ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ

| 21-я линия, д.2 Санкт-Петербург, 199106, Россия |  | 21st Line, 2 Saint-Petersburg, 199106, Russia |
| --- | --- | --- |

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

|  | УТВЕРЖДАЮ Проректор по эксплуатации имущественного комплекса _______________ А.П. Суслов «27» марта 2019 года |
| --- | --- |

Извещение

о проведении запроса котировок В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 001/223 К (19)

Поставка вентиляционных изделий

Санкт-Петербург

2019

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| № пункта | Содержание пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика, контактная информация Место нахождения Почтовый адрес Адрес эл. почты Номер контакт.тел. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» 21-я линия, д. 2, Санкт-Петербург, РФ 21-я линия, д. 2, Санкт-Петербург, 199106 ogz@spmi.ru (812) 328-82-46 |
|  | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение договора | Контрактная служба: Управление по закупке товаров, работ и услуг. Адрес местонахождения (почтовый адрес): 199106, Санкт-Петербург, 21-я линия, д.2, корпус 2, аудитория 2308. Контрактный управляющий: начальник Управления по закупке товаров, работ и услуг - Гаврилов Юрий Александрович тел. раб. (812) 328-86-69 Эл. почта: Gavrilov_YuA@pers.spmi.ru, Ответственный за заключение договора: старший специалист по закупкам Чертков Роман Олегович тел. раб.: (812) 328-84-55 (812) 328-84-88 Эл. почта: chertkov_ro@pers.spmi.ru |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://www.roseltorg.ru/ |
|  | Предмет договора и способ осуществления закупки | Запрос котировок в электронной форме №001/223 К(19) на поставку вентиляционных изделий Проводится в порядке, установленном Положением о закупке товаров, работ, услуг федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (далее – Положение о закупке), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере размещения закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |
|  | Описание объекта закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Приведено в приложение №1 к настоящему извещению |
|  | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Поставка Товара должна быть осуществлена силами и средствами Поставщика по адресу: г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2. Погрузка, доставка и разгрузка Товара на склад Заказчика должна осуществляться силами и средствами Поставщика в рабочие часы Заказчика с 8:30:00 до 12:00; с 14:00 до 17:00. |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 310 519 (Триста десять тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 84 копейки. |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены договора | Обоснование осуществлено с применением метода анализа ценовых предложений на основании информации о рыночных ценах и приведено в приложении №2 к настоящему извещению. |
|  | Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся объектом закупки, в сроки, на условиях, в объеме и качестве, которые определены настоящим извещением, техническим заданием (приложение №1 к настоящему извещению) и проектом договора (приложение №4 к настоящему извещению). |
|  | Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | Поставка Товара должна быть осуществлена силами и средствами Поставщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения Договора. |
|  | Срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме | Дата начала подачи заявок: 26.03.2019 года, с момента размещения извещения. Дата окончания подачи заявок: 08.04.2019 года: 12.00 (московского времени). |
|  | Место и дата подведения итогов запроса котировок в электронной форме | 199106, Санкт-Петербург, 21 линия, д.2, корпус 2 09.04.2019 года |
|  | Место и порядок подачи котировочных заявок | Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна состоять из ценового предложения и одной части. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, а также сведения об участнике закупки, информацию о его соответствии требованиям и об иных условиях исполнения договора в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, указанной в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, направляет оператору электронной площадки заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в сроки, установленные для подачи заявок в извещении о проведении запроса котировок. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.roseltorg.ru/ Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме до предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, такой запрос котировок признается несостоявшимся. Указанная заявка рассматривается в порядке, установленном Положением о закупке. В случае если такая заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, Заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме. При этом участник закупки признается победителем запроса котировок в электронной форме и не вправе отказаться от заключения договора. В случае если только один участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, признан участником запроса котировок в электронной форме, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся. Заказчик передает такому участнику проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме. При этом такой участник закупки признается победителем запроса котировок в электронной форме и не вправе отказаться от заключения договора. |
|  | Порядок изменения и отмены процедуры закупки | Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение трех дней с даты принятия указанного решения такие изменения направляются Заказчиком оператору электронной площадки, размещаются в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме такой срок составлял не менее чем три рабочих дня. Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Решение об отмене запроса котировок размещается в единой информационной системе в день принятия такого решения и в течения одного часа с момента размещения в единой информационной системе размещается оператором электронной площадки на электронной площадке. После наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме и до заключения договора Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме только в случае возникновения обстоятельств в соответствии с гражданским законодательством |
|  | Порядок формирования цены договора | Цена договора включает в себя все расходы, в том числе: стоимость Товара; расходы по упаковке и распаковке Товара; расходы по поставке Товара до места доставки, включая погрузку и разгрузку Товара; расходы на осуществление гарантийных обязательств в течение срока предоставления гарантии качества Товара; расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей; прочих расходов. |
|  | Требования к качеству, техническим характеристикам товара | Поставляемый Товар должен быть оригинальным, новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, не были восстановлены потребительские свойства). |
|  | Источник финансирования | Собственные средства |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты | Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, по окончании осуществления приемки на основании подписанной Заказчиком товарной накладной и предоставления Заказчику оригиналов счета, счета-фактуры и товарной накладной (2 экземпляра). |
|  | Требования, предъявляемые к участникам закупки | 1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ; 8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ; |
|  | Дополнительные требования к участникам закупки, установленные Заказчиком | Не установлено |
|  | Ограничение участия в закупке | Не установлено |
|  | Преимущества, предоставляемые заказчиком | Приоритет товаров российского происхождения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925. Для получения преференций (преимуществ) установленных Постановлением Правительства от 16.09.2016 г. № 925 участник закупки должен указать наименование страны происхождения товаров в составе заявки, отсутствие указания страны происхождения товаров в составе заявки не является основанием для отклонения такой заявки в участии в закупке. В случае отсутствия указания страны происхождения товаров в составе заявки, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке товаров импортного происхождения. В случае выявления Заказчиком факта указания в заявке недостоверных сведений о стране происхождения товаров при проведении закупки, такая заявка подлежит отклонению. В случае выявления Заказчиком факта указания в составе заявки участника, признанного победителем закупки, недостоверных сведений о стране происхождения товаров после подведения итогов закупки (определения победителя), но до момента заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения Договора с таким участником. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, если в заявке на участие в запросе котировок содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в извещении о запросе котировок, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения запроса котировок, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. Участник закупки относится к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). Страна происхождения поставляемого товара указывается в договоре на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в запросе котировок, представленной участником закупки, с которым заключается договор. В случае уклонения победителя, договор заключается с участником закупки, который предложил такую же, как и победитель запроса котировок, цену договора, или при отсутствии этого участника с участником закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем запроса котировок условия. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары. При этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. |
|  | Срок, место и порядок предоставления извещения о проведении запроса котировок в электронной форме | Извещение о проведении запроса котировок размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке http://www.roseltorg.ru, в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями извещения по запросу котировок |
|  | Срок, место и порядок предоставления разъяснений о проведении запроса котировок в электронной форме | Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик размещает ответ на запрос в единой информационной системе и направляет оператору электронной площадки разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос, если запрос поступил к Заказчику не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме могут быть даны Заказчиком по собственной инициативе в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение трех дней со дня подписания указанных разъяснений уполномоченным лицом Заказчика, но не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, такие разъяснения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. Форма подачи запроса на разъяснение – в свободной форме, в виде электронного документа через оператора электронной площадки, подписанного электронной подписью в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ. |
|  | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки, подаваемой участником закупки | 1. Котировочная заявка (Приложение № 3 к извещению); 2. Предложение о цене договора (заполняется в соответствующем поле на электронной торговой площадке при подаче заявки); 3. Сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку: - Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок, или нотариально заверенную копию такой выписки; Заявка на участие в запросе котировок может включать дополнительные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок, согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок. |
|  | Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услугах, участник процедуры закупки | При описании поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услугах, участник процедуры закупки обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции, оказываемых услуг, выполняемых работ требованиям настоящего извещения и технического задания в отношении всех показателей, которые в них установлены. При предоставлении сведений под конкретными показателями понимается показатели (характеристики) товаров (материалов), в соответствии с требованиями Технического задания, содержащем требования к товарам (материалам), использующимся при выполнении работ. При описании товаров (материалов) участники закупки предоставляют сведения в следующем порядке: - Все сведения, содержащиеся в заявке участника закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. В значениях показателей предложения участника не должно содержаться слов: «или эквивалент», «или», «более», «не более», «менее», «не менее», «должен», «и/или», «либо», «ниже», «выше», «должен быть», «может быть», «требуется», «до», «от», «необходим», (и их производные), а также рекомендуется использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов для того, чтобы заказчик имел возможность оценить предложение участника на соответствие требованиям, указанным в Техническом задании извещения о запросе котировок в электронной форме. - При установлении заказчиком диапазона возможных значений характеристик (знаки «-», «±», слова «от», «до», «менее/не менее», «более/не более», «ниже/не ниже», «выше/свыше/не выше», «не хуже», «лучше» и т.д.) участнику размещения заказа необходимо представить конкретное значение характеристики из установленного интервала. - Если в требованиях указано «диапазон», то следует указывать интервал значений, входящие в заданный диапазон значений. Если в требованиях указано «фракция», то необходимо указывать интервал значений, входящие в заданный диапазон значений. - Знак «,» разделяющий характеристики товара (материала) свидетельствует о том, что необходимо перечислить все указанные типы или виды, или марок и т.п. товаров (материалов), и в отношении каждого из которых необходимо предоставить сведения о показателях качества. - Знак «/», «;» «…» разделяющий товары (материалы) свидетельствует о том, что необходимо выбрать один из указанных типов или видов, или марок и т.п. товаров (материалов), и предоставить для данного товара (материала) сведения о показателях качества. - Краткое обозначение: "св." - свыше, "н.н" - не нормируется. - Знак «≥» означает «более или равно», т.е. участник может указать значение показателя товара равное или более указанного значения, знак «≤» означает «менее или равно», т.е. участник может указать значение показателя товара равное или менее указанного значения. Знак «>» и «<» означают, соответственно, более и менее требуемого значения показателя, не включая указанное значение. - В случае если в требуемых параметрах и/или требуемых значениях представлено несколько вариантов составляющих (компонентов) материала, то при выборе одного из составляющих (компонентов) необходимо указать только те характеристики, которые соответствуют выбранному составляющему (компоненту). - Если в соответствии с ГОСТом и др. нормативными документами параметр не нормируется, участник должен указать в столбце значения, предлагаемое участником, как «не нормируется». - Округление необходимо осуществлять до сотых или более точно. При указании конкретных показателей поставляемого товара или товара, используемого для выполнения работы, оказания услуги, участник закупки должен внести в таблицу №1 в форме котировочной заявки. При поставке товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и в отношении которого в таком извещении в соответствии с требованиями пункта 3 части 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) содержится указание на товарный знак и на условиях, предусмотренных проектом Договора не подлежит изменению. При поставке товара, эквивалентному товару, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме участник должен указать конкретные показатели которые соответствуют значениям эквивалентности, установленным извещением и на условиях, предусмотренных проектом Договора. |
|  | Срок, в течение которого победитель запроса котировок в электронной форме или иной участник запроса котировок, с которым заключается договор при уклонении победителя запроса котировок от заключения договора, должен подписать договор | В соответствии с Главой VI Положения о закупке федерального государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет», Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки. Заказчик направляет проект договора участнику, с которым такой договор заключается, в течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола. Последующий обмен электронными документами между Заказчиком и участником закупки при заключении договора осуществляется в трехдневный срок с соблюдением общего срока для заключения договора, предусмотренного Положением о закупке. Победитель закупки подписывает договор электронной подписью лица, имеющим право действовать от имени победителя запроса котировок в электронной форме и направляет оператору электронной площадки https://www.roseltorg.ru/ При этом договор заключается только после предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено Заказчиком в извещении о закупке. В случае, если участник закупки с которым заключается договор, в установленный срок не направил оператору электронной площадки https://www.roseltorg.ru/ подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если извещением о закупке было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора и сведения о нем направляются в реестр недобросовестных поставщиков в установленном законодательством порядке. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, поданной участником запроса котировок, с которым заключается договор. |
|  | Размер обеспечения заявки и порядок его предоставления | Не установлено |
|  | Размер обеспечения исполнения договора и порядок его предоставления | Не установлено |

Приложение №1

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2 | ОКВЭД2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздуховод спирально-навивной Тип 1 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 2 | Воздуховод спирально-навивной Тип 2 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 3 | Воздуховод спирально-навивной Тип 3 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 4 | Воздуховод спирально-навивной Тип 4 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 5 | Воздуховод спирально-навивной Тип 5 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 6 | Воздуховод спирально-навивной Тип 6 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 7 | Воздуховод спирально-навивной Тип 7 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 8 | Воздуховод спирально-навивной Тип 8 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 9 | Отвод Тип 1 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 10 | Отвод Тип 2 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 11 | Отвод Тип 3 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 12 | Отвод Тип 4 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 13 | Отвод Тип 5 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 14 | Отвод Тип 6 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 15 | Отвод Тип 7 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 16 | Отвод Тип 8 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 17 | Отвод Тип 9 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 18 | Отвод Тип 10 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 19 | Отвод Тип 11 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 20 | Отвод Тип 12 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 21 | Отвод Тип 13 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 22 | Отвод Тип 14 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 23 | Отвод Тип 15 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 24 | Отвод Тип 16 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 25 | Переход Тип 1 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 26 | Переход Тип 2 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 27 | Переход Тип 3 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 28 | Переход Тип 4 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 29 | Переход Тип 5 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 30 | Переход Тип 6 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 31 | Переход Тип 7 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 32 | Переход Тип 8 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 33 | Переход Тип 9 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 34 | Переход Тип 10 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 35 | Переход Тип 11 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 36 | Переход Тип 12 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 37 | Переход Тип 13 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 38 | Переход Тип 14 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 39 | Переход Тип 15 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 40 | Переход Тип 16 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 41 | Переход Тип 17 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 42 | Дроссель-клапан Тип 1 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 43 | Дроссель-клапан Тип 2 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 44 | Дроссель-клапан Тип 3 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 45 | Дроссель-клапан Тип 4 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 46 | Шумоглушитель Тип 1 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 47 | Шумоглушитель Тип 2 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 48 | Хомут вентиляционный Тип 1 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 49 | Хомут вентиляционный Тип 2 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 50 | Хомут вентиляционный Тип 3 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 51 | Хомут вентиляционный Тип 4 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 52 | Хомут вентиляционный Тип 5 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 53 | Хомут вентиляционный Тип 6 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 54 | Хомут вентиляционный Тип 7 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |
| 55 | Хомут вентиляционный Тип 8 | 25.99.29.190 | 46.69.2 |

Спецификация Товара

| № п/п | Наименование и характеристика товара | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздуховод спирально-навивной Тип 1 Воздуховод должен быть предназначен для монтажа систем вентиляции и иметь следующие характеристики: - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - диаметр должен быть 100 мм; - длина должна быть 3000 (±50) мм; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм. | м.п. | 45 |
| 2 | Воздуховод спирально-навивной Тип 2 Воздуховод должен быть предназначен для монтажа систем вентиляции и иметь следующие характеристики: - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - диаметр должен быть 125 мм; - длина должна быть 3000 (±50) мм; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм. | м.п. | 60 |
| 3 | Воздуховод спирально-навивной Тип 3 Воздуховод должен быть предназначен для монтажа систем вентиляции и иметь следующие характеристики: - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - диаметр должен быть 160мм; - длина должна быть 3000 (±50) мм; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм. | м.п. | 90 |
| 4 | Воздуховод спирально-навивной Тип 4 Воздуховод должен быть предназначен для монтажа систем вентиляции и иметь следующие характеристики: - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - диаметр должен быть 200 мм; - длина должна быть 3000 (±50) мм; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм. | м.п. | 120 |
| 5 | Воздуховод спирально-навивной Тип 5 Воздуховод должен быть предназначен для монтажа систем вентиляции и иметь следующие характеристики: - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - диаметр должен быть 250 мм; - длина должна быть 3000 (±50) мм; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм. | м.п. | 90 |
| 6 | Воздуховод спирально-навивной Тип 6 Воздуховод должен быть предназначен для монтажа систем вентиляции и иметь следующие характеристики: - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - диаметр должен быть 315 мм; - длина должна быть 3000 (±50) мм; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм. | м.п. | 30 |
| 7 | Воздуховод спирально-навивной Тип 7 Воздуховод должен быть предназначен для монтажа систем вентиляции и иметь следующие характеристики: - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - диаметр должен быть 355 мм; - длина должна быть 3000 (±50) мм; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм. | м.п. | 12 |
| 8 | Воздуховод спирально-навивной Тип 8 Воздуховод должен быть предназначен для монтажа систем вентиляции и иметь следующие характеристики: - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - диаметр должен быть 400 мм; - длина должна быть 3000 (±50) мм; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм. | м.п. | 12 |
| 9 | Отвод Тип 1 Отвод должен быть предназначен для монтажа систем вентиляции и иметь следующие характеристики: - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - диаметр должен быть 100 мм; - угол изгиба должен быть 90 градусов; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм. | шт. | 15 |
| 10 | Отвод Тип 2 Отвод должен быть предназначен для монтажа систем вентиляции и иметь следующие характеристики: - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - диаметр должен быть 125 мм; - угол изгиба должен быть 90 градусов; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм. | шт. | 15 |
| 11 | Отвод Тип 3 Отвод должен быть предназначен для монтажа систем вентиляции и иметь следующие характеристики: - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - диаметр должен быть 160 мм; - угол изгиба должен быть 90 градусов; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм. | шт. | 25 |
| 12 | Отвод Тип 4 Отвод должен быть предназначен для монтажа систем вентиляции и иметь следующие характеристики: - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - диаметр должен быть 200 мм; - угол изгиба должен быть 90 градусов; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм. | шт. | 50 |
| 13 | Отвод Тип 5 Отвод должен быть предназначен для монтажа систем вентиляции и иметь следующие характеристики: - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - диаметр должен быть 250 мм; - угол изгиба должен быть 90 градусов; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм. | шт. | 25 |
| 14 | Отвод Тип 6 Отвод должен быть предназначен для монтажа систем вентиляции и иметь следующие характеристики: - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - диаметр должен быть 315 мм; - угол изгиба должен быть 90 градусов; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм. | шт. | 8 |
| 15 | Отвод Тип 7 Отвод должен быть предназначен для монтажа систем вентиляции и иметь следующие характеристики: - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - диаметр должен быть 355 мм; - угол изгиба должен быть 90 градусов; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм. | шт. | 6 |
| 16 | Отвод Тип 8 Отвод должен быть предназначен для монтажа систем вентиляции и иметь следующие характеристики: - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - диаметр должен быть 400 мм; - угол изгиба должен быть 90 градусов; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм. | шт. | 4 |
| 17 | Отвод Тип 9 Отвод должен быть предназначен для монтажа систем вентиляции и иметь следующие характеристики: - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - диаметр должен быть 100 мм; - угол изгиба должен быть 45 градусов; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм. | шт. | 15 |
| 18 | Отвод Тип 10 Отвод должен быть предназначен для монтажа систем вентиляции и иметь следующие характеристики: - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - диаметр должен быть 125 мм; - угол изгиба должен быть 45 градусов; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм. | шт. | 15 |
| 19 | Отвод Тип 11 Отвод должен быть предназначен для монтажа систем вентиляции и иметь следующие характеристики: - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - диаметр должен быть 160 мм; - угол изгиба должен быть 45 градусов; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм. | шт. | 30 |
| 20 | Отвод Тип 12 Отвод должен быть предназначен для монтажа систем вентиляции и иметь следующие характеристики: - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - диаметр должен быть 200 мм; - угол изгиба должен быть 45 градусов; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм. | шт. | 50 |
| 21 | Отвод Тип 13 Отвод должен быть предназначен для монтажа систем вентиляции и иметь следующие характеристики: - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - диаметр должен быть 250 мм; - угол изгиба должен быть 45 градусов; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм. | шт. | 25 |
| 22 | Отвод Тип 14 Отвод должен быть предназначен для монтажа систем вентиляции и иметь следующие характеристики: - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - диаметр должен быть 315 мм; - угол изгиба должен быть 45 градусов; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм. | шт. | 8 |
| 23 | Отвод Тип 15 Отвод должен быть предназначен для монтажа систем вентиляции и иметь следующие характеристики: - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - диаметр должен быть 355 мм; - угол изгиба должен быть 45 градусов; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм. | шт. | 6 |
| 24 | Отвод Тип 16 Отвод должен быть предназначен для монтажа систем вентиляции и иметь следующие характеристики: - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - диаметр должен быть 400 мм; - угол изгиба должен быть 45 градусов; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм. | шт. | 4 |
| 25 | Переход Тип 1 Переход должен быть предназначен для переходного соединения круглых воздуховодов с 125 мм диаметра на 100 мм; - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм. | шт. | 6 |
| 26 | Переход Тип 2 Переход должен быть предназначен для переходного соединения круглых воздуховодов с 160 мм диаметра на 100 мм; - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм. | шт. | 6 |
| 27 | Переход Тип 3 Переход должен быть предназначен для переходного соединения круглых воздуховодов с 200 мм диаметра на 100 мм; - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм. | шт. | 6 |
| 28 | Переход Тип 4 Переход должен быть предназначен для переходного соединения круглых воздуховодов с 160 мм диаметра на 125 мм; - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм. | шт. | 6 |
| 29 | Переход Тип 5 Переход должен быть предназначен для переходного соединения круглых воздуховодов с 200 мм диаметра на 125 мм; - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм. | шт. | 6 |
| 30 | Переход Тип 6 Переход должен быть предназначен для переходного соединения круглых воздуховодов с 250 мм диаметра на 125 мм; - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм. | шт. | 6 |
| 31 | Переход Тип 7 Переход должен быть предназначен для переходного соединения круглых воздуховодов с 200 мм диаметра на 160 мм; - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм. | шт. | 20 |
| 32 | Переход Тип 8 Переход должен быть предназначен для переходного соединения круглых воздуховодов с 250 мм диаметра на 160 мм; - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм. | шт. | 20 |
| 33 | Переход Тип 9 Переход должен быть предназначен для переходного соединения круглых воздуховодов с 250 мм диаметра на 200 мм; - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм. | шт. | 30 |
| 34 | Переход Тип 10 Переход должен быть предназначен для переходного соединения круглых воздуховодов с 315 мм диаметра на 200 мм; - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм. | шт. | 10 |
| 35 | Переход Тип 11 Переход должен быть предназначен для переходного соединения круглых воздуховодов с 315 мм диаметра на 250 мм; - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм. | шт. | 8 |
| 36 | Переход Тип 12 Переход должен быть предназначен для переходного соединения круглых воздуховодов с 355 мм диаметра на 250 мм; - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм. | шт. | 8 |
| 37 | Переход Тип 13 Переход должен быть предназначен для переходного соединения круглых воздуховодов с 355 мм диаметра на 315 мм; - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм. | шт. | 8 |
| 38 | Переход Тип 14 Переход должен быть предназначен для переходного соединения круглых воздуховодов с 400 мм диаметра на 315 мм; - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм. | шт. | 8 |
| 39 | Переход Тип 15 Переход должен быть предназначен для переходного соединения круглых воздуховодов с 400 мм диаметра на 355 мм; - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм. | шт. | 4 |
| 40 | Переход Тип 16 Переход должен быть предназначен для соединения прямоугольного воздуховода с присоединительным размером 600х350 мм с круглым присоединительным диаметром 315 мм; - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,7 мм. | шт. | 10 |
| 41 | Переход Тип 17 Переход должен быть предназначен для соединения прямоугольного воздуховода с присоединительным размером 800х400 мм с круглым присоединительным диаметром 400 мм; - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,7 мм. | шт. | 10 |
| 42 | Дроссель-клапан Тип 1 Дроссель-клапан должен быть предназначен для регулирования расхода воздуха в системах вентиляции и иметь следующие технические характеристики: - должен изготавливаться из оцинкованной стали; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм; - корпус должен быть круглого сечения; - присоединительный диаметр должен быть 160 мм; - клапан должен иметь рукоятку для управления заслонкой вручную; - рукоятка должна иметь фиксатор. | шт. | 30 |
| 43 | Дроссель-клапан Тип 2 Дроссель-клапан должен быть предназначен для регулирования расхода воздуха в системах вентиляции и иметь следующие технические характеристики: - должен изготавливаться из оцинкованной стали; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм; - корпус должен быть круглого сечения; - присоединительный диаметр должен быть 200 мм; - клапан должен иметь рукоятку для управления заслонкой вручную; - рукоятка должна иметь фиксатор. | шт. | 50 |
| 44 | Дроссель-клапан Тип 3 Дроссель-клапан должен быть предназначен для регулирования расхода воздуха в системах вентиляции и иметь следующие технические характеристики: - должен изготавливаться из оцинкованной стали; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм; - корпус должен быть круглого сечения; - присоединительный диаметр должен быть 250 мм; - клапан должен иметь рукоятку для управления заслонкой вручную; - рукоятка должна иметь фиксатор. | шт. | 30 |
| 45 | Дроссель-клапан Тип 4 Дроссель-клапан должен быть предназначен для регулирования расхода воздуха в системах вентиляции и иметь следующие технические характеристики: - должен изготавливаться из оцинкованной стали; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм; - корпус должен быть круглого сечения; - присоединительный диаметр должен быть 315 мм; - клапан должен иметь рукоятку для управления заслонкой вручную; - рукоятка должна иметь фиксатор. | шт. | 10 |
| 46 | Шумоглушитель Тип 1 Шумоглушитель должен быть предназначен для снижения шума в круглых воздуховодах и иметь следующие характеристики: - должен быть изготовлен из оцинкованной стали и шумопоглощающего материала; - присоединительный диаметр должен быть 315 мм; - длина должна быть 900 мм; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм. | шт. | 2 |
| 47 | Шумоглушитель Тип 2 Шумоглушитель должен быть предназначен для снижения шума в круглых воздуховодах и иметь следующие характеристики: - должен быть изготовлен из оцинкованной стали и шумопоглощающего материала; - присоединительный диаметр должен быть 400 мм; - длина должна быть 900 мм; - толщина оцинкованной стали должна быть 0,55 мм. | шт. | 2 |
| 48 | Хомут вентиляционный Тип 1 Хомут вентиляционный должен быть предназначен для крепления круглых воздуховодов систем вентиляции и иметь следующие характеристики: - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - должен иметь резиновый уплотнитель; - должен иметь гайку M8; - должен быть предназначен для крепления воздуховодов диаметром 100 мм. | шт. | 20 |
| 49 | Хомут вентиляционный Тип 2 Хомут вентиляционный должен быть предназначен для крепления круглых воздуховодов систем вентиляции и иметь следующие характеристики: - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - должен иметь резиновый уплотнитель; - должен иметь гайку M8; - должен быть предназначен для крепления воздуховодов диаметром 125 мм. | шт. | 30 |
| 50 | Хомут вентиляционный Тип 3 Хомут вентиляционный должен быть предназначен для крепления круглых воздуховодов систем вентиляции и иметь следующие характеристики: - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - должен иметь резиновый уплотнитель; - должен иметь гайку M8; - должен быть предназначен для крепления воздуховодов диаметром 160 мм. | шт. | 60 |
| 51 | Хомут вентиляционный Тип 4 Хомут вентиляционный должен быть предназначен для крепления круглых воздуховодов систем вентиляции и иметь следующие характеристики: - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - должен иметь резиновый уплотнитель; - должен иметь гайку M8; - должен быть предназначен для крепления воздуховодов диаметром 200 мм. | шт. | 80 |
| 52 | Хомут вентиляционный Тип 5 Хомут вентиляционный должен быть предназначен для крепления круглых воздуховодов систем вентиляции и иметь следующие характеристики: - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - должен иметь резиновый уплотнитель; - должен иметь гайку M8; - должен быть предназначен для крепления воздуховодов диаметром 250 мм. | шт. | 60 |
| 53 | Хомут вентиляционный Тип 6 Хомут вентиляционный должен быть предназначен для крепления круглых воздуховодов систем вентиляции и иметь следующие характеристики: - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - должен иметь резиновый уплотнитель; - должен иметь гайку M8; - должен быть предназначен для крепления воздуховодов диаметром 315 мм. | шт. | 20 |
| 54 | Хомут вентиляционный Тип 7 Хомут вентиляционный должен быть предназначен для крепления круглых воздуховодов систем вентиляции и иметь следующие характеристики: - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - должен иметь резиновый уплотнитель; - должен иметь гайку M8; - должен быть предназначен для крепления воздуховодов диаметром 355 мм. | шт. | 20 |
| 55 | Хомут вентиляционный Тип 8 Хомут вентиляционный должен быть предназначен для крепления круглых воздуховодов систем вентиляции и иметь следующие характеристики: - должен быть изготовлен из оцинкованной стали; - должен иметь резиновый уплотнитель; - должен иметь гайку M8; - должен быть предназначен для крепления воздуховодов диаметром 400 мм. | шт. | 10 |

1. Требования к товару: 1.1. Поставляемый Товар должен быть оригинальным, новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, не были восстановлены потребительские свойства). 1.2. Товар по характеристикам, размерам должен соответствовать требованиям, установленным в Спецификации, а также должен соответствовать требованиям законодательства РФ или актам законодательства к качеству и безопасности. 1.3. Товар должен поставляться в упаковке завода-изготовителя, которая соответствует их характеру и способу транспортировки. Упаковка и маркировка Товара должны быть осуществлены Поставщиком в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе государственных стандартов, технических регламентов, технических условий, санитарных правил и норм. Маркировка должна быть четкой. 1.3.1. Упаковка должна быть сухой и чистой, а также должна гарантировать целостность, сохранность качества Товара, его свойств, а также предотвращать его повреждение или порчу при перевозке и длительном хранении. 1.3.2. На упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке, а также дата изготовления товара. 1.4. Поставщик должен предоставить гарантию качества Товара не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента передачи Товара и подписания товарной накладкой Заказчиком. 2. Место, условия поставки товара: Поставка Товара должна быть осуществлена силами и средствами Поставщика по адресу: г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2. Погрузка, доставка и разгрузка Товара на склад Заказчика должна осуществляться силами и средствами Поставщика в рабочие часы Заказчика с 8:30:00 до 12:00; с 14:00 до 17:00. 3. Источник финансирования: Собственные средства. 4. Сроки и порядок оплаты: Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, по окончании осуществления приемки на основании подписанной Заказчиком товарной накладной и предоставления Заказчику оригиналов счета, счета-фактуры и товарной накладной (2 экземпляра). 5. Сроки поставки товара: Поставка Товара должна быть осуществлена в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения Договора. 6. Авансирование и его размер: Не производится. 7. Обеспечение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме: Не требуется. 8. Обеспечение исполнения договора: Не требуется. 9. Преимущества субъектам малого предпринимательства: не предоставляются. 10. Наименование подразделения: Отдел вентиляции. 11. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственные за заключение договора: Контрактная служба: Управление по закупке товаров, работ и услуг. Адрес местонахождения (почтовый адрес): 199106, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21- линия, дом 2, корпус 2, аудитория 2308. Контрактный управляющий: Начальник управления по закупке товаров, работ и услуг Гаврилов Юрий Александрович тел. раб.: (812) 328-86-69 Эл. почта: gavrilov_yua@pers.spmi.ru;, Ответственный за заключение договора: старший специалист по закупкам Чертков Роман Олегович тел. раб.: (812) 328-84-55 (812) 328-84-88 Эл. почта: chertkov_ro@pers.spmi.ru

Приложение №2

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены

На поставку вентиляционных изделий

| № п/п | Наименование и характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во | Регистрационный номер № 105/036 от 06.03.2019 Поставщик №1 | Регистрационный номер № 105/037 от 06.03.2019 Поставщик №2 | Регистрационный номер № 105/038 от 06.03.2019 Поставщик №3 | Сред. арифм. величина цены единицы, руб. | Сред. квадр. отклонение | Коэфф. вариации | Начальная (максимальная) цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена, руб. в т.ч. НДС 20% | Стоимость, руб. в т.ч. НДС 20% | Цена, руб. в т.ч. НДС 20% | Стоимость, руб. в т.ч. НДС 20% | Цена, руб. в т.ч. НДС 20% | Стоимость, руб. в т.ч. НДС 20% |  |  |  |  |
| 1 | Воздуховод спирально-навивной Тип 1 | м.п. | 45 | 137,90 | 6 205,50 | 102,40 | 4 608,00 | 110,70 | 4 981,50 | 117,00 | 18,57 | 15,87 | 5 265,00 |
| 2 | Воздуховод спирально-навивной Тип 2 | м.п. | 60 | 172,90 | 10 374,00 | 131,97 | 7 918,20 | 138,58 | 8 314,80 | 147,82 | 21,97 | 14,86 | 8 869,20 |
| 3 | Воздуховод спирально-навивной Тип 3 | м.п. | 90 | 220,50 | 19 845,00 | 167,66 | 15 089,40 | 177,12 | 15 940,80 | 188,43 | 28,18 | 14,95 | 16 958,70 |
| 4 | Воздуховод спирально-навивной Тип 4 | м.п. | 120 | 289,10 | 34 692,00 | 211,56 | 25 387,20 | 219,76 | 26 371,20 | 240,14 | 42,60 | 17,74 | 28 816,80 |
| 5 | Воздуховод спирально-навивной Тип 5 | м.п. | 90 | 352,80 | 31 752,00 | 261,80 | 23 562,00 | 276,34 | 24 870,60 | 296,98 | 48,89 | 16,46 | 26 728,20 |
| 6 | Воздуховод спирально-навивной Тип 6 | м.п. | 30 | 452,20 | 13 566,00 | 331,17 | 9 935,10 | 347,68 | 10 430,40 | 377,02 | 65,63 | 17,41 | 11 310,60 |
| 7 | Воздуховод спирально-навивной Тип 7 | м.п. | 12 | 516,60 | 6 199,20 | 370,44 | 4 445,28 | 391,14 | 4 693,68 | 426,06 | 79,09 | 18,56 | 5 112,72 |
| 8 | Воздуховод спирально-навивной Тип 8 | м.п. | 12 | 714,70 | 8 576,40 | 423,20 | 5 078,40 | 440,34 | 5 284,08 | 526,08 | 163,57 | 31,09 | 6 312,96 |
| 9 | Отвод Тип 1 | шт. | 15 | 117,60 | 1 764,00 | 113,10 | 1 696,50 | 111,69 | 1 675,35 | 114,13 | 3,09 | 2,70 | 1 711,95 |
| 10 | Отвод Тип 2 | шт. | 15 | 155,40 | 2 331,00 | 150,51 | 2 257,65 | 139,43 | 2 091,45 | 148,45 | 8,18 | 5,51 | 2 226,75 |
| 11 | Отвод Тип 3 | шт. | 25 | 186,20 | 4 655,00 | 178,35 | 4 458,75 | 178,12 | 4 453,00 | 180,89 | 4,60 | 2,54 | 4 522,25 |
| 12 | Отвод Тип 4 | шт. | 50 | 235,20 | 11 760,00 | 220,98 | 11 049,00 | 211,70 | 10 585,00 | 222,63 | 11,84 | 5,32 | 11 131,50 |
| 13 | Отвод Тип 5 | шт. | 25 | 294,70 | 7 367,50 | 281,88 | 7 047,00 | 301,49 | 7 537,25 | 292,69 | 9,96 | 3,40 | 7 317,25 |
| 14 | Отвод Тип 6 | шт. | 8 | 389,90 | 3 119,20 | 356,70 | 2 853,60 | 401,50 | 3 212,00 | 382,70 | 23,25 | 6,08 | 3 061,60 |
| 15 | Отвод Тип 7 | шт. | 6 | 547,40 | 3 284,40 | 422,82 | 2 536,92 | 466,47 | 2 798,82 | 478,90 | 63,21 | 13,20 | 2 873,40 |
| 16 | Отвод Тип 8 | шт. | 4 | 723,80 | 2 895,20 | 673,38 | 2 693,52 | 690,58 | 2 762,32 | 695,92 | 25,63 | 3,68 | 2 783,68 |
| 17 | Отвод Тип 9 | шт. | 15 | 116,20 | 1 743,00 | 89,61 | 1 344,15 | 78,84 | 1 182,60 | 94,88 | 19,23 | 20,27 | 1 423,20 |
| 18 | Отвод Тип 10 | шт. | 15 | 133,00 | 1 995,00 | 103,53 | 1 552,95 | 95,63 | 1 434,45 | 110,72 | 19,70 | 17,79 | 1 660,80 |
| 19 | Отвод Тип 11 | шт. | 30 | 141,40 | 4 242,00 | 121,80 | 3 654,00 | 121,91 | 3 657,30 | 128,37 | 11,28 | 8,79 | 3 851,10 |
| 20 | Отвод Тип 12 | шт. | 50 | 156,10 | 7 805,00 | 160,08 | 8 004,00 | 151,84 | 7 592,00 | 156,01 | 4,12 | 2,64 | 7 800,50 |
| 21 | Отвод Тип 13 | шт. | 25 | 184,80 | 4 620,00 | 207,06 | 5 176,50 | 192,72 | 4 818,00 | 194,86 | 11,28 | 5,79 | 4 871,50 |
| 22 | Отвод Тип 14 | шт. | 8 | 268,10 | 2 144,80 | 244,47 | 1 955,76 | 249,66 | 1 997,28 | 254,08 | 12,42 | 4,89 | 2 032,64 |
| 23 | Отвод Тип 15 | шт. | 6 | 382,20 | 2 293,20 | 281,88 | 1 691,28 | 367,92 | 2 207,52 | 344,00 | 54,27 | 15,78 | 2 064,00 |
| 24 | Отвод Тип 16 | шт. | 4 | 466,20 | 1 864,80 | 383,67 | 1 534,68 | 512,46 | 2 049,84 | 454,11 | 65,24 | 14,37 | 1 816,44 |
| 25 | Переход Тип 1 | шт. | 6 | 95,20 | 571,20 | 81,20 | 487,20 | 80,30 | 481,80 | 85,57 | 8,35 | 9,76 | 513,42 |
| 26 | Переход Тип 2 | шт. | 6 | 110,60 | 663,60 | 98,70 | 592,20 | 103,66 | 621,96 | 104,32 | 5,98 | 5,73 | 625,92 |
| 27 | Переход Тип 3 | шт. | 6 | 123,20 | 739,20 | 119,00 | 714,00 | 134,32 | 805,92 | 125,51 | 7,92 | 6,31 | 753,06 |
| 28 | Переход Тип 4 | шт. | 6 | 115,50 | 693,00 | 102,90 | 617,40 | 103,66 | 621,96 | 107,35 | 7,07 | 6,58 | 644,10 |
| 29 | Переход Тип 5 | шт. | 6 | 128,10 | 768,60 | 123,20 | 739,20 | 134,32 | 805,92 | 128,54 | 5,57 | 4,34 | 771,24 |
| 30 | Переход Тип 6 | шт. | 6 | 161,00 | 966,00 | 149,10 | 894,60 | 174,47 | 1 046,82 | 161,52 | 12,69 | 7,86 | 969,12 |
| 31 | Переход Тип 7 | шт. | 20 | 127,40 | 2 548,00 | 164,50 | 3 290,00 | 133,59 | 2 671,80 | 141,83 | 19,88 | 14,01 | 2 836,60 |
| 32 | Переход Тип 8 | шт. | 20 | 159,60 | 3 192,00 | 196,70 | 3 934,00 | 173,01 | 3 460,20 | 176,44 | 18,79 | 10,65 | 3 528,80 |
| 33 | Переход Тип 9 | шт. | 30 | 153,30 | 4 599,00 | 205,80 | 6 174,00 | 170,09 | 5 102,70 | 176,40 | 26,81 | 15,20 | 5 292,00 |
| 34 | Переход Тип 10 | шт. | 10 | 196,00 | 1 960,00 | 247,80 | 2 478,00 | 226,30 | 2 263,00 | 223,37 | 26,02 | 11,65 | 2 233,70 |
| 35 | Переход Тип 11 | шт. | 8 | 179,90 | 1 439,20 | 258,30 | 2 066,40 | 223,38 | 1 787,04 | 220,53 | 39,28 | 17,81 | 1 764,24 |
| 36 | Переход Тип 12 | шт. | 8 | 222,60 | 1 780,80 | 284,20 | 2 273,60 | 259,88 | 2 079,04 | 255,56 | 31,03 | 12,14 | 2 044,48 |
| 37 | Переход Тип 13 | шт. | 8 | 217,00 | 1 736,00 | 298,90 | 2 391,20 | 254,04 | 2 032,32 | 256,65 | 41,01 | 15,98 | 2 053,20 |
| 38 | Переход Тип 14 | шт. | 8 | 271,60 | 2 172,80 | 327,60 | 2 620,80 | 297,84 | 2 382,72 | 299,01 | 28,02 | 9,37 | 2 392,08 |
| 39 | Переход Тип 15 | шт. | 4 | 272,30 | 1 089,20 | 415,80 | 1 663,20 | 292,73 | 1 170,92 | 326,94 | 77,63 | 23,74 | 1 307,76 |
| 40 | Переход Тип 16 | шт. | 10 | 709,65 | 7 096,50 | 857,50 | 8 575,00 | 991,50 | 9 915,00 | 852,88 | 140,98 | 16,53 | 8 528,80 |
| 41 | Переход Тип 17 | шт. | 10 | 868,30 | 8 683,00 | 1 138,20 | 11 382,00 | 1 365,00 | 13 650,00 | 1 123,83 | 248,66 | 22,13 | 11 238,30 |
| 42 | Дроссель-клапан Тип 1 | шт. | 30 | 541,80 | 16 254,00 | 324,00 | 9 720,00 | 324,85 | 9 745,50 | 396,88 | 125,50 | 31,62 | 11 906,40 |
| 43 | Дроссель-клапан Тип 2 | шт. | 50 | 614,40 | 30 720,00 | 372,00 | 18 600,00 | 378,14 | 18 907,00 | 454,85 | 138,21 | 30,39 | 22 742,50 |
| 44 | Дроссель-клапан Тип 3 | шт. | 30 | 682,80 | 20 484,00 | 456,00 | 13 680,00 | 444,57 | 13 337,10 | 527,79 | 134,36 | 25,46 | 15 833,70 |
| 45 | Дроссель-клапан Тип 4 | шт. | 10 | 811,80 | 8 118,00 | 540,00 | 5 400,00 | 534,36 | 5 343,60 | 628,72 | 158,58 | 25,22 | 6 287,20 |
| 46 | Шумоглушитель Тип 1 | шт. | 2 | 2 571,25 | 5 142,50 | 1 965,60 | 3 931,20 | 2 419,22 | 4 838,44 | 2 318,69 | 315,09 | 13,59 | 4 637,38 |
| 47 | Шумоглушитель Тип 2 | шт. | 2 | 3 407,25 | 6 814,50 | 2 620,80 | 5 241,60 | 3 399,61 | 6 799,22 | 3 142,55 | 451,87 | 14,38 | 6 285,10 |
| 48 | Хомут вентиляционный Тип 1 | шт. | 20 | 46,90 | 938,00 | 39,00 | 780,00 | 45,76 | 915,20 | 43,89 | 4,27 | 9,73 | 877,80 |
| 49 | Хомут вентиляционный Тип 2 | шт. | 30 | 58,10 | 1 743,00 | 43,50 | 1 305,00 | 55,93 | 1 677,90 | 52,51 | 7,88 | 15,00 | 1 575,30 |
| 50 | Хомут вентиляционный Тип 3 | шт. | 60 | 65,80 | 3 948,00 | 54,00 | 3 240,00 | 66,10 | 3 966,00 | 61,97 | 6,90 | 11,14 | 3 718,20 |
| 51 | Хомут вентиляционный Тип 4 | шт. | 80 | 79,10 | 6 328,00 | 69,75 | 5 580,00 | 71,19 | 5 695,20 | 73,35 | 5,03 | 6,86 | 5 868,00 |
| 52 | Хомут вентиляционный Тип 5 | шт. | 60 | 95,90 | 5 754,00 | 102,00 | 6 120,00 | 102,00 | 6 120,00 | 99,97 | 3,52 | 3,52 | 5 998,20 |
| 53 | Хомут вентиляционный Тип 6 | шт. | 20 | 113,40 | 2 268,00 | 118,50 | 2 370,00 | 96,61 | 1 932,20 | 109,50 | 11,45 | 10,46 | 2 190,00 |
| 54 | Хомут вентиляционный Тип 7 | шт. | 20 | 120,40 | 2 408,00 | 139,50 | 2 790,00 | 194,00 | 3 880,00 | 151,30 | 38,19 | 25,24 | 3 026,00 |
| 55 | Хомут вентиляционный Тип 8 | шт. | 10 | 163,10 | 1 631,00 | 161,25 | 1 612,50 | 142,00 | 1 420,00 | 155,45 | 11,68 | 7,52 | 1 554,50 |
|  |  |  |  | Итого | 348 343,30 | Итого | 286 792,94 | Итого | 296 417,72 |  |  |  | 310 519,84 |

Начальная (максимальная) цена была определена по методу анализа ценовых предложений и  составила:

310 519 (Триста десять тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 84 копейки.

# Приложение № 3

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Заполняется на бланке участника закупки

(при наличии)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на право заключить договор с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»

Мы, нижеподписавшиеся, направляем настоящую заявку на участие в запросе котировок в электронной форме №____/223 К(19) на право заключения договора бюджетного учреждения (далее «договор») на поставку вентиляционных изделий согласно условиям и требованиям запроса котировок, в том числе, Технического задания (Приложение №1 к настоящему извещению) и проекта договора (Приложение №4 к настоящему извещению).

Мы, нижеподписавшиеся, для участия в запросе котировок сообщаем о себе следующую информацию:

Сведения об участнике закупки:______________________________________________________

Полное и сокращенное наименование участника закупки:

Почтовый адрес участника закупки:________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица) участника закупки или место жительства (для физического лица) участника______________________________________________________

Фамилия, имя, отчество и должность руководителя участника закупки или уполномоченного лица ______________________________________________________________________________________________________________________________

Контактная информация:____________________________________________________

(адрес электронной почты, тел/факс, ФИО контактного лица участника закупки)

Банковские реквизиты участника закупки ИНН

КПП

ОГРН

ОКПО

ОКТМО

Р/сч

к/с

Наименование банка

БИК

Дата и реквизиты документа о государственной регистрации ____________________

Сведения о выданных участнику закупки лицензиях, свидетельствах о допуске и иных документах, необходимых для выполнения обязательств по договору в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и извещения о запросе котировок:

Изучив извещение о запросе котировок, включая проект договора, сообщаем о своём соответствии требованиям, установленным в извещении запросе котировок в электронной форме и выражаем свое согласие исполнить в полном объеме и в установленные сроки все условия и требования договора, поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями и условиями извещения о запросе котировок в электронной форме и нашими предложениями о функциональных, технических и качественных характеристиках, указанными ниже (Таблица 1). .

Таблица 1

Описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги

| № пп | Наименование продукции (товара, работ, услуг) | Основные характеристики (потребительские свойства) поставляемого товара, работы, услуги | Наименование страны происхождения поставляемых товаров | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |
| в т.ч. НДС____ % |  |

*-в случае если участник закупки освобожден от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), участник закупки указывает основание такого освобождения.

Мы подтверждаем, что:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ;

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ,

В случае признания нас победителем запроса котировок в электронной форме мы принимаем на себя обязательства по заключению договора в соответствии с условиями, установленными в извещении о запросе котировок в электронной форме.

Мы извещены о включении о нас сведений в реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключения договора.

Достоверность информации, указанной в настоящей котировочной заявке, подтверждаем.

Должность руководителя			________________    	/________________/

или уполномоченного 			(подпись)			Инициалы, фамилия

на подписание лица         МП

Приложение №4

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

Проект договора

Договор №

г. Санкт-Петербург					           « ___ » __________ 2019 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по эксплуатации имущественного комплекса Анатолия Павловича Суслова, действующего на основании доверенности № 01-55/1-9адм  от 11.01.2018г, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки заявок запроса котировок в электронной форме (реестровый номер  __________ ) от « ___ » __________ 2019 г. № __________ заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется своими силами поставить и передать вентиляционные изделия (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар в установленном Договором порядке, форме и размере.

1.2. Заказчик обязуется произвести оплату за поставленный Товар на сумму и в порядке, определенном в разделе 2 Договора.

1.3. Наименование Товара, характеристики Товара, количество Товара, единицы измерения Товара, цена за единицу Товара с учетом всех расходов определены в Спецификации Товара, являющейся Приложением № 1 к Договору.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет _________ (сумма прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС 20% _______  (сумма прописью) рублей __ копеек. Цена договора включает в себя все расходы, в том числе: стоимость Товара; расходы по упаковке и распаковке Товара; расходы по поставке Товара до места доставки, включая погрузку и разгрузку Товара; расходы на осуществление гарантийных обязательств в течение срока предоставления гарантии качества Товара; расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей; прочих расходов.

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Договором количества Товаров и иных условий исполнения Договора.

2.4. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, по окончании осуществления приемки, на основании подписанной Заказчиком товарной накладной и предоставления Заказчику оригиналов счета, счета-фактуры и товарной накладной (2 экземпляра). Поставщик передает Заказчику счет, счет-фактуру и товарную накладную с указанием наименования (и характеристик), единиц измерения и цен за единицу Товара в полном соответствии со Спецификацией Товара, представленной в Приложении №1 к Договору.

2.5. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с Поставщиком – рубль Российской Федерации.

2.7. Источник финансирования договора – собственные средства.

2.8. Код вида расходов КВР – 244.

3. МЕСТО, КОЛИЧЕСТВО, СРОКИ (ПЕРИОДЫ) И ИНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара должна быть осуществлена силами и средствами Поставщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения Договора. Погрузка, доставка и разгрузка Товара на склад Заказчика должна осуществляться силами и средствами Поставщика в рабочие часы Заказчика с 8:30 до 12:00; с 14:00 до 17:00.

3.2. Требуемое количество указанных Товаров должно поставляться по адресу:

- г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д.2.

3.3. Отгрузка Товара, а также его разгрузка по месту доставки должна производиться силами и средствами Поставщика, в присутствии уполномоченных представителей Поставщика и Заказчика. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня до момента отгрузки Товара Поставщик уведомляет Заказчика об отгрузке с указанием количества Товара и сроков поставки по месту доставки Товара.

3.4. Одновременно с поставкой Товара Поставщик обязан передать Заказчику следующие товаросопроводительные документы:

3.4.1. Копии документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям, установленным в п. 4.2. настоящего договора;

3.4.2. Счет, счет-фактуру;

3.4.3. Товарную накладную.

3.5. Днем осуществления поставки считается день исполнения Поставщиком обязательства по поставке. Обязательство Поставщика по поставке считается выполненным с даты передачи Товара надлежащего качества в количестве согласно Договору и подписания Заказчиком товарной накладной. Право собственности, риск случайной гибели и/или порчи Товара переходит к Заказчику со дня подписания Заказчиком товарной накладной.

- КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА,

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА

4.1. Поставляемый Товар должен быть оригинальным, новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, не были восстановлены потребительские свойства).

4.2. Товар по характеристикам, размерам должен соответствовать требованиям, установленным в Спецификации Товара (Приложение №1 к договору), а также должен соответствовать требованиям законодательства РФ или актам законодательства к качеству и безопасности.

4.3. Товар должен поставляться в упаковке завода-изготовителя, которая соответствует их характеру и способу транспортировки. Упаковка и маркировка Товара должны быть осуществлены Поставщиком в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе государственных стандартов, технических регламентов, технических условий, санитарных правил и норм. Маркировка должна быть четкой.

4.3.1. Упаковка должна быть сухой и чистой, а также должна гарантировать целостность, сохранность качества Товара, его свойств, а также предотвращать его повреждение или порчу при перевозке и длительном хранении.

4.3.2. На упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке, а также дата изготовления товара.

4.4. Гарантийный срок на Товар составляет __ месяцев и исчисляется с момента передачи Товара и  подписания товарной накладной Заказчиком. Срок выставления претензий по поставкам: в течение гарантийного срока.

4.4.1. Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами  и средствами Поставщика.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Заказчик осуществляет приемку Товара по качеству, количеству, комплектности и иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации Товара (Приложение №1 к Договору), с участием представителя Поставщика, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поставки Товара. В ходе приемки Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара на соответствие фактически поставленного Товара, заявленному в Спецификации Товара (Приложение №1 к Договору).

5.2. В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.3. Если поставленный Товар соответствует условиям настоящего Договора по качеству, количеству, комплектности и иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации Товара (Приложение №1 к Договору), Заказчик подписывает товарную накладную.

5.4. Если поставленный Товар не соответствует условиям настоящего договора по качеству, количеству, комплектности и иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации Товара (Приложение №1 к Договору), Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты приемки поставленного Товара, направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания товарной накладной. В этом случае Поставщик обязан, в течение 7 (Семи) рабочих дней, заменить его на Товар надлежащего качества, комплектности, а равно соответствующий иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации Товара (Приложение №1 к Договору), и/или допоставить необходимое количество Товара.

5.5. Претензии по качеству в отношении скрытых недостатков Товара могут быть предъявлены Заказчиком в течение гарантийного срока с момента поставки Товара. в случае обнаружения скрытых недостатков Товара, несоответствия качества Товара стандартам, нормам и условиям договора Заказчик вправе вызвать представителя Поставщика для составления акта о скрытых недостатках. После подписания Сторонами акта о скрытых недостатках Поставщик обязан по требованию Заказчика в течение 7 (Семи) дней заменить Товар с обнаруженными скрытыми недостатками на Товар надлежащего качества. При отказе представителя Стороны от подписания акта о скрытых недостатках, другая Сторона вправе составить акт о скрытых недостатках в одностороннем порядке и направить его соответствующей Стороне почтой или с нарочным.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.3. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере (Размер штрафа включается в договор в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Договора на момент заключения Договора (Справочно: 10% от цены Договора).

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.6. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере (Размер штрафа включается в договор в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Договора на момент заключения Договора (Справочно: 2,5% от цены Договора)

6.7. В случае если настоящий Договор будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

6.8. Сторона, нарушившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне все причиненные таким нарушением убытки. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы (Раздел 7 Договора) или по вине другой Стороны.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. При невыполнении или частичном выполнении любой из Сторон обязательств по настоящему договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

7.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 7.2. Договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА

8.1. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они после соблюдения претензионного порядка передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Срок рассмотрения претензии составляет не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения.

9.3. При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Любые изменения, дополнения или прекращения обязательств по настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и скреплены печатями организаций.

9.4. Настоящий Договор составлен в электронной форме на русском языке и подписан Сторонами с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки усиленной квалифицированной подписью. Договор вступает в силу с момента подписания в электронном виде его Заказчиком. Договор вступает в силу с момента заключения  и действует по 31.12.2019г., а в части гарантийных обязательств до окончания срока гарантии.

9.5. Все уведомления в рамках Договора должны направляться Сторонами в письменном виде по E-mail или факсу с последующим отправлением оригинала по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении).

9.6. Днем получения уведомления по Договору считается день доставки оригинала уведомления другой Стороне.

9.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Приложение № 1 (Спецификация Товара).

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет) Юридический адрес:199106, г. Санкт-Петербург, линия 21-я В.О., д. 2 Почтовый адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. линия, д. 2 Фактический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2 ОГРН – 1027800507591 ИНН 7801021076 КПП 780101001 ОКПО – 02068508 ОКТМО – 40307000 Дата постановки на учет в налоговом органе 30.12.1993г. Наименование банка: Северо-Западное ГУ Банка России Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190) г. Санкт-Петербург р/с 40501810300002000001 Корр. счет № НЕТ БИК 044030001 Тел./факс: (812)328-89-04 Е-mail: byrka_ea@pers.spmi.ru | Наименование (полное, сокращенное) Юридический адрес: Почтовый адрес: Фактический адрес: ОГРН ИНН КПП ОКПО ОКТМО Дата постановки на учет в налоговом органе Наименование банка Расчетный счет Корреспондентский счет БИК Телефон, факс, e-mail |
| От Заказчика Проректор по эксплуатации имущественного комплекса ______________________А.П. Суслов | От Поставщика (Должность) __________________ / ____________ / |

Приложение № 1

к Договору  №_____________

от « ____ » __________ 2019 г.

Спецификация Товара

| № п/п | Наименование и характеристики, страна происхождения (код по ОКСМ) | Ед. изм. | Кол-во (объем) в ед. изм. | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО в руб.: в т.ч. НДС 20% |  |
| От Заказчика Проректор по эксплуатации имущественного комплекса ___________ А.П. Суслов | От Поставщика (Должность) _______________ / ____________ / |