ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ

| 21-я линия, д.2 Санкт-Петербург, 199106, Россия |  | 21st Line, 2 Saint-Petersburg, 199106, Russia |
| --- | --- | --- |

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

|  | УТВЕРЖДАЮ Проректор по эксплуатации и развитию имущественного комплекса _______________ А.П. Суслов «02» марта 2022 года |
| --- | --- |

Извещение

о проведении запроса котировок В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 003/223 К (22)

Поставка топлива

Санкт-Петербург

2022

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| № пункта | Содержание пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика, контактная информация Место нахождения Почтовый адрес Адрес эл. почты Номер контакт.тел. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» 21-я линия, д. 2, Санкт-Петербург, РФ 21-я линия, д. 2, Санкт-Петербург, 199106 ogz@spmi.ru (812) 328-82-46 |
|  | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение договора | Контрактная служба: Управление по закупке товаров, работ и услуг. Адрес местонахождения (почтовый адрес): 199106, Санкт-Петербург, 21-я линия, д.2, корпус 2, аудитория 2308. Контрактный управляющий: начальник Управления по закупке товаров, работ и услуг - Гаврилов Юрий Александрович тел. раб. (812) 328-86-69 Эл. почта: Gavrilov_YuA@pers.spmi.ru, Ответственный за заключение договора: старший специалист по закупкам Чертков Роман Олегович, тел. (812) 328-84-55; (812) 328-84-88, Эл. почта: Chertkov_RO@pers.spmi.ru Ответственное подразделение: автохозяйство Начальник автохозяйства: Антонов Тимофей Евгеньевич Тел.: (812) 328-86-30 Эл.почта: Antonov_TE@pers.spmi.ru |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://www.roseltorg.ru/ |
|  | Предмет договора и способ осуществления закупки | Запрос котировок в электронной форме № 003/223 К(22) на поставку топлива Проводится в порядке, установленном Положением о закупке товаров, работ, услуг федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (далее – Положение о закупке), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере размещения закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |
|  | Описание объекта закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Приведено в приложение №1 к настоящему извещению |
|  | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Товар должен отпускаться Заказчику через стационарные АЗС. Товар должен предоставляться на АЗС без задержек и круглосуточно по топливным картам. Поставщик должен предоставить список АЗС, обслуживающих автотранспорт Заказчика, находящихся в Ленинградской области и во всех административно-территориальных единицах г. Санкт-Петербурга. |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 6 966 910,00 руб. (Шесть миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот десять рублей 00 копеек) |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены договора | Обоснование осуществлено с применением метода анализа ценовых предложений на основании информации о рыночных ценах и приведено в приложении №2 к настоящему извещению. |
|  | Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся объектом закупки, в сроки, на условиях, в объеме и качестве, которые определены настоящим извещением, техническим заданием (приложение №1 к настоящему извещению) и проектом договора (приложение №4 к настоящему извещению). |
|  | Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | Передача (отпуск) Товара должна производиться на АЗС Поставщика с момента заключения договора по 31.07.2022г. Товар должен предоставляться на АЗС без задержек и круглосуточно по топливным картам. |
|  | Срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме | Дата начала подачи заявок: 02.03.2022 года, с момента размещения извещения. Дата окончания подачи заявок: 11.03.2022 года: 12.00 (московского времени). |
|  | Место и дата подведения итогов запроса котировок в электронной форме | 199106, Санкт-Петербург, 21 линия, д.2, корпус 2 14.03.2022 года |
|  | Место и порядок подачи котировочных заявок | Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна состоять из ценового предложения и одной части. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, а также сведения об участнике закупки, информацию о его соответствии требованиям и об иных условиях исполнения договора в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, указанной в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, направляет оператору электронной площадки заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в сроки, установленные для подачи заявок в извещении о проведении запроса котировок. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.roseltorg.ru/ Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме до предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, такой запрос котировок признается несостоявшимся. Указанная заявка рассматривается в порядке, установленном Положением о закупке. В случае если такая заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, Заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме. При этом участник закупки признается победителем запроса котировок в электронной форме и не вправе отказаться от заключения договора. В случае если только один участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, признан участником запроса котировок в электронной форме, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся. Заказчик передает такому участнику проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме. При этом такой участник закупки признается победителем запроса котировок в электронной форме и не вправе отказаться от заключения договора. |
|  | Порядок изменения и отмены процедуры закупки | Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение трех дней с даты принятия указанного решения такие изменения направляются Заказчиком оператору электронной площадки, размещаются в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме такой срок составлял не менее чем три рабочих дня. Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Решение об отмене запроса котировок размещается в единой информационной системе в день принятия такого решения и в течения одного часа с момента размещения в единой информационной системе размещается оператором электронной площадки на электронной площадке. После наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме и до заключения договора Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме только в случае возникновения обстоятельств в соответствии с гражданским законодательством |
|  | Порядок формирования цены договора | В цену Товара включены все расходы по поставке Товара, по предоставлению Карт, уплате налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. |
|  | Требования к качеству, техническим характеристикам товара | Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в РФ стандартам. В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме). |
|  | Источник финансирования | Собственные средства |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты | Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки партии Товара до 30 (Тридцатого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором производилась выборка Товаров. |
|  | Требования, предъявляемые к участникам закупки | 1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ; 8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ; |
|  | Дополнительные требования к участникам закупки, установленные Заказчиком | Не установлено |
|  | Ограничение участия в закупке | Не установлено |
|  | Преимущества, предоставляемые заказчиком | Приоритет товаров российского происхождения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925. (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.07.2019 N 878) Для получения преференций (преимуществ) установленных Постановлением Правительства от 16.09.2016 г. № 925 участник закупки должен указать наименование страны происхождения товаров в составе заявки, отсутствие указания страны происхождения товаров в составе заявки не является основанием для отклонения такой заявки в участии в закупке. В случае отсутствия указания страны происхождения товаров в составе заявки, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке товаров иностранного происхождения. В случае выявления Заказчиком факта указания в заявке недостоверных сведений о стране происхождения товаров при проведении закупки, такая заявка подлежит отклонению. В случае выявления Заказчиком факта указания в составе заявки участника, признанного победителем закупки, недостоверных сведений о стране происхождения товаров после подведения итогов закупки (определения победителя), но до момента заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения Договора с таким участником. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, если в заявке на участие в запросе котировок содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в извещении о запросе котировок, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения запроса котировок, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. Участник закупки относится к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). Страна происхождения поставляемого товара указывается в договоре на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в запросе котировок, представленной участником закупки, с которым заключается договор. В случае уклонения победителя, договор заключается с участником закупки, который предложил такую же, как и победитель запроса котировок, цену договора, или при отсутствии этого участника с участником закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем запроса котировок условия. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары. При этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. |
|  | Срок, место и порядок предоставления извещения о проведении запроса котировок в электронной форме | Извещение о проведении запроса котировок размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке http://www.roseltorg.ru, в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями извещения по запросу котировок |
|  | Срок, место и порядок предоставления разъяснений о проведении запроса котировок в электронной форме | Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик размещает ответ на запрос в единой информационной системе и направляет оператору электронной площадки разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос, если запрос поступил к Заказчику не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме могут быть даны Заказчиком по собственной инициативе в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение трех дней со дня подписания указанных разъяснений уполномоченным лицом Заказчика, но не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, такие разъяснения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. Форма подачи запроса на разъяснение – в свободной форме, в виде электронного документа через оператора электронной площадки, подписанного электронной подписью в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ. |
|  | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки, подаваемой участником закупки | 1. Котировочная заявка (Приложение № 3 к извещению); 2. Предложение о цене договора (заполняется в соответствующем поле на электронной торговой площадке при подаче заявки); 3. Сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку: - Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок, или нотариально заверенную копию такой выписки; Заявка на участие в запросе котировок может включать дополнительные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок, согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок. |
|  | Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услугах, участник процедуры закупки | При описании поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услугах, участник процедуры закупки обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции, оказываемых услуг, выполняемых работ требованиям настоящего извещения и технического задания в отношении всех показателей, которые в них установлены. При предоставлении сведений под конкретными показателями понимается показатели (характеристики) товаров (материалов), в соответствии с требованиями Технического задания, содержащем требования к товарам (материалам), использующимся при выполнении работ. При описании товаров (материалов) участники закупки предоставляют сведения в следующем порядке: - Все сведения, содержащиеся в заявке участника закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. В значениях показателей предложения участника не должно содержаться слов: «или эквивалент», «или», «более», «не более», «менее», «не менее», «должен», «и/или», «либо», «ниже», «выше», «должен быть», «может быть», «требуется», «до», «от», «необходим», (и их производные), а также рекомендуется использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов для того, чтобы заказчик имел возможность оценить предложение участника на соответствие требованиям, указанным в Техническом задании извещения о запросе котировок в электронной форме. - При установлении заказчиком диапазона возможных значений характеристик (знаки «-», «±», слова «от», «до», «менее/не менее», «более/не более», «ниже/не ниже», «выше/свыше/не выше», «не хуже», «лучше» и т.д.) участнику размещения заказа необходимо представить конкретное значение характеристики из установленного интервала. - Если в требованиях указано «диапазон», то следует указывать интервал значений, входящие в заданный диапазон значений. Если в требованиях указано «фракция», то необходимо указывать интервал значений, входящие в заданный диапазон значений. - Знак «,» разделяющий характеристики товара (материала) свидетельствует о том, что необходимо перечислить все указанные типы или виды, или марок и т.п. товаров (материалов), и в отношении каждого из которых необходимо предоставить сведения о показателях качества. - Знак «/», «;» «…» разделяющий товары (материалы) свидетельствует о том, что необходимо выбрать один из указанных типов или видов, или марок и т.п. товаров (материалов), и предоставить для данного товара (материала) сведения о показателях качества. - Краткое обозначение: "св." - свыше, "н.н" - не нормируется. - Знак «≥» означает «более или равно», т.е. участник может указать значение показателя товара равное или более указанного значения, знак «≤» означает «менее или равно», т.е. участник может указать значение показателя товара равное или менее указанного значения. Знак «>» и «<» означают, соответственно, более и менее требуемого значения показателя, не включая указанное значение. - В случае если в требуемых параметрах и/или требуемых значениях представлено несколько вариантов составляющих (компонентов) материала, то при выборе одного из составляющих (компонентов) необходимо указать только те характеристики, которые соответствуют выбранному составляющему (компоненту). - Если в соответствии с ГОСТом и др. нормативными документами параметр не нормируется, участник должен указать в столбце значения, предлагаемое участником, как «не нормируется». - Округление необходимо осуществлять до сотых или более точно. При указании конкретных показателей поставляемого товара или товара, используемого для выполнения работы, оказания услуги, участник закупки должен внести в таблицу №1 в форме котировочной заявки. При поставке товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и в отношении которого в таком извещении в соответствии с требованиями пункта 3 части 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) содержится указание на товарный знак и на условиях, предусмотренных проектом Договора поставка товара под другим товарным знаком не допускается. При поставке товара, эквивалентному товару, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме участник должен указать конкретные показатели которые соответствуют значениям эквивалентности, установленным извещением и на условиях, предусмотренных проектом Договора. |
|  | Срок, в течение которого победитель запроса котировок в электронной форме или иной участник запроса котировок, с которым заключается договор при уклонении победителя запроса котировок от заключения договора, должен подписать договор | В соответствии с Главой VI Положения о закупке федерального государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет», Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки. Заказчик направляет проект договора участнику, с которым такой договор заключается, в течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола. Последующий обмен электронными документами между Заказчиком и участником закупки при заключении договора осуществляется в трехдневный срок с соблюдением общего срока для заключения договора, предусмотренного Положением о закупке. Победитель закупки подписывает договор электронной подписью лица, имеющим право действовать от имени победителя запроса котировок в электронной форме и направляет оператору электронной площадки https://www.roseltorg.ru/ При этом договор заключается только после предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено Заказчиком в извещении о закупке. В случае, если участник закупки с которым заключается договор, в установленный срок не направил оператору электронной площадки https://www.roseltorg.ru/ подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если извещением о закупке было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора и сведения о нем направляются в реестр недобросовестных поставщиков в установленном законодательством порядке. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, поданной участником запроса котировок, с которым заключается договор. |
|  | Размер обеспечения заявки и порядок его предоставления | Не установлено |
|  | Размер обеспечения исполнения договора и порядок его предоставления | Требуется в размере 10% от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 696 691,00 рубль (Шестьсот девяносто шесть тысяч шестьсот девяносто один рубль 00 копеек). |
|  | Реквизиты счета Заказчика, на который перечисляются денежные средства, внесенные в качестве обеспечение исполнения договора, а также их срок и порядок предоставления и порядок возврата. (При установлении требования обеспечения исполнения договора*) | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет) ИНН 7801021076 КПП 780101001 УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190) г. Санкт-Петербург Расчетный счет счета банка получателя, в котором УФК по субъекту РФ открыт счет (реквизит "15") № 40102810945370000005 счета УФК по субъекту РФ (казначейский счет) (реквизит "17") № 03214643000000017200 Корр. счет № НЕТ БИК 014030106 Наименование банка – СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург ОГРН 1027800507591 ОКВЭД 80.30.1; 80.30.4; 80.22.22; 73.10 ОКПО 02068508 ОКТМО 40307000 КБК 000 000 000 000 000 00510 Почтовый адрес – 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. линия, дом 2 Образец платежного поручения представлен ниже Договор заключается только после предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено Заказчиком в извещении о закупке. Обеспечение исполнения Договора (денежные средства, внесенные на счет Заказчика в качестве обеспечения) возвращается Заказчиком Поставщику при получении Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования при условии надлежащего исполнения победителем закупки или иным участником всех своих обязательств по договору. |

* Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или путем перечисления денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере

0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта

по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований пункта

4 настоящего раздела Положения о закупке;

6) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы

по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

7) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах;

8) перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы

по банковской гарантии, а именно:

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу (если выплата аванса предусмотрена договором, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями договора (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией, а также документов, не предусмотренных настоящим разделом.

ОБРАЗЕЦ заполнения платежного поручения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0401060 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступ. в банк плат. |  |  | Списано со сч. плат. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дата |  | Вид платежа |  |  |  |
| Сумма прописью |  |
|  |  | Сумма |  |
|  | Сч. № |  |
| Плательщик |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БИК |  |
|  | Сч. № |  |
| Банк плательщика |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БИК | 014030106 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург |  |  |
|  | Сч. № | 40102810945370000005 |
| Банк получателя |  |  |
| 7801021076 | 780101001 | Сч. № | 03214643000000017200 |
| УФК по г.Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190) |  |  |
|  | Вид оп. | 01 | Срок плат. |  |
|  | Наз. пл. |  | Очер. плат. |  |
|  | Код | 0 | Рез. поле |  |
| Получатель |  |  |  |  |
| 00000000000000000510 | 40307000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Оплата по договору № … от… |
| Назначение платежа |
|  |  |  |  |  |  | Подписи |  |  | Отметки банка |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №1

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

Техническое задание

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | ОКЕИ | ОКВЭД2 | ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2013 | литр | 112 | 46.71.9 | 19.20.21.121 |
| 2 | Дизельное топливо ЕВРО, экологического класса К5, по ГОСТ 32511-2013 | литр | 112 | 46.71.9 | 19.20.21.300 |
| 3 | Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 по ГОСТ 32513-2013 | литр | 112 | 46.71.9 | 19.20.21.115 |

Спецификация товаров

| № п/п | Наименование и характеристика, страна происхождения (код ОКСМ) | Ед. изм. | Объем, количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2013 Автомобильный бензин должен обладать следующими техническими характеристиками: - экологический класс должен быть К5; - октановое число по исследовательскому методу должно быть 95; - давление насыщенных паров бензина должно быть не более 80 кПа в летний период и не более 100 кПа в зимний и межсезонный период (должно соответствовать сезонности поставки топлива); - должна отсутствовать концентрация свинца, марганца, железа; - концентрация смол, промытых растворителем на 100 см³ бензина должна быть не более 5 мг; - концентрация серы должна быть не более 10 мг/кг; - объемная доля бензола должна быть не более 1%; - внешний вид должен быть чистый, прозрачный; - значение плотности при 15 °С должно быть в интервале значений 720-780 кг/м³. | литр | 15 000 |
| 2 | Дизельное топливо ЕВРО, экологического класса К5, по ГОСТ 32511-2013 Дизельное топливо должно предоставляться соответствующему времени года дизельного топлива (летнее, межсезонное, зимнее): - при температуре воздуха ниже -20°С дизельное топливо должно соответствовать маркировке ДТ-З-К5; - при температуре воздуха от -20°С до -10°С дизельное топливо должно соответствовать маркировке ДТ-Е-К5; - при температуре воздуха от -10°С и выше дизельное топливо должно соответствовать маркировке ДТ-Л-К5. Дизельное топливо должно обладать следующими техническими характеристиками: - экологический класс должен быть К5; - цетановое число должно быть не менее 51; - значение плотности при 15°С должно быть в интервале значений 820-845 кг/м³; - содержание полициклических ароматических углеводородов (по массе) должно быть не более 8%; - содержание серы должно быть не более 10 мг/кг; - температура вспышки в закрытом тигле должна быть не ниже 55°С; - зольность по массе должна быть не более 0,01%; - значение кинематической вязкости при 40°С должно быть в интервале значений 2-4,5 мм²/с. | литр | 105 000 |
| 3 | Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 по ГОСТ 32513-2013 Автомобильный бензин должен обладать следующими техническими характеристиками: - экологический класс должен быть К5; - октановое число по исследовательскому методу должно быть 92; - давление насыщенных паров бензина должно быть не более 80 кПа в летний период и не более 100 кПа в зимний и межсезонный период (должно соответствовать сезонности поставки топлива); - должна отсутствовать концентрация свинца, марганца, железа; - концентрация фактических смол на 100 см³ бензина должна быть не более 5 мг; - концентрация серы должна быть не более 10 мг/кг; - объемная доля бензола должна быть не более 1%; - внешний вид должен быть чистый, прозрачный; - значение плотности при 15 °С должно быть в интервале значений 725-780 кг/м³ | литр | 2000 |
| 1. Требования к качественным характеристикам Товаров, требования к безопасности Товаров: 1.1. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства). 2. Порядок приемки Товаров и иные требования, связанные с определением соответствия Товаров потребностям Заказчика: 2.1. Товар должен передаваться Заказчику с использованием пластиковых Карт (далее – Карта), предоставляющих право на многократное получение Товара, которые должны выдаваться безвозмездно. 2.2. Поставка Товара должна осуществляться по предъявлению ответственным лицом автотранспортного средства Заказчика Карт по месту нахождения АЗС Поставщика в пределах установленного лимита Карты путем заправки Товаром автотранспорта Заказчика. 3. Требования стандартов, технических регламентов или иных нормативных документов, которым должны соответствовать Товары, а также требования к подтверждающим документам (сертификатам, заключениям, инструкциям, гарантийным талонам и т.п.), которые должны быть предоставлены при поставке продукции: 3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующему на момент поставки законодательству: - техническому регламенту Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» (ТР ТС 013/2011); - требованиям ГОСТа 32513-2013, ГОСТа 32511-2013. 3.2. При поставке Товара Поставщик подтверждает качество товара следующими документами: - сертификатом соответствия или декларации соответствия Техническому Регламенту Таможенного Союза ТРТС 013/2011. 3.3. Отпускаемый Товар не должен содержать воду и механические примеси. 4. Требования к отгрузке Товара: 4.1. Для отпуска Товара ответственные лица Заказчика предъявляют работникам АЗС Карту. 4.2. Поставка Товара производится партиями. 5. Место, срок (график), условия поставки Товара: 5.1. Топливо должно поставляться по топливным картам по месту нахождения АЗС. Количество топливных карт должно быть представлено в количестве 80 штук. 5.2. Товар должен отпускаться Заказчику через стационарные АЗС. Товар должен предоставляться на АЗС без задержек и круглосуточно по топливным картам. Поставщик должен предоставить список АЗС, обслуживающих автотранспорт Заказчика, находящихся в Ленинградской области и во всех административно-территориальных единицах г. Санкт-Петербурга. 6.Срок действия Договора: договор должен вступать в силу с момента заключения и действовать по 31.08.2022г. Передача (отпуск) Товара должна производиться на АЗС Поставщика с момента заключения договора по 31.07.2022г. 7. Источник финансирования: собственные средства. 8. Сроки и порядок оплаты: Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки партии Товара до 30 (Тридцатого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором производилась выборка Товаров. |

Приложение №2

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

Обоснование цены

На поставку топлива

| № п/п | Наименова-ние и характерис-тика товара | Ед. изм. | Кол-во | Регистрационный номер от 21.01.22 № 107-58-657 Поставщик №1 | Регистрационный номер от 21.01.22 № 107-58-658 Поставщик №2 | Регистрационный номер от 23.01.22 № 107-58-659 Поставщик №3 | Сред. арифм. величина цены единицы, руб. | Сред. квадр. откло-нение | Ко-эфф. ва-риа-ции | Начальная (максималь-ная) цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена, руб. в т.ч. НДС | Стоимость, руб. в т.ч. НДС | Цена, руб. в т.ч. НДС | Стоимость, руб. в т.ч. НДС | Цена, руб. в т.ч. НДС | Стоимость, руб. в т.ч. НДС |  |  |  |  |
| 1 | Бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 по ГОСТ 32513-2013 | литр | 15000 | 56,72 | 850 800,00 | 53,76 | 806 400,00 | 55,19 | 827 850,00 | 55,22 | 1,48 | 2,68 | 828 300,00 |
| 2 | Дизельное топливо ЕВРО, экологического класса К5, по ГОСТ 32511-2013 | литр | 105000 | 57,56 | 6 043 800,00 | 55,97 | 5 876 850,00 | 58,99 | 6 193 950,00 | 57,51 | 1,51 | 2,63 | 6 038 550,00 |
| 3 | Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 по ГОСТ 32513-2013 | литр | 2000 | 51,64 | 103 280,00 | 50,06 | 100 120,00 | 48,39 | 96 780,00 | 50,03 | 1,63 | 3,25 | 100 060,00 |
|  | Итого: | 7 285 680,00 | Итого: | 7 063 220,00 | Итого: | 7 413 530,00 |  | 6 966 910,00 |

Начальная (максимальная) цена была определена по методу анализа ценовых предложений, и составила:                                                                               6 966 910,00 руб.

# Приложение № 3

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Заполняется на бланке участника закупки

(при наличии)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на право заключить договор с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»

Мы, нижеподписавшиеся, направляем настоящую заявку на участие в запросе котировок в электронной форме № 003/223 К(22) на право заключения договора бюджетного учреждения (далее «договор») на поставку топлива согласно условиям и требованиям запроса котировок, в том числе, Технического задания (Приложение №1 к настоящему извещению) и проекта договора (Приложение №4 к настоящему извещению).

Мы, нижеподписавшиеся, для участия в запросе котировок сообщаем о себе следующую информацию:

Сведения об участнике закупки:______________________________________________________

Полное и сокращенное наименование участника закупки:

Почтовый адрес участника закупки:________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица) участника закупки или место жительства (для физического лица) участника______________________________________________________

Фамилия, имя, отчество и должность руководителя участника закупки или уполномоченного лица ______________________________________________________________________________________________________________________________

Контактная информация:____________________________________________________

(адрес электронной почты, тел/факс, ФИО контактного лица участника закупки)

Банковские реквизиты участника закупки ИНН

КПП

ОГРН

ОКПО

ОКТМО

Р/сч

к/с

Наименование банка

БИК

Дата и реквизиты документа о государственной регистрации ____________________

Сведения о выданных участнику закупки лицензиях, свидетельствах о допуске и иных документах, необходимых для выполнения обязательств по договору в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и извещения о запросе котировок:

Изучив извещение о запросе котировок, включая проект договора, сообщаем о своём соответствии требованиям, установленным в извещении запросе котировок в электронной форме и выражаем свое согласие исполнить в полном объеме и в установленные сроки все условия и требования договора, поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями и условиями извещения о запросе котировок в электронной форме и нашими предложениями о функциональных, технических и качественных характеристиках, указанными ниже (Таблица 1). .

Таблица 1

Описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги

| № пп | Наименование продукции (товара, работ, услуг). Товарный знак** | Основные характеристики (потребительские свойства) поставляемого товара, работы, услуги | Наименование страны происхождения поставляемых товаров | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |
| в т.ч. НДС____ % |  |

*в случае если участник закупки освобожден от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), участник закупки указывает основание такого освобождения.

**Предложение в заявке на участие в закупке должно, либо содержать товарный знак (при его наличии), либо наименование товара должно сопровождаться словами «товарный знак отсутствует». При несоблюдении этих требований данная заявка на участие в закупке не допускается и отклоняется Единой комиссией как не соответствующая требованиям, установленным в документации о закупке.

При этом участник закупки должен указать характеристики продукции в соответствии с требованиями технического задания.

Мы подтверждаем, что:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ;

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ,

В случае признания нас победителем запроса котировок в электронной форме мы принимаем на себя обязательства по заключению договора в соответствии с условиями, установленными в извещении о запросе котировок в электронной форме.

Мы извещены о включении о нас сведений в реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключения договора.

Достоверность информации, указанной в настоящей котировочной заявке, подтверждаем.

Должность руководителя			________________    	/________________/

или уполномоченного 			(подпись)			Инициалы, фамилия

на подписание лица         МП

Приложение №4

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

Проект договора

Договор бюджетного учреждения  №

г. Санкт-Петербург							«       »                        2022 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по эксплуатации и развитию имущественного комплекса Анатолия Павловича Суслова, действующего на основании доверенности № 01-55/73-1872 адм от 01.01.2021 г., с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки заявок открытого запроса котировок в электронной форме (реестровый № __________) от «  »     2022 г. № /223 ЗК(22) для нужд бюджетного учреждения заключили Договор бюджетного учреждения (далее – Договор) о нижеследующем:

- ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

Топливная карта (далее по тексту – Карта) – электронный товарораспорядительный документ (пластиковая карта со встроенным микропроцессорным чипом), содержащий информацию о номере карты, виде и количестве Товара и является средством получения Товара на автозаправочных станциях (далее – АЗС).

Держатель топливной карты - ответственное лицо (представитель Заказчика) обладающее Картой и информацией о Карте и имеющее право производить выборку Товаров в Торговых точках Поставщика.

Автозаправочные станции  (далее по тексту АЗС) – стационарный пункт, на котором без задержек и круглосуточно производится отпуск Товара держателям Карт.

Месячный лимит – указанный в заявках Заказчиком максимальный объем Товаров, который Заказчик (Держатель топливной карты) вправе получить в торговых точках по топливной карте в течение одного календарного месяца.

Личный кабинет – услуга управления через web-интерфейс по электронному адресу Поставщика, позволяющая получать оперативную информацию о балансе, картах, транзакциях, а также производить операции, связанные с сопровождением Договора. При пользовании услугой Личный кабинет Заказчику предоставляется логин и пароль для работы в кабинете.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.	Поставщик обязуется передать Заказчику топливо (далее – Товар) с использованием Карт, предоставляющих право на многократное получение Товара в количестве и ассортименте, установленном в Спецификации Товара, являющейся Приложением № 1 к Договору, а Заказчик обязуется получить Карты и оплатить полученный Товар в соответствии с условиями Договора.

2.2. Отпуск Товара осуществляется по месту нахождения автозаправочных станций, осуществляющих отпуск Товара по Картам, а именно находящихся в Ленинградской области и во всех административно-территориальных единицах г. Санкт-Петербурга.

###### 3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. Предоставить и передать Заказчику Карты на время действия Договора и распределить Товар по Картам в ассортименте и количестве, предусмотренном настоящим Договором.

3.1.2. Обеспечивать хранение информации по поставленному Товару на Картах.

3.1.3. Обеспечить Заказчика в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента заключения Договора паролем и логином для доступа к личному кабинету на Интернет-сайте Поставщика. Предоставленная информация должна быть актуальна в любое время после отпуска Товара Поставщиком.

3.1.4. Гарантировать качество поставленного Товара.

3.1.5. Рассматривать претензии Заказчика в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента их получения по e-mail с последующим представлением в письменном виде.

3.1.6. В случае порчи, повреждения, утраты Заказчиком Карты безвозмездно заменить ее на новую в течение 5 (Пяти) рабочих дней, при условии предоставления Заказчиком письменного пояснения о причинах порчи, повреждения или утраты Карты.

3.1.7. Предоставить, на момент поставки Товара, копии сертификатов соответствия Товара или декларации соответствия ТРТС 013/2011, заверенные Поставщиком.

3.1.8. Предоставить список АЗС обслуживающих автотранспорт Заказчика, в том числе на АЗС других топливных компаний, которые имеют возможность заправлять по топливным Картам Поставщика топливом автотранспорт Заказчика.

3.1.9. Ежемесячно, предоставлять Заказчику отчет о Товаре по каждой Карте с указанием даты, времени заправки, количестве, цене и виде отпущенного Товара. Отчет предоставляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента окончания предыдущего месяца.

Одновременно с отчетом Поставщик предоставляет Заказчику оригинал документа о приемке (товарная накладная с приложенным счетом-фактурой или универсальный передаточный документ) и счет для оплаты Товара.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2.2. Соблюдать порядок исполнения настоящего Договора.

3.2.3. Исключить деформацию Карт, а также воздействие на них тепловых и электромагнитных полей, не допускать попыток несанкционированного чтения Карт, не использовать Карты в других системах электронных платежей.

3.2.4. В течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения документа о приемке, при отсутствии возражений, в том числе по качеству и количеству поставленного Товара, подписать и направить в адрес Поставщика, подписанный Заказчиком, экземпляр документа о приемке. В случае если в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты оформления документа о приемке Заказчик не предоставил Поставщику подписанный со стороны Заказчика документ о приемке, либо не предоставил в письменном виде мотивированного отказа от подписания документа о приемке, то документ о приемке считается подписанным Заказчиком в редакции Поставщика.

- 4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Общая стоимость Товара по Договору (Цена Договора) составляет ___________ руб. (_________________), в том числе НДС 20% ___________ руб. (________________), в соответствии со Спецификацией Товара (Приложение №1).

4.2. В цену Товара включены все расходы по поставке Товара, по предоставлению Карт, уплате налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

4.3. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки партии Товара до 30 (Тридцатого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором производилась выборка Товаров.

4.4. Цена Договора является твердой (фиксированной) не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Договором и действующим законодательством.

4.5. Источник финансирования Договора - собственные средства.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

  - Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения Договора, Поставщик передает Заказчику Карты.

  - Выдача Карт производится представителю Заказчика, действующему по доверенности, и оформляется актом приема-передачи Карт в соответствии с Приложением № 2.

  - Товар передается Заказчику с использованием пластиковых Карт, предоставляющих право на многократное получение Товара, которые выдаются безвозмездно.

  - Карты являются собственностью Поставщика и безвозмездно передаются Заказчику во временное пользование. Право собственности на Товар переходит к Заказчику в момент заправки на АЗС.

  - Заказчик оформляет письменный акт приема-передачи Карт согласно Приложению № 2 на первичное программирование необходимого ему количества Карт (в штуках), с указанием месячного лимита по каждой Карте. Акт на первичное программирование Карт может направляться Заказчиком Поставщику через Web-интерфейс на Сайте Поставщика, по факсу, путем направления сканированной копии заявки по электронной почте.

  - В случае утраты Карт Заказчик сообщает об этом Поставщику по телефону (круглосуточно), указанному в п. 13 Договора и направляет письменное подтверждение по почтовому адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора.

  - Заказчик имеет право корректировать месячные лимиты потребления Товара, а также перераспределять количество Товара с карты на карту. Поставщик обязан осуществлять указанную корректировку в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения соответствующей письменной заявки от Заказчика.

5.8. Поставка Товара осуществляется по предъявлению ответственным лицом автотранспортного средства Заказчика топливных Карт по месту нахождения АЗС Поставщика в пределах установленного лимита Карты путем заправки Товаром автотранспорта Заказчика.

5.9. Передача (отпуск) Товара производится на АЗС Поставщика после принятия оборудованием АЗС Карты.

5.10. Ответственные лица Заказчика, непосредственно осуществляющие выборку Товара на АЗС Поставщика в рамках настоящего Договора, не обязаны предъявлять доверенность либо иные документы, уполномочивающие их на получение Товара.

5.11. Для отпуска Товара ответственные лица Заказчика обязаны предъявить работникам АЗС Карту. При этом любое лицо, предъявившее Карту, будет считаться надлежащим получателем.

Поставщик не несет ответственность за передачу (отпуск) Товара лицу, неправомерно завладевшему Картой.

Передача Товара подтверждается выдачей ответственному лицу Заказчика кассового или товарного чека.

5.12. Поставка Товара производится партиями. За партию Товара принимается количество Товара, выбранное ответственными лицами Заказчика в течение отчетного месяца.

5.13. Приемка и оценка качества Товара осуществляются в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА.

6.1. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).

6.2. Товар по характеристикам соответствует требованиям, установленным в Спецификации Товара (Приложение №1 к Договору), а также качество поставляемого Товара должно соответствовать действующему на момент поставки законодательству:

- техническому регламенту таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» (ТРТС 013/2011);

- требованиям ГОСТа 32513-2013, ГОСТа 32511-2013.

6.3. Отпускаемый Товар не должен содержать воду и механические примеси.

6.4. При поставке Товара Поставщик подтверждает качество Товара следующими документами:

- сертификатом соответствия или декларацией соответствия Техническому Регламенту Таможенного Союза (ТРТС 013/2011);

6.5. Поставщик предоставляет гарантию качества Товара в течение срока, установленного заводом-изготовителем.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы ___руб. (5% от цены Договора).

7.2.  В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы ___ руб. (2% от цены Договора).

7.3. Сторона, нарушившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой стороне все причиненные таким нарушением убытки. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы (Раздел 8 Договора) или по вине другой Стороны.

- ФОРС-МАЖОР

8.1. При невыполнении или частичном выполнении любой из Сторон обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

8.3. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 8.2. Договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует по 31.08.2022г. Передача (отпуск) Товара производится на АЗС Поставщика с момента заключения договора по 31.07.2022г. По истечении указанного срока обязательства Сторон по Договору прекращаются полностью за исключением гарантийных обязательств и обязательств по оплате поставленного Товара.

- ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА

10.1. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Сумма обеспечения исполнения Договора составляет __________ (__________).

11.2. Обеспечение исполнения Договора представлено Поставщиком следующим способом: __________.

11.3. Обеспечение исполнения Договора подтверждено Поставщиком следующими документами: __________.

11.4. Документы, подтверждающие обеспечение исполнения Договора, предоставленные Поставщиком Заказчику до заключения Договора, прилагаются к Договору и являются его неотъемлемой частью.

11.5. Средства из обеспечения исполнения Договора подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.

11.6. Срок действия представленного Поставщиком обеспечения исполнения Договора устанавливается на срок действия Договора и оканчивается не ранее срока выполнения всех обязательств по Договору. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

11.7. Обеспечение исполнения Договора (денежные средства, внесенные на счет Заказчика в качестве обеспечения) возвращается Заказчиком Поставщику при условии полного и надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору при получении Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования.

11.8. В случае если, по каким-либо причинам, обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору, разрешаются путем переговоров.

12.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они после соблюдения претензионного порядка передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Срок рассмотрения претензии составляет не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения.

12.3. При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Любые изменения, дополнения или прекращения обязательств по Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и скреплены печатями организаций.

12.4. Договор составлен в электронной форме на русском языке и подписан Сторонами с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки усиленной квалифицированной подписью. Договор вступает в силу с момента подписания в электронном виде его Заказчиком.

12.5. Все уведомления в рамках Договора направляются Сторонами в письменном виде по E-mail или факсу с последующим отправлением оригинала по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении).

12.6. Днем получения уведомления по Договору считается день доставки уведомления другой Стороне.

12.7. Стороны обязаны не позднее 5 (Пяти) рабочих дней сообщить друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских и других реквизитов, определенных Договором и (или) ставших известными другой Стороне в связи с исполнением Договора.

12.8. Неотъемлемой частью Договора является:

- Приложение № 1 Спецификация Товара;

- Приложение № 2 Акт приема-передачи карт (Форма).

13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Поставщик | Заказчик |
| --- | --- |
| Наименование (полное, сокращенное) Юридический адрес Почтовый адрес Фактический адрес ОГРН ИНН КПП Дата постановки на учет в налоговом органе ОКПО ОКТМО Наименование банка Расчетный счет Корреспондентский счет БИК Телефон, факс, e-mail | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет) Юридический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, линия 21-я В.О., д. 2 Почтовый адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. линия, д. 2 Фактический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2 ОГРН 1027800507591 ИНН 7801021076 КПП 780101001 Дата постановки на учет в налоговом органе 30.12.1993 г. ОКПО 02068508 ОКТМО 40307000 Наименование банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190) Номер счета банка получателя средств 40102810945370000005 Казначейский счет 03214643000000017200 БИК 014030106 Тел. (812) 328-84-34 Эл. Почта: Antonov_TE@pers.spmi.ru |
| От Поставщика Должность __________________ | От Заказчика Проректор по эксплуатации и развитию имущественного комплекса _________________ А.П. Суслов |

Приложение № 1

к Договору

№ ________________________

от « ____ » __________ 20__ г.

Спецификация Товара

| № п/п | Наименование товара и характеристика, страна происхождения (код ОКСМ) | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. в т. ч. НДС 20% | Стоимость, руб. в т. ч. НДС 20% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | литр |  |  |  |
| 2 |  | литр |  |  |  |
| 3 |  | литр |  |  |  |

ИТОГО, руб.:

в т.ч. НДС, руб:

| От Поставщика Должность __________________ | От Заказчика Проректор по эксплуатации и развитию имущественного комплекса _________________ А.П. Суслов |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору

№______ от ___________

АКТ   ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ   КАРТ (Форма)

г. Санкт-Петербург                  				         «___» ___________ 20__  г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет», (СПГУ, Горный университет), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по эксплуатации и развитию имущественного комплекса Анатолия Павловича Суслова, действующего на основании доверенности № 01-55/73-1872 адм от 01.01.2021 г., с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны, составили настоящий Акт  о  том, что Поставщик передал, а Заказчик принял для  использования на условиях договора  №      от «__» _________  20__ г.  топливные  карты,  а  именно:

| № п/п | Номер карты | Держатель | Состояние | Вид топлива | Лимит | Пин-код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |

Всего  выдано: ______  топливных  карт.

Топливные Карты __________ являются собственностью Поставщика и подлежат возврату по окончании  действия  договора №      от «__» _________  20__ г.

Продажа/передача  Карт третьим  лицам  запрещена.

Сдал:                                                                      Принял:

| От Поставщика Должность __________________ | От Заказчика Проректор по эксплуатации и развитию имущественного комплекса _________________ А.П. Суслов |
| --- | --- |