ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ

| 21-я линия, д.2 Санкт-Петербург, 199106, Россия |  | 21st Line, 2 Saint-Petersburg, 199106, Russia |
| --- | --- | --- |

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

|  | УТВЕРЖДАЮ Первый проректор _______________ Н.В. Пашкевич «07» мая 2019 года |
| --- | --- |

Извещение

о проведении запроса котировок В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 007/223 К (19)

Поставка газоаналитического и вспомогательного оборудования для экспедиционной группы

Санкт-Петербург

2019

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| № пункта | Содержание пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика, контактная информация Место нахождения Почтовый адрес Адрес эл. почты Номер контакт.тел. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» 21-я линия, д. 2, Санкт-Петербург, РФ 21-я линия, д. 2, Санкт-Петербург, 199106 ogz@spmi.ru (812) 328-82-46 |
|  | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение договора | Контрактная служба: Управление по закупке товаров, работ и услуг. Адрес местонахождения (почтовый адрес): 199106, Санкт-Петербург, 21-я линия, д.2, корпус 2, аудитория 2308. Контрактный управляющий: начальник Управления по закупке товаров, работ и услуг - Гаврилов Юрий Александрович тел. раб. (812) 328-86-69 Эл. почта: Gavrilov_YuA@pers.spmi.ru, Ответственный за заключение договора: Придатченкова Елена Васильевна тел. раб. (812) 328-82-46 Эл. почта: ogz@spmi.ru |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://www.roseltorg.ru/ |
|  | Предмет договора и способ осуществления закупки | Запрос котировок в электронной форме №007/223 К(19) на поставку газоаналитического и вспомогательного оборудования для экспедиционной группы Проводится в порядке, установленном Положением о закупке товаров, работ, услуг федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (далее – Положение о закупке), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере размещения закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |
|  | Описание объекта закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Приведено в приложение №1 к настоящему извещению |
|  | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2 |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 2 250 818,17 рублей (Два миллиона двести пятьдесят тысяч восемьсот восемнадцать рублей 17 копеек). |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены договора | Обоснование осуществлено с применением метода анализа ценовых предложений на основании информации о рыночных ценах и приведено в приложении №2 к настоящему извещению. |
|  | Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся объектом закупки, в сроки, на условиях, в объеме и качестве, которые определены настоящим извещением, техническим заданием (приложение №1 к настоящему извещению) и проектом договора (приложение №4 к настоящему извещению). |
|  | Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | до 09 июля 2019 года |
|  | Срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме | Дата начала подачи заявок: 07.05.2019 года, с момента размещения извещения. Дата окончания подачи заявок: 17.05.2019 года: 12.00 (московского времени). |
|  | Место и дата подведения итогов запроса котировок в электронной форме | 199106, Санкт-Петербург, 21 линия, д.2, корпус 2 20.05.2019 года |
|  | Место и порядок подачи котировочных заявок | Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна состоять из ценового предложения и одной части. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, а также сведения об участнике закупки, информацию о его соответствии требованиям и об иных условиях исполнения договора в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, указанной в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, направляет оператору электронной площадки заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в сроки, установленные для подачи заявок в извещении о проведении запроса котировок. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.roseltorg.ru/ Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме до предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, такой запрос котировок признается несостоявшимся. Указанная заявка рассматривается в порядке, установленном Положением о закупке. В случае если такая заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, Заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме. При этом участник закупки признается победителем запроса котировок в электронной форме и не вправе отказаться от заключения договора. В случае если только один участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, признан участником запроса котировок в электронной форме, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся. Заказчик передает такому участнику проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме. При этом такой участник закупки признается победителем запроса котировок в электронной форме и не вправе отказаться от заключения договора. |
|  | Порядок изменения и отмены процедуры закупки | Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение трех дней с даты принятия указанного решения такие изменения направляются Заказчиком оператору электронной площадки, размещаются в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме такой срок составлял не менее чем три рабочих дня. Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Решение об отмене запроса котировок размещается в единой информационной системе в день принятия такого решения и в течения одного часа с момента размещения в единой информационной системе размещается оператором электронной площадки на электронной площадке. После наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме и до заключения договора Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме только в случае возникновения обстоятельств в соответствии с гражданским законодательством |
|  | Порядок формирования цены договора | Цена Договора включает в себя все расходы, в том числе: стоимость Товара; расходы по упаковке/распаковке Товара; расходы по поставке Товара до места доставки поставляемого Товара, включая погрузку и разгрузку Товара; расходы на осуществление гарантийных обязательств в течение срока предоставления гарантии качества Товара; расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС, для плательщиков НДС), сборов и других обязательных платежей; прочих расходов. |
|  | Требования к качеству, техническим характеристикам товара | Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в РФ стандартам. Соответствие товара ГОСТам, действующим в Российской Федерации на момент поставки. Поставляемый товар должен быть новым, т.е. не бывшим в употреблении, не прошедшим восстановление потребительских свойств. В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме). |
|  | Источник финансирования | Собственные средства |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты | Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней по окончании осуществления приемки, на основании предоставленных Заказчику оригиналов счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС) и товарной накладной (2 экземпляра), которая должна быть подписана Заказчиком. |
|  | Требования, предъявляемые к участникам закупки | 1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ; 8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ; |
|  | Дополнительные требования к участникам закупки, установленные Заказчиком | Не установлено |
|  | Ограничение участия в закупке | Не установлено |
|  | Преимущества, предоставляемые заказчиком | Приоритет товаров российского происхождения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925. Для получения преференций (преимуществ) установленных Постановлением Правительства от 16.09.2016 г. № 925 участник закупки должен указать наименование страны происхождения товаров в составе заявки, отсутствие указания страны происхождения товаров в составе заявки не является основанием для отклонения такой заявки в участии в закупке. В случае отсутствия указания страны происхождения товаров в составе заявки, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке товаров иностранного происхождения. В случае выявления Заказчиком факта указания в заявке недостоверных сведений о стране происхождения товаров при проведении закупки, такая заявка подлежит отклонению. В случае выявления Заказчиком факта указания в составе заявки участника, признанного победителем закупки, недостоверных сведений о стране происхождения товаров после подведения итогов закупки (определения победителя), но до момента заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения Договора с таким участником. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, если в заявке на участие в запросе котировок содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в извещении о запросе котировок, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения запроса котировок, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. Участник закупки относится к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). Страна происхождения поставляемого товара указывается в договоре на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в запросе котировок, представленной участником закупки, с которым заключается договор. В случае уклонения победителя, договор заключается с участником закупки, который предложил такую же, как и победитель запроса котировок, цену договора, или при отсутствии этого участника с участником закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем запроса котировок условия. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары. При этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. |
|  | Срок, место и порядок предоставления извещения о проведении запроса котировок в электронной форме | Извещение о проведении запроса котировок размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке http://www.roseltorg.ru, в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями извещения по запросу котировок |
|  | Срок, место и порядок предоставления разъяснений о проведении запроса котировок в электронной форме | Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик размещает ответ на запрос в единой информационной системе и направляет оператору электронной площадки разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос, если запрос поступил к Заказчику не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме могут быть даны Заказчиком по собственной инициативе в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение трех дней со дня подписания указанных разъяснений уполномоченным лицом Заказчика, но не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, такие разъяснения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. Форма подачи запроса на разъяснение – в свободной форме, в виде электронного документа через оператора электронной площадки, подписанного электронной подписью в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ. |
|  | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки, подаваемой участником закупки | 1. Котировочная заявка (Приложение № 3 к извещению); 2. Предложение о цене договора (заполняется в соответствующем поле на электронной торговой площадке при подаче заявки); 3. Сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку: - Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок, или нотариально заверенную копию такой выписки; Заявка на участие в запросе котировок может включать дополнительные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок, согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок. |
|  | Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услугах, участник процедуры закупки | При описании поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услугах, участник процедуры закупки обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции, оказываемых услуг, выполняемых работ требованиям настоящего извещения и технического задания в отношении всех показателей, которые в них установлены. При предоставлении сведений под конкретными показателями понимается показатели (характеристики) товаров (материалов), в соответствии с требованиями Технического задания, содержащем требования к товарам (материалам), использующимся при выполнении работ. При описании товаров (материалов) участники закупки предоставляют сведения в следующем порядке: - Все сведения, содержащиеся в заявке участника закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. В значениях показателей предложения участника не должно содержаться слов: «или эквивалент», «или», «более», «не более», «менее», «не менее», «должен», «и/или», «либо», «ниже», «выше», «должен быть», «может быть», «требуется», «до», «от», «необходим», (и их производные), а также рекомендуется использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов для того, чтобы заказчик имел возможность оценить предложение участника на соответствие требованиям, указанным в Техническом задании извещения о запросе котировок в электронной форме. - При установлении заказчиком диапазона возможных значений характеристик (знаки «-», «±», слова «от», «до», «менее/не менее», «более/не более», «ниже/не ниже», «выше/свыше/не выше», «не хуже», «лучше» и т.д.) участнику размещения заказа необходимо представить конкретное значение характеристики из установленного интервала. - Если в требованиях указано «диапазон», то следует указывать интервал значений, входящие в заданный диапазон значений. Если в требованиях указано «фракция», то необходимо указывать интервал значений, входящие в заданный диапазон значений. - Знак «,» разделяющий характеристики товара (материала) свидетельствует о том, что необходимо перечислить все указанные типы или виды, или марок и т.п. товаров (материалов), и в отношении каждого из которых необходимо предоставить сведения о показателях качества. - Знак «/», «;» «…» разделяющий товары (материалы) свидетельствует о том, что необходимо выбрать один из указанных типов или видов, или марок и т.п. товаров (материалов), и предоставить для данного товара (материала) сведения о показателях качества. - Краткое обозначение: "св." - свыше, "н.н" - не нормируется. - Знак «≥» означает «более или равно», т.е. участник может указать значение показателя товара равное или более указанного значения, знак «≤» означает «менее или равно», т.е. участник может указать значение показателя товара равное или менее указанного значения. Знак «>» и «<» означают, соответственно, более и менее требуемого значения показателя, не включая указанное значение. - В случае если в требуемых параметрах и/или требуемых значениях представлено несколько вариантов составляющих (компонентов) материала, то при выборе одного из составляющих (компонентов) необходимо указать только те характеристики, которые соответствуют выбранному составляющему (компоненту). - Если в соответствии с ГОСТом и др. нормативными документами параметр не нормируется, участник должен указать в столбце значения, предлагаемое участником, как «не нормируется». - Округление необходимо осуществлять до сотых или более точно. При указании конкретных показателей поставляемого товара или товара, используемого для выполнения работы, оказания услуги, участник закупки должен внести в таблицу №1 в форме котировочной заявки. При поставке товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и в отношении которого в таком извещении в соответствии с требованиями пункта 3 части 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) содержится указание на товарный знак и на условиях, предусмотренных проектом Договора поставка товара под другим товарным знаком не допускается. При поставке товара, эквивалентному товару, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме участник должен указать конкретные показатели которые соответствуют значениям эквивалентности, установленным извещением и на условиях, предусмотренных проектом Договора. |
|  | Срок, в течение которого победитель запроса котировок в электронной форме или иной участник запроса котировок, с которым заключается договор при уклонении победителя запроса котировок от заключения договора, должен подписать договор | В соответствии с Главой VI Положения о закупке федерального государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет», Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки. Заказчик направляет проект договора участнику, с которым такой договор заключается, в течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола. Последующий обмен электронными документами между Заказчиком и участником закупки при заключении договора осуществляется в трехдневный срок с соблюдением общего срока для заключения договора, предусмотренного Положением о закупке. Победитель закупки подписывает договор электронной подписью лица, имеющим право действовать от имени победителя запроса котировок в электронной форме и направляет оператору электронной площадки https://www.roseltorg.ru/ При этом договор заключается только после предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено Заказчиком в извещении о закупке. В случае, если участник закупки с которым заключается договор, в установленный срок не направил оператору электронной площадки https://www.roseltorg.ru/ подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если извещением о закупке было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора и сведения о нем направляются в реестр недобросовестных поставщиков в установленном законодательством порядке. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, поданной участником запроса котировок, с которым заключается договор. |
|  | Размер обеспечения заявки и порядок его предоставления | Не установлено |
|  | Размер обеспечения исполнения договора и порядок его предоставления | Требуется в размере 10% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 225 081,82 рубль (Двести двадцать пять тысяч восемьдесят один рубль 82 копейки). |
|  | Реквизиты счета Заказчика, на который перечисляются денежные средства, внесенные в качестве обеспечение исполнения договора, а также их срок и порядок предоставления и порядок возврата. (При установлении требования обеспечения исполнения договора*) | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет) ИНН 7801021076 КПП 780101001 УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190) г. Санкт-Петербург Расчетный счет № 405 018 103 000 020 0 0001 Корр. счет № НЕТ БИК 044030001 Наименование банка – Северо-Западное ГУ Банка России ОГРН 1027800507591 ОКВЭД 80.30.1; 80.30.4; 80.22.22; 73.10 ОКПО 02068508 ОКТМО 40307000 КБК 000 000 000 000 000 00510 Почтовый адрес – 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. линия, дом 2 Договор заключается только после предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено Заказчиком в извещении о закупке. Обеспечение исполнения Договора (денежные средства, внесенные на счет Заказчика в качестве обеспечения) возвращается Заказчиком Поставщику при получении Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования при условии надлежащего исполнения победителем закупки или иным участником всех своих обязательств по договору. |

* Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или путем перечисления денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.

Приложение №1

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

Техническое задание

| Наименование Товара | ОКВЭД2 | ОКПД2 |
| --- | --- | --- |
| Аспиратор | 28.93 | 28.93.13.112 |
| Спектрофотометр | 26.51.5 | 26.51.41.130 |
| Газоанализатор (тип 1) | 26.51.5 | 26.51.52.190 |
| Газоанализатор (тип 2) | 26.51.5 | 26.51.52.190 |
| Навигатор | 26.51.1 | 26.51.11.190 |
| Автохолодильник | 27.51.2 | 27.51.11.110 |
| Рация | 26.30.11 | 26.30.11.190 |

Спецификация товаров

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики Товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аспиратор | Аспиратор должен позволять отбирать пробы на аналитические фильтры аэрозольные (далее- АФА). Количество каналов аспиратора - 3 шт. Производительность аспиратора должна быть до 200 дм3/мин включительно. Расход по каналам аспиратора должен быть 40-150 дм3/мин по каждому каналу. Время отбора пробы должно быть не более 60 мин. Погрешность измерения должна быть не более 5 % Питание аспиратора должно осуществляться от сети 220В, 50 Гц, от встроенного аккумулятора или от внешнего аккумулятора 12В. Габаритные размеры аспиратора должны быть (580±10) мм х (200±10) мм х (250±10) мм. Вес аспиратора не более 5,1 кг. Аспиратор должен поставляться в следующем исполнении: - аспиратор - 1 шт., -шнур питания 220В - 1 шт., - шнур питания 12В - 1 шт., - фильтродержатель - 3 шт. - фильтры АФА не менее 100 шт., - соединительные силиконовые трубки 12х2,5 (не менее 4,5 м), - внешний аккумуляторный блок- 1 шт., - зарядное устройство - 1 шт., - сумка для транспортировки - 1 шт., - штатив (до 1,5 м) - 1 шт. Аспиратор должен позволять отбирать пробы при следующих условиях: - температура окружающей среды от 263 до 313 К (от -10 до +40° С); - относительная влажность до 98 % при температуре 25° С; - атмосферное давление 84 - 106,7 кПа (630 - 800 мм рт. ст.). Фильтродержатель должен использоваться в качестве носителя для фильтров типа АФА при их использовании с аспираторами и изготавливаются из ударопрочного полистирола. Габаритные размеры фильтродержателя: площадь рабочей поверхности 10 см2. Вес фильтродержателя должен быть не более 0,01 кг Комплект поставки: фильтродержатель - 1шт., паспорт - 1 шт. Тип фильтродержатели – открытый. Штатив должен быть разборным и предназначен для крепления фильтродержателей с фильтрами АФА и хим. поглотителей на заданной высоте при отборе воздуха на запылённость и загазованность. Штатив должен быть телескопическим с габаритными размерами в сложенном состоянии: (170±10) мм х (170±10) мм х (570±10) мм. Вес штатива должен быть не более 1,2 кг. Штатив должен поставляться с держателем на 4 места. Штатив должен обеспечивать следующие высоты крепления фильтров и химических поглотителей 570- 1550 мм с шагом в 1мм. Штатив должен позволять работать аспиратором при следующих условиях : - температура воздуха -25...+40 0С; - относительная влажность до 80% при +25 0С; - атмосферное давление от 630 до 800 мм.рт.ст; - максимальная нагрузка: не менее 4000 г. Зарядное устройство должно иметь габаритные размеры: (180±10) мм ×(92±5) мм ×(76±5) мм Вес зарядного устройства не более 0,5 кг. Зарядное устройство должно обеспечивать: - напряжение питающей сети - 220±20 В. - частоту сети - 50 Гц. - диапазон зарядного тока от 0 до 4,5 Ампер; - индикацию работоспособности при подключении в сеть и дискретную индикацию значений зарядного тока: «0,5 А», «1,0 А», «2,0 А», «3,0 А», «4,0 А», «5,0 А»; - электрическую мощность, потребляемую от сети не более 65 Ватт. - повышение температуры корпуса не более 60ºС в процессе работы устройства. Аккумуляторный блок должен иметь габаритные размеры: (165±10) мм х (165±10) мм х (70±10) мм. Аккумуляторный блок должен иметь вес не более 5,8 кг Блок должен состоять из герметичной аккумуляторной батареи, уложенной в матерчатый футляр-укладку с ручками для удобства переноски. Аккумуляторный блок должен быть - кислотный, герметичный, необслуживаемый. Выходное напряжение блока при полном заряде должно быть 13,5-13,8 В. Емкость при полном заряде блока не менее 18 А/ч. Ток разряда блока не более 5,1 А. Фильтры АФА должны поставляться упаковками в полиэтиленовом исполнении с ячейками. К каждому фильтру должно быть предусмотрено бумажное защитное кольцо с выступом. Фильтры должны быть предназначены для улавливания твердых и жидких аэродисперсных примесей и последующего проведения химического (микрохимического или радиохимического) анализа этих примесей. Трубки должны быть силиконовые размером 12,0 мм х 2,5 мм (внутренний диаметр х толщина стенки). Трубки должны иметь гладкую внутреннюю поверхность, обеспечиваемую формообразующим инструментом с шероховатостью поверхности Ra 0,8 мкм. Поверхность трубок должна быть без посторонних включений, вмятин, пор и трещин. Трубки должны быть прозрачные или полупрозрачные. Трубки должны быть герметичными в радиальном направлении в процессе выдержки под воздействием внутреннего давления 44145±4905 Па или 0,45±0,05 кгс/см² в течение одной минуты. Трубки должны быть устойчивы к не менее 5 циклам обработки в соответствии с МУ-287-113, состоящей из дезинфекции в 4-процентном растворе перекиси водорода в течение 90 минут, пред стерилизационной очистки ручным способом в 0,5-процентном растворе средства «Биолот» без применения ершевания и стерилизации паровым методом при (121±1)°C в течение 20 минут под давлением 0,11±0,01 МПа 1,1±0,1 кгс/см². | шт. | 1 |
|  | Спектрофотометр | Спектрофотометр должен быть портативным и совместим с тест наборами HACH-LANGE имеющимися у Заказчика. Спектрофотометр должен быть предназначен для исследования свойств различных веществ на основе анализа спектрального состава отражённого или прошедшего через вещество излучения в оптическом диапазоне. Спектрофотометр должен иметь предустановленные программы, которые содержат более 220 наиболее распространенных методов испытаний. Спектрофотометр должен позволять проводить испытания с диапазоном длин волн от 340 до 800 нм. Точность длины волны спектрофотометра должна быть ± 1 нм. Источник излучения спектрофотометра должна быть лампа. Детектор спектрофотометра должен быть кремниевый фотодиод. Фотометрический диапазон спектрофотометра должен быть от 0 до 2 А. Фотометрическая погрешность спектрофотометра должна быть: - линейность ±0.002 A (от 0 до 1 А), - воспроизводимость ±0.005А (при 1А). Светорассеяние спектрофотометра должно быть <1% 400 нм Спектрофотометр должен работать со следующими кюветам: 10 кв. мм / 1 кв. дюйм и13 мм / диаметр 1 дюйм, 13 мм и диаметр 1 дюйм 10 x 10 мм 1-дюймовый квадратный. Спектрофотометр должен обеспечивать сохранение результатов измерений в памяти и возможность их экспорта на USB-модуль. Питание спектрофотометра должно осуществляться от 4 элементов типа АА, батарейки или NiMH аккумуляторы (с модулем USB+питание). Спектрофотометр должен поставляться с аккумуляторами NiMH, модулем питания+USB и адаптером. Спектрофотометр должен иметь следующий интерфейс: Micro-USB с модулем USB-памяти или USB+питание. Защита корпуса спектрофотометра должна быть не хуже IP67. Спектрофотометр должен иметь автоматический выбор волны. Спектрофотометр должен иметь графический дисплей 240 x 160 пикселов (Тип дисплея должен быть - жидкокристаллический, черно-белый, с подсветкой) Спектрофотометр должен иметь вес не более 1,5 кг. Спектрофотометр должен иметь следующие размеры (В х Ш x Г): (98±5) мм x (178±5) мм x (267±5) мм. Спектрофотометр должен проводить измерения при следующих условиях окружающей среды: - относительная влажность воздуха не менее 80 % относительная влажность (без конденсации); - температура от 10°C до 40 °C Спектрофотометр должен иметь следующие языки пользовательского интерфейса: английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, болгарский, китайский, чешский, датский, голландский, финский, греческий, венгерский, японский, корейский, польский, румынский, русский, словенский, шведский, турецкий. | шт. | 1 |
|  | Газоанализатор (тип 1) | Время выхода газоанализатора на рабочий режим должно быть не более 5 мин. Время работы без корректировки чувствительности должно быть не менее 12 месяцев с обеспечением нормируемой погрешности. Время срабатывания звуковой и световой сигнализации при превышении предельно допустимого уровня концентрации должно быть не более 1 с. Газоанализатор должен быть оснащен функцией контрольного устройства (при превышении установленного предельно допустимого уровня концентрации измеряемого вещества должна срабатывать звуковая и световая сигнализации). Погрешность срабатывания сигнализации не более 0,2δ.Время работы газоанализатора без подзарядки аккумулятора, в зависимости от режима работы, должно быть не менее 8 часов. При разряде аккумулятора до величины напряжения от 10 В до 10,2 В должны раздаваться редкие звуковые сигналы и на жидкокристаллическом дисплее должна появляться надпись «Батарея разряжена». При разряде аккумулятора до остатка ёмкости менее 20 % индикатор АКБ на экране дисплея должен изменять свой цвет на красный. Для связи с компьютером, принтером или системой обработки данных газоанализатор должен иметь интерфейс RS232,для переноса данных на USB Flash должен использоваться USB порт. Газоанализатор должен иметь возможность функционировать совместно с системами мобильной связи с частотой (от 0,8 до 2,0) Гц и Международной навигационной системой с точностью определения местоположения до ± 5 метров. Пределы допускаемой основной относительной погрешности δ для всех диапазонов измерений массовой концентрации веществ должны быть не более ± 20 % от измеряемой величины. Предел допускаемого значения дополнительной погрешности газоанализатора, вызванной изменением температуры окружающей среды на каждые 10 °С в диапазоне от плюс 5 до плюс 50 °С и изменением влажности окружающей среды на каждые 10 % в диапазоне от 10 до 80 %, должен быть не более 0,2δ. Предел допускаемого времени установления показаний должен быть не более 30 секунд для атмосферного воздуха и 10 секунд для остальных диапазонов. Количество газочувствительных сенсоров, устанавливаемых одновременно должно быть от 1 до 9. Мощность, потребляемая в режиме измерения должна быть не более 3 ВА. Масса газоанализатора должна быть не более 2 кг. Габаритные размеры газоанализатора должны быть (210 ±10) мм x(170±10) мм x (80±10) мм. Газоанализатор должен выполнять измерения в следующих условиях: температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 50 °С; относительная влажность окружающего воздуха до 80 % при температуре 35 °С и более низких температурах без концентрации влаги; атмосферное давление от 66 до 106,7 кПа; температура анализируемой смеси на входе газоанализатора не более плюс 50 °С. Средняя наработка газоанализатора на отказ должна быть не менее 15 000 ч. Средний срок службы газоанализатора должны быть не менее 7 лет. Срок службы датчиков должен быть: электрохимических - не менее 3 лет; термокаталитических - не менее 5 лет; полупроводниковых - не менее 5 лет. Газоанализаторы должен поставляться в следующей комплектации: - газоанализатор; - термоконтейнер для работы газоанализатора при отрицательных температурах; - модуль хранения датчиков для постоянной подзарядки и хранения 20± 2 датчиков; - автомобильный адаптер для подзарядки газоанализатора от автомобильного прикуривателя; - устройство принудительной подачи газа из труднодоступных мест. Газоанализатор должен отображать на экране метеопараметры окружающей среды (давление, температуру и влажность) в текущем времени. Результаты измерений должны отображаться на жидкокристаллическом дисплее. Газоанализатор должен иметь диффузионный тип отбора проб. Конструкция газоанализатора должна соответствовать требованиям по ГОСТ 12.2.007.0-75. Изоляция электрических цепей преобразователя напряжения 220 В газоанализатора относительно корпуса при температуре окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 25 оС и относительной влажности не более 80 %, без конденсации влаги, должна выдерживать в течение 1 мин воздействие испытательного напряжения величиной 1500 В частотой 50 Гц. Изоляция электрических цепей преобразователя напряжения 12 В газоанализатора относительно корпуса при температуре окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 25 оС и относительной влажности не более 80 %, без конденсации влаги, должна выдерживать в течение 1 мин воздействие испытательного напряжения величиной 500 В частотой 50 Гц. Изоляция электрических цепей преобразователя напряжения 220 В газоанализатора относительно электрических цепей 12 В при температуре окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 25 оС и относительной влажности не более 80 %, без конденсации влаги, должна выдерживать в течение 1 мин воздействие испытательного напряжения величиной 1 500 В частотой 50 Гц. Сопротивление изоляции электрических цепей преобразователя напряжения 220/12 В газоанализатора относительно корпуса и сопротивление изоляции электрических цепей преобразователя напряжения 220 В газоанализаторов относительно электрических цепей 12 В должно быть не менее 100 МОм при температуре окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 25 оС и относительной влажности не более 80 %, без конденсации влаги; напряжение при измерении сопротивления изоляции электрических цепей 220 В газоанализатора относительно корпуса и измерении сопротивления изоляции электрических цепей 220 В газоанализаторов относительно электрических цепей 12 В должно быть 500 В; напряжение при измерении сопротивления изоляции электрических цепей 12 В газоанализатора относительно корпуса должно быть 100 В. Сопротивление изоляции электрических цепей преобразователя напряжения 220/12 В газоанализатора относительно корпуса и сопротивление изоляции электрических цепей преобразователя напряжения 220 В газоанализаторов относительно электрических цепей 12 В должно быть не менее 50 МОм при верхнем значении температуры рабочих условий; напряжение при измерении сопротивления изоляции электрических цепей 220 В газоанализатора относительно корпуса и измерении сопротивления изоляции электрических цепей 220 В газоанализаторов относительно электрических цепей 12 В должно быть 500 В; напряжение при измерении сопротивления изоляции электрических цепей 12 В газоанализатора относительно корпуса должно быть 100 В. Газоанализатор должен иметь в составе газочувствительные сенсоры, которые позволяют проводить измеряение следующих газов: Азота диоксид NO2 в диапазоне 0,02-40,0 мг/м3; Азота оксид NO в диапазоне 0,03-100,0 мг/м3; Ангидрид сернистый SO2 в диапазоне 0,025-200,0 мг/м3; Сероводород H2S в диапазоне 0,004-200,0 мг/м3; Метан CH4 в диапазоне 25,0-140000,0 мг/м3; Углеводороды С1-С10 (по гексану) в диапазоне 30,0-6000,0 мг/м3; Углерод диоксид СО2 в диапазоне 1950,0-180000,0 мг/м3; Углерод оксид СО в диапазоне 1,5-400,0 мг/м3; Формальдегид СН2О в диапазоне 0,0015- 10,0 мг/м3. | шт. | 1 |
|  | Газоанализатор (тип 2) | Время выхода газоанализатора на рабочий режим должно быть не более 5 мин. Время работы без корректировки чувствительности должно быть не менее 12 месяцев с обеспечением нормируемой погрешности. Время срабатывания звуковой и световой сигнализации при превышении предельно допустимого уровня концентрации должно быть не более 1 с. Газоанализатор должен быть оснащен функцией контрольного устройства (при превышении установленного предельно допустимого уровня концентрации измеряемого вещества должна срабатывать звуковая и световая сигнализации). Погрешность срабатывания сигнализации не более 0,2δ.Время работы газоанализатора без подзарядки аккумулятора, в зависимости от режима работы, должно быть не менее 8 часов. При разряде аккумулятора до величины напряжения от 10 В до 10,2 В должны раздаваться редкие звуковые сигналы и на жидкокристаллическом дисплее должна появляться надпись «Батарея разряжена».При разряде аккумулятора до остатка ёмкости менее 20 % индикатор АКБ на экране дисплея должен изменять свой цвет на красный. Для связи с компьютером, принтером или системой обработки данных газоанализатор должен иметь интерфейс RS232,для переноса данных на USB Flash должен использоваться USB порт. Газоанализатор должен иметь возможность функционировать совместно с системами мобильной связи с частотой (от 0,8 до 2,0) Гц и Международной навигационной системой с точностью определения местоположения до ± 5 метров. Пределы допускаемой основной относительной погрешности δ для всех диапазонов измерений массовой концентрации веществ должны быть не более ± 20 % от измеряемой величины. Предел допускаемого значения дополнительной погрешности газоанализатора, вызванной изменением температуры окружающей среды на каждые 10 °С в диапазоне от плюс 5 до плюс 50 °С и изменением влажности окружающей среды на каждые 10 % в диапазоне от 10 до 80 %, должен быть не более 0,2δ. Предел допускаемого времени установления показаний должен быть не более 30 секунд для атмосферного воздуха и 10 секунд для остальных диапазонов. Количество газочувствительных сенсоров, устанавливаемых одновременно должно быть от 1 до 9. Мощность, потребляемая в режиме измерения должна быть не более 3 ВА. Масса газоанализатора должна быть не более 2 кг. Габаритные размеры газоанализатора должны быть (210 ±10) мм x(170±10) мм x (80±10) мм. Газоанализатор должен выполнять измерения в следующих условиях: температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 50 °С; относительная влажность окружающего воздуха до 80 % при температуре 35 °С и более низких температурах без концентрации влаги; атмосферное давление от 66 до 106,7 кПа; температура анализируемой смеси на входе газоанализатора не более плюс 50 °С. Средняя наработка газоанализатора на отказ должна быть не менее 15 000 ч. Средний срок службы газоанализатора должны быть не менее 7 лет. Срок службы датчиков должен быть: электрохимических - не менее 3 лет; термокаталитических - не менее 5 лет; полупроводниковых - не менее 5 лет. Газоанализатор должен отображать на экране метеопараметры окружающей среды (давление, температуру и влажность) в текущем времени. Результаты измерений должны отображаться на жидкокристаллическом дисплее. Газоанализатор должен иметь диффузионный тип отбора проб. Конструкция газоанализатора должна соответствовать требованиям по ГОСТ 12.2.007.0-75. Изоляция электрических цепей преобразователя напряжения 220 В газоанализатора относительно корпуса при температуре окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 25 оС и относительной влажности не более 80 %, без конденсации влаги, должна выдерживать в течение 1 мин воздействие испытательного напряжения величиной 1500 В частотой 50 Гц. Изоляция электрических цепей преобразователя напряжения 12 В газоанализатора относительно корпуса при температуре окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 25 оС и относительной влажности не более 80 %, без конденсации влаги, должна выдерживать в течение 1 мин воздействие испытательного напряжения величиной 500 В частотой 50 Гц. Изоляция электрических цепей преобразователя напряжения 220 В газоанализатора относительно электрических цепей 12 В при температуре окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 25 оС и относительной влажности не более 80 %, без конденсации влаги, должна выдерживать в течение 1 мин воздействие испытательного напряжения величиной 1 500 В частотой 50 Гц. Сопротивление изоляции электрических цепей преобразователя напряжения 220/12 В газоанализатора относительно корпуса и сопротивление изоляции электрических цепей преобразователя напряжения 220 В газоанализаторов относительно электрических цепей 12 В должно быть не менее 100 МОм при температуре окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 25 оС и относительной влажности не более 80 %, без конденсации влаги; напряжение при измерении сопротивления изоляции электрических цепей 220 В газоанализатора относительно корпуса и измерении сопротивления изоляции электрических цепей 220 В газоанализаторов относительно электрических цепей 12 В должно быть 500 В; напряжение при измерении сопротивления изоляции электрических цепей 12 В газоанализатора относительно корпуса должно быть 100 В. Сопротивление изоляции электрических цепей преобразователя напряжения 220/12 В газоанализатора относительно корпуса и сопротивление изоляции электрических цепей преобразователя напряжения 220 В газоанализаторов относительно электрических цепей 12 В должно быть не менее 50 МОм при верхнем значении температуры рабочих условий; напряжение при измерении сопротивления изоляции электрических цепей 220 В газоанализатора относительно корпуса и измерении сопротивления изоляции электрических цепей 220 В газоанализаторов относительно электрических цепей 12 В должно быть 500 В; напряжение при измерении сопротивления изоляции электрических цепей 12 В газоанализатора относительно корпуса должно быть 100 В. Газоанализатор должен иметь в составе газочувствительные сенсоры, которые позволяют проводить измерение следующих газов: Азота диоксид NO2 в диапазоне 0,02-40,0 мг/м3; Азота оксид NO в диапазоне 0,03-100,0 мг/м3; Аммиак NH3 в диапазоне 0,02-400,0 мг/м3; Ангидрид сернистый SO2 в диапазоне 0,025-200,0 мг/м3; Сероводород H2S в диапазоне 0,004-200,0 мг/м3; Метилмеркаптан CH3SH в диапазоне 0,003-16,0 мг/м3; Углеводороды С1-С5 (по метану) в диапазоне 25,0-140000,0 мг/м3; Углеводороды Сб-С10 (по гексану) в диапазоне 30,0-6000,0 мг/м3; Углерод оксид СО в диапазоне 1,5-400,0 мг/м3; Хлор Cl2 в диапазоне 0,015-20,0мг/м3; Хлороводород HCl в диапазоне 0,05-100,0мг/м3; | шт. | 1 |
|  | Навигатор | Дисплей навигатора должен быть заключён в прочный водонепроницаемый корпус, который должен обеспечить защиту от снега, дождя, грязи и пыли. Навигатор должен иметь высокочувствительный GPS/ГЛОНАСС приемник. Навигатор должен иметь не менее 3,7 ГБ встроенной памяти и слот microSD. Навигатор должен работать в диапазоне температур от -20˚С до 70˚С. Размеры навигатора должны быть не более 5,4 см x 10,3 см x 3,3 см Размеры дисплея навигатора должны быть не более 3,6 x 4,3 см; диагональ не менее 2,2" (5,6 см) Разрешение дисплея навигатора должно быть не менее (240 х 320) пикселей. Тип дисплея навигатора должен быть - цветной Вес навигатора должен быть не более 142 г с батареями. Тип батареи навигатора должен быть 2 AA. Срок работы навигатора от батареи должен быть 18±2 часов. Водонепроницаемость навигатора должна быть не хуже IPX7. Количество путевых точек навигатора должны быть 2000±10. Навигатор должен сохранять 200±1 маршрутов. Навигатор должен иметь треки не менее 10000 точек и не менее 200 сохраненных треков. Навигатор должен иметь функции для геокэшинга. Навигатор должен иметь календарь. Навигатор должен иметь таблицы приливов. Навигатор должен иметь расчет площади. Навигатор должен иметь возможность самостоятельной установки точек POI. Навигатор должен поставляться с предустановленной топокартой РФ и картой «Дорог России» , USB-кабелем для подключения к ПК. | шт. | 4 |
|  | Автохолодильник | Тип автохолодильника должен быть переносной. Габариты (ВхШхГ): (74±2) см х (82±2) см x (49±2) см Объем: 130 ±1 л Система охлаждения: компрессорная. Климатический класс T, ST, N, SN. Вес: 34±0,5 кг. Мощность не более: 65 Вт. Цвет: стальной. Автохолодильник должен быть однодверным и иметь один отсек с температурным охлаждением в диапазоне температур от +10 °C до -18 °C. Автохолодильник должен иметь: - дисплей для выбора температурного режима (холодильник или морозильник); - внутреннее освещение; -ручки; - электронную регулировку температуры: от +10 °С до -18°C; - ударопрочный корпус; - электронный термостат с дисплеем, отображающим температуру; - хладагент R-134A без содержания фреона; - защитное отключение 12 В / 24 В (22.3-23.7); - функцию экономии энергии; - возможность подключения в автомобиле через прикуриватель; - автоматическое поддержание заданной температуры; - крышки оборудованые механическими защелками. Материал корпуса и крышки - окрашенная листовая сталь с защищеными пластиковыми углами. Изоляция у автохолодильника должна быть полиуретановая пена. Электронная панель конвертера должна обеспечивать постоянный ток 12/24В или переменный ток 115-240В. Переключение с постоянного тока на переменный ток должно быть автоматическое. Автохолодильник должен иметь три уровня защиты батареи. Максимальный угол наклона компрессора не менее 300. Внутреннее пространство холодильника должно вмещать двухлитровые бутылки в вертикальном положении. | шт. | 1 |
|  | Рация | Тип рации – носимая (портативная). Рация должна соответствовать ГОСТ 12252-86. Рация должна соответствовать требованиям по устойчивости к механическим и климатическим воздействиям, установленным в ГОСТ 16019-2001. Трансивер должен иметь возможность установки дополнительных модулей, расширяющих функционал рации (маскираторы речи). Рация должна иметь питание у гарнитурного разъема и возможность подключения энергозависимых устройств. Рация должна комплектоваться: - рация - 1 шт.; - аккумулятор - 1 шт.; - зарядное устройство - 1 шт.; - адаптер - 1 шт.; -антенна - 1 шт.; - зажим (клипса для пояса) - 1 шт.; - кистевой ремешок - 1 шт. Диапазон частот рации должен быть VHF (136-174) МГц. Количество каналов рации должно быть 128. Питание рации должно быть - 7,4 В. Емкость батареи рации должно быть не менее 2250 мАч. Выходная мощность рации должна быть 5±0,5 Вт. Рация должна работать в диапазоне температур от -25 °C до + 55 °C. Размеры рации должны быть не более 60 х 121,5 х 42,5 мм (без антенны и клипсы). Вес рации не более 330 г. Мощность аудио выхода должна быть 5 Вт. Разнос каналов должен быть в диапазоне от 12,5 кГц до 25 кГц Подавление интермодуляционных помех должно быть 70 дБ. Модуляция должна быть частотной. Избирательность по соседнему каналу должна быть 70 дБ. Стабильность частоты должна быть +- 5 ppm. Внеполосные излучения должны быть 70±10 дБ. Максимальная девиация должна быть не более 5 кГц. | шт. | 4 |

1. Требования к Товару:

Поставляемый Товар должен быть оригинальным и новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар по характеристикам, размерам должен соответствовать требованиям, установленным в Спецификации Товаров технического задания, а также должен соответствовать требованиям законодательства РФ или актам законодательства к качеству и безопасности.

Товар должен иметь сертификаты соответствия на Товар обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в случае, если наличие таких документов предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

Товар должен поставляться в упаковке завода-изготовителя, которая соответствует его характеру и способу транспортировки. Упаковка и маркировка Товара должны быть осуществлены Поставщиком в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе государственных стандартов, технических регламентов, технических условий, санитарных правил и норм. Маркировка должна быть четкой.

Упаковка должна быть сухой и чистой, а также должна гарантировать целостность, сохранность качества Товара, его свойств, а также предотвращать его повреждение или порчу при перевозке и длительном хранении.

На упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

Товар должен поставляться в комплекте со следующей документацией:

- свидетельство о поверке - для позиций п.1-4 спецификации товаров;

- методика поверки - для позиций п.1-4 спецификации товаров;

- сертификат (свидетельство) об утверждении типа средства измерения - для позиций п. 1-4 спецификации товаров;

- описание типа (приложение к сертификату), где указываются все метрологические характеристики, которые присвоены СИ данного типа - для позиций п.1-4  спецификации товаров;

- паспорт и руководство пользователя (инструкция по эксплуатации) на русском языке (на CD-диске или бумажном носителе) - для позиций п.1-4 спецификации товаров.

Позиции спецификации товаров п. 1-4 должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений (СИ) и разрешены к применению в сферах госрегулирования обеспечения единства измерений. Страна - изготовитель должна являться подписантом Соглашения о взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений (согласно Федеральному закону от 26.06.2008 г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»).

2. Требования к сроку и (или) объему предоставлений гарантий качества товара:

Гарантийный срок на Товар должен быть не менее срока гарантии изготовителя Товара и должен составлять не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара Заказчику и подписания товарной накладной Заказчиком.

Выполнение гарантийных обязательств должно осуществляться силами и средствами Поставщика.

3. Место, условия поставки товара:

г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2. Погрузка, доставка и разгрузка Товара на склад Заказчика должна производиться силами и средствами Поставщика по рабочим дням Заказчика с 10.00 до 16.00, в присутствии уполномоченных представителей Поставщика и Заказчика. Не позднее 3 (трех) рабочих дней до момента отгрузки Товара Поставщик уведомляет Заказчика об отгрузке с указанием количества Товара и сроков поставки в место доставки Товара.

4. Срок поставки товара: до 09 июля 2019 года.

5. Источник финансирования: собственные средства.

6. Сроки и порядок оплаты: Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней по окончании осуществления приемки, на основании предоставленных Заказчику оригиналов счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС) и товарной накладной (2 экземпляра), которая должна быть подписана Заказчиком.

7. Срок действия договора: с момента заключения по 31.12.2019 г.

8. Обеспечение заявки на участие: не требуется.

9. Обеспечение исполнения договора: требуется, 10% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 225 081,82 рубль (Двести двадцать пять тысяч восемьдесят один рубль 82 копейки).

10. Наименование подразделения: Отдел технического обеспечения научных исследований

11. Контактное лицо: Нагорнов Дмитрий Олегович

Телефон: (812) 321-67-21, 328-82-46

Эл.почта: Nagornov_DO@pers.spmi.ru, ogz@spmi.ru

12. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственные за заключение договора

Контрактная служба: Управление по закупке товаров, работ и услуг

Адрес местонахождения (почтовый адрес): 199106, г. Санкт-Петербург,

Васильевский остров, 21-я линия, дом 2, аудитория 2308.

Контрактный управляющий: начальник управления по закупке товаров, работ и услуг Гаврилов Юрий Александрович

Телефон рабочий: 8(812) 328-86-69

Эл.почта: Gavrilov_YuA@pers.spmi.ru

Ответственный за заключение договора: специалист по закупкам

Придатченкова Елена Васильевна

Тел. раб. (812)328-82-46, (812)328-84-88.

ogz@spmi.ru

Приложение №2

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

| Обоснование цены на поставку газоаналитического и вспомогательного оборудования для экспедиционной группы |
| --- |
| № п/п | Наименование товара | Ед. изм | Кол-во | Поставщик 1 вх №101-05/53 от 30.03.2019 | Поставщик 2 вх №101-05/54 от 30.03.2019 | Поставщик 3 вх №101-05/55 от 30.03.2019 | Средняя арифметическая величина цены единицы товара, руб. | Среднее квадратичное отклонение | Коэффициент вариации, % | НМЦД, руб. |
|  |  |  |  | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. |  |  |  |  |
| 1 | Аспиратор | шт. | 1 | 115 000,00 | 115 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 129 666,67 | 13 051,18 | 10,07 | 129 666,67 |
| 2 | Спектрофотометр | шт. | 1 | 352 000,00 | 352 000,00 | 417 000,00 | 417 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 399 666,67 | 41 789,15 | 10,46 | 399 666,67 |
| 3 | Газоанализатор (тип 1) | шт. | 1 | 784 000,00 | 784 000,00 | 846 000,00 | 846 000,00 | 815 960,00 | 815 960,00 | 815 320,00 | 31 004,95 | 3,80 | 815 320,00 |
| 4 | Газоанализатор (тип 2) | шт. | 1 | 685 000,00 | 685 000,00 | 728 000,00 | 728 000,00 | 756 000,00 | 756 000,00 | 723 000,00 | 35 763,11 | 4,95 | 723 000,00 |
| 5 | Навигатор | шт. | 4 | 15 000,00 | 60 000,00 | 16 100,00 | 64 400,00 | 15 499,20 | 61 996,80 | 15 533,07 | 550,78 | 3,55 | 62 132,28 |
| 6 | Автохолодильник | шт. | 1 | 83 000,00 | 83 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 86 899,20 | 86 899,20 | 86 633,07 | 3 507,58 | 4,05 | 86 633,07 |
| 7 | Рация | шт. | 4 | 8 300,00 | 33 200,00 | 9 000,00 | 36 000,00 | 8 499,60 | 33 998,40 | 8 599,87 | 360,61 | 4,19 | 34 399,48 |
|  |  |  |  |  | 2 112 200,00 |  | 2 315 400,00 |  | 2 324 854,40 |  |  |  | 2 250 818,17 |
| Начальная (максимальная) цена была определена методом анализа ценовых предложений и составила 2 250 818 руб. 17 коп. |

# Приложение № 3

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Заполняется на бланке участника закупки

(при наличии)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на право заключить договор с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»

Мы, нижеподписавшиеся, направляем настоящую заявку на участие в запросе котировок в электронной форме №007/223 К(19) на право заключения договора бюджетного учреждения (далее «договор») на поставку  газоаналитического и вспомогательного оборудования для экспедиционной группы согласно условиям и требованиям запроса котировок, в том числе, Технического задания (Приложение №1 к настоящему извещению) и проекта договора (Приложение №4 к настоящему извещению).

Мы, нижеподписавшиеся, для участия в запросе котировок сообщаем о себе следующую информацию:

Сведения об участнике закупки:______________________________________________________

Полное и сокращенное наименование участника закупки:

Почтовый адрес участника закупки:________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица) участника закупки или место жительства (для физического лица) участника______________________________________________________

Фамилия, имя, отчество и должность руководителя участника закупки или уполномоченного лица ______________________________________________________________________________________________________________________________

Контактная информация:____________________________________________________

(адрес электронной почты, тел/факс, ФИО контактного лица участника закупки)

Банковские реквизиты участника закупки ИНН

КПП

ОГРН

ОКПО

ОКТМО

Р/сч

к/с

Наименование банка

БИК

Дата и реквизиты документа о государственной регистрации ____________________

Сведения о выданных участнику закупки лицензиях, свидетельствах о допуске и иных документах, необходимых для выполнения обязательств по договору в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и извещения о запросе котировок:

Изучив извещение о запросе котировок, включая проект договора, сообщаем о своём соответствии требованиям, установленным в извещении запросе котировок в электронной форме и выражаем свое согласие исполнить в полном объеме и в установленные сроки все условия и требования договора, поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями и условиями извещения о запросе котировок в электронной форме и нашими предложениями о функциональных, технических и качественных характеристиках, указанными ниже (Таблица 1). .

Таблица 1

Описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги

| № пп | Наименование продукции (товара, работ, услуг). Товарный знак** | Основные характеристики (потребительские свойства) поставляемого товара, работы, услуги | Наименование страны происхождения поставляемых товаров | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |
| в т.ч. НДС____ % |  |

*в случае если участник закупки освобожден от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), участник закупки указывает основание такого освобождения.

**Предложение в заявке на участие в закупке должно, либо содержать товарный знак (при его наличии), либо наименование товара должно сопровождаться словами «товарный знак отсутствует». При несоблюдении этих требований данная заявка на участие в закупке не допускается и отклоняется Единой комиссией как не соответствующая требованиям, установленным в документации о закупке.

При этом участник закупки должен указать характеристики продукции в соответствии с требованиями технического задания.

Мы подтверждаем, что:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ;

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ,

В случае признания нас победителем запроса котировок в электронной форме мы принимаем на себя обязательства по заключению договора в соответствии с условиями, установленными в извещении о запросе котировок в электронной форме.

Мы извещены о включении о нас сведений в реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключения договора.

Достоверность информации, указанной в настоящей котировочной заявке, подтверждаем.

Должность руководителя			________________ 	/________________/

или уполномоченного 			(подпись)			Инициалы, фамилия

на подписание лица   МП

Приложение №4

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

Проект договора

Договор бюджетного учреждения №

г. Санкт-Петербург						«____»			2019 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого проректора Пашкевич Натальи Владимировны, действующего на основании доверенности № 01-55/89-1625 адм от 01.01.2018 г., с одной стороны, иобщество с огран «, далее именуемое «Поставщик», в лице Генерального директора, действующего на основании ________, с другой стороны в дальнейшем вместе именуемые «Стороны»,на основании протокола рассмотрения и оценки заявок запроса котировок в электронной форме (реестровый номер закупки  __________) от « ___ » __________ 2019 г. № ____ 223 К(19)  заключили настоящий договор бюджетного учреждения (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОР

1.1. Поставщик обязуется своими силами поставить и передать газоаналитическое и вспомогательное оборудование для экспедиционной группы(далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар в установленном Договором порядке, форме и размере.

1.2. Заказчик обязуется произвести оплату за поставленный Товар на сумму и в порядке, определенном в разделе 2 Договора.

1.3. Наименование Товара, характеристики Товара, количество Товара, единицы измерения Товара, цена за единицу Товара с учетом всех расходов определены в Спецификации, являющейся Приложением № 1 к Договору.

1.4. Договор вступает в силу с момента заключения и действует по 31.12.2019 г.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет _________(сумма прописью), в том числе НДС 20 %____________(сумма прописью) (для плательщиков НДС). Цена Договора включает в себя все расходы, в том числе: стоимость Товара; расходы по упаковке/распаковке Товара; расходы по поставке Товара до места доставки поставляемого Товара, включая погрузку и разгрузку Товара; расходы на осуществление гарантийных обязательств в течение срока предоставления гарантии качества Товара; расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС, для плательщиков НДС), сборов и других обязательных платежей; прочих расходов.

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Договором количества Товаров и иных условий исполнения Договора.

2.4. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, по окончании осуществления приемки на основании предоставленных Заказчику оригиналов счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС), товарной накладной (2 экземпляра),которая должна быть подписана Заказчиком.

2.5. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. Валюта, используемая для формирования цены Договора и расчетов с Поставщиком – рубль Российской Федерации.

2.7. Источник финансирования Договора – собственные средства университета

2.8. Код вида расходов (КВР) – 244.

2.9. Сумма подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. МЕСТО, КОЛИЧЕСТВО, СРОКИ (ПЕРИОДЫ) И ИНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара должна быть осуществлена до 09 июля 2019 года.

3.2.  Товар должен быть поставлен по адресу: г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2

3.3. Погрузка, доставка и разгрузка Товара на склад Заказчика должна производиться силами и средствами Поставщика по рабочим дням Заказчика с 10.00 до 16.00, в присутствии уполномоченных представителей Поставщика и Заказчика. Не позднее 3 (трех) рабочих дней до момента отгрузки Товара Поставщик уведомляет Заказчика об отгрузке с указанием количества Товара и сроков поставки в место доставки Товара.

3.4. Одновременно с поставкой Товара Поставщик обязан передать Заказчику следующие товаросопроводительные документы:

3.4.1. Копии документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям, установленным в п. 4.2. настоящего Договора;

3.4.2. Счет, счет-фактуру (для плательщиков НДС);

3.4.3. Товарную накладную (2 экземпляра).

3.5 Оригиналы платежных документов доставляются Заказчику силами и средствами Поставщика.

3.6. Днем осуществления поставки считается день исполнения Поставщиком обязательства по поставке. Обязательство Поставщика по поставке считается выполненным с даты передачи Товара надлежащего качества в количестве согласно Спецификации настоящего Договора и подписания Заказчиком товарной накладной. Право собственности, риск случайной гибели и/или порчи Товара переходит к Заказчику со дня подписания Заказчиком товарной накладной.

3.7. Днём исполнения Поставщиком обязательств по Договору считается день подписания Заказчиком товарной накладной.

3.8. Поставщик обязан предоставить комплект следующих документов:

- свидетельство о поверке - для позиций п.1-4 спецификации товаров;

- методика поверки - для позиций п.1-4 спецификации товаров;

- сертификат (свидетельство) об утверждении типа средства измерения - для позиций п. 1-4 спецификации товаров;

- описание типа (приложение к сертификату), где указываются все метрологические характеристики, которые присвоены СИ данного типа - для позиций п.1-4  спецификации товаров;

- паспорт и руководство пользователя (инструкция по эксплуатации) на русском языке (на CD-диске или бумажном носителе) - для позиций п.1-4 спецификации товаров.

Позиции спецификации товаров п. 1-4 должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений (СИ) и разрешены к применению в сферах госрегулирования обеспечения единства измерений. Страна - изготовитель должна являться подписантом Соглашения о взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений (согласно Федеральному закону от 26.06.2008 г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»).

4. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА.

4.1. Поставляемый Товар должен быть оригинальным и новым(Товаром, который не был в употреблении, не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).

4.2. Товар по характеристикам, размерам должен соответствовать требованиям, установленным в Спецификации (Приложение №1 к Договору), а также должен соответствовать требованиям законодательства РФ или актам законодательства к качеству и безопасности.

Товар должен иметь сертификаты соответствия на Товар обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в случае, если наличие таких документов предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Товар должен поставляться в упаковке завода-изготовителя, которая соответствует его характеру и способу транспортировки. Упаковка и маркировка Товара должны быть осуществлены Поставщиком в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе государственных стандартов, технических регламентов, технических условий, санитарных правил и норм. Маркировка должна быть четкой.

4.3.1. Упаковка должна быть сухой и чистой, а также должна гарантировать целостность, сохранность качества Товара, его свойств, а также предотвращать его повреждение или порчу при перевозке и длительном хранении.

4.3.2. На упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

4.4. Гарантийный срок Товара должен быть не менее срока гарантии изготовителя Товара и составляет___(___) месяцев с момента подписания товарной накладной Заказчиком. Гарантийные обязательства осуществляются силами и средствами Поставщика.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА.

5.1. Заказчик осуществляет приемку Товара по качеству, количеству, комплектности и иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации (Приложение №1 к Договору), с участием представителя Поставщика, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поставки Товара. В ходе приемки Заказчик проводит экспертизу поставленного Товара на соответствие фактически поставленного Товара, заявленному в Спецификации (Приложение №1 к Договору).

5.2. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.3. Если поставленный Товар соответствует условиям настоящего Договора по качеству, количеству, комплектности и иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации (Приложение №1 к Договору), Заказчик подписывает товарную накладную.

5.4. Если поставленный Товар не соответствует условиям настоящего Договора по качеству, количеству, комплектности и иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации (Приложение №1 к Договору), Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты приемки поставленного Товара, направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания товарной накладной. В этом случае Поставщик обязан, в течение 5 (Пяти) рабочих дней, заменить его на Товар надлежащего качества, комплектности, а равно соответствующий иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации (Приложение №1 к Договору), и/или допоставить необходимое количество Товара.

5.5. Претензии по качеству в отношении скрытых недостатков Товара могут быть предъявлены Заказчиком в течение гарантийного срока Товара с момента подписания товарной накладной. в случае обнаружения скрытых недостатков Товара, несоответствия качества Товара стандартам, нормам и условиям Договора Заказчик вправе вызвать представителя Поставщика для составления акта о скрытых недостатках. После подписания Сторонами акта о скрытых недостатках Поставщик обязан по требованию Заказчика в течение 1 (Одного) рабочего дня заменить Товар с обнаруженными скрытыми недостатками на Товар надлежащего качества в установленный Заказчиком срок. При отказе представителя Стороны от подписания акта о скрытых недостатках, другая Сторона вправе составить акт о скрытых недостатках в одностороннем порядке и направить его соответствующей Стороне почтой или с нарочным.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.3. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере (Размер штрафа включается в договор в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Договора на момент заключения Договора (Справочно: 10% от цены Договора).

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.6. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере (Размер штрафа включается в договор в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Договора на момент заключения Договора (Справочно: 2,5% от цены Договора)

6.7. Сторона, нарушившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне все причиненные таким нарушением убытки. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы (Раздел 7 Договора) или по вине другой Стороны.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. При невыполнении или частичном выполнении любой из Сторон обязательств по настоящему договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

7.3. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 7.2. Договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

8.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Сумма обеспечения исполнения Договора составляет _____ ( ).

8.2. Обеспечение исполнения Договора представлено Поставщиком следующим способом: _________________________.

8.3. Обеспечение исполнения Договора подтверждено Поставщиком следующими документами: ________________________.

8.4. Документы, подтверждающие обеспечение исполнения Договора, предоставленные Поставщиком Заказчику до заключения Договора, прилагаются к Договору и являются его неотъемлемой частью.

8.5. Средства из обеспечения исполнения Договора подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.

8.6. Срок действия представленного Поставщиком обеспечения исполнения Договора устанавливается на срок действия Договора и оканчивается не ранее срока выполнения всех обязательств по Договору.Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

8.7. Обеспечение исполнения Договора (денежные средства, внесенные на счет Заказчика в качестве обеспечения) возвращается Заказчиком Поставщику при получении Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования.

8.8. В случае если, по каким-либо причинам, обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА

9.1. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров.

10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они после соблюдения претензионного порядка передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Срок рассмотрения претензии составляет не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения.

10.3. При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Любые изменения, дополнения или прекращения обязательств по настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и скреплены печатями организаций.

10.4. Настоящий Договор составлен в электронной форме на русском языке и подписан Сторонами с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки усиленной квалифицированной подписью. Договор вступает в силу с момента подписания в электронном виде его Заказчиком.

10.5. Все уведомления в рамках Договора должны направляться Сторонами в письменном виде по E-mail или факсу с последующим отправлением оригинала по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении).

10.6. Днем получения уведомления по Договору считается день доставки оригинала уведомления другой Стороне.

10.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Приложение № 1 (Спецификация Товара).

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет) ИНН 7801021076 КПП 780101001 ОГРН 1027800507591 ОКПО 02068508 ОКТМО 40307000 Дата постановки на налоговый учёт: 30.12.1993 г. УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190) г. Санкт-Петербург Расчетный счет № 40501810300002000001 Корр. счет № НЕТ, БИК 044030001 Наименование банка – Северо-Западное ГУ Банка России Почтовый адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. Линия, д. 2 Юридический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, линия 21-я В.О., д. 2 Фактический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2 Телефон: (812) 321-67-21, 328-84-55 Факс: (812) 328-82-46, 328-84-55 E-mail: nagornov_do@pers.spmi.ru, ogz@spmi.ru | Наименование (полное, сокращённое) ОГРН ИНН КПП ОКПО ОКТМО Дата постановки на налоговый учёт: Почтовый адрес: Юридический адрес: Фактический адрес: Расчетный счет Корр. счет Наименование банка БИК телефон: Факс: E-mail: Субъект малого предпринимательства: да/нет |
| От Заказчика Первый проректор __________________ / Н.В. Пашкевич / | От Поставщика (Должность) __________________ / / |

Приложение № 1

к Договору

№ ________________________

от «___»		2019 г.

Спецификация Товара

| № п/п | Наименование, характеристики и страна происхождения Товара (код ОКСМ) | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. с НДС* | Стоимость, руб. с НДС* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО, руб.: |  |
| в том числе НДС*, руб.: |  |

| * - для плательщиков НДС От Заказчика Первый проректор __________________ / Н.В. Пашкевич / | От Поставщика (Должность) __________________ / / |
| --- | --- |