ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ

| 21-я линия, д.2 Санкт-Петербург, 199106, Россия |  | 21st Line, 2 Saint-Petersburg, 199106, Russia |
| --- | --- | --- |

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

|  | УТВЕРЖДАЮ Проректор по научно-инновацонной деятельности _______________ В.Ю. Бажин «01» ноября 2019 года |
| --- | --- |

Извещение

о проведении запроса котировок В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 059/223 К (19)

Поставка фотооборудования и его комплектующих

Санкт-Петербург

2019

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| № пункта | Содержание пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика, контактная информация Место нахождения Почтовый адрес Адрес эл. почты Номер контакт.тел. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» 21-я линия, д. 2, Санкт-Петербург, РФ 21-я линия, д. 2, Санкт-Петербург, 199106 ogz@spmi.ru (812) 328-82-46 |
|  | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение договора | Контрактная служба: Управление по закупке товаров, работ и услуг. Адрес местонахождения (почтовый адрес): 199106, Санкт-Петербург, 21-я линия, д.2, корпус 2, аудитория 2308. Контрактный управляющий: начальник Управления по закупке товаров, работ и услуг - Гаврилов Юрий Александрович тел. раб. (812) 328-86-69 Эл. почта: Gavrilov_YuA@pers.spmi.ru, Контактное лицо: Ятченя Александр Александрович, тел.: 328-84-55, факс: 328-82-46 e-mail.: Yatchenya_AA@pers.spmi.ru; Павлович Антон Анатольевич, тел.: +7(904)-639-44-04, +7(965)-011-51-10, e-mail.: APavlovich@spmi.ru. |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://www.roseltorg.ru/ |
|  | Предмет договора и способ осуществления закупки | Запрос котировок в электронной форме № 059/223 К(19) на поставку фотооборудования и его комплектующих Проводится в порядке, установленном Положением о закупке товаров, работ, услуг федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (далее – Положение о закупке), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере размещения закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |
|  | Описание объекта закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Приведено в приложение №1 к настоящему извещению |
|  | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | г. Санкт-Петербург, Средний пр-кт В.О., д. 82 |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 511 703,34 рубля (Пятьсот одиннадцать тысяч семьсот три рубля 34 копейки) |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены договора | Обоснование осуществлено с применением метода анализа ценовых предложений на основании информации о рыночных ценах и приведено в приложении №2 к настоящему извещению. |
|  | Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся объектом закупки, в сроки, на условиях, в объеме и качестве, которые определены настоящим извещением, техническим заданием (приложение №1 к настоящему извещению) и проектом договора (приложение №4 к настоящему извещению). |
|  | Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | Поставка Товара должна быть осуществлена силами и средствами Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора. |
|  | Срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме | Дата начала подачи заявок: 01.11.2019 года, с момента размещения извещения. Дата окончания подачи заявок: 12.11.2019 года: 12.00 (московского времени). |
|  | Место и дата подведения итогов запроса котировок в электронной форме | 199106, Санкт-Петербург, 21 линия, д.2, корпус 2 13.11.2019 года |
|  | Место и порядок подачи котировочных заявок | Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна состоять из ценового предложения и одной части. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, а также сведения об участнике закупки, информацию о его соответствии требованиям и об иных условиях исполнения договора в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, указанной в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, направляет оператору электронной площадки заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в сроки, установленные для подачи заявок в извещении о проведении запроса котировок. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.roseltorg.ru/ Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме до предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, такой запрос котировок признается несостоявшимся. Указанная заявка рассматривается в порядке, установленном Положением о закупке. В случае если такая заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, Заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме. При этом участник закупки признается победителем запроса котировок в электронной форме и не вправе отказаться от заключения договора. В случае если только один участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, признан участником запроса котировок в электронной форме, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся. Заказчик передает такому участнику проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме. При этом такой участник закупки признается победителем запроса котировок в электронной форме и не вправе отказаться от заключения договора. |
|  | Порядок изменения и отмены процедуры закупки | Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение трех дней с даты принятия указанного решения такие изменения направляются Заказчиком оператору электронной площадки, размещаются в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме такой срок составлял не менее чем три рабочих дня. Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Решение об отмене запроса котировок размещается в единой информационной системе в день принятия такого решения и в течения одного часа с момента размещения в единой информационной системе размещается оператором электронной площадки на электронной площадке. После наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме и до заключения договора Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме только в случае возникновения обстоятельств в соответствии с гражданским законодательством |
|  | Порядок формирования цены договора | Цена Договора включает в себя все расходы, в том числе: стоимость Товара; расходы по упаковке/распаковке Товара; расходы по поставке Товара до места доставки, включая погрузку и разгрузку Товара; расходы на осуществление гарантийных обязательств в течение срока предоставления гарантии Товара; расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т. ч. НДС, для плательщиков НДС), сборов и других обязательных платежей; прочих расходов. |
|  | Требования к качеству, техническим характеристикам товара | Товар должен иметь сертификаты соответствия и/или паспорта на Товар обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в случае, если наличие таких документов предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, не должен быть отремонтированным или восстановленным, не должен иметь замененные составные части, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Изготовителя и/или Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого Товара). В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме). |
|  | Источник финансирования | Собственные средства |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты | Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончании осуществления приемки, на основании предоставленных Заказчику оригиналов счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС) и товарной накладной, которая должна быть подписана Заказчиком. |
|  | Требования, предъявляемые к участникам закупки | 1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ; 8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ; |
|  | Дополнительные требования к участникам закупки, установленные Заказчиком | Не установлено |
|  | Ограничение участия в закупке | Не установлено |
|  | Преимущества, предоставляемые заказчиком | Приоритет товаров российского происхождения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925. Для получения преференций (преимуществ) установленных Постановлением Правительства от 16.09.2016 г. № 925 участник закупки должен указать наименование страны происхождения товаров в составе заявки, отсутствие указания страны происхождения товаров в составе заявки не является основанием для отклонения такой заявки в участии в закупке. В случае отсутствия указания страны происхождения товаров в составе заявки, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке товаров иностранного происхождения. В случае выявления Заказчиком факта указания в заявке недостоверных сведений о стране происхождения товаров при проведении закупки, такая заявка подлежит отклонению. В случае выявления Заказчиком факта указания в составе заявки участника, признанного победителем закупки, недостоверных сведений о стране происхождения товаров после подведения итогов закупки (определения победителя), но до момента заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения Договора с таким участником. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, если в заявке на участие в запросе котировок содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в извещении о запросе котировок, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения запроса котировок, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. Участник закупки относится к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). Страна происхождения поставляемого товара указывается в договоре на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в запросе котировок, представленной участником закупки, с которым заключается договор. В случае уклонения победителя, договор заключается с участником закупки, который предложил такую же, как и победитель запроса котировок, цену договора, или при отсутствии этого участника с участником закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем запроса котировок условия. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары. При этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. |
|  | Срок, место и порядок предоставления извещения о проведении запроса котировок в электронной форме | Извещение о проведении запроса котировок размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке http://www.roseltorg.ru, в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями извещения по запросу котировок |
|  | Срок, место и порядок предоставления разъяснений о проведении запроса котировок в электронной форме | Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик размещает ответ на запрос в единой информационной системе и направляет оператору электронной площадки разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос, если запрос поступил к Заказчику не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме могут быть даны Заказчиком по собственной инициативе в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение трех дней со дня подписания указанных разъяснений уполномоченным лицом Заказчика, но не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, такие разъяснения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. Форма подачи запроса на разъяснение – в свободной форме, в виде электронного документа через оператора электронной площадки, подписанного электронной подписью в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ. |
|  | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки, подаваемой участником закупки | 1. Котировочная заявка (Приложение № 3 к извещению); 2. Предложение о цене договора (заполняется в соответствующем поле на электронной торговой площадке при подаче заявки); 3. Сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку: - Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок, или нотариально заверенную копию такой выписки; Заявка на участие в запросе котировок может включать дополнительные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок, согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок. |
|  | Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услугах, участник процедуры закупки | При описании поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услугах, участник процедуры закупки обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции, оказываемых услуг, выполняемых работ требованиям настоящего извещения и технического задания в отношении всех показателей, которые в них установлены. При предоставлении сведений под конкретными показателями понимается показатели (характеристики) товаров (материалов), в соответствии с требованиями Технического задания, содержащем требования к товарам (материалам), использующимся при выполнении работ. При описании товаров (материалов) участники закупки предоставляют сведения в следующем порядке: - Все сведения, содержащиеся в заявке участника закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. В значениях показателей предложения участника не должно содержаться слов: «или эквивалент», «или», «более», «не более», «менее», «не менее», «должен», «и/или», «либо», «ниже», «выше», «должен быть», «может быть», «требуется», «до», «от», «необходим», (и их производные), а также рекомендуется использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов для того, чтобы заказчик имел возможность оценить предложение участника на соответствие требованиям, указанным в Техническом задании извещения о запросе котировок в электронной форме. - При установлении заказчиком диапазона возможных значений характеристик (знаки «-», «±», слова «от», «до», «менее/не менее», «более/не более», «ниже/не ниже», «выше/свыше/не выше», «не хуже», «лучше» и т.д.) участнику размещения заказа необходимо представить конкретное значение характеристики из установленного интервала. - Если в требованиях указано «диапазон», то следует указывать интервал значений, входящие в заданный диапазон значений. Если в требованиях указано «фракция», то необходимо указывать интервал значений, входящие в заданный диапазон значений. - Знак «,» разделяющий характеристики товара (материала) свидетельствует о том, что необходимо перечислить все указанные типы или виды, или марок и т.п. товаров (материалов), и в отношении каждого из которых необходимо предоставить сведения о показателях качества. - Знак «/», «;» «…» разделяющий товары (материалы) свидетельствует о том, что необходимо выбрать один из указанных типов или видов, или марок и т.п. товаров (материалов), и предоставить для данного товара (материала) сведения о показателях качества. - Краткое обозначение: "св." - свыше, "н.н" - не нормируется. - Знак «≥» означает «более или равно», т.е. участник может указать значение показателя товара равное или более указанного значения, знак «≤» означает «менее или равно», т.е. участник может указать значение показателя товара равное или менее указанного значения. Знак «>» и «<» означают, соответственно, более и менее требуемого значения показателя, не включая указанное значение. - В случае если в требуемых параметрах и/или требуемых значениях представлено несколько вариантов составляющих (компонентов) материала, то при выборе одного из составляющих (компонентов) необходимо указать только те характеристики, которые соответствуют выбранному составляющему (компоненту). - Если в соответствии с ГОСТом и др. нормативными документами параметр не нормируется, участник должен указать в столбце значения, предлагаемое участником, как «не нормируется». - Округление необходимо осуществлять до сотых или более точно. При указании конкретных показателей поставляемого товара или товара, используемого для выполнения работы, оказания услуги, участник закупки должен внести в таблицу №1 в форме котировочной заявки. При поставке товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и в отношении которого в таком извещении в соответствии с требованиями пункта 3 части 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) содержится указание на товарный знак и на условиях, предусмотренных проектом Договора поставка товара под другим товарным знаком не допускается. При поставке товара, эквивалентному товару, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме участник должен указать конкретные показатели которые соответствуют значениям эквивалентности, установленным извещением и на условиях, предусмотренных проектом Договора. |
|  | Срок, в течение которого победитель запроса котировок в электронной форме или иной участник запроса котировок, с которым заключается договор при уклонении победителя запроса котировок от заключения договора, должен подписать договор | В соответствии с Главой VI Положения о закупке федерального государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет», Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки. Заказчик направляет проект договора участнику, с которым такой договор заключается, в течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола. Последующий обмен электронными документами между Заказчиком и участником закупки при заключении договора осуществляется в трехдневный срок с соблюдением общего срока для заключения договора, предусмотренного Положением о закупке. Победитель закупки подписывает договор электронной подписью лица, имеющим право действовать от имени победителя запроса котировок в электронной форме и направляет оператору электронной площадки https://www.roseltorg.ru/ При этом договор заключается только после предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено Заказчиком в извещении о закупке. В случае, если участник закупки с которым заключается договор, в установленный срок не направил оператору электронной площадки https://www.roseltorg.ru/ подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если извещением о закупке было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора и сведения о нем направляются в реестр недобросовестных поставщиков в установленном законодательством порядке. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, поданной участником запроса котировок, с которым заключается договор. |
|  | Размер обеспечения заявки и порядок его предоставления | Не установлено |
|  | Размер обеспечения исполнения договора и порядок его предоставления | Не установлено |
|  | Реквизиты счета Заказчика, на который перечисляются денежные средства, внесенные в качестве обеспечение исполнения договора, а также их срок и порядок предоставления и порядок возврата. (При установлении требования обеспечения исполнения договора*) | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет) ИНН 7801021076 КПП 780101001 УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190) г. Санкт-Петербург Расчетный счет № 405 018 103 000 020 0 0001 Корр. счет № НЕТ БИК 044030001 Наименование банка – Северо-Западное ГУ Банка России ОГРН 1027800507591 ОКВЭД 80.30.1; 80.30.4; 80.22.22; 73.10 ОКПО 02068508 ОКТМО 40307000 КБК 000 000 000 000 000 00510 Почтовый адрес – 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. линия, дом 2 Договор заключается только после предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено Заказчиком в извещении о закупке. Обеспечение исполнения Договора (денежные средства, внесенные на счет Заказчика в качестве обеспечения) возвращается Заказчиком Поставщику при получении Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования при условии надлежащего исполнения победителем закупки или иным участником всех своих обязательств по договору. |

* Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или путем перечисления денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.

Приложение №1

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

Техническое задание

| № п/п | Наименование Товара | ОКВЭД2 | ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зеркальный фотоаппарат | 46.43.4 – Торговля оптовая фототоварами и оптическими товарами | 26.70.14.190 – Фотокамеры прочие |
| 2 | Объектив. Тип 1. |  | 26.70.11.110 – Объективы для фотокамер |
| 3 | Объектив. Тип 2. |  |  |
| 4 | Объектив. Тип 3. |  |  |
| 5 | Штатив |  | 26.70.19.000 – Части и принадлежности фотографического оборудования |
| 6 | Редукторная 3D головка для штатива |  |  |
| 7 | Кейс |  | 15.12.12.193 – Футляры для музыкальных инструментов, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, ружей, кобура и аналогичные чехлы из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона |
| 8 | Сумка |  |  |
| 9 | Карта памяти. Тип 1. | 46.52.3 – Торговля оптовая аудио- и видеомагнитными лентами и дискетами, магнитными и оптическими дисками, компакт-дисками (CD), цифровыми видеодисками (DVD) и прочими техническими носителями информации без записей | 26.20.21.120 – Устройства запоминающие внешние |
| 10 | Аккумулятор | 46.52.2 – Торговля оптовая электронным оборудованием и его запасными частями | 27.20.23.130 – Батареи аккумуляторные литий-ионные |
| 11 | Карта памяти. Тип 2. | 46.52.3 – Торговля оптовая аудио- и видеомагнитными лентами и дискетами, магнитными и оптическими дисками, компакт-дисками (CD), цифровыми видеодисками (DVD) и прочими техническими носителями информации без записей | 26.20.21.120 – Устройства запоминающие внешние |
| 12 | Рюкзак | 46.49.44 – Торговля оптовая изделиями из кожи и дорожными аксессуарами | 15.12.12.192 – Сумки дорожные |
| 13 | Набор для чистки оптики | 46.43.4 – Торговля оптовая фототоварами и оптическими товарами | 20.41.44.190 – Средства чистящие прочие |
| 14 | Светофильтр. Тип 1. |  | 26.70.19.000 – Части и принадлежности фотографического оборудования |
| 15 | Светофильтр. Тип 2. |  |  |

Спецификация Товаров

| № п/п | Наименование и технические характеристики Товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зеркальный фотоаппарат Технические характеристики: Должен иметь поддержку сменных объективов с байонетом типа Nikon F; Общее число пикселей – не менее 24,93 млн.; Число эффективных пикселей – не менее 24,3 млн.; Тип матрицы – CMOS; Глубина цвета – 42 бит; Кроп-фактор – 1; Максимальное разрешение – не менее 6016 × 4016; Светочувствительность – должна включать интервал значений от 50 до 3200 включительно; Фотоаппарат должен иметь расширенные значения светочувствительности – 100; 6400; 12800; 25600; 51200; Скорость съемки – 6-7 кадр/с.; Возможные интервалы времени работы таймера – 2, 5, 10, 20 с.; Формат кадра – 3:2; Тип видоискателя – зеркальный; Поле зрения видоискателя – не менее 100%; Размер ЖК-экрана – 3,0 – 3,5 дюйма; Количество точек экрана – не менее 1228800 точек; Тип ЖК-экрана – поворотный; Выдержка – должна включать интервал значений от 30 до 1/4000 с включительно; Выдержка X-Sync – 1/250 c; Экспокоррекция – +/- 5 eV с шагом не менее 1/3 eV (экспозиционной ступени); Типы замера экспозиции: – 3D цветовой матричный; центровзвешенный; точечный; Тип автофокуса – фазовый; Количество точек фокусировки – не менее 51, из них не менее 15 крестовых; Тип поддерживаемых карт памяти – SD, SDHC, SDXC; Форматы изображения – JPEG (3 уровня сжатия), RAW; Интерфейсы – 1 или более USB 2.0, 1 или более HDMI, 1 или более микрофонный вход, 1 или более аудио выход, Wi-Fi; Количество аккумуляторов – 1 или более; Емкость аккумулятора – не менее 1230 фотографий; Материал корпуса – металл и пластик; Размер без объектива – (140 – 142) × (110 – 115) × (75 – 80) мм; Масса без элементов питания – 750 ± 50 г. Фотоаппарат должен обладать функцией очистки матрицы. В фотоаппарате должна быть предусмотрена возможность использования экрана в качестве видоискателя. Фотоаппарат должен обладать ручной настройкой выдержки и диафрагмы, функцией автоматической обработки экспозиции с приоритетом затвора и с приоритетом диафрагмы, автоматическим брекетингом экспозиции. В фотоаппарате должны быть предусмотрены: подсветка автофокуса; возможность ручной фокусировки; функция электронного дальномера; возможность корректировки автофокуса. Фотоаппарат должен обладать функцией записи видео с максимальной частотой не менее 60 кадров в секунду, длительностью не менее 30 минут. Фотоаппарат должен быть оснащен: креплением для штатива; пультом дистанционного управления; датчиком ориентации; возможностью удаленного управления с компьютера. В комплект поставки должны входить: Резиновый наглазник – 1 шт. или более. Защитная крышка – 1 шт. или более. Литий-ионная аккумуляторная батарея с защитной крышкой – 1 шт. или более. Зарядное устройство – 1 шт. или более. Крышка окуляра – 1 шт. или более. USB-кабель – 1 шт. или более. Ремень – 1 шт. или более. | шт. | 1 |
| 2 | Объектив. Тип 1. Технические характеристики: Тип объектива – широкоугольный; Фокусное расстояние – 27 – 29 мм; Диафрагма – F1.80; Минимальная диафрагма – F16; Число элементов / групп элементов – не менее 11/9; Число асферических элементов – не менее 2; Число лепестков диафрагмы – 7-8; Размеры – (70 ± 5) × (80 ± 5) мм; Масса – 320 ± 10 г.; Минимальное расстояние фокусировки – 250 мм – 255 мм; Диаметр резьбы для светофильтра – 67 мм. Объектив должен быть оборудован фокусировочным ультразвуковым мотором. Объектив должен обладать функцией автоматической фокусировки. Объектив должен быть совместим с фотоаппаратом, указанным в пункте 1 Спецификации Товаров настоящего Технического задания. | шт. | 1 |
| 3 | Объектив. Тип 2. Технические характеристики: Тип объектива – макрообъектив; Фокусное расстояние – 58 - 61 мм; Диафрагма – F2.80; Минимальная диафрагма – F32; Число элементов / групп элементов – не менее 12/9; Число асферических элементов – не менее 2; Число низкодисперсных элементов – 1; Размеры - (70 ± 5) × (85 ± 5) мм; Масса – 420 ± 5 г.; Угол обзора – 39° - 40°; Минимальное расстояние фокусировки – 190 мм - 195 мм; Масштаб в режиме макросъемки – 1:1; Диаметр резьбы для светофильтра – 62 мм. Объектив должен быть оборудован фокусировочным ультразвуковым мотором. Объектив должен обладать функцией автоматической фокусировки. Объектив должен быть совместим с цифровыми зеркальными фотокамерами Nikon форматов FX и DX имеющимися у Заказчика, а также с фотоаппаратом, указанным в пункте 1 Спецификации Товаров настоящего Технического задания. В объективе должна быть предусмотрена система автоматической фокусировки. | шт. | 1 |
| 4 | Объектив. Тип 3. Технические характеристики: Тип объектива – макрообъектив; Фокусное расстояние – 104 - 106 мм; Диафрагма – F2.80; Минимальная диафрагма – F32; Число элементов / групп элементов – не менее 14/12; Число низкодисперсных элементов – 1 или более; Число лепестков диафрагмы – 9 - 10; Размеры – (80 ± 5) × (115 ± 5) мм; Масса – 790 ± 10 г.; Угол обзора – 23° - 24°; Минимальное расстояние фокусировки – 310 мм – 315 мм; Минимальное расстояние фокусировки в режиме макросъемки – 310 мм - 315 мм; Масштаб в режиме макросъемки – 1:1; Диаметр резьбы для светофильтра – 62 мм. Объектив должен быть оборудован фокусировочным ультразвуковым мотором. Объектив должен обладать функцией автоматической фокусировки. Объектив должен обладать системой стабилизации изображения. Объектив должен быть совместим с фотоаппаратом, указанным в пункте 1 Спецификации Товаров настоящего Технического задания. | шт. | 1 |
| 5 | Штатив Технические характеристики: Тип штатива – напольный трипод; Высота съемки – в диапазоне от 430 до 1880 мм включительно; Максимальная нагрузка – не менее 12 кг; Длина (в сложенном состоянии) – 750 мм - 800 мм; Крепление головки к штативу – 3/8"; Масса – 4,3 – 4,5 кг; Количество секций штанги – не менее 3; Материал – алюминиевый сплав. Штатив должен быть оборудован встроенным пузырьковым уровнем. Штатив должен быть совместим с фотоаппаратом и редукторной головкой, указанным в пунктах 1 и 6 Спецификации Товаров настоящего Технического задания соответственно. | шт. | 1 |
| 6 | Редукторная 3D головка для штатива Технические характеристики: Материал – алюминий; Рабочая высота – 155 ± 5 мм; Безопасная нагрузка – не менее 7 кг; Съемная площадка – есть; Масса – 2,2 кг - 2,3 кг. Головка должна быть оснащена регулировочными ручками, обеспечивающими точное управление положением камеры с помощью зубчатой передачи горизонтальным круговым панорамированием. Головка должна быть оснащена пузырковым уровнем. Головка должна быть совместима с фотоаппаратом и штативом, указанным в пунктах 1 и 5 Спецификации Товаров настоящего Технического задания соответственно. | шт. | 1 |
| 7 | Кейс Технические характеристики: Размеры внешние – (460 ± 5) × (360 ± 5) × (190 ± 5) мм; Размеры внутренние – (425 ± 5) × (290 ± 5) × (170 ± 5) мм; Грузоподъёмность – 24 кг - 25 кг; Масса – 4,5 кг - 4,8 кг. Кейс должен быть изготовлен из ударопрочного пластика. Крышка кейса должна быть оборудована уплотнительным кольцом, которое должно обеспечивать герметичность и водонепроницаемость (до глубины не менее 5 метров). Кейс должен выдерживать перепад температур в диапазоне от -40° C до +95° C включительно и внешнюю нагрузку до не менее 120 кг. Кейс должен быть оснащен автоматическим клапаном, который должен позволять выравнивать давление при резкой смене температуры или высоты. В нижней части кейса должны располагаться резиновые ножки. Ручка кейса должна иметь резиновую накладку, препятствующую скольжению. Для размещения оборудования внутри кейса должен быть предусмотрен мягкий съемный чехол с регулируемыми перегородками. Кейс должен быть оснащен армированными сталью ушками для навесных замков. | шт. | 1 |
| 8 | Сумка Технические характеристики: Тип – для фотокамеры; Материал – текстиль; Масса – 2,1 кг - 2,2 кг; Внешние габариты – (320 ± 20) × (320 ± 20) × (400 ± 20) мм; Внутренние габариты - (240 ± 20) × (150 ± 30) × (300 ± 20) мм; Количество внутренних отделений – не менее 5. Сумка должна обеспечивать защиту фотокамеры от воды. В сумке должно быть предусмотрено место для дополнительного объектива, крепления для штатива. Сумка должна быть оснащена внешним карманом. Сумка должна быть оборудована ручкой для переноски и плечевым ремнем с регулировкой высоты ношения. В комплект поставки должен входить дождевик и ремень. | шт. | 1 |
| 9 | Карта памяти. Тип 1. Технические характеристики: Тип карты памяти – Compact Flash; Объем памяти – не менее 64 ГБ; Скорость записи данных – не менее 150 Мбит/с; Скорость чтения данных – не менее 160 Мбит/с. | шт. | 1 |
| 10 | Аккумулятор Технические характеристики: Тип аккумулятора – Li-ion; Емкость аккумулятора – не менее 1900 мА/ч: Аккумулятор должен быть совместим с зеркальными камерами Nikon моделей: D7000, D7100, D7200, D7500, D500, D610, D750, D800, D800E, D810, D810A, D850, а также с фотоаппаратом, указанным в пункте 1 Спецификации Товаров настоящего Технического задания, номинальное напряжение – 7 В. | шт. | 1 |
| 11 | Карта памяти. Тип 2. Технические характеристики: Объем памяти – не менее 128 ГБ; Тип карты памяти – SD; Скорость чтения данных – не менее 300 Мбит/с; Скорость записи данных – не менее 299 Мбит/с; Должен быть стандарт V90 (при непрерывной записи скорость не должна падать ниже 90 Мбит/с). | шт. | 1 |
| 12 | Рюкзак Технические характеристики: Объем рюкзака – не менее 45 литров; Внешний размер должен быть – (55 ± 5) × (35 ± 3) × (22 ± 3) см; Внутренний размер должен быть – (54 ± 5) × (32 ± 3) × (19 ± 3) см; Отсек для камеры должен быть – (52 ± 5) × (30 ± 3) × (18 ± 3) см; Рюкзак должен быть изготовлен из влагостойких материалов; Молнии рюкзака должны быть прорезинены; Рюкзак должен быть оснащен дождевым чехлом; Вес – не более 3,1 кг. | шт. | 1 |
| 13 | Набор для чистки оптики Технические характеристики: Набор должен быть предназначен для сухой чистки оптики; В наборе должен быть очиститель фотооптики объемом не менее 150 мл; Должна быть мини-вакуумная система; Для очистки матрицы должно быть не менее 2х трубок-наконечников. | шт. | 1 |
| 14 | Светофильтр. Тип 1. Технические характеристики: Тип фильтра – ультрафиолетовый. Диаметр – 62 мм. Светопропускаемость не менее 97%. Для снижения затемнения по краям кадра фильтр должен быть выполнен с тонкой оправой. Во избежание оптических искажений стекло должно быть высококачественным закаленным. Светофильтр должен быть с защитой от пыли, влаги и от повреждений. Светофильтр не должен влиять на цветовой баланс. | шт. | 2 |
| 15 | Светофильтр. Тип 2. Технические характеристики: Тип фильтра – ультрафиолетовый. Диаметр – 67 мм. Светопропускаемость не менее 97%. Для снижения затемнения по краям кадра фильтр должен быть выполнен с тонкой оправой. Во избежание оптических искажений стекло должно быть высококачественное закаленное. Светофильтр должен быть с защитой от пыли, влаги и от повреждений. Светофильтр не должен влиять на цветовой баланс. | шт. | 1 |
| 1. Требования к товару: Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, не должен быть отремонтированным или восстановленным, не должен иметь замененные составные части, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения изготовителя и/или поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого Товара). Товар должен иметь сертификаты соответствия и/или паспорта на Товар обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в случае, если наличие таких документов предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями изготовителя Товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при его перевозке и хранении. Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами, ГОСТами. Упаковка Товара должна быть сухой и чистой, а также должна гарантировать целостность, сохранность качества оборудования, его свойств, а также предотвращать его повреждение или порчу при перевозке и длительном хранении. На упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке. |
| 2. Требования к сроку и (или) объему предоставлений гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара: гарантийный срок на Товар должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи Товара и должен исчисляться с момента подписания Заказчиком товарной накладной. Выполнение гарантийных обязательств должно осуществляться силами и средствами Поставщика. |
| 3. Место и условия поставки товара: г. Санкт-Петербург, Средний пр-кт В.О., д. 82. Погрузка, доставка и разгрузка Товара на объекте должна осуществляться силами и средствами Поставщика в рабочие часы Заказчика с 10:00 до 16:00. |

Приложение №2

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

| Расчет начальной (максимальной) цены договора методом анализа ценовых предложений |
| --- |
| № | Наименование товара | Ед. измерения | Количество | Поставщик №1 Вх №001-2019-НЦ-исх от 10.10.2019 | Поставщик №2 Вх №002-2019-НЦ-исх от 10.10.2019 | Поставщик №3 Вх №003-2019-НЦ-исх от 10.10.2019 | Средняя арифметическая величина цены единицы, рублей | Среднее квадратичное отклонение | Коэффициент вариации (%) | НМЦД (руб.) |
|  |  |  |  | Цена за единицу, руб. | Цена за единицу, руб. | Цена за единицу, руб. |  |  |  |  |
| 1 | Зеркальный фотоаппарат | шт. | 1 | 142 000,00 | 140 000,00 | 142 490,00 | 141 496,67 | 1319,10 | 0,93 | 141 496,67 |
| 2 | Объектив. Тип 1. | шт. | 1 | 51 500,00 | 50 000,00 | 52 740,00 | 51 413,33 | 1372,05 | 2,67 | 51 413,33 |
| 3 | Объектив. Тип 2. | шт. | 1 | 51 000,00 | 50 000,00 | 51 990,00 | 50 996,67 | 995,00 | 1,95 | 50 996,67 |
| 4 | Объектив. Тип 3. | шт. | 1 | 66 500,00 | 65 000,00 | 66 440,00 | 65 980,00 | 849,23 | 1,29 | 65 980,00 |
| 5 | Штатив | шт. | 1 | 41 000,00 | 40 000,00 | 42 400,00 | 41 133,33 | 1205,54 | 2,93 | 41 133,33 |
| 6 | Редукторная 3D головка для штатива | шт. | 1 | 45 000,00 | 45 000,00 | 46 200,00 | 45 400,00 | 692,82 | 1,53 | 45 400,00 |
| 7 | Кейс | шт. | 1 | 12 750,00 | 12 000,00 | 14 500,00 | 13 083,33 | 1282,90 | 9,81 | 13 083,33 |
| 8 | Сумка | шт. | 1 | 11 300,00 | 10 000,00 | 11 200,00 | 10 833,33 | 723,42 | 6,68 | 10 833,33 |
| 9 | Карта памяти. Тип 1. | шт. | 1 | 10 900,00 | 10 000,00 | 11 900,00 | 10 933,33 | 950,44 | 8,69 | 10 933,33 |
| 10 | Аккумулятор | шт. | 1 | 7 500,00 | 7 000,00 | 7 990,00 | 7 496,67 | 495,01 | 6,60 | 7 496,67 |
| 11 | Карта памяти. Тип 2. | шт. | 1 | 31 500,00 | 30 000,00 | 32 300,00 | 31 266,67 | 1167,62 | 3,73 | 31 266,67 |
| 12 | Рюкзак | шт. | 1 | 30 900,00 | 30 000,00 | 31 990,00 | 30 963,33 | 996,51 | 3,22 | 30 963,33 |
| 13 | Набор для чистки оптики | шт. | 1 | 3 900,00 | 3 500,00 | 3 990,00 | 3 796,67 | 260,83 | 6,87 | 3 796,67 |
| 14 | Светофильтр. Тип 1. | шт. | 2 | 2 400,00 | 2 000,00 | 2 490,00 | 2 296,67 | 260,83 | 11,36 | 4 593,34 |
| 15 | Светофильтр. Тип 2. | шт. | 1 | 2 500,00 | 2 000,00 | 2 450,00 | 2 316,67 | 275,38 | 11,89 | 2 316,67 |
| Начальная (максимальная) цена договора (руб.) | 511 703,34 |

# Приложение № 3

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Заполняется на бланке участника закупки

(при наличии)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на право заключить договор с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»

Мы, нижеподписавшиеся, направляем настоящую заявку на участие в запросе котировок в электронной форме № 059/223 К(19) на право заключения договора бюджетного учреждения (далее «договор») на поставку фотооборудования и его комплектующих согласно условиям и требованиям запроса котировок, в том числе, Технического задания (Приложение №1 к настоящему извещению) и проекта договора (Приложение №4 к настоящему извещению).

Мы, нижеподписавшиеся, для участия в запросе котировок сообщаем о себе следующую информацию:

Сведения об участнике закупки:______________________________________________________

Полное и сокращенное наименование участника закупки:

Почтовый адрес участника закупки:________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица) участника закупки или место жительства (для физического лица) участника______________________________________________________

Фамилия, имя, отчество и должность руководителя участника закупки или уполномоченного лица ______________________________________________________________________________________________________________________________

Контактная информация:____________________________________________________

(адрес электронной почты, тел/факс, ФИО контактного лица участника закупки)

Банковские реквизиты участника закупки ИНН

КПП

ОГРН

ОКПО

ОКТМО

Р/сч

к/с

Наименование банка

БИК

Дата и реквизиты документа о государственной регистрации ____________________

Сведения о выданных участнику закупки лицензиях, свидетельствах о допуске и иных документах, необходимых для выполнения обязательств по договору в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и извещения о запросе котировок:

Изучив извещение о запросе котировок, включая проект договора, сообщаем о своём соответствии требованиям, установленным в извещении запросе котировок в электронной форме и выражаем свое согласие исполнить в полном объеме и в установленные сроки все условия и требования договора, поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями и условиями извещения о запросе котировок в электронной форме и нашими предложениями о функциональных, технических и качественных характеристиках, указанными ниже (Таблица 1). .

Таблица 1

Описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги

| № пп | Наименование продукции (товара, работ, услуг). Товарный знак** | Основные характеристики (потребительские свойства) поставляемого товара, работы, услуги | Наименование страны происхождения поставляемых товаров | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |
| в т.ч. НДС____ % |  |

*в случае если участник закупки освобожден от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), участник закупки указывает основание такого освобождения.

**Предложение в заявке на участие в закупке должно, либо содержать товарный знак (при его наличии), либо наименование товара должно сопровождаться словами «товарный знак отсутствует». При несоблюдении этих требований данная заявка на участие в закупке не допускается и отклоняется Единой комиссией как не соответствующая требованиям, установленным в документации о закупке.

При этом участник закупки должен указать характеристики продукции в соответствии с требованиями технического задания.

Мы подтверждаем, что:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ;

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ,

В случае признания нас победителем запроса котировок в электронной форме мы принимаем на себя обязательства по заключению договора в соответствии с условиями, установленными в извещении о запросе котировок в электронной форме.

Мы извещены о включении о нас сведений в реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключения договора.

Достоверность информации, указанной в настоящей котировочной заявке, подтверждаем.

Должность руководителя			________________    	/________________/

или уполномоченного 			(подпись)			Инициалы, фамилия

на подписание лица         МП

Приложение №4

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

Проект договора

Договор бюджетного учреждения №________

г. Санкт-Петербург							«___» _______ 2019 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (сокращенно: СПГУ, Горный университет), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по научно-инновационной деятельности Бажина Владимира Юрьевича, действующего на основании доверенности № 01-55/100-786 адм. от 14.06.2019, с одной стороны, и             , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании ___________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки заявок открытого запроса котировок в электронной форме (реестровый номер №_______ ) №________ от ___ ______ 2019 г. заключили настоящий договор бюджетного учреждения (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется своими силами поставить и передать фотооборудование и его комплектующие (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар в установленном Договором порядке, форме и размере.

1.2. Заказчик обязуется произвести оплату за поставленный Товар на сумму и в порядке, определенном в разделе 2 Договора.

1.3. Наименование Товара, характеристики Товара, количество Товара, единицы измерения Товара, цена за единицу Товара с учетом всех расходов определены в Спецификации, являющейся Приложением № 1 к Договору.

1.4. Срок действия договора: с момента заключения по 31.12.2019 г., а в части гарантийных обязательств до окончания гарантии.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет ________руб. _____коп. (сумма прописью) рублей____копеек, в том числе НДС 20 % _________руб. ______коп. (сумма прописью) рублей____копеек (для плательщиков НДС), и включает в себя все расходы, в том числе: стоимость Товара; расходы по упаковке/распаковке Товара; расходы по поставке Товара до места доставки, включая погрузку и разгрузку Товара; расходы на осуществление гарантийных обязательств в течение срока предоставления гарантии Товара; расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т. ч. НДС, для плательщиков НДС), сборов и других обязательных платежей; прочих расходов.

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Договором количества Товаров и иных условий исполнения Договора.

2.4. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней по окончании осуществления приемки, на основании предоставленных Заказчику оригиналов счета, счет-фактуры (для плательщиков НДС) и товарной накладной (2 экземпляра), которая должна быть подписана Заказчиком. Поставщик передает Заказчику счет, счет-фактуру (для плательщиков НДС)  и товарную накладную с указанием наименования (и характеристик), единиц измерения и цен за единицу Товара в полном соответствии со Спецификацией Товара, предоставленной в Приложении №1 к Договору.

2.5. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. Валюта, используемая для формирования цены Договора и расчетов с Поставщиком – рубль Российской Федерации.

2.7. Источник финансирования Договора – собственные средства.

- МЕСТО, КОЛИЧЕСТВО, СРОКИ (ПЕРИОДЫ) И ИНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара должна быть осуществлена силами и средствами Поставщика
в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Договора по адресу:
г. Санкт-Петербург, Средний пр-кт. В.О., д. 82. Погрузка, доставка и разгрузка Товара на объекте должна осуществляться силами и средствами Поставщика в рабочие часы Заказчика с 10:00 до 16:00.

3.2. Отгрузка Товара должна производиться силами и средствами Поставщика, в присутствии уполномоченных представителей Поставщика и Заказчика. Не позднее 1 (одного) рабочего дня до момента отгрузки Товара Поставщик уведомляет Заказчика об отгрузке с указанием количества Товара.

3.3. Одновременно с поставкой Товара Поставщик обязан передать Заказчику следующие Товаросопроводительные документы:

3.3.1. Копии документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям, установленным в п. 4.2. настоящего Договора;

3.3.2. Счет, счет-фактуру (для плательщиков НДС);

3.3.3. Товарную накладную (2 экземпляра).

3.4. Днем осуществления поставки считается день исполнения Поставщиком обязательства по поставке. Обязательство Поставщика по поставке считается выполненным с даты передачи Товара надлежащего качества в количестве согласно Спецификации Товара настоящего Договора Заказчику и подписания Заказчиком товарной накладной. Право собственности, риск случайной гибели и/или порчи Товара переходит к Заказчику со дня подписания Заказчиком товарной накладной.

- КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА.

4.1. Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, не должен быть отремонтированным или восстановленным, не должен иметь замененные составные части, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Изготовителя и/или Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого Товара).

4.2. Товар должен иметь сертификаты соответствия и/или паспорта на Товар обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в случае, если наличие таких документов предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями изготовителя Товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при его перевозке и хранении. Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами, ГОСТами.

4.3.1. Упаковка должна быть сухой и чистой, а также должна гарантировать целостность, сохранность качества Товара, его свойств, а также предотвращать его повреждение или порчу при перевозке и длительном хранении.

4.3.2. На упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

- ПРИЕМКА ТОВАРА.

5.1. Заказчик осуществляет приемку Товара по качеству, количеству, комплектности и иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации Товара (Приложение №1 к Договору), с участием представителя Поставщика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки Товара. В ходе приемки Заказчик проводит экспертизу поставленного Товара на соответствие фактически поставленного Товара, заявленному в Спецификации Товара (Приложение №1 к Договору).

5.2. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.3. Если поставленный Товар соответствует условиям настоящего Договора по качеству, количеству, комплектности и иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации Товара (Приложение №1 к Договору), Заказчик подписывает товарную накладную.

5.4. Если поставленный Товар не соответствует условиям настоящего Договора по качеству, количеству, комплектности и иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации Товара (Приложение №1 к Договору), Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты приемки поставленного Товара, направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания товарной накладной. В этом случае Поставщик обязан, в течение 10 (Десяти) рабочих дней, заменить его на Товар надлежащего качества, комплектности, а равно соответствующий иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации Товара (Приложение №1 к Договору), и/или допоставить необходимое количество Товара.

5.5. Претензии по качеству в отношении скрытых недостатков Товара могут быть предъявлены Заказчиком в течение гарантийного срока с момента поставки Товара. В случае обнаружения скрытых недостатков Товара, несоответствия качества Товара стандартам, нормам и условиям Договора Заказчик вправе вызвать представителя Поставщика для составления акта о скрытых недостатках. После подписания Сторонами акта о скрытых недостатках Поставщик обязан по требованию Заказчика в течение 7 (Семи) рабочих дней заменить Товар с обнаруженными скрытыми недостатками на Товар надлежащего качества. При отказе представителя Стороны от подписания акта о скрытых недостатках, другая Сторона вправе составить акт о скрытых недостатках в одностороннем порядке и направить его соответствующей Стороне почтой или с нарочным.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Гарантийный срок на Товар составляет _______(______) месяцев с момента передачи Товара и исчисляется с момента подписания Заказчиком товарной накладной.

6.2. Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами и средствами Поставщика.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере __________ руб. ___ коп. (справочно: 10% от цены Договора).

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.6. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере __________ руб. ___ коп. (справочно: 2,5% от цены Договора).

7.7. Сторона, нарушившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой стороне все причиненные таким нарушением убытки. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы (Раздел 8 Договора) или по вине другой Стороны.

- ФОРС-МАЖОР

8.1. При невыполнении или частичном выполнении любой из Сторон обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

8.3. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 8.2. Договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

- РАСТОРЖЕНИЕ  ДОГОВОРА

9.1. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров.

10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они после соблюдения претензионного порядка передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Срок рассмотрения претензии составляет не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения.

10.3. При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Любые изменения, дополнения или прекращения обязательств по настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и скреплены печатями организаций.

10.4. Настоящий Договор составлен в электронной форме на русском языке и подписан Сторонами с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки усиленной квалифицированной подписью. Договор вступает в силу с момента его подписания в электронном виде Заказчиком.

10.5. Все уведомления в рамках Договора должны направляться Сторонами в письменном виде по E-mail или факсу с последующим отправлением оригиналов по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении).

10.6. Днем получения уведомления по Договору считается день доставки уведомления другой Стороне.

10.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Приложение № 1.

- АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет) ОГРН 1027800507591 ИНН 7801021076 КПП 780101001 ОКПО 02068508 ОКТМО 40307000 Дата постановки на учет в налоговом органе: 30 декабря 1993г. Юридический адрес: 199106, г. Санкт- Петербург, линия 21-я В.О., д. 2 Почтовый адрес: 199106, г. Санкт- Петербург, 21-я В.О. линия, д. 2 Фактический адрес: 199106, г. Санкт- Петербург, 21-я линия, д. 2 Расчетный счет № 40501810300002000001 Наименование банка: Северо-Западное ГУ Банка России УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190) г. Санкт-Петербург Корреспондентский счет № НЕТ БИК 044030001 Телефон: +7(812)-328-82-00, +7(812)-328-84-55 Факс: +7(812)-327-73-59, +7(812)-327-73-60 E-mail: ogz@spmi.ru, post@spmi.ru | Наименование (полное, сокращенное) ОГРН ИНН КПП ОКПО ОКТМО Дата постановки на учет в налоговом органе Юридический адрес Фактический адрес Почтовый адрес Расчетный счет Наименование банка Корреспондентский счет БИК Телефон, факс, e-mail |

| От Заказчика: | От Поставщика: |
| --- | --- |
| Проректор по научно-инновационной деятельности | (Должность) |
| _______________/В.Ю. Бажин/ | _____________/_____________/ |

Приложение № 1

к Договору

№ ________________________

от «___» _______ 2019 г.

Спецификация Товара

| № п/п | Наименование, характеристики Товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| Итого, руб.: |  |
| в том числе НДС, руб.: |  |

| От Заказчика: | От Поставщика: |
| --- | --- |
| Проректор по научно-инновационной деятельности | (Должность) |
| _______________/В.Ю. Бажин/ | _____________/_____________/ |