ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ

| 21-я линия, д.2 Санкт-Петербург, 199106, Россия |  | 21st Line, 2 Saint-Petersburg, 199106, Russia |
| --- | --- | --- |

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

|  | УТВЕРЖДАЮ Первый проректор _______________ Н.В. Пашкевич «18» мая 2018 года |
| --- | --- |

Извещение

о проведении запроса котировок

№ 005К (18)

Поставка электроизмерительных приборов и оборудования

ИКЗ 181780102107678010100102090010000000

Санкт-Петербург

2018

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ЗАПРОСА КОТИРОВОК

| № пункта | Содержание пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика, контактная информация Место нахождения Почтовый адрес Адрес эл. почты Номер контакт.тел. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» 21 линия, д. 2, Санкт-Петербург, РФ 21 линия, д. 2, Санкт-Петербург, 199106 ogz@spmi.ru (812) 328-82-46 |
|  | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение договора | Контрактная служба: Управление логистики. Адрес местонахождения (почтовый адрес): 199106, Санкт-Петербург, 21 линия, д.2, корпус 2, аудитория 2308. Контрактный управляющий: начальник Управления логистики - Гаврилов Юрий Александрович тел. раб. (812) 328-86-69 Эл. почта: Gavrilov_YuA@ pers.spmi.ru, Ответственный за заключение договора: специалист по закупкам – Придатченкова Елена Васильевна тел. раб. (812) 328-82-46 (812) 328-84-88 Эл. почта: ogz@spmi.ru |
|  | Наименование объекта закупки и способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Запрос котировок №005К(18) на поставку электроизмерительных приборов и оборудования |
|  | Описание объекта закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Приведено в приложение №1 к настоящему извещению |
|  | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Санкт-Петербург, В.О., Средний проспект, д. 82 |
|  | Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся объектом закупки, в сроки, на условиях, в объеме и качестве, которые определены настоящим извещением, техническим заданием (приложение №1 к настоящему извещению) и проектом договора (приложение №4 к настоящему извещению). |
|  | Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | с момента заключения договора по 26.10.2018 г |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 474 675,60 рублей (четыреста семьдесят четыре тысячи шестьсот семьдесят пять рублей 60 копеек) |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены договора | Обоснование осуществлено с применением метода сопоставимых рыночных цен на основании информации о рыночных ценах и приведено в приложении N2 к настоящему извещению. |
|  | Источник финансирования | субсидия на выполнение государственного задания |
|  | ИКЗ (идентификационный код закупки) | 181780102107678010100102090010000000 |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты | Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, по окончании осуществления приемки, на основании предоставленных Заказчику оригиналов счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС) и товарной накладной (2 экземпляра), которая должна быть подписана Заказчиком. |
|  | Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | Российский рубль |
|  | Дата и время начала подачи котировочных заявок | 21 мая 2018г. 09:00 (московского времени) |
|  | Дата и время окончания подачи котировочных заявок | 30 мая 2018 года 12:00 (московского времени) |
|  | Место, дата и время вскрытие конвертов с заявками | 199106, Санкт-Петербург, В.О., 21 линия, дом 2 (Вход с набережной Лейтенанта Шмидта) 30 мая 2018 года в 12:00 (московского времени). Участники запроса котировок, подавшие заявки на участие в запросе котировок, или представители этих участников, могут присутствовать при вскрытии конвертов с такими заявками. |
|  | Место и порядок подачи котировочных заявок | Место подачи котировочных заявок: 199106, Санкт-Петербург, В.О., 21 линия, дом 2, Отдел делопроизводства (Вход с набережной Лейтенанта Шмидта). Телефоны ответственного за прием заявок: +7 (812) 328-82-00, +7 (812) 328-82-46, местный телефон – 1200, 1246 График работы: в рабочие дни с 900 до 1700 часов (пятница до 1600), перерыв на обед с 1200 до 1300 (московского времени) Порядок подачи котировочных заявок: 1) Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении котировок, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. В случае если заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, поданные этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему. 2) Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта. В целях обеспечения целостности и защищенности котировочных заявок конверт рекомендуем маркировать по образцу (Приложении №5 к настоящему извещению). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, рекомендуется все листы пронумеровать, прошнуровать и скрепить печатью участника закупки на прошивке, заверить подписью уполномоченного лица участника закупки. 3) Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, регистрируется Заказчиком. По требованию участника запроса котировок, подавшего заявку на участие в запросе котировок, Заказчик выдает расписку в получении заявки на участие в запросе котировок с указанием даты и времени ее получения. 4) Заявки в форме электронного документа, присланные по электронной почте и факсу не принимаются Заказчиком в соответствии с порядком, установленным частью 1 статьи 5 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (заявки должны быть подписаны усиленной электронной подписью и поданы с использованием единой информационной системы.). Подача заявок в форме электронного документа по электронной почте или факсу Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не предусмотрена. 5) Котировочные заявки, не соответствующие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и отклоняются. 6) Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, подавший котировочную заявку, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о запросе котировок и в которой указана наиболее низкая цена закупки. 7) Котировочная заявка должна содержать надлежащим образом заполненную и подписанную форму, указанную в Приложении № 3 к настоящему извещению. 8) Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи таких заявок не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки. Заявки на участие в запросе котировок изменяются в следующем порядке: Изменения заявки на участие в запросе котировок подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование и номер запроса котировок, дата подачи заявки (конверт поданный ранее), в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в запросе котировок «(указывается полное наименование объекта закупки), дата». Если конверт с изменениями заявки на участие в запросе котировок маркирован несоответствующим образом, Заказчик не несет ответственности за ошибочное вскрытие конверта раньше срока, а также за его несвоевременное поступление. Участники запроса котировок, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, имеют право подать заявки на участие в запросе котировок непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам. Заявки на участие в запросе котировок отзываются в следующем порядке: Участник запроса котировок подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в запросе котировок. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: Отзыв заявки на участие в запросе котировок «(указывается полное наименование объекта закупки)», дата, время и способ подачи заявки на участие в запросе котировок. Уведомление об отзыве заявки на участие в запросе котировок должно заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом – участником запроса котировок. Заказчик осуществляет аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам. Любой участник запроса котировок, присутствующий при вскрытии конвертов с такими заявками и открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия этих конвертов и открытия данного доступа. |
|  | Требования к содержанию и составу котировочной заявки, подаваемой участником закупки | Заявка на участие в запросе котировок должна содержать наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника закупки, а также следующие информацию и документы: - согласие участника запроса котировок исполнить условия договора, указанные в извещении; - наименование и характеристики поставляемого товара, если осуществляется поставка товара, выполняемой работы, оказываемой услуги; - предложение о цене договора; - документы, подтверждающие право участника запроса котировок на получение преимуществ (копии таких документов), если предусмотрено предоставление преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы или организациям инвалидов; - ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок; - декларацию о принадлежности участника к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения; - документы, подтверждающие соответствие предлагаемых участником запроса котировок товара, работы или услуги условиям допуска, запретам на допуск, ограничениям допуска, если такие условия, запреты, ограничения установлены заказчиком в извещении о проведении запроса котировок в соответствии со ст.14 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, либо заверенные копии данных документов. |
|  | Единые требования к участникам закупки | К участникам закупки предъявляются следующие единые требования: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг являющихся объектом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 8) участник закупки не является оффшорной компанией; 9) в соответствии с ч 1.1 статьи 31 ФЗ№44-ФЗ: отсутствие в предусмотренном Федеральным законом о Контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица. |
|  | Размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления обеспечения, требования к обеспечению | Не установлено. |
|  | Банковское сопровождение контракта в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ | Нет |
|  | Возможность одностороннего отказа от исполнения договора в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Закона о Контрактной системе | Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств при условии, если это было предусмотрено договором |
|  | Преимущества, предоставляемые в соответствии со статьями 28-30 Закона о Контрактной системе | Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов: не предоставляются. Преимущества, предоставляемые для субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций: не предоставляются. |
|  | Срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым заключается договор при уклонении победителя от заключения договора, должен подписать договор. | Договор может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе котировок победителя запроса котировок или в заявке на участие в запросе котировок участника запроса котировок, с которым заключается договор в случае уклонения такого победителя от заключения договора. |
|  | Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок уклонившимися от заключения договора | В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный договор и выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. В случае признания победителя запроса котировок уклонившимся от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, и заключить договор с участником запроса котировок, предложившим такую же, как и победитель запроса котировок, цену договора, или при отсутствии этого участника с участником запроса котировок, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем запроса котировок условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок. При этом заключение договора для этих участников является обязательным. В случае уклонения этих участников от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, и осуществить повторно запрос котировок. |
|  | Ограничение участия в запросе котировок | Ограничения в отношении участников закупок (только субъекты малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций: не установлены. Запрет на участие в закупке - для юридического лица (или любого физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя), местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания). |
|  | Возможность при исполнении договора снизить цену договора по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема, качества и иных условий договора | Предусмотрена |
|  | Возможность при исполнении договора по предложению Заказчика увеличить предусмотренный договором объём товаров, работ, услуг не более чем на 10% или уменьшить предусмотренный договором объем товаров, работ, услуг не более чем на 10% | Предусмотрена |
|  | Возможность поставки товара, выполнения работ, оказания услуг с улучшенными качеством, техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) по согласованию Заказчика с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при исполнении договора | Предусмотрена |

Приложение №1

к извещению о проведении

Запроса котировок

Техническое задание

| Наименование | ОКВЭД2 | ОКПД2 |
| --- | --- | --- |
| Ваттметр | 26.51.4 | 26.51.43.144 |
| Цифровой мостовой измеритель | 26.51.4 | 26.51.43.119 |
| Измеритель нелинейных искажений | 26.51.4 | 26.51.43.149 |
| Генератор сигналов специальной формы | 26.51.4 | 26.51.43.149 |
| Осциллограф цифровой | 26.51.4 | 26.51.43.119 |

Спецификация товаров

| № п/п | Наименование | Характеристики Товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ваттметр | Измерительный прибор должен обеспечивать возможность TrueRMS (истинное среднеквадратичное значение) измерений потребляемой мощности, переменного напряжения и тока. Прибор должен быть с микропроцессорным управлением, иметь подсвечиваемый дисплей на не менее чем 9999 отсчетов. Измерительный прибор должен обеспечивать возможность автоматического выбора диапазонов измерений. В приборе должна быть реализованы функции удержания показаний на дисплее (HOLD), фиксации минимальных и максимальных значений, автоматической установка нуля, индикации выхода за пределы измерения, индикации разряда батареи. Прибор должен быть реализован в портативном исполнении с автономным источником питания. Интерфейс для связи с персональным компьютером должен быть RS-232/USB. Основные характеристики ваттметра должны быть следующие: - при измерении мощности (TrueRMS): диапозон от 0 до 6000 Вт включительно; разрешение не более 1 Вт; точность измерения не более ±(1% + 5 Вт). - при измерении переменного напряжения (TrueRMS): диапазон от 0 до 600 В включительно; разрешение 0,1 В включительно; точность измерения не более ±(0,3% + 0,3 В). - при измерении мощности (TrueRMS): диапазон от 0 до не менее 10 А; разрешение не более 0,01 А; точность измерения не более ±(0,3% + 0,03 А); - при измерении коэффициента мощности: диапазон от 0 до 1 включительно; разрешение не более 0,01; точность измерения не более ±(1% + 0,02) В комплект поставки должны входить измерительные провода. | шт | 4 |
|  | Цифровой мостовой измеритель | Цифровой мостовой измеритель иммитанса (RLC-метр) должен обеспечивать измерения емкости, индуктивности и сопротивления. Измерения должны производиться мостовым методом. Прибор должен обеспечивать автоматический выбор типа измеряемого компонента и автоматический выбор предела измерений. Дисплей прибора должен быть жидкокристаллическим, двойным с подсветкой: не менее 19999 отсчетов на основном дисплее и не менее 1999 отсчетов на дополнительном дисплее. В приборе должны быть реализованы: - возможность последовательного и параллельного режимов измерений; - возможность измерения фазового сдвига между напряжением и током; - возможность измерения емкости и индуктивности (параллельный и последовательный метод) с параметрами D (тангенс угла потерь), Q (добротность)/θ(фазовый сдвиг между напряжением и током)/ESR(эквивалентное последовательное сопротивление) с отображением параметров на втором дисплее; - возможность измерения сопротивления в режиме DCR; - должны быть реализованы не менее чем пять фиксированных значений частот тестового сигнала 100 Гц/ 120 Гц/ 1к Гц/ 10 кГц/ 100 кГц; - диапазоны работы прибора: на тестовой частоте 1 кГц диапазон пределов измерения по индуктивности от 2000,0 мкГн до 2000,0 Гн; диапазон пределов измерения емкости от 2000,0 пФ до 2000,0 мкФ; диапазон пределов измерения сопротивления от 20,0 Ом до 200,0 MОм; В приборе должна быть реализована функция подключения к компьютеру (программное обеспечение должно входить в комплект поставки) | шт | 2 |
|  | Измеритель нелинейных искажений | Измеритель нелинейных искажений должен обеспечивать измерения в следующих режимах: коэффициент нелинейных искажений (КНИ), напряжение, частота. Основные характеристики измерителя нелинейных искажений должны быть: - измерение КНИ: диапазон частот от 20 Гц до 20 кГц включительно; диапазон измерений КНИ от 0,01% до 50% включительно; диапазон измерений напряжения входного сигнала (среднеквадратическое значение) от 100 мВ до 300 В включительно; входное сопротивление 100 кОм; погрешность измерения коэффициента гармоник не более ±(0,1хK + 0.03)% (где К – измеренное значение коэффициента нелинейных искажений, %). - измерение напряжения: диапазон частот от 40 Гц до 40 кГц; диапазон входных напряжений (среднеквадратическое значение) от 3 мВ до 300 В включительно в диапазоне частот от 40 Гц до 20 кГц, и от 3 мВ до 10 В в диапазоне частот от 20 Гц до 40 кГц; погрешность измерения напряжения не более ±4%; - измерение частоты: диапазон частот от 10 Гц до 200 кГц; разрешение не менее 4 разрядов; погрешность измерения частоты не более ±(2хK) Гц (где К – значение единицы младщего разряда). У прибора должны быть выходы X/Y, реализована передача сигнала на осциллограф для отображения фигур Лиссажу. | шт | 2 |
|  | Генератор сигналов специальной формы | Генератор сигналов специальной формы должен работать в диапазоне частот (синус, прямоуг.): от 0 до до 5 МГц включительно. В приборе должен быть реализован прямой цифровой синтез (DDS). Прибор должен обеспечивать генерацию следующих форм сигнала: синусоидальный, прямоугольный/ импульс, треугольник/ пила, постоянное смещение. Разрешение по частоте: не менее 0,1 Гц. Разрядность ЦАП не менее 10 бит (для произвольной формы). Частота дискретизации: не менее 20 МГц. В приборе должна быть реализована возможность формирование сигналов произвольной формы (СПФ/ARB), работы в режимах: АМ, ФМ, ЧМн, ГКЧ лин./ лог. Память формы сигнала: не менее 4000 точек (не менее 10 ячеек). Прибор должен иметь трехцветный ЖК-дисплей (графический) с подсветкой, выход ТТЛ, вход внешней модуляции. В комплект поставки должно входить управляющее программное обеспечение для формирования сигналов произвольной формы. Интерфейс для подключения прибора к персональному компьютеру – USB. | шт | 3 |
|  | Осциллограф цифровой | Осциллограф цифровой должен быть двухканальным с дополнительным внешним запуском. Система синхронизации цифрового осциллографа должна обеспечивать не менее 5 типов запуска (фронт, видео, скорость нарастания, длительность импульса, поочередный запуск). В осциллографе должны быть реализованы не менее 20 видов автоматических измерений представленных далее в основных характеристиках прибора. В комплект поставки должно входить программное обеспечение позволяющее производить обработку сигнала, включая фильтрацию; программное прореживание; БПФ; не менее 3 типов персистенции; сохранение в форматы AUL, *.bmp, *.wmf, *.emf; масштабирование; настройку цветовых схем; курсорные и автоизмерения. Конструктивно осциллограф цифровой должен иметь цветной жидкокристаллический дисплей с диагональю не менее 20 см и разрешением не менее 800 × 600 (65536 цветов). Основные технические характеристики цифрового осциллографа: - полоса пропускания 100 МГц; - регистрация: режимы обычный, пиковый детектор, усреднение; максимальная дискретизация (реальное время) не более 2 Гвыб/сек (1 Гвыб/сек - 2 канала); - вход: связь по входу открытый, закрытый, земля; входной импеданс 1 MОм ±2% в параллель 10 пФ ±5 пФ; учет ослабления пробников 1X, 10X, 100X, 1000X; максимальное входное напряжение не менее 400 В (DC + AC пик-пик); ограничение полосы пропускания 20 МГц, полный диапазон; изолированность каналов 50 Гц: 100 : 1, 10 МГц: 40 : 1; задержка между каналами (типичное) не более 150 пс; - параметры горизонтальной системы: диапазон частоты выборки от 0,5 Выб/сек до 2 Гвыб/сек включительно (один канал), от 0,5 Выб/сек до 1 Гвыб/сек включительно (два канала); интерполяция (sin x)/x; глубина записи не менее 10 млн. точек на каждый канал; коэффициент развертки от 2 нс/дел до 100 с/дел, с шагом 1,2,5; погрешность времени выборки и времени задержки не более ±100×10-6 от базового показателя; погрешность измерения интервалов не более (DC, 100 МГц) однократный сигнал: ±(время выборки + 100×10-6×измеренное значение + 0.6нс); усреднение >16: ±(время выборки + 100×10-6 × измеренное значение + 0.4нс); - параметры вертикальной системы: вертикальное отклонение от 2 мВ/дел до 10 В/дел; диапазон смещения ±1 В (в диапазоне от 2 мВ до 50 мВ), ±10 В (в диапазоне от 100 мВ до 1 В), ±100 В (в диапазоне от 2 В до 10 В ); полоса пропускания для аналогового периодического сигнала 100 МГц; полоса пропускания для однократного сигнала: полный диапазон; низкочастотный предел ≥5 Гц (на входе, закрытый вход, -3 дБ); время нарастания (60 МГц) ≤3.5нс (типичное); погрешность коэффициента усиления не более ±3%; погрешность коэффициента усиления (усреднения): усреднение по 16 регистрациям не более ±(3% + 0.05 дел) - измерения: курсорные ΔV и ΔT между курсорами; автоматические Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, DelayA→B­, DelayA→B¯, +Width, -Width, +Duty, -Duty; математические операции +, -, *, / ,FFT; сохранение во внутреннюю память не менее 15 осциллограмм; фигуры Лиссажу: диапазон полный, сдвиг фаз ±3 градуса; частота (типичное) 1 кГц прямоугольного сигнала; система запуска: диапазон уровня запуска: внутренний ±6 делений от центра экрана; внешний ±600 мВ; внешний для входа с делителем (1/5) ±3 В; погрешность уровня запуска (типичная) не более: внутренний ±0.3 деления; внешний ±(40 мВ + 6% от утановленного значения); внешний для входа с делителем (1/5) ±(200 мВ +6% от утановленного значения); блокировка уровня запуска в диапазоне от 100 нс до 10 с включительно; автоматческая установка уровня 50% (типичное); входной сигнал ≥50 Гц; запуск по фронту: наклон фронта нарастающий, спадающий; чувствительность не более 0.3 деления; запуск по длительности импульса: условие запуска положительная полярность импульса: >, <, =; отрицательная полярность импульса: >, <, =; диапазон установок от 24 нс до 10 с включительно; запуск по видеосигналу система NTSC, PAL и SECAM, диапазон строк 1-525 (NTSC) и 1-625 (PAL/SECAM); запуск по скорости нарастания: условие запуска положительная полярность импульса: >, <, =; отрицательная полярность импульса: >, <, =; диапазон установок от 24 нс до 10 с включительно; поочередный запуск: режим запуск для канала CH1: Edge, Pulse, Video, Slope; режим запуск для канала CH2: Edge, Pulse, Video, Slope. У прибора должны быть следующие интерфейсы: USB-host, USB-device, LAN, RS-232 | шт. | 3 |

1. Требования к Товару:

Поставляемый Товар должен быть оригинальным и новым.

Товар по характеристикам, размерам должен соответствовать требованиям, установленным в Спецификации товаров, а также должен соответствовать требованиям законодательства РФ или актам законодательства к качеству и безопасности.

Товар должен иметь паспорта, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в случае, если наличие таких документов предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

Товар должен поставляться в упаковке завода-изготовителя, которая соответствует их характеру и способу транспортировки. Упаковка и маркировка Товара должны быть осуществлены Поставщиком в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе государственных стандартов, технических регламентов, технических условий, санитарных правил и норм. Маркировка должна быть четкой.

Упаковка должна быть сухой и чистой, а также должна гарантировать целостность, сохранность качества Товара, его свойств, а также предотвращать его повреждение или порчу при перевозке и длительном хранении.

На упаковке товаров должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

Позиции спецификации товаров п.3, п.4, п.5  должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений и поставляться в комплекте со следующей документацией:

- Сертификатом об утверждении типа средства измерения (выдается Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии).

- Описанием типа (приложение к сертификату), где указываются все метрологические характеристики, которые присвоены СИ данного типа.

- Методикой поверки средства измерения данного типа.

- Свидетельством о первичной поверке прибора.

- Методики выполнения измерений, которые должны быть аттестованы согласно ГОСТ Р 8.563-2009 «ГСИ. Методики (методы) измерений»

- Руководством пользователя на русском языке (на CD-диске или бумажном носителе).

Позиции спецификации товаров п.1, п.2 должны поставляться с руководством пользователя на русском языке (на CD-диске или бумажном носителе).

2. Требования к сроку и (или) объему предоставлений гарантий качества товара:

Гарантийный срок на Товар должен быть не менее срока гарантии изготовителя Товара, но в любом случае не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара и подписания товарной накладной. Гарантийные обязательства осуществляются силами и средствами Поставщика. Претензии по качеству Товара в отношении скрытых недостатков могут быть предъявлены Заказчиком в течение гарантийного срока Товара с момента поставки.

3. Место, условия поставки товара: Санкт-Петербург, В.О., Средний проспект, д. 82. Поставщик обязан уведомить Заказчика о дате отгрузки Товара не менее чем за 3 (три) рабочих дня с указанием комплектности Товара. Погрузка, доставка и разгрузка Товара на склад Заказчика должны осуществляться силами и средствами Поставщика по рабочим дням с 10.00 до 16.00.

4. Срок поставки товара: с момента заключения договора по 26.10.2018 г.

Приложение №2

к извещению о проведении

Запроса котировок

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Ед. изм | Кол-во | Поставщик 1 вх. № 101-04/028от 13.03.2018 г. | Поставщик 2 вх. № 101-04/029 от 13.03.2018 г. | Поставщик 3 вх. № 101-04/030 от 13.03.2018 г. | Средняя арифметическая величина цены единицы товара | Среднее квадратичное отклонение | Коэффициент вариации | НМЦД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. |  |  |  |  |
| 1 | Ваттметр | шт | 4 | 14700,00 | 58800,00 | 14900,00 | 59600,00 | 13000,20 | 52000,80 | 14200,07 | 1043,92 | 7,35 | 56800,28 |
| 2 | Цифровой мостовой измеритель | шт | 2 | 13802,90 | 27605,80 | 15800,00 | 31600,00 | 13495,00 | 26990,00 | 14365,97 | 1251,41 | 8,71 | 28731,94 |
| 3 | Измеритель нелинейных искажений (с поверкой) | шт | 2 | 58907,10 | 117814,20 | 56000,20 | 112000,40 | 56000,00 | 112000,00 | 56969,10 | 1678,36 | 2,95 | 113938,20 |
| 4 | Генератор сигналов специальной формы (с поверкой) | шт | 3 | 37058,70 | 111176,10 | 40000,00 | 120000,00 | 35400,00 | 106200,00 | 37486,23 | 2329,61 | 6,21 | 112458,69 |
| 5 | Осциллограф цифровой (с поверкой) | шт | 3 | 52426,50 | 157279,50 | 51210,00 | 153630,00 | 59110,00 | 177330,00 | 54248,83 | 4253,61 | 7,84 | 162746,49 |
|  | 474675,60 |
|  |  |  |  |  | 472 675,60 |  | 476 830,40 |  | 474 520,80 |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена была определена методом сопоставления рыночных цен (анализ рынка) и составила 474 675 руб. 60 коп. |

Приложение №3

к извещению о проведении Запроса котировок

Форма заявки на участие в запросе котировок

Инструкция по заполнению заявки: необходимо заполнить пропущенные поля, в скобках шрифтом стиля курсив указаны комментарии по заполнению.

на бланке организации Участника закупки (при наличии)

ЗАЯВКА

на право заключить договор с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»

Мы, нижеподписавшиеся, направляем настоящую заявку на участие в запросе котировок №005К(18) на право заключения договора бюджетного учреждения (далее «договор») на поставку электроизмерительных приборов и оборудования (далее также «услуги») согласно условиям и требованиям запроса котировок, в том числе, Технического задания (Приложение №1 к настоящему извещению) и проекта договора (Приложение №4 к настоящему извещению).

Мы, нижеподписавшиеся, для участия в запросе котировок сообщаем о себе следующую информацию:

| 1. | Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица) участника закупки: | (указать) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица) участника закупки: | (указать) |
| 3. | Телефон, факс, е-mail: | (указывается по усмотрению участника закупки) |
| 5. | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок: | (указать) |
| 6. | Банковские реквизиты участника закупки: ИНН (согласно письму Минэкономразвития России от 23.06.2016 №Д28и-1719) Р/сч к/с Наименование банка БИК | (указать) |

Мы, нижеподписавшиеся, изучив все условия и требования запроса котировок, в том числе Техническое задание и проект договора, согласны исполнить в полном объеме и в установленные сроки все условия и требования договора, поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями и условиями запроса котировок и нашими предложениями о функциональных, технических и качественных характеристиках, указанными ниже (Таблица 1).

Таблица 1. Сведения о поставляемых товарах, работах, услугах

| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Значение, предлагаемое участником закупки | Цена за единицу, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| _____ (указать) | _______ (указать) |  | _______ (рекомендуется указать) |
|  |  | (указать) |  |
| Итого (цена договора): | _______ (указать) |

В случае признания нас победителем в запросе котировок или участником закупки, предложившим такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, цену договора, а также участником закупки, предложение о цене договора которого, содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, и передачи нам права заключить договор, мы обязуемся заключить договор с Заказчиком и поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с нашими предложениями и заключенным договором по предлагаемой нами цене договора ______________,____ руб. (________________________________________________ руб.__ _____ копеек) (указать предлагаемую цену договора цифрами и прописью, при их несовпадении учитывается сумма прописью), в том числе ____________________________________________(рекомендуется указать сумму НДС, в случае его наличия или рекомендуется указать «НДС не облагается»).

Цена договора включает все расходы, связанные с поставкой товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями договора, в том числе: стоимость товаров, работ, услуг, стоимость упаковки, стоимость оформления всех сопутствующих договору документов; транспортные расходы; прочие затраты Поставщика (Исполнителя, Подрядчика); расходы на страхование, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством и/или условиями исполнения договора. Цена договора фиксирована на весь срок исполнения договора, изменению и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных договором и/или законодательством.

Подтверждаем, что наша организация соответствует требованиям статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о Контрактной системе) и :

- на дату подачи заявки не проводится ликвидация участника закупки - юридического лица и отсутствуют решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- у участника закупки отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера участника закупки – юридического лица отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

-  участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- между участником закупки и заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель Контрактной службы заказчика, Контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- не является офшорной компанией;

______________________________

(должность руководителя или уполномоченного лица участника закупки)

__________________________________                                                     ______________________

(подпись руководителя или уполномоченного лица участника закупки)  (фамилия, имя, отчество)

# М.П. (Место печати – для юридического лица)

Справочная информация (заполняется по желанию участника закупки):

_________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, контактный телефон бухгалтера)

Приложение №4

к извещению о проведении

Запроса котировок

Проект договора

Договор бюджетного учреждения №

г. Санкт-Петербург					        	         «____»		2018 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого проректора Пашкевич Натальи Владимировны, действующего на основании доверенности № 01-55/89-1625 адм от 01.01.2018 г., с одной стороны, и общество с огран «далее именуемое «Поставщик», в лице Генерального директора, действующего на основании ________, в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки заявок запроса котировок (реестровый номер  __________ ; ИКЗ       ) от « ___ » __________ 2018 г. № ____ К(18) заключили настоящий договор бюджетного учреждения (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОР

1.1. Поставщик обязуется своими силами поставить и передать электроизмерительные приборы и оборудование (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар в установленном Договором порядке, форме и размере.

1.2. Заказчик обязуется произвести оплату за поставленный Товар на сумму и в порядке, определенном в разделе 2 Договора.

1.3. Наименование Товара, характеристики Товара, количество Товара, единицы измерения Товара, цена за единицу Товара с учетом всех расходов определены в Спецификации, являющейся Приложением № 1 к Договору.

1.4. Договор вступает в силу с момента заключения и действует по 29.12.2018 г.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет _________(сумма прописью), в том числе НДС  ____________(сумма прописью) (для плательщиков НДС). Цена Договора включает в себя все расходы, в том числе: стоимость Товара; расходы по упаковке/распаковке Товара; расходы по поставке Товара до места доставки поставляемого Товара, включая погрузку и разгрузку Товара; расходы на осуществление гарантийных обязательств в течение срока предоставления гарантии качества Товара; расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей; прочих расходов.

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Договором количества Товаров и иных условий исполнения Договора.

2.4. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончании осуществления приемки на основании предоставления Заказчику оригиналов счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС) и товарной накладной (2 экземпляра), которая должна быть подписана Заказчиком.

2.5. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. Валюта, используемая для формирования цены Договора и расчетов с Поставщиком – рубль Российской Федерации.

2.7. Источник финансирования Договора – субсидия на выполнение государственного задания.

2.8. Код вида расходов (КВР) – 244.

3. МЕСТО, КОЛИЧЕСТВО, СРОКИ (ПЕРИОДЫ) И ИНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара должна быть осуществлена с момента заключения договора по 26 октября 2018 года.

3.2.  Товар должен быть поставлен по адресу: Санкт-Петербург, В.О., Средний проспект, д. 82

3.3. Погрузка, доставка и разгрузка Товара на склад Заказчика должна производиться силами и средствами Поставщика по рабочим дням с 10.00 до 16.00, в присутствии уполномоченных представителей Поставщика и Заказчика. Не позднее 3 (трех) рабочих дней до момента отгрузки Товара Поставщик уведомляет Заказчика об отгрузке с указанием количества Товара и сроков поставки в место доставки Товара.

3.4. Одновременно с поставкой Товара Поставщик обязан передать Заказчику следующие товаросопроводительные документы:

3.4.1. Копии документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям, установленным в п. 4.2. настоящего Договора;

3.4.2. Счет, счет-фактуру (для плательщиков НДС);

3.4.3. Товарную накладную.

3.5 Оригиналы платежных документов доставляются Заказчику силами и средствами Поставщика.

3.6. Днем осуществления поставки считается день исполнения Поставщиком обязательства по поставке. Обязательство Поставщика по поставке считается выполненным с даты передачи Товара надлежащего качества в количестве согласно настоящему Договору Заказчику и подписания Заказчиком товарной накладной. Право собственности, риск случайной гибели и/или порчи Товара переходит к Заказчику со дня осуществления поставки и подписания Заказчиком товарной накладной.

3.7  Поставщик обязан в случае наличия предоставить на поставленные средства измерения (позиции 3, 4,5 Приложения №1) комплект следующих документов:

- Сертификат об утверждении типа средства измерения (выдается Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии).

- Описание типа (приложение к сертификату), где указываются все метрологические характеристики, которые присвоены СИ данного типа.

- Методику поверки средства измерения данного типа.

- Свидетельство о первичной поверке прибора.

- Методики выполнения измерений должны быть аттестованы согласно ГОСТ Р 8.563-2009 «ГСИ. Методики (методы) измерений»

- Руководство пользователя на русском языке (на CD-диске или бумажном носителе).

3.8 Позиции спецификации товаров п.1, п.2 должны поставляться с руководством пользователя на русском языке (на CD-диске или бумажном носителе).

4. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА.

4.1. Поставляемый Товар должен быть оригинальным и новым.

4.2. Товар по характеристикам, размерам должен соответствовать требованиям, установленным в Спецификации (Приложение №1 к Договору), а также должен соответствовать требованиям законодательства РФ или актам законодательства к качеству и безопасности.

Товар должен иметь паспорта, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в случае, если наличие таких документов предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Товар должен поставляться в упаковке завода-изготовителя, которая соответствует их характеру и способу транспортировки. Упаковка и маркировка Товара должны быть осуществлены Поставщиком в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе государственных стандартов, технических регламентов, технических условий, санитарных правил и норм. Маркировка должна быть четкой.

4.3.1. Упаковка должна быть сухой и чистой, а также должна гарантировать целостность, сохранность качества Товара, его свойств, а также предотвращать его повреждение или порчу при перевозке и длительном хранении.

4.3.2. На упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

4.4. Гарантийный срок Товара должен быть не менее срока гарантии изготовителя Товара, но в любом случае не менее ___ (___) месяцев с момента поставки Товара и подписания товарной накладной Заказчиком. Гарантийные обязательства осуществляются силами и средствами Поставщика. Претензии по качеству Товара в отношении скрытых недостатков могут быть предъявлены Заказчиков в течение гарантийного срока Товара с момента поставки.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА.

5.1. Заказчик осуществляет приемку Товара по качеству, количеству, комплектности и иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации (Приложение №1 к Договору), с участием представителя Поставщика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки Товара. В ходе приемки Заказчик проводит экспертизу поставленного Товара на соответствие фактически поставленного Товара, заявленному в Спецификации (Приложение №1 к Договору).

5.2. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.3. Если поставленный Товар соответствует условиям настоящего Договора по качеству, количеству, комплектности и иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации (Приложение №1 к Договору), Заказчик подписывает товарную накладную.

5.4. Если поставленный Товар не соответствует условиям настоящего Договора по качеству, количеству, комплектности и иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации (Приложение №1 к Договору), Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты приемки поставленного Товара, направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания товарной накладной. В этом случае Поставщик обязан, в течение 5 (пяти) рабочих дней, заменить его на Товар надлежащего качества, комплектности, а равно соответствующий иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации (Приложение №1 к Договору), и/или допоставить необходимое количество Товара.

5.5. Претензии по качеству в отношении скрытых недостатков Товара могут быть предъявлены Заказчиком в течение гарантийного срока Товара с момента поставки Товара. в случае обнаружения скрытых недостатков Товара, несоответствия качества Товара стандартам, нормам и условиям Договора Заказчик вправе вызвать представителя Поставщика для составления акта о скрытых недостатках. После подписания Сторонами акта о скрытых недостатках Поставщик обязан по требованию Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня заменить Товар с обнаруженными скрытыми недостатками на Товар надлежащего качества в установленный Заказчиком срок. При отказе представителя Стороны от подписания акта о скрытых недостатках, другая Сторона вправе составить акт о скрытых недостатках в одностороннем порядке и направить его соответствующей Стороне почтой или с нарочным.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (пеней, штрафов).

Общая сумма начисленной неустойки (пени, штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.4 Договора (Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Договора в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042):

а) 10 процентов цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Договора в случае, если цена Договора превышает 10 млрд. рублей.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере (Размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042):

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней, штрафов).

Общая сумма начисленной неустойки (пени, штрафов) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

6.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере (Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042):

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

6.7. Сторона, нарушившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой стороне все причиненные таким нарушением убытки. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы (Раздел 7 Договора) или по вине другой стороны.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. При невыполнении или частичном выполнении любой из Сторон обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

7.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 7.2. Договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

8.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они после соблюдения претензионного порядка передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Срок рассмотрения претензии составляет не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения.

8.3. При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Любые изменения, дополнения или прекращения обязательств по настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и скреплены печатями организаций.

8.4. Настоящий Договор составлен в письменной форме на русском языке на бумажном носителе в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.5. Все уведомления в рамках Договора должны направляться Сторонами в письменном виде по E-mail или факсу с последующим отправлением по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении).

8.6. Днем получения уведомления по Договору считается день доставки уведомления другой Стороне.

8.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Приложение № 1.

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет) ИНН 7801021076 КПП 780101001 ОГРН 1027800507591 ОКПО 02068508 ОКТМО 40307000 Дата постановки на налоговый учёт: 30.12.1993 г. УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190) г. Санкт-Петербург Расчетный счет № 40501810300002000001 Корр. счет № НЕТ, БИК 044030001 Наименование банка – Северо-Западное ГУ Банка России Почтовый адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. Линия, д. 2 Юридический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, линия 21-я В.О., дом 2 Фактический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2 Телефон: (812) 321-67-21, 328-84-55 Факс: (812) 328-82-46, 328-84-55 E-mail: Nagornov_DO@pers.spmi.ru, ogz@spmi.ru | Наименование (полное, сокращённое) ОГРН ИНН КПП ОКПО ОКТМО Дата постановки на налоговый учёт: Почтовый адрес: Юридический адрес: Фактический адрес: Расчетный счет Корр. счет Наименование банка БИК телефон: Факс: E-mail: Субъект малого предпринимательства: да/нет |
| От Заказчика Первый проректор __________________ / Н.В. Пашкевич / М.П. | От Поставщика (Должность) __________________ / / М.П. |

Приложение № 1

к Договору

№ ________________________

от «___»		2018 г.

Спецификация Товара

| № п/п | Наименование, характеристики и страна происхождения Товара (код ОКСМ) | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. с НДС | Стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО, руб.: |  |
| в том числе НДС, руб.: |  |

| От Заказчика Первый проректор __________________ / Н.В. Пашкевич / М.П. | От Поставщика (Должность) __________________ / / М.П. |
| --- | --- |

Приложение №5

к извещению о проведении

Запроса котировок

Образец маркировки конверта с заявкой

199106, Санкт-Петербург, 21 линия, д.2 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» Председателю Единой комиссии по осуществлению закупки Котировочная заявка № ___К(18) на _____________________________________________ (название запроса котировок) Окончание подачи заявок «__» _____________ 2018 г. 12:00 часов