ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ

| 21-я линия, д.2 Санкт-Петербург, 199106, Россия |  | 21st Line, 2 Saint-Petersburg, 199106, Russia |
| --- | --- | --- |

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

|  | УТВЕРЖДАЮ Первый проректор _______________ Н.В. Пашкевич «15» октября 2020 года |
| --- | --- |

Извещение

о проведении запроса котировок В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 043/223 К (20)

Поставка комплекта приборов для анализа температуры помутнения/текучести/застывания нефтепродуктов

Санкт-Петербург

2020

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| № пункта | Содержание пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика, контактная информация Место нахождения Почтовый адрес Адрес эл. почты Номер контакт.тел. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» 21-я линия, д. 2, Санкт-Петербург, РФ 21-я линия, д. 2, Санкт-Петербург, 199106 ogz@spmi.ru (812) 328-82-46 |
|  | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение договора | Контрактная служба: Управление по закупке товаров, работ и услуг. Адрес местонахождения (почтовый адрес): 199106, Санкт-Петербург, 21-я линия, д.2, корпус 2, аудитория 2308. Контрактный управляющий: начальник Управления по закупке товаров, работ и услуг - Гаврилов Юрий Александрович тел. раб. (812) 328-86-69 Эл. почта: Gavrilov_YuA@pers.spmi.ru, Ответственный за заключение договора: Ятченя Александр Александрович тел. раб. (812) 328-84-55 Эл. почта: Yatchenya_AA@pers.spmi.ru |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://www.roseltorg.ru/ |
|  | Предмет договора и способ осуществления закупки | Запрос котировок в электронной форме № 043/223 К(20) на поставку комплекта приборов для анализа температуры помутнения/текучести/застывания нефтепродуктов. Проводится в порядке, установленном Положением о закупке товаров, работ, услуг федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (далее – Положение о закупке), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере размещения закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |
|  | Описание объекта закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Приведено в приложение №1 к настоящему извещению |
|  | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2 |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 2 500 572 рубля 08 копеек (Два миллиона пятьсот тысяч пятьсот семьдесят два рубля 08 копеек) |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены договора | Обоснование осуществлено с применением метода анализа ценовых предложений на основании информации о рыночных ценах и приведено в Приложении №2 к настоящему извещению. |
|  | Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся объектом закупки, в сроки, на условиях, в объеме и качестве, которые определены настоящим извещением, техническим заданием (приложение №1 к настоящему извещению) и проектом договора (приложение №4 к настоящему извещению). |
|  | Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | Поставка и ввод в эксплуатацию Товара должны быть осуществлены силами и средствами Поставщика в течение 75 (семидесяти пяти) календарных дней со дня заключения договора |
|  | Срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме | Дата начала подачи заявок: 15.10.2020 года, с момента размещения извещения. Дата окончания подачи заявок: 28.10.2020 года: 12.00 (московского времени). |
|  | Место и дата подведения итогов запроса котировок в электронной форме | 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2, корпус 2 29.10.2020 года |
|  | Место и порядок подачи котировочных заявок | Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна состоять из ценового предложения и одной части. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, а также сведения об участнике закупки, информацию о его соответствии требованиям и об иных условиях исполнения договора в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, указанной в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, направляет оператору электронной площадки заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в сроки, установленные для подачи заявок в извещении о проведении запроса котировок. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.roseltorg.ru/ Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме до предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, такой запрос котировок признается несостоявшимся. Указанная заявка рассматривается в порядке, установленном Положением о закупке. В случае если такая заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, Заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме. При этом участник закупки признается победителем запроса котировок в электронной форме и не вправе отказаться от заключения договора. В случае если только один участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, признан участником запроса котировок в электронной форме, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся. Заказчик передает такому участнику проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме. При этом такой участник закупки признается победителем запроса котировок в электронной форме и не вправе отказаться от заключения договора. |
|  | Порядок изменения и отмены процедуры закупки | Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение трех дней с даты принятия указанного решения такие изменения направляются Заказчиком оператору электронной площадки, размещаются в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме такой срок составлял не менее чем три рабочих дня. Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Решение об отмене запроса котировок размещается в единой информационной системе в день принятия такого решения и в течения одного часа с момента размещения в единой информационной системе размещается оператором электронной площадки на электронной площадке. После наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме и до заключения договора Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме только в случае возникновения обстоятельств в соответствии с гражданским законодательством |
|  | Порядок формирования цены договора | Цена Договора включает в себя все расходы, в том числе: стоимость Товара; расходы по упаковке/распаковке Товара; расходы на ввод в эксплуатацию Товара; расходы по поставке Товара до места доставки, включая погрузку и разгрузку Товара; расходы на осуществление гарантийных обязательств в течение срока предоставления гарантии качества Товара; расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС, для плательщиков НДС), сборов и других обязательных платежей; прочих расходов. |
|  | Требования к качеству, техническим характеристикам товара | В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме). |
|  | Источник финансирования | Источником финансового обеспечения закупки Товара является Соглашение от 12.10.2020г. № 075-15-2020-815 о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (внутренний номер 08-07-S2/2020/21076) |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты | Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки и ввода в эксплуатацию Товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по окончании осуществления приемки, на основании предоставленных Заказчику оригиналов счета, документа о приёмке и акта ввода в эксплуатацию, которые должны быть подписаны Заказчиком |
|  | Требования, предъявляемые к участникам закупки | 1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ; 8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ; |
|  | Дополнительные требования к участникам закупки, установленные Заказчиком | Не установлено |
|  | Ограничение участия в закупке | Не установлено |
|  | Преимущества, предоставляемые заказчиком | Приоритет товаров российского происхождения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925. (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.07.2019 N 878) Для получения преференций (преимуществ) установленных Постановлением Правительства от 16.09.2016 г. № 925 участник закупки должен указать наименование страны происхождения товаров в составе заявки, отсутствие указания страны происхождения товаров в составе заявки не является основанием для отклонения такой заявки в участии в закупке. В случае отсутствия указания страны происхождения товаров в составе заявки, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке товаров иностранного происхождения. В случае выявления Заказчиком факта указания в заявке недостоверных сведений о стране происхождения товаров при проведении закупки, такая заявка подлежит отклонению. В случае выявления Заказчиком факта указания в составе заявки участника, признанного победителем закупки, недостоверных сведений о стране происхождения товаров после подведения итогов закупки (определения победителя), но до момента заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения Договора с таким участником. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, если в заявке на участие в запросе котировок содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в извещении о запросе котировок, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения запроса котировок, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. Участник закупки относится к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). Страна происхождения поставляемого товара указывается в договоре на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в запросе котировок, представленной участником закупки, с которым заключается договор. В случае уклонения победителя, договор заключается с участником закупки, который предложил такую же, как и победитель запроса котировок, цену договора, или при отсутствии этого участника с участником закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем запроса котировок условия. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары. При этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. |
|  | Срок, место и порядок предоставления извещения о проведении запроса котировок в электронной форме | Извещение о проведении запроса котировок размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке http://www.roseltorg.ru, в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями извещения по запросу котировок |
|  | Срок, место и порядок предоставления разъяснений о проведении запроса котировок в электронной форме | Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик размещает ответ на запрос в единой информационной системе и направляет оператору электронной площадки разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос, если запрос поступил к Заказчику не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме могут быть даны Заказчиком по собственной инициативе в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение трех дней со дня подписания указанных разъяснений уполномоченным лицом Заказчика, но не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, такие разъяснения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. Форма подачи запроса на разъяснение – в свободной форме, в виде электронного документа через оператора электронной площадки, подписанного электронной подписью в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ. |
|  | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки, подаваемой участником закупки | 1. Котировочная заявка (Приложение № 3 к извещению); 2. Предложение о цене договора (заполняется в соответствующем поле на электронной торговой площадке при подаче заявки); 3. Сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку: - Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок, или нотариально заверенную копию такой выписки; Заявка на участие в запросе котировок может включать дополнительные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок, согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок. 4. Декларация участника закупки о нахождении радиоэлектронной продукции в едином реестре российской радиоэлектронной продукции с указанием номера реестровой записи (при осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, включенной в Перечень радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, в отношении которой устанавливаются ограничения для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878) |
|  | Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услугах, участник процедуры закупки | При описании поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услугах, участник процедуры закупки обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции, оказываемых услуг, выполняемых работ требованиям настоящего извещения и технического задания в отношении всех показателей, которые в них установлены. При предоставлении сведений под конкретными показателями понимается показатели (характеристики) товаров (материалов), в соответствии с требованиями Технического задания, содержащем требования к товарам (материалам), использующимся при выполнении работ. При описании товаров (материалов) участники закупки предоставляют сведения в следующем порядке: - Все сведения, содержащиеся в заявке участника закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. В значениях показателей предложения участника не должно содержаться слов: «или эквивалент», «или», «более», «не более», «менее», «не менее», «должен», «и/или», «либо», «ниже», «выше», «должен быть», «может быть», «требуется», «до», «от», «необходим», (и их производные), а также рекомендуется использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов для того, чтобы заказчик имел возможность оценить предложение участника на соответствие требованиям, указанным в Техническом задании извещения о запросе котировок в электронной форме. - При установлении заказчиком диапазона возможных значений характеристик (знаки «-», «±», слова «от», «до», «менее/не менее», «более/не более», «ниже/не ниже», «выше/свыше/не выше», «не хуже», «лучше» и т.д.) участнику размещения заказа необходимо представить конкретное значение характеристики из установленного интервала. - Если в требованиях указано «диапазон», то следует указывать интервал значений, входящие в заданный диапазон значений. Если в требованиях указано «фракция», то необходимо указывать интервал значений, входящие в заданный диапазон значений. - Знак «,» разделяющий характеристики товара (материала) свидетельствует о том, что необходимо перечислить все указанные типы или виды, или марок и т.п. товаров (материалов), и в отношении каждого из которых необходимо предоставить сведения о показателях качества. - Знак «/», «;» «…» разделяющий товары (материалы) свидетельствует о том, что необходимо выбрать один из указанных типов или видов, или марок и т.п. товаров (материалов), и предоставить для данного товара (материала) сведения о показателях качества. - Краткое обозначение: "св." - свыше, "н.н" - не нормируется. - Знак «≥» означает «более или равно», т.е. участник может указать значение показателя товара равное или более указанного значения, знак «≤» означает «менее или равно», т.е. участник может указать значение показателя товара равное или менее указанного значения. Знак «>» и «<» означают, соответственно, более и менее требуемого значения показателя, не включая указанное значение. - В случае если в требуемых параметрах и/или требуемых значениях представлено несколько вариантов составляющих (компонентов) материала, то при выборе одного из составляющих (компонентов) необходимо указать только те характеристики, которые соответствуют выбранному составляющему (компоненту). - Если в соответствии с ГОСТом и др. нормативными документами параметр не нормируется, участник должен указать в столбце значения, предлагаемое участником, как «не нормируется». - Округление необходимо осуществлять до сотых или более точно. При указании конкретных показателей поставляемого товара или товара, используемого для выполнения работы, оказания услуги, участник закупки должен внести в таблицу №1 в форме котировочной заявки. При поставке товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и в отношении которого в таком извещении в соответствии с требованиями пункта 3 части 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) содержится указание на товарный знак и на условиях, предусмотренных проектом Договора поставка товара под другим товарным знаком не допускается. При поставке товара, эквивалентному товару, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме участник должен указать конкретные показатели которые соответствуют значениям эквивалентности, установленным извещением и на условиях, предусмотренных проектом Договора. |
|  | Срок, в течение которого победитель запроса котировок в электронной форме или иной участник запроса котировок, с которым заключается договор при уклонении победителя запроса котировок от заключения договора, должен подписать договор | В соответствии с Главой VI Положения о закупке федерального государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет», Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки. Заказчик направляет проект договора участнику, с которым такой договор заключается, в течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола. Последующий обмен электронными документами между Заказчиком и участником закупки при заключении договора осуществляется в трехдневный срок с соблюдением общего срока для заключения договора, предусмотренного Положением о закупке. Победитель закупки подписывает договор электронной подписью лица, имеющим право действовать от имени победителя запроса котировок в электронной форме и направляет оператору электронной площадки https://www.roseltorg.ru/ При этом договор заключается только после предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено Заказчиком в извещении о закупке. В случае, если участник закупки с которым заключается договор, в установленный срок не направил оператору электронной площадки https://www.roseltorg.ru/ подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если извещением о закупке было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора и сведения о нем направляются в реестр недобросовестных поставщиков в установленном законодательством порядке. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, поданной участником запроса котировок, с которым заключается договор. |
|  | Размер обеспечения заявки и порядок его предоставления | Не требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения договора и порядок его предоставления | Требуется, в размере 10% от начальной (максимальной) цены, что составляет 250 057,21 рублей (Двести пятьдесят тысяч пятьдесят семь рублей 21 копейка). |
|  | Реквизиты счета Заказчика, на который перечисляются денежные средства, внесенные в качестве обеспечение исполнения договора, а также их срок и порядок предоставления и порядок возврата. (При установлении требования обеспечения исполнения договора*) | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет) ИНН 7801021076 КПП 780101001 УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190) г. Санкт-Петербург Расчетный счет № 405 018 103 000 020 0 0001 Корр. счет № НЕТ БИК 044030001 Наименование банка – Северо-Западное ГУ Банка России ОГРН 1027800507591 ОКВЭД 80.30.1; 80.30.4; 80.22.22; 73.10 ОКПО 02068508 ОКТМО 40307000 КБК 000 000 000 000 000 00510 Почтовый адрес – 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. линия, дом 2 Договор заключается только после предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено Заказчиком в извещении о закупке. Обеспечение исполнения Договора (денежные средства, внесенные на счет Заказчика в качестве обеспечения) возвращается Заказчиком Поставщику при получении Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования при условии надлежащего исполнения победителем закупки или иным участником всех своих обязательств по договору. |

* Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или путем перечисления денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.

Приложение №1

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

Техническое задание

| № п/п | Наименование Товара | ОКВЭД2 | ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат для определения температуры помутнения/застывания нефтепродуктов | 46.69.9 | 26.51.66.190 |
| 2 | Криотермостат | 46.69.9 | 26.51.70.110 |
| 3 | Дистиллятор | 46.69.9 | 26.51.53.190 |
| 4 | Шкаф сушильный | 46.69.9 | 26.51.53.190 |
| 5 | Колбонагреватель (тип 1) | 46.69.9 | 26.51.12.190 |
| 6 | Колбонагреватель (тип 2) | 46.69.9 | 26.51.12.190 |
| 7 | Магнитная мешалка (тип 1) | 46.69.9 | 26.51.53.190 |
| 8 | Магнитная мешалка (тип 2) | 46.69.9 | 26.51.53.190 |
| 9 | Перемешивающее устройство | 46.69.9 | 26.51.53.190 |
| 10 | Баня водяная | 46.69.9 | 26.51.53.190 |
| 11 | Верхнеприводная мешалка (тип 1) | 46.69.9 | 26.51.53.190 |
| 12 | Верхнеприводная мешалка (тип 2) | 46.69.9 | 26.51.53.190 |
| 13 | Термостат | 46.69.9 | 26.51.70.110 |

Спецификация товара

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат для определения температуры помутнения/застывания нефтепродуктов Аппарат должен быть автоматическим и предназначаться для проведения анализа по определению температуры помутнения, потери текучести и застывания нефтепродуктов в соответствии со стандартом ГОСТ 20287-91. Аппарат должен иметь встроенную охлаждающую установку, способную охладить испытательную ячейку до -95°С или ниже без использования внешних систем охлаждения (подключения к водопроводу или охлаждающему криостату). Аппарат должен автоматически устанавливать и поддерживать температуру охлаждающей бани, проводить испытания, автоматически выполнять подъем и поворот тестовой пробирки, создавать и сохранять в памяти протоколы испытаний. Аппарат должен иметь: - возможность полного автоматического контроля процесса испытаний; - прецизионный датчик температуры Pt-100 с точностью измерения не более 0,1°С; - оптическую систему определения помутнения и текучести; - возможность определения застывания; - цветной ЖК-дисплей; - сенсорный резистивный экран для управления простым касанием, без применения специальных устройств; - встроенную систему размораживания пробы по окончании эксперимента для сокращения времени подготовки к следующему испытанию; - автоматическую систему защиты от перегрева; - встроенную память для хранения экспериментальных данных (не менее чем на 1000 результатов); - возможность подключения к персональному компьютеру по сетевому протоколу для работы в сетях типа LIMS. - возможность передачи и хранения данных в открытом формате «.csv»; - возможность подключения к локальному или сетевому принтеру; - возможность дистанционного обновления ПО. Объем анализируемого образца на приборе должен быть 45±0,1 мл. Точность измерения температуры пробы должна быть не более ±0,1°С. Рабочий температурный диапазон бани должен быть в диапазоне, включающем интервал значений от -95 до +51°С, включая границы диапазона. Точность поддержания температуры бани должна быть не более 0,5°С. Потребляемая мощность аппарата от сети 220 В, должна быть не более 250 Вт. Габаритные размеры аппарата должны быть не более 300 мм х 600 мм х 550 мм. Масса аппарата должна быть не более 20 кг. | шт. | 1 |
| 2 | Криотермостат Криотермостат должен быть циркуляционным и предназначаться для поддержания заданной температуры объектов в собственной ванне и внешних системах с замкнутым и открытым контуром в диапазоне температур включающем интервал значений от -80°С до +100°С, включая границы диапазона. Корпус криотермостата должен быть рассчитан для напольного использования и иметь подкатные колеса, для перемещения криостата по лаборатории. Криотермостат должен обеспечивать поддержание заданной температуры в непрерывном режиме не менее 16 часов в сутки. Криотермостат должен иметь: - функцию оптимизации параметров нагрева по типу теплоносителя; - функцию автоматического включения и отключения холодильного агрегата во всем температурном диапазоне; - систему самодиагностики; - таймер; - функцию ограничения скорости нагрева; - цветной ЖК-дисплей с отображением основных параметров работы прибора; - функцию автоматического отключение прибора при снижении уровня рабочей жидкости ниже допустимого; - функцию коррекции и калибровка внутреннего термодатчика по трем точкам; - возможность подключения внешнего датчика температуры; - возможность управления основными параметрами с помощью энкодерной ручки. Информация о текущем режиме работы криотермостата и текущей температуре теплоносителя должна выводиться на цветной ЖК-дисплей. Должно быть наличие сливного крана на корпусе криотермостате. Точность поддержания температуры должна быть не более ±0,1°С. Мощность охлаждения при +20°С должна быть не менее 510 Вт. Максимальная производительность циркуляционного насоса должна быть не менее 8 л/мин. Максимальное давление, создаваемое насосом должно быть не менее 0,25 бар. Размер окна ванны должен быть (175±10) мм х (135±10) мм. Глубина ванны должна быть не менее 200 мм. Объем теплоносителя должен быть не более 11 л. Тип внешнего контура должен быть закрытый или открытый. Номинальное напряжение питания должно быть 220-240 В. Потребляемая мощность должна быть не более 4400 Вт. Габаритные размеры должны быть не более: 535 мм x 555мм x 985мм Масса (без рабочей жидкости) должна быть не более 80 кг. | шт. | 1 |
| 3 | Дистиллятор Дистиллятор должен быть автоматическим и предназначаться для получения дистиллята высокого качества методом однократной дистилляции в автоматическом режиме. Дистиллятор должен иметь следующие функции и элементы: - функция полного автоматического управления: подача воды в испаритель и охлаждающий контур, включение или выключение нагревателя для поддержания необходимого уровня дистиллята; - форм-фактор «единого блока» должен быть выполнен полностью из нержавеющей стали; - нагревательные элементы в оболочке должны быть из нержавеющей стали; - автоматическую систему защиты от перелива с электромагнитным клапаном подачи воды; - защиту от перегрева и блокировку нагрева при отсутствии воды; - выпускное отверстие для дегазации; - возможность настольного и настенного размещение прибора; - систему охлаждения; - индикацию режимов работы; - легкосъемную крышку для быстрого доступа к испарителю и накопительному блоку; - сливной кран испарителя; - комплект шлангов для подключения аппарата к водопроводной сети; - комплект адаптеров регулировки расхода воды Проводимость дистиллята должна быть не более 2,5 мкСм/см; Производительность дистиллятора должна быть не менее 4 л/ч. Объем бака-накопителя должен быть не менее 8 л. Расход воды должен быть 50±5 л/ч. Питание дистиллятора должно осуществляться от сети 220 В / 50 Гц. Потребляемая мощность должна быть не более 3 кВт. Габаритные размеры дистиллятора должны быть не более: 620мм х 320мм х 500 мм. Масса дистиллятора должны быть не более 22 кг. | шт. | 1 |
| 4 | Шкаф сушильный Шкаф сушильный должен быть предназначен для нагрева, высушивания и тепловой обработки различных материалов в воздушной среде при температурах в диапазоне, включающем интервал значений от +50 °С до +350°С. Шкаф должен обеспечивать равномерное распределение температуры по объему рабочей камеры. Шкаф должен иметь следующие функции и элементы: - микропроцессорный PID-контроллер, который должен позволять поддерживать температуру с точностью не более 1° С; - функцию четырехстороннего нагрева для быстрого достижения заданной температуры и однородного температурного поля внутри рабочей камеры; - встроенный вентилятор для интенсивного теплообмена внутри нагревательной камеры; - рабочую камеру из нержавеющей стали; - механизм закрытия двери с поворотной ручкой, которая должна обеспечивать плотное прилегание двери к корпусу рабочей камеры; - силиконовый уплотнитель с повышенной износо- и термостойкостью который должен обеспечивать необходимую теплоизоляцию рабочей камеры; - теплоизоляцию корпуса на основе базальтового волокна для безопасной работы со шкафом при любых температурах рабочего диапазона; - корпус из высококачественной листовой стали и окрашенный термостойкой порошковой краской; - три программы многоступенчатой термообработки по не менее чем десять шагов в каждой с возможностью задания температуры, времени и скорости нагрева для каждого шага; - функцию ручного режима нагрева с таймером; - графический дисплей разрешением не менее 64x128 точек с подсветкой для одновременного отображения текущей и заданной температур и характеристик процесса. - возможность вывода на дисплей графиков нагрева и скорости нагрева рабочей камеры; - защиту от перегрева; - таймер со звуковым оповещением для автоматического отключения нагрева по истечении заданного времени; - отверстие для контрольного термометра в верхней панели шкафа. Точность воспроизведения заданной температуры должна быть не более 3°С. Точность поддержание температуры должна быть ±1°С. Размеры камеры шкафа (ШхВхГ) должны быть не менее: 250 мм х 275 мм х 250 мм. | шт. | 1 |
| 5 | Колбонагреватель (тип 1) Колбонагреватель должен иметь следующие функции и элементы: - нагревательная камера должна быть из термостойкой слюды с запрессованными нагревательными элементами в термоизолированном кожухе; - форма нагревательной камеры должна в точности соответствовать форме круглодонной колбы для минимизации потери тепла; - должно быть отсутствие прямого контакта колбы с нагревательным элементом; - функцию плавной регулировки температуры; - три режима работы (нагрев верхней части камеры; нагрев нижней части камеры; нагрев всей камеры). Максимальная температура нагрева должна быть не менее 400 °С. Объем нагреваемой колбы должен быть 500 мл. Номинальное напряжение питания должно быть 220-240 В. Потребляемая мощность должна быть не более 510 Вт. Габаритные размеры должны быть не более: 270 мм x 310 мм x 140 мм. Масса должны быть не более 2,5 кг. | шт. | 1 |
| 6 | Колбонагреватель (тип 2) Колбонагреватель должен быть трех местным и предназначаться для нагрева жидкостей в круглодонных колбах объемом в диапазоне от 250 до 1000 мл при температурах до не менее +600°С. Колбонагреватель должен иметь следующие функции и элементы: - минимальная инерционность нагрева и охлаждения; - корпус из нержавеющей стали; - функцию отключения ячейки и возможнось отдельной регулировки мощности нагрева; - термоизоляцию и защиту от пролива нагреваемой жидкости; - нагреватели, которые должны быть размещены в бесшовной трубке из нержавеющей стали; - не менее трёх штативных стоек; - гнезда для установки штативных стоек; Максимальная температура нагрева должна быть не менее 600 °С. Номинальное напряжение питания должно быть 220-240 В. Потребляемая мощность должна быть не более 2000 Вт. Габаритные размеры должны быть не более: 555 мм х 230 мм х 170 мм Масса должна быть не более 7 кг. | шт. | 1 |
| 7 | Магнитная мешалка (тип 1) Мешалка должна обеспечивать одновременное регулируемое перемешивание и нагрев пяти жидких проб, помещенных в стандартные химические сосуды. Рабочая поверхность мешалки должна иметь разметку для точного позиционирования сосудов с пробой, а также специальное прозрачное покрытие, которое должно предотвращать смещение сосудов в процессе перемешивания. Управление мешалки должно обеспечиваться цифровым контроллером. Панель управления мешалки должна иметь кнопки и дисплей для отображения вводимых и фактических параметров скорости вращения. На дисплее должны выводиться сообщения о неправильной работе мешалки, отображаемые в виде кодов (определенных буквенно-цифровых комбинациях). Мешалка должна иметь функцию настраиваемого реверсивного перемешивания. Технические характеристики мешалки должны быть следующие: - количество мест для перемешивания/нагрева: не менее 5; - расстояние между местами для перемешивания: не менее 90 мм; - максимальный объем пробы на одно место: не более 0,4 л; - диапазон регулировки скорости вращения должен включать интервал значений от 0 до 1000 об/мин; - шаг регулировки скорости вращения: не более 10 об/мин; - диапазон температуры нагрева должен включать интервал значений от комнатной до +120 оС; - точность установки температуры и дискретность дисплея: не более 1 К; - скорость нагрева: не менее 3 К/мин; - диапазон установки безопасной температуры нагрева должен включать интервал значений от +50 до +120 оС; - размеры рабочей поверхности: не более 110 х 495 мм; - материал рабочей поверхности: сплав на основе алюминия; - размеры установки: не более 120 х 60 х 610 мм; - вес установки: не более 4 кг; - максимальная мощность нагрева: не более 175 Вт; - общая потребляемая мощность установки: не более 200 Вт; - класс защиты: не хуже IP 40. | шт. | 1 |
| 8 | Магнитная мешалка (тип 2) Мешалка должна быть пригодна для перемешивания нагревания различных низковязких растворов в лабораторных условиях и иметь следующие технические характеристики: - место для перемешивания: одно; - максимальный объем перемешивания (в пересчете на воду): не менее 10 л; - направление вращения должно быть против часовой стрелки - регулировка скорости вращения должна быть бесступенчатая, посредством поворотной ручки; - контроль скорости шкала в диапазоне, включающем интервал значений от 0 до 6; - диапазон вращающего момента должен включать интервал значений от 100 об/мин до 1500 об/мин; - производимая мощность привода: не менее 1,5 Вт; - материал нагревательной пластины: керамика; - размер нагревательной пластины: не менее 180 мм х 180 мм; - максимальная длина магнитного мешальника в сосуде с раствором: не менее 80 мм; - диапазон температуры нагрева должен включать интервал значений от +50 оС до +500 оС; - мощность нагрева не менее: 1000 Вт; - скорость нагрева не менее: 5 К/мин; - максимальная температура безопасного нагрева +550 оС; - должна быть индикация заданной температуры с помощью многосегментного светодиодного цифрового дисплея; - потребляемая мощность не более 1020 Вт; - должен быть разъем для подключения цифрового контактного термометра ETS-D5 один или более; Размер (Ш х Гл х В): не более 220 мм x 105мм x 335 мм; Вес не более 5 кг; Номинальное напряжение питания должно быть 220-240 В. Частота: 50/60 Гц; Класс защиты согласно: не хуже IP 21. | шт. | 1 |
| 9 | Перемешивающее устройство Перемешивающее устройство должно быть преднозначено для перемешивания жидкостей, помещенных в бутылки, конические плоскодонные колбы или пробирки с максимальной суммарной массой до не менее 20 кг при орбитальном движении платформы. Перемешивающее устройство должно иметь следующие функции и элементы: - микропроцессорный контроллер и энкодерные регуляторы для задания условий перемешивания; - не менее двух ЖК-дисплеев для отображения заданных и текущих значений скорости и времени перемешивания; - электронный таймер обратного отсчета; - функцию звуковой и визуальной сигнализации окончания цикла перемешивания; - функцию защиты от перегрузки платформы; - универсальную съемную платформу из полированной нержавеющей стали для размещения лабораторных емкостей; - прижимные валики для крепления емкостей, которые могут быть зафиксированы на направляющих в любом положении; Скорость вращения платформы должна регулироваться в диапазоне, включающем интервал значений от 40 мин-1 до 300 мин-1. Амплитуда вращения платформы должна быть не менее 30 мм. Максимальная нагрузка на платформу должна быть не более 20 кг. Перемешивающее устройство должно быть оборудованно таймером позволяющем выставлять время в диапазоне, включающем интервал значений от 0 до 8 часов. Потребляемая мощность должна быть не более 200 Вт. Размер платформы должен быть (445±5) мм х (305±5) мм. Габаритные размеры должны быть, не более 530 мм х 510 мм х 230 мм. Масса должна быть не более 32 кг. | шт. | 2 |
| 10 | Баня водяная Баня водяная должна быть предназначена для нагрева колб, стаканов, пробирок и других емкостей в диапазоне температур, включающем интервал значений от минимальной, превышающей температуру окружающей среды на +5(С, до +100(С. Баня водяная должна иметь следующие функции и элементы: - корпус должен быть из нержавеющей стали; - ванну с двухскатной крышкой для размещения больших объектов; - цифровой контроллер со светодиодным дисплеем, который должен отображать текущую и заданную температуры; - микропроцессорный PID-контроллер, который должен обеспечивать точность поддержания температуры не более 1°С; - функцию защиты от перегрева нагревательного элемента; - возможность работы с водой и водоглицериновыми смесями - индикаторы включения нагревателя и аварийного срабатывания защиты. Предел допустимой погрешности воспроизведения заданной температуры должен быть не более 1°С. Градиент температур по объему ванны должен быть не более 1°С. Полезный объем ванны должен быть не менее 24 л. Номинальное напряжение питания должно быть 220-240 В. Потребляемая мощность должна быть не более 1600 Вт. Габаритные размеры должны быть не более: 550 мм x 350 мм x 300мм. Внутренние размеры ванны должны быть не более: 420 мм х 280 мм х 150 мм. Масса (без рабочей жидкости) должна быть не более 9 кг. | шт. | 1 |
| 11 | Верхнеприводная мешалка (тип 1) Верхнеприводная мешалка должна быть пригодна для перемешивания различных растворов. Верхнеприводная мешалка должна иметь следующие характеристики: - максимальный объем перемешивания (в пересчете на воду) не менее 25 л; - диапазон вращающего момента должен включать интервал значений от 30 об/мин до 1000 об/мин; - максимальный вращающий момент на валу не менее 40 Н*см; - номинальный вращающий момент не менее 0,4 Н*м; - вязкость перемешиваемого раствора не менее 30000 мПа*с - должна иметь индикатор скорости: многострочный ЖК-дисплей; - должна иметь регулировку диапазона скоростей: бесступенчатую, посредством поворотной ручки, располагающейся на панели управления; - задание точности скорости не более 1 об./мин; - отклонение измеряемого значения скорости в диапазоне включая интервал значений более 300 об/мин не более 1 %; - отклонение измеряемого значения скорости в диапазоне включая интервал значений менее 300 об/мин не более 3 об/мин; - способ крепления насадок для перемешивания: зажимной патрон с регулируемым диаметром отверстия; -диапазон регулировки диаметра зажимного патрона должен включать интервал значений от 0,5 мм до 8,2 мм; - максимальный внутренний диаметр сквозного вала 8,5±0,1 мм; - способ крепления на штативе: съемный держатель; - должна иметь встроенную защиту, обеспечивающую автоматическое отключение при длительной перегрузке; - должна иметь режим работы при кратковременных перегрузках; - должна иметь функцию отображения ошибок на дисплее; - должна иметь разъем для подключения цифрового контактного термометра PT1000 один или более; - должна иметь индикатор температуры 1 шт.; - диапазон измеряемых температур в диапазоне, включающем интервал значений от - 10 до +350 оС; - точность фактически отображаемей температуру не более 0,1 оС; - погрешность измерения температуры не более 0,5 оС + погрешность PT 1000; - должна иметь индикатор вращающего момента; - должна иметь таймер; - диапазон регулировки таймера должен включать интервал значений от 0 об/мин до 6000 об/мин; - должен быть разъем USB; - тип привода: бесщеточный, постоянного тока; - потребляемая мощность привода не более 60 Вт; - производимая мощность привода 46 Вт ± 3 Вт; - выходная максимальная мощность на валу 42 Вт ± 5 Вт; - материал корпуса: литой формованный алюминий с покрытием из термопластичного пластика; - размеры не более 70 мм x 193 мм x 154 мм; - вес не более 1,72 кг; - класс защиты: не хуже IP 54; - номинальное напряжение от 100 до 240 В; - частоту 50/60 Гц; - должна иметь элемент, предназначенный для перемешивания растворов при скоростях до не менее 800 об/мин со следующими характеристиками: тип перемешивающего элемента – лопастной; тип потока, создаваемого в объеме перемешиваемого раствора – тангенциальный; диаметр рабочей части –70- 80 мм; диаметр вала – 8 -8,4 мм; длина вала – 550 -560 мм; материал: нержавеющая сталь; вес - не более 0,266 кг. - должна иметь крепежный узел к штативу, который должен иметь не менее двух регулировочных винтов, которые должны обеспечивать его крепление на штативах с опорной штангой разных диаметров и использование с различными съемными кронштейнами-держателями. Крепежный узел должен иметь следующие технические характеристики: регулируемый диапазон для опорной штаги штатива должен включать интервал значений – от 6 мм до 16 мм; регулируемый диапазон для съемного кронштейна-держателя должен включать интервал значений - от 6 до 16 мм; материал узла - литой алюминий; максимальная нагрузка на узел не менее 5 кг; вес узла не более 0,236 кг. - должна иметь ленточный зажим с крепежом к штативу, который должен быть предназначен для крепления сосудов или для синхронного вращения при перемешивании и диспергировании. Технические характеристики ленточного зажима должны быть следующие: гибкий элемент из резины со штангой-держателем, который должен позволять закрепить сосуды диаметром в диапазоне, включающем интервал значений от 40 мм до 300 мм; верхний зажим должен быть из литого алюминия, и позволять закрепить штангу-держатель на штативе со стойкой диаметром в диапазоне, включая интервал значений от 8 мм до 16 мм; вес зажима не более 0,952 кг. - должна иметь штатив, который должен состоять из опорной штанги и опорной платформы со специальным нескользящим покрытием и должен быть пригодным для установки различных верхнеприводных мешалок. Технические характеристики штатива должны быть: диаметр опорной штанги – от 8 до 16 мм; длина опорной штанги 560-580 мм; максимальная нагрузка не менее 5 кг; габаритные размеры (Ш х Г х В) не более 200 мм х 316 мм х 580 мм; вес не более 5,6 кг. - должна иметь пластину для защиты вала перемешивающего элемента с системой крепления; - выносной контактный термометр; - в комплекте должен быть USB-кабель. | шт. | 1 |
| 12 | Верхнеприводная мешалка (тип 2) Верхнеприводная мешалка должна быть пригодна для перемешивания различных растворов. Верхнеприводная мешалка должна иметь следующие характеристики: - максимальный объем перемешивания (в пересчете на воду): не менее 5 л; - диапазон вращающего момента должен включать интервал значений от 50 об./мин до 2000 об./мин; - максимальный вращающий момент на валу: 7,5±0,1 Н·см; - номинальный вращающий момент: 0,075±0,001 Н·м; - вязкость перемешиваемого раствора: 4000±10 мПа·с; - должна иметь индикатор скорости: цифровой многосегментный светодиодный дисплей; - должна иметь регулировку диапазона скоростей: бесступенчатую, посредством поворотной ручки, располагающейся на панели управления; - задание точности скорости не более 1 об./мин; -отклонение измеряемого значения скорости в диапазоне более 300 об/мин: не более 1 %; - отклонение измеряемого значения скорости в диапазоне менее 300 об/мин: не более 3 об./мин; - способ крепления насадок для перемешивания: зажимной патрон с регулируемым диаметром отверстия; -диапазон регулировки диаметра зажимного патрона должен включать интервал значений от 0,5 мм до 8,2 мм; -максимальный внутренний диаметр сквозного вала: 8,5±0,1 мм; - способ крепления на штативе: съемный держатель; - должна иметь встроенную защиту, обеспечивающая автоматическое отключение при длительной перегрузке: наличие; - должна иметь режим работы при кратковременных перегрузках; - должна иметь функцию отображения ошибок на дисплее; - тип привода: бесщеточный, постоянного тока; - потребляемая мощность привода не более 32 Вт; - производимая мощность привода 22±1 Вт; - выходная максимальная мощность на валу: 15,7 ±0,2 Вт; -материал корпуса: литой формованный алюминий с покрытием из термопластичного пластика; - размеры: не более 60 мм x 173 мм x 126 мм; -вес не более 1,18 кг; - класс защиты согласно не хуже: IP 54; - номинальное напряжение: 100 – 240 В; - частота: 50/60 Гц; - должна иметь пропеллерную мешалку, которая должна быть предназначеная для перемешивания растворов при скоростях до не менее 800 об/мин с техническими характеристиками: тип перемешивающего элемента - пропеллерный, 4-хлопастной; тип потока, создаваемого в объеме перемешиваемого раствора: вертикальный осевой; диаметр рабочей части 100-110 мм; диаметр вала 8,0-8,4 мм; длина вала: 540-550 мм; материал - нержавеющая сталь; вес не более 0,25 кг - должна иметь штатив, который должен состоять из опорной штанги и опорной платформы со специальным нескользящим покрытием, и должен быть пригодным для установки различных верхнеприводных мешалок. Технические характеристики штатива: диаметр опорной штанги 16-18 мм длина опорной штанги 800-900 мм максимальная нагрузка не менее 5 кг габаритные размеры штатива (Ш х Г х В): не более 200 мм х 316 мм х 800 мм; вес: не более 6,1 кг - должна иметь зажим ленточный, который должен быть предназначен для крепления сосудов или для синхронного вращения при перемешивании и диспергировании, позволяющий закрепить сосуды диаметром в диапазоне, включая интервал значений от 40 мм до 300 мм на штативе со стойкой диаметром в диапазоне, включая интервал значений от 8 мм до 16 мм; вес зажима не более 0,25 кг - должна иметь пластину для защиты вала перемешивающего элемента с системой крепления. | шт. | 1 |
| 13 | Термостат Термостат должен быть жидкостный и предназначаться для термостатирования стеклянных цилиндров при определении плотности, в том числе при контроле качества нефтепродуктов по ГОСТ 3900-85 и ГОСТ Р 51069-97 в диапазоне температур включающем интервал значений от 0 до +100°С. Термостат должен обеспечивать работу в непрерывном режиме не менее 16 часов в сутки. Термостат должен иметь следующие функции и элементы: - систему перемешивания для обеспечения равенства температур по всему объему; - ванну из нержавеющей стали; - прозрачные стенки ванны для наблюдения за ходом эксперимента; - встроенный охлаждающий теплообменник для подключения к внешней охлаждающей системе для достижения температур теплоносителя ниже комнатной; - систему диагностики с индикацией причин неисправностей на дисплее; - функцию коррекции и калибровки внутреннего термодатчика по трем точкам; - отверстие для контрольного термометра; - систему установки и фиксации стеклянных цилиндров для проведения испытания; - систему управления основными параметрами прибора с помощью энкодерной ручки; - сливной кран. Информация о текущем режиме работы термостата и текущей температуре теплоносителя должна выводиться на светодиодный дисплей. Диапазон задаваемых температур, должен включать интервал значений от 0 °С до +100 °С. При температурах от 0°С до Токр+10°С, где Токр – температура окружающей среды, необходимо использование внешнего охлаждения путем подачи охлаждающей жидкости в контур охлаждения. Температура охлаждающей жидкости должна быть на 5-10°С ниже, чем задаваемая температура. Предел допускаемой погрешности установления заданной температуры должен быть не более 0,2°С. Точность поддержания температуры должна быть не более 0,1°С. Количество мест для установки цилиндров должно быть не менее 4. Размеры цилиндров должны быть не менее 500х50 мм. Объем рабочей жидкости должен быть не более 35 л. Номинальное напряжение питания должно быть 220-240 В. Потребляемая мощность должна быть не более 2200 Вт. Габаритные размеры должен быть не более 560 мм x 250 мм x 710 мм. Масса (без рабочей жидкости) должна быть не более 25 кг. | шт. | 1 |

1. Требования к товару:

Поставляемый Товар должен быть оригинальным, новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства). Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

Товар по характеристикам, размерам должен соответствовать требованиям, установленным в Спецификации товаров Технического задания, а также должен соответствовать требованиям законодательства РФ или актам законодательства к качеству и безопасности.

Соответствие Товара вышеуказанным требованиям на момент поставки должно подтверждаться сертификатами и/или декларациями соответствия (либо их заверенными копиями), в случае, если наличие  таких документов предусмотрено действующим законодательством РФ

Товар должен поставляться в упаковке завода-изготовителя, которая соответствует его характеру и способу транспортировки. Упаковка и маркировка Товара должны быть осуществлены Поставщиком в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе государственных стандартов, технических регламентов, технических условий, санитарных правил и норм. Маркировка должна быть четкой.

Упаковка должна быть сухой и чистой, а также должна гарантировать целостность, сохранность качества Товара, его свойств, а также предотвращать его повреждение или порчу при транспортировке и длительном хранении. На упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

Товар должен поставляться в комплекте со следующими документами:

– свидетельство о первичной аттестации – для позиций 1, 2, 3, 10, 13 Спецификации Товаров;

– паспорт и руководство пользователя (инструкция по эксплуатации) на русском языке (на CD-диске или бумажном носителе) – для позиций 1-13 Спецификации Товаров.

2. Требования к сроку и (или) объему предоставлений гарантий качества    товара, к обслуживанию товара:

Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня поставки Товара Заказчику и подписания Заказчиком документа о приёмке и акта ввода в эксплуатацию.

Выполнение гарантийных обязательств должно осуществляться силами и средствами Поставщика.

3. Место, условия и сроки поставки товара:

Товар должен быть поставлен и введён в эксплуатацию по адресу: г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2. Поставка и ввод в эксплуатацию Товара должны быть осуществлены силами и средствами Поставщика в течение 75 (семидесяти пяти) календарных дней со дня заключения договора.

Приложение №2

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Поставщик 1 вх. № 101-07/244 от 07.09.2020 г. | Поставщик 2 вх. № 101-07/245 от 07.09.2020 г. | Поставщик 3 вх. № 101-07/246 от 07.09.2020 г. | Средняя арифметическая величина цены единицы товара, руб. | Среднее квадратичное отклонение | Коэффициент вариации, % | НМЦД, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. |  |  |  |  |
| 1 | Аппарат для определения температуры помутнения/застывания нефтепродуктов | шт. | 1 | 628 520,00 | 628 520,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 687 328,24 | 687 328,24 | 641 949,41 | 40 375,44 | 6,29 | 641 949,41 |
| 2 | Криотермостат | шт. | 1 | 313 544,00 | 313 544,00 | 256 180,00 | 256 180,00 | 334 220,00 | 334 220,00 | 301 314,67 | 40 431,77 | 13,42 | 301 314,67 |
| 3 | Дистиллятор | шт. | 1 | 75 096,00 | 75 096,00 | 104 200,00 | 104 200,00 | 99 240,00 | 99 240,00 | 92 845,33 | 15 570,15 | 16,77 | 92 845,33 |
| 4 | Шкаф сушильный | шт. | 1 | 101 700,00 | 101 700,00 | 132 250,00 | 132 250,00 | 78 840,00 | 78 840,00 | 104 263,33 | 26 797,11 | 25,70 | 104 263,33 |
| 5 | Колбонагреватель (тип 1) | шт. | 1 | 22 440,00 | 22 440,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 27 786,67 | 6 484,73 | 23,34 | 27 786,67 |
| 6 | Колбонагреватель (тип 2) | шт. | 1 | 59 328,00 | 59 328,00 | 68 760,00 | 68 760,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 58 029,33 | 11 435,44 | 19,71 | 58 029,33 |
| 7 | Магнитная мешалка (тип 1) | шт. | 1 | 233 232,00 | 233 232,00 | 240 022,00 | 240 022,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 221 084,67 | 27 133,34 | 12,27 | 221 084,67 |
| 8 | Магнитная мешалка (тип 2) | шт. | 1 | 143 000,00 | 143 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 147 252,00 | 147 252,00 | 156 750,67 | 20 246,44 | 12,92 | 156 750,67 |
| 9 | Перемешивающее устройство | шт. | 2 | 140 244,00 | 280 488,00 | 132 000,00 | 264 000,00 | 125 000,00 | 250 000,00 | 132 414,67 | 7 630,46 | 5,76 | 264 829,34 |
| 10 | Баня водяная | шт. | 1 | 64 176,00 | 64 176,00 | 50 640,00 | 50 640,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 55 938,67 | 7 230,67 | 12,93 | 55 938,67 |
| 11 | Верхнеприводная мешалка (тип 1) | шт. | 1 | 212 580,00 | 212 580,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 254 193,33 | 36 383,40 | 14,31 | 254 193,33 |
| 12 | Верхнеприводная мешалка (тип 2) | шт. | 1 | 162 420,00 | 162 420,00 | 280 312,00 | 280 312,00 | 234 516,00 | 234 516,00 | 225 749,33 | 59 432,92 | 26,33 | 225 749,33 |
| 13 | Термостат | шт. | 1 | 94 512,00 | 94 512,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 95 837,33 | 1 251,95 | 1,31 | 95 837,33 |
|  | 2 500 572,08 |

Начальная (максимальная) цена была определена методом анализа ценовых предложений и составила  2 500 572 рубля 08 копеек

# Приложение № 3

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Заполняется на бланке участника закупки

(при наличии)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на право заключить договор с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»

Мы, нижеподписавшиеся, направляем настоящую заявку на участие в запросе котировок в электронной форме № 043/223 К(20) на право заключения договора бюджетного учреждения (далее «договор») на поставку комплекта приборов для анализа температуры помутнения/текучести/застывания нефтепродуктов согласно условиям и требованиям запроса котировок, в том числе, Технического задания (Приложение №1 к настоящему извещению) и проекта договора (Приложение №4 к настоящему извещению).

Мы, нижеподписавшиеся, для участия в запросе котировок сообщаем о себе следующую информацию:

Сведения об участнике закупки:______________________________________________________

Полное и сокращенное наименование участника закупки:

Почтовый адрес участника закупки:________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица) участника закупки или место жительства (для физического лица) участника______________________________________________________

Фамилия, имя, отчество и должность руководителя участника закупки или уполномоченного лица ______________________________________________________________________________________________________________________________

Контактная информация:____________________________________________________

(адрес электронной почты, тел/факс, ФИО контактного лица участника закупки)

Банковские реквизиты участника закупки ИНН

КПП

ОГРН

ОКПО

ОКТМО

Р/сч

к/с

Наименование банка

БИК

Дата и реквизиты документа о государственной регистрации ____________________

Сведения о выданных участнику закупки лицензиях, свидетельствах о допуске и иных документах, необходимых для выполнения обязательств по договору в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и извещения о запросе котировок:

Изучив извещение о запросе котировок, включая проект договора, сообщаем о своём соответствии требованиям, установленным в извещении запросе котировок в электронной форме и выражаем свое согласие исполнить в полном объеме и в установленные сроки все условия и требования договора, поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями и условиями извещения о запросе котировок в электронной форме и нашими предложениями о функциональных, технических и качественных характеристиках, указанными ниже (Таблица 1). .

Таблица 1

Описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги

| № пп | Наименование продукции (товара, работ, услуг). Товарный знак** | Основные характеристики (потребительские свойства) поставляемого товара, работы, услуги | Наименование страны происхождения поставляемых товаров | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |
| в т.ч. НДС____ % |  |

*в случае если участник закупки освобожден от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), участник закупки указывает основание такого освобождения.

**Предложение в заявке на участие в закупке должно, либо содержать товарный знак (при его наличии), либо наименование товара должно сопровождаться словами «товарный знак отсутствует». При несоблюдении этих требований данная заявка на участие в закупке не допускается и отклоняется Единой комиссией как не соответствующая требованиям, установленным в документации о закупке.

При этом участник закупки должен указать характеристики продукции в соответствии с требованиями технического задания.

Мы подтверждаем, что:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ;

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ,

В случае признания нас победителем запроса котировок в электронной форме мы принимаем на себя обязательства по заключению договора в соответствии с условиями, установленными в извещении о запросе котировок в электронной форме.

Мы извещены о включении о нас сведений в реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключения договора.

Достоверность информации, указанной в настоящей котировочной заявке, подтверждаем.

Должность руководителя			________________    	/________________/

или уполномоченного 			(подпись)			Инициалы, фамилия

на подписание лица         МП

Приложение №4

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

Проект договора

ДОГОВОР БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ №

г. Санкт-Петербург						               « ___ » __________ 2020 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого проректора Пашкевич Н.В., действующего на основании доверенности № 01-55/59-668 адм от 28.05.2019 г., с одной стороны, и _________(сокращенное наименование), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________, действующего на основании _________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе котировок в электронной форме (реестровый № __________) от « ___ » __________ 2020 г. № ____ /223К(20) заключили настоящий Договор бюджетного учреждения (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется своими силами поставить и передать комплект приборов для анализа температуры помутнения/текучести/застывания нефтепродуктов (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар в установленном договором порядке, форме и размере.

1.2. Заказчик обязуется произвести оплату за поставленный Товар на сумму и в порядке, определенном в разделе 2 Договора.

1.3. Наименование Товара, характеристики Товара, количество Товара, единицы измерения Товара, цена за единицу Товара с учетом всех расходов определены в Спецификации товаров, являющейся Приложением № 1 к Договору.

1.4. Договор вступает в силу с момента заключения и действует по 31.03.2021 г., а в части гарантийных обязательств - до окончания срока гарантии.

- ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет _____________ руб. ___ коп. (сумма прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС (по ставке ___ %): _______ руб. __ коп. (сумма прописью) рублей __ копеек. Цена Договора включает в себя все расходы, в том числе: стоимость Товара; расходы по упаковке/распаковке Товара; расходы на ввод в эксплуатацию Товара; расходы по поставке Товара до места доставки, включая погрузку и разгрузку Товара; расходы на осуществление гарантийных обязательств в течение срока предоставления гарантии качества Товара; расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС, для плательщиков НДС), сборов и других обязательных платежей; прочих расходов.

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Договором количества Товаров и иных условий исполнения Договора.

2.4. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки и ввода в эксплуатацию Товара, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней по окончании осуществления приемки на основании предоставленных Заказчику оригинала счёта, документа о приемке (универсального передаточного документа или товарной накладной и счета-фактуры (для плательщиков НДС)) и  акта ввода в эксплуатацию, которые должны быть подписаны Заказчиком.

2.5. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. Валюта, используемая для формирования цены Договора и расчетов с Поставщиком – рубль Российской Федерации.

2.7. Источником финансового обеспечения закупки Товара по настоящему Договору является Соглашение от 12.10.2020г. № 075-15-2020-815 о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (внутренний номер 08-07-S2/2020/21076).

2.8. Выполнение Поставщиком своих обязательств по Договору осуществляется без авансирования со стороны Заказчика.

3. МЕСТО, КОЛИЧЕСТВО, СРОКИ (ПЕРИОДЫ) И ИНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

- Поставка и ввод в эксплуатацию Товара должны быть осуществлены силами и средствами Поставщика в течение 75 (семидесяти пяти) календарных дней со дня заключения Договора по адресу: г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2.

- Погрузка, доставка, разгрузка и ввод в эксплуатацию Товара, должны производиться силами и средствами Поставщика по рабочим дням Заказчика с 10.00 до 16.00, в присутствии уполномоченных представителей Поставщика и Заказчика. За 3 (три) рабочих дня до момента отгрузки Товара Поставщик уведомляет Заказчика об отгрузке с указанием количества Товара и сроков поставки в место доставки Товара.

3.3. По результатам поставки и ввода в эксплуатацию Товара Поставщик обязан передать Заказчику следующие товаросопроводительные документы:

3.3.1. Копии документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям, установленным в п. 4.2. настоящего Договора;

3.3.2. Счет;

3.3.3. Документ о приемке (2 экземпляра) ;

3.3.4. Акт ввода в эксплуатацию (2 экземпляра).

3.3.5. Свидетельство о первичной аттестации – для позиций 1, 2, 3, 10, 13 Спецификации Товаров;

3.3.6. Паспорт и руководство пользователя (инструкция по эксплуатации) на русском языке (на CD-диске или бумажном носителе) – для позиций 1-13 Спецификации Товаров.

3.4 Оригиналы платежных документов доставляются Заказчику силами и средствами Поставщика.

3.5. Днем осуществления поставки считается день исполнения Поставщиком обязательства по поставке. Обязательство Поставщика по поставке считается выполненным с даты передачи Товара надлежащего качества в количестве согласно Спецификации Товара настоящего Договора Заказчику и подписания Заказчиком документа о приемке и акта ввода в эксплуатацию. Право собственности, риск случайной гибели и/или порчи Товара переходит к Заказчику со дня подписания Заказчиком документа о приемке и акта ввода в эксплуатацию.

4. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА

4.1. Поставляемый Товар должен быть оригинальным, новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства). Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

4.2. Товар по характеристикам, размерам должен соответствовать требованиям, установленным в Спецификации Товаров (Приложение №1 к Договору), а также должен соответствовать требованиям законодательства РФ или актам законодательства к качеству и безопасности.

Соответствие Товара вышеуказанным требованиям на момент поставки должно подтверждаться сертификатами и/или декларациями соответствия (либо их заверенными копиями), в случае, если наличие  таких документов предусмотрено действующим законодательством РФ

4.3. Товар должен поставляться в упаковке завода-изготовителя, которая соответствует его характеру и способу транспортировки. Упаковка и маркировка Товара должны быть осуществлены Поставщиком в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе государственных стандартов, технических регламентов, технических условий, санитарных правил и норм. Маркировка должна быть четкой.

4.3.1. Упаковка должна быть сухой и чистой, а также должна гарантировать целостность, сохранность качества Товара, его свойств, а также предотвращать его повреждение или порчу при транспортировке и длительном хранении.

4.3.2. На упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

4.4. Гарантийный срок на товар составляет  _____(______________) месяцев со дня поставки товара Заказчику и подписания Заказчиком документа о приёмке и акта ввода в эксплуатацию.

4.5. Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами и средствами Поставщика.

4.6.Товара должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений (СИ) и разрешен к применению в сферах госрегулирования обеспечения единства измерений. Страна – изготовитель должна являться подписантом Соглашения о взаимном признании результатов испытаний с целью утверждения типа, метрологической аттестации, поверки и калибровки средств измерений (согласно Федеральному закону от 26.06.2008 г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»).

5. ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Заказчик совместно с представителем Поставщика осуществляет приемку Товара по качеству, количеству, комплектности и иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации Товаров (Приложение №1 к Договору), в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента поставки Товара. В ходе приемки Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара на соответствие фактически поставленного Товара, заявленному в Спецификации Товаров (Приложение №1 к Договору).

5.2. В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.3. Если поставленный Товар соответствует условиям настоящего Договора по качеству, количеству, комплектности и иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации Товаров (Приложение №1 к Договору), Заказчик подписывает документ о приемке и акт ввода в эксплуатацию.

5.4. Если поставленный Товар не соответствует условиям настоящего Договора по качеству, количеству, комплектности и иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации Товаров (Приложение №1 к Договору), Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты приемки Товара, направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания документа о приемке и акта ввода в эксплуатацию. В этом случае Поставщик обязан, в течение 2 (Двух) рабочих дней, заменить его на Товар надлежащего качества, комплектности, а равно соответствующий иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации Товаров (Приложение №1 к Договору), и/или допоставить необходимое количество Товара.

5.5. Претензии по качеству в отношении скрытых недостатков Товара могут быть предъявлены Заказчиком в течении гарантийного срока с момента поставки и ввода в эксплуатацию. Товара. В случае обнаружения скрытых недостатков Товара, несоответствия качества Товара стандартам, нормам и условиям Договора Заказчик вправе вызвать представителя Поставщика для составления акта о скрытых недостатках. После подписания Сторонами акта о скрытых недостатках Поставщик обязан по требованию Заказчика в течение 2 (Двух) рабочих дней заменить Товар с обнаруженными скрытыми недостатками на Товар надлежащего качества. При отказе представителя Стороны от подписания акта о скрытых недостатках, другая Сторона вправе составить акт о скрытых недостатках в одностороннем порядке и направить его соответствующей Стороне почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении) или с нарочным.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (пеней, штрафов).

Общая сумма начисленной неустойки (пени, штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере __ (__) рублей __ копеек (справочно: 10% от цены Договора).

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней, штрафов).

Общая сумма начисленной неустойки (пени, штрафов) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки ключевой Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

6.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере  __ (__) рублей __ копеек (справочно: 2,5% от цены Договора).

6.6. Сторона, нарушившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой стороне все причиненные таким нарушением убытки. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы (Раздел 7 Договора) или по вине другой Стороны.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. При невыполнении или частичном выполнении любой из Сторон обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

7.3. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 7.2. договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Сумма обеспечения исполнения Договора составляет _______ (______) рублей __ копеек.

8.2. Обеспечение исполнения Договора представлено Поставщиком следующим способом: _____________________________________________.

8.3. Обеспечение исполнения Договора подтверждено Поставщиком следующими документами: ___________________________________________.

8.4. Документы, подтверждающие обеспечение исполнения Договора, предоставленные Поставщиком Заказчику до заключения Договора, прилагаются к договору и являются его неотъемлемой частью.

8.5. Средства из обеспечения исполнения Договора подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.

8.6. Срок действия, представленного Поставщиком обеспечения исполнения Договора устанавливается на срок действия Договора и оканчивается не ранее срока выполнения всех обязательств по Договору. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

8.7. Обеспечение исполнения Договора (денежные средства, внесенные на счет Заказчика в качестве обеспечения) возвращается Заказчиком Поставщику при получении Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования, при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех обязательств по Договору.

8.8. В случае если, по каким-либо причинам, обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе.

9. РАСТОРЖЕНИЕ  ДОГОВОРА

9.1. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров.

10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они после соблюдения претензионного порядка передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Срок рассмотрения претензии составляет не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения.

10.3. При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Любые изменения, дополнения или прекращения обязательств по настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и скреплены печатями организаций.

10.4. Настоящий Договор составлен в электронной форме на русском языке и подписан Сторонами с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки усиленной квалификационной подписью. Договор вступает в силу с момента подписания в электронном виде его Заказчиком.

10.5. Все уведомления в рамках Договора должны направляться Сторонами в письменном виде по E-mail или факсу с последующим отправлением оригиналов по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении).

10.6. Днем получения уведомления по Договору считается день доставки уведомления другой Стороне.

10.7. Неотъемлемой частью настоящего договора является Приложение № 1.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Условием предоставления гранта является согласие Заказчика на осуществление Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и уполномоченным органом государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения Заказчиком целей, условий и порядка предоставления гранта в форме субсидии, а также обязательство по включению в договоры  с лицами, являющимися Поставщиками  по договорам, заключаемым Заказчиком в целях исполнения обязательств по Соглашению, согласия на осуществление проверок Поставщиков Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и уполномоченным органом государственного финансового контроля. Выражение согласия Заказчика на осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания Соглашения. Выражение согласия Поставщика на осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания настоящего Договора.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Поставщик: Наименование (полное и сокращенное) ОГРН ИНН КПП ОКПО ОКТМО Юридический адрес Почтовый адрес Фактический адрес Расчетный счет Наименование банка Корр. счет БИК Дата постановки на учет в налоговый орган E-mail Телефон/факс СМП – да/нет | Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет) ОГРН 1027800507591 ИНН 7801021076 КПП 780101001 ОКПО 02068508 ОКТМО 40307000 Дата постановки на учет в налоговом органе: 30 декабря 1993г. Юридический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, линия 21-я В.О., д. 2 Почтовый адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. линия, д. 2 Фактический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2 Расчетный счет № 40501810300002000001 Наименование банка – Северо-Западное ГУ Банка России УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190) г. Санкт-Петербург Корреспондентский счет № НЕТ БИК 044030001 Телефон: 8(812)321-67-21, 8(812)328-84-55 E-mail: Nagornov_DO@pers.spmi.ru , ogz@spmi.ru |
| --- | --- |

От Поставщика:				       От Заказчика:

(Должность)					       Первый проректор

_____________________/                     /                   ___________________/Н.В. Пашкевич/

Приложение № 1

к Договору

№ ________________________

от  « ____ » __________ 2020 г.

Спецификация Товаров

| № п/п | Наименование, характеристики и страна происхождения Товара (код страны по ОКСМ) | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. с НДС* | Стоимость, руб. с НДС* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО, руб.: |  |
| в т.ч. НДС 20% *, руб.: |  |

*-для плательщиков НДС

От Поставщика:			                    От Заказчика:

(Должность)					        Первый проректор

_____________________/                    /            ___________________/Н.В. Пашкевич/