ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ

| 21-я линия, д.2 Санкт-Петербург, 199106, Россия |  | 21st Line, 2 Saint-Petersburg, 199106, Russia |
| --- | --- | --- |

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

|  | УТВЕРЖДАЮ Ответственный за организацию закупки товаров Проректор по эксплуатации имущественного комплекса _______________ А.П. Суслов «27» июня 2019 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 028/223 АЭ(19)

На поставку электротехнических товаров

Санкт-Петербург

2019

СОДЕРЖАНИЕ

| Часть I | Аукцион в электронной форме |
| --- | --- |
| Раздел 1.1 | Приглашение к участию в аукционе в электронной форме |
| Раздел 1.2 | Общие условия проведения аукциона в электронной форме |
| Раздел 1.3 | Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме |
| Раздел 1.4 | Размер, сроки и порядок предоставления обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме |
| Раздел 1.5 | Размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора |
| Раздел 1.6 | Порядок рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме. Условия допуска к участию в аукционе в электронной форме |
| Раздел 1.7 | Изменение и расторжение договора |
| Раздел 1.8 | Контакты с заказчиком и обжалование действий (бездействий) Заказчика |
| Раздел 1.9 | Порядок проведения аукциона в электронной форме. Порядок подачи участниками закупки ценовых предложений, в том числе «шаг аукциона», условия выбора победителя аукциона |
| Раздел 1.10 | Срок и порядок заключения договора |
| Раздел 1.11 | Информационная карта аукциона в электронной форме |
| Раздел 1.12 | Инструкция по заполнению заявки |
| Часть II | Проект договора |
| Часть III | Техническая часть документации об аукционе в электронной форме |
| Часть IV | Обоснование начальной (максимальной) цены договора |

Часть I. АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Аукцион в электронной форме - это открытая форма торгов, при которой: информация о закупке сообщается Заказчиком путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона в электронной форме, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о закупке и проекта договора.

Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке по правилам и в порядке, установленным оператором электронной площадки, с учетом требований настоящей Документации.

Направление участниками закупки запросов о даче разъяснений положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации о закупке, размещение в единой информационной системе таких разъяснений, подача участниками закупки заявок, окончательных предложений, предоставление комиссии доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников закупки, формирование проектов протоколов обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке.

Обмен между участником закупки, Заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, осуществлением аукциона в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.

Электронные документы участника закупки, Заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, Заказчика, оператора электронной площадки.

# РАЗДЕЛ 1.1 ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет», (далее - Заказчик) проводит аукцион в электронной форме, предмет и условия которого указаны в Информационной карте такого аукциона (Раздел 1.11 настоящей Документации).

Документация об аукционе в электронной форме предоставляется бесплатно. Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации об аукционе в электронной форме на официальном сайте, на котором размещена документация об аукционе: http://www.zakupki.gov.ru и сайте электронной торговой площадки АО «Единая электронная торговая площадка» по адресу http://www.roseltorg.ru.

# РАЗДЕЛ 1.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

    - Законодательное регулирование

Настоящая Документация об аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. (далее – Закон №223-ФЗ), Положением о закупке товаров, работ, услуг федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (далее – Положение) и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с закупкой товаров, работ, услуг.

    - Требования к участникам закупки

1. При проведении аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, с  участниками закупки, которые являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

2. При проведении аукциона в электронной форме Заказчик вправе предъявить следующие квалификационные требования к участникам:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта выполнения работ или оказания услуг.

3. При проведении аукциона в электронной форме Заказчик вправе предъявить следующие иные измеряемые требования к участникам:

1) отсутствие фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения участником закупки обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг по договорам, заключенным с Заказчиком, за последние 2 года, предшествующие дате размещения извещения о закупке в единой информационной системе;

2) сертификация систем менеджмента качества, и (или) систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, и (или) систем менеджмента безопасности пищевой продукции, и (или) систем экологического менеджмента, и (или) систем менеджмента информационной безопасности, и (или) систем менеджмента риска, и (или) иных систем управления (менеджмента) в зависимости от объекта закупки;

3) обладание участниками закупки исключительными (неисключительными) правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает такие права.

4. При проведении аукциона в электронной форме Заказчик предъявляет следующие иные измеряемые требования к участникам:

1) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ;

2) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ;

В случае, если несколько юридических лиц либо несколько физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки (коллективный участник закупки), требования, установленные Заказчиком в документации о закупке, предъявляются в совокупности к такому участнику закупки. Исключение составляют требования, предусмотренные подпунктом 1 пункта 1 и подпунктом 1 пункта 2 настоящей части текущего раздела Документации, по которым достаточно соответствие указанным требованиям хотя бы одного из выступающих на стороне участника закупки лиц.

В документации закупки согласно пункту 24 Раздела 1.11 Информационная карта может быть установлено ограничение, согласно которому участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - МСП).

Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям, указан в разделе 1.3. настоящей Документации.

    - Разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений

Любой участник закупки вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона в электронной форме, запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации о закупке. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки Заказчику.

В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса о даче разъяснений положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации о закупке Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации о закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, 
от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе 
не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе разъяснений положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации о закупке оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных разъяснениях всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе в электронной форме, а также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации о закупке, по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса.

Разъяснения положений извещения о проведении аукциона 
в электронной форме и (или) Документации о закупке могут быть даны Заказчиком по собственной инициативе в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. В течение трех дней со дня подписания указанных разъяснений уполномоченным лицом Заказчика, но не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, такие разъяснения размещаются в единой информационной системе.

Разъяснения положений извещения о проведении аукциона 
в электронной форме и (или) документации о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии 
с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации 
о закупке вправе принять решение о внесении изменений в извещение 
о проведении аукциона в электронной форме и(или) документацию 
о закупке.

Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона 
в электронной форме, документацию о закупке размещаются Заказчиком 
в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней 
со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение о проведении аукциона 
в электронной форме, документацию о закупке срок подачи заявок 
на участие в аукционе в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе в электронной форме оставалось не менее чем восемь дней.

В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе изменений, внесенных в извещение о проведении аукциона в электронной форме, документацию о закупке, оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных изменениях всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в ней, по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации 
на электронной площадке.

    - Отказ от проведения аукциона в электронной форме

Заказчик вправе отменить аукцион в электронной форме 
до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе в электронной форме. Решение об отмене аукциона 
в электронной форме размещается в единой информационной системе 
в день принятия этого решения. По истечении указанного срока отмены 
и до заключения договора Заказчик вправе отменить аукцион 
в электронной форме только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об отмене аукциона в электронной форме оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об отмене аукциона в электронной форме всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в ней, по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке.

В случае, если Заказчиком принято решение об отмене аукциона 
в электронной форме, оператор электронной площадки не вправе направлять Заказчику заявки участников такой закупки.

### РАЗДЕЛ 1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки, на которой проводится аукцион в электронной форме, подает заявку на участие в аукционе в электронной форме. Данная заявка подается участником в адрес оператора электронной площадки (электронный адрес оператора указан в разделе 1.1. настоящей Документации).

Заявка подается участником в срок, начинающийся со дня публикации извещения о проведении аукциона в электронной форме и заканчивающийся датой и временем вскрытия заявок, указанными в Разделе 1.11 (информационная карта).

Заявки на участие в аукционе в электронной форме представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в Документации о закупке.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о проведении аукциона в электронной форме до предусмотренных Документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником закупки, а также все запросы о разъяснении положений документации, должны быть написаны на русском языке.

Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей и ценового предложения.

2. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

1) при осуществлении закупки на поставку товара:

а) согласие участника закупки на поставку товара в случае, если участник закупки предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе в электронной форме.

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об аукционе в электронной форме указания на товарный знак;

2) при осуществлении закупки на выполнение работ, оказание услуг:

а) согласие участника закупки на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме;

3) при осуществлении закупки на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2), в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе;

б) согласие, предусмотренное пунктом 2), а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого осуществляется закупка.

При осуществлении закупки у субъектов МСП не допускается указание в первой части заявки на участие в закупке сведений об участнике аукциона, о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в документации, сведений о ценовом предложении.

3. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованию, установленному подпунктом 1 пункта 1 части 1.2.2 настоящей Документации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона в электронной форме (участник обязан включить в состав заявки на участие в аукционе копию лицензии на осуществление деятельности, если деятельность по предмету аукциона подлежит лицензированию);

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованию, установленному в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 части 1.2.2 настоящей Документации. Участник обязан включить в состав заявки на участие в аукционе копию свидетельства об обладании исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника закупки на электронной площадке.

5) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованию, установленному в соответствии с пунктом 24 Раздела 1.11 Информационная карта настоящей Документации. Участник, при установлении такого требования, обязан включить в состав заявки на участие в аукционе подтверждение статуса субъекта МСП в форме декларирования своей принадлежности к субъектам МСП путем представления в форме электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащих информацию об участнике закупки. В случае если участник закупки является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и данные о таком участнике отсутствуют в едином реестре субъектов МСП, такой участник предоставляет в составе заявки декларацию о своем соответствии критериям отнесения к субъектам МСП, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», по форме, предусмотренной нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, принятом на основании пункта 2 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ в соответствии с частью 1.12.2.2 Документации.

6) при осуществлении закупки у субъектов МСП не допускается указание во второй части заявки на участие в закупке сведений о ценовом предложении.

7) план привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП и декларацию, подготовленную по форме, установленной нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, принятом на основании пункта 2 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ в соответствии с частью 1.12.2.2 Документации, или сведения из единого реестра субъектов МСП в отношении каждого субподрядчика (соисполнителя), являющегося субъектом МСП, если при осуществлении закупки предусмотрено требование к участникам закупки о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП согласно пункту 23 Раздела 1.11 Информационная карта Документации.

План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП должен содержать следующие сведения:

- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты субъекта МСП - субподрядчика (соисполнителя);

- предмет договора, заключаемого с субъектом МСП субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества поставляемого им товара, объема выполняемых им работ, оказываемых им услуг;

- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги субъектом МСП - субподрядчиком (соисполнителем);

- цена договора, заключаемого с субъектом МСП - субподрядчиком (соисполнителем).

4. Если в Разделе 1.11 Информационная карта настоящей Документации установлены дополнительные квалификационные и измеряемые требования к участникам, во второй части заявки на участие в аукционе участник, кроме указанных в п. 3 настоящего раздела, должен представить соответствующие документы:

- в случае установления требования «наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора» участник во второй части заявки на участие в аукционе предоставляет следующие документы:

- перечень находящегося в собственности, аренде (лизинге) технологического и иного оборудования и других материальных ресурсов;

- копии инвентарных карточек учета объектов основных средств унифицированной формы ОС-6, в т.ч. на технологическое оборудование, необходимое для производства закупаемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, являющихся предметом аукциона.

- в случае установления требования «положительная деловая репутация, наличие опыта выполнения работ или оказания услуг» участник во второй части заявки на участие в аукционе предоставляет следующие документы:

- копия (копии) ранее исполненного (исполненных) договоров (контрактов), договора (договоров) и акта (актов) выполненных работ за последние 2 года.

- в случае установления требования «отсутствие фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения участником закупки обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг по договорам, заключенным с Заказчиком, за последние 2 года, предшествующие дате размещения извещения о закупке в единой информационной системе» участник во второй части заявки на участие в аукционе предоставляет декларацию в свободной форме об отсутствии таких фактов.

- в случае установления требования «сертификация систем менеджмента качества, и (или) систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, и (или) систем менеджмента безопасности пищевой продукции, и (или) систем экологического менеджмента, и (или) систем менеджмента информационной безопасности, и (или) систем менеджмента риска, и (или) иных систем управления (менеджмента) в зависимости от объекта закупки» участник во второй части заявки на участие в аукционе предоставляет копию такого сертификата.

5. Ценовое предложение подается участником закупки на электронной площадке в указанную в извещении о проведении аукциона в электронной форме и документации о закупке дату проведения аукциона.

6. Заполнение заявки осуществляется в соответствии с порядком, определенным регламентом функционирования электронной торговой площадки АО «Единая электронная торговая площадка».

Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

### РАЗДЕЛ 1.4. Размер, срок и порядок предоставления обеспечения заявки на участие в аукционе В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1.4.1. При осуществлении закупки Заказчик вправе предусмотреть в документации о закупке требование обеспечения заявок в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей.

Участник аукциона предоставляет обеспечение заявки на участие в аукционе в размере, указанном в п. 18 Информационной карты (Раздел 1.11 настоящей Документации).

Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств на счет, указанный в документации о закупке, или предоставления безотзывной банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке осуществляется участником закупки.

1.4.1.1. Перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки осуществляется на счет, указанный Заказчиком в документации о закупке. В случае, если участником закупки в составе заявки не представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, и до даты рассмотрения заявок денежные средства не поступили на счет, который указан Заказчиком в документации о закупке, такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки.

В случае, если обеспечением заявки на участие в закупке является внесение денежных средств, то участник закупки перечисляет денежные средства на счет электронной торговой площадки.

Возврат участнику закупки обеспечения заявки на участие в закупке не производится в случае уклонения или отказа участника закупки от заключения договора.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем десяти рабочих дней с даты наступления одного из следующих случаев:

1) подписание итогового протокола (за исключением победителя закупки и участника закупки, заявке которого присвоен второй порядковый номер);

2) подписание договора (участнику закупки, с которым заключается договор, и участнику закупки, заявке которого присвоен второй порядковый номер);

3) отмена закупки;

4) отзыв заявки на участие в закупке до окончания срока подачи заявок;

5) получение заявки на участие в закупке после окончания срока подачи заявок;

6) отказ от заключения договора с участником закупки.

Также возврат банковской гарантии в этих случаях, Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

При осуществлении закупки у субъектов МСП денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень банков, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (далее – специальный счет).

В случае если Заказчиком в документации о закупке установлено требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке, в течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации осуществляет блокирование при наличии на специальном банковском счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и информирует оператора. Блокирование денежных средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном банковском счете участника такой закупки денежных средств в размере для обеспечения указанной заявки либо в случае приостановления операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем оператор электронной площадки информируется в течение одного часа. В случае, если блокирование денежных средств не может быть осуществлено, оператор электронной площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок, указанного в извещении об осуществлении конкурентной закупки.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, возвращаются:

1) всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня подписания протокола, составленного по результатам закупки;

2) участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня заключения договора либо со дня принятия Заказчиком в порядке, установленном Документацией о закупке, решения о том, что договор по результатам закупки не заключается.

Реквизиты счета Заказчика, на который перечисляются денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на специальный счет в банке, в случае уклонения участника от заключения договора или отказа участника закупки заключить договор:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет)

###### ИНН  7801021076   КПП 780101001

###### УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190)

###### г. Санкт-Петербург

###### Расчетный счет №  405 018 103 000 020 0 0001

###### Корр. счет №   НЕТ

БИК    044030001

Наименование банка – Северо-Западное ГУ Банка России

ОГРН 1027800507591

ОКВЭД 80.30.1; 80.30.4; 80.22.22; 73.10

ОКОПФ 72

ОКОГУ 13240

ОКФС 12

ОКПО 02068508

ОКТМО 40307000

КБК 000 000 000 000 000 00140

Почтовый адрес – 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. линия, дом 2

1.4.1.2. В случае, если обеспечением заявки на участие в закупке является предоставление безотзывной банковской гарантии, то банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки, должна быть выдана банком, имеющим право выдавать банковские гарантии в рамках Федерального закона № 44-ФЗ. Перечень таких банков размещен на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.minfin.ru. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии в размере обеспечения заявки, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае уклонения или отказа участника закупки от заключения договора;

2) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

3) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;

4) срок действия банковской гарантии не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок;

5) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

6) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах;

7) перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, а именно: документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных и иных актов, подтверждающих факт уклонения или отказа участника закупки от заключения договора, а также документов, не предусмотренных пунктом 1.4.1.2. настоящего Раздела Документации.

### РАЗДЕЛ 1.5. Размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора

В информационной карте документации об аукционе в электронной форме может быть установлено требование обеспечения исполнения договора. Размер обеспечения исполнения такого договора также указан в п.19 Информационной карты (Раздел 1.11).

Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора.

Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.

1.5.1. В случае, если обеспечением исполнения договора является передача Заказчику в залог денежных средств, то участник закупки перечисляет средства на следующие реквизиты:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет)

###### ИНН  7801021076   КПП 780101001

###### УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190)

###### г. Санкт-Петербург

###### Расчетный счет №  405 018 103 000 020 0 0001

###### Корр. счет №   НЕТ

БИК    044030001

Наименование банка – Северо-Западное ГУ Банка России

ОГРН 1027800507591

ОКВЭД 80.30.1; 80.30.4; 80.22.22; 73.10

ОКОПФ 72

ОКОГУ 13240

ОКФС 12

ОКПО 02068508

ОКТМО 40307000

КБК 000 000 000 000 000 00510

Почтовый адрес – 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. линия, дом 2

1.5.2. В случае, если обеспечением исполнения договора является предоставление банковской гарантии, то банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения исполнения договора, должна быть выдана банком, имеющим право выдавать банковские гарантии в рамках Федерального закона № 44-ФЗ. Перечень таких банков размещен на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.minfin.ru. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;

5) срок действия банковской гарантии не менее чем на один месяц;

6) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

7) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах;

8) перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, а именно:

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу (если выплата аванса предусмотрена договором, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями договора (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией, а также документов, не предусмотренных пунктом 1.5.2. настоящего раздела Документации.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора, а также изменить способ обеспечения исполнения договора из числа способов, предусмотренных Документацией.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем десяти рабочих дней с даты получения Заказчиком от поставщика (подрядчика, исполнителя) соответствующего требования и при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по договору.

Возврат банковской гарантии в случае, указанном в настоящем пункте Документации, Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

Если закупка проводится только среди субъектов МСП и если в извещении о закупке и (или) документации о закупке установлено требование к обеспечению исполнения договора, размер такого обеспечения:

1) не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если договором не предусмотрена выплата аванса;

2) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса.

При этом такое обеспечение может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком в документации о закупке, путем предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Документацией о закупке.

### РАЗДЕЛ 1.6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ И ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Оператор электронной площадки направляет Заказчику первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, установленного в извещении о проведении аукциона в электронной форме, документации о закупке.

При рассмотрении первых частей заявок участник закупки не допускается Единой комиссией Горного университета к участию в аукционе в электронной форме в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной документацией о закупке, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия заявки требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в документации о закупке.

Отказ в допуске к участию в аукционе в электронной форме по иным основаниям не допускается.

Комиссия рассматривает первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным Документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме не должен превышать десять рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок.

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме комиссия оформляет протокол, который подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии ее членами и направляется оператору электронной площадки не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок. В течение часа с момента получения указанного протокола оператор электронной площадки размещает его в единой информационной системе. В случае неразмещения оператором электронной площадки протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, указанный протокол размещается в единой информационной системе Заказчиком в течение трех дней со дня его подписания.

Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;

2) сведения о каждом члене комиссии, присутствующим на процедуре рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме;

3) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в аукционе в электронной форме с указанием положений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка;

5) причины, по которым аукцион в электронной форме признан несостоявшимся, в случае его признания таковым;

6) иные сведения при необходимости.

2. Оператор электронной площадки направляет Заказчику вторые части заявок на участие в аукционе в течение часа после размещения в единой информационной системе протокола сопоставления ценовых предложений одновременно с направлением результатов осуществленного оператором электронной площадки сопоставления ценовых предложений, а также информации о ценовых предложениях каждого участника аукциона в электронной форме. При этом указанный срок не может быть ранее сроков:

а) размещения Заказчиком в единой информационной системе протокола рассмотрения первых частей заявок;

б) проведения процедуры подачи участниками аукциона предложений о цене договора.

При рассмотрении вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, такие заявки признаются не соответствующими требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, которые должны содержаться во вторых частях заявок (раздел 1.3 настоящей документации) с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе;

2) несоответствия участника закупки требованиям:

- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (наличие во второй части заявки копии лицензии, если деятельность по предмету аукциона подлежит лицензированию);

- непроведение ликвидации участника закупки — юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

- обладание участником закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки;

- соответствие участника требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в случае, если закупка размещается среди субъектов малого и среднего предпринимательства и такое требование установлено в пункте 24 Раздела 1.11 Информационная карта аукциона в электронной форме.

Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме.

На основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе Единой комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона в электронной форме, который размещается Заказчиком на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

3. В случае, если на аукцион в электронной форме подана только одна заявка, оператор электронной площадки направляет Заказчику первую и вторую части заявок одновременно не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, установленного в извещении о проведении аукциона в электронной форме, документации о закупке. В случае, если заявка соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе в электронной форме, Заказчик в течение четырех дней со дня принятия решения о соответствии заявки требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, направляет оператору электронной площадки проект договора, прилагаемый к документации об аукционе, без подписи Заказчика. Заключение договора с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с положениями настоящей документации.

Договор заключается на условиях, предусмотренных Документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с подавшим заявку участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона в электронной форме о признании аукциона несостоявшимся. Участник закупки, подавший заявку, не вправе отказаться от заключения договора.

Указанные положения применяются в случае, если по результатам рассмотрения первых или вторых частей заявок на участие в аукционе принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе.

В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок комиссией принято решение о допуске только одного участника закупки к участию в аукционе, вторая часть заявки такого участника аукциона направляется оператором электронной площадки Заказчику в течение часа после размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения первых частей заявок.

4. Порядок предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

При проведении  аукциона в электронной форме приоритет товарам российского происхождения работам, услугам, выполняемых, оказываемых российскими лицами, предоставляется в соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925.

Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

Условия предоставления приоритета:

а) участник закупки должен  указать (задекларировать) в заявке на участие в аукционе в электронной форме (в соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров. Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;

б) отсутствие в заявке на участие в аукционе в электронной форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения такой заявки и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

в) для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, если в заявке на участие в аукционе в электронной форме содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;

г) участник закупки должен относиться к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

д) в договоре указываются страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в аукционе в электронной форме, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

е) в случае уклонения участника закупки, признанного победителем по итогам проведения закупки, от заключения договора договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки;

ж) при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с указанным выше постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

### г) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

### РАЗДЕЛ 1.7 ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

1. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции. При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора,

- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 настоящего раздела,

- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия.

В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемой продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и договором.

Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, а также в случае, если в ходе исполнения договора будет установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар (выполняемые работ, оказываемые услуги) не соответствуют установленным извещением и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) товару (работе, услуги) или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии товара (работы, услуги) таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

### РАЗДЕЛ 1.8 КОНТАКТЫ С ЗАКАЗЧИКОМ И ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ЗАКАЗЧИКА

При осуществлении аукциона в электронной форме проведение переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником закупки не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг.

Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях:

1) неразмещения на официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) информации об электронном аукционе, подлежащей в соответствии с законодательством РФ размещению на таком официальном сайте, или нарушения сроков такого размещения;

2) предъявления к участникам электронного аукциона требования о представлении документов, не предусмотренных документацией о закупке;

3) неправомерного отказа в допуске заявки к участию в электронном аукционе по итогам рассмотрения первых частей заявок либо отклонения второй части заявки при подведении итогов электронного аукциона.

### РАЗДЕЛ 1.9 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. ПОРЯДОК ПОДАЧИ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ «ШАГ АУКЦИОНА», УСЛОВИЯ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в указанный в извещении и документации о закупке день. При этом днем проведения аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе.

Информация о проведении аукциона в электронной форме, включая извещение о проведении аукциона в электронной форме, документацию о закупке, проект договора, размещается Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за пятнадцать дней до установленной в Документации об аукционе в электронной форме даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

Аукцион в электронной форме включает в себя торг, осуществляемый путем подачи его участниками предложений о цене договора (ценовое предложение) с учетом следующих требований:

1) «шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора;

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в пределах «шага аукциона»;

3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;

5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим участником аукциона в электронной форме.

Протокол сопоставления ценовых предложений размещается на электронной площадке ее оператором в течение одного часа после окончания такого аукциона.

Оператор электронной площадки в течение часа после размещения в единой информационной системе протокола сопоставления ценовых предложений направляет Заказчику результаты осуществленного оператором электронной площадки сопоставления ценовых предложений, информацию о ценовых предложениях каждого участника аукциона в электронной форме, вторые части заявок участников закупки, а также документы и информацию, направленную участником закупки оператору электронной площадки при аккредитации.

В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки указанной информации комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме, а также информацию и документы, направленные Заказчику оператором электронной площадки, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о закупке, и подводит итоги аукциона в электронной форме.

Комиссия принимает решение о несоответствии второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме в следующих случаях:

1) непредставления документов и информации, предусмотренных документацией о закупке;

2) несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о закупке;

3) наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике закупке и(или) о предлагаемых им товаре, работе, услуге;

4) несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией;

5) непоступление до даты рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме на счет, который указан Заказчиком в документации о закупке, денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке.

Принятие решения о несоответствии заявки на участие в аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией о закупке, по иным основаниям не допускается.

При подведении итогов аукциона в электронной форме на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, а также информации и документов, направленных Заказчику оператором электронной площадки, комиссия присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них ценовых предложений. Заявке на участие в аукционе в электронной форме, в которой содержится наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

Если Документацией о закупке предусмотрено, что победителями может быть признано несколько участников закупки, то первый порядковый номер присваивается нескольким заявкам на участие в аукционе в электронной форме, содержащим наименьшие ценовые предложения. Число заявок на участие в аукционе в электронной форме, которым присвоен первый порядковый номер: должно равняться установленному Документацией о закупке количеству победителей, если число заявок на участие в аукционе в электронной форме, соответствующих требованиям документации о закупке, равно установленному в Документации о закупке количеству победителей или превышает его; должно равняться количеству заявок на участие в аукционе в электронной форме, соответствующих требованиям документации о закупке, если число таких заявок менее установленного документацией о закупке количества победителей.

В день подведения комиссией итогов аукциона в электронной форме Заказчик составляет итоговый протокол и размещает его на электронной площадке и в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

Итоговый протокол должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;

2) сведения о каждом члене комиссии, присутствующим на процедуре подведения итогов аукциона в электронной форме;

3) количество поданных заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

4) порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях участников закупки;

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка;

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;

7) иные сведения при необходимости.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме подана только одна заявка, аукцион признается несостоявшимся. Указанная заявка рассматривается в порядке, установленном Документацией о закупке. В случае если такая заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией о закупке, Заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную заявку, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. Договор заключается по начальной (максимальной) цене договора или по цене, согласованной с участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. При этом участник закупки признается победителем аукциона и не вправе отказаться от заключения договора.

В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок только один участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, признан участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если этот участник и поданная им вторая часть заявки на участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям документации о закупке, Заказчик передает такому участнику проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. Договор заключается по начальной (максимальной) цене договора или по цене, согласованной с участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. При этом такой участник закупки признается победителем аукциона и не вправе отказаться от заключения договора.

В случае, если в ходе проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал предложение о цене договора, комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме, а также информацию и документы, направленные Заказчику оператором электронной площадки, всех участников закупки, допущенных по результатам рассмотрения первых частей заявок. Договор заключается по начальной (максимальной) цене договора или по цене, согласованной с участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора, с участником закупки, заявка которого подана:

а) ранее других заявок на участие в аукционе в электронной форме, если несколько участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям документации о закупке;

б) единственным участником такого аукциона, если только один участник такого аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям документации о закупке.

При этом участник закупки признается победителем аукциона и не вправе отказаться от заключения договора.

В случае, если комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о закупке, только одной второй части заявки, аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. При этом участник закупки признается победителем аукциона и не вправе отказаться от заключения договора.

Договор составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем аукциона в составе заявки, а также предложенной в ходе проведения аукциона цены договора / начальной (максимальной) цены договора или иной согласованной с единственным участником аукциона цены, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, в проект договора, прилагаемый к Документации о закупке.

В случае если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводился на право заключить договор, договор заключается по цене, равной нулю.

В случае, если победителем аукциона представлена заявка, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора. В случае, если победителем аукциона, при проведении которого цена договора снижена до нуля и который проводился на право заключить договор, представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, размер платы за право заключать договор увеличивается на 15 процентов от предложенной победителем открытого аукциона платы.

Снижение цены договора не производится в случаях, если:

а) аукцион признан несостоявшимся и договор заключается с единственным участником аукциона;

б) в заявке на участие в аукционе в электронной форме не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в аукционе в электронной форме не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в аукционе в электронной форме содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных участником закупки товаров, работ, услуг.

Договор по результатам аукциона в электронной форме заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, Заказчика.

### РАЗДЕЛ 1.10 СРОК И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

1. Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора электронной площадки.

2. По результатам закупки в электронной форме договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, Заказчик направляет проект договора участнику, с которым такой договор заключается, в течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола. Последующий обмен электронными документами между Заказчиком и участником закупки при заключении договора осуществляется в трехдневный срок с соблюдением общего срока для заключения договора, предусмотренного настоящим пунктом Документации о закупке.

3. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о закупке (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).

4. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, установленный Заказчиком, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).

5. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке которого присвоен следующий порядковый номер.

6. Сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, направляются Заказчиком в реестр недобросовестных поставщиков в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, принятым на основании части 3 статьи 5 Федерального закона                № 223-ФЗ.

7. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных Документацией о закупке.

8. При заключении договора между Заказчиком и участником закупки, обязанным заключить договор, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий) по следующим аспектам:

1) снижение цены договора без изменения количества товаров (объема работ, услуг);

2) увеличение количества товаров (объема работ, услуг) не более чем на 30% (тридцать процентов) без увеличения цены договора;

3) улучшение условий исполнения договора для Заказчика (сокращение сроков исполнения договора (его отдельных этапов), отмена или уменьшение аванса, предоставление отсрочки или рассрочки при оплате, улучшение характеристик товаров, работ, услуг, увеличение сроков и объема гарантии и т.п.);

4) уточнение сроков исполнения обязательств по договору, в случае если договор не был подписан в планируемые сроки в связи с рассмотрением жалобы, с административным производством, с судебным разбирательством и т.п.;

5) включение условий, обусловленных изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти, органов местного самоуправления;

6) уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в документации о закупке и заявке лица, с которым заключается договор, при условии, что это не меняет существенные условия договора, а также условия, являвшиеся критериями оценки.

9. Преддоговорные переговоры должны входить в сроки заключения договоров. Результаты преддоговорных переговоров должны быть учтены в итоговом тексте заключаемого договора.

10. В случае если Заказчиком в Документации о закупке были предусмотрены начальные единичные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное приложение) с сохранением пропорционального соотношения этих расценок путем применения к начальным единичным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления цены, предложенной в ходе проведения закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на начальную цену договора. Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные расценки и определить их иным способом, кроме случая, указанного в пункте 11 настоящего раздела Документации о закупке.

11. При установлении в Документации о закупке начальных единичных расценок по отдельным товарам (работам, услугам), их этапам, группам и т.п., документацией о закупке с учётом специфики закупаемой продукции может быть также предусмотрено, что договор заключается с победителем закупки (иным лицом, с которым заключается договор по результатам закупки в случаях, предусмотренных Документацией о закупке) с включением в договор начальной (максимальной) цены договора в качестве предельного (максимального) значения цены договора. При этом в Документации о закупке, проекте договора указывается, что оплата по договору будет осуществляться, исходя из количества (объема) фактически поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг), в размере, не превышающем предельного (максимального) значения цены договора (начальной (максимальной) цены договора). В этом случае предложение участника закупки о цене договора применяется для определения понижающего коэффициента к начальным единичным расценкам на закупаемую продукцию путем деления цены, предложенной в ходе проведения закупки участником закупки, с которым заключается договор, на начальную цену договора.

12. Заказчик по согласованию с участником при исполнении договора вправе изменить (с учетом пункта 16):

1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции не более чем на 30% (тридцать процентов). При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора,

- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта,

- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия.

4) иные условия исполнения договора, если такое изменение договора допускается законом.

13. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

14. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.

15. При исполнении договора допускается замена наименования страны происхождения товара, за исключением случая, если договор заключен с участником закупки, которому был предоставлен приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами в порядке, предусмотренном пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925.

В случае, если в закупке был предоставлен приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами в порядке, предусмотренном пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925, замена страны происхождения товаров допускается, когда в результате такой замены страной происхождения товаров будет являться Российская Федерация.

16. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации заключение договора допускается только путем проведения торгов, условия такого договора могут быть изменены сторонами:

1) по основаниям, установленным законом;

2) в связи с изменением размера процентов за пользование займом при изменении ключевой ставки Банка России (соразмерно такому изменению), если на торгах заключался договор займа (кредита);

3) по иным основаниям, если изменение договора не повлияет на его условия, имевшие существенное значение для определения цены на торгах.

17. Для приемки представленных результатов исполнения договора (его отдельных этапов), заключенного по результатам закупки, Заказчик вправе провести экспертизу. Срок проведении экспертизы устанавливается Заказчиком в документации о закупке, в том числе в проекте договора.

18. В случае если договор, заключаемый по итогам закупки, является для Заказчика крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, такой договор подлежит соответственно предварительному согласованию и (или) одобрению органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Заказчика, и может быть заключен только после получения соответствующего предварительного согласования и (или) одобрения. В случае неполучения соответствующего предварительного согласования и (или) одобрения Заказчик обязан отказаться от заключения договора.

# РАЗДЕЛ 1.11 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Следующая информация и данные для конкретного аукциона на подлежащие закупке Товары (Работы, Услуги) изменяют и (или) дополняют положения вышеприведенных разделов настоящей документации. При возникновении противоречия положения настоящего имеют приоритет над положениями вышеприведенных разделов.

| Пункт 1 | Наименование Заказчика |
| --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» |
| Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | Место нахождения: 21-я линия, д. 2, г. Санкт-Петербург, 199106 Почтовый адрес: 21-я В.О. линия, д. 2, г. Санкт-Петербург, 199106 Эл. почта: ogz@spmi.ru Контрактная служба: Управление по закупке товаров, работ и услуг. Контрактный управляющий: начальник Управления по закупке товаров, работ и услуг - Гаврилов Юрий Александрович Тел. раб. (812) 328-86-69 Эл. почта: Gavrilov_YuA@pers.spmi.ru, Ответственный за заключение Договора: старший специалист по закупкам Чертков Роман Олегович тел. раб.: (812) 328-84-55 (812) 328-84-88 Эл. почта: chertkov_ro@pers.spmi.ru Ответственное исполнительное подразделение: отдел главного энергетика, ведущий инженер Горбатовский Игорь Александрович тел. раб.: (812) 328-84-89 Эл. почта: Gorbatovskiy_IA@pers.spmi.ru |
| Адрес сайта Заказчика | www.spmi.ru |
| Пункт 2 | Способ и предмет закупки |
| Открытый аукцион в электронной форме № 028/223АЭ(19) на поставку электротехнических товаров. |
| Пункт 3 | Место, условия и срок поставки Товара |
| Место и условия поставки Товара: Требуемое количество указанных Товаров должно поставляться по адресу: г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д.2. Погрузка, доставка и разгрузка Товара на склад Заказчика должна осуществляться силами и средствами Поставщика, по рабочим дням, в рабочие часы Заказчика с 09:00 до 16:00. Срок поставки Товара: Поставка Товара должна быть осуществлена силами и средствами Поставщика в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента заключения Договора.. Срок действия Договора: с момента заключения по 31.12.2019 г. |
| Пункт 4 | Аукцион состоит из следующих лотов: |
| Аукцион состоит из одного лота |
| Пункт 5 | Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) |
| Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) составляет: 1 801 024,18 руб. (Один миллион восемьсот одна тысяча двадцать четыре рубля 18 копеек). |
| Пункт 6 | Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты |
| Закупка финансируется за счет: собственных средств. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, по окончании осуществления приемки, на основании подписанной Заказчиком товарной накладной и предоставления Заказчику оригиналов счета, счет-фактуры (для плательщиков НДС) и товарной накладной (2 экземпляра). Поставщик передает Заказчику счет, счет-фактуру и товарную накладную с указанием наименования (и характеристик), единиц измерения и цен за единицу Товара в полном соответствии со Спецификацией Товара. |
| Пункт 7 | Порядок формирования цены договора (цены лота) |
| Цена договора (цена лота) сформирована в соответствие со спецификацией о закупаемых товарах (выполняемых работах, оказываемых услугах) и включает в себя все расходы, в том числе: стоимость Товара; расходы по упаковке и распаковке Товара; расходы по поставке Товара до места доставки, включая погрузку и разгрузку Товара; расходы на осуществление гарантийных обязательств в течение срока предоставления гарантии качества Товара; расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей; прочих расходов. |
| Пункт 8 | Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |
| Для поставщиков - резидентов Российской Федерации: российские рубли. Для поставщиков - нерезидентов Российской Федерации: российские рубли. |
| Пункт 9 | Количество поставляемого Товара, а также краткое описание предмета закупки |
| Перечень Товаров указан в технической части документации об аукционе в электронной форме (часть III). |
| Пункт 10 | Участники аукциона |
| Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. |
| Пункт 11 | Требования к участникам аукциона в электронной форме |
| В соответствии с п. 1.2.2. настоящей Документации об аукционе в электронной форме |
| Пункт 12 | Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки |
| Не установлено |
| Пункт 13 | Описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров (качества работ, услуг) |
| Участник закупки может представить в составе первой части заявки подтверждения о соответствии предлагаемых к поставке товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) требованиям документации об аукционе по форме, прилагаемой в разделе 1.12. Такие подтверждения могут быть представлены в текстовой форме, в виде чертежей, технических данных или комментариев и включать подробное описание поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг), технических и эксплуатационных характеристик. |
| Пункт 14 | Состав и срок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме |
| Состав документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме определяется Разделом 1.3 настоящей документации. Дата и время окончания срока подачи заявок: не позднее 12:00 часов московского времени 15.07.2019 года |
| Пункт 15 | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме. Место рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме. |
| 18.07.2019 года Место рассмотрения: г. Санкт-Петербург, 21-я линия, дом 2, корпус 2, аудитория 2308 |
| Пункт 16 | Дата и время проведения аукциона в электронной форме |
| 11:00 часов московского времени 22.07.2019 года. |
| Пункт 17 | Дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме. Место рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме. |
| 23.07.2019 года Место рассмотрения: г. Санкт-Петербург, 21-я линия, дом 2, корпус 2, аудитория 2308 |
| Пункт 18 | Размер обеспечения заявки |
| Не установлено |
| Пункт 19 | Размер обеспечения исполнения договора |
| Обеспечение исполнения договора в аукционе в электронной форме: требуется в размере 10%,что составляет 180 102,42 руб. (Сто восемьдесят тысяч сто два рубля 42 копейки). |
| Пункт 20 | Дополнительные квалификационные и измеряемые требования к участникам |
| При проведении аукциона в электронной форме устанавливаются следующие дполнительные квалификационные требования к участникам: 1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора – не установлено; 2) положительная деловая репутация, наличие опыта выполнения работ или оказания услуг – не установлено. При проведении аукциона в электронной форме устанавливаются следующие дполнительные иные измеряемые требования к участникам: 1) отсутствие фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения участником закупки обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг по договорам, заключенным с Заказчиком, за последние 2 года, предшествующие дате размещения извещения о закупке в единой информационной системе – не установлено; 2) сертификация систем менеджмента качества, и (или) систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, и (или) систем менеджмента безопасности пищевой продукции, и (или) систем экологического менеджмента, и (или) систем менеджмента информационной безопасности, и (или) систем менеджмента риска, и (или) иных систем управления (менеджмента) в зависимости от объекта закупки – не установлено; 3) обладание участниками закупки исключительными (неисключительными) правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает такие права – не установлено. |
| Пункт 21 | Адрес официального сайта и электронной площадки |
| Адрес официального сайта РФ: http://www.zakupki.gov.ru Адрес электронной площадки: http://www.roseltorg.ru |
| Пункт 22 | Приоритет товаров российского происхождения, работам, услугам, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. |
| Установлено |
| Пункт 23 | Условие привлечения соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению договора из числа субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Не установлено. |
| Пункт 24 | Ограничения |
| Не установлены |

# Раздел 1.12 Инструкция по заполнению заявки

# 1.12.1 первая часть заявки

1.12.1.1 согласие участника закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

Изучив извещение o проведении электронного аукциона, включая опубликованные изменения, и аукционную документацию, получение которых настоящим удостоверяется, мы (я), нижеподписавшиеся (-ийся), согласны (-ен) поставить (выполнить, оказать) указанный выше предмет договора в соответствии c указанной аукционной документацией стоимостью (по цене) не выше начальной (максимальной) цены договора.

Настоящей заявкой подтверждаем (-ю), что:

- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;

- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

- наша (моя) деятельность не приостановлена;

- размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- у нашего (моего) руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера отсутствует судимости за преступления в сфере экономики;

- в отношении (моего) руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера не применяется наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом данной закупки, и административное наказание в виде дисквалификации;

- сведения о нас (обо мне) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- сведения о нас (обо мне) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мы (я) подтверждаем (-ю) отсутствие нашей (моей) аффилированности с Заказчиком (а также с его cотрудниками, должностными лицами).

Мы (я) гарантируем (-ю) достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке участников закупки.

Мы (я) уведомлены (-н) o том, что информация из реестра аккредитованных на электронной торговой площадке участников закупки на дату и время окончания срока подачи заявок будет направлена на рассмотрение в составе второй части заявки на участие в электронном аукционе.

Мы (я) поручаем (-ю) Оператору электронной торговом площадки блокировать операции по счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае если мы (я) окажемся (-усь) победителем аукциона при условии получения от Заказчика проекта договора, составленного путем включения цены договора, предложенной нами (мной) на аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционном документации, предоставить Заказчику подписанный договор в срок не позднее, чем шесть дней c момента получения от Заказчика проекта договора.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае если мы (я) окажемся (-усь) участником, cделавшим предпоследнее предложение o цене договора и если победитель аукциона будет признан уклонившимcя от заключения договора, при условии получения от Заказчика проекта договора, составленного путем включения цены договора, предложенной нами (мной) на аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации, предоставить Заказчику подписанный договор в срок не позднее, чем шесть дней с момента получения от Заказчика проекта договора.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае если мы (я) окажемся (-усь) участником, сделавшим следующее за предпоследним предложение o цене договора и если участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение, будет признан уклонившимся от заключения договора, при условии получения от Заказчика проекта договора, составленного путем включения цены договора, предложенной нами (мной) на аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации, предоставить Заказчику подписанный договор в срок не позднее, чем пять дней с момента получения от Заказчика проекта договора.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае если по результатам рассмотрения заявок наша (моя) заявка будет признана единственной соответствующей требованиям аукционной документации, при условии получения от Заказчика проекта договора, составленного путем включения цены договора, предложенной нами (мной) на аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации, предоставить Заказчику подписанный договор в срок не позднее, чем пять дней c момента получения от Заказчика проекта договора.

Мы (я) обязуемся (-юсь) в случае заключения c нами договора предоставить обеспечение договора в размере, предусмотренном аукционной документацией.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае заключения c нами договора, поставить (выполнить, оказать) указанный выше предмет договора в соответствии c требованиями аукционной документации.

Мы (я) уведомлены (-н) o том, что в случае уклонения нами (мною) от заключения договора, денежные средства в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе c нашего (моего) счета, открытого для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, будут переведены на счет Заказчика.

Мы (я) извещены (-н) o том, что в случае победы в аукционе при нашем (моем) уклонении от заключения договора или при расторжении c нами (co мной) договора по решению суда в связи c существенным нарушением нами (мной) условий договора, сведения o нас (обо мне) будут включены в реестр недобросовестных поставщиков.

# 1.12.1.2 сведения о качестве, технических характеристиках товара (работы, услуги), его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара (работы, услуги), о размере, об упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре (работе, услуге)

В первой части заявки, кроме сведений, указанных в регламенте функционирования электронной торговой площадки АО "Единая электронная торговая площадка", должны содержаться сведения о качестве, технических характеристиках, безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах), размере, упаковке, отгрузке и иные сведения о товарах, работах, услугах. Данные сведения могут быть представлены в виде таблицы, имеющей следующую структуру:

| № п/п | Наименование товара (работ, услуг) | Наименование страны происхождения товара (работ, услуг) | Характеристики предлагаемого участником товара (работ, услуг) | Единица измерения | Количество (объем) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

# Если в документации отсутствует указание на товарный знак требуемого для поставки товара, участник обязан указать товарный знак предлагаемого к поставке товара или, если товар поставляется без товарного знака, указать: «товарный знак отсутствует».

# В случае наличия товарного знака у товара, предлагаемого к поставке, по каждой позиции участник должен указать только один товарный знак. Не допускается предложение по одной позиции продукции различных товарных знаков.

Примечание:

Участник аукциона в электронной форме по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может предоставить любую дополнительную информацию, подтверждающую функциональные характеристики (потребительских свойства) и качественные характеристики товара (качество работ, услуг)

# 1.12.2 вторАЯ частЬ заявки

# 1.12.2.1 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

Анкета Участника

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма. |  |
| --- | --- |
| ИНН/КПП |  |
| Место нахождения юридического лица |  |
| ОГРН |  |
| ОКПО |  |
| ОКТМО |  |
| ОКОПФ/ОКФС |  |
| Дата постановки на учет в налоговом органе: |  |
| Почтовый адрес Участника (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Номера контактных телефонов |  |
| E-mail |  |
| Контактное лицо |  |

Я, нижеподписавшийся, подтверждаю правильность данных, указанных в анкете.

Руководитель 		_____________________                                                                                                                                                                                                  _____________________
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (подпись)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (Ф.И.О.)

# 1.12.2.2 Рекомендуемая форма декларации соответствия участника закупки требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 г.             № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"

Приложение ____

к Заявке на участие в закупке

ФОРМА

декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения
к субъектам малого и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства
в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):

.

2. ИНН/КПП:  	.

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН:  	.

4. Исключен.

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности1:

| № п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 | ( |
| 2 | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью3, процентов | не более 49 | ( |
| 3 | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | да (нет) |
| 4 | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования | да (нет) |
| 5 | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом “Об инновационном центре “Сколково” | да (нет) |
| 6 | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом “О науке и государственной научно-технической политике” | да (нет) |
| 7 | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
|  |  | до 15 – микропредприятие |  |  |
| 8 | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
|  |  | 120 в год – микропредприятие |  |  |
| 9 | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению |
| 10 | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |
| 11 | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |
| 12 | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | да (нет) |
| 13 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия ( наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |
| 14 | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”, и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” | да (нет) (при наличии ( количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма) |
| 15 | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |
| 16 | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” и “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” | да (нет) |

(подпись)

М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

1 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

2 Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.

3 Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах “в” - “д” пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.

Часть II. Проект договора

Проект Договора прикреплен к документации об аукционе в электронной форме отдельным файлом.

Часть III. Техническая часть документации об аукционе в электронной форме

- Все товары (работы, услуги) должны соответствовать требованиям, сформулированным в части III настоящей документации.

- Участник закупки должен обеспечить качество всех предлагаемых товаров (работ и услуг) в соответствии с требованиями, сформулированными в части III настоящей документации.

- Частичная поставка товаров в рамках одной партии (частичное выполнение работ, оказание услуг) не допускается, если другое не предусмотрено в условиях закупки.

- Досрочная поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг) допускается только после получения согласия Заказчика, если другое не предусмотрено в условиях закупки.

- Стоимость доставки должна быть включена в цену поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг).

- Участник закупки должен подавать свои предложения в том же порядке и с теми же номерами позиций, что и в приведенной ниже таблице.

- В случае если в техническом задании указан товарный знак на продукцию, то предложение в заявке на участие в аукционе в электронной форме под товарным знаком, отличным от указанного в спецификации товаров (работ, услуг), либо без товарного знака не допускается, и данная заявка на участие в аукционе в электронной форме отклоняется комиссией как не соответствующая требованиям, установленным документации об аукционе в электронной форме.

- В случае если в техническом задании отсутствует указание на товарный знак, то предложение в заявке на участие в аукционе в электронной форме должно либо содержать товарный знак (при его наличии), либо наименование товара должно сопровождаться словами «товарный знак отсутствует». При несоблюдении этих требований заявка на участие в аукционе в электронной форме не допускается и отклоняется комиссией как не соответствующая требованиям, установленным документации об аукционе в электронной форме.

При этом участник аукциона в электронной форме должен указать   характеристики продукции в соответствии с требованиями технического задания.

| № п/п | Наименование и характеристика товара | ОКПД2 | ОКВЭД2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розетка в сборе с заземляющим контактом со шторками | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 2 | Розетка в рамку с заземляющим контактом | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 3 | Розетка скрытой установки с заземляющим контактом со шторками | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 4 | Розетка двойная наружная без заземления | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 5 | Розетка двойная наружная с заземляющим контактом | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 6 | Розетка наружная с заземляющим контактом | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 7 | Розетка скрытой установки с заземляющим контактом | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 8 | Розетка двойная наружная с заземляющим контактом | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 9 | Розетка наружная с заземляющим контактом с крышкой | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 10 | Розетка кабельная переносная тип 1 | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 11 | Розетка кабельная на поверхность тип 1 | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 12 | Розетка кабельная на поверхность тип 2 | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 13 | Розетка кабельная переносная тип 2 | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 14 | Электрический разъем для электроплит наружный 3- контактный | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 15 | Электрический разъем наружный 4-контактный | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 16 | Колодка для удлинителя с заземлением и выключателем | 27.90.33.110 | 46.69.5 |
| 17 | Блок розеток в стойку | 26.20.40.110 | 46.69.5 |
| 18 | Вилка кабельная переносная тип 1 | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 19 | Вилка кабельная переносная тип 2 | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 20 | Вилка с заземлением | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 21 | Вилка без заземления | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 22 | Розетка телефонная двойная, внешняя | 26.30.30.000 | 46.69.5 |
| 23 | Рамка 1-постовая | 27.33.14.000 | 46.69.5 |
| 24 | Выключатель одноклавишный в рамку скрытой установки тип 1 | 27.33.11.140 | 46.69.5 |
| 25 | Выключатель двухклавишный в рамку скрытой установки тип 1 | 27.33.11.140 | 46.69.5 |
| 26 | Выключатель одноклавишный открытой установки | 27.33.11.140 | 46.69.5 |
| 27 | Выключатель двухклавишный открытой установки | 27.33.11.140 | 46.69.5 |
| 28 | Выключатель одноклавишный скрытой установки | 27.33.11.140 | 46.69.5 |
| 29 | Выключатель двухклавишный в рамку скрытой установки тип 2 | 27.33.11.140 | 46.69.5 |
| 30 | Выключатель одноклавишный в рамку скрытой установки тип 2 | 27.33.11.140 | 46.69.5 |
| 31 | Выключатель одноклавишный в рамку c индикацией скрытой установки | 27.33.11.140 | 46.69.5 |
| 32 | Выключатель двухклавишный в рамку c индикацией скрытой установки | 27.33.11.140 | 46.69.5 |
| 33 | Выключатель двухклавишный в рамку скрытой установки тип 3 | 27.33.11.140 | 46.69.5 |
| 34 | Переключатель одноклавишный в рамку | 27.33.11.140 | 46.69.5 |
| 35 | Выключатель автоматический однополюсный тип 1 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 36 | Выключатель автоматический однополюсный тип 2 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 37 | Выключатель автоматический однополюсный тип 3 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 38 | Выключатель автоматический однополюсный тип 4 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 39 | Выключатель автоматический однополюсный тип 5 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 40 | Выключатель автоматический однополюсный тип 6 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 41 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 1 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 42 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 2 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 43 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 3 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 44 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 4 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 45 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 5 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 46 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 6 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 47 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 7 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 48 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 8 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 49 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 9 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 50 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 10 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 51 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 11 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 52 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 12 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 53 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 13 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 54 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 14 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 55 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 15 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 56 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 16 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 57 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 17 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 58 | Коробка распределительная тип 1 | 27.33.14.000 | 46.69.5 |
| 59 | Коробка распределительная тип 2 | 27.33.14.000 | 46.69.5 |
| 60 | Коробка установочная | 27.33.14.000 | 46.69.5 |
| 61 | Импульсное реле с центральным управлением | 27.12.23.000 | 46.69.5 |
| 62 | Контактор модульный тип 1 | 27.12.10.110 | 46.69.5 |
| 63 | Контактор модульный тип 2 | 27.12.10.110 | 46.69.5 |
| 64 | Контактор модульный тип 3 | 27.12.10.110 | 46.69.5 |
| 65 | Рубильник трехполюсный | 27.33.11.110 | 46.69.5 |
| 66 | Бокс для автоматических выключателей тип 1 | 27.12.40.000 | 46.69.5 |
| 67 | Бокс для автоматических выключателей тип 2 | 27.12.40.000 | 46.69.5 |
| 68 | Бокс для автоматических выключателей тип 3 | 27.12.40.000 | 46.69.5 |
| 69 | Бокс для автоматических выключателей тип 4 | 27.12.40.000 | 46.69.5 |
| 70 | Электрощит трехфазный | 27.12.40.000 | 46.69.5 |
| 71 | Реле освещения с датчиком | 27.12.24.160 | 46.69.5 |
| 72 | Шина нулевая на DIN- рейку | 27.33.13.120 | 46.69.5 |
| 73 | DIN-рейка | 27.90.33.110 | 46.69.5 |
| 74 | Изоляционная лента тип 1 | 22.29.21.000 | 46.69.5 |
| 75 | Изоляционная лента тип 2 | 22.29.21.000 | 46.69.5 |
| 76 | Изоляционная лента тип 3 | 22.29.21.000 | 46.69.5 |
| 77 | Изоляционная лента тип 4 | 22.29.21.000 | 46.69.5 |
| 78 | Изоляционная лента тип 5 | 22.29.21.000 | 46.69.5 |
| 79 | Изоляционная лента тип 6 | 22.29.21.000 | 46.69.5 |
| 80 | Изоляционная лента тип 7 | 22.19.50.000 | 46.69.5 |
| 81 | Перчатки диэлектрические бесшовные | 14.12.30.150 | 46.69.5 |
| 82 | Стяжки кабельные тип 1 | 22.29.26.119 | 46.69.5 |
| 83 | Стяжки кабельные тип 2 | 22.29.26.119 | 46.69.5 |
| 84 | Стяжки кабельные тип 3 | 22.29.26.119 | 46.69.5 |
| 85 | Стяжки кабельные тип 4 | 22.29.26.119 | 46.69.5 |
| 86 | Стяжки кабельные тип 5 | 22.29.26.119 | 46.69.5 |
| 87 | Термоусаживаемая трубка тип 1 | 27.90.12.130 | 46.69.5 |
| 88 | Термоусаживаемая трубка тип 2 | 27.90.12.130 | 46.69.5 |
| 89 | Термоусаживаемая трубка тип 3 | 27.90.12.130 | 46.69.5 |
| 90 | Термоусаживаемая трубка тип 4 | 27.90.12.130 | 46.69.5 |
| 91 | Термоусаживаемая трубка тип 5 | 27.90.12.130 | 46.69.5 |
| 92 | Термоусаживаемая трубка тип 6 | 27.90.12.130 | 46.69.5 |
| 93 | Термоусаживаемая трубка тип 7 | 27.90.12.130 | 46.69.5 |
| 94 | Термоусаживаемая трубка тип 8 | 27.90.12.130 | 46.69.5 |
| 95 | Клеммная колодка тип 1 | 27.33.13.120 | 46.69.5 |
| 96 | Клеммная колодка тип 2 | 27.33.13.120 | 46.69.5 |
| 97 | Клеммная колодка тип 3 | 27.33.13.120 | 46.69.5 |
| 98 | Клемма тип 1 | 27.33.13.120 | 46.69.5 |
| 99 | Клемма тип 2 | 27.33.13.120 | 46.69.5 |
| 100 | Клемма тип 3 | 27.33.13.120 | 46.69.5 |
| 101 | Клемма тип 4 | 27.33.13.120 | 46.69.5 |
| 102 | Клемма тип 5 | 27.33.13.120 | 46.69.5 |
| 103 | Конвектор электрический настенный | 25.21.11.150 | 46.69.5 |
| 104 | Бирка кабельная маркировочная | 27.33.13.130 | 46.69.5 |
| 105 | Коннектор телефонный | 26.30.30.000 | 46.69.5 |
| 106 | Коннектор компьютерный | 26.51.44.000 | 46.69.5 |
| 107 | Плинт с нормально замкнутыми контактами | 26.30.30.000 | 46.69.5 |
| 108 | Хомут монтажный тип 1 | 26.30.30.000 | 46.69.5 |
| 109 | Хомут монтажный тип 2 | 26.30.30.000 | 46.69.5 |
| 110 | Хомут монтажный тип 3 | 26.30.30.000 | 46.69.5 |
| 111 | Предохранитель стеклянный тип 1 | 27.12.21.000 | 46.69.5 |
| 112 | Предохранитель стеклянный тип 2 | 27.12.21.000 | 46.69.5 |
| 113 | Предохранитель стеклянный тип 3 | 27.12.21.000 | 46.69.5 |
| 114 | Кабель КГтп 1×16 (0,66) | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 115 | Кабель КГтп 1×25 (0,66) | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 116 | Кабель КГтп 1×35 (0,66) | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 117 | Кабель КГтп 1×50 (0,66) | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 118 | Кабель ВВГнг(A)-LS 3×1,5 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 119 | Кабель ВВГнг(A)-LS 3×2,5 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 120 | Кабель ВВГнг(A)-LS 5×4 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 121 | Кабель ВВГнг(A)-LS 4×2,5 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 122 | Кабель ВВГнг(A)-LS 5×6 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 123 | Кабель NYM 3×1.5 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 124 | Кабель NYM 3×2.5 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 125 | Кабель КПСнг(А)- FRLS 2х2х0,5 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 126 | Кабель КПСнг(А)- FRLS 1х2х0,5 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 127 | Кабель КПСнг(А)- FRLS 1х2х0,2 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 128 | Кабель ВВГ-П нг (А) LS 3х6 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 129 | Кабель ВВГ-П нг (А) LS 3х4 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 130 | Кабель ВВГ-П нг (А) LS 3х2,5 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 131 | Кабель КПСнг(А)- FRLS 2х2х0,2 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 132 | Кабель коаксиальный | 27.32.12.000 | 46.69.5 |
| 133 | Кабель витая пара UTP | 27.32.13.150 | 46.69.5 |
| 134 | Провод ПВС 3х2,5 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 135 | Провод ПВС 3х1,5 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 136 | Провод ШВВП 2х0,75 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 137 | Провод ПВС 4х2,5 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 138 | Провод АППВ 2х2,5 | 27.32.13.112 | 46.69.5 |
| 139 | Кабель телефонный плоский 4 провода многожильный | 27.32.13.152 | 46.69.5 |
| 140 | Кабель- канал тип 1 | 27.33.14.000 | 46.69.5 |
| 141 | Кабель- канал тип 2 | 27.33.14.000 | 46.69.5 |
| 142 | Кабель- канал тип 3 | 27.33.14.000 | 46.69.5 |
| 143 | Кабель- канал напольный | 27.33.14.000 | 46.69.5 |
| 144 | Сетевой шнур с выключателем | 27.32.13.139 | 46.69.5 |
| 145 | Удлинитель силовой на катушке | 27.32.14.190 | 46.69.5 |
| 146 | Труба гофрированная ПВХ тип 1 | 27.90.12.130 | 46.69.5 |
| 147 | Труба гофрированная ПВХ тип 2 | 27.90.12.130 | 46.69.5 |
| 148 | Труба гофрированная ПВХ тип 3 | 27.90.12.130 | 46.69.5 |
| 149 | Держатель с защелкой тип 1 | 27.33.13.120 | 46.69.5 |
| 150 | Держатель с защелкой тип 2 | 27.33.13.120 | 46.69.5 |
| 151 | Держатель с защелкой тип 3 | 27.33.13.120 | 46.69.5 |

Спецификация товаров

| № п/п | Наименование и технические характеристики товаров | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розетка в сборе с заземляющим контактом со шторками Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric; - код товара (артикул): GSL000242 (закупается на замену вышедших из строя розеток, установленных на объектах имущественного комплекса Университета); - конфигурация полюсов розетки должна быть 2Р+Е; - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть 220-250В; - количество постов должно быть 1; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - высота должна быть в пределах диапазона 80-84мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 80-84 мм; - глубина должна быть в пределах диапазона 38-42мм; - цвет должен быть бежевым по каталогу RAL 1001; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из пластика с лакированным покрытием; - способ монтажа розетки должен осуществляться при помощи винтов в монтажную коробку, предварительно встроенную в стену; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 30 |
| 2 | Розетка в рамку с заземляющим контактом Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric; - код товара (артикул): MGU5.036.18ZD (закупается на замену вышедших из строя розеток, установленных на объектах имущественного комплекса Университета); - конфигурация полюсов розетки должна быть 2Р+Е; - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть 220-250В; - количество постов должно быть 1; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина должна быть в пределах диапазона 38-42мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 69-72 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 69-72 мм; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9003; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из пластика; - способ монтажа розетки должен осуществляться при помощи винтов в монтажную коробку, предварительно встроенную в стену; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 4 мм2 включительно. | шт. | 40 |
| 3 | Розетка скрытой установки с заземляющим контактом со шторками Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric; - код товара (артикул): PC16-004B (закупается на замену вышедших из строя розеток, установленных на объектах имущественного комплекса Университета); - конфигурация полюсов розетки должна быть 2Р+Е; - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть 220-250В; - количество постов должно быть 1; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина розетки должна быть в пределах диапазона 40-45мм; - ширина розетки должна быть в пределах диапазона 78-82мм; - длина розетки должна быть в пределах диапазона 78-82мм; - цвет розетки должен быть белым по каталогу RAL 9003; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из пластика; - способ монтажа розетки должен осуществляться при помощи винтов в монтажную коробку, предварительно встроенную в стену; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 80 |
| 4 | Розетка двойная наружная без заземления Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric; - код товара (артикул): PA16-005B (закупается на замену вышедших из строя розеток, установленных на объектах имущественного комплекса Университета); - конфигурация полюсов розетки должна быть 2 х 2Р; - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть 220-250В; - количество постов должно быть 2; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина должна быть в пределах диапазона 30-35мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 60-65мм; - длина должна быть в пределах диапазона 100-105 мм; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из пластика; - цвет розетки должен быть белым по каталогу RAL 9003; - способ монтажа розетки должен быть открытым; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 20 |
| 5 | Розетка двойная наружная с заземляющим контактом Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Legrand; - код товара (артикул): 782213 (закупается на замену вышедших из строя розеток, установленных на объектах имущественного комплекса Университета); - конфигурация полюсов розетки должна быть 2 х 2К+3; - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть 220-250В; - количество постов должно быть 2; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина должна быть в пределах диапазона 35-40мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 63-67мм; - длина должна быть в пределах диапазона 108-112 мм; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из пластика; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9003; - способ монтажа розетки должен быть открытым; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 20 |
| 6 | Розетка наружная с заземляющим контактом Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Legrand; - код товара (артикул): 782211 (закупается на замену вышедших из строя розеток, установленных на объектах имущественного комплекса Университета); - конфигурация полюсов розетки должна быть 2К+3; - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть 220-250В; - количество постов должно быть 1; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина должна быть в пределах диапазона 35-40мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 63-67мм; - длина должна быть в пределах диапазона 63-67 мм; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из пластика; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9003; - способ монтажа розетки должен быть открытым; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 20 |
| 7 | Розетка скрытой установки с заземляющим контактом Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Legrand; - код товара (артикул): 773659 (закупается на замену вышедших из строя розеток, установленных на объектах имущественного комплекса Университета); - конфигурация полюсов розетки должна быть 2К+3; - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть 220-250В; - количество постов должно быть 1; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина должна быть в пределах диапазона 38-45мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 68-75мм; - длина должна быть в пределах диапазона 68-75 мм; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из пластика; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9003; - способ монтажа розетки должен осуществляться при помощи шурупов в распор; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 20 |
| 8 | Розетка двойная наружная с заземляющим контактом Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK; - код товара (артикул): ERO21-K01-16-DC (закупается на замену вышедших из строя розеток, установленных на объектах имущественного комплекса Университета); - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - конфигурация полюсов розетки должна быть 2 х 2Р+3; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть 220-250В; - количество постов должно быть 2; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина должна быть в пределах диапазона 40-45мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 58-62мм; - длина должна быть в пределах диапазона 100-105 мм; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из пластика; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9003; - способ монтажа розетки должен быть открытым; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 200 |
| 9 | Розетка наружная с заземляющим контактом с крышкой Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric; - код товара (артикул): RA16-112B-BI (закупается на замену вышедших из строя розеток, установленных на объектах имущественного комплекса Университета); - конфигурация полюсов розетки должна быть 2Р+3; - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть 220-250В; - количество постов должно быть 1; - степень защиты должна быть не хуже IP44; - глубина должна быть в пределах диапазона 42-46мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 80-84мм; - длина должна быть в пределах диапазона 68-72 мм; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из пластика; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9003; - способ монтажа розетки должен быть открытым; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 20 |
| 10 | Розетка кабельная переносная тип 1 Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Mennekes серия АМ-ТОР или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 32 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть 380В; - количество контактов должно быть 5; - ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов) должна быть на 6 часов; - степень защиты должна быть не хуже IP44; - высота должна быть в пределах диапазона 90-110мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 80-95мм; - длина должна быть в пределах диапазона 190-210мм; - корпус должен быть литой с крышкой; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из термопласта; - допустимый диапазон температуры воздуха при эксплуатации должен включать интервал значений от -250С до +400С; - способ монтажа розетки должен быть переносной; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых клемм; - сечение подключаемого кабеля должно включать интервал значений 2,5-6 мм2. | шт. | 15 |
| 11 | Розетка кабельная на поверхность тип 1 Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 32 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть 380В; - количество контактов должно быть 5; - ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов) должна быть на 6 часов; - степень защиты должна быть не хуже IP44; - высота должна быть в пределах диапазона 95-110мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 65-87мм; - длина должна быть в пределах диапазона 150-165мм; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из термопласта; - допустимый диапазон температуры воздуха при эксплуатации должен включать интервал значений от -250С до +400С; - способ монтажа розетки должен быть наружный; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых клемм; - сечение подключаемого кабеля должно включать интервал значений 2,5-6 мм2. | шт. | 10 |
| 12 | Розетка кабельная на поверхность тип 2 Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть 380В; - количество контактов должно быть 5; - ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов) должна быть на 6 часов; - степень защиты должна быть не хуже IP44; - высота должна быть в пределах диапазона 90-100мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 55-65мм; - длина должна быть в пределах диапазона 130-140мм; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из термопласта; - допустимый диапазон температуры воздуха при эксплуатации должен включать интервал значений от -250С до +400С; - способ монтажа розетки должен быть наружный; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых клемм; - сечение подключаемого кабеля должно включать интервал значений 1,0- 2,5 мм2. | шт. | 10 |
| 13 | Розетка кабельная переносная тип 2 Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Mennekes серия АМ-ТОР или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть 380В; - количество контактов должно быть 5; - ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов) должна быть на 6 часов; - степень защиты должна быть не хуже IP44; - высота должна быть в пределах диапазона 80-100мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 65-80мм; - длина должна быть в пределах диапазона 150-175мм; - корпус должен быть литой с крышкой; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из термопласта; - допустимый диапазон температуры воздуха при эксплуатации должен включать интервал значений от -250С до +400С; - способ монтажа розетки должен быть переносной; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых клемм; - сечение подключаемого кабеля должно включать интервал значений 1,0- 2,5 мм2. | шт. | 10 |
| 14 | Электрический разъем для электроплит наружный 3-контактный Электрические разъемы для электроплит должны комплектоваться штепсельной розеткой и штепсельной вилкой, которые должны быть предназначены для подсоединения электрических плит, электрообогревателей и другого электротехнического оборудования к однофазной сети переменного тока. Электрический разъем для электроплит должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Bylectrica; - код товара (артикул): РА32-002/В32-001 (закупается на замену вышедших из строя электрических разъемов, установленных на объектах имущественного комплекса Университета); - должна быть рассчитана на номинальный ток 32 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть в диапазоне 220- 250В; - количество контактов должно быть 3; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - установочные размеры: - длина должна быть в пределах диапазона 70-75мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 70-75мм; - габаритные размеры: • длина должна быть в пределах диапазона 98-105мм; • ширина должна быть в пределах диапазона 98-105мм; • высота должна быть в пределах диапазона 50-54мм; - материал корпуса разъема должен быть выполнен из пластика; - материал контактной группы должен быть выполнен из латуни; - цвет должен быть белый по каталогу RAL 9003; - допустимый диапазон температуры воздуха при эксплуатации должен включать интервал значений от +10С до +400С; - способ монтажа розетки должен быть наружный; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых клемм; - сечение подключаемого кабеля должно включать интервал значений 2,5-6,0 мм2. | шт. | 85 |
| 15 | Электрический разъем наружный 4-контактный Электрические разъемы должны комплектоваться штепсельной розеткой и штепсельной вилкой, которые должны быть предназначены для подсоединения электротехнических устройств к трехфазной или однофазной сети переменного тока. Электрический разъем должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: UNIVersal; - код товара (артикул): 1233 (закупается на замену вышедших из строя электрических разъемов, установленных на объектах имущественного комплекса Университета); - должна быть рассчитана на номинальный ток 32 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть 380В; - количество силовых контактов должно быть 3; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - установочные размеры: • длина должна быть в пределах диапазона 70-80мм; • ширина должна быть в пределах диапазона 70-80мм; • высота должна быть в пределах диапазона 53-64мм; - материал корпуса разъема должен быть выполнен из карболита; - материал контактной группы должен быть выполнен из латуни; - цвет должен быть черный; - допустимый диапазон температуры воздуха при эксплуатации должен включать интервал значений от +00С до +350С; - способ монтажа розетки должен быть наружный; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых клемм; - сечение подключаемого кабеля должно включать интервал значений 2,5-4,0 мм2. | шт. | 50 |
| 16 | Колодка для удлинителя с заземлением и выключателем Колодка для удлинителя должна быть предназначена для подключения осветительных приборов и бытовой техники. Колодка для удлинителя должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: EKF или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть 220-240В; - колодка должна быть рассчитана на нагрузку 3500Вт; - количество постов с заземляющим контактом должно быть 6; - розетки должны быть утопленного типа с диагональным расположением отверстий; - колодка должна быть оснащена выключателем с индикацией; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - установочные размеры: • глубина должна быть в пределах диапазона 300-320мм; • ширина должна быть в пределах диапазона 50-65мм; • высота должна быть в пределах диапазона 50-60мм; - форма корпуса должна быть прямоугольной; - материал корпуса разъема должен быть выполнен из поликарбоната; - материал контактной группы должен быть выполнен из латуни; - цвет должен быть белый; - допустимый диапазон температуры воздуха при эксплуатации должен включать интервал значений от -100С до +400С; - способ монтажа розетки должен быть наружный; - способ подключения должен осуществляться при помощи безвинтовых клемм; - сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2включительно. | шт. | 10 |
| 17 | Блок розеток в стойку Блок должен быть предназначен для подключения однофазных электрических приемников (потребителей) переменного тока напряжением до 250В частотой 50Гц. Блок должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: ITK или эквивалент; - должен быть рассчитан на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть 230-250В; - блок должен быть рассчитан на нагрузку не более 3500Вт; - количество постов с заземляющим контактом должно быть 6; - розетки должны быть утопленного типа с диагональным расположением отверстий; - блок должен быть оснащен выключателем с индикацией; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - длина должна быть в пределах диапазона 480-490мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 40-47мм; - высота должна быть в пределах диапазона 40-55мм; - форма корпуса должна быть прямоугольной; - материал корпуса разъема должен быть выполнен из теплостойкого термопласта; - материал контактной группы должен быть выполнен из латуни; - цвет должен быть черный по каталогу RAL 9005; - допустимый диапазон температуры воздуха при эксплуатации должен включать интервал значений от 00С до +400С; - способ монтажа блока должен производиться посредством кронштейнов; - подключение блока к сети должно производиться сетевым шнуром с вилкой к соответствующей розетке; - длина шнура питания должна быть не менее 2 м; - сечение подключаемого шнура питания должно быть не менее 3х1,5 мм2. | шт. | 3 |
| 18 | Вилка кабельная переносная тип 1 Вилка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Mennekes серия АМ-ТОР или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть 400В; - количество контактов должно быть 5; - ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов) должна быть на 6 часов; - степень защиты должна быть не хуже IP44; - высота должна быть в пределах диапазона 57-65мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 50-60мм; - длина должна быть в пределах диапазона 140-150мм; - корпус должен быть литой; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из термопласта; - допустимый диапазон температуры воздуха при эксплуатации должен включать интервал значений от -250С до +400С; - способ монтажа розетки должен быть переносной; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых клемм; - сечение подключаемого кабеля должно включать интервал значений 1,0-2,5 мм2. | шт. | 20 |
| 19 | Вилка кабельная переносная тип 2 Вилка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Mennekes серия АМ-ТОР или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 32 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть 400В; - количество контактов должно быть 5; - ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов) должна быть на 6 часов; - высота должна быть в пределах диапазона 75-85мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 67-80мм; - длина должна быть в пределах диапазона 178-190мм; - корпус должен быть литой; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из термопласта; - допустимый диапазон температуры воздуха при эксплуатации должен включать интервал значений от -250С до +400С; - способ монтажа розетки должен быть переносной; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых клемм; - сечение подключаемого кабеля должно включать интервал значений 2,5-6,0 мм2. | шт. | 40 |
| 20 | Вилка с заземлением Вилка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: EKF или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть 220-250В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - длина должна быть в пределах диапазона 55-65мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 30-40мм; - высота должна быть в пределах диапазона 50-60мм; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из самозатухающего пластика; - цвет должен быть белый по каталогу RAL 9003; - допустимый диапазон температуры воздуха при эксплуатации должен включать интервал значений от +10С до +350С; - способ монтажа розетки должен быть открытый; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых клемм; - сечение подключаемого кабеля должно включать интервал значений 0,5-2,5мм2. | шт. | 300 |
| 21 | Вилка без заземления Вилка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: UNIVersal или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 6 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть 220-250В; - количество постов должно быть 1; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - длина должна быть в пределах диапазона 55-65мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 30-40мм; - высота должна быть в пределах диапазона 30-40мм; - корпус должен иметь разборную конструкцию; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из АБС-пластика; - штифт должен быть цельным, выполненным из никелированной латуни; - цвет должен быть черный по каталогу RAL 9004; - допустимый диапазон температуры воздуха при эксплуатации должен включать интервал значений от +10С до +350С; - способ монтажа розетки должен быть открытый; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых клемм; - сечение подключаемого кабеля должно включать интервал значений 0,5-2,5мм2. | шт. | 20 |
| 22 | Розетка телефонная двойная, внешняя Розетка телефонная должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Hyperline или эквивалент; - должна быть рассчитана на максимальный ток 1,5 А; - максимально допустимое напряжение должно быть не менее 130В; - контактное сопротивление должно быть не более 20 мОм; - количество разъемов должно быть 2; - тип разъема розетки должен быть RJ-12 (6P4C); - степень защиты должна быть не хуже IP20; - длина должна быть в пределах диапазона 55-60мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 40-45мм; - высота должна быть в пределах диапазона 20-25мм; - форма корпуса должна быть прямоугольной; - материал крышки корпуса должен быть выполнен из АБС-пластика; - материал модуля должен быть выполнен из АБС-пластика; - материал пружинных контактов должен быть выполнен из фосфористой бронзы с золотым напылением; - цвет должен быть белый по каталогу RAL 9003; - способ монтажа должен быть настенный. | шт. | 100 |
| 23 | Рамка 1-постовая Рамка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric; - код товара (артикул): MGU2.002.18 (закупается на замену вышедших из строя рамок, установленных на объектах имущественного комплекса Университета); - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина должна быть в пределах диапазона 12-15 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 80-90 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 77-85 мм; - рамка и накладка должны быть выполнены из поликарбоната; - цвет должен быть белый по каталогу RAL 9003; - способ монтажа рамки должен осуществляться на суппорт в 4-х точках путем защелкивания. | шт. | 60 |
| 24 | Выключатель одноклавишный в рамку скрытой установки тип 1 Выключатель одноклавишный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Legrand; - код товара (артикул): 773600 (закупается на замену вышедших из строя выключателей, установленных на объектах имущественного комплекса Университета); - должен быть рассчитан на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть 220-250В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - длина должна быть в пределах диапазона 68-74 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 25-28 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 68-74 мм; - материал корпуса должен быть выполнен из термопласта; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9003; - тип покрытия поверхности должен быть глянцевым; - исполнительным устройством должна быть одна клавиша; - способ монтажа выключателя должен осуществляться при помощи винтов в монтажную коробку, предварительно встроенную в стену; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - сечение подключаемого кабеля должно включать интервал значений 1,0-2,5мм2. | шт. | 20 |
| 25 | Выключатель двухклавишный в рамку скрытой установки тип 1 Выключатель двухклавишный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Legrand; - код товара (артикул): 773658 (закупается на замену вышедших из строя выключателей, установленных на объектах имущественного комплекса Университета); - должен быть рассчитан на номинальный ток 10 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть 220-250В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - длина должна быть в пределах диапазона 68-74 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 25-28 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 68-74 мм; - материал корпуса должен быть выполнен из термопласта; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9003 ; - тип покрытия поверхности должен быть глянцевым; - исполнительным устройством должны быть две клавиши; - способ монтажа выключателя должен осуществляться при помощи винтов в монтажную коробку, предварительно встроенную в стену; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - сечение подключаемого кабеля должно включать интервал значений 1,0-2,5мм2. | шт. | 20 |
| 26 | Выключатель одноклавишный открытой установки Выключатель одноклавишный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric; - код товара (артикул): BA10-001B (закупается на замену вышедших из строя выключателей, установленных на объектах имущественного комплекса Университета); - должен быть рассчитан на номинальный ток 10 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть 220-250В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - допустимый диапазон температуры воздуха при эксплуатации должен включать интервал значений от +10С до +350С; - глубина должна быть в пределах диапазона 32-37 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 58-65 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 58- 65ц мм; - материал корпуса должен быть выполнен из термопласта; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9003; - исполнительным устройством должна быть одна клавиша; - способ монтажа должен быть наружный; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - сечение подключаемого кабеля должно включать интервал значений 1,0- 2,5 мм2. | шт. | 20 |
| 27 | Выключатель двухклавишный открытой установки Выключатель двухклавишный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric; - код товара (артикул): BA10-002B (закупается на замену вышедших из строя выключателей, установленных на объектах имущественного комплекса Университета); - должен быть рассчитан на номинальный ток 10 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть 220-250В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - допустимый диапазон температуры воздуха при эксплуатации должен включать интервал значений от +10С до +350С; - глубина должна быть в пределах диапазона 32-36 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 58-63 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 58- 63 мм; - материал корпуса должен быть выполнен из термопласта; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9003; - исполнительным устройством должны быть две клавиши; - способ монтажа должен быть наружный; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - сечение подключаемого кабеля должно включать интервал значений 1,0- 2,5 мм2. | шт. | 10 |
| 28 | Выключатель одноклавишный скрытой установки Выключатель одноклавишный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric; - код товара (артикул): BС10-001B (закупается на замену вышедших из строя выключателей, установленных на объектах имущественного комплекса Университета); - должен быть рассчитан на номинальный ток 10 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть 220-250В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - допустимый диапазон температуры воздуха при эксплуатации должен включать интервал значений от +10С до +350С; - глубина должна быть в пределах диапазона 45-50 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 78-83 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 78- 83 мм; - материал корпуса должен быть выполнен из полиамида; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9003; - исполнительным устройством должна быть одна клавиша; - способ монтажа выключателя должен осуществляться при помощи винтов в монтажную коробку, предварительно встроенную в стену; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - сечение подключаемого кабеля должно включать интервал значений 1,0- 2,5 мм2. | шт. | 40 |
| 29 | Выключатель двухклавишный в рамку скрытой установки тип 2 Выключатель двухклавишный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric; - код товара (артикул): MGU5.211.18ZD (закупается на замену вышедших из строя выключателей, установленных на объектах имущественного комплекса Университета); - должен быть рассчитан на номинальный ток 10 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть не менее 250В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - допустимый диапазон температуры воздуха при эксплуатации должен включать интервал значений от +10С до +350С; - глубина должна быть в пределах диапазона 32-36мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 69-73 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 69-73 мм; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9003; - исполнительным устройством должны быть две клавиши; - способ монтажа выключателя должен осуществляться при помощи винтов в монтажную коробку, предварительно встроенную в стену; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи безвинтовых зажимов; - сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 13 |
| 30 | Выключатель одноклавишный в рамку скрытой установки тип 2 Выключатель одноклавишный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric; - код товара (артикул): MGU5.201.18ZD (закупается на замену вышедших из строя выключателей, установленных на объектах имущественного комплекса Университета); - должен быть рассчитан на номинальный ток 10 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть 220-250В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - допустимый диапазон температуры воздуха при эксплуатации должен включать интервал значений от +10С до +350С; - глубина должна быть в пределах диапазона 32-36 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 69-72 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 69-72 мм; - материал корпуса должен быть выполнен из полиамида; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9003; - исполнительным устройством должна быть одна клавиша; - способ монтажа должен осуществляться при помощи винтов в монтажную коробку, предварительно встроенную в стену; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи безвинтовых зажимов; - сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 50 |
| 31 | Выключатель одноклавишный в рамку c индикацией скрытой установки Выключатель одноклавишный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Hegel; - код товара (артикул): ВС16-312-01 (закупается на замену вышедших из строя выключателей, установленных на объектах имущественного комплекса Университета); - должен быть рассчитан на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть 220-250В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - допустимый диапазон температуры воздуха при эксплуатации должен включать интервал значений от +10С до +350С; - высота должна быть в пределах диапазона 13-16 мм; - длина должна быть в пределах диапазона 78-83 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 78-83 мм; - выключатель должен быть оснащен световой индикацией; - материал корпуса должен быть выполнен из пластика; - цвет должен быть по каталогу RAL 1014; - исполнительным устройством должна быть одна клавиша; - способ монтажа должен осуществляться при помощи винтов в монтажную коробку, предварительно встроенную в стену; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи безвинтовых зажимов; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 30 |
| 32 | Выключатель двухклавишный в рамку c индикацией скрытой установки Выключатель двухклавишный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Hegel; - код товара (артикул): ВС16-352-01 (закупается на замену вышедших из строя выключателей, установленных на объектах имущественного комплекса Университета); - должен быть рассчитан на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть 220-250В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - допустимый диапазон температуры воздуха при эксплуатации должен включать интервал значений от +10С до +350С; - высота должна быть в пределах диапазона 13-16 мм; - длина должна быть в пределах диапазона 78-83 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 78-83 мм; - выключатель должен быть оснащен световой индикацией; - материал корпуса должен быть выполнен из пластика; - цвет должен быть по каталогу RAL 1014; - исполнительным устройством должны быть две клавиши; - способ монтажа должен осуществляться при помощи винтов в монтажную коробку, предварительно встроенную в стену; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи безвинтовых зажимов; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 30 |
| 33 | Выключатель двухклавишный в рамку скрытой установки тип 3 Выключатель двухклавишный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric; - код товара (артикул): GSL000251 (закупается на замену вышедших из строя выключателей, установленных на объектах имущественного комплекса Университета); - должен быть рассчитан на номинальный ток 10 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть 220-250В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - допустимый диапазон температуры воздуха при эксплуатации должен включать интервал значений от +10С до +350С; - высота должна быть в пределах диапазона 35-40 мм; - длина должна быть в пределах диапазона 68-73мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 68-73 мм; - материал корпуса должен быть выполнен из пластика; - цвет должен быть по каталогу RAL 1014; - исполнительным устройством должны быть две клавиши; - способ монтажа должен осуществляться при помощи винтов в монтажную коробку, предварительно встроенную в стену; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 30 |
| 34 | Переключатель одноклавишный в рамку Переключатель одноклавишный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric; - код товара (артикул): MGU5.203.18ZD (закупается на замену вышедших из строя переключателей, установленных на объектах имущественного комплекса Университета); - количество полюсов должно быть 1 на два направления; - должен быть рассчитан на номинальный ток 10 А; - коммутационная (электрическая) износостойкость должна быть не менее 10000 циклов включения-отключения; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50Гц должно быть 220-250В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - допустимый диапазон температуры воздуха при эксплуатации должен включать интервал значений от +10С до +350С; - глубина должна быть в пределах диапазона 32-36мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 69-72 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 69-72 мм; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9003; - исполнительным устройством переключателя должна быть одна клавиша; - способ монтажа выключателя должен осуществляться при помощи винтов в монтажную коробку, предварительно встроенную в стену; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи безвинтовых зажимов; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 12 |
| 35 | Выключатель автоматический однополюсный тип 1 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество силовых полюсов должно быть 1; - количество модулей DIN должно быть 1; - номинальный ток должен быть 10 А; - номинальная отключающая способность должна быть 6 кА; - предельная отключающая способность должна быть 7,5 кА; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 65-72 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 17-19 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 85-105 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы повышенной жесткости; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие отверстия для крепления шины соединительной типа PIN (штырь); - клеммы должны быть цилиндрические двунаправленные с защитой от неправильного монтажа; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие индикаторного окошка состояния контактов: красный - ВКЛ (замкнуты), зеленый – ВЫКЛ (разомкнуты); - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления ; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 35 мм2 включительно. | шт. | 15 |
| 36 | Выключатель автоматический однополюсный тип 2 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество полюсов должно быть 1; - количество модулей DIN должно быть 1; - номинальный ток должен быть 16 А; - номинальная отключающая способность должна быть 6 кА; - предельная отключающая способность должна быть 7,5 кА; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 65-72 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 17-19 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 85-105 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы повышенной жесткости; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие отверстия для крепления шины соединительной типа PIN (штырь); - клеммы должны быть цилиндрические двунаправленные с защитой от неправильного монтажа; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие индикаторного окошка состояния контактов: красный - ВКЛ (замкнуты), зеленый – ВЫКЛ (разомкнуты); - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления ; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 35 мм2 включительно. | шт. | 45 |
| 37 | Выключатель автоматический однополюсный тип 3 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество полюсов должно быть 1; - количество модулей DIN должно быть 1; - номинальный ток должен быть 20 А; - номинальная отключающая способность должна быть 6 кА; - предельная отключающая способность должна быть 7,5 кА; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 65-72 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 17-19 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 85-105 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы повышенной жесткости; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие отверстия для крепления шины соединительной типа PIN (штырь); - клеммы должны быть цилиндрические двунаправленные с защитой от неправильного монтажа; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие индикаторного окошка состояния контактов: красный - ВКЛ (замкнуты), зеленый – ВЫКЛ (разомкнуты); - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления ; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 35 мм2 включительно. | шт. | 10 |
| 38 | Выключатель автоматический однополюсный тип 4 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество полюсов должно быть 1; - количество модулей DIN должно быть 1; - номинальный ток должен быть 25 А; - номинальная отключающая способность должна быть 6 кА; - предельная отключающая способность должна быть 7,5 кА; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 65-72 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 17-19 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 85-105 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы повышенной жесткости; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие отверстия для крепления шины соединительной типа PIN (штырь); - клеммы должны быть цилиндрические двунаправленные с защитой от неправильного монтажа; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие индикаторного окошка состояния контактов: красный - ВКЛ (замкнуты), зеленый – ВЫКЛ (разомкнуты); - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления ; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 35 мм2 включительно. | шт. | 31 |
| 39 | Выключатель автоматический однополюсный тип 5 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество полюсов должно быть 1; - количество модулей DIN должно быть 1; - номинальный ток должен быть 32 А; - номинальная отключающая способность должна быть 6 кА; - предельная отключающая способность должна быть 7,5 кА; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 65-72 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 17-19 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 85-105 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы повышенной жесткости; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие отверстия для крепления шины соединительной типа PIN (штырь); - клеммы должны быть цилиндрические двунаправленные с защитой от неправильного монтажа; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие индикаторного окошка состояния контактов: красный - ВКЛ (замкнуты), зеленый – ВЫКЛ (разомкнуты); - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления ; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 35 мм2 включительно. | шт. | 10 |
| 40 | Выключатель автоматический однополюсный тип 6 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество полюсов должно быть 1; - количество модулей DIN должно быть 1; - номинальный ток должен быть 40 А; - номинальная отключающая способность должна быть 6 кА; - предельная отключающая способность должна быть 7,5 кА; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 65-72 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 17-19 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 85-105 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы повышенной жесткости; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие отверстия для крепления шины соединительной типа PIN (штырь); - клеммы должны быть цилиндрические двунаправленные с защитой от неправильного монтажа; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие индикаторного окошка состояния контактов: красный - ВКЛ (замкнуты), зеленый – ВЫКЛ (разомкнуты); - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления ; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 35 мм2 включительно. | шт. | 16 |
| 41 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 1 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество полюсов должно быть 3; - количество модулей DIN должно быть 3; - номинальный ток должен быть 10 А; - номинальная отключающая способность должна быть 6 кА; - предельная отключающая способность должна быть 7,5 кА; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 400 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 65-72 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 50-55 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 85-105 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы повышенной жесткости; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие отверстия для крепления шины соединительной типа PIN (штырь); - клеммы должны быть цилиндрические двунаправленные с защитой от неправильного монтажа; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие индикаторного окошка состояния контактов: красный - ВКЛ (замкнуты), зеленый – ВЫКЛ (разомкнуты); - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления ; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 35 мм2 включительно. | шт. | 8 |
| 42 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 2 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество полюсов должно быть 3; - количество модулей DIN должно быть 3; - номинальный ток должен быть 16 А; - номинальная отключающая способность должна быть 6 кА; - предельная отключающая способность должна быть 7,5 кА; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 400 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 65-72 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 50-55 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 85-105 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы повышенной жесткости; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие отверстия для крепления шины соединительной типа PIN (штырь); - клеммы должны быть цилиндрические двунаправленные с защитой от неправильного монтажа; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие индикаторного окошка состояния контактов: красный - ВКЛ (замкнуты), зеленый – ВЫКЛ (разомкнуты); - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления ; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 35 мм2 включительно. | шт. | 15 |
| 43 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 3 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество полюсов должно быть 3; - количество модулей DIN должно быть 3; - номинальный ток должен быть 20 А; - номинальная отключающая способность должна быть 6 кА; - предельная отключающая способность должна быть 7,5 кА; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 400 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 65-72 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 50-55 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 85-105 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы повышенной жесткости; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие отверстия для крепления шины соединительной типа PIN (штырь); - клеммы должны быть цилиндрические двунаправленные с защитой от неправильного монтажа; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие индикаторного окошка состояния контактов: красный - ВКЛ (замкнуты), зеленый – ВЫКЛ (разомкнуты); - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления ; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 35 мм2 включительно. | шт. | 5 |
| 44 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 4 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество полюсов должно быть 3; - количество модулей DIN должно быть 3; - номинальный ток должен быть 25 А; - номинальная отключающая способность должна быть 6 кА; - предельная отключающая способность должна быть 7,5 кА; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 400 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 65-72 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 50-55 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 85-105 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы повышенной жесткости; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие отверстия для крепления шины соединительной типа PIN (штырь); - клеммы должны быть цилиндрические двунаправленные с защитой от неправильного монтажа; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие индикаторного окошка состояния контактов: красный - ВКЛ (замкнуты), зеленый – ВЫКЛ (разомкнуты); - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления ; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 35 мм2 включительно. | шт. | 10 |
| 45 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 5 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество полюсов должно быть 3; - количество модулей DIN должно быть 3; - номинальный ток должен быть 32 А; - номинальная отключающая способность должна быть 6 кА; - предельная отключающая способность должна быть 7,5 кА; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 400 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 65-72 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 50-55 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 85-105 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы повышенной жесткости; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие отверстия для крепления шины соединительной типа PIN (штырь); - клеммы должны быть цилиндрические двунаправленные с защитой от неправильного монтажа; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие индикаторного окошка состояния контактов: красный - ВКЛ (замкнуты), зеленый – ВЫКЛ (разомкнуты); - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления ; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 35 мм2 включительно. | шт. | 10 |
| 46 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 6 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество полюсов должно быть 3; - количество модулей DIN должно быть 3; - номинальный ток должен быть 40А; - номинальная отключающая способность должна быть 6 кА; - предельная отключающая способность должна быть 7,5 кА; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 400 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 67-72 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 50-55 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 85-105 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы повышенной жесткости; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие отверстия для крепления шины соединительной типа PIN (штырь); - клеммы должны быть цилиндрические двунаправленные с защитой от неправильного монтажа; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие индикаторного окошка состояния контактов: красный - ВКЛ (замкнуты), зеленый – ВЫКЛ (разомкнуты); - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления ; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 35 мм2 включительно. | шт. | 5 |
| 47 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 7 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество полюсов должно быть 3; - количество модулей DIN должно быть 3; - номинальный ток должен быть 63А; - номинальная отключающая способность должна быть 6 кА; - предельная отключающая способность должна быть 7,5 кА; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 400 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 65-72 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 50-55 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 85-105 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы повышенной жесткости; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие отверстия для крепления шины соединительной типа PIN (штырь); - клеммы должны быть цилиндрические двунаправленные с защитой от неправильного монтажа; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие индикаторного окошка состояния контактов: красный - ВКЛ (замкнуты), зеленый – ВЫКЛ (разомкнуты); - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления ; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 35 мм2 включительно. | шт. | 10 |
| 48 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 8 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество полюсов должно быть 3; - количество модулей DIN должно быть 3; - номинальный ток должен быть 80А; - номинальная отключающая способность должна быть 6 кА; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 400 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 65-72 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 50-55 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 85-105 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы повышенной жесткости; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие отверстия для крепления шины соединительной типа PIN (штырь); - клеммы должны быть цилиндрические двунаправленные с защитой от неправильного монтажа; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие индикаторного окошка состояния контактов: красный - ВКЛ (замкнуты), зеленый – ВЫКЛ (разомкнуты); - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления ; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 50 мм2 включительно. | шт. | 2 |
| 49 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 9 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество полюсов должно быть 3; - количество модулей DIN должно быть 4.5; - номинальный ток должен быть 80А; - номинальная отключающая способность должна быть 15 кА; - предельная отключающая способность должна быть 18 кА; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 6000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 4000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 400 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +600С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 80-85 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 75-85 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 92-100 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы повышенной жесткости; - клеммы должны быть скругленными и иметь насечки для надежного соединения с проводниками; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие индикаторного окошка состояния контактов: красный - ВКЛ (замкнуты), зеленый – ВЫКЛ (разомкнуты); - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления ; - максимальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 70 мм2 включительно. | шт. | 1 |
| 50 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 10 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество полюсов должно быть 3; - количество модулей DIN должно быть 4.5; - номинальный ток должен быть 125А; - номинальная отключающая способность должна быть 15 кА; - предельная отключающая способность должна быть 18 кА; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 4000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 6000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 400 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +600С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 80-85 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 75-85 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 90-100 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы повышенной жесткости; - клеммы должны быть скругленными и иметь насечки для надежного соединения с проводниками; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие индикаторного окошка состояния контактов: красный - ВКЛ (замкнуты), зеленый – ВЫКЛ (разомкнуты); - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления ; - максимальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 70 мм2 включительно. | шт. | 1 |
| 51 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 11 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей, проводов и электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество полюсов должно быть 3; - количество модулей DIN должно быть 4,5; - номинальный ток должен быть 100А; - номинальная отключающая способность должна быть 36 кА; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть C; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 8000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 25000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 690 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть У3; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +700С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 80-85 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 85-95 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 125-135 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть литой и выполнен из пластмассы; - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм или на монтажную плату. | шт. | 1 |
| 52 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 12 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей, проводов и электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider electric или эквивалент; - количество полюсов должно быть 3; - номинальный ток должен быть 160А; - номинальное импульсное выдерживаемое напряжение должно быть 8 кВ; - защита от коротких замыканий должна осуществляться при помощи электромагнитного расцепителя с постоянной уставкой 1250 А c мгновенным отключением при превышении порога; - блок контроля и управления должен быть термомагнитным; - номинальная отключающая способность должна быть 25 кА; - уставка тока срабатывания защиты (Ir) от перегрузки должна быть в пределах диапазона от 112 до 160 А; - регулируемая уставка времени (Tr) защиты от перегрузки должна быть 15с при номинальном токе 960А и 120-400с при номинальном токе 240А; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 40000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть в диапазоне 380-415 В; - степень защиты должна быть не хуже IP40; - климатическое исполнение должно быть УХЛ3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -350С до +700С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 80-90 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 100-110 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 155-165 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть литой, выполнен из пластмассы; - управление должно осуществляться с помощью тумблера; - тумблер должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на монтажную плату при помощи винтов; - подключение проводников должно осуществляться при помощи винтового соединения. | шт. | 2 |
| 53 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 13 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей, проводов и электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider electric или эквивалент; - количество полюсов должно быть 3; - номинальный ток должен быть 250А; - номинальное импульсное выдерживаемое напряжение должно быть 8 кВ; - защита от коротких замыканий должна осуществляться при помощи электромагнитного расцепителя с регулируемой поворотным переключателем и уставкой, образующей диапазон 1250...2500 А c мгновенным отключением при превышении порога; - блок контроля и управления должен быть термомагнитным; - номинальная отключающая способность должна быть 25 кА; - уставка тока срабатывания защиты (Ir) от перегрузки должна быть в пределах диапазона от 175 до 250 А; - регулируемая уставка времени (Tr) защиты от перегрузки должна быть 15с при номинальном токе 1500А и 120-400с при номинальном токе 375А; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть в диапазоне 380-415 В; - степень защиты должна быть не хуже IP40; - климатическое исполнение должно быть УХЛ3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -350С до +700С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 80-90 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 100-110 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 155-165 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть литой, выполнен из пластмассы; - управление должно осуществляться с помощью тумблера; - тумблер должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на монтажную плату при помощи винтов; - подключение проводников должно осуществляться при помощи винтового соединения. | шт. | 1 |
| 54 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 14 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей, проводов и электоустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество полюсов должно быть 3; - номинальный ток должен быть 200А; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - номинальная отключающая способность должна быть 36 кА; - тип расцепителя защиты для распределительных сетей должен быть термомагнитный с порогом защиты от короткого замыкания 2000А; - тип расцепителя для защиты электродвигателей должен быть магнитный, порог защиты от короткого замыкания должен регулироваться от 1200 до 2400А; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 8000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 25000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 690 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +700С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 68-75 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 103-110 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 148-155 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть литой, выполнен из пластмассы; - управление должно осуществляться с помощью тумблера; - тумблер должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку или монтажную плату; - подключение проводников должно осуществляться при помощи винтового соединения. | шт. | 1 |
| 55 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 15 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей, проводов и электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество полюсов должно быть 3; - номинальный ток должен быть 160А; - тип расцепителя защиты для распределительных сетей должен быть термомагнитный; - номинальная отключающая способность должна быть 18 кА; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 8000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 25000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 690 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +700С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 68-75 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 73-80 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 128-135 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть литой, выполнен из пластмассы; - управление должно осуществляться с помощью тумблера; - тумблер должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку или монтажную плату; - подключение проводников должно осуществляться при помощи винтового соединения. | шт. | 1 |
| 56 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 16 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей, проводов и электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider electric или эквивалент; - количество полюсов должно быть 3; - номинальный ток должен быть 630А; - уставка тока мгновенного срабатывания должна быть не менее 6900 А; - блок управления и контроля должен быть электронный; - номинальная отключающая способность должна быть 36 кА; - блок контроля и управления должен быть электронный; - уставка тока срабатывания защиты (Ir) от перегрузки должна быть в пределах диапазона от 567до 630 А; - регулируемая уставка времени (Tr) защиты от перегрузки 16с при номинальном токе 3780 А; - уставка тока срабатывания при коротком замыкании (Isd) должна быть в пределах диапазона от 945 до 6300 А; - диапазон уставок защиты от короткого замыкания (Isd) должен иметь не менее 9 регулируемых настроек; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 6000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 15000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 690 В; - степень защиты должна быть не хуже IP40; - климатическое исполнение должно быть УХЛ3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -350С до +700С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 105-112 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 138-145 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 250-260мм; - корпус автоматического выключателя должен быть литой, выполнен из пластмассы; - управление должно осуществляться с помощью тумблера; - тумблер должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на монтажную плату; - подключение проводников должно осуществляться при помощи винтового соединения. | шт. | 1 |
| 57 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 17 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей, проводов и электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Legrand или эквивалент; - количество полюсов должно быть 3; - номинальный ток должен быть 200А; - регулируемая уставка защиты от короткого замыкания должна быть в пределах диапазона от 1000 до 2000 А; - регулируемая уставка защиты от перегрузки должна быть в пределах диапазона от 160 до 200 А; - тип расцепителя должен быть термомагнитным; - номинальная отключающая способность должна быть 36 кА; - номинальное импульсное выдерживаемое напряжение должно быть 8кВ; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 400 В; - степень защиты должна быть не хуже IP30; - климатическое исполнение должно быть УХЛ3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -50С до +700С; - длина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 220-225 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 135-140 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 125-130 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть литой, выполнен из пластмассы; - управление должно осуществляться с помощью тумблера; - тумблер должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку или монтажную плату; - подключение проводников должно осуществляться при помощи винтового соединения; - максимальное сечение подключаемого кабеля должно быть не более 150 мм2. | шт. | 1 |
| 58 | Коробка распределительная тип 1 Коробка распределительная должна быть предназначена для организации мест коммутации проводов и кабелей. Коробка распределительная должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Hegel или эквивалент; - количество вводов должно быть не менее 6; - должна быть рассчитана на напряжение изоляции 400В; - степень защиты должна быть не хуже IP55; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +400С; - глубина должна быть в пределах диапазона 68-73мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 68-73мм; - высота должна быть в пределах диапазона 38-42 мм; - материал корпуса коробки должен быть выполнен из полипропилена; - форма коробки должна быть квадратной; - коробка должна быть укомплектована ступенчатыми мембранами; - цвет должен быть серый по каталогу RAL 7035; - способ монтажа коробки распределительной должен быть наружным. | шт. | 2 |
| 59 | Коробка распределительная тип 2 Коробка распределительная должна быть предназначена для организации мест коммутации проводов и кабелей. Коробка распределительная должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Hegel или эквивалент; - количество вводов должно быть не менее 6; - должна быть рассчитана на напряжение изоляции 400В; - степень защиты должна быть не хуже IP55; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +400С; - глубина должна быть в пределах диапазона 98-103мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 98-103мм; - высота должна быть в пределах диапазона 48-53 мм; - материал корпуса коробки должен быть выполнен из полипропилена; - форма коробки должна быть квадратной; - коробка должна быть укомплектована ступенчатыми мембранами; - цвет должен быть серым по каталогу RAL 7035; - способ монтажа коробки распределительной должен быть наружным. | шт. | 30 |
| 60 | Коробка установочная Коробка установочная должна быть предназначена для установки в сплошные кирпичные, бетонные, гипсолитовые стены с целью монтажа выключателей, переключателей, штепсельных розеток и других электроустановочных изделий. Коробка установочная должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Hegel или эквивалент; - количество вводов должно быть не менее 11; - должна быть рассчитана на напряжение изоляции 400В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +400С; - диаметр должен быть в пределах диапазона 60-65мм; - высота должна быть в пределах диапазона 58-62 мм; - материал корпуса коробки должен быть выполнен из полипропилена; - форма коробки должна быть круглой; - способ монтажа коробки должен быть скрытый; - сечение подключаемого кабеля должно включать диапазон значений 1,5-10 мм2. | шт. | 30 |
| 61 | Импульсное реле с центральным управлением Импульсное реле должно быть предназначено для включения или отключения нагрузки при подаче сигнала на контакты. Импульсное реле должно отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider electric или эквивалент; - количество полюсов должно быть 1; - номинальный ток должен быть 16А; - номинальное рабочее напряжение цепи переменного тока частотой 50Гц должно быть в пределах диапазона 230-250В; - номинальное напряжение цепи управления переменного тока частотой 50Гц должно быть 24В; - тип сигнала управления должен быть импульсный; - длительность импульса должна быть в пределах от 50 мс до 1с; - управление должно происходить дистанционно и вручную посредством тумблера включения/отключения; - количество нормально открытых контактов (НО) должно быть 1; - электрическая износостойкость должна быть не менее 100000 циклов; - частота коммутации должна быть не менее 5 операций в минуту; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -200С до +500С; - глубина импульсного реле должна быть в пределах диапазона 58-65 мм; - ширина импульсного реле должна быть в пределах диапазона 15-20 мм; - высота импульсного реле должна быть в пределах диапазона 80-90 мм; - корпус импульсного реле должен быть выполнен из пластмассы; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку; - подключение проводников должно осуществляться при помощи клемм; - номинальное сечение подключаемого провода должно включать диапазон значений 0,5-4,0 мм2. | шт. | 5 |
| 62 | Контактор модульный тип 1 Контактор модульный должен быть предназначен для коммутации и управления электооборудованием. Контактор модульный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Legrand или эквивалент; - количество нормально открытых контактов (НО) должно быть 1; - количество нормально закрытых контактов (НЗ) должно быть 1; - количество модулей должно быть 1; - количество силовых полюсов должно быть 2; - номинальный рабочий ток должен быть 16А; - номинальное рабочее напряжение сети частотой 50Гц должно быть 250В; - номинальное импульсное выдерживаемое напряжение должно быть 4кВ; - напряжение цепи управления должно быть в диапазоне 195-230В; - механическая износостойкость должна быть не менее 1000000 циклов; - степень защиты зажимов от прикосновений должна быть не хуже IP20; - степень защиты от ударов должна быть IK04; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +400С; - установочная глубина модульного контактора должна быть в пределах диапазона 42-67 мм; - ширина модульного контактора должна быть в пределах диапазона 15-20 мм; - высота модульного контактора должна быть в пределах диапазона 87-98 мм; - корпус контактора должен быть выполнен из термостойкой пластмассы; - на корпусе должно быть окошко индикации состояния модульного контактора; - управление должно осуществляться дистанционно с помощью выключателя; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35мм или симметричную монтажную рейку EN60.715; - подключение силовой электрической цепи должно осуществляться при помощи винтового соединения; - максимальное сечение подключаемого провода должно быть до 6 мм2 включительно. | шт. | 5 |
| 63 | Контактор модульный тип 2 Контактор модульный должен быть предназначен для коммутации и управления электрооборудованием. Контактор модульный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: ABB или эквивалент; - исполнение должно быть нереверсивное; - количество силовых полюсов должно быть 2; - количество модулей должно быть 1; - количество силовых нормально открытых (НО) контактов должно быть 2; - номинальный рабочий ток должен быть 20А; - ток катушки управления должен быть переменный; - номинальное напряжение катушки управления должно быть 230В; - номинальное рабочее напряжение сети частотой 50Гц должно быть 250В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от 00С до +550С; - механическая износостойкость должна быть не менее 1000000 циклов; - установочная глубина модульного контактора должна быть в пределах диапазона 57-68 мм; - ширина модульного контактора должна быть в пределах диапазона 15-20 мм; - высота модульного контактора должна быть в пределах диапазона 80-90 мм; - корпус контактора должен быть выполнен из термостойкой пластмассы; - на корпусе должно быть окошко индикации состояния модульного контактора; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35мм или симметричную монтажную рейку EN60.715; - подключение силовой электрической цепи должно осуществляться при помощи винтового соединения; - сечение подключаемого кабеля должно включать диапазон значений 0,5-10 мм2. | шт. | 5 |
| 64 | Контактор модульный тип 3 Контактор модульный должен быть предназначен для коммутации и управления электрооборудованием. Контактор модульный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider electric или эквивалент; - исполнение должно быть нереверсивное; - количество силовых полюсов должно быть 3; - количество модулей DIN должно быть 2; - управление должно осуществляться дистанционно при помощи выключателя ; - количество силовых нормально открытых (НО) контактов должно быть 3; - количество нормально открытых (НО) контактов должно быть 3; - номинальный рабочий ток должен быть 25А; - ток катушки управления должен быть переменный; - номинальное напряжение катушки управления должно быть в пределах диапазона 220- 240В; - номинальное рабочее напряжение сети частотой 50Гц должно быть 400В; - номинальное импульсное выдерживаемое напряжение должно быть 4кВ; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -50С до +600С; - механическая износостойкость должна быть не менее 1000000 циклов; - установочная глубина модульного контактора должна быть в пределах диапазона 58-70 мм; - ширина модульного контактора должна быть в пределах диапазона 34-40 мм; - высота модульного контактора должна быть в пределах диапазона 80-85 мм; - корпус контактора должен быть выполнен из термостойкой пластмассы; - на корпусе должно быть окошко индикации состояния модульного контактора; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм; - подключение к силовой электрической цепи должно осуществляться при помощи винтового соединения; - сечение подключаемого кабеля должно включать диапазон значений 1-4 мм2. | шт. | 5 |
| 65 | Рубильник трехполюсный Рубильник должен быть предназначен для ручного включения и отключения низковольтных электрических цепей постоянного и переменного тока. Рубильник должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ; - код товара (артикул): 2CDE283001R0100 (закупается на замену вышедших из рубильников трехполюсных, установленных на объектах имущественного комплекса Университета); - количество нормально открытых (НО) контактов должно быть 3; - количество полюсов должно быть 3; - номинальный ток должен быть 100А; - номинальное рабочее напряжение сети частотой 50Гц должно быть 400В; - номинальное импульсное выдерживаемое напряжение должно быть 4кВ; - максимальная отключающая способность должна быть 25кА; - электрическая износостойкость должна быть не менее 1000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - степень защиты должна быть не хуже IP10; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - установочная глубина рубильника должна включать интервал значений 67-73 мм; - ширина рубильника должна быть в пределах диапазона 50-55 мм; - корпус рубильника должен быть выполнен из пластмассы; - управление должно осуществляться с помощью рычага красного цвета; - для рычага управления должна быть предусмотрена возможность фиксации в позициях ВКЛ, либо ОТКЛ при помощи замка; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку; - подключение проводников должно осуществляться при помощи невыпадающих винтов с крестообразным или прямым шлицем; - сечение подключаемого провода должно включать диапазон значений 2,5-50 мм2. | шт. | 1 |
| 66 | Бокс для автоматических выключателей тип 1 Бокс распределительный должен быть предназначен для монтажа модульной аппаратуры напряжением 220В. Бокс должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - количество модулей должно быть 2; - установочная аппаратура внутри бокса должна крепиться на встроенную DIN-рейку; - число рядов должно быть 1; - номинальное рабочее напряжение сети частотой 50Гц должно быть 220В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина бокса должна быть в пределах диапазона 50-85 мм; - ширина бокса должна быть в пределах диапазона 40-62 мм; - высота бокса должна быть в пределах диапазона 125-150 мм; - бокс должен быть оборудован защитой от несанкционированного доступа к контактной группе, а также закрывающейся прозрачной пластиковой крышкой; - корпус бокса должен быть выполнен из полистирола; - форма корпуса должна быть прямоугольной; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9010; - монтаж должен быть навесным; - подключение проводников должно осуществляться через отверстия диаметром от 10 до 25 мм. | шт. | 10 |
| 67 | Бокс для автоматических выключателей тип 2 Бокс распределительный должен быть предназначен для монтажа модульной аппаратуры напряжением 380 и 220В. Бокс должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - количество модулей должно быть 4; - установочная аппаратура внутри бокса должна крепиться на встроенную DIN-рейку; - число рядов должно быть 1; - номинальное рабочее напряжение сети частотой 50Гц должно быть 380В; - степень защиты должна быть не хуже IP30; - глубина бокса должна быть в пределах диапазона 55-90 мм; - ширина бокса должна быть в пределах диапазона 70-100 мм; - высота бокса должна быть в пределах диапазона 125-150 мм; - бокс должен быть оборудован защитой от несанкционированного доступа к контактной группе (возможность пломбировки), а также закрывающейся прозрачной пластиковой крышкой; - корпус бокса должен быть выполнен из полистирола; - форма корпуса должна быть прямоугольной; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9010; - монтаж должен быть навесным; - подключение проводников должно осуществляться через выламываемые отверстия диаметром от 10 до 25 мм. | шт. | 10 |
| 68 | Бокс для автоматических выключателей тип 3 Бокс распределительный должен быть предназначен для монтажа модульной аппаратуры напряжением 380 и 220В. Бокс должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - количество модулей должно быть 12; - установочная аппаратура внутри бокса должна крепиться на встроенную DIN-рейку; - число рядов должно быть 1; - номинальное рабочее напряжение сети частотой 50Гц должно быть 380В; - степень защиты должна быть не хуже IP40; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -200С до +800С; - глубина бокса должна быть в пределах диапазона 90-140 мм; - ширина бокса должна быть в пределах диапазона 250-315 мм; - высота бокса должна быть в пределах диапазона 195-260 мм; - бокс должен быть оборудован закрывающейся пластиковой дверцей с углом открытия 180°; - в комплект должны входить шины для нулевого и заземляющего провода, а также маркировочная лента для модульного оборудования; - корпус бокса должен быть выполнен из пластика; - форма корпуса должна быть прямоугольной; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9010; - монтаж должен быть навесным; - подключение проводников должно осуществляться через выламываемые отверстия диаметром от 15 до 35 мм. | шт. | 4 |
| 69 | Бокс для автоматических выключателей тип 4 Бокс распределительный должен быть предназначен для монтажа модульной аппаратуры напряжением 380 и 220В. Бокс должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - количество модулей должно быть 24; - установочная аппаратура внутри бокса должна крепиться на встроенную DIN-рейку; - число рядов должно быть 2; - номинальное рабочее напряжение сети частотой 50Гц должно быть 380В; - степень защиты должна быть не хуже IP40; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -200С до +800С; - глубина бокса должна быть в пределах диапазона 96-155 мм; - ширина бокса должна быть в пределах диапазона 240-320 мм; - высота бокса должна быть в пределах диапазона 320-425 мм; - бокс должен быть оборудован закрывающейся пластиковой дверцей с углом открытия 180°; - в комплект должны входить шины для нулевого и заземляющего провода установленные на держатель, а также маркировочная лента для модульного оборудования; - корпус бокса должен быть выполнен из пластика; - форма корпуса должна быть прямоугольной; - монтаж должен быть навесным; - подключение проводников должно осуществляться через выламываемые отверстия диаметром от 15 до 35 мм. | шт. | 4 |
| 70 | Электрощит трехфазный Электрощит должен быть предназначен для автоматического переключения питания с основного ввода на резервный в случае исчезновения напряжения на основном вводе и для возврата в исходное состояние при восстановлении в сети нормального напряжения. Электрощит должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - номинальный ток должен быть 40А; - номинальное напряжение силовой цепи частотой 50Гц должно быть 380В; - номинальное напряжение управляющей цепи частотой 50Гц должно быть 220В; - степень защиты должна быть не хуже IP31; - климатическое исполнение должно быть УХЛ3.1; - высота щита должна быть в пределах диапазона 470-510 мм; - ширина щита должна быть в пределах диапазона 350-410мм; - глубина должна быть в пределах диапазона 150-220 мм; -корпус щита должен быть выполнен из металла, окрашенного порошково-полимерным композитом; - цвет должен быть серым; - дверца щита должна быть оборудована еврозамком в комплекте с двумя ключами; - способ монтажа должен быть навесной; - конструкция щита должна обеспечивать ввод кабелей снизу и/или сверху; - комплектация щита должна включать в себя: - автоматический выключатель в количестве 2шт: • количество полюсов должно быть 1; • номинальный ток должен быть 40А; • номинальное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 220В; - автоматический выключатель в количестве 2шт: • количество полюсов должно быть 3; • номинальный ток должен быть 40А; • номинальное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 380В; - реле контроля фаз в количестве 1 шт: • количество фаз должно быть 3; • номинальное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 380В; - магнитный пускатель в количестве 2шт: • номинальный ток должен быть 40А; • напряжение катушки управления должно быть 380В; - светосигнальная арматура( красная) в количестве 1шт; - светосигнальная арматура( зеленая) в количестве 1шт; - колодка клеммная в количестве 3 шт: • номинальный ток должен быть 24А; • номинальное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 800В; • сечение подключаемого тонкопроволочного провода должно включать диапазон значений 0,22-2,5 мм2 • сечение подключаемого однопроволочного провода должно включать диапазон значений 0,2-4,0 мм2 • ширина ячейки должна быть в пределах диапазона 5-6 мм; - однолинейная схема: | шт. | 1 |
| 71 | Реле освещения с датчиком Реле освещения должно быть предназначено для включения и выключения осветительных приборов в соответствии с заданным уровнем естественной освещенности. Реле освещения должно отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - номинальное рабочее напряжение сети частотой 50Гц должно быть в диапазоне 220-250В; - коммутируемый ток должен быть 16А; - максимальная мощность должна быть не более 4000Вт; - диапазон освещенности срабатывания реле должен быть в пределах 2-200Лк; - задержка на включение реле должна быть в пределах диапазона 2-30 с; - задержка на отключение реле должна быть в пределах диапазона 10-50с; - степень защиты реле должна быть не хуже IP20; - степень защиты датчика должна быть не хуже IP54; - допустимая температура воздуха при эксплуатации реле должна включать интервал значений от -250С до +550С; - допустимая температура воздуха при эксплуатации датчика должна включать интервал значений от -400С до +700С; - корпус должен быть выполнен из термопластика; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку; - подключение кабеля должно осуществляться при помощи винтового соединения; - сечение подключаемого кабеля должно включать диапазон значений 0,75-2,5 мм2. | шт. | 1 |
| 72 | Шина нулевая на DIN- рейку Шина нулевая должна быть предназначена для подсоединения нулевого провода при комплектации щитового оборудования, а также для присоединения фазных проводников. Шина нулевая должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - количество отверстий в шине должно быть 12; - должна быть рассчитана на номинальный ток 100А; - номинальное рабочее напряжение сети частотой 50Гц должно быть 400В; - шина должна быть установлена на пластиковый изолятор, изготовленный из самозатухающего пластика; - цвет изолятора должен быть синим; - сечение шины должно быть 6х9 мм; - длина шины должна быть в пределах диапазона 88-92 мм; - высота шины должна быть в пределах диапазона 40-45 мм; - глубина шины должна быть в пределах диапазона 10-15 мм; - степень защиты должна быть не хуже IP33; - допустимая температура воздуха при эксплуатации реле должна включать интервал значений от -400С до +500С; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку; - подключение кабеля должно осуществляться при помощи винтового соединения. | шт. | 20 |
| 73 | DIN-рейка DIN-рейка должна быть предназначена для установки в корпусах электрощитов, применяться для крепления модульной аппаратуры. DIN-рейка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: EKF или эквивалент; - длина должна быть в пределах диапазона 950-1050 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 30-38 мм; - рейка должна быть выполнена из перфорированной оцинкованной стали. | шт. | 3 |
| 74 | Изоляционная лента тип 1 Изоляционная лента должна быть предназначена для электроизоляции кабелей и проводов. Изоляционная лента должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - ширина должна быть в пределах диапазона 18-20 мм; - толщина должна быть в пределах диапазона 0,15-0,20 мм; - длина должна быть не менее 20м; - изоляционная лента должна быть выполнена из ПВХ-пленки с клеевым слоем; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -300С до +600С; - не должна поддерживать горения; - цвет должен быть черный. | шт. | 620 |
| 75 | Изоляционная лента тип 2 Изоляционная лента должна быть предназначена для электроизоляции кабелей и проводов. Изоляционная лента должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - ширина должна быть в пределах диапазона 18-20 мм; - толщина должна быть в пределах диапазона 0,15-0,20 мм; - длина должна быть не менее 20м; - изоляционная лента должна быть выполнена из ПВХ-пленки с клеевым слоем; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -300С до +600С; - не должна поддерживать горения; - цвет должен быть красный. | шт. | 70 |
| 76 | Изоляционная лента тип 3 Изоляционная лента должна быть предназначена для электроизоляции кабелей и проводов. Изоляционная лента должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - ширина должна быть в пределах диапазона 18-20 мм; - толщина должна быть в пределах диапазона 0,15-0,20 мм; - длина должна быть не менее 20м; - изоляционная лента должна быть выполнена из ПВХ-пленки с клеевым слоем; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -300С до +600С; - не должна поддерживать горения; - цвет должен быть зеленый. | шт. | 70 |
| 77 | Изоляционная лента тип 4 Изоляционная лента должна быть предназначена для электроизоляции кабелей и проводов. Изоляционная лента должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - ширина должна быть в пределах диапазона 18-20 мм; - толщина должна быть в пределах диапазона 0,15-0,20 мм; - длина должна быть не менее 20м; - изоляционная лента должна быть выполнена из ПВХ-пленки с клеевым слоем; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -300С до +600С; - не должна поддерживать горения; - цвет должен быть желтый. | шт. | 70 |
| 78 | Изоляционная лента тип 5 Изоляционная лента должна быть предназначена для электроизоляции кабелей и проводов. Изоляционная лента должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - ширина должна быть в пределах диапазона 18-20 мм; - толщина должна быть в пределах диапазона 0,15-0,20 мм; - длина должна быть не менее 20м; - изоляционная лента должна быть выполнена из ПВХ-пленки с клеевым слоем; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -300С до +600С; - не должна поддерживать горения; - цвет должен быть синий. | шт. | 70 |
| 79 | Изоляционная лента тип 6 Изоляционная лента должна быть предназначена для электроизоляции кабелей и проводов. Изоляционная лента должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - ширина должна быть в пределах диапазона 18-20 мм; - толщина должна быть в пределах диапазона 0,15-0,20 мм; - длина должна быть не менее 20м; - изоляционная лента должна быть выполнена из ПВХ-пленки с клеевым слоем; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -300С до +600С; - не должна поддерживать горения; - цвет должен быть белый. | шт. | 200 |
| 80 | Изоляционная лента тип 7 Изоляционная лента должна быть предназначена для электроизоляции проводов и кабелей. Изоляционная лента должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: FIT или эквивалент; - ширина ленты должна быть в пределах диапазона 18-22 мм; - длина бухты ленты должна быть в пределах диапазона 18-22 м; - электрическая прочность должна быть не более 1000В; - изоляционная лента должна быть выполнена из хлопчатобумажной ткани с пропиткой; - масса бухты ленты должна быть не менее 200 г.; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -300С до +300С; - цвет должен быть черный. | шт. | 10 |
| 81 | Перчатки диэлектрические бесшовные Перчатки диэлектрические бесшовные должны быть предназначены для защиты рук от поражения постоянным и переменным электрическим током в качестве основного средства защиты при работе в электроустановках до 1000 В и дополнительное средство защиты в электроустановках свыше 1000 В. Перчатки диэлектрические должны отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - должны быть изготовлены из натурального латекса; - должны быть рассчитаны для работы с электрооборудованием под напряжением до 1000В; - длина должна быть не короче 350 мм; - толщина должна быть в пределах диапазона 1,3-1,5 мм; - раструб манжеты должен оставлять место для рукавов спецодежды; - размер должен быть 3; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -400С до +500С. | пара | 4 |
| 82 | Стяжки кабельные тип 1 Стяжки кабельные должны быть предназначены для стягивания и фиксации кабеля в пучок и для крепления к кабеленесущим конструкциям. Стяжки кабельные должны отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - длина должна быть в пределах диапазона 138-145 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 3,0-4,0 мм; - должна обладать прочностью на разрыв не менее 180Н; - стяжки должны быть изготовлены из полиамида; - исполнение должно быть с внутренним зубчатым зацеплением; - замковый механизм должен быть одностороннего хода, неразъемный; - допустимая температура воздуха при монтаже должна включать интервал значений от -150С до +600С; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -400С до +900С; - должны обладать устойчивостью к ультрафиолету. | шт. | 1000 |
| 83 | Стяжки кабельные тип 2 Стяжки кабельные должны быть предназначены для стягивания и фиксации кабеля в пучок и для крепления к кабеленесущим конструкциям. Стяжки кабельные должны отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - длина должна быть в пределах диапазона 298-305 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 3,0-4,0 мм; - должна обладать прочностью на разрыв не менее 180Н; - стяжки должны быть изготовлены из полиамида; - исполнение должно быть с внутренним зубчатым зацеплением; - замковый механизм должен быть одностороннего хода, неразъемный; - допустимая температура воздуха при монтаже должна включать интервал значений от -150С до +600С; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -400С до +850С; - должны обладать устойчивостью к ультрафиолету. | шт. | 1000 |
| 84 | Стяжки кабельные тип 3 Стяжки кабельные должны быть предназначены для стягивания и фиксации кабеля в пучок и для крепления к кабеленесущим конструкциям. Стяжки кабельные должны отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - длина должна быть в пределах диапазона 98-105 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 2,0-3,0 мм; - должна обладать прочностью на разрыв не менее 80Н; - стяжки должны быть изготовлены из полиамида; - исполнение должно быть с внутренним зубчатым зацеплением; - замковый механизм должен быть одностороннего хода, неразъемный; - допустимая температура воздуха при монтаже должна включать интервал значений от -150С до +600С; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -400С до +850С; - должны обладать устойчивостью к ультрафиолету; - поставка должна осуществляться упаковками по 100 шт. | упак. | 10 |
| 85 | Стяжки кабельные тип 4 Стяжки кабельные должны быть предназначены для стягивания и фиксации кабеля в пучок и для крепления к кабеленесущим конструкциям. Стяжки кабельные должны отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: 3М или эквивалент; - длина должна быть в пределах диапазона 198-205 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 3,0-4,0 мм; - должна обладать прочностью на разрыв не менее 220Н; - стяжки должны быть изготовлены из полиамида; - исполнение должно быть с внутренним зубчатым зацеплением; - замковый механизм должен быть одностороннего хода, неразъемный; - допустимая температура воздуха при монтаже должна включать интервал значений от -150С до +600С; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -400С до +850С; - должны обладать устойчивостью к ультрафиолету; - поставка должна осуществляться упаковками по 100 шт. | упак. | 2 |
| 86 | Стяжки кабельные тип 5 Стяжки кабельные должны быть предназначены для стягивания и фиксации кабеля в пучок и для крепления к кабеленесущим конструкциям. Стяжки кабельные должны отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - длина должна быть в пределах диапазона 218-225 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 4,0-5,0 мм; - должна обладать прочностью на разрыв не менее 220Н; - стяжки должны быть изготовлены из полиамида; - исполнение должно быть с внутренним зубчатым зацеплением; - конец стяжки должен иметь конструктивное отверстие для крепежа стяжки к рабочей поверхности при помощи саморезов; - замковый механизм должен быть одностороннего хода, неразъемный; - допустимая температура воздуха при монтаже должна включать интервал значений от -150С до +600С; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -400С до +850С; - должны обладать устойчивостью к ультрафиолету; - поставка должна осуществляться упаковками по 100 шт. | упак. | 1 |
| 87 | Термоусаживаемая трубка тип 1 Термоусаживаемая трубка должна быть предназначена для изоляции и антикоррозийной защиты электрических соединений, бандажирования кабелей и проводов. Термоусаживаемая трубка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: КВТ или эквивалент; - должна быть изготовлена из полиолефина не поддерживающего горение; - должна быть устойчива к воздействию ультрафиолетового излучения; - должна быть рассчитана на напряжение не более 690В; - номинальный диаметр трубки до усадки должен быть 2,0-2,5 мм; - номинальный диаметр трубки после усадки не должен превышать 1 мм; - толщина стенки трубки после усадки должна быть не менее 0,4 мм; - длина трубки должна быть не менее 1000 мм; - прочность на растяжение должна быть не менее 15МПа; - электрическая прочность должна быть не менее 15 кВ/мм; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -550С до +1250С; - допустимая температура усадки должна включать интервал значений от +900С до +1300С; - цвет должен быть черный. | м | 10 |
| 88 | Термоусаживаемая трубка тип 2 Термоусаживаемая трубка должна быть предназначена для изоляции и антикоррозийной защиты электрических соединений, бандажирования кабелей и проводов. Термоусаживаемая трубка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: КВТ или эквивалент; - должна быть изготовлена из полиолефина не поддерживающего горение; - должна быть устойчива к воздействию ультрафиолетового излучения; - должна быть рассчитана на напряжение не более 690В; - номинальный диаметр трубки до усадки должен быть 4,0-4,5 мм; - номинальный диаметр трубки после усадки не должен превышать 2 мм; - толщина стенки трубки после усадки должна быть не менее 0,5 мм; - длина трубки должна быть не менее 1000 мм; - прочность на растяжение должна быть не менее 15МПа; - электрическая прочность должна быть не менее 15 кВ/мм; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -550С до +1250С; - допустимая температура усадки должна включать интервал значений от +900С до +1300С; - цвет должен быть черный. | м | 10 |
| 89 | Термоусаживаемая трубка тип 3 Термоусаживаемая трубка должна быть предназначена для изоляции и антикоррозийной защиты электрических соединений, бандажирования кабелей и проводов. Термоусаживаемая трубка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: КВТ или эквивалент; - должна быть изготовлена из полиолефина не поддерживающего горение; - должна быть устойчива к воздействию ультрафиолетового излучения; - должна быть рассчитана на напряжение не более 690В; - номинальный диаметр трубки до усадки должен быть 6,0-6,5 мм; - номинальный диаметр трубки после усадки не должен превышать 3 мм; - толщина стенки трубки после усадки должна быть не менее 0,5 мм; - длина трубки должна быть не менее 1000 мм; - прочность на растяжение должна быть не менее 15МПа; - электрическая прочность должна быть не менее 15 кВ/мм; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -550С до +1250С; - допустимая температура усадки должна включать интервал значений от +900С до +1300С; - цвет должен быть черный. | м | 10 |
| 90 | Термоусаживаемая трубка тип 4 Термоусаживаемая трубка должна быть предназначена для изоляции и антикоррозийной защиты электрических соединений, бандажирования кабелей и проводов. Термоусаживаемая трубка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: КВТ или эквивалент; - должна быть изготовлена из полиолефина не поддерживающего горение; - должна быть устойчива к воздействию ультрафиолетового излучения; - должна быть рассчитана на напряжение не более 690В; - номинальный диаметр трубки до усадки должен быть 8,0-8,5 мм; - номинальный диаметр трубки после усадки не должен превышать 4 мм; - толщина стенки трубки после усадки должна быть не менее 0,7 мм; - длина трубки должна быть не менее 1000 мм; - прочность на растяжение должна быть не менее 15МПа; - электрическая прочность должна быть не менее 15 кВ/мм; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -550С до +1250С; - допустимая температура усадки должна включать интервал значений от +900С до +1300С; - цвет должен быть синий. | м | 10 |
| 91 | Термоусаживаемая трубка тип 5 Термоусаживаемая трубка должна быть предназначена для изоляции и антикоррозийной защиты электрических соединений, бандажирования кабелей и проводов. Термоусаживаемая трубка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: КВТ или эквивалент; - должна быть изготовлена из полиолефина не поддерживающего горение; - должна быть устойчива к воздействию ультрафиолетового излучения; - должна быть рассчитана на напряжение не более 690В; - номинальный диаметр трубки до усадки должен быть 10,0-10,5 мм; - номинальный диаметр трубки после усадки не должен превышать 5 мм; - толщина стенки трубки после усадки должна быть не менее 0,6 мм; - длина трубки должна быть не менее 1000 мм; - прочность на растяжение должна быть не менее 15МПа; - электрическая прочность должна быть не менее 15 кВ/мм; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -550С до +1250С; - допустимая температура усадки должна включать интервал значений от +900С до +1300С; - цвет должен быть черный. | м | 10 |
| 92 | Термоусаживаемая трубка тип 6 Термоусаживаемая трубка должна быть предназначена для изоляции и антикоррозийной защиты электрических соединений, бандажирования кабелей и проводов. Термоусаживаемая трубка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: КВТ или эквивалент; - должна быть изготовлена из полиолефина не поддерживающего горение; - должна быть устойчива к воздействию ультрафиолетового излучения; - должна быть рассчитана на напряжение не более 690В; - номинальный диаметр трубки до усадки должен быть 12,0-12,5 мм; - номинальный диаметр трубки после усадки не должен превышать 6 мм; - толщина стенки трубки после усадки должна быть не менее 0,6 мм; - длина трубки должна быть не менее 1000 мм; - прочность на растяжение должна быть не менее 15МПа; - электрическая прочность должна быть не менее 15 кВ/мм; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -550С до +1250С; - допустимая температура усадки должна включать интервал значений от +900С до +1300С; - цвет должен быть черный. | м | 5 |
| 93 | Термоусаживаемая трубка тип 7 Термоусаживаемая трубка должна быть предназначена для изоляции и антикоррозийной защиты электрических соединений, бандажирования кабелей и проводов. Термоусаживаемая трубка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: КВТ или эквивалент; - должна быть изготовлена из полиолефина не поддерживающего горение; - должна быть устойчива к воздействию ультрафиолетового излучения; - должна быть рассчитана на напряжение не более 690В; - номинальный диаметр трубки до усадки должен быть 16,0-16,5 мм; - номинальный диаметр трубки после усадки не должен превышать 8 мм; - толщина стенки трубки после усадки должна быть не менее 0,8 мм; - длина трубки должна быть не менее 1000 мм; - прочность на растяжение должна быть не менее 15МПа; - электрическая прочность должна быть не менее 15 кВ/мм; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -550С до +1250С; - допустимая температура усадки должна включать интервал значений от +900С до +1300С; - цвет должен быть черный. | м | 5 |
| 94 | Термоусаживаемая трубка тип 8 Термоусаживаемая трубка должна быть предназначена для изоляции и антикоррозийной защиты электрических соединений, бандажирования кабелей и проводов. Термоусаживаемая трубка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: КВТ или эквивалент; - должна быть изготовлена из полиолефина не поддерживающего горение; - должна быть устойчива к воздействию ультрафиолетового излучения; - должна быть рассчитана на напряжение не более 690В; - номинальный диаметр трубки до усадки должен быть 20,0-21,0 мм; - номинальный диаметр трубки после усадки не должен превышать 10 мм; - толщина стенки трубки после усадки должна быть не менее 0,8 мм; - длина трубки должна быть не менее 1000 мм; - прочность на растяжение должна быть не менее 15МПа; - электрическая прочность должна быть не менее 15 кВ/мм; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -550С до +1250С; - допустимая температура усадки должна включать интервал значений от +900С до +1300С; - цвет должен быть черный. | м | 5 |
| 95 | Клеммная колодка тип 1 Клеммная колодка должна быть предназначена для винтового соединения проводников, защищая провод от повреждения и исключая возможность замыкания на корпус электроустановки. Клеммная колодка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - допустимый длительный ток должен быть не менее 10А; - максимальное рабочее напряжение должно быть 400В; - количество зажимов на один полюс должно быть 2; - количество соединений должно быть 12; - ширина должна быть в диапазоне 18-23 мм; - длина колодки должна быть в пределах диапазона 125-133 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 15-20 мм; - сечение подключаемого провода должно включать интервал значений 2,5-6,0 мм2; - подключение проводов должно осуществляться при помощи винтового соединения; - корпус должен быть выполнен из полистирола; - клеммы и винты должны быть выполнены из латуни; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +1100С; - цвет должен быть белый. | шт. | 40 |
| 96 | Клеммная колодка тип 2 Клеммная колодка должна быть предназначена для винтового соединения проводников, защищая провод от повреждения и исключая возможность замыкания на корпус электроустановки. Клеммная колодка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - допустимый длительный ток должен быть не менее 20А; - максимальное рабочее напряжение должно быть 400В; - количество зажимов на один полюс должно быть 2; - количество соединений должно быть 12; - ширина должна быть в диапазоне 20-25 мм; - длина колодки должна быть в пределах диапазона 135-143 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 15-20 мм; - сечение подключаемого провода должно включать интервал значений 4,0-10,0 мм2; - подключение проводов должно осуществляться при помощи винтового соединения; - корпус должен быть выполнен из полистирола; - клеммы и винты должны быть выполнены из латуни; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +1100С; - цвет должен быть белый. | шт. | 20 |
| 97 | Клеммная колодка тип 3 Клеммная колодка должна быть предназначена для винтового соединения проводников, защищая провод от повреждения и исключая возможность замыкания на корпус электроустановки. Клеммная колодка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - допустимый длительный ток должен быть не менее 30А; - максимальное рабочее напряжение должно быть 400В; - количество зажимов на один полюс должно быть 2; - количество соединений должно быть 12; - ширина должна быть в диапазоне 24-30 мм; - длина колодки должна быть в пределах диапазона 160-169 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 17-22 мм; - сечение подключаемого провода должно включать интервал значений 6,0-16,0 мм2; - подключение проводов должно осуществляться при помощи винтового соединения; - корпус должен быть выполнен из полистирола; - клеммы и винты должны быть выполнены из латуни; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +1100С; - цвет должен быть черный. | шт. | 20 |
| 98 | Клемма тип 1 Клеммы должны быть предназначены для соединения медных проводников между собой. Клеммы должны отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: WAGO или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 24А; - максимальное рабочее напряжение должно быть не более 450В; - импульсное напряжение должно быть не более 4кВ; - количество контактов должно быть 4; - длина должна быть в пределах диапазона 15-18 мм; - ширина должна быть в диапазоне 17-20 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 5-7 мм; - поперечное сечение одножильного проводника для клеммы должно включать диапазон значений от 0,5-2,5 мм2 ; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -600С до +1050С; - подключение проводов должно осуществляться при помощи плоско-пружинных зажимов. | шт. | 700 |
| 99 | Клемма тип 2 Клеммы должны быть предназначены для соединения медных проводников между собой. Клеммы должны отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: WAGO или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 24А; - максимальное рабочее напряжение должно быть не более 450В; - импульсное напряжение должно быть не более 4кВ; - количество контактов должно быть 3; - длина должна быть в пределах диапазона 15-18 мм; - ширина должна быть в диапазоне 13-16 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 5-7 мм; - поперечное сечение одножильного проводника для клеммы должно включать диапазон значений от 0,5-2,5 мм2 ; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -600С до +1050С; - подключение проводов должно осуществляться при помощи плоско-пружинных зажимов. | шт. | 1000 |
| 100 | Клемма тип 3 Клеммы должны быть предназначены для соединения медных проводников между собой. Клеммы должны отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: WAGO или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 32А; - максимальное рабочее напряжение должно быть не более 400В; - импульсное напряжение должно быть не более 4кВ; - количество контактов должно быть 2; - длина должна быть в пределах диапазона 18-22 мм; - ширина должна быть в диапазоне 10-14 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 6-9 мм; - поперечное сечение одножильного проводника для клеммы должно включать диапазон значений от 0,2-4,0 мм2 ; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -600С до +1050С; - способ монтажа втычной через зажимной рычаг для каждой жилы. | шт. | 900 |
| 101 | Клемма тип 4 Клеммы должны быть предназначены для соединения медных проводников между собой. Клеммы должны отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: WAGO или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 32А; - максимальное рабочее напряжение должно быть не более 400В; - импульсное напряжение должно быть не более 4кВ; - количество контактов должно быть 3; - длина должна быть в пределах диапазона 17-20 мм; - ширина должна быть в диапазоне 17-20 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 6-9 мм; - поперечное сечение одножильного проводника для клеммы должно включать диапазон значений от 0,2-4,0 мм2 ; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -600С до +1050С; - способ монтажа втычной через зажимной рычаг для каждой жилы. | шт. | 1100 |
| 102 | Клемма тип 5 Клеммы должны быть предназначены для соединения медных проводников между собой. Клеммы должны отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: WAGO или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 32А; - максимальное рабочее напряжение должно быть не более 400В; - импульсное напряжение должно быть не более 4кВ; - количество контактов должно быть 5; - длина должна быть в пределах диапазона 26-30 мм; - ширина должна быть в диапазоне 17-20 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 6-9 мм; - поперечное сечение одножильного проводника для клеммы должно включать диапазон значений от 0,2-4,0 мм2; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -600С до +1050С; - способ монтажа втычной через зажимной рычаг для каждой жилы. | шт. | 800 |
| 103 | Конвектор электрический настенный Конвектор должен быть предназначен для энергоэффективного и безопасного отопления влажных и сухих, жилых и нежилых помещений. Конвектор должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: ENSTO или эквивалент; - мощность должна составлять не менее 2000Вт; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть в пределах диапазона 220-250 В; - должен быть пригоден для обслуживания площади в 20-30 м2 ; - степень защиты должна быть не хуже IP21; - конвектор должен быть оснащен механическим термостатом для установки температурного режима; - должен быть оснащен защитой от перегрева с автоматическим отключением; - длина должна быть в пределах диапазона 800-1600 мм; - глубина должна быть в пределах диапазона 60-100 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 350-400 мм; - корпус должен быть выполнен из высокопрочной коррозионно-устойчивой стали; - монтаж должен осуществляться на стену при помощи кронштейна; - подключение конвектора к сети должно осуществляться при помощи кабеля длиной не менее 1,8 метра с евровилкой; - цвет корпуса должен быть белый по каталогу RAL 9003. | шт. | 15 |
| 104 | Бирка кабельная маркировочная Бирка кабельная маркировочная должна быть предназначена для маркировки и последующей идентификации проводов, кабелей, труб, металлоконструкций. Бирка кабельная маркировочная должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - форма должна быть круглая; - диаметр должен быть в пределах диапазона 54-57 мм; - должна быть изготовлена из полипропилена; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -400С до +1050С; - конструкция бирки должна предусматривать наличие 2-х отверстий для крепления на кабеле; - цвет должен быть белый. | шт. | 300 |
| 105 | Коннектор телефонный Коннектор телефонный должен быть предназначен для коммутации телефонных аппаратов с розеткой или для коммутации телефонных линий в телефонных патч-панелях. Коннектор телефонный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: SUPRLAN или эквивалент; - тип разъема RJ-11; - количество слотов должно быть 6; - количество контактов должно быть 4; - контакты должны быть выполнены из фосфористой бронзы с применением золотого напыления; - материал корпуса должен быть выполнен из прозрачного поликарбоната; - коннектор должен иметь специальную защелку, которая должна обеспечить надежную фиксацию коннектора в подключаемом оборудовании; - монтаж должен осуществляться обжимным способом; - длина должна быть в пределах диапазона 12-14 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 8-10 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 6-8 мм; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -100С до +600С; - поставка должна осуществляться упаковками по 100 шт. | упак. | 10 |
| 106 | Коннектор компьютерный Коннектор компьютерный должен быть предназначен для соединения телекоммуникационного оборудования: компьютеров, офисных АТС, сетевых коммутаторов, концентраторов, коммутационных панелей, маршрутизаторов, патч-панелей, сетевых карт. Коннектор компьютерный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: SUPRLAN или эквивалент; - должен быть рассчитан на номинальный ток 1,5А; - должен быть рассчитан на максимальное рабочее напряжение не менее150В; - количество слотов должно быть 8; - количество контактов должно быть 8; - должен иметь защиту от электромагнитных помех; - контакты должны быть выполнены из сплава меди с применением золотого напыления; - материал корпуса должен быть выполнен из прозрачного поликарбоната; - коннектор должен иметь специальную защелку, которая должна обеспечивать надежную фиксацию коннектора в подключаемом оборудовании; - монтаж должен осуществляться обжимным способом; - длина должна быть в пределах диапазона 21-23 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 10-12 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 6-8 мм; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -300С до +800С; - поставка должна осуществляться упаковками по 100 шт. | упак. | 3 |
| 107 | Плинт с нормально замкнутыми контактами Плинт должен быть предназначен для коммутации абонентских или соединительных телефонных линий, контроля цепей электрических соединений в обоих направлениях. Плинт должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Kronе или эквивалент; - плинт должен иметь маркировку "0"..."9"; - должен иметь десять пар врезных размыкаемых контактов; - контакты должны быть нормально замкнутые; - должна быть предусмотрена возможность установки элементов многоступенчатой (комплексной) защиты; - конструкция плинта должна предусматривать возможность монтажа на монтажный хомут; - материал корпуса должен быть выполнен из негорючего пластика; - цвет корпуса должен быть белым; - контакты должны быть выполнены из латуни с серебряным покрытием; - длина должна быть в пределах диапазона 93-100 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 35-43 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 27-33 мм; - номинальное сечение подключаемого провода должно быть в пределах диапазона 0,40-0,80 мм2 - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -200С до +800С. | шт. | 150 |
| 108 | Хомут монтажный тип 1 Хомут монтажный должен быть предназначен для установки плинтов LSA-PLUS/PROFIL 2/10 с соединенными или размыкаемыми контактами в распределительных коробках. Хомут монтажный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Kronе или эквивалент; - корпус должен быть выполнен из П-образно согнутой нержавеющей листовой стали; - длина должна быть в пределах диапазона 220-225 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 100-105 мм; - глубина должна быть в пределах диапазона 21-23 мм; - должен быть рассчитан на 10 модулей; - растр при двусторонней подводке кроссировки должен быть равен 22,5 мм. | шт. | 6 |
| 109 | Хомут монтажный тип 2 Хомут монтажный должен быть предназначен для установки плинтов LSA-PLUS/PROFIL 2/10 с соединенными или размыкаемыми контактами в распределительных коробках. Хомут монтажный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Kronе или эквивалент; - корпус должен быть выполнен из П-образно согнутой нержавеющей листовой стали; - длина должна быть в пределах диапазона 108-112 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 100-105 мм; - глубина должна быть в пределах диапазона 21-23 мм; - должен быть рассчитан на 5 модулей; - растр при двусторонней подводке кроссировки должен быть равен 22,5 мм. | шт. | 6 |
| 110 | Хомут монтажный тип 3 Хомут монтажный должен быть предназначен для установки плинтов LSA-PLUS/PROFIL 2/10 с соединенными или размыкаемыми контактами в распределительных коробках. Хомут монтажный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Kronе или эквивалент; - корпус должен быть выполнен из П-образно согнутой нержавеющей листовой стали; - длина должна быть в пределах диапазона 100-105 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 40-45 мм; - глубина должна быть в пределах диапазона 19-21 мм; - должен быть рассчитан на 1 модуль; - растр при двусторонней подводке кроссировки должен быть равен 22,5 мм. | шт. | 20 |
| 111 | Предохранитель стеклянный тип 1 Предохранитель должен быть предназначен для защиты светорегуляторов, клеммников и блоков аварийного освещения, чувствительной аппаратуры. Предохранитель должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Legrand или эквивалент; - номинальное рабочее напряжение сети частотой 50Гц должно быть в диапазоне 220-250В; - должен быть расчитан на номинальный рабочий ток 2А; - предельная отключающая способность должна быть 1,5кА; - корпус должен быть выполнен из стекла; - контакты должны быть цилиндрическими; - диаметр должен быть 5,2 мм; - длина должна быть 20 мм. | шт. | 50 |
| 112 | Предохранитель стеклянный тип 2 Предохранитель должен быть предназначен для защиты светорегуляторов, клеммников и блоков аварийного освещения, чувствительной аппаратуры. Предохранитель должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Legrand или эквивалент; - номинальное рабочее напряжение сети частотой 50Гц должно быть в диапазоне 220-250В; - должен быть расчитан на номинальный рабочий ток 5А; - предельная отключающая способность должна быть 1,5кА; - корпус должен быть выполнен из стекла; - контакты должны быть цилиндрическими; - диаметр должен быть 5,2 мм; - длина должна быть 20 мм. | шт. | 50 |
| 113 | Предохранитель стеклянный тип 3 Предохранитель должен быть предназначен для защиты светорегуляторов, клеммников и блоков аварийного освещения, чувствительной аппаратуры. Предохранитель должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Legrand или эквивалент; - номинальное рабочее напряжение сети частотой 50Гц должно быть в диапазоне 220-250В; - должен быть расчитан на номинальный рабочий ток 3,15А; - предельная отключающая способность должна быть 1,5кА; - корпус должен быть выполнен из стекла; - контакты должны быть цилиндрическими; - диаметр должен быть 5,2 мм; - длина должна быть 20 мм. | шт. | 50 |
| 114 | Кабель КГтп 1×16 (0,66) - должен иметь медную многопроволочную токопроводящую жилу; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из термоэластопласта пониженной пожарной опасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение 0,66кВ; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012; - поставка должна быть осуществлена одной бухтой 50 метров. | м | 50 |
| 115 | Кабель КГтп 1×25 (0,66) - должен иметь медную многопроволочную токопроводящую жилу; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из термоэластопласта пониженной пожарной опасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение 0,66кВ; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012; - поставка должна быть осуществлена одной бухтой 50 метров. | м | 50 |
| 116 | Кабель КГтп 1×35 (0,66) - должен иметь медную многопроволочную токопроводящую жилу; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из термоэластопласта пониженной пожарной опасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение 0,66кВ; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012; - поставка должна быть осуществлена одной бухтой 50 метров. | м | 50 |
| 117 | Кабель КГтп 1×50 (0,66) - должен иметь медную многопроволочную токопроводящую жилу; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из термоэластопласта пониженной пожарной опасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение 0,66кВ; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012; - поставка должна быть осуществлена одной бухтой 50 метров. | м | 50 |
| 118 | Кабель ВВГнг(A)-LS 3×1,5 - должен иметь медные токопроводящие жилы; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение 0,66кВ; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 или 200 метров. | м | 700 |
| 119 | Кабель ВВГнг(A)-LS 3×2,5 - должен иметь медные токопроводящие жилы; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение 0,66кВ; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 или 200 метров. | м | 600 |
| 120 | Кабель ВВГнг(A)-LS 5×4 - должен иметь медные токопроводящие жилы; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение 0,66кВ; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 50 или одной бухтой 100 метров. | м | 100 |
| 121 | Кабель ВВГнг(A)-LS 4×2,5 - должен иметь медные токопроводящие жилы; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение 0,66кВ; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 метров. | м | 300 |
| 122 | Кабель ВВГнг(A)-LS 5×6 - должен иметь медные токопроводящие жилы; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение 0,66кВ; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 метров. | м | 300 |
| 123 | Кабель NYM 3×1.5 - должен иметь медные токопроводящие жилы; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из мелонаполненного поливинилхлоридного пластиката; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение 0,66кВ; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 или 200 метров. | м | 1000 |
| 124 | Кабель NYM 3×2.5 - должен иметь медные токопроводящие жилы; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из мелонаполненного поливинилхлоридного пластиката; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение 0,66кВ; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 или 200 метров | м | 1000 |
| 125 | Кабель КПСнг(А)- FRLS 2х2х0,5 - должен иметь медные токопроводящие жилы; - изоляция должна быть выполнена из огнестойкой кремнеорганической резины; - оболочка должна быть выполнена из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение 300 В; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 или 200 метров | м | 600 |
| 126 | Кабель КПСнг(А)- FRLS 1х2х0,5 - должен иметь медные токопроводящие жилы; - изоляция должна быть выполнена из огнестойкой кремнеорганической резины; - оболочка должна быть выполнена из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение 300 В; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 или 200 метров | м | 600 |
| 127 | Кабель КПСнг(А)- FRLS 1х2х0,2 - должен иметь медные токопроводящие жилы; - изоляция должна быть выполнена из огнестойкой кремнеорганической резины; - оболочка должна быть выполнена из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение 300 В; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 или одной бухтой 200 метров | м | 200 |
| 128 | Кабель ВВГ-П нг (А) LS 3х6 - должен иметь медные токопроводящие жилы; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение 0,66кВ; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 50 или одной бухтой 100 метров. | м | 100 |
| 129 | Кабель ВВГ-П нг (А) LS 3х4 - должен иметь медные токопроводящие жилы; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение 0,66кВ; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 50 или одной бухтой 100 метров. | м | 100 |
| 130 | Кабель ВВГ-П нг (А) LS 3х2,5 - должен иметь медные токопроводящие жилы; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение 0,66кВ; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 50 или одной бухтой 100 метров. | м | 100 |
| 131 | Кабель КПСнг(А)- FRLS 2х2х0,2 - должен иметь медные токопроводящие жилы; - изоляция должна быть выполнена из огнестойкой кремнеорганической резины; - оболочка должна быть выполнена из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение 300 В; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 или одной бухтой 200 метров. | м | 200 |
| 132 | Кабель коаксиальный - однопроволочная жила диаметром 1,63 мм должна быть выполенена из омедненной стали; - диэлектрик должен быть выполнен из вспененного полиэтилена; - экран-оплетка должен быть выполнен из алюминиевой проволоки (покрытие 60%); - экран- фольга должен быть выполнен из алюминизированной полиэстерной пленки( покрытие 100%); - внешняя оболочка должна быть выполнена из светостабилизированного поливинилхлорида, не распространяющего горение (PVC); - сопротивление кабеля должно быть 75 Ом; - общий диаметр кабеля должен быть в пределах диапазона 10-11 мм; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение 300 В; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -200С до +750С; - должен соответствовать ГОСТ Р 53880-2010; - поставка должна быть осуществлена цельной упаковкой 500 метров. | упак. | 1 |
| 133 | Кабель витая пара UTP - должен иметь 4 пары медных проводников; - изоляция должна быть выполнена из полиэтилена высокой плотности; - оболочка должна быть выполнена из поливинилхлоридного пластика не распространяющего горение; - категория кабеля должна быть 5е; - сопротивление кабеля при температуре 200С должно быть не более 93,8 Ом; - общий диаметр кабеля должен быть в пределах диапазона 5-6 мм; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -200С до +750С; - должен соответствовать ГОСТ Р 54429-2011; - поставка должна быть осуществлена упаковками по 305 метров. | упак. | 7 |
| 134 | Провод ПВС 3х2,5 - должен иметь 3 медных многопроволочных жилы; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение не более 380 В; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +400С; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 метров. | м | 300 |
| 135 | Провод ПВС 3х1,5 - должен иметь 3 медных многопроволочных жилы; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение не более 380 В; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +400С; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012; - поставка должна быть осуществлена одной бухтой 50 метров. | м | 50 |
| 136 | Провод ШВВП 2х0,75 - должен иметь медные токопроводящие жилы; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение не более 380 В; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -400С до +700С; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 50 или100 метров. | м | 1600 |
| 137 | Провод ПВС 4х2,5 - должен иметь 4 медных многопроволочных жилы; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение не более 380 В; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +400С; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012; - поставка должна быть осуществлена одной бухтой 100 метров. | м | 100 |
| 138 | Провод АППВ 2х2,5 - должен иметь алюминиевые токопроводящие жилы; - изоляция должна быть выполнена из поливинилхлоридного пластиката; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение 1кВ; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -500С до +500С; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012; - поставка должна быть осуществлена одной бухтой 100 метров. | м | 100 |
| 139 | Кабель телефонный плоский 4 провода многожильный - должен иметь медные токопроводящие жилы; - оболочка должна быть выполнена из поливинилхлоридного пластиката; - сечение проводника должно быть не более 0,072 кв. мм; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -200С до +750С; - должен соответствовать ГОСТ 1508-78; - поставка должна быть осуществлена упаковками по 100 метров. | упак. | 10 |
| 140 | Кабель- канал тип 1 Кабель-канал должен быть предназначен для прокладки информационных, силовых и слаботочных электрических коммуникаций открытого типа. Кабель-канал должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - корпус должен быть выполнен из самозатухающего ПВХ; - цвет корпуса должен быть белый; - крышка должна крепиться к основанию кабель-канала с помощью двойного замка; - степень защиты должна быть не хуже IP40; - длина должна быть в пределах диапазона 2000-2050 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 10-11 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 20-21 мм; -допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -150С до +600С. | м | 300 |
| 141 | Кабель- канал тип 2 Кабель-канал должен быть предназначен для прокладки информационных, силовых и слаботочных электрических коммуникаций открытого типа. Кабель-канал должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Legrand или эквивалент; - корпус должен быть выполнен из самозатухающего ПВХ; - цвет корпуса должен быть белый; -крышка должна крепиться к основанию кабель-канала с помощью двойного замка; - степень защиты должна быть не хуже IP40; - длина должна быть в пределах диапазона 2000-2050 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 50-52 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 105-107 мм; -допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -50С до +600С. | м | 84 |
| 142 | Кабель- канал тип 3 Кабель-канал должен быть предназначен для прокладки информационных, силовых и слаботочных электрических коммуникаций открытого типа. Кабель-канал должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Legrand или эквивалент; - корпус должен быть выполнен из самозатухающего ПВХ; - цвет корпуса должен быть белый; - крышка должна крепиться к основанию кабель-канала перекрывающим наложением; - степень защиты должна быть не хуже IP40; - длина должна быть в пределах диапазона 2000-2050 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 20-21 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 40-42 мм; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -50С до +600С. | м | 444 |
| 143 | Кабель- канал напольный Кабель-канал напольный должен быть предназначен для прокладки кабелей по полу. Кабель-канал напольный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: DKC или эквивалент; - должен иметь два одинаковых отсека внутри; - должен быть рассчитан на напряжение пробоя не менее 2500 В; - корпус должен быть выполнен из самозатухающего ПВХ; - цвет корпуса должен быть серый; - степень защиты должна быть не хуже IP40; - длина должна быть в пределах диапазона 2000-2050 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 12-13 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 50-52 мм; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от +50С до +600С. | м | 420 |
| 144 | Сетевой шнур с выключателем Сетевой шнур с выключателем должен быть предназначен для подключения светильников типа бра, светильников и электроприборов к сети переменного тока 250 В, 50 Гц. Сетевой шнур должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - должен иметь две медные токопроводящие жилы сечением 0,75-1 мм; - шнур должен быть выполнен из негорючего полипропилена; - должен быть оснащен вилкой без заземления и клавишным выключателем; - длина шнура должна быть в пределах диапазона 1500- 1900 мм; - цвет шнура должен быть золотым; - номинальное рабочее напряжение сети частотой 50Гц должно быть в пределах диапазона 220-250В; - должен быть рассчитан на мощность 200-250 Вт; - должен быть рассчитан на номинальный ток не менее 2,5 А; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от +10С до +350С. | шт. | 800 |
| 145 | Удлинитель силовой на катушке Удлинитель силовой должен быть предназначен для подключения к питающей сети электрооборудования, находящегося на удаленном расстоянии от стационарной розетки. Удлинитель силовой должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - количество розеток на катушке должно быть 3-4; - тип розеток должен быть 2P+E; - розетки должны быть оснащены защитными крышками; - удлинитель должен быть оснащен защитой от перегрева кабеля при превышении мощности нагрузки; - номинальное рабочее напряжение сети частотой 50Гц должно быть в диапазоне 220-250В; - должен быть рассчитан на максимальную мощность при намотанном кабеле не менее 1750 Вт, при размотанном кабеле не более 3500 Вт; - должен быть рассчитан на максимальный входной ток 16 А; - для безопасного перемещения катушка должна иметь изолирующую прорезиненную ручку; - на удлинителе должна быть применена литая вилка в цвет кабеля; - длина кабеля на катушке должна быть в пределах диапазона 50-60 м; - кабель должен иметь 3 медных многопроволочных жилы, сечение которых должно быть в пределах диапазона от 1,5 до 2,5 мм2 - степень защиты должна быть не хуже IP44; - высота катушки должна быть 350-380 мм; - ширина катушки должна быть 250-290 мм; - длина катушки должна быть 160-190 мм. | шт. | 10 |
| 146 | Труба гофрированная ПВХ тип 1 Гофрированная труба должна использоваться для прокладки силовых и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий и сооружений. Труба гофрированная должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - должна быть выполнена из самозатухающего поливинилхлоридного пластиката; - внешний диаметр трубы должен быть 16 ± 0,5 мм; - диаметр внутри трубы должен быть в пределах диапазона 10-11 мм; - для протяжки кабеля труба должна быть оснащена металлическим зондом; - цвет должен быть серый; - степень защиты должна быть не хуже IP55; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +600С; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 метров. | м | 200 |
| 147 | Труба гофрированная ПВХ тип 2 Гофрированная труба должна использоваться для прокладки силовых и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий и сооружений. Труба гофрированная должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - должна быть выполнена из самозатухающего поливинилхлоридного пластиката; - внешний диаметр трубы должен быть 20 ± 0,5 мм; - диаметр внутри трубы должен быть в пределах диапазона 14-15 мм; - для протяжки кабеля труба должна быть оснащена металлическим зондом; - цвет должен быть серый; - степень защиты должна быть не хуже IP55; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +600С; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 метров. | м | 400 |
| 148 | Труба гофрированная ПВХ тип 3 Гофрированная труба должна использоваться для прокладки силовых и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий и сооружений. Труба гофрированная должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - должна быть выполнена из самозатухающего поливинилхлоридного пластиката; - внешний диаметр трубы должен быть 25 ± 0,5 мм; - диаметр внутри трубы должен быть в пределах диапазона 18-19 мм; - для протяжки кабеля труба должна быть оснащена металлическим зондом; - цвет должен быть серый; - степень защиты должна быть не хуже IP55; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +600С; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 метров. | м | 300 |
| 149 | Держатель с защелкой тип 1 Держатель должен быть предназначен для крепления жестких гладких и гофрированных труб к поверхности стен, потолков, полов и перегородок. Держатель должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - держатель должен подходить для труб диаметром 16 мм; - материал корпуса должен быть выполнен из полипропилена; - цвет должен быть серый; - монтаж к поверхности стен, потолков, пола должен осуществляться при помощи шурупов; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +600С. | шт. | 400 |
| 150 | Держатель с защелкой тип 2 Держатель должен быть предназначен для крепления жестких гладких и гофрированных труб к поверхности стен, потолков, полов и перегородок. Держатель должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - держатель должен подходить для труб диаметром 20 мм; - материал корпуса должен быть выполнен из полипропилена; - цвет должен быть серый; - монтаж к поверхности стен, потолков, пола должен осуществляться при помощи шурупов; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +600С. | шт. | 600 |
| 151 | Держатель с защелкой тип 3 Держатель должен быть предназначен для крепления жестких гладких и гофрированных труб к поверхности стен, потолков, полов и перегородок. Держатель должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - держатель должен подходить для труб диаметром 25 мм; - материал корпуса должен быть выполнен из полипропилена; - цвет должен быть серый; - монтаж к поверхности стен, потолков, пола должен осуществляться при помощи шурупов; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +600С. | шт. | 400 |

1. Требования к поставляемому товару: Поставляемый Товар должен быть оригинальным, новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар по характеристикам, размерам должен соответствовать требованиям, установленным в Спецификации. Товар, подлежащий сертификации, должен соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза по электромагнитной совместимости технических средств и требованиям технического регламента по пожарной безопасности и по безопасности низковольтного оборудования.

Товар должен поставляться в упаковке завода-изготовителя, которая должна соответствовать его характеру и способу транспортировки. Упаковка и маркировка Товара должны быть осуществлены Поставщиком в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе государственных стандартов, технических регламентов, технических условий, санитарных правил и норм. Маркировка должна быть четкой.

Упаковка должна быть сухой и чистой, а также должна гарантировать целостность, сохранность качества Товара, его свойств, а также предотвращать его повреждение или порчу при перевозке и длительном хранении.

На упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

2. Требования гарантий качества к поставляемому товару:

Гарантийный срок должен быть:

- на розетки: Спецификация Товара п.1– не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- п.2,п.3,п.4,п.5,п.6,п.9– не менее 18 (Восемнадцати) месяцев;

- п.7,п.8– не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев;

- п.10,п.11,п.12,п.13– не менее 60 (Шестидесяти) месяцев;

- на разъемы для электроплит: Спецификация Товара п.14 - не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев;

- п.15- не менее 36 (Тридцати шести) месяцев;

- на колодку для удлинителя: Спецификация Товара п.16 - не менее 36 (Тридцати шести) месяцев;

- на блок розеток в стойку : Спецификация Товара п.17 – не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на вилки кабельные: Спецификация Товара п.18, п.19 -не менее 60 (Шестидесяти) месяцев;

- на вилки штепсельные: Спецификация Товара п.20, п.21- не менее 36 (Тридцати шести) месяцев;

- на розетки телефонные: Спецификация Товара п.22- не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на рамки: Спецификация Товара п.23- не менее 18 (Восемнадцати) месяцев;

- на выключатели: Спецификация Товара п.24- не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- п.25,п.26,п.27,п.28,п.31,п.32,п.33 - не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев;

- п.29,п.30- не менее 18 (Восемнадцати) месяцев;

- на переключатели: Спецификация Товара п.34 – не менее 18 (Восемнадцати) месяцев;

- на выключатели автоматические: Спецификация Товара п.35,п.36,п.37,п.38,п.39,п.40,п.41,п.42, п.43,п.44,п.45,п.46,п.47,п.48,п.49,п.50 – не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- п.51,п.52,п.53,п.54,п.55,п.56,п.57 -не менее 18 (Восемнадцати) месяцев;

- на импульсное реле: Спецификация Товара п.61 – не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на контакторы модульные: Спецификация Товара п.62,п.63,п.64 - не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на рубильник трехполюсный: Спецификация Товара п.65 - не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на боксы для автоматических выключателей: Спецификация товара п.66,п.67,п.68,п.69 - не менее 60 (Шестидесяти) месяцев;

- на реле освещения: Спецификация Товара п.71 - не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на шины нулевые: Спецификация Товара п.72 - не менее 36 (Тридцати шести) месяцев;

- на DIN- рейки: Спецификация Товара п.73 - не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на изоляционную ленту: Спецификация Товара п.74,п.75,п.76,п.77,п.78,п.79,п.80 - не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев;

- на перчатки диэлектрические: Спецификация Товара п.81 - не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на стяжки кабельные: Спецификация Товара п.82,п.83,п.84,п.85,п.86 - не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на термоусаживаемые трубки: Спецификация Товара п.87,п.88,п.89,п.90,п.91,п.92,п.93,п.94 -не менее 60 (Шестидесяти) месяцев;

- на клеммные колодки: Спецификация Товара п.95,п.96,п.97 - не менее 36 (Тридцати шести) месяцев;

- на клеммы: Спецификация Товара п.98,п.99,п.100,п.101,п.102 - не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на конвектор электрический настенный: Спецификация Товара п.103 -не менее 60 (Шестидесяти) месяцев;

- на бирки кабельные: Спецификация Товара п.104 - не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на коннекторы телефонные: Спецификация Товара п.105 - не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на коннекторы компьютерные: Спецификация Товара п.106 - не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на плинты: Спецификация Товара п.107 - не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на хомуты монтажные: Спецификация Товара п.108,п.109,п.110 - не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на предохранители стеклянные: Спецификация Товара п.111,п.112,п.113 - не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на кабель силовой: Спецификация Товара п.114,п.115,п.116,п.117 - не менее 6 (Шести) месяцев;

- п.118,п.119,п.120,п.122,п.123,п.125,п.126,п.127,п.128,п.129,п.130,п.131- не менее 60 (Шестидесяти) месяцев;

- п.121,п.124,п.137 - не менее 36 (Тридцати шести) месяцев;

- п.134,п.135,п.136,п.138- не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев;

- п.133- не менее 180 (Ста восьмидесяти) месяцев;

- на кабель коаксиальный: Спецификация Товара п.132- не менее 36 (Тридцати шести) месяцев;

- на кабель телефонный: Спецификация Товара п.139- не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на кабель-канал: Спецификация Товара п.140,п.141,п.142,п.143- не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на сетевой шнур с выключателем: Спецификация Товара п.144- не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на удлинитель силовой: Спецификация Товара п.145- не менее 36 (Тридцати шести) месяцев;

- на трубы гофрированные: Спецификация Товара п.146,п.147,п.148- не менее 12 (Двенадцати) месяцев.

Гарантийный срок должен исчисляться с момента подписания Заказчиком товарной накладной. Претензии по качеству в отношении скрытых недостатков Товара могут быть предъявлены Заказчиком в течение гарантийного срока с момента поставки Товара.

3. Место, условия поставки товара:

3.1. Поставка Товара должна быть осуществлена силами и средствами Поставщика в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента заключения Договора. Погрузка, доставка и разгрузка Товара на склад Заказчика должна осуществляться силами и средствами Поставщика, по рабочим дням, в рабочие часы Заказчика с 09:00 до 16:00.

3.2. Требуемое количество указанных Товаров должно поставляться по адресу:

г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д.2.

- Источник финансирования: Собственные средства.

- Сроки и порядок оплаты: оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, по окончании осуществления приемки, на основании подписанной Заказчиком товарной накладной и предоставления Заказчику оригиналов счета, счет-фактуры (для плательщиков НДС) и товарной накладной (2 экземпляра). Поставщик передает Заказчику счет, счет-фактуру и товарную накладную с указанием наименования (и характеристик), единиц измерения и цен за единицу Товара в полном соответствии со Спецификацией Товара.

- Сроки действия договора: с момента заключения по 31.12.2019г.

7. Авансирование и его размер: не производится.

8. Обеспечение заявки на участие: не требуется

9. Обеспечение исполнения договора бюджетного учреждения: требуется в размере 10%,что составляет 180 102,42 руб. (Сто восемьдесят тысяч сто два рубля 42 копейки).

10. Преимущества субъектам малого предпринимательства: не предоставляются.

11. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственные за заключение договора:

Контрактная служба: Управление по закупке товаров, работ и услуг.

Адрес местонахождения (почтовый адрес): 199106, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21-линия, дом 2, корпус 2, аудитория 2308.

Контрактный управляющий: Начальник управления по закупке товаров, работ и услуг Гаврилов Юрий Александрович

тел. раб.: (812) 328-86-69

Эл. почта: gavrilov_yua@pers.spmi.ru,

Ответственный за заключение договора: старший специалист по закупкам Чертков Роман Олегович

тел. раб.: (812) 328-84-55

(812) 328-84-88

Эл. почта: chertkov_ro@pers.spmi.ru

Ответственное исполнительное подразделение: отдел главного энергетика, ведущий инженер Горбатовский Игорь Александрович

тел. раб.: (812) 328-84-89

Эл. почта: Gorbatovskiy_IA@pers.spmi.ru

Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Обоснование начальной (максимальной) цены

На поставку электротехнических товаров

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Регистрационный № 112/58-65 от 15.03.2019 Поставщик №1 | Регистрационный № 112/58-66 от 02.04.2019 Поставщик №2 | Регистрационный № 112/58-67 от 24.04.2019 Поставщик №3 | Сред. арифм. величина цены единицы, руб. | Сред. квадр. отклонение | Коэфф. вариации | Начальная (максимальная) цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена, руб. в т.ч. НДС 20% | Стоимость, руб. в т.ч. НДС 20% | Цена, руб. в т.ч. НДС 20% | Стоимость, руб. в т.ч. НДС 20% | Цена, руб. в т.ч. НДС 20% | Стоимость, руб. в т.ч. НДС 20% |  |  |  |  |
| 1 | Розетка в сборе с заземляющим контактом со шторками | шт. | 30 | 98,48 | 2 954,40 | 95,23 | 2 856,90 | 98,56 | 2 956,80 | 97,42 | 1,90 | 1,95 | 2 922,60 |
| 2 | Розетка в рамку с заземляющим контактом | шт. | 40 | 191,60 | 7 664,00 | 185,36 | 7 414,40 | 191,85 | 7 674,00 | 189,60 | 3,68 | 1,94 | 7 584,00 |
| 3 | Розетка скрытой установки с заземляющим контактом со шторками | шт. | 80 | 81,64 | 6 531,20 | 78,88 | 6 310,40 | 81,64 | 6 531,20 | 80,72 | 1,59 | 1,97 | 6 457,60 |
| 4 | Розетка двойная наружная без заземления | шт. | 20 | 97,92 | 1 958,40 | 94,60 | 1 892,00 | 97,91 | 1 958,20 | 96,81 | 1,91 | 1,98 | 1 936,20 |
| 5 | Розетка двойная наружная с заземляющим контактом | шт. | 20 | 169,16 | 3 383,20 | 165,04 | 3 300,80 | 170,82 | 3 416,40 | 168,34 | 2,98 | 1,77 | 3 366,80 |
| 6 | Розетка наружная с заземляющим контактом | шт. | 20 | 112,27 | 2 245,40 | 109,50 | 2 190,00 | 113,33 | 2 266,60 | 111,70 | 1,98 | 1,77 | 2 234,00 |
| 7 | Розетка скрытой установки с заземляющим контактом | шт. | 20 | 150,89 | 3 017,80 | 147,20 | 2 944,00 | 152,35 | 3 047,00 | 150,15 | 2,65 | 1,77 | 3 003,00 |
| 8 | Розетка двойная наружная с заземляющим контактом | шт. | 200 | 74,42 | 14 884,00 | 71,71 | 14 342,00 | 74,22 | 14 844,00 | 73,45 | 1,51 | 2,06 | 14 690,00 |
| 9 | Розетка наружная с заземляющим контактом с крышкой | шт. | 20 | 112,15 | 2 243,00 | 108,01 | 2 160,20 | 111,79 | 2 235,80 | 110,65 | 2,29 | 2,07 | 2 213,00 |
| 10 | Розетка кабельная переносная тип 1 | шт. | 15 | 623,96 | 9 359,40 | 610,46 | 9 156,90 | 631,83 | 9 477,45 | 622,08 | 10,81 | 1,74 | 9 331,20 |
| 11 | Розетка кабельная на поверхность тип 1 | шт. | 10 | 307,27 | 3 072,70 | 297,62 | 2 976,20 | 308,04 | 3 080,40 | 304,31 | 5,81 | 1,91 | 3 043,10 |
| 12 | Розетка кабельная на поверхность тип 2 | шт. | 10 | 257,30 | 2 573,00 | 249,23 | 2 492,30 | 257,95 | 2 579,50 | 254,83 | 4,86 | 1,91 | 2 548,30 |
| 13 | Розетка кабельная переносная тип 2 | шт. | 10 | 469,43 | 4 694,30 | 459,28 | 4 592,80 | 475,35 | 4 753,50 | 468,02 | 8,13 | 1,74 | 4 680,20 |
| 14 | Электрический разъем для электроплит наружный 3-контактный | шт. | 85 | 284,45 | 24 178,25 | 280,67 | 23 856,95 | 290,49 | 24 691,65 | 285,20 | 4,95 | 1,74 | 24 242,00 |
| 15 | Электрический разъем наружный 4-контактный | шт. | 50 | 116,33 | 5 816,50 | 113,86 | 5 693,00 | 117,85 | 5 892,50 | 116,01 | 2,01 | 1,74 | 5 800,50 |
| 16 | Колодка для удлинителя с заземлением и выключателем | шт. | 10 | 317,12 | 3 171,20 | 299,42 | 2 994,20 | 309,90 | 3 099,00 | 308,81 | 8,90 | 2,88 | 3 088,10 |
| 17 | Блок розеток в стойку | шт. | 3 | 754,63 | 2 263,89 | 792,37 | 2 377,11 | 820,10 | 2 460,30 | 789,03 | 32,86 | 4,16 | 2 367,09 |
| 18 | Вилка кабельная переносная тип 1 | шт. | 20 | 323,39 | 6 467,80 | 316,39 | 6 327,80 | 327,46 | 6 549,20 | 322,41 | 5,60 | 1,74 | 6 448,20 |
| 19 | Вилка кабельная переносная тип 2 | шт. | 40 | 505,30 | 20 212,00 | 494,36 | 19 774,40 | 511,66 | 20 466,40 | 503,77 | 8,75 | 1,74 | 20 150,80 |
| 20 | Вилка с заземлением | шт. | 300 | 34,84 | 10 452,00 | 37,21 | 11 163,00 | 38,51 | 11 553,00 | 36,85 | 1,86 | 5,05 | 11 055,00 |
| 21 | Вилка без заземления | шт. | 20 | 20,75 | 415,00 | 20,30 | 406,00 | 21,01 | 420,20 | 20,69 | 0,36 | 1,74 | 413,80 |
| 22 | Розетка телефонная двойная, внешняя | шт. | 100 | 34,84 | 3 484,00 | 34,49 | 3 449,00 | 35,70 | 3 570,00 | 35,01 | 0,62 | 1,78 | 3 501,00 |
| 23 | Рамка 1-постовая | шт. | 60 | 69,12 | 4 147,20 | 66,86 | 4 011,60 | 69,20 | 4 152,00 | 68,39 | 1,33 | 1,94 | 4 103,40 |
| 24 | Выключатель одноклавишный в рамку скрытой установки тип 1 | шт. | 20 | 206,87 | 4 137,40 | 201,82 | 4 036,40 | 208,88 | 4 177,60 | 205,86 | 3,64 | 1,77 | 4 117,20 |
| 25 | Выключатель двухклавишный в рамку скрытой установки тип 1 | шт. | 20 | 205,09 | 4 101,80 | 200,09 | 4 001,80 | 207,09 | 4 141,80 | 204,09 | 3,61 | 1,77 | 4 081,80 |
| 26 | Выключатель одноклавишный открытой установки | шт. | 20 | 73,72 | 1 474,40 | 71,22 | 1 424,40 | 73,71 | 1 474,20 | 72,88 | 1,44 | 1,98 | 1 457,60 |
| 27 | Выключатель двухклавишный открытой установки | шт. | 10 | 99,96 | 999,60 | 96,58 | 965,80 | 99,96 | 999,60 | 98,83 | 1,95 | 1,97 | 988,30 |
| 28 | Выключатель одноклавишный скрытой установки | шт. | 40 | 75,05 | 3 002,00 | 72,50 | 2 900,00 | 75,04 | 3 001,60 | 74,20 | 1,47 | 1,98 | 2 968,00 |
| 29 | Выключатель двухклавишный в рамку скрытой установки тип 2 | шт. | 13 | 444,90 | 5 783,70 | 430,43 | 5 595,59 | 445,50 | 5 791,50 | 440,28 | 8,53 | 1,94 | 5 723,64 |
| 30 | Выключатель одноклавишный в рамку скрытой установки тип 2 | шт. | 50 | 197,62 | 9 881,00 | 191,18 | 9 559,00 | 197,87 | 9 893,50 | 195,56 | 3,79 | 1,94 | 9 778,00 |
| 31 | Выключатель одноклавишный в рамку c индикацией скрытой установки | шт. | 30 | 106,42 | 3 192,60 | 102,82 | 3 084,60 | 106,42 | 3 192,60 | 105,22 | 2,08 | 1,98 | 3 156,60 |
| 32 | Выключатель двухклавишный в рамку c индикацией скрытой установки | шт. | 30 | 140,34 | 4 210,20 | 135,59 | 4 067,70 | 140,34 | 4 210,20 | 138,76 | 2,74 | 1,98 | 4 162,80 |
| 33 | Выключатель двухклавишный в рамку скрытой установки тип 3 | шт. | 30 | 109,98 | 3 299,40 | 106,34 | 3 190,20 | 110,06 | 3 301,80 | 108,79 | 2,13 | 1,95 | 3 263,70 |
| 34 | Переключатель одноклавишный в рамку | шт. | 12 | 276,40 | 3 316,80 | 267,40 | 3 208,80 | 276,76 | 3 321,12 | 273,52 | 5,30 | 1,94 | 3 282,24 |
| 35 | Выключатель автоматический однополюсный тип 1 | шт. | 15 | 330,08 | 4 951,20 | 324,62 | 4 869,30 | 335,98 | 5 039,70 | 330,23 | 5,68 | 1,72 | 4 953,45 |
| 36 | Выключатель автоматический однополюсный тип 2 | шт. | 45 | 301,39 | 13 562,55 | 296,40 | 13 338,00 | 306,77 | 13 804,65 | 301,52 | 5,19 | 1,72 | 13 568,40 |
| 37 | Выключатель автоматический однополюсный тип 3 | шт. | 10 | 373,14 | 3 731,40 | 366,96 | 3 669,60 | 379,80 | 3 798,00 | 373,30 | 6,42 | 1,72 | 3 733,00 |
| 38 | Выключатель автоматический однополюсный тип 4 | шт. | 31 | 360,84 | 11 186,04 | 354,86 | 11 000,66 | 367,28 | 11 385,68 | 360,99 | 6,21 | 1,72 | 11 190,69 |
| 39 | Выключатель автоматический однополюсный тип 5 | шт. | 10 | 416,18 | 4 161,80 | 409,30 | 4 093,00 | 423,63 | 4 236,30 | 416,37 | 7,17 | 1,72 | 4 163,70 |
| 40 | Выключатель автоматический однополюсный тип 6 | шт. | 16 | 450,01 | 7 200,16 | 442,56 | 7 080,96 | 458,05 | 7 328,80 | 450,21 | 7,75 | 1,72 | 7 203,36 |
| 41 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 1 | шт. | 8 | 1 199,35 | 9 594,80 | 1 179,50 | 9 436,00 | 1 220,78 | 9 766,24 | 1 199,88 | 20,65 | 1,72 | 9 599,04 |
| 42 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 2 | шт. | 15 | 1 117,33 | 16 759,95 | 1 098,84 | 16 482,60 | 1 137,30 | 17 059,50 | 1 117,82 | 19,23 | 1,72 | 16 767,30 |
| 43 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 3 | шт. | 5 | 1 394,10 | 6 970,50 | 1 371,02 | 6 855,10 | 1 419,01 | 7 095,05 | 1 394,71 | 24,00 | 1,72 | 6 973,55 |
| 44 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 4 | шт. | 10 | 1 353,11 | 13 531,10 | 1 330,70 | 13 307,00 | 1 377,27 | 13 772,70 | 1 353,69 | 23,29 | 1,72 | 13 536,90 |
| 45 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 5 | шт. | 10 | 1 476,11 | 14 761,10 | 1 451,68 | 14 516,80 | 1 502,49 | 15 024,90 | 1 476,76 | 25,41 | 1,72 | 14 767,60 |
| 46 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 6 | шт. | 5 | 1 599,12 | 7 995,60 | 1 572,65 | 7 863,25 | 1 627,69 | 8 138,45 | 1 599,82 | 27,53 | 1,72 | 7 999,10 |
| 47 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 7 | шт. | 10 | 2 162,90 | 21 629,00 | 2 127,10 | 21 271,00 | 2 201,55 | 22 015,50 | 2 163,85 | 37,23 | 1,72 | 21 638,50 |
| 48 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 8 | шт. | 2 | 7 178,74 | 14 357,48 | 7 059,91 | 14 119,82 | 7 307,01 | 14 614,02 | 7 181,89 | 123,58 | 1,72 | 14 363,78 |
| 49 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 9 | шт. | 1 | 9 505,48 | 9 505,48 | 9 348,13 | 9 348,13 | 9 675,31 | 9 675,31 | 9 509,64 | 163,63 | 1,72 | 9 509,64 |
| 50 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 10 | шт. | 1 | 14 690,32 | 14 690,32 | 14 447,10 | 14 447,10 | 14 952,75 | 14 952,75 | 14 696,72 | 252,89 | 1,72 | 14 696,72 |
| 51 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 11 | шт. | 1 | 17 027,20 | 17 027,20 | 16 709,93 | 16 709,93 | 17 294,78 | 17 294,78 | 17 010,64 | 292,78 | 1,72 | 17 010,64 |
| 52 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 12 | шт. | 2 | 17 332,37 | 34 664,74 | 17 246,14 | 34 492,28 | 17 849,75 | 35 699,50 | 17 476,09 | 326,46 | 1,87 | 34 952,18 |
| 53 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 13 | шт. | 1 | 32 732,51 | 32 732,51 | 32 569,66 | 32 569,66 | 33 709,60 | 33 709,60 | 33 003,92 | 616,53 | 1,87 | 33 003,92 |
| 54 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 14 | шт. | 1 | 27 892,46 | 27 892,46 | 27 372,76 | 27 372,76 | 28 330,81 | 28 330,81 | 27 865,34 | 479,60 | 1,72 | 27 865,34 |
| 55 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 15 | шт. | 1 | 12 986,11 | 12 986,11 | 12 744,14 | 12 744,14 | 13 190,18 | 13 190,18 | 12 973,48 | 223,29 | 1,72 | 12 973,48 |
| 56 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 16 | шт. | 1 | 89 678,82 | 89 678,82 | 89 232,36 | 89 232,36 | 92 355,49 | 92 355,49 | 90 422,22 | 1 689,07 | 1,87 | 90 422,22 |
| 57 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 17 | шт. | 1 | 20 384,89 | 20 384,89 | 19 605,14 | 19 605,14 | 20 291,32 | 20 291,32 | 20 093,78 | 425,76 | 2,12 | 20 093,78 |
| 58 | Коробка распределительная тип 1 | шт. | 2 | 33,88 | 67,76 | 32,66 | 65,32 | 33,80 | 67,60 | 33,45 | 0,68 | 2,04 | 66,90 |
| 59 | Коробка распределительная тип 2 | шт. | 30 | 64,22 | 1 926,60 | 61,93 | 1 857,90 | 64,10 | 1 923,00 | 63,42 | 1,29 | 2,03 | 1 902,60 |
| 60 | Коробка установочная | шт. | 30 | 8,46 | 253,80 | 8,16 | 244,80 | 8,45 | 253,50 | 8,36 | 0,17 | 2,04 | 250,80 |
| 61 | Импульсное реле с центральным управлением | шт. | 5 | 3 620,05 | 18 100,25 | 3 513,96 | 17 569,80 | 3 636,95 | 18 184,75 | 3 590,32 | 66,67 | 1,86 | 17 951,60 |
| 62 | Контактор модульный тип 1 | шт. | 5 | 2 023,30 | 10 116,50 | 1 931,54 | 9 657,70 | 1 999,14 | 9 995,70 | 1 984,66 | 47,56 | 2,40 | 9 923,30 |
| 63 | Контактор модульный тип 2 | шт. | 5 | 1 896,65 | 9 483,25 | 1 845,38 | 9 226,90 | 1 909,97 | 9 549,85 | 1 884,00 | 34,10 | 1,81 | 9 420,00 |
| 64 | Контактор модульный тип 3 | шт. | 5 | 2 957,45 | 14 787,25 | 2 870,77 | 14 353,85 | 2 971,25 | 14 856,25 | 2 933,16 | 54,47 | 1,86 | 14 665,80 |
| 65 | Рубильник трехполюсный | шт. | 1 | 4 211,53 | 4 211,53 | 4 141,81 | 4 141,81 | 4 286,77 | 4 286,77 | 4 213,37 | 72,50 | 1,72 | 4 213,37 |
| 66 | Бокс для автоматических выключателей тип 1 | шт. | 10 | 76,20 | 762,00 | 73,82 | 738,20 | 76,40 | 764,00 | 75,47 | 1,44 | 1,90 | 754,70 |
| 67 | Бокс для автоматических выключателей тип 2 | шт. | 10 | 94,38 | 943,80 | 91,43 | 914,30 | 94,63 | 946,30 | 93,48 | 1,78 | 1,90 | 934,80 |
| 68 | Бокс для автоматических выключателей тип 3 | шт. | 4 | 395,39 | 1 581,56 | 383,05 | 1 532,20 | 396,46 | 1 585,84 | 391,63 | 7,45 | 1,90 | 1 566,52 |
| 69 | Бокс для автоматических выключателей тип 4 | шт. | 4 | 799,73 | 3 198,92 | 774,78 | 3 099,12 | 801,90 | 3 207,60 | 792,14 | 15,07 | 1,90 | 3 168,56 |
| 70 | Электрощит трехфазный | шт. | 1 | 9 217,70 | 9 217,70 | 9 217,70 | 9 217,70 | 9 540,32 | 9 540,32 | 9 325,24 | 186,26 | 2,00 | 9 325,24 |
| 71 | Реле освещения с датчиком | шт. | 1 | 4 550,05 | 4 550,05 | 4 474,74 | 4 474,74 | 4 631,36 | 4 631,36 | 4 552,05 | 78,33 | 1,72 | 4 552,05 |
| 72 | Шина нулевая на DIN- рейку | шт. | 20 | 73,04 | 1 460,80 | 70,76 | 1 415,20 | 73,24 | 1 464,80 | 72,35 | 1,38 | 1,90 | 1 447,00 |
| 73 | DIN-рейка | шт. | 3 | 80,82 | 242,46 | 76,31 | 228,93 | 78,98 | 236,94 | 78,70 | 2,27 | 2,88 | 236,10 |
| 74 | Изоляционная лента тип 1 | шт. | 620 | 42,05 | 26 071,00 | 40,51 | 25 116,20 | 41,93 | 25 996,60 | 41,50 | 0,86 | 2,06 | 25 730,00 |
| 75 | Изоляционная лента тип 2 | шт. | 70 | 42,05 | 2 943,50 | 40,51 | 2 835,70 | 41,93 | 2 935,10 | 41,50 | 0,86 | 2,06 | 2 905,00 |
| 76 | Изоляционная лента тип 3 | шт. | 70 | 42,05 | 2 943,50 | 40,51 | 2 835,70 | 41,93 | 2 935,10 | 41,50 | 0,86 | 2,06 | 2 905,00 |
| 77 | Изоляционная лента тип 4 | шт. | 70 | 42,05 | 2 943,50 | 40,51 | 2 835,70 | 41,93 | 2 935,10 | 41,50 | 0,86 | 2,06 | 2 905,00 |
| 78 | Изоляционная лента тип 5 | шт. | 70 | 42,05 | 2 943,50 | 40,51 | 2 835,70 | 41,93 | 2 935,10 | 41,50 | 0,86 | 2,06 | 2 905,00 |
| 79 | Изоляционная лента тип 6 | шт. | 200 | 42,05 | 8 410,00 | 40,51 | 8 102,00 | 41,93 | 8 386,00 | 41,50 | 0,86 | 2,06 | 8 300,00 |
| 80 | Изоляционная лента тип 7 | шт. | 10 | 92,09 | 920,90 | 89,38 | 893,80 | 92,51 | 925,10 | 91,33 | 1,70 | 1,86 | 913,30 |
| 81 | Перчатки диэлектрические бесшовные | пара | 4 | 360,94 | 1 443,76 | 351,62 | 1 406,48 | 363,93 | 1 455,72 | 358,83 | 6,42 | 1,79 | 1 435,32 |
| 82 | Стяжки кабельные тип 1 | шт. | 1000 | 1,06 | 1 060,00 | 1,04 | 1 040,00 | 1,08 | 1 080,00 | 1,06 | 0,02 | 1,89 | 1 060,00 |
| 83 | Стяжки кабельные тип 2 | шт. | 1000 | 2,65 | 2 650,00 | 2,62 | 2 620,00 | 2,71 | 2 710,00 | 2,66 | 0,05 | 1,72 | 2 660,00 |
| 84 | Стяжки кабельные тип 3 | упак. | 10 | 46,03 | 460,30 | 45,45 | 454,50 | 47,04 | 470,40 | 46,17 | 0,80 | 1,74 | 461,70 |
| 85 | Стяжки кабельные тип 4 | упак. | 2 | 289,84 | 579,68 | 280,79 | 561,58 | 290,62 | 581,24 | 287,08 | 5,46 | 1,90 | 574,16 |
| 86 | Стяжки кабельные тип 5 | упак. | 1 | 219,12 | 219,12 | 216,41 | 216,41 | 223,98 | 223,98 | 219,84 | 3,84 | 1,74 | 219,84 |
| 87 | Термоусаживаемая трубка тип 1 | м | 10 | 3,65 | 36,50 | 3,53 | 35,30 | 3,65 | 36,50 | 3,61 | 0,07 | 1,92 | 36,10 |
| 88 | Термоусаживаемая трубка тип 2 | м | 10 | 6,05 | 60,50 | 5,86 | 58,60 | 6,07 | 60,70 | 5,99 | 0,12 | 1,93 | 59,90 |
| 89 | Термоусаживаемая трубка тип 3 | м | 10 | 9,19 | 91,90 | 9,60 | 96,00 | 9,94 | 99,40 | 9,58 | 0,38 | 3,92 | 95,80 |
| 90 | Термоусаживаемая трубка тип 4 | м | 10 | 11,60 | 116,00 | 11,24 | 112,40 | 11,63 | 116,30 | 11,49 | 0,22 | 1,89 | 114,90 |
| 91 | Термоусаживаемая трубка тип 5 | м | 10 | 11,74 | 117,40 | 11,36 | 113,60 | 11,76 | 117,60 | 11,62 | 0,23 | 1,94 | 116,20 |
| 92 | Термоусаживаемая трубка тип 6 | м | 5 | 14,11 | 70,55 | 13,67 | 68,35 | 14,15 | 70,75 | 13,98 | 0,27 | 1,91 | 69,90 |
| 93 | Термоусаживаемая трубка тип 7 | м | 5 | 21,17 | 105,85 | 20,51 | 102,55 | 21,23 | 106,15 | 20,97 | 0,40 | 1,91 | 104,85 |
| 94 | Термоусаживаемая трубка тип 8 | м | 5 | 32,1 | 160,50 | 31,10 | 155,50 | 32,19 | 160,95 | 31,80 | 0,61 | 1,90 | 159,00 |
| 95 | Клеммная колодка тип 1 | шт. | 40 | 52,31 | 2 092,40 | 50,40 | 2 016,00 | 52,16 | 2 086,40 | 51,62 | 1,06 | 2,06 | 2 064,80 |
| 96 | Клеммная колодка тип 2 | шт. | 20 | 75,40 | 1 508,00 | 72,65 | 1 453,00 | 75,19 | 1 503,80 | 74,41 | 1,53 | 2,06 | 1 488,20 |
| 97 | Клеммная колодка тип 3 | шт. | 20 | 102,19 | 2 043,80 | 98,46 | 1 969,20 | 101,91 | 2 038,20 | 100,85 | 2,08 | 2,06 | 2 017,00 |
| 98 | Клемма тип 1 | шт. | 700 | 7,93 | 5 551,00 | 7,73 | 5 411,00 | 8,00 | 5 600,00 | 7,89 | 0,14 | 1,78 | 5 523,00 |
| 99 | Клемма тип 2 | шт. | 1000 | 6,29 | 6 290,00 | 6,13 | 6 130,00 | 6,34 | 6 340,00 | 6,25 | 0,11 | 1,76 | 6 250,00 |
| 100 | Клемма тип 3 | шт. | 900 | 17,74 | 15 966,00 | 17,30 | 15 570,00 | 17,91 | 16 119,00 | 17,65 | 0,31 | 1,78 | 15 885,00 |
| 101 | Клемма тип 4 | шт. | 1100 | 22,18 | 24 398,00 | 21,62 | 23 782,00 | 22,38 | 24 618,00 | 22,06 | 0,39 | 1,79 | 24 266,00 |
| 102 | Клемма тип 5 | шт. | 800 | 35,51 | 28 408,00 | 34,62 | 27 696,00 | 35,83 | 28 664,00 | 35,32 | 0,63 | 1,78 | 28 256,00 |
| 103 | Конвектор электрический настенный | шт. | 15 | 5 438,54 | 81 578,10 | 5 380,88 | 80 713,20 | 5 569,21 | 83 538,15 | 5 462,88 | 96,49 | 1,77 | 81 943,20 |
| 104 | Бирка кабельная маркировочная | шт. | 300 | 1,60 | 480,00 | 1,55 | 465,00 | 1,60 | 480,00 | 1,58 | 0,03 | 1,83 | 474,00 |
| 105 | Коннектор телефонный | упак. | 10 | 180,72 | 1 807,20 | 178,93 | 1 789,30 | 185,19 | 1 851,90 | 181,61 | 3,22 | 1,78 | 1 816,10 |
| 106 | Коннектор компьютерный | упак. | 3 | 204,98 | 614,94 | 204,98 | 614,94 | 212,15 | 636,45 | 207,37 | 4,14 | 2,00 | 622,11 |
| 107 | Плинт с нормально замкнутыми контактами | шт. | 150 | 328,26 | 49 239,00 | 325,00 | 48 750,00 | 336,38 | 50 457,00 | 329,88 | 5,86 | 1,78 | 49 482,00 |
| 108 | Хомут монтажный тип 1 | шт. | 6 | 271,80 | 1 630,80 | 269,10 | 1 614,60 | 278,52 | 1 671,12 | 273,14 | 4,85 | 1,78 | 1 638,84 |
| 109 | Хомут монтажный тип 2 | шт. | 6 | 433,52 | 2 601,12 | 429,23 | 2 575,38 | 444,25 | 2 665,50 | 435,67 | 7,74 | 1,78 | 2 614,02 |
| 110 | Хомут монтажный тип 3 | шт. | 20 | 35,42 | 708,40 | 35,06 | 701,20 | 36,29 | 725,80 | 35,59 | 0,63 | 1,78 | 711,80 |
| 111 | Предохранитель стеклянный тип 1 | шт. | 50 | 90,72 | 4 536,00 | 87,06 | 4 353,00 | 90,11 | 4 505,50 | 89,30 | 1,96 | 2,20 | 4 465,00 |
| 112 | Предохранитель стеклянный тип 2 | шт. | 50 | 92,92 | 4 646,00 | 89,17 | 4 458,50 | 92,29 | 4 614,50 | 91,46 | 2,01 | 2,20 | 4 573,00 |
| 113 | Предохранитель стеклянный тип 3 | шт. | 50 | 91,61 | 4 580,50 | 87,91 | 4 395,50 | 90,99 | 4 549,50 | 90,17 | 1,98 | 2,20 | 4 508,50 |
| 114 | Кабель ГКтп 1×16 (0,66) | м | 50 | 115,38 | 5 769,00 | 112,46 | 5 623,00 | 116,40 | 5 820,00 | 114,75 | 2,04 | 1,78 | 5 737,50 |
| 115 | Кабель ГКтп 1×25 (0,66) | м | 50 | 173,80 | 8 690,00 | 169,42 | 8 471,00 | 175,35 | 8 767,50 | 172,86 | 3,08 | 1,78 | 8 643,00 |
| 116 | Кабель ГКтп 1×35 (0,66) | м | 50 | 236,80 | 11 840,00 | 230,82 | 11 541,00 | 238,90 | 11 945,00 | 235,51 | 4,19 | 1,78 | 11 775,50 |
| 117 | Кабель ГКтп 1×50 (0,66) | м | 50 | 316,63 | 15 831,50 | 311,64 | 15 582,00 | 322,55 | 16 127,50 | 316,94 | 5,46 | 1,72 | 15 847,00 |
| 118 | Кабель ВВГнг(A)-LS 3×1,5 | м | 700 | 39,25 | 27 475,00 | 37,98 | 26 586,00 | 39,31 | 27 517,00 | 38,85 | 0,75 | 1,93 | 27 195,00 |
| 119 | Кабель ВВГнг(A)-LS 3×2,5 | м | 600 | 52,25 | 31 350,00 | 50,55 | 30 330,00 | 52,32 | 31 392,00 | 51,71 | 1,00 | 1,94 | 31 026,00 |
| 120 | Кабель ВВГнг(A)-LS 5×4 | м | 100 | 144,96 | 14 496,00 | 140,29 | 14 029,00 | 145,20 | 14 520,00 | 143,48 | 2,77 | 1,93 | 14 348,00 |
| 121 | Кабель ВВГнг(A)-LS 4×2,5 | м | 300 | 75,52 | 22 656,00 | 73,08 | 21 924,00 | 75,64 | 22 692,00 | 74,75 | 1,44 | 1,93 | 22 425,00 |
| 122 | Кабель ВВГнг(A)-LS 5×6 | м | 300 | 211,24 | 63 372,00 | 204,43 | 61 329,00 | 211,59 | 63 477,00 | 209,09 | 4,04 | 1,93 | 62 727,00 |
| 123 | Кабель NYM 3×1.5 | м | 1000 | 39,67 | 39 670,00 | 39,18 | 39 180,00 | 40,55 | 40 550,00 | 39,80 | 0,69 | 1,74 | 39 800,00 |
| 124 | Кабель NYM 3×2.5 | м | 1000 | 53,46 | 53 460,00 | 52,80 | 52 800,00 | 54,65 | 54 650,00 | 53,64 | 0,94 | 1,75 | 53 640,00 |
| 125 | Кабель КПСнг(А)- FRLS 2х2х0,5 | м | 600 | 21,79 | 13 074,00 | 21,58 | 12 948,00 | 22,34 | 13 404,00 | 21,90 | 0,39 | 1,79 | 13 140,00 |
| 126 | Кабель КПСнг(А)- FRLS 1х2х0,5 | м | 600 | 11,74 | 7 044,00 | 11,62 | 6 972,00 | 12,03 | 7 218,00 | 11,80 | 0,21 | 1,79 | 7 080,00 |
| 127 | Кабель КПСнг(А)- FRLS 1х2х0,2 | м | 200 | 7,04 | 1 408,00 | 6,97 | 1 394,00 | 7,21 | 1 442,00 | 7,07 | 0,12 | 1,75 | 1 414,00 |
| 128 | Кабель ВВГ-П нг (А) LS 3х6 | м | 100 | 129,91 | 12 991,00 | 120,66 | 12 066,00 | 124,88 | 12 488,00 | 125,15 | 4,63 | 3,70 | 12 515,00 |
| 129 | Кабель ВВГ-П нг (А) LS 3х4 | м | 100 | 79,26 | 7 926,00 | 77,82 | 7 782,00 | 80,54 | 8 054,00 | 79,21 | 1,36 | 1,72 | 7 921,00 |
| 130 | Кабель ВВГ-П нг (А) LS 3х2,5 | м | 100 | 50,82 | 5 082,00 | 49,19 | 4 919,00 | 50,91 | 5 091,00 | 50,31 | 0,97 | 1,92 | 5 031,00 |
| 131 | Кабель КПСнг(А)- FRLS 2х2х0,2 | м | 200 | 12,22 | 2 444,00 | 12,10 | 2 420,00 | 12,52 | 2 504,00 | 12,28 | 0,22 | 1,76 | 2 456,00 |
| 132 | Кабель коаксиальный | упак. | 1 | 14 121,48 | 14 121,48 | 13 981,66 | 13 981,66 | 14 471,02 | 14 471,02 | 14 191,39 | 252,06 | 1,78 | 14 191,39 |
| 133 | Кабель витая пара UTP | упак. | 7 | 6 191,74 | 43 342,18 | 6 130,43 | 42 913,01 | 6 345,00 | 44 415,00 | 6 222,39 | 110,52 | 1,78 | 43 556,73 |
| 134 | Провод ПВС 3х2,5 | м | 300 | 59,54 | 17 862,00 | 57,90 | 17 370,00 | 59,93 | 17 979,00 | 59,12 | 1,08 | 1,82 | 17 736,00 |
| 135 | Провод ПВС 3х1,5 | м | 50 | 33,72 | 1 686,00 | 32,78 | 1 639,00 | 33,93 | 1 696,50 | 33,48 | 0,61 | 1,83 | 1 674,00 |
| 136 | Кабель ШВВП 2х0,75 | м | 1600 | 13,00 | 20 800,00 | 12,75 | 20 400,00 | 13,20 | 21 120,00 | 12,98 | 0,23 | 1,74 | 20 768,00 |
| 137 | Провод ПВС 4х2,5 | м | 100 | 72,37 | 7 237,00 | 70,37 | 7 037,00 | 72,83 | 7 283,00 | 71,86 | 1,31 | 1,82 | 7 186,00 |
| 138 | Провод АППВ 2х2,5 | м | 100 | 63,53 | 6 353,00 | 61,77 | 6 177,00 | 63,93 | 6 393,00 | 63,08 | 1,15 | 1,82 | 6 308,00 |
| 139 | Кабель телефонный плоский 4провода многожильный | упак. | 10 | 1 188,58 | 11 885,80 | 1 176,80 | 11 768,00 | 1 217,99 | 12 179,90 | 1 194,46 | 21,21 | 1,78 | 11 944,60 |
| 140 | Кабель- канал тип 1 | м | 300 | 17,32 | 5 196,00 | 17,00 | 5 100,00 | 17,60 | 5 280,00 | 17,31 | 0,30 | 1,73 | 5 193,00 |
| 141 | Кабель- канал тип 2 | м | 84 | 681,31 | 57 230,04 | 655,10 | 55 028,40 | 678,03 | 56 954,52 | 671,48 | 14,28 | 2,13 | 56 404,32 |
| 142 | Кабель- канал тип 3 | м | 444 | 221,35 | 98 279,40 | 212,83 | 94 496,52 | 220,28 | 97 804,32 | 218,15 | 4,64 | 2,13 | 96 858,60 |
| 143 | Кабель- канал напольный | м | 420 | 237,95 | 99 939,00 | 235,72 | 99 002,40 | 243,97 | 102 467,40 | 239,21 | 4,27 | 1,78 | 100 468,20 |
| 144 | Сетевой шнур с выключателем | шт. | 800 | 66,64 | 53 312,00 | 65,46 | 52 368,00 | 67,75 | 54 200,00 | 66,62 | 1,15 | 1,72 | 53 296,00 |
| 145 | Удлинитель силовой на катушке | шт. | 10 | 3 995,15 | 39 951,50 | 3 849,62 | 38 496,20 | 3 984,36 | 39 843,60 | 3 943,04 | 81,09 | 2,06 | 39 430,40 |
| 146 | Труба гофрированная ПВХ тип 1 | м | 200 | 6,23 | 1 246,00 | 6,17 | 1 234,00 | 6,39 | 1 278,00 | 6,26 | 0,11 | 1,82 | 1 252,00 |
| 147 | Труба гофрированная ПВХ тип 2 | м | 400 | 7,62 | 3 048,00 | 7,55 | 3 020,00 | 7,81 | 3 124,00 | 7,66 | 0,13 | 1,76 | 3 064,00 |
| 148 | Труба гофрированная ПВХ тип 3 | м | 300 | 12,19 | 3 657,00 | 12,07 | 3 621,00 | 12,49 | 3 747,00 | 12,25 | 0,22 | 1,77 | 3 675,00 |
| 149 | Держатель с защелкой тип 1 | шт. | 400 | 2,14 | 856,00 | 2,11 | 844,00 | 2,18 | 872,00 | 2,14 | 0,04 | 1,64 | 856,00 |
| 150 | Держатель с защелкой тип 2 | шт. | 600 | 2,24 | 1 344,00 | 2,22 | 1 332,00 | 2,30 | 1 380,00 | 2,25 | 0,04 | 1,85 | 1 350,00 |
| 151 | Держатель с защелкой тип 3 | шт. | 400 | 3,07 | 1 228,00 | 3,04 | 1 216,00 | 3,15 | 1 260,00 | 3,09 | 0,06 | 1,84 | 1 236,00 |
|  | Итого: |  |  | Итого | 1 805 627,10 | Итого | 1 767 773,39 | Итого | 1 829 664,30 |  |  | Итого | 1 801 024,18 |

Начальная (максимальная) цена была определена по методу анализа ценовых предложений, и составила 1 801 024,18руб.