ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ

| 21-я линия, д.2 Санкт-Петербург, 199106, Россия |  | 21st Line, 2 Saint-Petersburg, 199106, Russia |
| --- | --- | --- |

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

|  | УТВЕРЖДАЮ Ответственный за организацию закупки работ Первый проректор _______________ Н.В. Пашкевич «25» июля 2019 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 033/223 АЭ(19)

на выполнение работ по оснащению системой бесперебойного электроснабжения коммутационного и серверного оборудования

Санкт-Петербург

2019

СОДЕРЖАНИЕ

| Часть I | Аукцион в электронной форме |
| --- | --- |
| Раздел 1.1 | Приглашение к участию в аукционе в электронной форме |
| Раздел 1.2 | Общие условия проведения аукциона в электронной форме |
| Раздел 1.3 | Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме |
| Раздел 1.4 | Размер, сроки и порядок предоставления обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме |
| Раздел 1.5 | Размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора |
| Раздел 1.6 | Порядок рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме. Условия допуска к участию в аукционе в электронной форме |
| Раздел 1.7 | Изменение и расторжение договора |
| Раздел 1.8 | Контакты с заказчиком и обжалование действий (бездействий) Заказчика |
| Раздел 1.9 | Порядок проведения аукциона в электронной форме. Порядок подачи участниками закупки ценовых предложений, в том числе «шаг аукциона», условия выбора победителя аукциона |
| Раздел 1.10 | Срок и порядок заключения договора |
| Раздел 1.11 | Информационная карта аукциона в электронной форме |
| Раздел 1.12 | Инструкция по заполнению заявки |
| Часть II | Проект договора |
| Часть III | Техническая часть документации об аукционе в электронной форме |
| Часть IV | Обоснование начальной (максимальной) цены договора |

Часть I. АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Аукцион в электронной форме - это открытая форма торгов, при которой: информация о закупке сообщается Заказчиком путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона в электронной форме, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о закупке и проекта договора.

Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке по правилам и в порядке, установленным оператором электронной площадки, с учетом требований настоящей Документации.

Направление участниками закупки запросов о даче разъяснений положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации о закупке, размещение в единой информационной системе таких разъяснений, подача участниками закупки заявок, окончательных предложений, предоставление комиссии доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников закупки, формирование проектов протоколов обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке.

Обмен между участником закупки, Заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, осуществлением аукциона в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.

Электронные документы участника закупки, Заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, Заказчика, оператора электронной площадки.

# РАЗДЕЛ 1.1 ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет», (далее - Заказчик) проводит аукцион в электронной форме, предмет и условия которого указаны в Информационной карте такого аукциона (Раздел 1.11 настоящей Документации).

Документация об аукционе в электронной форме предоставляется бесплатно. Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации об аукционе в электронной форме на официальном сайте, на котором размещена документация об аукционе: http://www.zakupki.gov.ru и сайте электронной торговой площадки АО «Единая электронная торговая площадка» по адресу http://www.roseltorg.ru.

# РАЗДЕЛ 1.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

    - Законодательное регулирование

Настоящая Документация об аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. (далее – Закон №223-ФЗ), Положением о закупке товаров, работ, услуг федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (далее – Положение) и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с закупкой товаров, работ, услуг.

    - Требования к участникам закупки

1. При проведении аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, с  участниками закупки, которые являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

2. При проведении аукциона в электронной форме Заказчик вправе предъявить следующие квалификационные требования к участникам:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта выполнения работ или оказания услуг.

3. При проведении аукциона в электронной форме Заказчик вправе предъявить следующие иные измеряемые требования к участникам:

1) отсутствие фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения участником закупки обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг по договорам, заключенным с Заказчиком, за последние 2 года, предшествующие дате размещения извещения о закупке в единой информационной системе;

2) сертификация систем менеджмента качества, и (или) систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, и (или) систем менеджмента безопасности пищевой продукции, и (или) систем экологического менеджмента, и (или) систем менеджмента информационной безопасности, и (или) систем менеджмента риска, и (или) иных систем управления (менеджмента) в зависимости от объекта закупки;

3) обладание участниками закупки исключительными (неисключительными) правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает такие права.

4. При проведении аукциона в электронной форме Заказчик предъявляет следующие иные измеряемые требования к участникам:

1) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ;

2) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ;

В случае, если несколько юридических лиц либо несколько физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки (коллективный участник закупки), требования, установленные Заказчиком в документации о закупке, предъявляются в совокупности к такому участнику закупки. Исключение составляют требования, предусмотренные подпунктом 1 пункта 1 и подпунктом 1 пункта 2 настоящей части текущего раздела Документации, по которым достаточно соответствие указанным требованиям хотя бы одного из выступающих на стороне участника закупки лиц.

В документации закупки согласно пункту 24 Раздела 1.11 Информационная карта может быть установлено ограничение, согласно которому участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - МСП).

Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям, указан в разделе 1.3. настоящей Документации.

    - Разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений

Любой участник закупки вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона в электронной форме, запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации о закупке. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки Заказчику.

В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса о даче разъяснений положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации о закупке Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации о закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, 
от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе 
не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе разъяснений положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации о закупке оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных разъяснениях всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе в электронной форме, а также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении аукциона в электронной форме и (или) документации о закупке, по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса.

Разъяснения положений извещения о проведении аукциона 
в электронной форме и (или) Документации о закупке могут быть даны Заказчиком по собственной инициативе в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. В течение трех дней со дня подписания указанных разъяснений уполномоченным лицом Заказчика, но не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, такие разъяснения размещаются в единой информационной системе.

Разъяснения положений извещения о проведении аукциона 
в электронной форме и (или) документации о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии 
с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации 
о закупке вправе принять решение о внесении изменений в извещение 
о проведении аукциона в электронной форме и(или) документацию 
о закупке.

Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона 
в электронной форме, документацию о закупке размещаются Заказчиком 
в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней 
со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение о проведении аукциона 
в электронной форме, документацию о закупке срок подачи заявок 
на участие в аукционе в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе в электронной форме оставалось не менее чем восемь дней.

В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе изменений, внесенных в извещение о проведении аукциона в электронной форме, документацию о закупке, оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных изменениях всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в ней, по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации 
на электронной площадке.

    - Отказ от проведения аукциона в электронной форме

Заказчик вправе отменить аукцион в электронной форме 
до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе в электронной форме. Решение об отмене аукциона 
в электронной форме размещается в единой информационной системе 
в день принятия этого решения. По истечении указанного срока отмены 
и до заключения договора Заказчик вправе отменить аукцион 
в электронной форме только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об отмене аукциона в электронной форме оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об отмене аукциона в электронной форме всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в ней, по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке.

В случае, если Заказчиком принято решение об отмене аукциона 
в электронной форме, оператор электронной площадки не вправе направлять Заказчику заявки участников такой закупки.

### РАЗДЕЛ 1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки, на которой проводится аукцион в электронной форме, подает заявку на участие в аукционе в электронной форме. Данная заявка подается участником в адрес оператора электронной площадки (электронный адрес оператора указан в разделе 1.1. настоящей Документации).

Заявка подается участником в срок, начинающийся со дня публикации извещения о проведении аукциона в электронной форме и заканчивающийся датой и временем вскрытия заявок, указанными в Разделе 1.11 (информационная карта).

Заявки на участие в аукционе в электронной форме представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в Документации о закупке.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о проведении аукциона в электронной форме до предусмотренных Документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником закупки, а также все запросы о разъяснении положений документации, должны быть написаны на русском языке.

Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей и ценового предложения.

2. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

1) при осуществлении закупки на поставку товара:

а) согласие участника закупки на поставку товара в случае, если участник закупки предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе в электронной форме.

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об аукционе в электронной форме указания на товарный знак;

2) при осуществлении закупки на выполнение работ, оказание услуг:

а) согласие участника закупки на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме;

3) при осуществлении закупки на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2), в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе;

б) согласие, предусмотренное пунктом 2), а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого осуществляется закупка.

При осуществлении закупки у субъектов МСП не допускается указание в первой части заявки на участие в закупке сведений об участнике аукциона, о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в документации, сведений о ценовом предложении.

3. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованию, установленному подпунктом 1 пункта 1 части 1.2.2 настоящей Документации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона в электронной форме (участник обязан включить в состав заявки на участие в аукционе копию лицензии на осуществление деятельности, если деятельность по предмету аукциона подлежит лицензированию);

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованию, установленному в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 части 1.2.2 настоящей Документации. Участник обязан включить в состав заявки на участие в аукционе копию свидетельства об обладании исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника закупки на электронной площадке.

5) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованию, установленному в соответствии с пунктом 24 Раздела 1.11 Информационная карта настоящей Документации. Участник, при установлении такого требования, обязан включить в состав заявки на участие в аукционе подтверждение статуса субъекта МСП в форме декларирования своей принадлежности к субъектам МСП путем представления в форме электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащих информацию об участнике закупки. В случае если участник закупки является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и данные о таком участнике отсутствуют в едином реестре субъектов МСП, такой участник предоставляет в составе заявки декларацию о своем соответствии критериям отнесения к субъектам МСП, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», по форме, предусмотренной нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, принятом на основании пункта 2 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ в соответствии с частью 1.12.2.2 Документации.

6) при осуществлении закупки у субъектов МСП не допускается указание во второй части заявки на участие в закупке сведений о ценовом предложении.

7) план привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП и декларацию, подготовленную по форме, установленной нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, принятом на основании пункта 2 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ в соответствии с частью 1.12.2.2 Документации, или сведения из единого реестра субъектов МСП в отношении каждого субподрядчика (соисполнителя), являющегося субъектом МСП, если при осуществлении закупки предусмотрено требование к участникам закупки о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП согласно пункту 23 Раздела 1.11 Информационная карта Документации.

План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП должен содержать следующие сведения:

- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты субъекта МСП - субподрядчика (соисполнителя);

- предмет договора, заключаемого с субъектом МСП субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества поставляемого им товара, объема выполняемых им работ, оказываемых им услуг;

- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги субъектом МСП - субподрядчиком (соисполнителем);

- цена договора, заключаемого с субъектом МСП - субподрядчиком (соисполнителем).

4. Если в Разделе 1.11 Информационная карта настоящей Документации установлены дополнительные квалификационные и измеряемые требования к участникам, во второй части заявки на участие в аукционе участник, кроме указанных в п. 3 настоящего раздела, должен представить соответствующие документы:

- в случае установления требования «наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора» участник во второй части заявки на участие в аукционе предоставляет следующие документы:

- перечень находящегося в собственности, аренде (лизинге) технологического и иного оборудования и других материальных ресурсов;

- копии инвентарных карточек учета объектов основных средств унифицированной формы ОС-6, в т.ч. на технологическое оборудование, необходимое для производства закупаемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, являющихся предметом аукциона.

- в случае установления требования «положительная деловая репутация, наличие опыта выполнения работ или оказания услуг» участник во второй части заявки на участие в аукционе предоставляет следующие документы:

- копия (копии) ранее исполненного (исполненных) договоров (контрактов), договора (договоров) и акта (актов) выполненных работ за последние 2 года.

- в случае установления требования «отсутствие фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения участником закупки обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг по договорам, заключенным с Заказчиком, за последние 2 года, предшествующие дате размещения извещения о закупке в единой информационной системе» участник во второй части заявки на участие в аукционе предоставляет декларацию в свободной форме об отсутствии таких фактов.

- в случае установления требования «сертификация систем менеджмента качества, и (или) систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, и (или) систем менеджмента безопасности пищевой продукции, и (или) систем экологического менеджмента, и (или) систем менеджмента информационной безопасности, и (или) систем менеджмента риска, и (или) иных систем управления (менеджмента) в зависимости от объекта закупки» участник во второй части заявки на участие в аукционе предоставляет копию такого сертификата.

5. Ценовое предложение подается участником закупки на электронной площадке в указанную в извещении о проведении аукциона в электронной форме и документации о закупке дату проведения аукциона.

6. Заполнение заявки осуществляется в соответствии с порядком, определенным регламентом функционирования электронной торговой площадки АО «Единая электронная торговая площадка».

Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

### РАЗДЕЛ 1.4. Размер, срок и порядок предоставления обеспечения заявки на участие в аукционе В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1.4.1. При осуществлении закупки Заказчик вправе предусмотреть в документации о закупке требование обеспечения заявок в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей.

Участник аукциона предоставляет обеспечение заявки на участие в аукционе в размере, указанном в п. 18 Информационной карты (Раздел 1.11 настоящей Документации).

Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств на счет, указанный в документации о закупке, или предоставления безотзывной банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке осуществляется участником закупки.

1.4.1.1. Перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки осуществляется на счет, указанный Заказчиком в документации о закупке. В случае, если участником закупки в составе заявки не представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, и до даты рассмотрения заявок денежные средства не поступили на счет, который указан Заказчиком в документации о закупке, такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки.

В случае, если обеспечением заявки на участие в закупке является внесение денежных средств, то участник закупки перечисляет денежные средства на счет электронной торговой площадки.

Возврат участнику закупки обеспечения заявки на участие в закупке не производится в случае уклонения или отказа участника закупки от заключения договора.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем десяти рабочих дней с даты наступления одного из следующих случаев:

1) подписание итогового протокола (за исключением победителя закупки и участника закупки, заявке которого присвоен второй порядковый номер);

2) подписание договора (участнику закупки, с которым заключается договор, и участнику закупки, заявке которого присвоен второй порядковый номер);

3) отмена закупки;

4) отзыв заявки на участие в закупке до окончания срока подачи заявок;

5) получение заявки на участие в закупке после окончания срока подачи заявок;

6) отказ от заключения договора с участником закупки.

Также возврат банковской гарантии в этих случаях, Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

При осуществлении закупки у субъектов МСП денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень банков, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (далее – специальный счет).

В случае если Заказчиком в документации о закупке установлено требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке, в течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации осуществляет блокирование при наличии на специальном банковском счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и информирует оператора. Блокирование денежных средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном банковском счете участника такой закупки денежных средств в размере для обеспечения указанной заявки либо в случае приостановления операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем оператор электронной площадки информируется в течение одного часа. В случае, если блокирование денежных средств не может быть осуществлено, оператор электронной площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок, указанного в извещении об осуществлении конкурентной закупки.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, возвращаются:

1) всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня подписания протокола, составленного по результатам закупки;

2) участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня заключения договора либо со дня принятия Заказчиком в порядке, установленном Документацией о закупке, решения о том, что договор по результатам закупки не заключается.

Реквизиты счета Заказчика, на который перечисляются денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на специальный счет в банке, в случае уклонения участника от заключения договора или отказа участника закупки заключить договор:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет)

###### ИНН  7801021076   КПП 780101001

###### УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190)

###### г. Санкт-Петербург

###### Расчетный счет №  405 018 103 000 020 0 0001

###### Корр. счет №   НЕТ

БИК    044030001

Наименование банка – Северо-Западное ГУ Банка России

ОГРН 1027800507591

ОКВЭД 80.30.1; 80.30.4; 80.22.22; 73.10

ОКОПФ 72

ОКОГУ 13240

ОКФС 12

ОКПО 02068508

ОКТМО 40307000

КБК 000 000 000 000 000 00140

Почтовый адрес – 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. линия, дом 2

1.4.1.2. В случае, если обеспечением заявки на участие в закупке является предоставление безотзывной банковской гарантии, то банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки, должна быть выдана банком, имеющим право выдавать банковские гарантии в рамках Федерального закона № 44-ФЗ. Перечень таких банков размещен на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.minfin.ru. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии в размере обеспечения заявки, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае уклонения или отказа участника закупки от заключения договора;

2) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

3) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;

4) срок действия банковской гарантии не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок;

5) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

6) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах;

7) перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, а именно: документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных и иных актов, подтверждающих факт уклонения или отказа участника закупки от заключения договора, а также документов, не предусмотренных пунктом 1.4.1.2. настоящего Раздела Документации.

### РАЗДЕЛ 1.5. Размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора

В информационной карте документации об аукционе в электронной форме может быть установлено требование обеспечения исполнения договора. Размер обеспечения исполнения такого договора также указан в п.19 Информационной карты (Раздел 1.11).

Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора.

Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.

1.5.1. В случае, если обеспечением исполнения договора является передача Заказчику в залог денежных средств, то участник закупки перечисляет средства на следующие реквизиты:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет)

###### ИНН  7801021076   КПП 780101001

###### УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190)

###### г. Санкт-Петербург

###### Расчетный счет №  405 018 103 000 020 0 0001

###### Корр. счет №   НЕТ

БИК    044030001

Наименование банка – Северо-Западное ГУ Банка России

ОГРН 1027800507591

ОКВЭД 80.30.1; 80.30.4; 80.22.22; 73.10

ОКОПФ 72

ОКОГУ 13240

ОКФС 12

ОКПО 02068508

ОКТМО 40307000

КБК 000 000 000 000 000 00510

Почтовый адрес – 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. линия, дом 2

1.5.2. В случае, если обеспечением исполнения договора является предоставление банковской гарантии, то банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения исполнения договора, должна быть выдана банком, имеющим право выдавать банковские гарантии в рамках Федерального закона № 44-ФЗ. Перечень таких банков размещен на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.minfin.ru. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;

5) срок действия банковской гарантии не менее чем на один месяц;

6) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

7) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах;

8) перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, а именно:

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу (если выплата аванса предусмотрена договором, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями договора (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией, а также документов, не предусмотренных пунктом 1.5.2. настоящего раздела Документации.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора, а также изменить способ обеспечения исполнения договора из числа способов, предусмотренных Документацией.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем десяти рабочих дней с даты получения Заказчиком от поставщика (подрядчика, исполнителя) соответствующего требования и при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по договору.

Возврат банковской гарантии в случае, указанном в настоящем пункте Документации, Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

Если закупка проводится только среди субъектов МСП и если в извещении о закупке и (или) документации о закупке установлено требование к обеспечению исполнения договора, размер такого обеспечения:

1) не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если договором не предусмотрена выплата аванса;

2) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса.

При этом такое обеспечение может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком в документации о закупке, путем предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Документацией о закупке.

### РАЗДЕЛ 1.6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ И ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Оператор электронной площадки направляет Заказчику первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, установленного в извещении о проведении аукциона в электронной форме, документации о закупке.

При рассмотрении первых частей заявок участник закупки не допускается Единой комиссией Горного университета к участию в аукционе в электронной форме в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной документацией о закупке, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия заявки требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в документации о закупке.

Отказ в допуске к участию в аукционе в электронной форме по иным основаниям не допускается.

Комиссия рассматривает первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным Документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме не должен превышать десять рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок.

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме комиссия оформляет протокол, который подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии ее членами и направляется оператору электронной площадки не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок. В течение часа с момента получения указанного протокола оператор электронной площадки размещает его в единой информационной системе. В случае неразмещения оператором электронной площадки протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, указанный протокол размещается в единой информационной системе Заказчиком в течение трех дней со дня его подписания.

Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;

2) сведения о каждом члене комиссии, присутствующим на процедуре рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме;

3) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в аукционе в электронной форме с указанием положений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка;

5) причины, по которым аукцион в электронной форме признан несостоявшимся, в случае его признания таковым;

6) иные сведения при необходимости.

2. Оператор электронной площадки направляет Заказчику вторые части заявок на участие в аукционе в течение часа после размещения в единой информационной системе протокола сопоставления ценовых предложений одновременно с направлением результатов осуществленного оператором электронной площадки сопоставления ценовых предложений, а также информации о ценовых предложениях каждого участника аукциона в электронной форме. При этом указанный срок не может быть ранее сроков:

а) размещения Заказчиком в единой информационной системе протокола рассмотрения первых частей заявок;

б) проведения процедуры подачи участниками аукциона предложений о цене договора.

При рассмотрении вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, такие заявки признаются не соответствующими требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, которые должны содержаться во вторых частях заявок (раздел 1.3 настоящей документации) с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе;

2) несоответствия участника закупки требованиям:

- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (наличие во второй части заявки копии лицензии, если деятельность по предмету аукциона подлежит лицензированию);

- непроведение ликвидации участника закупки — юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

- обладание участником закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки;

- соответствие участника требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в случае, если закупка размещается среди субъектов малого и среднего предпринимательства и такое требование установлено в пункте 24 Раздела 1.11 Информационная карта аукциона в электронной форме.

Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме.

На основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе Единой комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона в электронной форме, который размещается Заказчиком на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

3. В случае, если на аукцион в электронной форме подана только одна заявка, оператор электронной площадки направляет Заказчику первую и вторую части заявок одновременно не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, установленного в извещении о проведении аукциона в электронной форме, документации о закупке. В случае, если заявка соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе в электронной форме, Заказчик в течение четырех дней со дня принятия решения о соответствии заявки требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, направляет оператору электронной площадки проект договора, прилагаемый к документации об аукционе, без подписи Заказчика. Заключение договора с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с положениями настоящей документации.

Договор заключается на условиях, предусмотренных Документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с подавшим заявку участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона в электронной форме о признании аукциона несостоявшимся. Участник закупки, подавший заявку, не вправе отказаться от заключения договора.

Указанные положения применяются в случае, если по результатам рассмотрения первых или вторых частей заявок на участие в аукционе принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе.

В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок комиссией принято решение о допуске только одного участника закупки к участию в аукционе, вторая часть заявки такого участника аукциона направляется оператором электронной площадки Заказчику в течение часа после размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения первых частей заявок.

4. Порядок предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

При проведении  аукциона в электронной форме приоритет товарам российского происхождения работам, услугам, выполняемых, оказываемых российскими лицами, предоставляется в соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925.

Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

Условия предоставления приоритета:

а) участник закупки должен  указать (задекларировать) в заявке на участие в аукционе в электронной форме (в соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров. Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;

б) отсутствие в заявке на участие в аукционе в электронной форме указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения такой заявки и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

в) для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, если в заявке на участие в аукционе в электронной форме содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;

г) участник закупки должен относиться к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

д) в договоре указываются страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в аукционе в электронной форме, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

е) в случае уклонения участника закупки, признанного победителем по итогам проведения закупки, от заключения договора договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки;

ж) при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с указанным выше постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

### г) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

### РАЗДЕЛ 1.7 ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

1. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции. При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора,

- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 настоящего раздела,

- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия.

В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемой продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и договором.

Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, а также в случае, если в ходе исполнения договора будет установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар (выполняемые работ, оказываемые услуги) не соответствуют установленным извещением и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) товару (работе, услуги) или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии товара (работы, услуги) таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

### РАЗДЕЛ 1.8 КОНТАКТЫ С ЗАКАЗЧИКОМ И ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ЗАКАЗЧИКА

При осуществлении аукциона в электронной форме проведение переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником закупки не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг.

Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях:

1) неразмещения на официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) информации об электронном аукционе, подлежащей в соответствии с законодательством РФ размещению на таком официальном сайте, или нарушения сроков такого размещения;

2) предъявления к участникам электронного аукциона требования о представлении документов, не предусмотренных документацией о закупке;

3) неправомерного отказа в допуске заявки к участию в электронном аукционе по итогам рассмотрения первых частей заявок либо отклонения второй части заявки при подведении итогов электронного аукциона.

### РАЗДЕЛ 1.9 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. ПОРЯДОК ПОДАЧИ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ «ШАГ АУКЦИОНА», УСЛОВИЯ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в указанный в извещении и документации о закупке день. При этом днем проведения аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе.

Информация о проведении аукциона в электронной форме, включая извещение о проведении аукциона в электронной форме, документацию о закупке, проект договора, размещается Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за пятнадцать дней до установленной в Документации об аукционе в электронной форме даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

Аукцион в электронной форме включает в себя торг, осуществляемый путем подачи его участниками предложений о цене договора (ценовое предложение) с учетом следующих требований:

1) «шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора;

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в пределах «шага аукциона»;

3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;

5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим участником аукциона в электронной форме.

Протокол сопоставления ценовых предложений размещается на электронной площадке ее оператором в течение одного часа после окончания такого аукциона.

Оператор электронной площадки в течение часа после размещения в единой информационной системе протокола сопоставления ценовых предложений направляет Заказчику результаты осуществленного оператором электронной площадки сопоставления ценовых предложений, информацию о ценовых предложениях каждого участника аукциона в электронной форме, вторые части заявок участников закупки, а также документы и информацию, направленную участником закупки оператору электронной площадки при аккредитации.

В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки указанной информации комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме, а также информацию и документы, направленные Заказчику оператором электронной площадки, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о закупке, и подводит итоги аукциона в электронной форме.

Комиссия принимает решение о несоответствии второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме в следующих случаях:

1) непредставления документов и информации, предусмотренных документацией о закупке;

2) несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о закупке;

3) наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике закупке и(или) о предлагаемых им товаре, работе, услуге;

4) несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией;

5) непоступление до даты рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме на счет, который указан Заказчиком в документации о закупке, денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке.

Принятие решения о несоответствии заявки на участие в аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией о закупке, по иным основаниям не допускается.

При подведении итогов аукциона в электронной форме на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, а также информации и документов, направленных Заказчику оператором электронной площадки, комиссия присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них ценовых предложений. Заявке на участие в аукционе в электронной форме, в которой содержится наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

Если Документацией о закупке предусмотрено, что победителями может быть признано несколько участников закупки, то первый порядковый номер присваивается нескольким заявкам на участие в аукционе в электронной форме, содержащим наименьшие ценовые предложения. Число заявок на участие в аукционе в электронной форме, которым присвоен первый порядковый номер: должно равняться установленному Документацией о закупке количеству победителей, если число заявок на участие в аукционе в электронной форме, соответствующих требованиям документации о закупке, равно установленному в Документации о закупке количеству победителей или превышает его; должно равняться количеству заявок на участие в аукционе в электронной форме, соответствующих требованиям документации о закупке, если число таких заявок менее установленного документацией о закупке количества победителей.

В день подведения комиссией итогов аукциона в электронной форме Заказчик составляет итоговый протокол и размещает его на электронной площадке и в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

Итоговый протокол должен содержать следующие сведения:

1) дата подписания протокола;

2) сведения о каждом члене комиссии, присутствующим на процедуре подведения итогов аукциона в электронной форме;

3) количество поданных заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

4) порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях участников закупки;

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе:

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка;

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;

7) иные сведения при необходимости.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме подана только одна заявка, аукцион признается несостоявшимся. Указанная заявка рассматривается в порядке, установленном Документацией о закупке. В случае если такая заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией о закупке, Заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную заявку, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. Договор заключается по начальной (максимальной) цене договора или по цене, согласованной с участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. При этом участник закупки признается победителем аукциона и не вправе отказаться от заключения договора.

В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок только один участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, признан участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если этот участник и поданная им вторая часть заявки на участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям документации о закупке, Заказчик передает такому участнику проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. Договор заключается по начальной (максимальной) цене договора или по цене, согласованной с участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. При этом такой участник закупки признается победителем аукциона и не вправе отказаться от заключения договора.

В случае, если в ходе проведения аукциона ни один из участников аукциона не подал предложение о цене договора, комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме, а также информацию и документы, направленные Заказчику оператором электронной площадки, всех участников закупки, допущенных по результатам рассмотрения первых частей заявок. Договор заключается по начальной (максимальной) цене договора или по цене, согласованной с участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора, с участником закупки, заявка которого подана:

а) ранее других заявок на участие в аукционе в электронной форме, если несколько участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям документации о закупке;

б) единственным участником такого аукциона, если только один участник такого аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям документации о закупке.

При этом участник закупки признается победителем аукциона и не вправе отказаться от заключения договора.

В случае, если комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о закупке, только одной второй части заявки, аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. При этом участник закупки признается победителем аукциона и не вправе отказаться от заключения договора.

Договор составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем аукциона в составе заявки, а также предложенной в ходе проведения аукциона цены договора / начальной (максимальной) цены договора или иной согласованной с единственным участником аукциона цены, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, в проект договора, прилагаемый к Документации о закупке.

В случае если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводился на право заключить договор, договор заключается по цене, равной нулю.

В случае, если победителем аукциона представлена заявка, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора. В случае, если победителем аукциона, при проведении которого цена договора снижена до нуля и который проводился на право заключить договор, представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, размер платы за право заключать договор увеличивается на 15 процентов от предложенной победителем открытого аукциона платы.

Снижение цены договора не производится в случаях, если:

а) аукцион признан несостоявшимся и договор заключается с единственным участником аукциона;

б) в заявке на участие в аукционе в электронной форме не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в аукционе в электронной форме не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в аукционе в электронной форме содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных участником закупки товаров, работ, услуг.

Договор по результатам аукциона в электронной форме заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, Заказчика.

### РАЗДЕЛ 1.10 СРОК И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

1. Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора электронной площадки.

2. По результатам закупки в электронной форме договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, Заказчик направляет проект договора участнику, с которым такой договор заключается, в течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола. Последующий обмен электронными документами между Заказчиком и участником закупки при заключении договора осуществляется в трехдневный срок с соблюдением общего срока для заключения договора, предусмотренного настоящим пунктом Документации о закупке.

3. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о закупке (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).

4. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, установленный Заказчиком, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).

5. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке которого присвоен следующий порядковый номер.

6. Сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, направляются Заказчиком в реестр недобросовестных поставщиков в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, принятым на основании части 3 статьи 5 Федерального закона                № 223-ФЗ.

7. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных Документацией о закупке.

8. При заключении договора между Заказчиком и участником закупки, обязанным заключить договор, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий) по следующим аспектам:

1) снижение цены договора без изменения количества товаров (объема работ, услуг);

2) увеличение количества товаров (объема работ, услуг) не более чем на 30% (тридцать процентов) без увеличения цены договора;

3) улучшение условий исполнения договора для Заказчика (сокращение сроков исполнения договора (его отдельных этапов), отмена или уменьшение аванса, предоставление отсрочки или рассрочки при оплате, улучшение характеристик товаров, работ, услуг, увеличение сроков и объема гарантии и т.п.);

4) уточнение сроков исполнения обязательств по договору, в случае если договор не был подписан в планируемые сроки в связи с рассмотрением жалобы, с административным производством, с судебным разбирательством и т.п.;

5) включение условий, обусловленных изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти, органов местного самоуправления;

6) уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в документации о закупке и заявке лица, с которым заключается договор, при условии, что это не меняет существенные условия договора, а также условия, являвшиеся критериями оценки.

9. Преддоговорные переговоры должны входить в сроки заключения договоров. Результаты преддоговорных переговоров должны быть учтены в итоговом тексте заключаемого договора.

10. В случае если Заказчиком в Документации о закупке были предусмотрены начальные единичные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное приложение) с сохранением пропорционального соотношения этих расценок путем применения к начальным единичным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления цены, предложенной в ходе проведения закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на начальную цену договора. Заказчик и поставщик вправе согласовать единичные расценки и определить их иным способом, кроме случая, указанного в пункте 11 настоящего раздела Документации о закупке.

11. При установлении в Документации о закупке начальных единичных расценок по отдельным товарам (работам, услугам), их этапам, группам и т.п., документацией о закупке с учётом специфики закупаемой продукции может быть также предусмотрено, что договор заключается с победителем закупки (иным лицом, с которым заключается договор по результатам закупки в случаях, предусмотренных Документацией о закупке) с включением в договор начальной (максимальной) цены договора в качестве предельного (максимального) значения цены договора. При этом в Документации о закупке, проекте договора указывается, что оплата по договору будет осуществляться, исходя из количества (объема) фактически поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг), в размере, не превышающем предельного (максимального) значения цены договора (начальной (максимальной) цены договора). В этом случае предложение участника закупки о цене договора применяется для определения понижающего коэффициента к начальным единичным расценкам на закупаемую продукцию путем деления цены, предложенной в ходе проведения закупки участником закупки, с которым заключается договор, на начальную цену договора.

12. Заказчик по согласованию с участником при исполнении договора вправе изменить (с учетом пункта 16):

1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции не более чем на 30% (тридцать процентов). При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора,

- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта,

- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия.

4) иные условия исполнения договора, если такое изменение договора допускается законом.

13. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

14. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.

15. При исполнении договора допускается замена наименования страны происхождения товара, за исключением случая, если договор заключен с участником закупки, которому был предоставлен приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами в порядке, предусмотренном пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925.

В случае, если в закупке был предоставлен приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами в порядке, предусмотренном пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925, замена страны происхождения товаров допускается, когда в результате такой замены страной происхождения товаров будет являться Российская Федерация.

16. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации заключение договора допускается только путем проведения торгов, условия такого договора могут быть изменены сторонами:

1) по основаниям, установленным законом;

2) в связи с изменением размера процентов за пользование займом при изменении ключевой ставки Банка России (соразмерно такому изменению), если на торгах заключался договор займа (кредита);

3) по иным основаниям, если изменение договора не повлияет на его условия, имевшие существенное значение для определения цены на торгах.

17. Для приемки представленных результатов исполнения договора (его отдельных этапов), заключенного по результатам закупки, Заказчик вправе провести экспертизу. Срок проведении экспертизы устанавливается Заказчиком в документации о закупке, в том числе в проекте договора.

18. В случае если договор, заключаемый по итогам закупки, является для Заказчика крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, такой договор подлежит соответственно предварительному согласованию и (или) одобрению органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Заказчика, и может быть заключен только после получения соответствующего предварительного согласования и (или) одобрения. В случае неполучения соответствующего предварительного согласования и (или) одобрения Заказчик обязан отказаться от заключения договора.

# РАЗДЕЛ 1.11 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Следующая информация и данные для конкретного аукциона на подлежащие закупке Товары (Работы, Услуги) изменяют и (или) дополняют положения вышеприведенных разделов настоящей документации. При возникновении противоречия положения настоящего имеют приоритет над положениями вышеприведенных разделов.

| Пункт 1 | Наименование Заказчика |
| --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» |
| Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | Место нахождения: 21-я линия, д. 2, г. Санкт-Петербург, 199106 Почтовый адрес: 21-я В.О. линия, д. 2, г. Санкт-Петербург, 199106 Эл. почта: ogz@spmi.ru Контрактная служба: Управление по закупке товаров, работ и услуг. Контрактный управляющий: начальник Управления по закупке товаров, работ и услуг - Гаврилов Юрий Александрович Тел. раб. (812) 328-86-69 Эл. почта: Gavrilov_YuA@pers.spmi.ru, Ответственный за заключение Договора: Ятченя Александр Александрович тел. раб. (812) 328-84-55 (812) 328-84-88 Эл. почта: Yatchenya_AA@pers.spmi.ru |
| Адрес сайта Заказчика | www.spmi.ru |
| Пункт 2 | Способ и предмет закупки |
| Открытый аукцион в электронной форме № 033/223АЭ(19) на выполнение работ по оснащению системой бесперебойного электроснабжения коммутационного и серверного оборудования. |
| Пункт 3 | Место, условия и срок выполнения Работ |
| Место и условия выполнения Работ: г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., д. 83, лит. А, Б, В, пом. 109, 110. Доставка, разгрузка и монтаж оборудования должны осуществляться силами и средствами Подрядчика. Срок выполнения Работ: В течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с момента заключения Договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента заключения и действует по 31.12.2019 г., а в части гарантийных обязательств до окончания срока гарантии. |
| Пункт 4 | Аукцион состоит из следующих лотов: |
| Аукцион состоит из одного лота |
| Пункт 5 | Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) |
| Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) составляет: 3 404 931 (Три миллиона четыреста четыре тысячи девятьсот тридцать один) рубль 60 копеек. |
| Пункт 6 | Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты |
| Закупка финансируется за счет: собственных средств. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту выполнения работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, по окончании осуществления приемки, на основании выставленных Заказчику оригиналов счета, 2 экземпляров счет-фактуры (для плательщиков НДС), акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (2 экземпляра), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (2 экземпляра) после подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. |
| Пункт 7 | Порядок формирования цены договора (цены лота) |
| Цена договора (цена лота) сформирована в соответствие со спецификацией выполняемых работ с учетом стоимости выполнения Работ в соответствии со Сметным расчетом; стоимости Товара; расходов по упаковке/распаковке Товара; расходов по поставке Товара до места доставки, включая погрузку и разгрузку Товара; расходов на осуществление гарантийных обязательств в течение срока предоставления гарантии Товара; выполнения монтажных и пуско-наладочных работ, вывоза мусора; расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей; прочих расходов. |
| Пункт 8 | Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |
| Для поставщиков - резидентов Российской Федерации: российские рубли. Для поставщиков - нерезидентов Российской Федерации: российские рубли. |
| Пункт 9 | Количество выполняемых Работ, а также краткое описание предмета закупки |
| Перечень Работ указан в технической части документации об аукционе в электронной форме (часть III). |
| Пункт 10 | Участники аукциона |
| Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. |
| Пункт 11 | Требования к участникам аукциона в электронной форме |
| В соответствии с п. 1.2.2. настоящей Документации об аукционе в электронной форме |
| Пункт 12 | Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки |
| Не установлено |
| Пункт 13 | Описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров (качества работ, услуг) |
| Участник закупки может представить в составе первой части заявки подтверждения о соответствии предлагаемых к поставке товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) требованиям документации об аукционе по форме, прилагаемой в разделе 1.12. Такие подтверждения могут быть представлены в текстовой форме, в виде чертежей, технических данных или комментариев и включать подробное описание поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг), технических и эксплуатационных характеристик. |
| Пункт 14 | Состав и срок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме |
| Состав документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме определяется Разделом 1.3 настоящей документации. Дата и время окончания срока подачи заявок: не позднее 12:00 часов московского времени 12.08.2019 года |
| Пункт 15 | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме. Место рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме. |
| 16.08.2019 года Место рассмотрения: г. Санкт-Петербург, 21-я линия, дом 2, корпус 2, аудитория 2308 |
| Пункт 16 | Дата и время проведения аукциона в электронной форме |
| 11:00 часов московского времени 19.08.2019 года. |
| Пункт 17 | Дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме. Место рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме. |
| 20.08.2019 года Место рассмотрения: г. Санкт-Петербург, 21-я линия, дом 2, корпус 2, аудитория 2308 |
| Пункт 18 | Размер обеспечения заявки |
| Не установлено. |
| Пункт 19 | Размер обеспечения исполнения договора |
| Обеспечение исполнения договора в аукционе в электронной форме: требуется в размере 10% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 340 493,16 рублей. |
| Пункт 20 | Дополнительные квалификационные и измеряемые требования к участникам |
| При проведении аукциона в электронной форме устанавливаются следующие дополнительные квалификационные требования к участникам: 1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора – не установлено; 2) положительная деловая репутация, наличие опыта выполнения работ или оказания услуг – не установлено. При проведении аукциона в электронной форме устанавливаются следующие дополнительные иные измеряемые требования к участникам: 1) отсутствие фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения участником закупки обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг по договорам, заключенным с Заказчиком, за последние 2 года, предшествующие дате размещения извещения о закупке в единой информационной системе – не установлено; 2) сертификация систем менеджмента качества, и (или) систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, и (или) систем менеджмента безопасности пищевой продукции, и (или) систем экологического менеджмента, и (или) систем менеджмента информационной безопасности, и (или) систем менеджмента риска, и (или) иных систем управления (менеджмента) в зависимости от объекта закупки – не установлено; 3) обладание участниками закупки исключительными (неисключительными) правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает такие права – не установлено. |
| Пункт 21 | Адрес официального сайта и электронной площадки |
| Адрес официального сайта РФ: http://www.zakupki.gov.ru Адрес электронной площадки: http://www.roseltorg.ru |
| Пункт 22 | Приоритет товаров российского происхождения, работам, услугам, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. |
| Установлено |
| Пункт 23 | Условие привлечения соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению договора из числа субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Не установлено. |
| Пункт 24 | Ограничения |
| Не установлены |

# Раздел 1.12 Инструкция по заполнению заявки

# 1.12.1 первая часть заявки

1.12.1.1 согласие участника закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

Изучив извещение o проведении электронного аукциона, включая опубликованные изменения, и аукционную документацию, получение которых настоящим удостоверяется, мы (я), нижеподписавшиеся (-ийся), согласны (-ен) поставить (выполнить, оказать) указанный выше предмет договора в соответствии c указанной аукционной документацией стоимостью (по цене) не выше начальной (максимальной) цены договора.

Настоящей заявкой подтверждаем (-ю), что:

- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;

- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

- наша (моя) деятельность не приостановлена;

- размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- у нашего (моего) руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера отсутствует судимости за преступления в сфере экономики;

- в отношении (моего) руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера не применяется наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом данной закупки, и административное наказание в виде дисквалификации;

- сведения о нас (обо мне) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- сведения о нас (обо мне) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мы (я) подтверждаем (-ю) отсутствие нашей (моей) аффилированности с Заказчиком (а также с его cотрудниками, должностными лицами).

Мы (я) гарантируем (-ю) достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке участников закупки.

Мы (я) уведомлены (-н) o том, что информация из реестра аккредитованных на электронной торговой площадке участников закупки на дату и время окончания срока подачи заявок будет направлена на рассмотрение в составе второй части заявки на участие в электронном аукционе.

Мы (я) поручаем (-ю) Оператору электронной торговом площадки блокировать операции по счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае если мы (я) окажемся (-усь) победителем аукциона при условии получения от Заказчика проекта договора, составленного путем включения цены договора, предложенной нами (мной) на аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционном документации, предоставить Заказчику подписанный договор в срок не позднее, чем шесть дней c момента получения от Заказчика проекта договора.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае если мы (я) окажемся (-усь) участником, cделавшим предпоследнее предложение o цене договора и если победитель аукциона будет признан уклонившимcя от заключения договора, при условии получения от Заказчика проекта договора, составленного путем включения цены договора, предложенной нами (мной) на аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации, предоставить Заказчику подписанный договор в срок не позднее, чем шесть дней с момента получения от Заказчика проекта договора.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае если мы (я) окажемся (-усь) участником, сделавшим следующее за предпоследним предложение o цене договора и если участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение, будет признан уклонившимся от заключения договора, при условии получения от Заказчика проекта договора, составленного путем включения цены договора, предложенной нами (мной) на аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации, предоставить Заказчику подписанный договор в срок не позднее, чем пять дней с момента получения от Заказчика проекта договора.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае если по результатам рассмотрения заявок наша (моя) заявка будет признана единственной соответствующей требованиям аукционной документации, при условии получения от Заказчика проекта договора, составленного путем включения цены договора, предложенной нами (мной) на аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации, предоставить Заказчику подписанный договор в срок не позднее, чем пять дней c момента получения от Заказчика проекта договора.

Мы (я) обязуемся (-юсь) в случае заключения c нами договора предоставить обеспечение договора в размере, предусмотренном аукционной документацией.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае заключения c нами договора, поставить (выполнить, оказать) указанный выше предмет договора в соответствии c требованиями аукционной документации.

Мы (я) уведомлены (-н) o том, что в случае уклонения нами (мною) от заключения договора, денежные средства в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе c нашего (моего) счета, открытого для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, будут переведены на счет Заказчика.

Мы (я) извещены (-н) o том, что в случае победы в аукционе при нашем (моем) уклонении от заключения договора или при расторжении c нами (co мной) договора по решению суда в связи c существенным нарушением нами (мной) условий договора, сведения o нас (обо мне) будут включены в реестр недобросовестных поставщиков.

# 1.12.1.2 сведения о качестве, технических характеристиках товара (работы, услуги), его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара (работы, услуги), о размере, об упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре (работе, услуге)

В первой части заявки, кроме сведений, указанных в регламенте функционирования электронной торговой площадки АО "Единая электронная торговая площадка", должны содержаться сведения о качестве, технических характеристиках, безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах), размере, упаковке, отгрузке и иные сведения о товарах, работах, услугах. Данные сведения могут быть представлены в виде таблицы, имеющей следующую структуру:

| № п/п | Наименование товара (работ, услуг) | Наименование страны происхождения товара (работ, услуг) | Характеристики предлагаемого участником товара (работ, услуг) | Единица измерения | Количество (объем) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

# Если в документации отсутствует указание на товарный знак требуемого для поставки товара, участник обязан указать товарный знак предлагаемого к поставке товара или, если товар поставляется без товарного знака, указать: «товарный знак отсутствует».

# В случае наличия товарного знака у товара, предлагаемого к поставке, по каждой позиции участник должен указать только один товарный знак. Не допускается предложение по одной позиции продукции различных товарных знаков.

Примечание:

Участник аукциона в электронной форме по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может предоставить любую дополнительную информацию, подтверждающую функциональные характеристики (потребительских свойства) и качественные характеристики товара (качество работ, услуг)

# 1.12.2 вторАЯ частЬ заявки

# 1.12.2.1 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

Анкета Участника

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма. |  |
| --- | --- |
| ИНН/КПП |  |
| Место нахождения юридического лица |  |
| ОГРН |  |
| ОКПО |  |
| ОКТМО |  |
| ОКОПФ/ОКФС |  |
| Дата постановки на учет в налоговом органе: |  |
| Почтовый адрес Участника (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Номера контактных телефонов |  |
| E-mail |  |
| Контактное лицо |  |

Я, нижеподписавшийся, подтверждаю правильность данных, указанных в анкете.

Руководитель 		_____________________                                                                                                                                                                                                  _____________________
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (подпись)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (Ф.И.О.)

# 1.12.2.2 Рекомендуемая форма декларации соответствия участника закупки требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 г.             № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"

Приложение ____

к Заявке на участие в закупке

ФОРМА

декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения
к субъектам малого и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства
в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):

.

2. ИНН/КПП:  	.

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН:  	.

4. Исключен.

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности1:

| № п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 | ( |
| 2 | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью3, процентов | не более 49 | ( |
| 3 | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | да (нет) |
| 4 | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования | да (нет) |
| 5 | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом “Об инновационном центре “Сколково” | да (нет) |
| 6 | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом “О науке и государственной научно-технической политике” | да (нет) |
| 7 | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
|  |  | до 15 – микропредприятие |  |  |
| 8 | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
|  |  | 120 в год – микропредприятие |  |  |
| 9 | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению |
| 10 | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |
| 11 | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |
| 12 | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | да (нет) |
| 13 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия ( наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |
| 14 | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”, и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” | да (нет) (при наличии ( количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма) |
| 15 | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |
| 16 | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” и “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” | да (нет) |

(подпись)

М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

1 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

2 Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.

3 Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах “в” - “д” пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.

Часть II. Проект договора

Проект Договора прикреплен к документации об аукционе в электронной форме отдельным файлом.

По договору должны быть обеспечены обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя) по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у поставщика (подрядчика, исполнителя) перед Заказчиком.

Часть III. Техническая часть документации об аукционе в электронной форме

- Все товары (работы, услуги) должны соответствовать требованиям, сформулированным в части III настоящей документации.

- Участник закупки должен обеспечить качество всех предлагаемых товаров (работ и услуг) в соответствии с требованиями, сформулированными в части III настоящей документации.

- Частичная поставка товаров в рамках одной партии (частичное выполнение работ, оказание услуг) не допускается, если другое не предусмотрено в условиях закупки.

- Досрочная поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг) допускается только после получения согласия Заказчика, если другое не предусмотрено в условиях закупки.

- Стоимость доставки должна быть включена в цену поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг).

- Участник закупки должен подавать свои предложения в том же порядке и с теми же номерами позиций, что и в приведенной ниже таблице.

- В случае если в техническом задании указан товарный знак на продукцию, то предложение в заявке на участие в аукционе в электронной форме под товарным знаком, отличным от указанного в спецификации товаров (работ, услуг), либо без товарного знака не допускается, и данная заявка на участие в аукционе в электронной форме отклоняется комиссией как не соответствующая требованиям, установленным документации об аукционе в электронной форме.

- В случае если в техническом задании отсутствует указание на товарный знак, то предложение в заявке на участие в аукционе в электронной форме должно либо содержать товарный знак (при его наличии), либо наименование товара должно сопровождаться словами «товарный знак отсутствует». При несоблюдении этих требований заявка на участие в аукционе в электронной форме не допускается и отклоняется комиссией как не соответствующая требованиям, установленным документации об аукционе в электронной форме.

При этом участник аукциона в электронной форме должен указать   характеристики продукции в соответствии с требованиями технического задания.

# ОКВЭД2: 43.21 – «Производство электромонтажных работ».

ОКПД2: 43.21.10.130 – «Работы по монтажу сетей электроосвещения и электроснабжения и электроарматуры для систем аварийного электроснабжения».

Работы по оснащению системой бесперебойного электроснабжения коммутационного и серверного оборудования

| Основание | Сметная стоимость - | 3 404,932 тыс.руб |
| --- | --- | --- |
| Чертежи № 06-ПЭТВ-19.ЭМ | Нормативная трудоемкость - | 455,00 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 111,074 тыс.руб |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в цены апреля 2019 г. в базе ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 Монтажные работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРм08-03-572-04 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 | 535,27 | 80,28 | 5 734 | 809 | 719 | 3,49 | 3 |
|  | (0) | Изп=19,127; Иэ мм=8,953; Имат=7,303; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) | 1 шт. | 42,3 | 4,58 |  |  | 88 | 0,29 | 0 |
| 2 | прайс поставщика (поз. №1 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Щит байпас навесной в сборе | 1 | 148 708,33 |  | 148 708 |  |
|  |  | Цед=178450/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 2 | 69,85 | 37,13 | 140 | 57 | 74 | 2,37 | 5 |
|  | (0) | V=1+1 | 1 шт. | 28,72 | 3,69 |  |  | 7 | 0,29 | 1 |
| 4 | прайс поставщика (поз. №2 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Щит распределительный навесной в сборе. Тип 1 | 1 | 62 250 |  | 62 250 |  |
|  |  | Цед=74700/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 5 | прайс поставщика (поз. №3 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Щит распределительный навесной в сборе. Тип 2 | 1 | 95 450 |  | 95 450 |  |
|  |  | Цед=114540/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРм08-01-101-04 | Преобразователь массой до 1 т | 1 | 1 438,9 | 356,01 | 18 593 | 4 814 | 3 374 | 21,4 | 21 |
|  | (0) | Изп=19,127; Иэ мм=9,476; Имат=4,096; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) | 1 шкаф | 251,66 | 23,54 |  |  | 450 | 1,49 | 1 |
| 7 | прайс поставщика (поз. №6 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Шкаф с батареями | 1 | 636 340,25 |  | 636 340 |  |
|  |  | Цед=763608,3/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 8 | прайс поставщика (поз. №4 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Системное шасси Delta NH-Plus 80 kVA GES803HP3312035 (или эквивалент) | 1 | 379 915,9 |  | 379 916 |  |
|  |  | Цед=455 899,08/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 9 | прайс поставщика (поз. №5 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Силовой модуль Delta 3915101156-S (или эквивалент) | 4 | 169 501,91 |  | 678 008 |  |
|  |  | Цед=203402,29/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРм08-03-526-03 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А | 1 | 299,97 | 4,7 | 3 949 | 802 | 38 | 3,31 | 3 |
|  | (0) МДС-35, прил.1, табл.2, п.1 | Изп=19,127; Иэ мм=7,979; Имат=7,184; НР=0,95; СП=0,65; ЗП=34,94*1,2; Э ММ=3,92*1,2; ЗПм=0,16*1,2; ТЗТ=2,76*1,2; ТЗТм=0,01*1,2 | 1 шт. | 41,93 | 0,19 |  |  | 4 | 0,01 | 0 |
| 11 | прайс поставщика (поз. №8 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Выключатель автоматический ABB Tmax XT1N 160 TMD 160-1600 3p F F (или эквивалент) | 1 | 15 586,02 |  | 15 586 |  |
|  |  | Цед=18703,22/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | 52 | 14,19 | 0 | 35 448 | 13 497 | 0 | 1,12 | 58 |
|  | (0) | V=2+2+48; Изп=19,127; Имат=11,048; НР=0,95; СП=0,65 | 1 шт. | 13,57 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 13 | прайс поставщика (поз. №9 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Контакты состояния выключателя ABB AUX 1Q 250V AC/DC XT1 ... XT4 (или эквивалент) | 2 | 1 536,19 |  | 3 072 |  |
|  |  | Цед=1 843,43/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 14 | прайс поставщика (поз. №17 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Перемычка Klemsan 476320 (или эквивалент) | 2 | 536,04 |  | 1 072 |  |
|  |  | Цед=643,25/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 15 | прайс поставщика (поз. №10 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Блок розеток SCHUKO NTSS-PDU-19-7SH-Am-2 (или эквивалент) | 48 | 2 420,83 |  | 116 200 |  |
|  |  | Цед=2905/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 16 | прайс поставщика (поз. №11 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Комплект крепежа DKC R5CNS50 (1уп.=50шт.) | 4 | 887,4 |  | 3 550 |  |
|  |  | Цед=1064,88/1,2 | упак. |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 | 2,1 | 143,94 | 0 | 13 320 | 5 668 | 0 | 12 | 25 |
|  | (0) | V=0,5+0,5+0,5+0,2+0,4; Изп=19,127; Имат=19,127; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) | 100 шт. | 141,12 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 18 | прайс поставщика (поз. №12 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Клеммник Klemsan 304200 (или эквивалент) | 50 | 20,33 |  | 1 017 |  |
|  |  | Цед=24,4/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 19 | прайс поставщика (поз. №13 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Клеммник Klemsan 334201 (или эквивалент) | 50 | 22,2 |  | 1 110 |  |
|  |  | Цед=26,64/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 20 | прайс поставщика (поз. №14 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Клеммник Klemsan 334170 (или эквивалент) | 50 | 83,69 |  | 4 185 |  |
|  |  | Цед=100,43/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 21 | прайс поставщика (поз. №15 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Клеммник Klemsan 334460 (или эквивалент) | 20 | 80,23 |  | 1 605 |  |
|  |  | Цед=96,27/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 22 | прайс поставщика (поз. №16 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Упор на DIN-рейку Klemsan 495059 (или эквивалент) | 40 | 27,11 |  | 1 084 |  |
|  |  | Цед=32,53/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| Кабельные трассы |
| 23 | ТЕРм08-02-396-10 | Короб металлический, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина 3 м | 0,57 | 1 052,6 | 293 | 17 614 | 6 194 | 1 893 | 49,4 | 28 |
|  | (0) | V=0,39+0,12+0,06; Изп=19,127; Иэ мм=11,335; Имат=9,526; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) | 100 м | 568,1 | 17,22 |  |  | 188 | 1,09 | 1 |
| 24 | прайс поставщика (поз. №23 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Лоток проволочный DKC FC5010 (или эквивалент) | 39 | 201,97 |  | 7 877 |  |
|  |  | Цед=242,36/1,2 | м |  |  |  |  |
| 25 | прайс поставщика (поз. №24 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Лоток проволочный DKC FC1010 (или эквивалент) | 12 | 295,34 |  | 3 544 |  |
|  |  | Цед=354,41/1,2 | м |  |  |  |  |
| 26 | прайс поставщика (поз. №25 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Лоток проволочный DKC FC5040 (или эквивалент) | 6 | 530,5 |  | 3 183 |  |
|  |  | Цед=636,6/1,2 | м |  |  |  |  |
| 27 | прайс поставщика (поз. №26 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Пластина для подвеса лотка проволочного на шпильке DKC FC37311 (или эквивалент) | 24 | 62,25 |  | 1 494 |  |
|  |  | Цед=74,7/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 28 | прайс поставщика (поз. №27 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Крепление ТМ к стене для вертикального монтажа DKC BMM1040 (или эквивалент) | 4 | 345,14 |  | 1 381 |  |
|  |  | Цед=414,17/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 29 | прайс поставщика (поз. №28 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Соединитель DKC BMA1015 (или эквивалент) | 12 | 320,93 |  | 3 851 |  |
|  |  | Цед=385,11/1,2 | м |  |  |  |  |
| 30 | прайс поставщика (поз. №29 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Подвес вертикальный одиночный DKC BSP2105 (или эквивалент) | 2 | 495,23 |  | 990 |  |
|  |  | Цед=594,27/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 31 | прайс поставщика (поз. №30 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Шпилька DKC CM200802 (или эквивалент) | 14 | 80,93 |  | 1 133 |  |
|  |  | Цед=97,11/1,2 | м |  |  |  |  |
| 32 | прайс поставщика (поз. №31 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Анкер DKC CM410831 (или эквивалент) (1УПАК.=100ШТ.) | 1 | 3 063,39 |  | 3 063 |  |
|  |  | Цед=3676,07/1,2 | упак. |  |  |  |  |
| 33 | прайс поставщика (поз. №32 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Гайка с насечкой DKC CM100800 (или эквивалент) (1уп.=100шт.) | 3 | 255,92 |  | 768 |  |
|  |  | Цед=307,1/1,2 | упак. |  |  |  |  |
| 34 | прайс поставщика (поз. №33 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Крепежный комплект №1 DKC CM350001 (или эквивалент) (1уп.=50шт.) | 8 | 2 178,75 |  | 17 430 |  |
|  |  | Цед=2614,5/1,2 | упак. |  |  |  |  |
| 35 | прайс поставщика (поз. №34 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Лента монтажная DKC CM610050 (или эквивалент) | 3 | 100,29 |  | 301 |  |
|  |  | Цед=120,35/1,2 | упак. |  |  |  |  |
| 36 | ТЕРм08-02-390-03 | Короба пластмассовые шириной до 120 мм | 0,02 | 355,05 | 19,34 | 219 | 90 | 3 | 20,33 | 0 |
|  | (0) | Изп=19,127; Иэ мм=6,49; Имат=3,067; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) | 100 м | 236,44 | 0,14 |  |  | 0 | 0,01 | 0 |
| 37 | прайс поставщика (поз. №35 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Короб с крышкой DKC 01786 (или эквивалент) | 2 | 269,05 |  | 538 |  |
|  |  | Цед=322,86/1,2 | м |  |  |  |  |
| 38 | ТЕРм08-02-413-01 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 1,75 | 310,95 | 39,99 | 544 | 325 | 70 | 16,16 | 28 |
|  | (0) | V=1,05+0,5+0,2 | 100 м трубок | 185,84 | 2,84 |  |  | 5 | 0,18 | 0 |
| 39 | прайс поставщика (поз. №36 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Гофрированная труба DKC PA613643F0 (или эквивалент) ( 1 БУХТА=15 МЕТРОВ) | 105 | 197,82 |  | 20 771 |  |
|  |  | Цед=237,38/1,2 | м |  |  |  |  |
| 40 | прайс поставщика (поз. №37 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Гофрированная труба DKC PA612935F0 (или эквивалент) ( 1 БУХТА=25 МЕТРОВ) | 50 | 132,1 |  | 6 605 |  |
|  |  | Цед=158,52/1,2 | м |  |  |  |  |
| 41 | прайс поставщика (поз. №38 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Гофрированная труба DKC 71920 (или эквивалент) ( 1 БУХТА=100 МЕТРОВ) | 20 | 12,17 |  | 243 |  |
|  |  | Цед=14,6/1,2 | м |  |  |  |  |
| 42 | прайс поставщика (поз. №39 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Держатель DKC PAS36N (или эквивалент) ( 1 УПАК.=5 ШТ.) | 10 | 246,93 |  | 2 469 |  |
|  |  | Цед=296,31/1,2 | упак. |  |  |  |  |
| 43 | прайс поставщика (поз. №40 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Держатель DKC PAS29N (или эквивалент) ( 1 УПАК.=10 ШТ.) | 2 | 140,4 |  | 281 |  |
|  |  | Цед=168,48/1,2 | упак. |  |  |  |  |
| 44 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 2,8 | 571,67 | 342,63 | 32 044 | 7 809 | 8 747 | 12,4 | 35 |
|  | (0) | V=0,3+6-3,5; Изп=19,127; Иэ мм=9,117; Имат=7,582; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) | 100 м кабеля | 145,82 | 46,82 |  |  | 2 507 | 3,39 | 9 |
| 45 | прайс поставщика (поз. №20 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Кабель ВВГнг(А)-LS-0,66 5х16 | 30 | 410,15 |  | 12 305 |  |
|  |  | Цед=492,18/1,2 | м |  |  |  |  |
| 46 | прайс поставщика (поз. №21 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Кабель ВВГнг(A)-LS-0,66 3х2,5 | 600 | 40,12 |  | 24 072 |  |
|  |  | Цед=48,14/1,2 | м |  |  |  |  |
| 47 | ТЕРм08-02-148-03 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг | 0,3 | 1 079,77 | 721,18 | 6 473 | 1 566 | 1 927 | 23,2 | 7 |
|  | (0) | Изп=19,127; Иэ мм=8,907; Имат=8,022; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) | 100 м кабеля | 272,83 | 90,68 |  |  | 520 | 6,5 | 2 |
| 48 | прайс поставщика (поз. №18 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Кабель КНРкнг-HF 5х35 | 30 | 1 988,54 |  | 59 656 |  |
|  |  | Цед=2386,25/1,2 | м |  |  |  |  |
| 49 | ТЕРм08-02-148-02 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг | 1,25 | 787,83 | 488,02 | 20 422 | 5 145 | 5 489 | 18,3 | 23 |
|  | (0) | V=1,1+0,15; Изп=19,127; Иэ мм=8,998; Имат=7,827; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) | 100 м кабеля | 215,21 | 66,56 |  |  | 1 591 | 4,82 | 6 |
| 50 | прайс поставщика (поз. №22 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Кабель ВВГнг(A)-LS-0,66 5х35 | 110 | 966,25 |  | 106 288 |  |
|  |  | Цед=1159,5/1,2 | м |  |  |  |  |
| 51 | прайс поставщика (поз. №19 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Кабель КНРкнг-HF 3х35 | 15 | 1 222,18 |  | 18 333 |  |
|  |  | Цед=1466,61/1,2 | м |  |  |  |  |
| 52 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | 4 | 5,53 | 0 | 986 | 423 | 0 | 0,47 | 2 |
|  | (0) | Изп=19,127; Имат=15,25; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); Мат=16,22*0 | 1 проход кабеля | 5,53 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 53 | прайс поставщика (поз. №41 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Огнестойкая пена | 2 | 1 326,62 |  | 2 653 |  |
|  |  | Цед=1591,94/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 155 486 | 47 199 | 22 334 | 238 |
|  |  |  | 5 360 | 20 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 155 486 |
| Итого накладных расходов |  | 44 257 |
| Итого сметной прибыли |  | 28 986 |
| Итого по оборудованию |  | 2 149 153 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 299 229 |
| Итого |  | 2 677 111 |
| №2 Пусконаладочные работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 54 | ТЕРп01-12-027-07 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ | 4 | 34,05 | 0 | 4 871,53 | 2 605,1 | 0 | 2,43 | 9,72 |
|  | (0) | Изп=19,127; НР=0,55 (0,65*0,85); СП=0,32 (0,4*0,8) | 1 испытание | 34,05 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегао мметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, ко ммутационным аппаратам и электропотребителям | 90 | 5,01 | 0 | 16 127,56 | 8 624,36 | 0 | 0,32 | 28,8 |
|  | (0) | Изп=19,127; НР=0,55 (0,65*0,85); СП=0,32 (0,4*0,8) | 1 линия | 5,01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 90 | 19,1 | 0 | 61 484,32 | 32 879,31 | 0 | 1,22 | 109,8 |
|  | (0) | Изп=19,127; НР=0,55 (0,65*0,85); СП=0,32 (0,4*0,8) | 1 токоприемник | 19,1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 0,1 | 202,89 | 0 | 725,69 | 388,07 | 0 | 12,96 | 1,3 |
|  | (0) | Изп=19,127; НР=0,55 (0,65*0,85); СП=0,32 (0,4*0,8) | 100 точек | 202,89 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ИБП |
| 58 | ТЕРп01-06-003-02 | Устройство выпрямительное с тремя режимами стабилизации напряжения или тока зарядки аккумуляторной батареи мощностью до 50 кВА | 1 | 732,92 | 0 | 26 214,71 | 14 018,56 | 0 | 47,52 | 47,52 |
|  | (0) | Изп=19,127; НР=0,55 (0,65*0,85); СП=0,32 (0,4*0,8) | 1 устройство | 732,92 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 109 423,81 | 58 515,4 | 0 | 197,14 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 109 424 |
| Итого накладных расходов |  | 32 183 |
| Итого сметной прибыли |  | 18 725 |
| Итого |  | 160 332 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 2 837 443 |
| НДС | 2837443*0,2 | 20% | 567 488,6 |
| Итого |  | 3 404 931,6 |

Требования к товарам, используемым при выполнении работ

| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Объем, кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шкафное оборудование |
| 1 | Щит байпас навесной в сборе | В комплектации поставки шкафа должно быть наличие следующих элементов: • Выключатель автоматический ABB XT1N 160 TMD 125-1250 3p F F (или эквивалент) – 2 шт.: Номинальный ток - 125A; Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение – не менее 8 кВ; Расцепитель должен быть - тепловой, электромагнитный; Исполнение – стационарное; Диапазон установки тока расцепления должен включать интервал значений от 87,5 А до 125 А включительно; Предельная отключающая способность – не менее 36 кA; Электродинамическая стойкость – не менее 75,6 кA; Тип: 3-х полюсный; Фиксированный электромагнитный расцепитель – 1250 А Габаритные размеры (ШхГхВ) – (70-80) мм х(65-75) мм х(125-135) мм; Вес – не более 1,2 кг. • Контакты состояния выключателя ABB AUX 1Q 250Vac/dc XT1...XT4 (или эквивалент) для автоматических выключателей – 12 шт.: Тип электрического подключения – соединение с пружинным зажимом; Количество переключающих (перекидных) контактов – 1 или более; Габаритные размеры (ШхГхВ) – (105-110) мм х(55-65) мм х(135-145) мм; Вес – не более 0,05 кг. • Выключатель автоматический ABB XT1N 160 TMD 125-1250 4P F F (или эквивалент) – 2 шт.: Номинальный ток - 125 A; Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение – не менее 8 кВ; Расцепитель должен быть - термомагнитный; Исполнение – стационарное; Номинальное напряжение - 690 В Предельная отключающая способность – не менее 36 кA; Диапазон установки тока расцепления должен включать интервал значений от 87,5 А до 125 А включительно; Электродинамическая стойкость – не менее 75,6 кA; Тип: 4-х полюсный; Фиксированный электромагнитный расцепитель – 1250 А Габаритные размеры (ШхГхВ) – (100-110) мм х(65-75) мм х(125-135) мм; Вес – не более 1,4 кг. • Выключатель автоматический ABB XT1C 160 TMD 80-800 3p F F (или эквивалент) – 2 шт.: Номинальный ток – 80 A; Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение – не менее 8 кВ; Расцепитель должен быть - термомагнитный; Исполнение – стационарное; Номинальное напряжение - 690 В; Диапазон установки тока расцепления должен включать интервал значений от 56 А до 80 А; Тип: 3-х полюсный; Габаритные размеры (ШхГхВ) – (70-80) мм х(65-75) мм х(125-135) мм; Вес – не более 1,1 кг. • Рубильник ABB OS160GD03 (или эквивалент) – 1 шт. Должно быть наличие плавких вставок типа DIN; Тип: 3-полюсный; Должна быть возможность установки на монтажную плату; Номинальный ток – 160 А; Исполнение - без рукоятки; Габаритные размеры (ШхГхВ) – (140-150) мм х(125-135) мм х(135-145) мм; Вес – не более 1,9 кг. • Ручка управления ABB OHB80J6 (или эквивалент), должна быть предназначена для выключателей ABB OT160...250E – 1 шт.: Предназначение - для установки на двери шкафа; цвет – черный; Должна подходить для переходника диаметром 6 мм; Должен быть индикатор на ручке «OFF», «ON»; Должна быть возможность установки 3 (трех) замков в позиции «OFF» и блокировки двери в позиции «ON»; Степень защиты – не хуже IP65; Габаритные размеры (ШхГхВ) – (110-120) мм х(60-70) мм х(40-50) мм; Длина ручки – 80 мм - 81 мм; Вес – не более 0,2 кг. • Переходник ABB OXP6X290 (или эквивалент) – 1 шт.: Диаметр - 6 мм; Предназначение – должен быть переназначен для ручек пистолетного типа / для выключателей ABB OT160...250E; Материал изделия - металл Длина - 290 мм - 295 мм; Вес – не более 0,1 кг. • Предохранитель ABB OFAF00H125 (или эквивалент) – 3 шт: Номинальный ток – 125 А; Максимальная разрывная мощность – не менее 120 кА; Номинальное напряжение - 500 В; Потеря мощности – не более 10 Вт; Габаритные размеры (ШхГхВ) – (25-35) мм х(55-65) мм х(70-80) мм; Вес – не более 0,2 кг. • Металлический навесной шкаф DKC R5ST0862 (или эквивалент) - 1 шт.: Степень защиты – не хуже IP65; Цвет - RAL7035; В комплекте должна быть монтажная плата; Тип корпуса - сварной навесной; Количество замков – не менее 2 шт.; Должен быть быстросъемный фланец для ввода кабеля с нанесенным уплотнителем; Габаритные размеры (ШхВхГ) - (590-620) мм х (780-820) мм х (190-210) мм. • Комплект кронштейнов настенного крепления для навесных шкафов DKC R5A55 (или эквивалент) – 1 шт.: Назначение – должен быть предназначен для монтажа на стену навесных шкафов и клеммных боксов; Комплектация - 4 кронштейна, монтажные аксессуары; Исполнение - для настенного крепления; Нагрузка - не менее 25 кг. • Накладка для замка DKC R5CE227 (или эквивалент) - 2 шт. Предназначение - под универсальный ключ; Материал – пластик и металл; В комплекте должен быть ключ. • Муфта труба-коробка DKC PAM36M50N (или эквивалент) - 2 шт.: Назначение – должна быть предназначена для ввода гофрированных полиамидных труб в корпуса оборудования, шкафы, щитки, распаечные коробки. Степень защиты – не хуже IP66 Материал - полиамид 6.6 (нейлон) Номинальный диаметр трубы – 36 мм Резьба - М50х1,5 Длина (A) – 59 мм - 61 мм Внутренний диаметр - 41 мм – 43 мм Диаметр (C) – 53 мм -55 мм Диаметр (D) – 61 мм -63 мм Длина (LR) – 18 мм - 20 мм • Муфта труба-коробка DKC PAM36M40N (или эквивалент) - 3 шт.: Назначение – должна быть предназначена для ввода гофрированных полиамидных труб в корпуса оборудования, шкафы, щитки, распаечные коробки. Степень защиты – не хуже IP66 Материал - полиамид 6.6 (нейлон) Номинальный диаметр трубы – 36 мм Резьба - М40х1,5 Длина (A) – 59 мм - 61 мм Внутренний диаметр - 31 мм -33 мм Диаметр (C) – 53 мм -55 мм Диаметр (D) – 53 мм -55 мм Длина (LR) – 18 мм - 20 мм • Муфта труба-коробка DKC PAM29M40N (или эквивалент) - 4 шт.: Назначение – должна быть предназначена для ввода гофрированных полиамидных труб в корпуса оборудования, шкафы, щитки, распаечные коробки. Степень защиты – не хуже IP66 Материал - полиамид 6.6 (нейлон) Номинальный диаметр трубы – 29 мм Резьба - М40х1,5 Длина (A) – 55 мм - 57 мм Внутренний диаметр - 31 мм -33 мм Диаметр (C) – 45 мм -47 мм Диаметр (D) – 51 мм -53 мм Длина (LR) – 15 мм - 17 мм • Комплект силовых удлинённых выводов ABB KIT EF XT1 3pcs (или эквивалент) - 5 комплектов: Назначение – должен быть предназначен для подключения шин или кабелей, опрессованных наконечниками, к автоматическим выключателям ABB XT1N 160 TMD 125-1250 3p F F, ABB XT1N 160 TMD 125-1250 4P F F, ABB XT1C 160 TMD 80-800 3p F F; Количество полюсов – 3 шт.; В комплекте – не менее 3 шт.: Габаритные размеры (ШхГхВ) – (140-150) мм х(175-185) мм х(15-25) мм; Вес – не более 0,2 кг. • Держатель шин 2-х полюсный RITTAL 9600005 (или эквивалент) - 2 шт.: Назначение – должен быть предназначен для установки шин с размерами 12 х 5 мм; Межосевое расстояние между сборными шинами – 65 мм -75 мм; Материал – полиамид; Количество полюсов - 2 шт. Вес – не более 0,3 кг. • Медная шина RITTAL 3580000 (или эквивалент) - 1 шт.: Сечение шин: - ширина: 12 мм -12,5 мм - толщина: 5 мм – 5,5 мм Длина – 2400 мм - 2450 мм; Предел прочности – не менее 300 Н/мм Проводимость при температуре окружающей среды + 20°С – не менее 56 Сименс Вес – не более 11 кг. • Клеммы подключения гибких проводников RITTAL 3452500 (или эквивалент) - 1 упаковка: Назначение – должный быть предназначены для непосредственного подключения круглых проводов и гибких медных шин; Материал - листовая сталь; Поверхность – должна быть оцинкованной, пассивированной; Клеммы подключения должны быть рассчитаны для подключения проводников сечением в диапазоне – от 16 мм2 до 50 мм2 включительно; Количество клемм в упаковке – не менее 15 шт. Габаритные размеры (ШхД) – (15-25) мм х(35-45) мм • Наконечник ТМЛ 16-8-6 (или эквивалент) - 20 шт.: Назначение – должен быть предназначен для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов; Материал изделия – медь; Номинальное сечение жилы – 16 ± 1 мм2; Способ монтажа – опрессовка; Габаритные размеры (ШхДхВ) – (15-25) мм х(35-45) мм х(5-15) мм Диаметр хвостовика внешний – 9 мм - 9,2 мм; Диаметр хвостовика внутренний – 6 мм - 6,2 мм; Вес – не более 0,01 кг. • Наконечник ТМЛ 35-8-9 (или эквивалент) - 60 шт.: Назначение – должен быть предназначен для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов; Материал изделия – медь; Номинальное сечение жилы – 35 ± 1 мм2; Способ монтажа – опрессовка; Габаритные размеры (ШхДхВ) – (15-25) мм х(55-65) мм х(10-20) мм Диаметр хвостовика внешний – 12 мм -12,2 мм ; Диаметр хвостовика внутренний – 9 мм – 9,2 мм; Вес – не более 0,03 кг. • Наконечник ТМЛ 50-8-11 (или эквивалент) - 20 шт.: Назначение – должен быть предназначен для оконцевания опрессовкой медных кабелей и проводов; Материал изделия – медь; Номинальное сечение жилы – 50 ± 1 мм2; Способ монтажа – опрессовка; Габаритные размеры (ШхДхВ) – (15-25) мм х(55-65) мм х(5-10) мм Диаметр хвостовика внешний – 14 мм – 14,2 мм; Диаметр хвостовика внутренний – 11 мм – 11,2 мм; Вес – не более 0,03 кг. • Провод монтажный для электрических установок ПуГВ 1х35,0 (чер) (или эквивалент) - 20 м.: Должен соответствовать ГОСТ 31947-2012; Номинальное напряжение – 750 В; Номинальный ток – 170 А; Материал изоляции – полихлорвинил; Материал оболочки – полихлорвинил; Конструкция жилы – многопроволочная; Форма жилы – круглая; Материал жилы – медь; Цвет – черный; Минимальный радиус изгиба – не менее 8 (восьми) наружных диаметров. • Провод монтажный для электрических установок ПуГВ 1х35,0 (син) (или эквивалент) - 6 м.: Должен соответствовать ГОСТ 31947-2012; Номинальное напряжение – 750 В; Номинальный ток – 170 А; Материал изоляции – полихлорвинил; Материал оболочки – полихлорвинил; Конструкция жилы – многопроволочная; Форма жилы – круглая; Материал жилы – медь; Цвет – синий; Минимальный радиус изгиба – не менее 8 (восьми) наружных диаметров. • маркировочные материалы. • Должна быть схема внутренних соединений и расположения элементов, которая должна соответствовать Рабочей документации | шт. | 1 |
| 2 | Щит распределительный навесной в сборе. Тип 1 | В комплектации поставки шкафа должно быть наличие следующих элементов: • Выключатель автоматический ABB S803C-C80 (или эквивалент) – 1 шт.: Количество полюсов – 3 шт.; Тип защитной характеристики – C согласно ГОСТ 50345-2010; Номинальный ток – 80 А; Потеря мощности при номинальных условиях эксплуатации – на полюсе не более 6,4 Вт; Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение – не менее 8 кВ; Номинальное рабочее напряжение: - переменного тока - 254/440 В - постоянного тока - 375 В Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании: - переменного тока 240/415 В - 25 кА - переменного тока 254/440 В - 15 кА - постоянного тока 375 В - 10 кА Категория перенапряжения - IV согласно ГОСТ Р 50030.1-2007 Габаритные размеры (ШхГхВ) – (80-90) мм х(80-90) мм х(90-100) мм Вес – не более 0,8 кг. • Выключатель автоматический ABB S201M-С16 (или эквивалент) – не менее 12 шт.: Количество полюсов –1 шт. или более; Тип защитной характеристики – C согласно ГОСТ 50345-2010; Номинальный ток – 16 А; Потеря мощности при номинальных условиях эксплуатации – на полюсе не более 2,5 Вт; Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение – не менее 4 кВ; Номинальное рабочее напряжение: - максимум переменного тока (включая допуск) - 253 В - максимум постоянного тока (включая допуск) - 72 В - минимум переменного тока - 12 В - минимум постоянного тока - 12 В Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании: - переменного тока 133 В - 25 кА - переменного тока 230 В - 15 кА Категория перенапряжения - III согласно ГОСТ Р 50030.1-2007 Габаритные размеры (ШхГхВ) – (15-20) мм х(60-70) мм х(80-90) мм Вес – не более 0,2 кг. • Выключатель автоматический ABB S201M-С6 (или эквивалент) – не менее 3 шт.: Количество полюсов –1 шт.; Тип защитной характеристики – C согласно ГОСТ 50345-2010; Номинальный ток – 6 А; Потеря мощности при номинальных условиях эксплуатации – на полюсе не более 2 Вт; Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение – не менее 4 кВ; Номинальное рабочее напряжение: - максимум переменного тока (включая допуск) - 253 В - максимум постоянного тока (включая допуск) - 72 В - минимум переменного тока - 12 В - минимум постоянного тока - 12 В Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании: - переменного тока 133 В - 25 кА - переменного тока 230 В - 15 кА Категория перенапряжения - III согласно ГОСТ Р 50030.1-2007 Габаритные размеры (ШхГхВ) – (15-20) мм х(60-70) мм х(80-90) мм Вес – не более 0,2 кг. • Клеммный блок для магистральной линии HENSEL KKL54 (или эквивалент) – 1 шт.: Тип – соединительная или проходная клемма; Диапазон сечений должен включать интервал значении – от 1,5 мм до 25 мм включительно; Предельно допустимая нагрузка – не менее 80 A Длина изолированного участка – 18 мм -21 мм Должна быть предусмотрена возможность монтажа на DIN-рейку; Вес – не более 0,4 кг. • Бокс настенный ABB 41P18X32B (или эквивалент) – 1 шт.: Должна быть в комплекте прозрачная дверь; Должен быть в комплекте клеммный блок; Степень защиты – не хуже IP41; Габаритные размеры (ШхВхГ): (380-400) мм х(510-520) мм х(110-120) мм; Вес – не более 2,8 кг. • Замок с 2-мя ключами для боксов ABB 41Z15 (или эквивалент) – 1 шт.: Цвет – серый; Степень защиты – не хуже IP41. • Комплект держателей этикеток ABB 18M MISTRAL41W (или эквивалент) – 1 упаковка: Цвет – белый; Материал изделия – пластик. Количество держателей в упаковке – не менее 5 шт. • Комплект заглушек ABB 12М MISTRAL41W 650° (или эквивалент) - 1 упаковка.: Количество модулей в упаковке – не менее 12 шт.; Степень защиты – не хуже IP41; Тип монтажа - настенное крепление. • Фланец для трубопроводов ABB Mistral41W (или эквивалент) - 1 шт.: Степень защиты – не хуже IP41; Материал изделия – пластик. • Трехполюсная шина ABB PS3/60/16A (или эквивалент) – 1 шт.: Тип -шинопровод PS; Количество фаз - 3; Номинальный ток – 80 А; Габаритные размеры (ШхВхГ) – (15-18) мм х(25-30) мм х(1000-1100) мм; Вес – не более 0,7 кг.; Должны быть в комплекте торцевые заглушки ps-end с сечением 16 мм2. • Переходник ABB AST50/15QS (или эквивалент) – 3 шт.: Вид: изолированный; Должно быть наличие возможности подключения проводов сечением в диапазоне от 6 мм2 до 50 мм2; Должна быть возможность подключения провода под углом 90°. • Оконечный стопор WAGO 249-116 (или эквивалент) – 8 шт.: Тип - безвинтовой; Ширина - 6 мм – 6,5 мм; Исполнение - для DIN-рейки 35 мм. • Провод монтажный для электрических установок ПуГВ 1х16,0 (чер) - 4 м.: Должен соответствовать ГОСТ 31947-2012; Номинальное напряжение – 750 В; Материал изоляции – полихлорвинил; Материал оболочки – полихлорвинил; Конструкция жилы – многопроволочная; Форма жилы – круглая; Материал жилы – медь; Цвет – черный; Минимальный радиус изгиба – не менее 10 (десяти) наружных диаметров. • Провод монтажный для электрических установок ПуГВ 1х16,0 (син) - 2 м.: Должен соответствовать ГОСТ 31947-2012; Номинальное напряжение – 750 В; Материал изоляции – полихлорвинил; Материал оболочки – полихлорвинил; Конструкция жилы – многопроволочная; Форма жилы – круглая; Материал жилы – медь; Цвет – синий; Минимальный радиус изгиба – не менее 10 (десяти) наружных диаметров. • Провод монтажный для электрических установок ПуГВ 1х16,0 (ж-з) - 2 м.: Должен соответствовать ГОСТ 31947-2012; Номинальное напряжение – 750 В; Материал изоляции – полихлорвинил; Материал оболочки – полихлорвинил; Конструкция жилы – многопроволочная; Форма жилы – круглая; Материал жилы – медь; Цвет – желто-зеленый; Минимальный радиус изгиба – не менее 10 (десяти) наружных диаметров. • маркировочные материалы. • Должна быть схема внутренних соединений и расположения элементов, которая должна соответствовать Рабочей документации | шт. | 1 |
| 3 | Щит распределительный навесной в сборе. Тип 2 | В комплектации поставки шкафа должно быть наличие следующих элементов: • Выключатель автоматический ABB S803C-C80 (или эквивалент) – 1 шт.: Количество полюсов – 3 шт.; Тип защитной характеристики – C согласно ГОСТ 50345-2010; Номинальный ток – 80 А; Потеря мощности при номинальных условиях эксплуатации – на полюсе не более 6,4 Вт; Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение – не менее 8 кВ; Номинальное рабочее напряжение: - переменного тока - 254/440 В - постоянного тока -375 В Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании: - переменного тока 240/415 В - 25 кА - переменного тока 254/440 В - 15 кА - постоянного тока 375 В - 10 кА Категория перенапряжения - IV согласно ГОСТ Р 50030.1-2007 Габаритные размеры (ШхГхВ) – (80-90) мм х(80-90) мм х(90-100) мм Вес – не более 0,8 кг. • Выключатель автоматический ABB S201M-С16 (или эквивалент) – 36 шт.: Количество полюсов –1 шт.; Тип защитной характеристики – C согласно ГОСТ 50345-2010; Номинальный ток – 16 А; Потеря мощности при номинальных условиях эксплуатации – на полюсе не более 2,5 Вт; Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение – не менее 4 кВ; Номинальное рабочее напряжение: - максимум переменного тока (включая допуск) - 253 В - максимум постоянного тока (включая допуск) - 72 В - минимум переменного тока - 12 В - минимум постоянного тока - 12 В Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании: - переменного тока 133 В - 25 кА - переменного тока 230 В - 15 кА Категория перенапряжения - III согласно ГОСТ Р 50030.1-2007 Габаритные размеры (ШхГхВ) – (15-20) мм х(60-70) мм х(80-90) мм Вес – не более 0,2 кг. • Выключатель автоматический ABB S201M-С6 (или эквивалент) – 3 шт.: Количество полюсов –1 шт.; Тип защитной характеристики – C согласно ГОСТ 50345-2010; Номинальный ток – 6 А; Потеря мощности при номинальных условиях эксплуатации – на полюсе не более 2 Вт; Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение – не менее 4 кВ; Номинальное рабочее напряжение: - максимум переменного тока (включая допуск) - 253 В - максимум постоянного тока (включая допуск) - 72 В - минимум переменного тока - 12 В - минимум постоянного тока - 12 В Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании: - переменного тока 133 В - 25 кА - переменного тока 230 В - 15 кА Категория перенапряжения - III согласно ГОСТ Р 50030.1-2007 Габаритные размеры (ШхГхВ) – (15-20) мм х(60-70) мм х(80-90) мм Вес – не более 0,2 кг. • Клеммный блок для магистральной линии HENSEL KKL54 (или эквивалент) – 1 шт.: Тип – соединительная или проходная клемма; Диапазон сечений должен включать интервал значении – от 1,5 мм до 25 мм включительно; Предельно допустимая нагрузка – не менее 80 A Длина изолированного участка – 18 мм -21 мм Должна быть предусмотрена возможность монтажа на DIN-рейку; Вес – не более 0,4 кг. • Бокс настенный ABB 41P18X32B (или эквивалент) – 1 шт.: Должна быть в комплекте прозрачная дверь; Должен быть в комплекте клеммный блок; Степень защиты – не хуже IP41; Габаритные размеры (ШхВхГ): (380-400) мм х(510-520) мм х(110-120) мм; Вес – не более 2,8 кг. • Замок с 2-мя ключами для боксов ABB 41Z15 (или эквивалент) – 1 шт.: Цвет – серый; Степень защиты – не хуже IP41. • Комплект держателей этикеток ABB 18M MISTRAL41W (или эквивалент) – 1 упаковка: Цвет – белый; Материал изделия – пластик. Количество держателей в упаковке – не менее 5 шт. • Комплект заглушек ABB 12М MISTRAL41W 650° (или эквивалент) - 1 упаковка.: Количество модулей в упаковке – не менее 12 шт.; Степень защиты – не хуже IP41; Тип монтажа - настенное крепление. • Фланец для трубопроводов ABB Mistral41W (или эквивалент) - 1 шт.: Степень защиты – не хуже IP41; Материал изделия – пластик. • Трехполюсная шина ABB PS3/60/16A (или эквивалент) – 3 шт.: Тип -шинопровод PS; Количество фаз - 3; Номинальный ток – 80 А; Габаритные размеры (ШхВхГ) – (15-18) мм х(25-30) мм х(1000-1100) мм; Вес – не более 0,7 кг.; Должны быть в комплекте торцевые заглушки ps-end с сечением 16 мм2. • Переходник ABB AST50/15QS (или эквивалент) – 9 шт.: Вид: изолированный; Должно быть наличие возможности подключения проводов сечением в диапазоне от 6 мм2 до 50 мм2; Должна быть возможность подключения провода под углом 90°. • Оконечный стопор WAGO 249-116 (или эквивалент) – 8 шт.: Тип - безвинтовой; Ширина - 6 мм – 6,5 мм; Исполнение - для DIN-рейки 35 мм. • Провод монтажный для электрических установок ПуГВ 1х16,0 (чер) - 5 м.: Должен соответствовать ГОСТ 31947-2012; Номинальное напряжение – 750 В; Материал изоляции – полихлорвинил; Материал оболочки – полихлорвинил; Конструкция жилы – многопроволочная; Форма жилы – круглая; Материал жилы – медь; Цвет – черный; Минимальный радиус изгиба – не менее 10 (десяти) наружных диаметров. • Провод монтажный для электрических установок ПуГВ 1х16,0 (син) - 2 м.: Должен соответствовать ГОСТ 31947-2012; Номинальное напряжение – 750 В; Материал изоляции – полихлорвинил; Материал оболочки – полихлорвинил; Конструкция жилы – многопроволочная; Форма жилы – круглая; Материал жилы – медь; Цвет – синий; Минимальный радиус изгиба – не менее 10 (десяти) наружных диаметров. • Провод монтажный для электрических установок ПуГВ 1х16,0 (ж-з) - 2 м.: Должен соответствовать ГОСТ 31947-2012; Номинальное напряжение – 750 В; Материал изоляции – полихлорвинил; Материал оболочки – полихлорвинил; Конструкция жилы – многопроволочная; Форма жилы – круглая; Материал жилы – медь; Цвет – желто-зеленый; Минимальный радиус изгиба – не менее 10 (десяти) наружных диаметров. • маркировочные материалы. • Должна быть схема внутренних соединений и расположения элементов, которая должна соответствовать Рабочей документации | шт. | 1 |
| 4 | Системное шасси Delta NH-Plus 80 kVA GES803HP3312035 (или эквивалент) | Допустимая мощность подключаемого оборудования не менее 80 кВА, кВт (не менее 72 кВт при температуре окружающей среды +25°C / не менее 64 кВт при температуре окружающей среды +40°C); Требования к техническим характеристикам оборудования по входному подключению: Номинальное входное напряжение переменного тока: не менее 380 В / 220 В; не менее 400 В / 230 В; не менее 415 В / 240 В (3 фазы, 4 проводника плюс заземление); Диапазон напряжения: - фаза-фаза – должен включать диапазон от 208 В до 477 В включительно; - фаза-нейтраль должен включать диапазон от 120 В до 276 В включительно; Суммарный коэффициент гармоник тока при полной нагрузке – не более 3 %; Коэффициент мощности – не менее 0,99. Диапазон частоты – должен включать диапазон от 45 до 65 Гц включительно. Выходные параметры: Напряжение переменного тока: 380 В / 220 В; 400 В / 230 В; 415 В / 240 В (3 фазы, 4 проводника плюс заземление); Суммарный коэффициент гармоник напряжения при линейной нагрузке не менее 3 % Пределы регулирования напряжения - не менее 1 %; Частота: 50 Гц / 60 Гц. Пределы регулирования частоты - не менее 0,05 Гц (от встроенного генератора); Перегрузочная способность - не менее 125% при 10 минутах и не менее 150% при 1 минуте. Разъёмы (слоты): - RS-232 - 1 шт. или более; - слот SNMP – не менее 2 шт.; Выходы с сухими контактами – не менее 6 шт.; Входы с сухими контактами – не менее 2 шт.; Входы для датчиков температуры батарейного кабинета – не менее 4 шт.; Вход состояния батарейного кабинета - 1 шт. или более; Должна поддерживаться функция REPO (аварийное дистанционное отключение питания). КПД при нормальном режиме работы - не менее 94%, при экономичном режиме - не менее 97% Уровень шума (на расстоянии 1 м) - не более 73 дБ. Диапазон рабочих температур должен включать диапазон от0 ºC до 40 ºC включительно Относительная влажность в диапазоне от 0 до 90 % включительно (без образования конденсата) Габаритные размеры (ШхГхВ) - (520-540) мм х (900-920) мм х (1150 -1200) мм. Должен быть встроенный сервисный байпас. Должна быть возможность установки силовых модулей – не менее 4 шт. | шт. | 1 |
| 5 | Силовой модуль Delta 3915101156-S (или эквивалент) | Тип - силовой модуль (инвертор) Номинальная мощность – не менее 20 кВА. Входные характеристики: Количество фаз - 3 Номинальное входное напряжение - 380 В Входная частота – в диапазоне от 50 до 60 Гц включительно Диапазон входного напряжения при работе от сети должен включать интервал значений от 208 В до 477 В включительно Выходные характеристики: Количество фаз - 3 Номинальное выходное напряжение - 380 В Выходная частота (синхронизированная с электросетью) – в диапазоне от 50 Гц до 60 Гц включительно Выходная частота (не синхронизированная с электросетью) - в диапазоне от 50 до 60 Гц включительно КПД при полной нагрузке – не менее 94 % Комплектация: - зарядное устройство – 1 шт., - инвертор и выпрямитель со схемой коррекции коэффициента мощности, связанные схемой мониторинга и контроля с центральным процессором системного шасси – 1 шт. Вес модуля – не более 35 кг Должна быть совместимость в части установки в системное шасси (п. 4 Спецификации Технического задания); | шт. | 4 |
| 6 | Шкаф с батареями | Каркас – сборно-разборный; Максимальная нагрузка на полку - не более 350 кг; Количество полок - не менее 10 шт; Тип полок – выдвижные; Наличие в комплектации: - аккумуляторная батарея Delta HRL 12-370W (или эквивалент) напряжением 12В, емкостью 80-82 А*ч – не менее 40 шт.; - набор перемычек, достаточных для соединения всех АКБ в две группы; - батарейный размыкатель с плавкой вставкой; - силовой кабель для подсоединения аккумуляторов к источнику бесперебойного питания Степень защиты шкафа – не хуже IP20; Покрытие шкафа - порошковая полимерная краска; Должны быть в наличии клеммные колодки для подключения внешнего кабеля Габаритные размеры (ГхШхВ): (750-800) мм х(1150-1250) мм х(1900-1950) мм Масса без батарей - не более 248 кг. | шт. | 1 |
| Дополнительное оборудование |
| 7 | Выключатель автоматический ABB Tmax XT1N 160 TMD 160-1600 3p F F (или эквивалент) | Номинальный ток - 160 A; Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение – не менее 8 кВ; Номинальное напряжение - не более 690 В; Номинальная мгновенная настройка тока короткого замыкания - не менее 1600 А; Расцепитель должен быть - тепловой, электромагнитный; Исполнение – стационарное; Диапазон установки тока расцепления должен включать интервал значений от 112 А до 160 А включительно; Номинальная мощность отключения при коротком замыкании: - 220 В переменного тока - 48,75 кА - 230 В переменного тока - 48,75 кА - 380 В переменного тока - 36 кА - 415 В переменного тока - 36 кА - 440 В переменного тока - 18 кА - 500 В переменного тока - 15 кА - 525 В переменного тока - 11 кА - 250 В постоянного тока 2 полюса в серии - 36 кА - 500 В постоянного тока 3 полюса в серии - 36 кА - 690 В переменного тока - 4,5 кА Тип: 3-х полюсный; Габаритные размеры (ШхГхВ) – (70-80) мм х(65-75) мм х(125-135) мм; Вес – не более 1,1 кг. | шт. | 1 |
| 8 | Контакты состояния выключателя ABB AUX 1Q 250V AC/DC XT1 ... XT4 (или эквивалент) | Количество замыкающих контактов – не менее 2; Номинальный ток при напряжении 230 В – в диапазоне от 4,8 А до 5 А включительно; Способ монтажа – встроенный; Количество размыкающих контактов – не менее 2; Количество переключающих контактов – не менее 2; Исполнение электрического соединения – винтовое; Габаритные размеры (ШхВхГ): (105-115) мм х(55-65) мм х(135-145) мм Вес – не более 0, 05 кг. | шт. | 2 |
| 9 | Блок розеток SCHUKO NTSS-PDU-19-7SH-Am-2 (или эквивалент) | Тип исполнения- должен быть в анодированном алюминиевом корпусе; Максимальная сила тока –не менее 16 А; Номинальное входное напряжение – от 22 до 250 В (при частоте 50/60 Гц); Максимальная мощность – не менее 3500 Вт Расположение розеток - под углом 40-45 градусов; Функцию контроля должен осуществлять двухполюсной автомат; Должен быть на лицевой части блока амперметр и вольтметр; Длина кабеля питания 1,5-2 метра; Должен быть совместим со всеми линейками 19-дюймового монтажного оборудования; Количество розеток – не менее 7 шт. Монтажная высота – 1 юнит; Габаритные размеры (ШхВхГ): (475-495) мм х(40-45) мм х(40-50) мм Вес – не более 0, 5 кг. | шт. | 48 |
| 10 | Комплект крепежа DKC R5CNS50 (или эквивалент) | Предназначение – для крепежа на 19-дюймовые направляющие; Цвет – серый; Материал изделия – сталь; Резьба - M6; Упаковка должна содержать не менее 50 винтов М6, 50 пластиковых шайб, 50 закладных гаек М6. | уп. | 4 |
| 11 | Клеммник Klemsan 304200 (или эквивалент) | Номинальное напряжение - 750 В; Номинальный ток – 24 A; Диапазон сечений – в диапазоне от 0,2 мм2 до 4 мм2 включительно; Тип соединения клеммы – винтовое; Габаритные размеры (ШхДхВ): (4,5-5,5) мм х(40-45) мм х(40-50) мм; Способ монтажа - DIN-рейка; Цвет: серый | шт. | 50 |
| 12 | Клеммник Klemsan 334201 (или эквивалент) | Номинальное напряжение - 750 В; Номинальный ток – 24 A; Диапазон сечений – в диапазоне от 0,2 мм2 до 4 мм2 включительно; Тип соединения клеммы – винтовое; Габаритные размеры (ШхДхВ): (4,5-5,5) мм х(40-45) мм х(40-50) мм; Способ монтажа - DIN-рейка; Цвет: синий | шт. | 50 |
| 13 | Клеммник Klemsan 334170 (или эквивалент) | Номинальное напряжение - 630 В; Назначение – с заземлением; Диапазон сечений – в диапазоне от 0,2 мм2 до 4 мм2 включительно; Тип соединения клеммы – винтовое; Способ монтажа - DIN-рейка; Габаритные размеры (ШхДхВ): (5-6) мм х(40-45) мм х(40-50) мм; Цвет: желто-зеленый | шт. | 50 |
| 14 | Клеммник Klemsan 334460 (или эквивалент) | Номинальное напряжение - 300 В; Назначение – с заземлением; Количество ярусов клеммы – 1 шт. или более; Тип соединения клеммы – винтовое; Способ монтажа - DIN-рейка; Диапазон сечений – в диапазоне от 0,2 мм2 до 10 мм2 включительно; Цвет: желто-зеленый | шт. | 20 |
| 15 | Упор на DIN-рейку Klemsan 495059 (или эквивалент) | Исполнение фиксации – безвинтовое; Материал – пластик; Способ монтажа - DIN-рейка 35 мм; Высота минимально возможного монтажа – не более 28,2 мм. Габаритные размеры (ШхДхВ): (7,5-8,5) мм х(40-45) мм х(40-50) мм | шт. | 40 |
| 16 | Перемычка Klemsan 476320 (или эквивалент) | Материал – медь и алюминий; Количество поддерживаемых контактов – не менее 50; Сечение – не менее 2,5 мм; | шт. | 2 |
| Кабельная и проводниковая продукция. |
| 17 | Кабель КНРкнг-HF 5х35 | Форма поставки – бухта Длина намотки – 30 м. | м | 30 |
| 18 | Кабель КНРкнг-HF 3х35 | Форма поставки – бухта Длина намотки – 15 м. | м | 15 |
| 19 | Кабель ВВГнг(А)-LS-0,66 5х16 | Форма поставки – бухта Длина намотки – 30 м. | м | 30 |
| 20 | Кабель ВВГнг(A)-LS-0,66 3х2,5 | Форма поставки – бухта Длина намотки – 100 м. | м | 600 |
| 21 | Кабель ВВГнг(A)-LS-0,66 5х35 | Форма поставки – бухта Длина намотки – 55 м. | м | 110 |
| Материалы для монтажа. |
| 22 | Лоток проволочный DKC FC5010 (или эквивалент) | Материал изделия - сталь; Исполнение - без разъема; Высота – 45 - 55 мм; Ширина - 95 - 105 мм; Поставка длиной – 3000 мм; Диаметр проволоки - 4 мм – 4,5 мм; Форма профиля - U-образная; Цвет – серебристый; Защитное покрытие поверхности - гальваническое цинковое покрытие. | м | 39 |
| 23 | Лоток проволочный DKC FC1010 (или эквивалент) | Материал изделия - сталь; Исполнение - без разъема; Высота – 95 - 105 мм; Ширина - 95 - 105 мм; Поставка длиной – 3000 мм; Диаметр проволоки – 4 мм – 4,5 мм; Форма профиля - U-образная; Цвет – серебристый; Защитное покрытие поверхности - гальваническое цинковое покрытие. | м | 12 |
| 24 | Лоток проволочный DKC FC5040 (или эквивалент) | Материал изделия - сталь; Исполнение - без разъема; Высота –45 - 55 мм; Ширина - 395 - 405 мм; Поставка длиной – 3000 мм; Диаметр проволоки - 5 мм - 5,5 мм; Полезное сечение – 17775 мм2 – 22275 мм2; Форма профиля - U-образная; Цвет – серебристый; Защитное покрытие поверхности - гальваническое цинковое покрытие. | м | 6 |
| 25 | Пластина для подвеса лотка проволочного на шпильке DKC FC37311 (или эквивалент) | Материал изделия – нержавеющая сталь; Ширина основания – 52 мм - 54 мм; Высота - 7 мм - 9 мм; Толщина – 1,5 мм -1,7 мм; Крепление – винтовое; Защитное покрытие поверхности - гальваническое цинковое покрытие; Должна быть совместима с п. 22-24 Спецификации Технического задания. | шт. | 24 |
| 26 | Крепление ТМ к стене для вертикального монтажа DKC BMM1040 (или эквивалент) | Тип изделия – крепление; Материал изделия - сталь; Назначение – должно быть предназначено для монтажа лотков шириной 400 мм, Ширина основания – 49-51 мм; Длина – 495 - 500 мм; Высота – 35 - 37 мм Крепление – винтовое; Защитное покрытие поверхности - оцинковка горячим способом. | шт. | 4 |
| 27 | Соединитель DKC BMA1015 (или эквивалент) | Материал изделия – сталь; Тип изделия – соединитель скоб; Ширина основания - 45 мм - 47 мм; Исполнение - с перфорацией; Предельная нагрузка – не менее 759 Н; Длина поставки - 2000 мм; Защитное покрытие поверхности - оцинковка горячим способом. | м | 12 |
| 28 | Подвес вертикальный одиночный DKC BSP2105 (или эквивалент) | Материал изделия - сталь; Исполнение - подвесная пластина; Высота основания - 120 мм – 125 мм; Ширина основания - 120 мм – 125 мм; Длина - 500 мм – 510 мм; Цвет -светло-серый; Диаметр - 10,5 мм - 11,0 мм; Резьба - М10; Защитное покрытие поверхности - гальваническое цинковое покрытие. | шт. | 2 |
| 29 | Шпилька DKC CM200802 (или эквивалент) | Материал - сталь; Длина поставки - 2000 мм; Резьба - M8; Защитное покрытие поверхности - гальваническое цинковое покрытие. | м | 14 |
| 30 | Анкер DKC CM410831 (или эквивалент) | Исполнение – ударный; Материал втулки – латунь; Длина – 31 мм -32 мм; Резьба - M8; Минимальная глубина высверленного отверстия – 35 мм -37 мм; Диаметр высверленного отверстия – не более 10 мм; Выдергивающая нагрузка – не менее 200 кН; Защитное покрытие поверхности - гальваническое цинковое покрытие; Упаковка должна содержать не менее 100 штук изделий. | уп. | 1 |
| 31 | Гайка с насечкой DKC CM100800 (или эквивалент) | Материал изделия – сталь; Резьба -M8; Должна быть защита от саморазвинчивания; Защитное покрытие поверхности - непрерывное холодное цинкование; Упаковка должна содержать не менее 100 штук изделий. | уп. | 3 |
| 32 | Крепежный комплект №1 DKC CM350001 (или эквивалент) | Назначение - для соединения проволочных лотков (п. 22-24 Спецификации Технического задания); Материал изделия – сталь; Резьба - M6; Защитное покрытие поверхности - гальваническое цинковое покрытие; Упаковка должна содержать не менее 50 штук изделий | уп. | 8 |
| 33 | Лента монтажная DKC CM610050 (или эквивалент) | Материал изделия – сталь; Исполнение – перфорированное; Ширина – 25 мм -26 мм; Длина рулона - 25000 – 25100 мм; Предельная нагрузка – не менее 75 Н; Количество сток перфорации -3; Защитное покрытие поверхности - гальваническое цинковое покрытие; | уп. | 3 |
| 34 | Короб с крышкой DKC 01786 (или эквивалент) | Материал изделия – поливинилхлорид; Тип конструкции – прямоугольный; Цвет – белый; Глубина – 58 – 61 мм; Ширина – 98 – 102 мм; Количество направляющих для установки дополнительных разделителей – не менее 2 шт.; Способ установки крышки - вставка внутрь; Должна быть перфорация в основании для монтажа; Полезное сечение - не менее 5063 мм; Крышка должна быть поставлена в комплекте с кабель-каналом; В комплекте должна быть защитная пленка. | м | 2 |
| 35 | Гофрированная труба DKC PA613643F0 (или эквивалент) | Материал изделия – полиамид 6; Номинальный диаметр – 36 мм -38 мм; Диаметр внешний – 40 мм - 43 мм; Диаметр внутренний - не менее 36,3 мм; Должна быть протяжка (зонд); Прочность при сжатии – не менее 200 Н; Рабочая температура должна включать диапазон от - 40°C до 105°C включительно; Пожаробезопасность - ПВ-0 согласно ГОСТ 28157-2018; Радиус изгиба (статический) – 80 мм - 82 мм; Прочность на разрыв – не менее 300 Н; Цвет – серый; Упаковка – бухта; Длина намотки – 105 м. | м | 105 |
| 36 | Гофрированная труба DKC PA612935F0 (или эквивалент) | Материал изделия – полиамид 6; Номинальный диаметр – 29 мм - 31 мм; Диаметр внешний – 30 мм - 35 мм; Диаметр внутренний - не менее 28,3 мм; Должна быть протяжка (зонд); Прочность при сжатии – не менее 200 Н; Рабочая температура должна включать диапазон от - 40°C до 105°C включительно; Пожаробезопасность - ПВ-0 согласно ГОСТ 28157-2018; Радиус изгиба (статический) – 60 мм - 62 мм; Прочность на разрыв – не менее 300 Н; Цвет – серый; Упаковка – бухта; Длина намотки – 50 м. | м | 50 |
| 37 | Гофрированная труба DKC 71920 (или эквивалент) | Материал изделия – полиэтилен; Номинальный диаметр – 20 мм – 22 мм; Диаметр внутренний - не менее 14,5 мм; Должна быть протяжка (зонд); Прочность при сжатии – не менее 125 Н; Рабочая температура должна включать диапазон от - 40°C до 90°C включительно; Радиус изгиба (статический) – 60 мм - 62 мм; Прочность на разрыв – не менее 200 Н; Степень защиты – не хуже IP55; Цвет – оранжевый; Упаковка – бухта; Длина намотки – 20 м. | м | 20 |
| 38 | Держатель DKC PAS36N (или эквивалент) | Предназначение - держатель для гофрированной трубы диаметром 36 мм – 38 мм (п. 35 Спецификации Технического задания); Материал изделия – пластик; Цвет – черный; Способ/ тип крепления - отверстие под винт или шуруп; Упаковка должна содержать не менее 5 шт. изделий. | уп. | 10 |
| 39 | Держатель DKC PAS29N (или эквивалент) | Предназначение - держатель для гофрированной трубы диаметром 29 мм -31 мм (п. 36 Спецификации Технического задания); Материал изделия – пластик; Цвет – черный; Способ/ тип крепления - отверстие под винт или шуруп; Упаковка должна содержать не менее 10 шт. изделий. | уп. | 2 |
| 40 | Огнестойкая пена | Тип - однокомпонентная огнезащитная пена; Материал изделия – полиуретан; Цвет – розовый; Предел огнестойкости - не менее 150 минут; Конечный выход одного баллона - не менее 25 л; Объём – не менее 740 мл – 760 мл | шт. | 2 |

1. Требования к выполнению работ Работы должны включать в себя следующие виды работ: - монтаж и подключение ИБП, батарейного шкафа, кабелей, щитовой продукции, розеточных блоков и другого оборудования, и материалов в строгом соответствии и объеме, согласно Рабочей документации; - подача электропитания к вновь смонтированному сегменту электросети и оборудования, и проверка работоспособности всех участков системы электроснабжения, согласно Рабочей документации; - проведение пусконаладочных работ всего поставляемого и смонтированного оборудования в соответствии с требованиями заводов-изготовителей данного оборудования. 1.1. Общие требования к поставке товаров и выполнению работ по монтажу системы бесперебойного электроснабжения коммутационного и серверного оборудования. Работы по монтажу системы бесперебойного электроснабжения коммутационного и серверного оборудования должны быть выполнены в соответствии со строительными нормами и правилами (техническими регламентами и стандартами), требованиями технической безопасности, пожарной безопасности и экологической безопасности; в соответствии с перечнем работ и материалов, определяющих объём, содержание работ, используемые материалы и оборудование, другие, предъявляемые к ним требования. Выполняемые Подрядчиком работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать требованиям технических регламентов, сводов, правил, ГОСТов, других действующих национальных стандартов, и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ. Материалы, изделия, конструкции и оборудование, используемые при выполнении работ должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество, быть разрешены для применения в учреждении. Применяемые в процессе работ материалы и изделия должны быть новыми в упаковке завода изготовителя. Применение материалов и изделий, бывших в употреблении, недопустимо. Новое шкафное оборудование (щиты распределительные, шкаф ИБП и шкаф аккумуляторный), должны иметь сопроводительную документацию, паспорта, соответствующие сертификаты производителя. Используемое силовое электротехническое оборудование и электротехнические материалы должны быть сертифицированы и рекомендованы к применению в соответствии с действующими в РФ нормативными документами и правилами. Подрядчик должен обеспечить вывоз и утилизацию строительного мусора, образовавшегося в процессе работ. Ущерб, причинённый в процессе выполнения работ, объектам, расположенным в зоне производства работ и на прилегающей территории, подрядчик устраняет за свой счет. Подрядчик в ходе выполнения работ должен вносить все необходимые изменения в проектную документацию по монтируемым системам. Подрядчик должен предоставить в ходе выполнения работ и по окончанию выполнения работ исполнительную документацию по монтируемым системам на основе проектов по результатам монтажных работ. 1.2. Требования к выполнению работ по монтажу электропитания и заземления установки Подрядчик должен выполнить работы в соответствии со следующими требованиями к монтируемым системам: • ПУЭ (изд. 7) «Правила устройства электроустановок». • СП 256.1325800.2016 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». • ГОСТ Р 53769-2010 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ». • ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». • CП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». 2. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ, услуг, товара и обслуживанию товара: Срок гарантии на выполненные работы должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ (КС-2). Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ материалы и оборудование должен быть равен сроку гарантии завода-изготовителя, но в любом случае не менее 12 (двенадцати) месяцев, с момента подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ (КС-2).

3. Место, срок (график), условия выполнения Работ: г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., д. 83, лит. А, Б, В, пом. 109, 110. Доставка, разгрузка и монтаж оборудования должны осуществляться силами и средствами Подрядчика. Сроки выполнения работ: в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с момента заключения Договора. 6. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента заключения и действует по 31.12.2019 г., а в части гарантийных обязательств до окончания срока гарантии.

7. Источник финансирования: собственные средства.

8. Сроки и порядок оплаты: Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту выполнения работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, по окончании осуществления приемки, на основании выставленных Заказчику оригиналов счета, 2 экземпляров счет-фактуры (для плательщиков НДС), акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (2 экземпляра), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (2 экземпляра) после подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 9. Обеспечения заявки на участие: не требуется. 10. Обеспечения исполнения Договора: требуется в размере 10%, что составляет 340 493,16 рублей.

11. Наименование подразделения: Центр новых информационных технологий и средств обучения. 12. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственные за заключение договора: Контрактная служба: Управление по закупке товаров, работ и услуг. Адрес местонахождения (почтовый адрес): 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я линия, дом 2, корпус 2, аудитория 2308. Контрактный управляющий: Начальник управления по закупке товаров, работ и услуг Гаврилов Юрий Александрович тел. раб.: (812) 328-86-69 Эл. почта: gavrilov_yua@pers.spmi.ru Ответственный за заключение договора: Ятченя Александр Александрович, тел. (812) 328-84-55; (812) 328-84-88, Эл. почта: Yatchenya_AA@pers.spmi.ru Ответственное подразделение: Центр новых информационных технологий и средств обучения Начальник Курнышов Максим Анатольевич Тел.: (812) 328-86-77 Эл.почта: kurnyshov_ma@pers.spmi.ru

Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены договора

ОБОСНОВАНИЕ

и расчет начальной (максимальной) цены договора бюджетного учреждения

| Предмет договора | «Выполнение работ по оснащению системой бесперебойного электроснабжения коммутационного и серверного оборудования» |
| --- | --- |
| Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора | Проектно-сметный метод |
| Цена договора | 3 404 931 (Три миллиона четыреста четыре тысячи девятьсот тридцать один) рубль 60 копеек |
| Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены договора | 10 июня 2019 г. |

Начальная (максимальная) цена Договора сформирована с учетом уровня цен на оборудование и материалы во 2-ом квартале      2019 г.,  а также на основании Локальной сметы №01 на оснащение системой бесперебойного электроснабжения коммутационного и серверного оборудования.

Смета составлена с использованием территориальных сметных нормативов, включенных в состав новой редакции ТСНБ  «ГОСЭТАЛОН 2012», введенной в действие с 01.01.2012г. письмом Комитета экономического развития промышленной политики и торговли от 28.11.2011г. № 11/19232 (на строительные (ТЕР-2001 СПб) и ремонтно-строительные работы (ТЕРр-2001 СПб), прошедшие согласование с Министерством регионального развития Российской Федерации в соответствии с приказом Госстроя от 04.12.2012 N 75/ГС и внесенных в федеральный реестр сметных нормативов, с использованием  индексов пересчета сметной стоимости строительства к каждой единичной расценке, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, к элементам прямых затрат по видам.

Накладные расходы и сметная прибыль определены по видам  строительных и ремонтно-строительных работ по нормативам в соответствии с действующими методическими документами в строительстве (МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001).

Цена Договора рассчитывается как начальная (максимальная) цена работ, указанная Заказчиком в Техническом задании, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены.

Цена Договора формируется участником на основе прилагаемого Заказчиком расчета начальной (максимальной) цены с учетом всех  расходов  на выполнение работ, а также расходов на  уплату налогов и других обязательных платежей.

Стоимость работ остается фиксированной в течение всего срока действия Договора, индексации не подлежит.

Расчет цены договора

| Расчет цены оборудования и материалов, включенных в сметный расчет |
| --- |
| № | Наименование товара | Ед. измерения | Количество | Вх № 74-19/46 от 07.06.2019 | Вх № 74-19/45 от 06.06.2019 | Вх № 74-19/47 от 07.06.2019 | Средняя арифметическая величина цены единицы, рублей | Среднее квадратичное отклонение | Коэффициент вариации (%) |
|  |  |  |  | Цена за единицу, руб. | Цена за единицу, руб. | Цена за единицу, руб. |  |  |  |
| 1 | Щит байпас навесной в сборе | шт. | 1 | 175 594,80 | 176 665,50 | 183 089,70 | 178 450,00 | 4053,6 | 2,27 |
| 2 | Щит распределительный навесной в сборе. Тип 1 | шт. | 1 | 77 837,40 | 79 779,60 | 66 483,00 | 74 700,00 | 7182,09 | 9,61 |
| 3 | Щит распределительный навесной в сборе. Тип 2 | шт. | 1 | 113 509,10 | 114 654,60 | 115 456,30 | 114 540,00 | 978,65 | 0,85 |
| 4 | Системное шасси Delta NH-Plus 80 kVA GES803HP3312035 (или эквивалент) | шт. | 1 | 486 900,20 | 477 782,20 | 403 014,85 | 455 899,08 | 46025,44 | 10,1 |
| 5 | Силовой модуль Delta 3915101156-S (или эквивалент) | шт. | 4 | 212 555,40 | 207 063,48 | 190 588,00 | 203 402,29 | 11432,19 | 5,62 |
| 6 | Шкаф с батареями | шт. | 1 | 798 734,30 | 814 770,10 | 677 320,50 | 763 608,30 | 75156,34 | 9,84 |
| 7 | Выключатель автоматический ABB Tmax XT1N 160 TMD 160-1600 3p F F (или эквивалент) | шт. | 1 | 18 441,37 | 19 638,38 | 18 029,91 | 18 703,22 | 835,59 | 4,47 |
| 8 | Контакты состояния выключателя ABB AUX 1Q 250V AC/DC XT1 ... XT4 (или эквивалент) | шт. | 2 | 1 954,04 | 1 860,02 | 1 716,23 | 1 843,43 | 119,77 | 6,5 |
| 9 | Блок розеток SCHUKO NTSS-PDU-19-7SH-Am-2 (или эквивалент) | шт. | 48 | 3 053,16 | 2 852,71 | 2 809,13 | 2 905,00 | 130,15 | 4,48 |
| 10 | Комплект крепежа DKC R5CNS50 (1уп.=50шт.) | уп. | 4 | 1 080,85 | 1 055,30 | 1 058,50 | 1 064,88 | 13,92 | 1,31 |
| 11 | Клеммник Klemsan 304200 (или эквивалент) | шт. | 50 | 24,84 | 23,96 | 24,41 | 24,40 | 0,44 | 1,8 |
| 12 | Клеммник Klemsan 334201 (или эквивалент) | шт. | 50 | 26,16 | 26,24 | 27,53 | 26,64 | 0,77 | 2,89 |
| 13 | Клеммник Klemsan 334170 (или эквивалент) | шт. | 50 | 97,52 | 101,43 | 102,34 | 100,43 | 2,56 | 2,55 |
| 14 | Клеммник Klemsan 334460 (или эквивалент) | шт. | 20 | 96,37 | 98,49 | 93,96 | 96,27 | 2,27 | 2,35 |
| 15 | Упор на DIN-рейку Klemsan 495059 (или эквивалент) | шт. | 40 | 34,80 | 33,47 | 29,31 | 32,53 | 2,86 | 8,8 |
| 16 | Перемычка Klemsan 476320 (или эквивалент) | шт. | 2 | 634,89 | 641,96 | 652,90 | 643,25 | 9,07 | 1,41 |
| 17 | Кабель КНРкнг-HF 5х35 | м | 30 | 2 481,70 | 2 538,97 | 2 138,08 | 2 386,25 | 216,82 | 9,09 |
| 18 | Кабель КНРкнг-HF 3х35 | м | 15 | 1 488,61 | 1 466,61 | 1 444,61 | 1 466,61 | 22 | 1,5 |
| 19 | Кабель ВВГнг(А)-LS-0,66 5х16 | м | 30 | 490,21 | 510,88 | 475,46 | 492,18 | 17,79 | 3,61 |
| 20 | Кабель ВВГнг(A)-LS-0,66 3х2,5 | м | 600 | 50,02 | 48,00 | 46,40 | 48,14 | 1,81 | 3,77 |
| 21 | Кабель ВВГнг(A)-LS-0,66 5х35 | м | 110 | 1 233,71 | 1 180,37 | 1 064,43 | 1 159,50 | 86,55 | 7,46 |
| 22 | Лоток проволочный DKC FC5010 (или эквивалент) | м | 39 | 258,60 | 255,93 | 212,55 | 242,36 | 25,85 | 10,67 |
| 23 | Лоток проволочный DKC FC1010 (или эквивалент) | м | 12 | 348,39 | 350,51 | 364,33 | 354,41 | 8,66 | 2,44 |
| 24 | Лоток проволочный DKC FC5040 (или эквивалент) | м | 6 | 633,42 | 680,53 | 595,86 | 636,60 | 42,42 | 6,66 |
| 25 | Пластина для подвеса лотка проволочного на шпильке DKC FC37311 (или эквивалент) | шт. | 24 | 78,73 | 77,91 | 67,46 | 74,70 | 6,28 | 8,41 |
| 26 | Крепление ТМ к стене для вертикального монтажа DKC BMM1040 (или эквивалент) | шт. | 4 | 429,91 | 432,39 | 380,21 | 414,17 | 29,44 | 7,11 |
| 27 | Соединитель DKC BMA1015 (или эквивалент) | м | 12 | 386,27 | 373,56 | 395,51 | 385,11 | 11,02 | 2,86 |
| 28 | Подвес вертикальный одиночный DKC BSP2105 (или эквивалент) | шт. | 2 | 577,04 | 576,44 | 629,34 | 594,27 | 30,37 | 5,11 |
| 29 | Шпилька DKC CM200802 (или эквивалент) | м | 14 | 100,61 | 103,52 | 87,20 | 97,11 | 8,7 | 8,96 |
| 30 | Анкер DKC CM410831 (или эквивалент) | уп. | 1 | 3 823,11 | 3 845,17 | 3 359,93 | 3 676,07 | 274,01 | 7,45 |
| 31 | Гайка с насечкой DKC CM100800 (или эквивалент) (1уп.=100шт.) | уп. | 3 | 302,80 | 318,16 | 300,34 | 307,10 | 9,66 | 3,14 |
| 32 | Крепежный комплект №1 DKC CM350001 (или эквивалент) (1уп.=50шт.) | уп. | 8 | 2 570,05 | 2 755,68 | 2 517,77 | 2 614,50 | 125,03 | 4,78 |
| 33 | Лента монтажная DKC CM610050 (или эквивалент) | уп. | 3 | 118,54 | 126,61 | 115,90 | 120,35 | 5,58 | 4,64 |
| 34 | Короб с крышкой DKC 01786 (или эквивалент) | м | 2 | 331,58 | 344,17 | 292,84 | 322,86 | 26,75 | 8,29 |
| 35 | Гофрированная труба DKC PA613643F0 (или эквивалент) | м | 105 | 235,01 | 239,99 | 237,14 | 237,38 | 2,5 | 1,05 |
| 36 | Гофрированная труба DKC PA612935F0 (или эквивалент) | м | 50 | 159,79 | 168,19 | 147,59 | 158,52 | 10,36 | 6,53 |
| 37 | Гофрированная труба DKC 71920 (или эквивалент) | м | 20 | 14,57 | 14,61 | 14,62 | 14,60 | 0,03 | 0,18 |
| 38 | Держатель DKC PAS36N (или эквивалент) | уп. | 10 | 287,72 | 297,79 | 303,42 | 296,31 | 7,95 | 2,68 |
| 39 | Держатель DKC PAS29N (или эквивалент) | уп. | 2 | 165,95 | 172,53 | 166,97 | 168,48 | 3,54 | 2,1 |
| 40 | Огнестойкая пена | шт. | 2 | 1 555,33 | 1 572,84 | 1 647,65 | 1 591,94 | 49,03 | 3,08 |

Сметный расчет стоимости выполнения работ по оснащению системой бесперебойного электроснабжения коммутационного и серверного оборудования

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01 |
| --- |
| Система бесперебойного электроснабжения |
| Основание | Сметная стоимость - | 3 404,932 тыс.руб |
| Чертежи № 06-ПЭТВ-19.ЭМ | Нормативная трудоемкость - | 455,00 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 111,074 тыс.руб |
| Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в цены апреля 2019 г. в базе ТСНБ-2001 Санкт-Петербург госэталон 2012 |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| №1 Монтажные работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРм08-03-572-04 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 | 535,27 | 80,28 | 5 734 | 809 | 719 | 3,49 | 3 |
|  | (0) | Изп=19,127; Иэмм=8,953; Имат=7,303; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) | 1 шт. | 42,3 | 4,58 |  |  | 88 | 0,29 | 0 |
| 2 | прайс поставщика (поз. №1 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Щит байпас навесной в сборе | 1 | 148 708,33 |  | 148 708 |  |
|  |  | Цед=178450/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 2 | 69,85 | 37,13 | 140 | 57 | 74 | 2,37 | 5 |
|  | (0) | V=1+1 | 1 шт. | 28,72 | 3,69 |  |  | 7 | 0,29 | 1 |
| 4 | прайс поставщика (поз. №2 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Щит распределительный навесной в сборе. Тип 1 | 1 | 62 250 |  | 62 250 |  |
|  |  | Цед=74700/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 5 | прайс поставщика (поз. №3 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Щит распределительный навесной в сборе. Тип 2 | 1 | 95 450 |  | 95 450 |  |
|  |  | Цед=114540/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРм08-01-101-04 | Преобразователь массой до 1 т | 1 | 1 438,9 | 356,01 | 18 593 | 4 814 | 3 374 | 21,4 | 21 |
|  | (0) | Изп=19,127; Иэмм=9,476; Имат=4,096; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) | 1 шкаф | 251,66 | 23,54 |  |  | 450 | 1,49 | 1 |
| 7 | прайс поставщика (поз. №6 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Шкаф с батареями | 1 | 636 340,25 |  | 636 340 |  |
|  |  | Цед=763608,3/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 8 | прайс поставщика (поз. №4 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Системное шасси Delta NH-Plus 80 kVA GES803HP3312035 (или эквивалент) | 1 | 379 915,9 |  | 379 916 |  |
|  |  | Цед=455 899,08/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 9 | прайс поставщика (поз. №5 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Силовой модуль Delta 3915101156-S (или эквивалент) | 4 | 169 501,91 |  | 678 008 |  |
|  |  | Цед=203402,29/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРм08-03-526-03 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А | 1 | 299,97 | 4,7 | 3 949 | 802 | 38 | 3,31 | 3 |
|  | (0) МДС-35, прил.1, табл.2, п.1 | Изп=19,127; Иэмм=7,979; Имат=7,184; НР=0,95; СП=0,65; ЗП=34,94*1,2; ЭММ=3,92*1,2; ЗПм=0,16*1,2; ТЗТ=2,76*1,2; ТЗТм=0,01*1,2 | 1 шт. | 41,93 | 0,19 |  |  | 4 | 0,01 | 0 |
| 11 | прайс поставщика (поз. №8 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Выключатель автоматический ABB Tmax XT1N 160 TMD 160-1600 3p F F (или эквивалент) | 1 | 15 586,02 |  | 15 586 |  |
|  |  | Цед=18703,22/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | 52 | 14,19 | 0 | 35 448 | 13 497 | 0 | 1,12 | 58 |
|  | (0) | V=2+2+48; Изп=19,127; Имат=11,048; НР=0,95; СП=0,65 | 1 шт. | 13,57 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 13 | прайс поставщика (поз. №9 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Контакты состояния выключателя ABB AUX 1Q 250V AC/DC XT1 ... XT4 (или эквивалент) | 2 | 1 536,19 |  | 3 072 |  |
|  |  | Цед=1 843,43/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 14 | прайс поставщика (поз. №17 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Перемычка Klemsan 476320 (или эквивалент) | 2 | 536,04 |  | 1 072 |  |
|  |  | Цед=643,25/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 15 | прайс поставщика (поз. №10 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Блок розеток Schuko NTSS-PDU-19-7SH-Am-2 (или эквивалент) | 48 | 2 420,83 |  | 116 200 |  |
|  |  | Цед=2905/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 16 | прайс поставщика (поз. №11 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Комплект крепежа DKC R5CNS50 (1уп.=50шт.) | 4 | 887,4 |  | 3 550 |  |
|  |  | Цед=1064,88/1,2 | упак. |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 | 2,1 | 143,94 | 0 | 13 320 | 5 668 | 0 | 12 | 25 |
|  | (0) | V=0,5+0,5+0,5+0,2+0,4; Изп=19,127; Имат=19,127; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) | 100 шт. | 141,12 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 18 | прайс поставщика (поз. №12 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Клеммник Klemsan 304200 (или эквивалент) | 50 | 20,33 |  | 1 017 |  |
|  |  | Цед=24,4/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 19 | прайс поставщика (поз. №13 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Клеммник Klemsan 334201 (или эквивалент) | 50 | 22,2 |  | 1 110 |  |
|  |  | Цед=26,64/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 20 | прайс поставщика (поз. №14 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Клеммник Klemsan 334170 (или эквивалент) | 50 | 83,69 |  | 4 185 |  |
|  |  | Цед=100,43/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 21 | прайс поставщика (поз. №15 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Клеммник Klemsan 334460 (или эквивалент) | 20 | 80,23 |  | 1 605 |  |
|  |  | Цед=96,27/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 22 | прайс поставщика (поз. №16 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Упор на DIN-рейку Klemsan 495059 (или эквивалент) | 40 | 27,11 |  | 1 084 |  |
|  |  | Цед=32,53/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| Кабельные трассы |
| 23 | ТЕРм08-02-396-10 | Короб металлический, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина 3 м | 0,57 | 1 052,6 | 293 | 17 614 | 6 194 | 1 893 | 49,4 | 28 |
|  | (0) | V=0,39+0,12+0,06; Изп=19,127; Иэмм=11,335; Имат=9,526; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) | 100 м | 568,1 | 17,22 |  |  | 188 | 1,09 | 1 |
| 24 | прайс поставщика (поз. №23 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Лоток проволочный DKC FC5010 (или эквивалент) | 39 | 201,97 |  | 7 877 |  |
|  |  | Цед=242,36/1,2 | м |  |  |  |  |
| 25 | прайс поставщика (поз. №24 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Лоток проволочный DKC FC1010 (или эквивалент) | 12 | 295,34 |  | 3 544 |  |
|  |  | Цед=354,41/1,2 | м |  |  |  |  |
| 26 | прайс поставщика (поз. №25 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Лоток проволочный DKC FC5040 (или эквивалент) | 6 | 530,5 |  | 3 183 |  |
|  |  | Цед=636,6/1,2 | м |  |  |  |  |
| 27 | прайс поставщика (поз. №26 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Пластина для подвеса лотка проволочного на шпильке DKC FC37311 (или эквивалент) | 24 | 62,25 |  | 1 494 |  |
|  |  | Цед=74,7/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 28 | прайс поставщика (поз. №27 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Крепление ТМ к стене для вертикального монтажа DKC BMM1040 (или эквивалент) | 4 | 345,14 |  | 1 381 |  |
|  |  | Цед=414,17/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 29 | прайс поставщика (поз. №28 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Соединитель DKC BMA1015 (или эквивалент) | 12 | 320,93 |  | 3 851 |  |
|  |  | Цед=385,11/1,2 | м |  |  |  |  |
| 30 | прайс поставщика (поз. №29 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Подвес вертикальный одиночный DKC BSP2105 (или эквивалент) | 2 | 495,23 |  | 990 |  |
|  |  | Цед=594,27/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| 31 | прайс поставщика (поз. №30 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Шпилька DKC CM200802 (или эквивалент) | 14 | 80,93 |  | 1 133 |  |
|  |  | Цед=97,11/1,2 | м |  |  |  |  |
| 32 | прайс поставщика (поз. №31 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Анкер DKC CM410831 (или эквивалент) (1УПАК.=100ШТ.) | 1 | 3 063,39 |  | 3 063 |  |
|  |  | Цед=3676,07/1,2 | упак. |  |  |  |  |
| 33 | прайс поставщика (поз. №32 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Гайка с насечкой DKC CM100800 (или эквивалент) (1уп.=100шт.) | 3 | 255,92 |  | 768 |  |
|  |  | Цед=307,1/1,2 | упак. |  |  |  |  |
| 34 | прайс поставщика (поз. №33 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Крепежный комплект №1 DKC CM350001 (или эквивалент) (1уп.=50шт.) | 8 | 2 178,75 |  | 17 430 |  |
|  |  | Цед=2614,5/1,2 | упак. |  |  |  |  |
| 35 | прайс поставщика (поз. №34 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Лента монтажная DKC CM610050 (или эквивалент) | 3 | 100,29 |  | 301 |  |
|  |  | Цед=120,35/1,2 | упак. |  |  |  |  |
| 36 | ТЕРм08-02-390-03 | Короба пластмассовые шириной до 120 мм | 0,02 | 355,05 | 19,34 | 219 | 90 | 3 | 20,33 | 0 |
|  | (0) | Изп=19,127; Иэмм=6,49; Имат=3,067; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) | 100 м | 236,44 | 0,14 |  |  | 0 | 0,01 | 0 |
| 37 | прайс поставщика (поз. №35 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Короб с крышкой DKC 01786 (или эквивалент) | 2 | 269,05 |  | 538 |  |
|  |  | Цед=322,86/1,2 | м |  |  |  |  |
| 38 | ТЕРм08-02-413-01 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 1,75 | 310,95 | 39,99 | 544 | 325 | 70 | 16,16 | 28 |
|  | (0) | V=1,05+0,5+0,2 | 100 м трубок | 185,84 | 2,84 |  |  | 5 | 0,18 | 0 |
| 39 | прайс поставщика (поз. №36 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Гофрированная труба DKC PA613643F0 (или эквивалент) ( 1 БУХТА=15 МЕТРОВ) | 105 | 197,82 |  | 20 771 |  |
|  |  | Цед=237,38/1,2 | м |  |  |  |  |
| 40 | прайс поставщика (поз. №37 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Гофрированная труба DKC PA612935F0 (или эквивалент) ( 1 БУХТА=25 МЕТРОВ) | 50 | 132,1 |  | 6 605 |  |
|  |  | Цед=158,52/1,2 | м |  |  |  |  |
| 41 | прайс поставщика (поз. №38 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Гофрированная труба DKC 71920 (или эквивалент) ( 1 БУХТА=100 МЕТРОВ) | 20 | 12,17 |  | 243 |  |
|  |  | Цед=14,6/1,2 | м |  |  |  |  |
| 42 | прайс поставщика (поз. №39 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Держатель DKC PAS36N (или эквивалент) ( 1 УПАК.=5 ШТ.) | 10 | 246,93 |  | 2 469 |  |
|  |  | Цед=296,31/1,2 | упак. |  |  |  |  |
| 43 | прайс поставщика (поз. №40 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Держатель DKC PAS29N (или эквивалент) ( 1 УПАК.=10 ШТ.) | 2 | 140,4 |  | 281 |  |
|  |  | Цед=168,48/1,2 | упак. |  |  |  |  |
| 44 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 2,8 | 571,67 | 342,63 | 32 044 | 7 809 | 8 747 | 12,4 | 35 |
|  | (0) | V=0,3+6-3,5; Изп=19,127; Иэмм=9,117; Имат=7,582; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) | 100 м кабеля | 145,82 | 46,82 |  |  | 2 507 | 3,39 | 9 |
| 45 | прайс поставщика (поз. №20 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Кабель ВВГнг(А)-LS-0,66 5х16 | 30 | 410,15 |  | 12 305 |  |
|  |  | Цед=492,18/1,2 | м |  |  |  |  |
| 46 | прайс поставщика (поз. №21 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Кабель ВВГнг(A)-LS-0,66 3х2,5 | 600 | 40,12 |  | 24 072 |  |
|  |  | Цед=48,14/1,2 | м |  |  |  |  |
| 47 | ТЕРм08-02-148-03 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг | 0,3 | 1 079,77 | 721,18 | 6 473 | 1 566 | 1 927 | 23,2 | 7 |
|  | (0) | Изп=19,127; Иэмм=8,907; Имат=8,022; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) | 100 м кабеля | 272,83 | 90,68 |  |  | 520 | 6,5 | 2 |
| 48 | прайс поставщика (поз. №18 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Кабель КНРкнг-HF 5х35 | 30 | 1 988,54 |  | 59 656 |  |
|  |  | Цед=2386,25/1,2 | м |  |  |  |  |
| 49 | ТЕРм08-02-148-02 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг | 1,25 | 787,83 | 488,02 | 20 422 | 5 145 | 5 489 | 18,3 | 23 |
|  | (0) | V=1,1+0,15; Изп=19,127; Иэмм=8,998; Имат=7,827; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) | 100 м кабеля | 215,21 | 66,56 |  |  | 1 591 | 4,82 | 6 |
| 50 | прайс поставщика (поз. №22 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Кабель ВВГнг(A)-LS-0,66 5х35 | 110 | 966,25 |  | 106 288 |  |
|  |  | Цед=1159,5/1,2 | м |  |  |  |  |
| 51 | прайс поставщика (поз. №19 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Кабель КНРкнг-HF 3х35 | 15 | 1 222,18 |  | 18 333 |  |
|  |  | Цед=1466,61/1,2 | м |  |  |  |  |
| 52 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | 4 | 5,53 | 0 | 986 | 423 | 0 | 0,47 | 2 |
|  | (0) | Изп=19,127; Имат=15,25; НР=0,81 (0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8); Мат=16,22*0 | 1 проход кабеля | 5,53 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 53 | прайс поставщика (поз. №41 06- ПЕТВ-19.ЭМ.С) | Огнестойкая пена | 2 | 1 326,62 |  | 2 653 |  |
|  |  | Цед=1591,94/1,2 | шт. |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 155 486 | 47 199 | 22 334 | 238 |
|  |  |  | 5 360 | 20 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 155 486 |
| Итого накладных расходов |  | 44 257 |
| Итого сметной прибыли |  | 28 986 |
| Итого по оборудованию |  | 2 149 153 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 299 229 |
| Итого |  | 2 677 111 |
| №2 Пусконаладочные работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 54 | ТЕРп01-12-027-07 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ | 4 | 34,05 | 0 | 4 871,53 | 2 605,1 | 0 | 2,43 | 9,72 |
|  | (0) | Изп=19,127; НР=0,55 (0,65*0,85); СП=0,32 (0,4*0,8) | 1 испытание | 34,05 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 90 | 5,01 | 0 | 16 127,56 | 8 624,36 | 0 | 0,32 | 28,8 |
|  | (0) | Изп=19,127; НР=0,55 (0,65*0,85); СП=0,32 (0,4*0,8) | 1 линия | 5,01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | 90 | 19,1 | 0 | 61 484,32 | 32 879,31 | 0 | 1,22 | 109,8 |
|  | (0) | Изп=19,127; НР=0,55 (0,65*0,85); СП=0,32 (0,4*0,8) | 1 токоприемник | 19,1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 0,1 | 202,89 | 0 | 725,69 | 388,07 | 0 | 12,96 | 1,3 |
|  | (0) | Изп=19,127; НР=0,55 (0,65*0,85); СП=0,32 (0,4*0,8) | 100 точек | 202,89 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ИБП |
| 58 | ТЕРп01-06-003-02 | Устройство выпрямительное с тремя режимами стабилизации напряжения или тока зарядки аккумуляторной батареи мощностью до 50 кВА | 1 | 732,92 | 0 | 26 214,71 | 14 018,56 | 0 | 47,52 | 47,52 |
|  | (0) | Изп=19,127; НР=0,55 (0,65*0,85); СП=0,32 (0,4*0,8) | 1 устройство | 732,92 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 109 423,81 | 58 515,4 | 0 | 197,14 |
|  |  |  | 0 | 0 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 109 424 |
| Итого накладных расходов |  | 32 183 |
| Итого сметной прибыли |  | 18 725 |
| Итого |  | 160 332 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| Итого |  | 2 837 443 |
| НДС | 2837443*0,2 | 20% | 567 488,6 |
| Итого |  | 3 404 931,6 |

Начальная (максимальная) цена составила: 3 404 931 (Три миллиона четыреста четыре тысячи девятьсот тридцать один) рубль 60 копеек