Первое высшее техническое учебное заведение России

| 21-я линия, д. 2 Санкт-Петербург, 199106, Россия |  | 21st Line, 2 Saint-Petersburg, 199106, Russia |
| --- | --- | --- |

Министерство науки И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Санкт-Петербургский горный университет

|  | Утверждаю Проректор по эксплуатации имущественного комплекса ____________ А.П. Суслов « 04 » октября 2019 г. |
| --- | --- |

Документация

об аукционе в электронной форме

(электронном аукционе)

«Оказание услуг по техническому, аварийному обслуживанию, поверке КИПиА, режимной наладке автономной газовой котельной»

уникальный номер закупки № 019/44АЭ(19)

(для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций)

ИКЗ 191780102107678010100100770013317000

(ИЗМЕНЕНИЕ)

Санкт-Петербург

2019 год

Часть I. ВВЕДЕНИЕ

1. Термины и определения

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокупность действий, которые осуществляются Заказчиком в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон в сфере закупок), начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо в установленных законом в сфере закупок случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта.

Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на котором проводятся конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме, за исключением закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме.

Оператор электронной площадки – непубличное хозяйственное общество, в уставном капитале которого иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам принадлежит не более чем двадцать пять процентов долей (акций) такого общества и которое владеет электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее функционирование, а также соответствует установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ требованиям и включено в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень операторов электронных площадок.

Участник закупки – любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

Аукционная комиссия – комиссия, созданная Заказчиком, для проведения аукциона в электронной форме в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. В рамках настоящей документации под аукционной комиссией понимается Единая конкурсная комиссия, созданная Заказчиком.

Единая информационная система – совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) - www.zakupki.gov.ru

Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) – аукцион, при котором информация о закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.

Под аукционом понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую цену контракта.

Документация об аукционе в электронной форме – документация, утвержденная Заказчиком, содержащая сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами (далее – документация об аукционе).

Государственный контракт – договор бюджетного учреждения (далее - контракт), заключенный Заказчиком – Горным университетом, в целях обеспечения государственных  нужд.

Электронный документ – документ, информация в котором предоставлена в электронно-цифровой форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

2. Законодательное регулирование

2.1.  Настоящая документация об аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом  от  05.04.2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством РФ в сфере закупок, регулирующим отношения, направленные на обеспечение государственных нужд, включая нормативные правовые акты.

2.2. В части, прямо не урегулированной действующим законодательством об определении поставщика (подрядчика, исполнителя), проведение аукциона в электронной форме регулируется настоящей документацией об аукционе в электронной форме.

3. Заказчик

3.1. Заказчик, указанный в пункте 4.1 части II настоящей документации об аукционе в электронной форме (далее по тексту ссылки на части, разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации об аукционе в электронной форме, если рядом с такой ссылкой не указано иного), проводит аукцион в электронной форме, предмет и условия которого указаны в разделе 4 части II, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе в электронной форме.

Часть II. Информационная карта аукциона в электронной форме (электронного аукциона)

4. Информация о проводимом аукционе в электронной форме

| № пункта | Наименование | Содержание информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 4.1. | Наименование заказчика, место нахождения, почтовый адрес, адрес эл. почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо, информация о контрактной службе | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» Адрес: 21-я линия, д. 2, г. Санкт-Петербург, 199106 Эл. адрес: www.spmi.ru Эл. почта: ogz@spmi.ru Контрактная служба: Управление по закупке товаров, работ и услуг. Контрактный управляющий: начальник Управления по закупке товаров, работ и услуг - Гаврилов Юрий Александрович тел. раб. (812) 328-86-69 Эл. почта: Gavrilov_YuA@pers.spmi.ru, Ответственный за заключение договора: старший специалист по закупкам Чертков Роман Олегович Тел. раб.: (812) 328-84-55; (812) 328-84-88 Эл. почта: Chertkov_RO@pers.spmi.ru Ответственное подразделение: Отдел главного механика Ответственный исполнитель: Главный инженер Шелегов Владимир Владимирович Тел. раб.: (812) 328-84-94 Эл. почта: Ryzhikova_ON@pers.spmi.ru |
| 4.2. | Наименование, почтовый адрес и контактные телефоны электронной площадки | АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП») Эл. адрес: www.roseltorg.ru Адрес: ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, г. Москва, 115114 тел. раб. (495) 276-16-26 факс (495) 730-59-07 Эл. почта: info@roseltorg.ru |
| 4.3. | Способ и наименование (предмет) закупки | Аукцион в электронной форме на оказание услуг по техническому, аварийному обслуживанию, поверке КИПиА, режимной наладке автономной газовой котельной № 019/44АЭ(19) |
|  | ИКЗ (идентификационный код закупки) | 191780102107678010100100770013317000 |
|  | Описание объекта закупки | В соответствии с разделом V документации об аукционе |
| 4.4. | Изображение товара, на поставку которого заключается контракт | Не предусмотрено |
| 4.5. | Официальный сайт, на котором размещены извещение и документация об аукционе в электронной форме | www.zakupki.gov.ru |
| 4.6. | Предмет контракта | Указан в части IV документации об аукционе |
| 4.7. | Количество и место доставки, условия и сроки поставки товара, выполнения работ и оказания услуг | В соответствии с проектом контракта (Часть IV) и Техническим заданием (Часть V). Срок оказания услуг: Оказание услуг осуществляется с момента заключения Договора, но не ранее 01.11.2019г., в течение 12 (Двенадцати) месяцев. Место и условия оказания услуг: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Токсово, ул. Пляжная, д. 2. Оказание услуг осуществляется силами и средствами Исполнителя. |
| 4.8. | Начальная (максимальная) цена контракта | 948 000,00 руб. (Девятьсот сорок восемь тысяч рублей 00 копеек) |
| 4.8.1. | Цена единицы товара (зап. частей), цена единицы работ или услуги | Не применяется |
| 4.8.2. | Общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию, начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене указанных запасных частей | Не применяется |
| 4.8.3. | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Представлено в Приложении № 1 к информационной карте аукциона в электронной форме |
| 4.9. | Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее – «шаг аукциона») | От 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем сто рублей |
| 4.10. | Источник финансирования закупки | Субсидия на выполнение государственного задания |
| 4.11. | Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | Российский рубль |
| 4.12. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного ЦБРФ и используемого при оплате контракта | Не применяется |
| 4.13. | Форма, сроки и порядок оплаты поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Оплата по Договору производится по факту оказания услуг за соответствующий отчетный месяц по безналичному расчету (с оформлением платежных поручений) ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг. |
| 4.14. | Возможность Заказчика изменять количество поставляемых товаров, объемов работ, услуг в соответствии с п.18 ст.34 ФЗ-44 | Предусмотрена |
| 4.15. | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта | Не предусмотрена |
| 4.16. | Единые требования к участникам закупки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также установленные Заказчиком | 4.16.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки – не установлены. 4.16.2. Исключен. 4.16.3. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. 4.16.4. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке. 4.16.5. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в аукционе в электронной форме не принято. 4.16.6. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 4.16.6.1. участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 4.16.7. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма – не установлены 4.16.8. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. 4.16.9. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. 4.16.10. Участник закупки не является офшорной компанией. 4.16.11. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации |
| 4.17. | Дополнительные требования, устанавливаемые Правительством РФ, часть 2 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Не предусмотрены |
| 4.18. | Условие привлечения соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению контракта | Если из контракта не вытекает обязанность поставщика (исполнителя, подрядчика) исполнить контракт лично, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков, соисполнителей). |
| 4.19. | Преимущества, предоставляемые Заказчиком в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы Организациям инвалидов Процент предоставляемых преимуществ | Не установлены Не установлены Не установлены |
| 4.20. | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ) | В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ Заказчик установил ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», социально ориентированные некоммерческие организации, которые должны соответствовать требованиям, ч. 2.1 ст. 2 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» |
| 4.21. | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. | Не установлены |
| 4.22. | Место, дата начала и окончания, время, порядок и график проведения осмотра участниками закупки образца или макета товара, на поставку которого заключается контракт | Не установлено |
| 4.23. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме Место подачи заявок Порядок подачи заявок | Не позднее 12:00 часов (время московское) 14.10.2019г. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки Заявка на участие в электронном аукционе подается участником закупки в порядке, установленном статьей 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 4.24. | Дата окончания срока рассмотрения (первых частей) заявок на участие в аукционе в электронной форме | 15.10.2019г. |
| 4.25. | Дата проведения аукциона в электронной форме | 16.10.2019г. Время начала проведения аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки. |
| 4.26. | Дата окончания срока рассмотрения (вторых частей) заявок на участие в аукционе в электронной форме | 21.10.2019г. |
| 4.27. | Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт | Срок подписания контракта: 4.27.1. По результатам аукциона в электронной форме контракт заключается с победителем аукциона в электронной форме, а в случаях, предусмотренных статьей 83.2. Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, с иным участником аукциона, заявка которого на участие в аукционе признана соответствующей требованиям, установленным документацией. 4.21.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона в электронной форме Заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения в проект контракта, прилагаемый к документации о закупке, цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, либо предложения о цене за право заключения контракта в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара). 4.27.3. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель аукциона в электронной форме подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный пунктом 4.27.4. 4.27.4. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с пунктом 4.21.2, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры. 4.27.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем аукциона в электронной форме на электронной площадке в соответствии с пунктом 4.27.4. протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе и на электронной площадке проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронной процедуры. При этом размещение в единой информационной системе и на электронной площадке Заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с пунктом 4.27.4. 4.27.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке документов, предусмотренных пунктом 4.27.5., победитель аукциона в электронной форме размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица. 4.27.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона в электронной форме, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке обеспечения исполнения контракта Заказчик обязан разместить в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика. 4.27.8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного пунктом 4.27.7. и подписанного Заказчиком контракта он считается заключенным. 4.27.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона в электронной форме. Срок, в течение которого иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт: 4.27.10. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, Заказчик вправе заключить контракт с участником электронного, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем электронного аукциона, и в проект контракта, прилагаемый к документации о закупке, Заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта. 4.27.11. Участник электронной процедуры, признанный победителем электронной процедуры в соответствии с пунктом 4.27.10. документации о закупке, вправе подписать проект контракта в срок, установленный пунктом 4.27.3., или разместить предусмотренный пунктом 4.27.4. протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим пунктом, либо отказаться от заключения контракта. |
|  | Условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимся от заключения контракта | 4.27.12. Победитель аукциона в электронной форме (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (пункт 4.27.10.)) признается Заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, он не направил Заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный пунктом 4.27.4., или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). |
| 4.28. | Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме | 4.28.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. 4.28.1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать: 4.28.1.1. согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки); 4.28.1.2. при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар: а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона); б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе. 4.28.2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника электронного аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктом 4.16.1, 4.17 (при наличии таких требований) настоящей документации, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 4.16.3.-4.16.8. настоящей документации (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки); 3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 5) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких документов (пункт 4.19 настоящей документации); 6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами; 7) декларация о принадлежности участника электронного аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (пункт 4.20.)(указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки). Инструкция по заполнению заявки участником электронного аукциона: Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная пунктом 4.28.1., может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт. Предоставляемые участником электронного аукциона сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должен», «не должен», «должна», «не должна», «должны», «не должны», «не должен быть», «не должна быть», «не должны быть», «должна быть возможность», , «либо». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать слова или сопровождаться словами «не более», «не менее», «более», «менее», «от …, и до …», «до», «от», «диапазон должен быть не менее от…-до…», «должна быть возможность», «не должны», «либо», «должна иметь», то есть должны быть конкретными, за исключением случаев, когда указанным способом показатели характеристик товара обозначаются изготовителем товара. При подаче сведений участниками электронного аукциона должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в Разделе V документации об аукционе «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» (далее – Техническое задание). Участник электронного аукциона в первой части заявки должен указать конкретные значения показателей предлагаемых к поставке товаров, соответствующие значениям показателей, установленным в Техническом задании настоящей документации, и их товарные знаки (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. При этом наименования, количество и значения показателей товара, содержащиеся в первой части заявки участника электронного аукциона, должны соответствовать наименованиям, количеству и значениям показателей товара, в том числе техническим и функциональным параметрам, установленным в Техническом задании. |
| 4.29. | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона в электронной форме разъяснений положений документации об аукционе | 4.29.1. Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме. При этом участник электронного аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений документации в отношении аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки Заказчику. 4.29.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в пункте 4.29.1. запроса Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе: 27.09.2019г. (справочно: Датой начала срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации просим считать дату размещения извещения о проведении электронного аукциона). Дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе: «12» октября 2019 г., при условии, что запрос о предоставлении разъяснений документации об Аукционе поступил Заказчику не позднее «10» октября 2019 г. |
| 4.30. | Размер обеспечения заявок на участие в закупке Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке | Не требуется Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе предоставляется участником закупки в виде денежных средств. При проведении электронного аукциона денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (далее - специальный счет). Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе возможно путем блокирования денежных средств при наличии на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном документацией о закупке. Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник закупки выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки. Требование об обеспечении заявки на участие в закупке в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в закупке. |
| 4.31. | Обеспечение исполнения контракта | Требуется |
| 4.32. | Размер обеспечения исполнения контракта Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению | Требуется. В размере 10% от цены, по которой заключен Договор. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком в пункте 4.34. счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Победитель может не предоставлять обеспечение исполнения, если направит Заказчику информацию из реестра контрактов, подтверждающую, что в течение двух лет до подачи заявки, исполнил три Договора без штрафов и пеней. Общая сумма Договоров должна быть не менее начальной (максимальной) цены Договора. |
| 4.33. | Авансирование и размер аванса | Не предусмотрено |
| 4.34. | Банковское сопровождение контракта в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ | Банковское сопровождение контракта не установлено. |
| 4.34. | Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет) ИНН 7801021076 КПП 780101001 УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190) г. Санкт-Петербург Расчетный счет № 405 018 103 000 020 0 0001 Корр. счет № НЕТ БИК 044030001 Наименование банка – Северо-Западное ГУ Банка России ОГРН 1027800507591 от 20.04.12 ОКВЭД 80.30.1; 80.30.4; 80.22.22; 73.10 ОКОПФ 72 ОКТМО – 40307000 ОКОГУ 13240 ОКФС 12 ОКПО 02068508 КБК 000 000 000 000 000 00510 Почтовый адрес – 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. линия, дом 2 |

Приложение № 1

к Информационной карте

аукциона в электронной форме

Расчет цены договора

Обоснование начальной (максимальной) цены

на оказание услуг по техническому, аварийному обслуживанию, поверке КИПиА, режимной наладке автономной газовой котельной.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Регистрационный номер №111/44 от 29.08.2019 г. Исполнитель №1 | Регистрационный номер №111/43 от 28.08.2019 г. Исполнитель №2 | Регистрационный номер №111/45 от 30.08.2019 г. Исполнитель №3 | Сред. арифм. величина цены единицы, руб. | Сред. квадр. отклонение | Коэфф. вариа-ции, % | Начальная (максимальная) цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена, руб. в т.ч. НДС 20% | Стоимость, руб. в т.ч. НДС 20% | Цена, руб. в т.ч. НДС 20% | Стоимость, руб. в т.ч. НДС 20% | Цена, руб. в т.ч. НДС 20% | Стоимость, руб. в т.ч. НДС 20% |  |  |  |  |
| 1 | Услуги по техническому, аварийному обслуживанию, поверке КИПиА, режимной наладке автономной газовой котельной | Ме-сяц | 12 | 83 000,00 | 996 000,00 | 78 000,00 | 936 000,00 | 76 000,00 | 912 000,00 | 79 000,00 | 3 605,55 | 4,56 | 948 000,00 |
|  | Итого | 996 000,00 | Итого | 936 000,00 | Итого | 828 000,00 | - | - | - | 948 000,00 |

Начальная (максимальная) цена была определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)  и составила: 948 000,00 рублей (Девятьсот сорок восемь тысяч рублей 00 копеек).

Часть III. Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ  № _____

( ОБРАЗЕЦ )

Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»

профессору В.С. Литвиненко

г. Санкт-Петербург                                                               « ____ » ____________ 2019 г.

1. _____________________ (наименование банка-гаранта, его место нахождения, банковские реквизиты, ИНН, КПП); генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций от ______________ № _____ ), именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице _____________________________________ (должность и Ф.И.О. уполномоченного лица), действующего на основании доверенности от « ___ » ________ 201_ г. № _____, настоящим гарантирует, что выплатит федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» расположенному по адресу: Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2, ОГРН 1027800507591, далее именуемому «Бенефициар», денежную сумму в размере __________________________________________________________________ ( ______________________________________________________ ) рублей ____ коп., в случае если _____________ (наименование участника закупки, его место нахождения, ОГРН), именуемое в дальнейшем «Принципал», не исполнит или исполнит ненадлежащим образом любые свои обязательства перед Бенефициаром по Договору бюджетного учреждения (далее – Контракт), который будет заключен на основании протокола подведения итогов от « ___ » ________ 201_ г. № _____АЭ(19) по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения аукциона в электронной форме на поставку _______ (реестровый номер извещения *******************).

2. Гарант берет на себя обязательство выплатить Бенефициару по его первому письменному требованию любую сумму или суммы в пределах ________________ (___________________________________) рублей ___ копеек. Оплата происходит на основании письменного требования Бенефициара о выплате определенной в настоящей гарантии суммы. К указанному требованию должны быть приложены следующие документы:

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

- платежное поручение, подтверждающее перечисление Бенефициаром аванса Принципалу, с отметкой банка Бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Контрактом, а требование по настоящей Гарантии предъявлено в связи с ненадлежащим исполнением Принципалом обязательств по возврату аванса);

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Контракта (если требование по настоящей Гарантии предъявлено в связи с ненадлежащим исполнением Принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по настоящей гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Бенефициара).

К требованию могут быть приложены также иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых оно основывается, в том числе:

- доказательства невыполнения Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром;

- заверенная Бенефициаром копия Контракта.

3. Банковская гарантия обеспечивает в том числе исполнение обязательств Принципала по возврату авансового платежа, по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом, а также гарантийные обязательства.

4. Гарант освобождает Бенефициара от необходимости взыскивать сумму ___________ ( ______________________________ ) рублей ___ копеек с Принципала до предъявления требования Гаранту.

5. Гарант в случае полного или частичного неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств Принципалом обязуется в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения требования от Бенефициара выплатить ему денежные средства путем перечисления на счет, указанный Бенефициаром в своем письменном требовании, согласно условиям настоящей гарантии.

6. Моментом исполнения обязательств Гаранта является фактическое поступление денежных средств на указанный Бенефициаром счет.

7. Гарантия не может быть отозвана Гарантом в одностороннем порядке.

8. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу.

9. В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон в сфере закупок) в случае неисполнения требования об уплате по настоящей гарантии в установленный срок Гарант обязуется уплатить неустойку Бенефициару в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки, начиная со дня истечения срока, установленного в п. 5 настоящей гарантии.

10. В соответствии с ч. 3 ст. 96 Закона в сфере закупок настоящая гарантия вступает в силу с даты заключения Контракта и действует до _________________. Настоящей гарантией устанавливается отлагательное условие, которое предусматривает заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Принципала, возникшим из Контракта при его заключении.

11. Настоящая Гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящей Гарантии, разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Руководитель                                   			   ______________ / ____________ /

Главный бухгалтер                              			   _____________ / _____________ /

М.П.

Часть IV. Проект контракта

ДОГОВОР БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № ____________

г. Санкт-Петербург 					                 «___»___________ 2019г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по эксплуатации имущественного комплекса Анатолия Павловича Суслова, действующего на основании доверенности № 01-55/60-668адм  от 28.05.2019г., с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________, действующего на основании _________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме (реестровый № __________, ИКЗ_____________) от «___» __________ 2019 г. № ____/44 АЭ(19) заключили настоящий Договор бюджетного учреждения (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства на оказание услуг по техническому, аварийному обслуживанию, поверке КИПиА, режимной наладке автономной газовой котельной, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.

1.2. Техническое задание на оказание услуг определено в Приложении № 1 к Договору. Качество оказываемых услуг должно соответствовать государственным стандартам, нормам и правилам.

1.3. Заказчик обязуется произвести оплату за оказанные услуги на сумму и в порядке, определенном в разделе 2 Договора.

1.4. Оказание услуг осуществляется с момента заключения Договора, но не ранее 01.11.2019г., в течение 12 (Двенадцати) месяцев.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет __________ (__________) рублей __ коп., в т.ч. НДС __________ (__________) рублей __ коп/НДС не облагается. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

Общая цена Договора включает в себя стоимость услуг, оказываемых по Договору, расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, плановое, внеплановое обслуживание, иные сборы.

2.2. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества и качества оказываемых услуг и иных условий исполнения Договора.

2.3. Оплата по Договору производится по факту оказания услуг за соответствующий отчетный месяц по безналичному расчету (с оформлением платежных поручений) ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг.

2.4. Обязательства Исполнителя по оказанию услуг считаются исполненными по факту оказания услуг, что подтверждается подписью Заказчика оригинала акта сдачи-приемки оказанных услуг (2 экземпляра) и передачей акта сдачи-приемки оказанных услуг, счет-фактуры (для плательщиков НДС), счета.

2.5. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет, несет Исполнитель.

2.6. Оригиналы документов доставляются Заказчику с курьером за счет Исполнителя.

2.7. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика в адрес Исполнителя.

2.8. Источник финансирования договора – субсидия на выполнение государственного задания.

2.9. Код вида расходов – 244.

2.10. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя,  уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. МЕСТО, КОЛИЧЕСТВО, СРОКИ (ПЕРИОДЫ) И ИНЫЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Оказание услуг производится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Токсово, ул. Пляжная, д. 2.

Оказание услуг осуществляется силами и средствами Исполнителя.

3.2. Приемка оказанных услуг осуществляется уполномоченными представителями Сторон путем проверки соответствия оказанных услуг, указанным в Договоре, и отсутствия видимых недостатков оказанных услуг.

3.3. Исполнитель обязуется:

3.3.1. Оказывать услуги в сроки, указанные в Графике проведения технического обслуживания (Приложение №2 к Договору) в соответствии с графиком планово-предупредительных ремонтов,  Приказом Ростехнадзора от 15 ноября 2013г. №542 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»,  Федеральным законом от 21.07.1997 года № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями),  нормативными документами, действующими на территории РФ;

3.3.2. Заблаговременно согласовывать с Заказчиком точное время визита работников Исполнителя для оказания плановых услуг;

3.3.3. Начать оказывать внеплановые услуги Заказчику в течение двух часов с момента оповещения в любое время суток, включая выходные и праздничные дни за свой счет, с момента получения уведомления от Заказчика.  Под внеплановыми услугами понимаются выезды специалистов Исполнителя для устранения аварийных ситуаций, требующих оперативного вмешательства. Для своевременного реагирования для этих целей у Исполнителя предусмотрено наличие аварийно-диспетчерской службы (тел. _________________________);

3.3.4. Получать уведомление об обнаружении значимых неполадок в оборудовании дистанционно, автоматической системой диспетчеризации, либо по дежурному телефону;

3.3.5. Предоставлять Заказчику отчет о текущем техническом состоянии оборудования, каждый раз непосредственно после оказания услуг;

3.3.6. Обеспечить соблюдение своими работниками правил техники безопасности, необходимых для безопасного оказания услуг;

3.3.7. Неукоснительно и регулярно вести журнал технического обслуживания оборудования, а также следить за его состоянием;

3.3.8. Всякий раз при посещении объекта вносить сведения о причинах прибытия, характере оказанных услуг, заключении о техническом состоянии основного и вспомогательного оборудования с подписью ответственного представителя Исполнителя в журнал учета;

3.3.9. Своевременно и за свой счет производить поверку КИПиА;

3.3.10. Предоставить для оказания услуг высококвалифицированный персонал, прошедший аттестацию для проведения работ с газовым оборудованием, в соответствии с частями 3-5 Раздела I  Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 ноября 2013г. №542;

3.3.11. Оказывать услуги без ограничения или прекращения теплоснабжения потребителей, если это не запланировано и согласовано заранее, или не вызвано объективной необходимостью.

3.3.12. В соответствии с пунктом 77 Постановления Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» Исполнитель должен обеспечить замену приборов и оборудования на время ремонта и поверки в соответствии с эксплуатационной документацией.

3.4. Заказчик обязуется:

3.4.1. Обеспечить допуск представителей Исполнителя  на объект 24 часа в сутки;

3.4.2. Заблаговременно и в кратчайшие сроки информировать Исполнителя о прекращениях подачи потребляемых ресурсов;

3.4.3. Заблаговременно и в кратчайшие сроки информировать Исполнителя о плановых работах на теплопотребляющем оборудовании;

3.4.4. Заблаговременно и в кратчайшие сроки информировать Исполнителя об изменении условий эксплуатации оборудования;

3.4.5. В кратчайшие сроки информировать Исполнителя об обнаружении неполадок в работе оборудования;

3.4.6. Предоставлять Исполнителю техническую документацию по обслуживаемому оборудованию.

3.4.7. Предоставлять Исполнителю расходные материалы (при необходимости).

4. ПРИЕМКА УСЛУГ

4.1. Заказчик осуществляет приемку услуг по качеству и иным характеристикам, предусмотренным в Договоре, с участием представителя Исполнителя, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента оказания услуг. В ходе приемки Заказчик проводит экспертизу оказанных услуг на соответствие фактически оказанных услуг, заявленным в Договоре.

4.2. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке оказанных услуг, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.3. Если оказанные услуги соответствуют условиям Договора по качеству и иным характеристикам, предусмотренным в Договоре, Заказчик подписывает акт сдачи-приемки оказанных услуг.

4.4. Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписываемый сторонами ежемесячно, включает следующую информацию:

а) оплата за оказанные услуги (включая все применимые налоги);

б) подписи Сторон и дату подписания.

4.5. в случае обнаружения скрытых недостатков оказанных услуг, несоответствия качества оказанных услуг стандартам, нормам и условиям Договора Заказчик вправе вызвать представителя Исполнителя для составления акта о скрытых недостатках. После подписания Сторонами акта о скрытых недостатках Исполнитель обязан по требованию Заказчика в течение 1 (Одного) рабочего дня исправить обнаруженные скрытые недостатки. При отказе представителя Стороны от подписания акта о скрытых недостатках, другая Сторона вправе составить акт о скрытых недостатках в одностороннем порядке и направить его соответствующей Стороне почтой или с нарочным.

4.6. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за повреждение или уничтожение оборудования и установочных изделий вследствие ненадлежащего оказания услуг.

4.7. Заказчиком не оплачиваются дополнительные транспортные, складские и иные расходы, возникшие в связи с неполноценным оказанием услуг.

5. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

5.1. Исполнитель гарантирует соответствие оказанных услуг всем техническим стандартам, нормам и правилам, применяемым на территории Российской Федерации, а также требованиям производителя к обслуживанию установленного на котельных оборудования (Приложение №3 «Перечень обслуживаемого оборудования»).

5.2. Исполнитель не несет ответственности за дефекты и неисправности, которые вызваны: неправильным обращением или несоответствующей эксплуатационным нормам работы персонала Заказчика на котельном оборудовании; осуществлением без письменного согласия Исполнителя самостоятельно или силами третьих лиц замены и ремонта отдельных элементов и составных частей котельного оборудования, изменения настроек оборудования котельных, подключения к котельным несоответствующих требованиям технической документации дополнительных устройств; несоответствием электропитания, заземления, климатических условий в помещениях, в которых размещено оборудование котельных, требованиям, предъявляемым производителем; попадание в элементы оборудования котельных жидкостей; нанесением оборудованию котельных физических повреждений и нарушением его физической целостности.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (пеней, штрафов).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере _____ рублей ___ копеек (Размер штрафа устанавливается в размере 1 (одного) процента цены Договора, но не более 5 000,00 рублей и не менее 1 000,00 рублей в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения  (при наличии в Договоре таких обязательств), Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере, определяемом в следующем порядке в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, рассчитывается и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Договору не превышает начальную (максимальную) цену Договора:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену Договора:

- 10 процентов цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (пеней, штрафов).

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере (Размер штрафа устанавливается Договором в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042):

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

6.8. Сторона, нарушившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой стороне все причиненные таким нарушением убытки. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы (Раздел 7 (номер раздела см. по тексту) Договора) или по вине другой стороны.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. При невыполнении или частичном выполнении любой из Сторон обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, без промедления письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

7.3. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 7.2. Договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

8. РАСТОРЖЕНИЕ  ДОГОВОРА

8.1. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Сумма обеспечения исполнения Договора составляет _______ (______) рублей __ копеек.

9.2. Обеспечение исполнения Договора представлено Исполнителем следующим способом: _____________________________________________.

9.3. Обеспечение исполнения Договора подтверждено Исполнителем следующими документами: ___________________________________________.

9.4. Документы, подтверждающие обеспечение исполнения Договора, предоставленные Исполнителем Заказчику до заключения Договора, прилагаются к Договору и являются его неотъемлемой частью.

9.5. Средства из обеспечения исполнения Договора подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязательств по Договору, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Договору.

9.6.	Срок действия представленного Исполнителем обеспечения исполнения Договора устанавливается на срок действия Договора и оканчивается не ранее срока выполнения всех обязательств по Договору. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, лицензии на осуществление банковских операций исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством российской Федерации. За каждый день просрочки исполнения Исполнителя обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 6.2. договора.

9.7.	Обеспечение исполнения Договора (денежные средства, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Договора, внесенные на счет Заказчика в качестве обеспечения) возвращается Заказчиком Исполнителю при получении Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором.

9.8. В случае если, по каким-либо причинам, обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по Договору, Исполнитель обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору, разрешаются путем переговоров.

10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они после соблюдения претензионного порядка передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Срок рассмотрения претензии составляет не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения.

10.3. При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Любые изменения, дополнения или прекращения обязательств по Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и скреплены печатями организаций.

10.4. Настоящий Договор составлен в электронной форме на русском языке и подписан усиленными электронными подписями представителями Исполнителя и Заказчика. Договор вступает в силу с момента размещения его в Единой Информационной Системе.

10.5. Все уведомления в рамках Договора направляются Сторонами в письменном виде по E-mail или факсу с последующим отправлением оригиналов по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении).

10.6. Днем получения уведомления по Договору считается день доставки уведомления другой Стороне.

10.7. Неотъемлемой частью Договора являются:

10.7.1. Приложение №1 «Техническое задание на оказание услуг».

10.7.2. Приложение №2 «График проведения технического обслуживания».

10.7.3. Приложение №3 «Перечень обслуживаемого оборудования».

11. РЕКВИЗИТЫ

| Исполнитель: Полное наименование (Сокращенное наименование) ОГРН ИНН КПП Дата постановки на учет в налоговом органе ОКПО ОКТМО Юридический адрес Фактический адрес Почтовый адрес Р/с № Наименование банка К/с БИК Тел. Факс E-mail От Исполнителя: Должность ______________________ /____________ / | Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет) ОГРН 1027800507591 ИНН 7801021076 КПП 780101001 Дата постановки на учет в налоговом органе 30.12.1993 г. ОКПО 02068508 ОКТМО 40307000 Юридический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, линия 21-я В.О., д. 2 Почтовый адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. линия, д. 2 Фактический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2 Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190) г. Санкт-Петербург Р/счет 405 018 103 000 020 0 0001 Северо-Западное ГУ Банка России К/счет НЕТ БИК 044030001 тел./ факс: (812) 328-84-94 e-mail: Ryzhikova_ON@pers.spmi.ru От Заказчика: Проректор по эксплуатации имущественного комплекса _______________________ /А.П. Суслов / |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору № _________________

от «___» ________________2019г.

Техническое задание на оказание услуг

| № п/п | Наименование | Характеристика и состав услуг |
| --- | --- | --- |
| 1. | Характер оказываемых услуг | Услуги по техническому, аварийному обслуживанию, поверке КИПиА, режимной наладке автономной газовой котельной должны проводиться в соответствии с требованиями Постановления Правительства от 29 октября 2010 года №870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», Приказом Ростехнадзора от 15 ноября 2013г. №542 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», ПТЭ ТЭ «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», ПТЭЭП «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», инструкций заводов-производителей. Оказываемые услуги должны включать в себя: |
| 1.1. | Обслуживание дымовых труб и газоходов | Обслуживание должно проводиться в соответствии с Техническим регламентом «О безопасности зданий и сооружений». Оказываемые услуги должны включать в себя: - наружный осмотр труб; - наружный осмотр газоходов: проверка исправности взрывного клапана; - внутренний осмотр газоходов, очистка при необходимости; - очистку кранов слива конденсата. |
| 1.2. | Обслуживание котлов и горелочных устройств | Оказываемые услуги должны включать в себя: - осмотр горелочного устройства; - разборку, осмотр, чистку пламенной головки, чистку вентилятора, чистку и регулировку электродов зажигания, сборку, регулировку и проверку в работе (газ - дизельное топливо); - очистку фотодатчиков, запальных устройств, очистку и продувку импульсных линий, подтяжку винтов, клеммных соединений; - проверку работы горелок на разных режимах (не менее двух); - анализ проб отходящих газов, настройку горелок на разных режимах на оптимальные параметры горения (отсутствие химнедожога топлива, отсутствие вредных выбросов, настройка оптимального избытка воздуха); - замер температуры отходящих газов, замер сажного числа на разных режимах; - проверку исправности предохранительных клапанов и настройку срабатывания; - проверку работы автоматики горелок; - проверку автоматики безопасности котлов; - осмотр котлов; осмотр котлов должен включать в себя: а) чистку котлов; б) проверку котлов на газовую плотность; в) устранение неплотностей; г) гидравлические испытания котлов; - наладку режимов работы газовых котлов с целью доведения содержания отводящих газов (CO2; NO3; CO; O2) до значений, указанных в техническом отчете и «Режимной карте»; - перечень мероприятий, которые должны способствовать значению коэффициента полезного действия близкому либо равному по значению к максимальному. |
| 1.3. | Обслуживание общекотельного оборудования | Оказываемые услуги должны включать в себя: - контроль работы насосов (плавность хода, отсутствие воздуха, посторонних шумов и протечек), замену торцевых уплотнений насосов при необходимости (из материалов Заказчика); - контрольные замеры токов электродвигателей насосов под нагрузкой и на холостом ходу; - контрольные замеры температуры подшипников электродвигателей насосов; - проверку работы запорной и регулирующей арматуры на полное открытие и закрытие, проверку герметичности, регулировку или замену при необходимости; - настройку редукционного клапана подпитки сетевого контура; - осмотр, очистку щитов управления, контрольную обтяжку электроконтактов в щитах управления и на электрооборудовании; - гидравлические испытания трубопроводов котлового контура; - снятие приборов КИПиА (контрольно-измерительные приборы и автоматика) в госповерку, госповерку и установку приборов после госповерки; - проверку работы микроэлектронных датчиков, термометров, датчиков с передачей данных; - контроль и регулировку давления воздуха в расширительных баках, контроль герметичности мембраны; - контроль загрязненности фильтров, чистку при увеличении перепада давления выше 50% от паспортных данных. |
| 1.4. | Обслуживание оборудования внутреннего и наружного газоснабжения | Оказываемые услуги должны включать в себя: - обмыливание и наружный осмотр внутренних газопроводов и арматуры; - внешний осмотр счётчиков газа, пополнение масленки, снятие и постановка счётчиков и катушки для поверки; - внешний осмотр и проверку пружины регулятора давления газа, замена мембраны (при необходимости), настройку, регулировку; - внешний осмотр и проверку пружины предохранительно-сбросного клапана, замену мембраны (при необходимости), настройку, регулировку; - внешний осмотр и ревизию в соответствии с инструкцией завода-изготовителя газовых мультиблоков; - продувку фильтрующего элемента газового фильтра, замену фильтрующего элемента (при необходимости - из материалов Заказчика); - проверку на герметичность, замер температуры и рабочих токов катушки отсечного электромагнитного клапана. |
| 1.5. | Обслуживание автоматики безопасности и системы контроля загазованности | Оказываемые услуги должны включать в себя: - на период поверки газоанализаторов установку поверенных приборов; - проверку сигнализаторов загазованности при помощи контрольногазовых смесей (гостированных). |
| 1.6. | Обслуживание электроустановок | Оказываемые услуги должны включать в себя: - наружный осмотр электрооборудования; - подтяжку электрических соединений. |
| 1.7. | Обслуживание когенерационных установок | Оказываемые услуги должны включать в себя: - проверку состояния и замену воздушного фильтра (из материалов Заказчика); - проверку и регулировку угла опережения; - проверку и регулировку газового регулятора; - проверку и регулировку тепловых зазоров; - очистку сапуна двигателя; - очистку двигателя (при необходимости); - проверку состояния дефмера коленчатого вала; - замену масла (при необходимости из материалов Заказчика); - замену масляных фильтров (при необходимости из материалов Заказчика); - чистку радиатора и куллера; - проверку и очистку воздушного фильтра; - проверку крепления оборудования; - проверку состояния трубопроводов, хомутов и шлангов двигателя; - проверку уровня электролита в аккумуляторной батарее и восстановление уровня электролита; - проверку состояния контактов электрооборудования; - проверку и тестирование стартера; - проверку состояния насоса охлаждающей жидкости; - замену свечей зажигания (при необходимости из материалов Заказчика); - корректировку плотности охлаждающей жидкости. |
| 1.8. | Режимная наладка котлов Viessmann | При режимной наладке котла должны измеряться и регулироваться: - расход сжигаемого топлива; - давление топлива и воздуха в разных точках; - потеря напора в топке и газоходе; - температура и состав уходящих газов и другие показатели, которые прямо или косвенно влияют на эффективность сжигания топлива. |
| 1.9. | Обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и системы диспетчеризации | Оказываемые услуги должны включать в себя: - проверку правильности настройки датчиков, и при необходимости корректировка; - обследование целостности корпусов, крышек и изоляции путем визуального осмотра; - проверку срабатывания звуковой и световой сигнализации. |

Стоимость услуг в месяц: ________________ руб. ____ коп. (прописью), в том числе НДС _________ руб.______ коп. (прописью)/ НДС не облагается.

Стоимость услуг по договору: ________________ руб. ____ коп. (прописью), в том числе НДС _________ руб.______ коп. (прописью)/ НДС не облагается.

| От Исполнителя Должность ______________________ /____________ / | От Заказчика Проректор по эксплуатации имущественного комплекса ______________________ /А.П. Суслов / |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору №_________________

от «___» ________________2019г.

График проведения технического обслуживания

| № | Наименование обслуживаемого оборудования | Периодичность | Месяцы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газовое оборудование котельной |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Технический осмотр газопровода и оборудования (обход и визуальный осмотр), проверка герметичности | 1раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Техническое обслуживание газопровода и оборудования | 1 раз в 6 месяцев |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 1.3. | Текущий ремонт газопровода и оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Проверка параметров срабатывания и настройка предохранительных сбросного и запорного клапанов | 1 раз в 3 месяцев | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |
| 1.5. | Поверка КИП газового оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Техническое обслуживание газоанализатора | 1 раз в 6 месяцев |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 1.7. | Поверка газоанализатора | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 1.8. | Техническое обслуживание № 1 узла учёта газа | 1 раз в 6месяцев |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 1.9. | Техническое обслуживание № 2 узла учёта газа | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Котловой контур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Технический осмотр котлов | 1 раз в 3 месяцев | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |
| 2.2.1. | Техническое обслуживание котла №1 (очистка) | 1 раз в 12месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Техническое обслуживание котла №2 (очистка) | 1 раз в 12месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Проверка приборов управления, сигнализации и контроля котла №1 | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Проверка приборов управления, сигнализации и контроля котла №2 | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Проверка срабатывания защит и сигнализаций горелки №1 | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4.2. | Проверка срабатывания защит и сигнализаций горелки №2 | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.5.1. | Проверка режимов горелки №1 | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 2.5.2. | Проверка режимов горелки №2 | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Техническое обслуживание горелки №1 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2. | Техническое обслуживание горелки №2 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Проверка исправности и настройка предохранительных клапанов | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Технический осмотр контура, трубопроводов, соединений и остального тепломеханического оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.9. | Техническое обслуживание контура, трубопроводов, соединений и остального тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Технический осмотр насосного оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.11. | Техническое обслуживание насосного оборудования | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 2.12. | Технический осмотр КИП тепломеханического оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.13. | Поверка КИП тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Технический осмотр КИПиА котлового контура | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.15. | Техническое обслуживание КИПиА котлового контура | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 2.16. | Текущий ремонт тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17. | Технический осмотр системы электроснабжение котлового контура | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.18. | Техническое обслуживание системы электроснабжение котлового контура | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 2.19. | Текущий ремонт электротехнического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20. | Техническое обслуживание № 1 узла учёта тепла | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.21. | Техническое обслуживание № 2 узла учёта тепла | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Отопительный контур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Технический осмотр контура, трубопроводов, соединений и остального тепломеханического оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2. | Техническое обслуживание контура, трубопроводов, соединений и остального тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Технический осмотр насосного оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.4. | Техническое обслуживание насосного оборудования | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 3.5. | Проверка исправности и настройка предохранительных клапанов | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 3.6. | Техническое обслуживание теплообменного оборудования | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 3.7. | Технический осмотр КИП тепломеханического оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.8. | Поверка КИП тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Технический осмотр КИПиА отопительного контура | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.10. | Техническое обслуживание КИПиА отопительного контура | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 3.11. | Текущий ремонт тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. | Технический осмотр системы электроснабжение отопительного контура | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.13. | Техническое обслуживание системы электроснабжение отопительного контура | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 3.14. | Текущий ремонт электротехнического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Контур ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Технический осмотр контура, трубопроводов, соединений и остального тепломеханического оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2. | Техническое обслуживание контура, трубопроводов, соединений и остального тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Технический осмотр насосного оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.4. | Техническое обслуживание насосного оборудования | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 4.5. | Проверка исправности и настройка предохранительных клапанов | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 4.6. | Техническое обслуживание теплообменного оборудования | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 4.7. | Технический осмотр КИП тепломеханического оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.8. | Поверка КИП тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Технический осмотр КИПиА контура ГВС | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.10. | Техническое обслуживание КИПиА контура ГВС | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 4.11. | Текущий ремонт тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12. | Технический осмотр системы электроснабжение контура ГВС | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.13. | Техническое обслуживание системы электроснабжение контура ГВС | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 4.14. | Текущий ремонт электротехнического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15. | Техническое обслуживание № 1 узла учёта тепла | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.16. | Техническое обслуживание № 2 узла учёта тепла | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Технический осмотр контура, трубопроводов, соединений и остального тепломеханического оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.2. | Техническое обслуживание контура, трубопроводов, соединений и остального тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Технический осмотр насосного оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.4. | Техническое обслуживание насосного оборудования | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 5.5. | Технический осмотр КИП тепломеханического оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.6. | Поверка КИП тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Технический осмотр КИПиА ХВС | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.8. | Техническое обслуживание КИПиА ХВС | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 5.9. | Текущий ремонт тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. | Технический осмотр системы электроснабжение ХВС | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.11. | Техническое обслуживание системы электроснабжение ХВС | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 5.12. | Текущий ремонт электротехнического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13. | Техническое обслуживание системы ХВП | 1 раз в 3 месяца |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
| 6. | Электроснабжение и сигнализация котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Технический осмотр водных и распределительных щитов | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.2. | Техническое обслуживание элементов электротехники во вводных и распределительных щитах | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 6.3. | Техническое обслуживание освещения и розеточных линий | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 6.4. | Техническое обслуживание (осмотр) системы уравнивания потенциалов и заземления | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 6.5. | Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации | 1 раз в 3 месяца |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
| 7. | Система диспетчеризации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Технический осмотр КИПиА системы диспетчеризации | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.2. | Техническое обслуживание КИПиА системы диспетчеризации | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 8. | Режимная наладка | 1 раз в 6 месяцев | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 9. | Техническое обслуживание когенерационных установок | 12 раз в год | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

| От Исполнителя: Должность ______________________ /____________ / | От Заказчика: Проректор по эксплуатации имущественного комплекса ______________________ /А.П. Суслов / |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору №_________________

от «___» ________________2019г.

Перечень обслуживаемого оборудования

| № п/п | Тип прибора | Название, характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчики газовые | RVG G65 RVG G16 | 1 шт. 4шт. |
| 2 | Клапан термозапорный | КТЗ Ду 50 | 1 шт. |
| 3 | Клапан электромагнитный установочным диаметром Ду=50мм | ВН2Н-6 | 1 шт. |
| 4 | Газовый фильтр Ду=50мм | ФГ | 1 шт. |
| 5 | Газовый фильтр Ду=25мм | ФН1-6 | 4 шт. |
| 6 | Регулятор давления газа | Dival 500 TR «Pietro Fiorentini» | 2 шт. |
| 7 | Регулятор давления газа | Fexs MP «Pietro Fiorentini» | 2 шт. |
| 8 | Предохранительно-сбросной клапан (ПСК) | VS/AM «Pietro Fiorentini » | 4 шт. |
| 9 | Котлы мощностью 560 кВт | Vitoplex 200 SX2 Viessmann | 2 компл. |
| 10 | Горелки газовые 240-700 кВт | VG 05.700 Duo Plus «ЕLCO» | 2 компл. |
| 11 | Мини ТЭЦ (когенерационная установка) | Сaterpillar G3306TA на базе двигателя 3306 SSAC | 2 компл. |
| 12 | Котел утилизатор | Мощность 65 кВт | 2 шт. |
| 13 | Электроводогрейный котел | Мощность 60 кВт | 2 шт. |
| 14 | Насос циркуляционный | Wilo DPL 65/145-5,5/2 | 1 шт. |
| 15 | Насос циркуляционный | Wilo IPL 65/175-7,5/2 | 2 шт. |
| 16 | Насос циркуляционный | Wilo Stratos-Z 30/1-12 GG CAN | 1 шт. |
| 17 | Насос циркуляционный | Wilo TOP-SD 50/15 3 | 2 шт. |
| 18 | Насос повысительный | Wilo MHIL 903 3 | 2 шт. |
| 19 | Насос циркуляционный | Wilo DM8552 | 2 шт. |
| 20 | Насосная установка | Wilo HWJ 202 20 L 1 | 2 шт. |
| 21 | Теплообменник пластинчатый системы отопления W=743 кВт | Alfa Laval М6-FG | 2 шт. |
| 22 | Теплообменник пластинчатый системы ГВС W=223 кВт | Alfa Laval М3-FG | 2 шт. |
| 23 | Теплообменник пластинчатый подогрева котлового контура W=97 кВт | Alfa Laval М6-FG | 4 шт. |
| 24 | Автоматика безопасности и регулирования | Vitotronic-Viessmann | 1 компл. |
| 25 | Прибор контроля загазованности | «ЭССА» ЯРКГ 1.550.001 | 1 шт. |
| 26 | Дымовая труба на ферме высотой 25 м | Ду=250мм-два ствола Ду=150мм-два ствола | 1 шт. |
| 27 | Комплекс пропорционального дозирования окислителя | HYDROTECH DS 6E40N1 | 1 шт. |
| 28 | Автоматическая установка фильтрации и обезжелезивания | HYDROTECH FSF 2469-7700 SET | 1 шт. |
| 29 | Автоматическая установка умягчения непрерывного действия | HYDROTECH STF 1044-9000 SEМ | 1 шт. |
| 30 | Комплекс пропорционального дозирования | HYDROTECH DS 6E151 | 1 шт. |
| 31 | Комплекс пропорционального дозирования | HYDROTECH DS 6E1 | 1 шт. |

Перечень приборов КИПиА, подлежащих поверке:

| Тип прибора | Название, характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Узел учета газа |  |  |
| Счетчик газовый турбинный Ду50, Ру 1,6 МПа (диапазон 1:20) фланцевый | RVG G65 | 1 шт. |
| Датчик абсолютного давления, верхний предел измерения 0,16 МПа в комплекте с блоком питания | МИДА-ДА-13П-0/0.6МПа-01-(M12x1.5)-К-У**2 | 1 шт. |
| Датчик температуры газа, пределы измерений -50…+180оС | ТМТ-1-3(L=100мм) | 1 шт. |
| Корректор объема газа | СПГ-761 | 1 шт. |
| Манометр дифференциальный, 0-4 кПа. | ДСП-80В-РАСКО | 1 шт. |
| Материалы и оборудование внутреннего газоснабжения |  |  |
| Газоанализатор стационарный | ЭССА-СО/1-СН4/1 МБ | 2 компл. |
| Счетчик газовый турбинный Ду50, Ру1,6 МПа (диапазон 1:20) фланцевый | RVG G16 | 4 шт. |
| Манометр показывающий, диапазон показания P=0-0,6МПа | ТМ-510Р(0-0,6МПа)G1/2 класс точности 2,5 | 11 шт. |
| Манометр показывающий, диапазон показания P=0-60 кПа | КМ–21Р(0-60кПа)G1/2.1,5 | 2 шт. |
| Манометр дифференциальный, 0-16 кПа | ДСП-80-РАСКО | 1 шт. |
| Изделия и материалы тепломеханики |  |  |
| Счетчик расхода воды Dу32; Pу 1,6 МПа | ВСХ-32 | 1 шт. |
| Группа безопасности котлов в составе: |  |  |
| Манометр серия 10, класс точности 1,5 | ТМ-510Р .00.0-1,0МПа G1/2 150 оС | 2 шт. |
| Приборы КИП ТМ |  |  |
| Манометр серия 10, класс точности 1,6 | ТМ-510Р .00.0-0,6МПа G1/2 150 оС | 72 шт. |

| От Исполнителя: Должность ______________________ /____________ / | От Заказчика: Проректор по эксплуатации имущественного комплекса ______________________ /А.П. Суслов / |
| --- | --- |

Часть V. Техническая часть документации об аукционе в электронной форме ( Техническое задание )

| № п/п | Наименование | ОКПД2 | ОКВЭД2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг по техническому, аварийному обслуживанию, поверке КИПиА, режимной наладке автономной газовой котельной | 33.17.19.000 | 33.19 |

## Спецификация услуг

| № п/п | Наименование | Характеристика и состав услуг |
| --- | --- | --- |
| 1. | Характер оказываемых услуг | Услуги по техническому, аварийному обслуживанию, поверке КИПиА, режимной наладке автономной газовой котельной должны проводиться в соответствии с требованиями Постановления Правительства от 29 октября 2010 года №870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», Приказом Ростехнадзора от 15 ноября 2013г. №542 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», ПТЭ ТЭ «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», ПТЭЭП «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», инструкций заводов-производителей. Оказываемые услуги должны включать в себя: |
| 1.1. | Обслуживание дымовых труб и газоходов | Обслуживание должно проводиться в соответствии с Техническим регламентом «О безопасности зданий и сооружений». Оказываемые услуги должны включать в себя: - наружный осмотр труб; - наружный осмотр газоходов: проверка исправности взрывного клапана; - внутренний осмотр газоходов, очистка при необходимости; - очистку кранов слива конденсата. |
| 1.2. | Обслуживание котлов и горелочных устройств | Оказываемые услуги должны включать в себя: - осмотр горелочного устройства; - разборку, осмотр, чистку пламенной головки, чистку вентилятора, чистку и регулировку электродов зажигания, сборку, регулировку и проверку в работе (газ - дизельное топливо); - очистку фотодатчиков, запальных устройств, очистку и продувку импульсных линий, подтяжку винтов, клеммных соединений; - проверку работы горелок на разных режимах (не менее двух); - анализ проб отходящих газов, настройку горелок на разных режимах на оптимальные параметры горения (отсутствие химнедожога топлива, отсутствие вредных выбросов, настройка оптимального избытка воздуха); - замер температуры отходящих газов, замер сажного числа на разных режимах; - проверку исправности предохранительных клапанов и настройку срабатывания; - проверку работы автоматики горелок; - проверку автоматики безопасности котлов; - осмотр котлов; осмотр котлов должен включать в себя: а) чистку котлов; б) проверку котлов на газовую плотность; в) устранение неплотностей; г) гидравлические испытания котлов; - наладку режимов работы газовых котлов с целью доведения содержания отводящих газов (CO2; NO3; CO; O2) до значений, указанных в техническом отчете и «Режимной карте»; - перечень мероприятий, которые должны способствовать значению коэффициента полезного действия близкому либо равному по значению к максимальному. |
| 1.3. | Обслуживание общекотельного оборудования | Оказываемые услуги должны включать в себя: - контроль работы насосов (плавность хода, отсутствие воздуха, посторонних шумов и протечек), замену торцевых уплотнений насосов при необходимости (из материалов Заказчика); - контрольные замеры токов электродвигателей насосов под нагрузкой и на холостом ходу; - контрольные замеры температуры подшипников электродвигателей насосов; - проверку работы запорной и регулирующей арматуры на полное открытие и закрытие, проверку герметичности, регулировку или замену при необходимости; - настройку редукционного клапана подпитки сетевого контура; - осмотр, очистку щитов управления, контрольную обтяжку электроконтактов в щитах управления и на электрооборудовании; - гидравлические испытания трубопроводов котлового контура; - снятие приборов КИПиА (контрольно-измерительные приборы и автоматика) в госповерку, госповерку и установку приборов после госповерки; - проверку работы микроэлектронных датчиков, термометров, датчиков с передачей данных; - контроль и регулировку давления воздуха в расширительных баках, контроль герметичности мембраны; - контроль загрязненности фильтров, чистку при увеличении перепада давления выше 50% от паспортных данных. |
| 1.4. | Обслуживание оборудования внутреннего и наружного газоснабжения | Оказываемые услуги должны включать в себя: - обмыливание и наружный осмотр внутренних газопроводов и арматуры; - внешний осмотр счётчиков газа, пополнение масленки, снятие и постановка счётчиков и катушки для поверки; - внешний осмотр и проверку пружины регулятора давления газа, замена мембраны (при необходимости), настройку, регулировку; - внешний осмотр и проверку пружины предохранительно-сбросного клапана, замену мембраны (при необходимости), настройку, регулировку; - внешний осмотр и ревизию в соответствии с инструкцией завода-изготовителя газовых мультиблоков; - продувку фильтрующего элемента газового фильтра, замену фильтрующего элемента (при необходимости - из материалов Заказчика); - проверку на герметичность, замер температуры и рабочих токов катушки отсечного электромагнитного клапана. |
| 1.5. | Обслуживание автоматики безопасности и системы контроля загазованности | Оказываемые услуги должны включать в себя: - на период поверки газоанализаторов установку поверенных приборов; - проверку сигнализаторов загазованности при помощи контрольногазовых смесей (гостированных). |
| 1.6. | Обслуживание электроустановок | Оказываемые услуги должны включать в себя: - наружный осмотр электрооборудования; - подтяжку электрических соединений. |
| 1.7. | Обслуживание когенерационных установок | Оказываемые услуги должны включать в себя: - проверку состояния и замену воздушного фильтра (из материалов Заказчика); - проверку и регулировку угла опережения; - проверку и регулировку газового регулятора; - проверку и регулировку тепловых зазоров; - очистку сапуна двигателя; - очистку двигателя (при необходимости); - проверку состояния дефмера коленчатого вала; - замену масла (при необходимости из материалов Заказчика); - замену масляных фильтров (при необходимости из материалов Заказчика); - чистку радиатора и куллера; - проверку и очистку воздушного фильтра; - проверку крепления оборудования; - проверку состояния трубопроводов, хомутов и шлангов двигателя; - проверку уровня электролита в аккумуляторной батарее и восстановление уровня электролита; - проверку состояния контактов электрооборудования; - проверку и тестирование стартера; - проверку состояния насоса охлаждающей жидкости; - замену свечей зажигания (при необходимости из материалов Заказчика); - корректировку плотности охлаждающей жидкости. |
| 1.8. | Режимная наладка котлов Viessmann | При режимной наладке котла должны измеряться и регулироваться: - расход сжигаемого топлива; - давление топлива и воздуха в разных точках; - потеря напора в топке и газоходе; - температура и состав уходящих газов и другие показатели, которые прямо или косвенно влияют на эффективность сжигания топлива. |
| 1.9. | Обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и системы диспетчеризации | Оказываемые услуги должны включать в себя: - проверку правильности настройки датчиков, и при необходимости корректировка; - обследование целостности корпусов, крышек и изоляции путем визуального осмотра; - проверку срабатывания звуковой и световой сигнализации. |

Котельная характеризуется комплектацией следующего оборудования:

| № п/п | Тип прибора | Название, характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчики газовые | RVG G65 RVG G16 | 1 шт. 4шт. |
| 2 | Клапан термозапорный | КТЗ Ду 50 | 1 шт. |
| 3 | Клапан электромагнитный установочным диаметром Ду=50мм | ВН2Н-6 | 1 шт. |
| 4 | Газовый фильтр Ду=50мм | ФГ | 1 шт. |
| 5 | Газовый фильтр Ду=25мм | ФН1-6 | 4 шт. |
| 6 | Регулятор давления газа | Dival 500 TR «Pietro Fiorentini» | 2 шт. |
| 7 | Регулятор давления газа | Fexs MP «Pietro Fiorentini» | 2 шт. |
| 8 | Предохранительно-сбросной клапан (ПСК) | VS/AM «Pietro Fiorentini » | 4 шт. |
| 9 | Котлы мощностью 560 кВт | Vitoplex 200 SX2 Viessmann | 2 компл. |
| 10 | Горелки газовые 240-700 кВт | VG 05.700 Duo Plus «ЕLCO» | 2 компл. |
| 11 | Мини ТЭЦ (когенерационная установка) | Сaterpillar G3306TA на базе двигателя 3306 SSAC | 2 компл. |
| 12 | Котел утилизатор | Мощность 65 кВт | 2 шт. |
| 13 | Электроводогрейный котел | Мощность 60 кВт | 2 шт. |
| 14 | Насос циркуляционный | Wilo DPL 65/145-5,5/2 | 1 шт. |
| 15 | Насос циркуляционный | Wilo IPL 65/175-7,5/2 | 2 шт. |
| 16 | Насос циркуляционный | Wilo Stratos-Z 30/1-12 GG CAN | 1 шт. |
| 17 | Насос циркуляционный | Wilo TOP-SD 50/15 3 | 2 шт. |
| 18 | Насос повысительный | Wilo MHIL 903 3 | 2 шт. |
| 19 | Насос циркуляционный | Wilo DM8552 | 2 шт. |
| 20 | Насосная установка | Wilo HWJ 202 20 L 1 | 2 шт. |
| 21 | Теплообменник пластинчатый системы отопления W=743 кВт | Alfa Laval М6-FG | 2 шт. |
| 22 | Теплообменник пластинчатый системы ГВС W=223 кВт | Alfa Laval М3-FG | 2 шт. |
| 23 | Теплообменник пластинчатый подогрева котлового контура W=97 кВт | Alfa Laval М6-FG | 4 шт. |
| 24 | Автоматика безопасности и регулирования | Vitotronic-Viessmann | 1 компл. |
| 25 | Прибор контроля загазованности | «ЭССА» ЯРКГ 1.550.001 | 1 шт. |
| 26 | Дымовая труба на ферме высотой 25 м | Ду=250мм-два ствола Ду=150мм-два ствола | 1 шт. |
| 27 | Комплекс пропорционального дозирования окислителя | HYDROTECH DS 6E40N1 | 1 шт. |
| 28 | Автоматическая установка фильтрации и обезжелезивания | HYDROTECH FSF 2469-7700 SET | 1 шт. |
| 29 | Автоматическая установка умягчения непрерывного действия | HYDROTECH STF 1044-9000 SEМ | 1 шт. |
| 30 | Комплекс пропорционального дозирования | HYDROTECH DS 6E151 | 1 шт. |
| 31 | Комплекс пропорционального дозирования | HYDROTECH DS 6E1 | 1 шт. |

Перечень приборов КИПиА, подлежащих поверке:

| Тип прибора | Название, характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Узел учета газа |  |  |
| Счетчик газовый турбинный Ду50, Ру 1,6 МПа (диапазон 1:20) фланцевый | RVG G65 | 1 шт. |
| Датчик абсолютного давления, верхний предел измерения 0,16 МПа в комплекте с блоком питания | МИДА-ДА-13П-0/0.6МПа-01-(M12x1.5)-К-У**2 | 1 шт. |
| Датчик температуры газа, пределы измерений -50…+180оС | ТМТ-1-3(L=100мм) | 1 шт. |
| Корректор объема газа | СПГ-761 | 1 шт. |
| Манометр дифференциальный, 0-4 кПа. | ДСП-80В-РАСКО | 1 шт. |
| Материалы и оборудование внутреннего газоснабжения |  |  |
| Газоанализатор стационарный | ЭССА-СО/1-СН4/1 МБ | 2 компл. |
| Счетчик газовый турбинный Ду50, Ру1,6 МПа (диапазон 1:20) фланцевый | RVG G16 | 4 шт. |
| Манометр показывающий, диапазон показания P=0-0,6МПа | ТМ-510Р(0-0,6МПа)G1/2 класс точности 2,5 | 11 шт. |
| Манометр показывающий, диапазон показания P=0-60 кПа | КМ–21Р(0-60кПа)G1/2.1,5 | 2 шт. |
| Манометр дифференциальный, 0-16 кПа | ДСП-80-РАСКО | 1 шт. |
| Изделия и материалы тепломеханики |  |  |
| Счетчик расхода воды Dу32; Pу 1,6 МПа | ВСХ-32 | 1 шт. |
| Группа безопасности котлов в составе: |  |  |
| Манометр серия 10, класс точности 1,5 | ТМ-510Р .00.0-1,0МПа G1/2 150 оС | 2 шт. |
| Приборы КИП ТМ |  |  |
| Манометр серия 10, класс точности 1,6 | ТМ-510Р .00.0-0,6МПа G1/2 150 оС | 72 шт. |

График проведения технического обслуживания

| № | Наименование обслуживаемого оборудования | Периодичность | Месяцы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газовое оборудование котельной |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Технический осмотр газопровода и оборудования (обход и визуальный осмотр), проверка герметичности | 1раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Техническое обслуживание газопровода и оборудования | 1 раз в 6 месяцев |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 1.3. | Текущий ремонт газопровода и оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Проверка параметров срабатывания и настройка предохранительных сбросного и запорного клапанов | 1 раз в 3 месяцев | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |
| 1.5. | Поверка КИП газового оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Техническое обслуживание газоанализатора | 1 раз в 6 месяцев |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 1.7. | Поверка газоанализатора | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 1.8. | Техническое обслуживание № 1 узла учёта газа | 1 раз в 6месяцев |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 1.9. | Техническое обслуживание № 2 узла учёта газа | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Котловой контур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Технический осмотр котлов | 1 раз в 3 месяцев | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |
| 2.2.1. | Техническое обслуживание котла №1 (очистка) | 1 раз в 12месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Техническое обслуживание котла №2 (очистка) | 1 раз в 12месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Проверка приборов управления, сигнализации и контроля котла №1 | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Проверка приборов управления, сигнализации и контроля котла №2 | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Проверка срабатывания защит и сигнализаций горелки №1 | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.4.2. | Проверка срабатывания защит и сигнализаций горелки №2 | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.5.1. | Проверка режимов горелки №1 | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 2.5.2. | Проверка режимов горелки №2 | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Техническое обслуживание горелки №1 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2. | Техническое обслуживание горелки №2 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Проверка исправности и настройка предохранительных клапанов | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Технический осмотр контура, трубопроводов, соединений и остального тепломеханического оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.9. | Техническое обслуживание контура, трубопроводов, соединений и остального тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Технический осмотр насосного оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.11. | Техническое обслуживание насосного оборудования | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 2.12. | Технический осмотр КИП тепломеханического оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.13. | Поверка КИП тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Технический осмотр КИПиА котлового контура | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.15. | Техническое обслуживание КИПиА котлового контура | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 2.16. | Текущий ремонт тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17. | Технический осмотр системы электроснабжение котлового контура | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.18. | Техническое обслуживание системы электроснабжение котлового контура | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 2.19. | Текущий ремонт электротехнического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20. | Техническое обслуживание № 1 узла учёта тепла | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.21. | Техническое обслуживание № 2 узла учёта тепла | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Отопительный контур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Технический осмотр контура, трубопроводов, соединений и остального тепломеханического оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2. | Техническое обслуживание контура, трубопроводов, соединений и остального тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Технический осмотр насосного оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.4. | Техническое обслуживание насосного оборудования | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 3.5. | Проверка исправности и настройка предохранительных клапанов | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 3.6. | Техническое обслуживание теплообменного оборудования | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 3.7. | Технический осмотр КИП тепломеханического оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.8. | Поверка КИП тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Технический осмотр КИПиА отопительного контура | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.10. | Техническое обслуживание КИПиА отопительного контура | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 3.11. | Текущий ремонт тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. | Технический осмотр системы электроснабжение отопительного контура | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.13. | Техническое обслуживание системы электроснабжение отопительного контура | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 3.14. | Текущий ремонт электротехнического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Контур ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Технический осмотр контура, трубопроводов, соединений и остального тепломеханического оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2. | Техническое обслуживание контура, трубопроводов, соединений и остального тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Технический осмотр насосного оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.4. | Техническое обслуживание насосного оборудования | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 4.5. | Проверка исправности и настройка предохранительных клапанов | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 4.6. | Техническое обслуживание теплообменного оборудования | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 4.7. | Технический осмотр КИП тепломеханического оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.8. | Поверка КИП тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Технический осмотр КИПиА контура ГВС | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.10. | Техническое обслуживание КИПиА контура ГВС | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 4.11. | Текущий ремонт тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12. | Технический осмотр системы электроснабжение контура ГВС | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.13. | Техническое обслуживание системы электроснабжение контура ГВС | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 4.14. | Текущий ремонт электротехнического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15. | Техническое обслуживание № 1 узла учёта тепла | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.16. | Техническое обслуживание № 2 узла учёта тепла | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Технический осмотр контура, трубопроводов, соединений и остального тепломеханического оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.2. | Техническое обслуживание контура, трубопроводов, соединений и остального тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Технический осмотр насосного оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.4. | Техническое обслуживание насосного оборудования | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 5.5. | Технический осмотр КИП тепломеханического оборудования | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.6. | Поверка КИП тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Технический осмотр КИПиА ХВС | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.8. | Техническое обслуживание КИПиА ХВС | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 5.9. | Текущий ремонт тепломеханического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. | Технический осмотр системы электроснабжение ХВС | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.11. | Техническое обслуживание системы электроснабжение ХВС | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 5.12. | Текущий ремонт электротехнического оборудования | 1 раз в 12 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13. | Техническое обслуживание системы ХВП | 1 раз в 3 месяца |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
| 6. | Электроснабжение и сигнализация котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Технический осмотр водных и распределительных щитов | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.2. | Техническое обслуживание элементов электротехники во вводных и распределительных щитах | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 6.3. | Техническое обслуживание освещения и розеточных линий | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 6.4. | Техническое обслуживание (осмотр) системы уравнивания потенциалов и заземления | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 6.5. | Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации | 1 раз в 3 месяца |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
| 7. | Система диспетчеризации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Технический осмотр КИПиА системы диспетчеризации | 1 раз в месяц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.2. | Техническое обслуживание КИПиА системы диспетчеризации | 1 раз в 6 месяцев |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 8. | Режимная наладка | 1 раз в 6 месяцев | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 9. | Техническое обслуживание когенерационных установок | 12 раз в год | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Характеристики и требования к услугам

1. Требования к услугам:

1.1. Услуги должны быть оказаны согласно:

- графику проведения технического обслуживания;

- Приказу Ростехнадзора от 15 ноября 2013г. №542 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;

- Федеральному закону от 21.07.1997 года № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями);

- нормативными документами, действующими на территории РФ.

1.2. Исполнитель должен предоставить для оказания услуг высококвалифицированный персонал, прошедший аттестацию для проведения работ с газовым оборудованием, в соответствии с частями 3-5 Раздела I  Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 ноября 2013г. №542.

1.3. Исполнитель должен оказывать внеплановые услуги Заказчику в течение двух часов с момента оповещения в любое время суток, включая выходные и праздничные дни за свой счет, с момента получения уведомления от Заказчика. Под внеплановыми услугами понимаются выезды специалистов Исполнителя для устранения аварийных ситуаций, требующих оперативного вмешательства. Для своевременного реагирования для этих целей у Исполнителя должно быть предусмотрено наличие аварийно-диспетчерской службы с контактным телефоном.

1.4. Все услуги, если это не запланировано и согласовано заранее, или не вызвано объективной необходимостью, должны проводиться без ограничения или прекращения теплоснабжения потребителей.

1.5. В соответствии с пунктом 77 Постановления Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» Исполнитель должен обеспечить замену приборов и оборудования на время ремонта и поверки в соответствии с эксплуатационной документацией.

2. Место и условия оказания услуг:

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Токсово, ул. Пляжная, д. 2.

Оказание услуг осуществляется силами и средствами Исполнителя.

3. Источник финансирования: Субсидия на выполнение государственного задания

4. Сроки и порядок оплаты: Оплата по Договору производится по факту оказания услуг за соответствующий отчетный месяц по безналичному расчету (с оформлением платежных поручений) ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг.