# протокол № 007/223 К(19)

# заседания Единой комиссии по рассмотрению и оценке заявок

# на участие в запросе котировок в электронной форме: № 31907852306

г. Санкт-Петербург 	20 мая 2019 г.

Заказчик - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет».

Наименование предмета запроса котировок в электронной форме:

Поставка газоаналитического и вспомогательного оборудования для экспедиционной группы

Начальная (максимальная) цена договора: 2 250 818,17 (Два миллиона двести пятьдесят тысяч восемьсот восемнадцать рублей 17 копеек).

# На заседании Единой комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в запросе котировок в электронной форме присутствовали пять членов комиссии:

Председатель комиссии: Яковлев А.П. – начальник отдела ИС и ТТ;

Члены комиссии:	Васильев В.Е. – начальник УКК;

Васильев Ю.Н. – доцент кафедры О и У;

Петров П.А. – доцент каф. АТПП.

Член и секретарь комиссии: Придатченкова Е.В.– специалист по закупкам

# Кворум имеется, заседание правомочно.

Место проведения: 199106, Санкт-Петербург, В.О., 21-я линия, д.2.

Дата проведения: 12 часов 00 минут 20 мая 2019 года

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме: 12 часов 00 минут 17.05.2019 г.

По истечении срока подачи заявок на участие в открытом запросе цен, были получены 2 (две) заявки.

Сведения о составе полученных заявок представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п.п. | Наименование организации | Почтовый адрес, КПП, ИНН, ОГРН, номер контактного телефона | Дата и время регистрации заявок | Порядковый номер заявки | Цена заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «ТРАНСАНАЛИТ» | 199155, Российская Федерация, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ УРАЛЬСКАЯ, ДОМ 13, ЛИТ А, ПОМЕЩЕНИЕ 58 Тел.: 8123006000 ИНН 7801452844 КПП 780101001 ОГРН 1077847672990 | 16.05.2019 16:49 | 1 | 2 238 600,00 |
|  | ООО «ПРОФРИП» | 117463, Российская Федерация, Г МОСКВА77, УЛ ПАУСТОВСКОГО, ДОМ 2/34, ЭТ 1 ПОМ V КОМ 5В/8 Тел.: 9256293794 ИНН 7728450142 КПП 772801001 ОГРН 1187746889550 | 17.05.2019 10:50 | 2 | 1 987 000,01 |

«По итогам рассмотрения заявок: участники ООО «ТРАНСАНАЛИТ» соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и допускается к закупке.

Заявка ООО «ПРОФРИП» не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме. В заявке не указаны следующие характеристики:

- п.2 Спектрофотометр должен позволять проводить испытания с диапазоном длин волн от 340 до 800 нм. Спектрофотометр должен иметь предустановленные программы, которые содержат более 220 наиболее распространенных методов испытаний.

- п.3 Газоанализатор должен выполнять измерения при условии, что атмосферное давление от 66 до 106,7 кПа.

Указано в п.3, что модуль хранения датчиков для постоянной подзарядки и хранения 20± 2 датчиков, а в соответствии с требованиями к описанию поставляемого товара п.26 извещения о проведении запроса котировок участнику размещения заказа необходимо представить конкретное значение характеристики из установленного интервала.

Оценка заявок на участие в запросе котировок в электронной форме

Сведения о порядковых номерах, присвоенных по мере увеличения ценовых предложений участников закупки, представлены в таблице 2.

Таблица 2

| № места по порядку | Порядковый номер заявки | Наименование организации | Ценовое предложение, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | ООО «ТРАНСАНАЛИТ» | 2 238 600,00 |

Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии заявки участника процедуры:

Участник №1

| ФИО члена комиссии | Решение | Основание |
| --- | --- | --- |
| Яковлев А.П. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Васильев В.Е | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Васильев Ю.Н. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Петров П.А. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Придатченкова Е.В. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |

# Отказать в допуске к участию в электронном аукционе и признать несоответствующим требованиям установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме следующим участникам размещения заказа:

Участник №2

| ФИО члена комиссии | Решение | Основание |
| --- | --- | --- |
| Яковлев А.П. | Не допущен | Не соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Васильев В.Е | Не допущен | Не соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Васильев Ю.Н. | Не допущен | Не соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Петров П.А. | Не допущен | Не соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Придатченкова Е.В. | Не допущен | Не соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |

В результате рассмотрения и оценки заявок в электронной форме признать победителем запроса котировок в электронной форме ООО «ТРАНСАНАЛИТ», предложившего цену договора 2 238 600,00 рублей (Два миллиона двести тридцать восемь тысяч шестьсот рублей 00 копеек).

Т.к. только один участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, признан участником запроса котировок в электронной форме, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся.

Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте zakupki.gov.ru и на сайте Горного университета www.spmi.ru.

# Члены Единой комиссии, присутствующие на заседании:

# Подписи:

|  | _____________ А.П.Яковлев |
| --- | --- |
|  | _____________ В.Е.Васильев |
|  | _____________ Ю.Н.Васильев |
|  | _____________ П.А.Петров |
|  | ___________Е.В.Придатченкова |
| Согласовано: Ответственный за организацию закупки, Первый проректор | _______________Н.В.Пашкевич |