Первое высшее техническое учебное заведение России

| 21-я линия, д. 2 Санкт-Петербург, 199106, Россия |  | 21st Line, 2 Saint-Petersburg, 199106, Russia |
| --- | --- | --- |

Министерство науки И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Санкт-Петербургский горный университет

|  | Утверждаю Проректор по эксплуатации имущественного комплекса ____________ А.П.Суслов «31» июля 2018 г. |
| --- | --- |

Документация

об аукционе в электронной форме

(электронном аукционе)

на оказание услуг по проведению регламентных испытаний системы центрального отопления, организации освидетельствования средств измерения, подлежащих государственному контролю и надзору

(для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций)

уникальный номер закупки № 025/44АЭ(18)

ИКЗ 181780102107678010100102290010000000

Санкт-Петербург

2018 год

Часть I. ВВЕДЕНИЕ

1. Термины и определения

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокупность действий, которые осуществляются Заказчиком в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон в сфере закупок), начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо в установленных законом в сфере закупок случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта.

Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на котором проводятся конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме, за исключением закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме.

Оператор электронной площадки – непубличное хозяйственное общество, в уставном капитале которого иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам принадлежит не более чем двадцать пять процентов долей (акций) такого общества и которое владеет электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее функционирование, а также соответствует установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ требованиям и включено в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень операторов электронных площадок.

Участник закупки – любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

Аукционная комиссия – комиссия, созданная Заказчиком, для проведения аукциона в электронной форме в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. В рамках настоящей документации под аукционной комиссией понимается Единая конкурсная комиссия, созданная Заказчиком.

Единая информационная система – совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) - www.zakupki.gov.ru

Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) – аукцион, при котором информация о закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.

Под аукционом понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую цену контракта.

Документация об аукционе в электронной форме – документация, утвержденная Заказчиком, содержащая сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами (далее – документация об аукционе).

Государственный контракт – договор бюджетного учреждения (далее - контракт), заключенный Заказчиком – Горным университетом, в целях обеспечения государственных  нужд.

Электронный документ – документ, информация в котором предоставлена в электронно-цифровой форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

2. Законодательное регулирование

2.1.  Настоящая документация об аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом  от  05.04.2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством РФ в сфере закупок, регулирующим отношения, направленные на обеспечение государственных нужд, включая нормативные правовые акты.

2.2. В части, прямо не урегулированной действующим законодательством об определении поставщика (подрядчика, исполнителя), проведение аукциона в электронной форме регулируется настоящей документацией об аукционе в электронной форме.

3. Заказчик

3.1. Заказчик, указанный в пункте 4.1 части II настоящей документации об аукционе в электронной форме (далее по тексту ссылки на части, разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации об аукционе в электронной форме, если рядом с такой ссылкой не указано иного), проводит аукцион в электронной форме, предмет и условия которого указаны в разделе 4 части II, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе в электронной форме.

Часть II. Информационная карта аукциона в электронной форме (электронного аукциона)

4. Информация о проводимом аукционе в электронной форме

| № пункта | Наименование | Содержание информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |
| 4.1. | Наименование заказчика, место нахождения, почтовый адрес, адрес эл. почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо, информация о контрактной службе | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» Адрес: 21-я линия, д. 2, г. Санкт-Петербург, 199106 Эл. адрес: www.spmi.ru Эл. почта: ogz@spmi.ru Контрактная служба: Управление логистики. Контрактный управляющий: начальник Управления логистики - Гаврилов Юрий Александрович тел. раб. (812) 328-86-69 Эл. почта: Gavrilov_YuA@pers.spmi.ru, Ответственный за заключение контракта: Чертков Роман Олегович тел. раб. (812) 328-84-55 (812) 328-84-88 Эл. почта: Chertkov_RO@pers.spmi.ru Ответственное подразделение: Отдел главного механика Ответственный исполнитель: Главный инженер Шелегов Владимир Владимирович Тел. раб.: (812) 328-84-94 Эл. почта: Ryzhikova_ON@pers.spmi.ru |
| 4.2. | Наименование, почтовый адрес и контактные телефоны электронной площадки | АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП») Эл. адрес: www.roseltorg.ru Адрес: ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, г. Москва, 115114 тел. раб. (495) 276-16-26 факс (495) 730-59-07 Эл. почта: info@roseltorg.ru |
| 4.3. | Способ и наименование (предмет) закупки | Аукцион в электронной форме на оказание услуг по проведению регламентных испытаний системы центрального отопления, организации освидетельствования средств измерения, подлежащих государственному контролю и надзору № 025/44АЭ(18) |
|  | ИКЗ (идентификационный код закупки) | 181780102107678010100102290010000000 |
|  | Описание объекта закупки | В соответствии с разделом V документации об аукционе |
| 4.4. | Изображение товара, на поставку которого заключается контракт | Не предусмотрено |
| 4.5. | Официальный сайт, на котором размещены извещение и документация об аукционе в электронной форме | www.zakupki.gov.ru |
| 4.6. | Предмет контракта | Указан в части IV документации об аукционе |
| 4.7. | Количество и место доставки, условия и сроки поставки товара, выполнения работ и оказания услуг | В соответствии с проектом контракта (Часть IV) и Техническим заданием (Часть V). Сроки оказания услуг: с момента заключения договора до 1 октября 2018 года. Место, условия оказания услуг: - г. Санкт-Петербург, 21-я линия В.О., д. 2 – 1 УУТЭ; - г. Санкт-Петербург, Средний пр-кт В.О., д. 82 – 1 УУТЭ; 1 ИТП; - г. Санкт-Петербург, 4-я линия В.О., д. 15, лит. А, Б – 1 УУТЭ; - г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., д. 38 – 1 УУТЭ; - г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., д. 40 – 1 УУТЭ; - г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., д. 83 – 1 УУТЭ, 1 ИТП; - г. Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 5 – 1 УУТЭ; - г. Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 28/16 лит. В – 2 УУТЭ, 2 ИТП; - г. Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 28/16 лит. Д – 1 УУТЭ, 1 ИТП; - г. Санкт-Петербург, Морская наб., д. 15, корп. 3 – 1 УУТЭ; - г. Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 46 – 1 УУТЭ, 1 ИТП; - г. Санкт-Петербург, Шевченко ул., д. 19, корп. 2 - 1 УУТЭ, 1 ИТП; - г. Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 10/13 – 1 УУТЭ; - г. Санкт-Петербург, 14-я линия, д. 77 лит. А – 1 УУТЭ. В том числе манометры 1050 шт. по всем адресам. Оказание услуг осуществляется силами и средствами Исполнителя. |
| 4.8. | Начальная (максимальная) цена контракта | 853 846,43 руб. (Восемьсот пятьдесят три тысячи восемьсот сорок шесть рублей 43 копейки). |
| 4.8.1. | Цена единицы товара (зап. частей), цена единицы работ или услуги | Не применяется |
| 4.8.2. | Общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию, начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене указанных запасных частей | Не применяется |
| 4.8.3. | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Представлено в Приложении № 1 к информационной карте аукциона в электронной форме |
| 4.9. | Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее – «шаг аукциона») | От 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем сто рублей |
| 4.10. | Источник финансирования закупки | Субсидии на выполнение государственного задания. |
| 4.11. | Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | Российский рубль |
| 4.12. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного ЦБРФ и используемого при оплате контракта | Не применяется |
| 4.13. | Форма, сроки и порядок оплаты поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Оплата производится по факту оказания услуг по безналичному расчету (с оформлением платежных поручений) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, на основании представленных Исполнителем акта сдачи-приемки оказанных услуг, счета на оплату, с приложением счета-фактуры, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг. |
| 4.14. | Возможность Заказчика изменять количество поставляемых товаров, объемов работ, услуг в соответствии с п.18 ст.34 ФЗ-44 | Предусмотрена |
| 4.15. | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта | Не предусмотрена |
| 4.16. | Единые требования к участникам закупки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также установленные Заказчиком | 4.16.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки – не установлены. 4.16.2. Исключен. 4.16.3. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. 4.16.4. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке. 4.16.5. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в аукционе в электронной форме не принято. 4.16.6. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 4.16.6.1. участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 4.16.7. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма – не установлены 4.16.8. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. 4.16.9. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. 4.16.10. Участник закупки не является офшорной компанией. 4.16.11. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации |
| 4.17. | Дополнительные требования, устанавливаемые Правительством РФ, часть 2 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Не предусмотрены |
| 4.18. | Условие привлечения соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению контракта | Если из контракта не вытекает обязанность поставщика (исполнителя, подрядчика) исполнить контракт лично, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков, соисполнителей). |
| 4.19. | Преимущества, предоставляемые Заказчиком в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы Организациям инвалидов Процент предоставляемых преимуществ | Не установлены Не установлены Не установлены |
| 4.20. | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ) | В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ Заказчик установил ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», социально ориентированные некоммерческие организации, которые должны соответствовать требованиям, ч. 2.1 ст. 2 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» |
| 4.21. | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. | Не установлены |
| 4.22. | Место, дата начала и окончания, время, порядок и график проведения осмотра участниками закупки образца или макета товара, на поставку которого заключается контракт | Не установлено |
| 4.23. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме Место подачи заявок Порядок подачи заявок | Не позднее 12:00 часов (время московское) 13.08.2018 Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки Заявка на участие в электронном аукционе подается участником закупки в порядке, установленном статьей 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 4.24. | Дата окончания срока рассмотрения (первых частей) заявок на участие в аукционе в электронной форме | 14.08.2018 |
| 4.25. | Дата проведения аукциона в электронной форме | 17.08.2018 Время начала проведения аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки. |
| 4.26. | Дата окончания срока рассмотрения (вторых частей) заявок на участие в аукционе в электронной форме | 22.08.2018 |
| 4.27. | Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт | Срок подписания контракта: 4.27.1. По результатам аукциона в электронной форме контракт заключается с победителем аукциона в электронной форме, а в случаях, предусмотренных статьей 83.2. Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, с иным участником аукциона, заявка которого на участие в аукционе признана соответствующей требованиям, установленным документацией. 4.21.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона в электронной форме Заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения в проект контракта, прилагаемый к документации о закупке, цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, либо предложения о цене за право заключения контракта в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара). 4.27.3. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель аукциона в электронной форме подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный пунктом 4.27.4. 4.27.4. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с пунктом 4.21.2, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры. 4.27.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем аукциона в электронной форме на электронной площадке в соответствии с пунктом 4.27.4. протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе и на электронной площадке проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронной процедуры. При этом размещение в единой информационной системе и на электронной площадке Заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с пунктом 4.27.4. 4.27.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке документов, предусмотренных пунктом 4.27.5., победитель аукциона в электронной форме размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица. 4.27.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона в электронной форме, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке обеспечения исполнения контракта Заказчик обязан разместить в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика. 4.27.8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного пунктом 4.27.7. и подписанного Заказчиком контракта он считается заключенным. 4.27.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона в электронной форме. Срок, в течение которого иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт: 4.27.10. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, Заказчик вправе заключить контракт с участником электронного, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем электронного аукциона, и в проект контракта, прилагаемый к документации о закупке, Заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта. 4.27.11. Участник электронной процедуры, признанный победителем электронной процедуры в соответствии с пунктом 4.27.10. документации о закупке, вправе подписать проект контракта в срок, установленный пунктом 4.27.3., или разместить предусмотренный пунктом 4.27.4. протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим пунктом, либо отказаться от заключения контракта. |
|  | Условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимся от заключения контракта | 4.27.12. Победитель аукциона в электронной форме (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (пункт 4.27.10.)) признается Заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, он не направил Заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный пунктом 4.27.4., или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). |
| 4.28. | Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме | 4.28.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. 4.28.1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать: 4.28.1.1. согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки); 4.28.1.2. при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар: а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона); б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе. 4.28.2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника электронного аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктом 4.16.1, 4.17 (при наличии таких требований) настоящей документации, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 4.16.3.-4.16.8. настоящей документации (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки); 3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 5) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких документов (пункт 4.19 настоящей документации); 6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами; 7) декларация о принадлежности участника электронного аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (пункт 4.20.)(указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки). Инструкция по заполнению заявки участником электронного аукциона: Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная пунктом 4.28.1., может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт. Предоставляемые участником электронного аукциона сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должен», «не должен», «должна», «не должна», «должны», «не должны», «не должен быть», «не должна быть», «не должны быть», «должна быть возможность», , «либо». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать слова или сопровождаться словами «не более», «не менее», «более», «менее», «от …, и до …», «до», «от», «диапазон должен быть не менее от…-до…», «должна быть возможность», «не должны», «либо», «должна иметь», то есть должны быть конкретными, за исключением случаев, когда указанным способом показатели характеристик товара обозначаются изготовителем товара. При подаче сведений участниками электронного аукциона должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в Разделе V документации об аукционе «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» (далее – Техническое задание). Участник электронного аукциона в первой части заявки должен указать конкретные значения показателей предлагаемых к поставке товаров, соответствующие значениям показателей, установленным в Техническом задании настоящей документации, и их товарные знаки (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. При этом наименования, количество и значения показателей товара, содержащиеся в первой части заявки участника электронного аукциона, должны соответствовать наименованиям, количеству и значениям показателей товара, в том числе техническим и функциональным параметрам, установленным в Техническом задании. |
| 4.29. | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона в электронной форме разъяснений положений документации об аукционе | 4.29.1. Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме. При этом участник электронного аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений документации в отношении аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки Заказчику. 4.29.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в пункте 4.29.1. запроса Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе: 31.07.2018 (справочно: Датой начала срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации просим считать дату размещения извещения о проведении электронного аукциона). Дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе: «11» августа 2018 г., при условии, что запрос о предоставлении разъяснений документации об Аукционе поступил Заказчику не позднее «09» августа 2018 г. |
| 4.30. | Размер обеспечения заявок на участие в закупке Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также условия банковской гарантии | Предусмотрено, в размере: 1 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 8 538,46 рублей (Восемь тысяч пятьсот тридцать восемь рублей 46 копеек). Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в электронном аукционе осуществляется участником закупки. При проведении электронного аукциона денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (далее - специальный счет). Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе возможно путем блокирования денежных средств при наличии на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном документацией о закупке, либо путем предоставления банковской гарантии в порядке, определенном в соответствии с частью 29 статьи 44 от 05.04.2013 № 44-ФЗ , информация о которой включена в реестры банковских гарантий, предусмотренные статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник закупки выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения соответствующей заявки не осуществляется. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. Требование об обеспечении заявки на участие в закупке в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением казенных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в закупке. |
| 4.31. | Обеспечение исполнения контракта | Требуется |
| 4.32. | Размер обеспечения исполнения контракта Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению | Предусмотрено в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 85 384,64 рубля (Восемьдесят пять тысяч триста восемьдесят четыре рубля 64 копейки). Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком в пункте 4.34. счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. |
| 4.33. | Авансирование и размер аванса | Не предусмотрено |
| 4.34. | Банковское сопровождение контракта в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ | Банковское сопровождение контракта не установлено. |
| 4.34. | Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет) ИНН 7801021076 КПП 780101001 УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190) г. Санкт-Петербург Расчетный счет № 405 018 103 000 020 0 0001 Корр. счет № НЕТ БИК 044030001 Наименование банка – Северо-Западное ГУ Банка России ОГРН 1027800507591 от 20.04.12 ОКВЭД 80.30.1; 80.30.4; 80.22.22; 73.10 ОКОПФ 72 ОКТМО – 40307000 ОКОГУ 13240 ОКФС 12 ОКПО 02068508 КБК 000 000 000 000 000 00510 Почтовый адрес – 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. линия, дом 2 |

Приложение № 1

к Информационной карте

аукциона в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены

на оказание услуг по проведению регламентных испытаний системы центрального отопления, организации освидетельствования средств измерения, подлежащих государственному контролю и надзору.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Регистрационный номер от 14.06.2018г №105/099 Исполнитель №1 | Регистрационный номер от 14.06.2018г №105/100 Исполнитель №2 | Регистрационный номер от 14.06.2018г №105/098 Исполнитель №3 | Сред. арифм. величина цены единицы, руб. | Сред. квадр. отклонение | Коэфф. вариации | Начальная (максимальная) цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена, руб. в т.ч. НДС 18% | Стоимость, руб. в т.ч. НДС 18% | Цена, руб. в т.ч. НДС 18% | Стоимость, руб. в т.ч. НДС 18% | Цена, руб. в т.ч. НДС 18% | Стоимость, руб. в т.ч. НДС 18% |  |  |  |  |
| 1 | Регламентные испытания системы центрального отопления | усл. ед. | 1 | 527 792,00 | 527 792,00 | 554 545,00 | 554 545,00 | 548 377,30 | 548 377,30 | 543 571,43 | 14 009,03 | 2,58 | 543 571,43 |
| 2 | Освидетельство-вание средств измерений | усл. ед. | 1 | 294 000,00 | 294 000,00 | 325 500,00 | 325 500,00 | 311 325,00 | 311 325,00 | 310 275,00 | 15 776,23 | 5,08 | 310 275,00 |
| Итого: | 821 792,00 | 821 792,00 | 880 045,00 | 880 045,00 | 821 792,00 | 821 792,00 |  |  |  | 853 846,43 |

Начальная (максимальная) цена была определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) и  составила:

853 846,43 руб. (Восемьсот пятьдесят три тысячи восемьсот сорок шесть рублей 43 копейки).

Часть III. Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ  № _____

( ОБРАЗЕЦ )

Ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»

профессору В.С. Литвиненко

г. Санкт-Петербург                                                               « ____ » ____________ 2018 г.

1. _____________________ (наименование банка-гаранта, его место нахождения, банковские реквизиты, ИНН, КПП); генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций от ______________ № _____ ), именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице _____________________________________ (должность и Ф.И.О. уполномоченного лица), действующего на основании доверенности от « ___ » ________ 201_ г. № _____, настоящим гарантирует, что выплатит федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» расположенному по адресу: Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2, ОГРН 1027800507591, далее именуемому «Бенефициар», денежную сумму в размере __________________________________________________________________ ( ______________________________________________________ ) рублей ____ коп., в случае если _____________ (наименование участника закупки, его место нахождения, ОГРН), именуемое в дальнейшем «Принципал», не исполнит или исполнит ненадлежащим образом любые свои обязательства перед Бенефициаром по Договору бюджетного учреждения (далее – Контракт), который будет заключен на основании протокола подведения итогов от « ___ » ________ 201_ г. № _____АЭ(18) по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения аукциона в электронной форме на поставку _______ (реестровый номер извещения *******************).

2. Гарант берет на себя обязательство выплатить Бенефициару по его первому письменному требованию любую сумму или суммы в пределах ________________ (___________________________________) рублей ___ копеек. Оплата происходит на основании письменного требования Бенефициара о выплате определенной в настоящей гарантии суммы. К указанному требованию должны быть приложены следующие документы:

- платежное поручение, подтверждающее перечисление Бенефициаром аванса Принципалу, с отметкой банка Бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Контрактом, а требование по настоящей Гарантии предъявлено в связи с ненадлежащим исполнением Принципалом обязательств по возврату аванса);

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Контракта (если требование по настоящей Гарантии предъявлено в связи с ненадлежащим исполнением Принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по настоящей гарантии.

К требованию могут быть приложены также иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых оно основывается, в том числе:

- доказательства невыполнения Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром;

- расчет суммы требования, подписанный уполномоченными лицами Бенефициара;

- заверенная Бенефициаром копия Контракта.

3. Банковская гарантия обеспечивает в том числе исполнение обязательств Принципала по возврату авансового платежа, по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом, а также гарантийные обязательства.

4. Гарант освобождает Бенефициара от необходимости взыскивать сумму ___________ ( ______________________________ ) рублей ___ копеек с Принципала до предъявления требования Гаранту.

5. Гарант в случае полного или частичного неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств Принципалом обязуется в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения требования от Бенефициара выплатить ему денежные средства путем перечисления на счет, указанный Бенефициаром в своем письменном требовании, согласно условиям настоящей гарантии.

6. Моментом исполнения обязательств Гаранта является фактическое поступление денежных средств на указанный Бенефициаром счет.

7. Гарантия не может быть отозвана Гарантом в одностороннем порядке.

8. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу.

9. В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон в сфере закупок) в случае неисполнения требования об уплате по настоящей гарантии в установленный срок Гарант обязуется уплатить неустойку Бенефициару в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки, начиная со дня истечения срока, установленного в п. 5 настоящей гарантии.

10. В соответствии с ч. 3 ст. 96 Закона в сфере закупок настоящая гарантия вступает в силу с даты заключения Контракта и действует до _________________. Настоящей гарантией устанавливается отлагательное условие, которое предусматривает заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Принципала, возникшим из Контракта при его заключении.

11. Настоящая Гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящей Гарантии, разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Руководитель                                   			   ______________ / ____________ /

Главный бухгалтер                              			   _____________ / _____________ /

М.П.

Часть IV. Проект контракта

# ДОГОВОР БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № ______

| г. Санкт-Петербург | «____» _______________ 2018г. |
| --- | --- |

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по эксплуатации имущественного комплекса Анатолия Павловича Суслова, действующего на основании доверенности № 01-55/1-9 адм  от 11.01.2018г., с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________, действующего на основании _________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме (реестровый № __________ ) от « ___ » __________ 2018 г. № ____/44 АЭ(18) заключили настоящий Договор для нужд бюджетного учреждения (далее – Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется в установленный срок оказать услуги по проведению регламентных испытаний системы центрального отопления, организации освидетельствования средств измерения, подлежащих государственному контролю и надзору, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги по Договору.

1.2. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с Приложением №1.

1.3. Услуги оказываются на следующих объектах Заказчика:

- г. Санкт-Петербург, 21-я линия В.О., д. 2 – 1 узел учета тепловой энергии (Далее по тексту УУТЭ);

- г. Санкт-Петербург, Средний пр-кт В.О., д. 82 – 1 УУТЭ;

- г. Санкт-Петербург, 4-я линия В.О., д. 15, лит. А, Б – 1 УУТЭ;

- г. Санкт-Петербург,  Малый пр-кт В.О., д. 38 – 1 УУТЭ;

- г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., д. 40 – 1 УУТЭ;

- г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., д. 83 – 1 УУТЭ, 1 индивидуальный тепловой пункт (Далее по тексту ИТП);

- г. Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 5 – 1 УУТЭ;

- г. Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 28/16 лит. В – 2 УУТЭ, 2 ИТП;

- г. Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 28/16 лит. Д – 1 УУТЭ, 1 ИТП;

- г. Санкт-Петербург, Морская наб., д. 15, корп. 3 – 1 УУТЭ;

- г. Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 46 – 1 УУТЭ, 1 ИТП;

- г. Санкт-Петербург, Шевченко ул., д. 19 корп. 2  - 1 УУТЭ, 1 ИТП;

- г. Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 10/13 – 1 УУТЭ;

- г. Санкт-Петербург, 14-я линия, д. 77 лит. А – 1 УУТЭ.

1.4. Заказчик обязуется произвести оплату за оказанные услуги на сумму и в порядке, определенном в разделе 2 Договора.

1.5. Оказание услуг осуществляется с момента заключения Договора до 01.10.2018г.

1.6. Срок действия Договора с момента заключения по 29.12.2018г.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет _______ руб. ___ коп. (__________ рублей _______ копеек), в т.ч. НДС 18% _______ руб. ___ коп. (__________ рублей _______ копеек)/ НДС не облагается. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора в соответствии с Приложением №1 Договора.

Общая цена Договора включает в себя стоимость услуг, оказываемых по Договору, расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, плановое, внеплановое обслуживание, иные сборы.

2.2. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества и качества оказываемых услуг и иных условий исполнения Договора.

2.3. Оплата производится по факту оказания услуг по безналичному расчету (с оформлением платежных поручений) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, на основании представленных Исполнителем акта сдачи-приемки оказанных услуг, счета на оплату, с приложением счета-фактуры, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг.

2.4. Обязательства Исполнителя по оказанию услуг считаются исполненными по факту оказания услуг, что подтверждается подписью Заказчика оригинала акта сдачи-приемки оказанных услуг.

2.5. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет, несет Исполнитель.

2.6. Оригиналы платежных документов доставляются Заказчику за счет Исполнителя.

2.7. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика в адрес Исполнителя.

2.8. Источник финансирования – субсидии на выполнение государственного задания.

2.9. Код вида расходов - 244.

3. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1.Предоставить Исполнителю доступ на объекты, указанные в пункте 1.3 настоящего Договора, с момента подписания сторонами акта передачи объекта для оказания услуг.

3.1.2.Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказания услуг, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной договором цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.1.3. При обнаружении в ходе оказания услуг отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество оказанных услуг, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю в письменной форме, назначив срок их устранения.

3.1.4. Оплачивать оказанные Исполнителем услуги на условиях настоящего Договора.

3.1.5. По окончании оказания Исполнителем услуг организовать и осуществить приемку их результата.

3.2. Исполнитель обязан:

3.2.1. Принять от Заказчика по акту объекты для оказания услуг по договору, а также необходимую документацию. В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня приемки объектов согласовать с Заказчиком календарный план оказания услуг.

3.2.2. Обеспечить своевременную и качественную подготовку ИТП и УУТЭ, инженерных систем и оборудования к отопительному сезону 2018-2019 гг. с получением актов от теплоснабжающей организации. В случае отсутствия необходимости получения вышеперечисленных актов, оформляются двусторонние акты о готовности систем и помещений между Исполнителем и Заказчиком.

3.2.3. Оказывать услуги своими силами и средствами.

3.2.4. Самостоятельно согласовывать оказание услуг, связанные с отключением, переключением подачи воды, тепловой энергии, электроэнергии с соответствующими предприятиями города и администрацией учреждения.

3.2.5. Выполнять за свой счет, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами) услуги указанные в пункте 1.1, в соответствии с условиями Договора, технической документацией.

3.2.6. Оказать предусмотренные договором услуги, обеспечив их надлежащее качество, в соответствии со строительными нормами и правилами, в сроки, установленные договором, не допуская выполнения объемов услуг сверх лимитов их финансирования.

3.2.7. Выполнять и обеспечивать оказание услуг с соблюдением стандартов, технических  условий, инструкций  заводов-изготовителей  оборудования, технологических  карт-схем,  нормативных  требований  к  качеству  строительных,  монтажных  и  пусконаладочных работ.

3.2.8. Исполнять полученные в ходе оказания услуг указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки при оказании услуг или иные отступления от условий договора.

3.2.9. В процессе оказания услуг предусмотреть возможное использование сигнальных и силовых кабелей, необходимых для проведения монтажа приборов после их поверки, использование ортофосфорной кислоты для очищения от ржавчины металлических поверхностей, замену наконечников в форме вилки (кольца) для оконцевания многожильных (гибких) медных проводов сечением 1,4-1,7мм² с коннектором из луженной меди и виниловой изоляцией, замену штыревых втулочных изолированных под опрессовку  наконечников из медной луженой трубки и полиамидной изолирующей манжеты, для увязки в пучок и монтажа кабелей и проводников должны быть использованы нейлоновые хомуты.

3.2.10. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, в период оказания услуг, а также в период устранения недостатков в оказанных услугах.

3.2.11. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом оказания услуг, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей, представлять по их требованию отчеты о ходе оказания услуг.

3.2.12. Осуществлять согласование с органами государственного надзора порядка оказание услуг на объекте и его соблюдение. Обеспечивать общий порядок.

3.2.13. С момента начала оказания услуг и до их завершения постоянно вести журнал учета оказанных услуг, в котором отражается весь ход осуществления деятельности, а также все факты и обстоятельства, связанные с оказанием услуг, имеющие значения во взаимоотношениях сторон и своевременно.

3.2.14. Обеспечить соответствие оказанных услуг условиям договора о качестве в течение всего гарантийного срока на оказанные услуги, который составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня сдачи услуг.

3.2.15. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором.

3.2.16. Руководствоваться требованиями следующих нормативных документов:

- «Правила       технической   эксплуатации       тепловых       энергоустановок», утвержденные Министерством Энергетики. Приказ №115 от 24.03.2003 г.

- «Правила   техники   безопасности   при   эксплуатации   теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей». Госэнергонадзор 01.10.2003 г.

- «Правила подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге» (далее - Правила), разработанными в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103.

3.2.17. Иметь подготовленный теплоэнергетический персонал по эксплуатации тепловых энергоустановок. Работники организации должны иметь допуск к самостоятельной работе на тепловых энергоустановках. Требование установлено в соответствии с пунктами 2.1.1., 2.3.1., 2.3.32. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом  Минэнерго России от 24.03.2003 № 115.

4. ПРИЕМКА УСЛУГ

4.1. Заказчик осуществляет приемку услуг по качеству и иным характеристикам, предусмотренным в техническом задании (Приложение №1 к Договору), с участием представителя Исполнителя,  в  течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента оказания услуг.  В  ходе  приемки  Заказчик проводит экспертизу оказанных услуг на соответствие фактически оказанных услуг, заявленным в техническом задании (Приложение №1 к Договору).

4.2. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке оказанных услуг, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.3. Если оказанные услуги соответствуют условиям Договора по качеству и иным характеристикам, предусмотренным в техническом задании (Приложение №1 к Договору), Заказчик подписывает акт сдачи-приемки оказанных услуг.

4.4. Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписываемый сторонами на основании оказанных услуг, включает следующую информацию:

а) оплата за оказанные услуги (включая все применимые налоги) с указанием наименования оказанных услуг;

б) перечень запасных частей и расходных материалов, использованных Исполнителем для оказания услуг;

в) подписи сторон и дату подписания.

4.5. Претензии по качеству в отношении скрытых недостатков оказанных услуг могут быть предъявлены Заказчиком в течение гарантийного срока, предусмотренного Договором, с момента оказания услуг. в случае обнаружения скрытых недостатков оказанных услуг, несоответствия качества оказанных услуг стандартам, нормам и условиям Договора Заказчик вправе вызвать представителя Исполнителя для составления акта о скрытых недостатках. После подписания Сторонами акта о скрытых недостатках Исполнитель обязан по требованию Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня исправить обнаруженные скрытые недостатки. При отказе представителя Стороны от подписания акта о скрытых недостатках, другая Сторона вправе составить акт о скрытых недостатках в одностороннем порядке и направить его соответствующей Стороне почтой или с нарочным.

4.6. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за повреждение или уничтожение оборудования и установочных изделий вследствие ненадлежащего оказания услуг.

4.7. Заказчиком не оплачиваются дополнительные транспортные, складские и иные расходы, возникшие в связи с неполноценным оказанием услуг.

5. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

5.1. Качество  услуг  должно  удовлетворять  требованиям  стандартов, техническим  условиям, инструкциям  заводов-изготовителей  оборудования, технологическим  картам-схемам,  нормативным  требованиям  к  качеству  строительных,  монтажных  и  пусконаладочных работ.

5.2. Исполнитель гарантирует соответствие оказанных услуг всем техническим стандартам, нормам и правилам, применяемым на территории Российской Федерации, а также требованиям производителя установленного оборудованию.

5.3. Исполнитель не несет ответственности за дефекты и неисправности, которые вызваны: неправильным обращением или несоответствующей эксплуатационным нормам работы персонала Заказчика; осуществлением без письменного согласия Исполнителя самостоятельно или силами третьих лиц замены и ремонта отдельных элементов и составных частей оборудования, изменения настроек оборудования; нанесением оборудованию физических повреждений и нарушением его физической целостности.

5.4. Сертификаты (декларации) или копии сертификатов (деклараций) на используемые при оказании услуг материалы и оборудование, должны быть представлены Исполнителем Заказчику не менее чем за 3 (три) календарных дня до их использования в работах, если это предусмотрено законодательством РФ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (пеней, штрафов).

Общая сумма начисленной неустойки (пени, штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение  Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения  Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных  Исполнителем.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения  Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере (Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Договора в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042):

а) 3 процента цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения  Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере (Размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042):

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения  Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, рассчитывается и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная (максимальная) цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная (максимальная) цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (пеней, штрафов).

Общая сумма начисленной неустойки (пени, штрафов) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере (Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042):

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

6.8. Сторона, нарушившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой стороне все причиненные таким нарушением убытки. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы (Раздел 7 Договора) или по вине другой стороны.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. При невыполнении или частичном выполнении любой из Сторон обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, без промедления письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

7.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 7.2. Договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

8. РАСТОРЖЕНИЕ  ДОГОВОРА

8.1. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Сумма обеспечения исполнения Договора составляет _______ (______) рублей __ копеек.

9.2. Обеспечение исполнения Договора представлено Исполнителем следующим способом: _____________________________________________.

9.3. Обеспечение исполнения Договора подтверждено Исполнителем следующими документами: ___________________________________________.

9.4. Документы, подтверждающие обеспечение исполнения Договора, предоставленные Исполнителем Заказчику до заключения Договора, прилагаются к Договору и являются его неотъемлемой частью.

9.5. Средства из обеспечения исполнения Договора подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязательств по Договору, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Договору.

9.6. Срок действия представленного Исполнителем обеспечения исполнения Договора устанавливается на срок действия Договора и оканчивается не ранее срока выполнения всех обязательств по Договору. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

9.7. Обеспечение исполнения Договора (денежные средства, внесенные на счет Заказчика в качестве обеспечения) возвращается Заказчиком Исполнителю при получении Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанного требования.

9.8. В случае если, по каким-либо причинам, обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по Договору, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору, разрешаются путем переговоров.

10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они после соблюдения претензионного порядка передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Срок рассмотрения претензии составляет не более 10 (десяти) рабочих дней с момента получения.

10.3. При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Любые изменения, дополнения или прекращения обязательств по Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и скреплены печатями организаций.

10.4. Договор составлен на русском языке и подписан Сторонами с помощью электронной подписи. Договор вступает в силу с момента подписания его в электронном виде Заказчиком.

10.5. Все уведомления в рамках Договора направляются Сторонами в письменном виде по E-mail или факсу с последующим отправлением оригиналов по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении).

10.6. Днем получения уведомления по Договору считается день доставки уведомления другой Стороне.

10.7. Неотъемлемой частью Договора являются:

10.7.1. Приложение № 1 «Техническое задание».

11. РЕКВИЗИТЫ

| Исполнитель: Полное наименование (Сокращенное наименование) ОГРН ИНН КПП Дата постановки на учет в налоговом органе ОКПО ОКТМО Юридический адрес Фактический адрес Почтовый адрес Р/с № Наименование банка К/с БИК Тел. Факс E-mail От Исполнителя: Должность ______________________ /____________ / М.П. | Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет) ОГРН 1027800507591 ИНН 7801021076 КПП 780101001 Дата постановки на учет в налоговом органе 30.12.1993 г. ОКПО 02068508 ОКТМО 40307000 Юридический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, линия 21-я В.О., д. 2 Почтовый адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. линия, д. 2 Фактический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2 Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190) г. Санкт-Петербург Р/счет 405 018 103 000 020 0 0001 Северо-Западное ГУ Банка России К/счет НЕТ БИК 044030001 тел./ факс: 328-84-94 e-mail: Ryzhikova_ON@pers.spmi.ru От Заказчика: Проректор по эксплуатации имущественного комплекса _______________________ /А.П. Суслов / М.П. |
| --- | --- |

Приложение №1

к договору № ________________

от «__» _____________ 2018 года

Техническое задание

| № п/п | Наименование и характеристика услуг |
| --- | --- |
| 1 | Регламентные испытания систем центрального отопления по адресам: г. Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 28/16 лит. В; Наличная ул., д. 28/16 лит. Д; Наличная ул., д. 46 корп. 1; Малый пр-кт В.О., д. 83; Шевченко ул., д.19, корп. 2, Средний пр-кт В.О., д. 82 |
| 1.1 | Состав услуг: | Периодичность |
| 1.2 | Осмотр оборудования индивидуального теплового пункта (ИТП) | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.3 | Осмотр входных задвижек Naval Ø80мм (6шт.), входных и выходных коллекторов | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.4 | Осмотр дренажных приямков и дренажных устройств | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.5 | Осмотр трубопроводов горячего водоснабжения (ГВС), которые выполнены из стали Ø32-50мм, общей длиной 15-16м | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.6 | Контроль параметров теплоносителя (температуры и давления), поступающего из теплосети и возвращаемого в теплосеть | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.7 | Оценка технического состояния оборудования | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.8 | Составление перечня дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлического и теплового режимов и их устранение в ходе работ по подготовке к предстоящему отопительному периоду в ИТП | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.9 | Проверка исправности запорно-регулирующей арматуры марки Naval Ø15-50мм (24шт.) в ИТП. | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.10 | Профилактический ремонт запорно-регулирующей арматуры марки Naval Ø15-50мм (24шт.) в ИТП | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.11 | Удаление воздуха из системы отопления ручным способом через кран | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.12 | Промывка фильтров Zetkama V821. V21-FS (Ø65мм, Ø80мм, Ø100мм) | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.13 | Замена уплотняющих прокладок от 32мм до 100мм | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.14 | Проверка, при необходимости восстановление изоляции и опознавательной масляной окраски трубопроводов в ИТП | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.15 | Профилактический ремонт насосов Wilo Ø75мм (10шт.), Grundfos Ø 15, 32, 40, 50, 80 мм (7 шт.) в ИТП и исполнительных устройств автоматических регуляторов | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.16 | Профилактический ремонт регуляторов подпора, давления, перепада давления Danfoss AFA (6 шт.) | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.17 | Профилактический ремонт и настройка предохранительных клапанов OR Ду50мм (7шт.) в ИТП | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.18 | Профилактический ремонт и настройка предохранительных клапанов OR Ду20, 25, 32мм (7шт.) в ИТП | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.19 | Обеспечение нумерации арматуры на бирках согласно оперативной схеме в ИТП взамен старой затертой | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.20 | Ревизия обратных клапанов Danfoss 149b (Ø65мм – 1шт., Ø80мм – 2шт.) на линиях подмеса ГВС, циркуляции ГВС в ИТП. | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.21 | Профилактический ремонт 6 терморегуляторов ГВС и циркуляции ГВС в ИТП Danfoss AVTb. | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.22 | Опрессовка трубопроводов ИТП и системы отопления | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.23 | Промывка теплообменников РИДАН НН № 47 Ду 100 (12 шт.) | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.24 | Вызов инспектора и сдача подготовленного ИТП инспектору теплоснабжающей организации | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.25 | Профилактический ремонт и поверка оборудования узла учета тепловой энергии (УУТЭ) по адресам: г. Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 28/16 лит. Д; Наличная ул., д. 28/16 лит. В (КУУ2); Наличная ул., д. 28/16 лит. В (КУУ1); Наличная ул., д. 46, корп. 1; Шкиперский проток, д. 5; Морская наб., д. 15, корп. 3; Средний пр-кт В.О., д. 82; 21-я линия В.О., д. 2; Малый пр-кт В.О., д. 40; Малый пр-кт В.О., д. 83; 4-я линия В.О., д. 15, лит. А, Б; Шевченко ул., д. 19, корп. 2; Наличная ул., д. 10/13; 14-я линия В.О., д. 77 лит. А. Перечень оборудования, подлежащего поверке: Тепловычислитель СПТ-941.10 – 1шт. Тепловычислитель КМ-5-4 – 1шт. Преобразователь расхода ПИТЕРФЛОУ РС 32 -1шт. Преобразователь расхода ПРЭМ 32 - 2шт. Преобразователь расхода ПРЭМ 20- 1шт. Преобразователь температуры КТПТР-05 – 1 шт. Преобразователь температуры ТЭМ-110 - 2шт. (1 компл.) Преобразователь давления МЕТРАН-55-ДИ - 4шт. Преобразователь давления ИД - 2 шт. Термометр сопротивления ТСП-Р - 1шт. | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.25.1 | Установка приборов и оборудования на УУТЭ, включение в измерительную схему, проверка базы данных | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.25.2 | Накладка УУТЭ перед началом отопительного периода | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.25.3 | Анализ причин сверхнормативного увеличения температуры воды в обратном трубопроводе | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.25.4 | Рекомендации по улучшению работы теплоснабжения и снижения затрат на тепловую энергию | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.25.5 | Сдача УУТЭ теплоснабжающей организации на новый отопительный период | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.25.6 | Вызовы инспектора на повторный допуск (сдачу) в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии с оплатой стоимости подачи заявки АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (16 шт.) | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 2. Организация освидетельствования средств измерения подлежащих государственному контролю и надзору по адресам: г. Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 28/16 лит. Д; Наличная ул., д. 28/16 лит. В (КУУ2); Наличная ул., д. 28/16, лит. В (КУУ1); Шкиперский проток, д.5; Морская наб., д. 15, корп. 3; Средний пр-кт В.О., д. 82; 21-я линия В.О., д. 2; Малый пр-кт В.О., д. 38; Наличная ул. д. 10/13; 14-я линия В.О., д. 77 лит. А. |
|  | Состав работ: | Периодичность |
| 2.1. | Демонтаж и монтаж средств измерений, подлежащих государственному контролю и надзору в соответствии с установленной периодичностью | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 2.2. | Чистка оборудования |  |
| 2.3. | Представление в поверку средств измерений, подлежащих государственному контролю и надзору в соответствии с установленной периодичностью |  |
| 2.4. | Доставка оборудования |  |
| 2.5. | Предповерочная подготовка, ремонт, поверка средств измерений в процессе эксплуатации (манометры ТМ-5 Ø15мм -1050 шт.) |  |
| 2.6. | Проведение работ по калибровке средств измерений, не подлежащих поверке (согласно инструкции на средства измерения). |  |

Стоимость услуг по договору: ________________ руб. ____ коп. (прописью), в том числе НДС _________ руб.______ коп. (прописью)/ НДС не облагается.

| От Исполнителя: | От Заказчика: |
| --- | --- |
| Должность _________________ М.П. | Проректор по эксплуатации имущественного комплекса ______________ А.П. Суслов М.П. |

Часть V. Техническая часть документации об аукционе в электронной форме ( Техническое задание )

| № п/п | Наименование | ОКВЭД2 | ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регламентные испытания системы центрального отопления | 71.20.9 | 71.20.19.190 |
| 2 | Организация освидетельствования средств измерения подлежащих государственному контролю и надзору |  | 33.13.11.000 |

Спецификация услуг

| № п/п | Наименование и характеристика услуг |
| --- | --- |
| 1. | Регламентные испытания систем центрального отопления по адресам: г. Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 28/16 лит. В; Наличная ул., д. 28/16 лит. Д; Наличная ул., д. 46 корп. 1; Малый пр-кт В.О., д. 83; Шевченко ул., д.19, корп. 2, Средний пр-кт В.О., д. 82 |
| 1.1 | Состав услуг: | Периодичность |
| 1.2 | Осмотр оборудования индивидуального теплового пункта (ИТП) | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.3 | Осмотр входных задвижек Naval Ø80мм (6шт.), входных и выходных коллекторов | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.4 | Осмотр дренажных приямков и дренажных устройств | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.5 | Осмотр трубопроводов горячего водоснабжения (ГВС), которые выполнены из стали Ø32-50мм, общей длиной 15-16м | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.6 | Контроль параметров теплоносителя (температуры и давления), поступающего из теплосети и возвращаемого в теплосеть | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.7 | Оценка технического состояния оборудования | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.8 | Составление перечня дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлического и теплового режимов и их устранение в ходе работ по подготовке к предстоящему отопительному периоду в ИТП | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.9 | Проверка исправности запорно-регулирующей арматуры марки Naval Ø15-50мм (24шт.) в ИТП. | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.10 | Профилактический ремонт запорно-регулирующей арматуры марки Naval Ø15-50мм (24шт.) в ИТП | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.11 | Удаление воздуха из системы отопления ручным способом через кран | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.12 | Промывка фильтров Zetkama V821. V21-FS (Ø65мм, Ø80мм, Ø100мм) | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.13 | Замена уплотняющих прокладок от 32мм до 100мм | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.14 | Проверка, при необходимости восстановление изоляции и опознавательной масляной окраски трубопроводов в ИТП | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.15 | Профилактический ремонт насосов Wilo Ø75мм (10шт.), Grundfos Ø 15, 32, 40, 50, 80 мм (7 шт.) в ИТП и исполнительных устройств автоматических регуляторов | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.16 | Профилактический ремонт регуляторов подпора, давления, перепада давления Danfoss AFA (6 шт.) | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.17 | Профилактический ремонт и настройка предохранительных клапанов OR Ду50мм (7шт.) в ИТП | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.18 | Профилактический ремонт и настройка предохранительных клапанов OR Ду20, 25, 32мм (7шт.) в ИТП | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.19 | Обеспечение нумерации арматуры на бирках согласно оперативной схеме в ИТП взамен старой затертой | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.20 | Ревизия обратных клапанов Danfoss 149b (Ø65мм – 1шт., Ø80мм – 2шт.) на линиях подмеса ГВС, циркуляции ГВС в ИТП. | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.21 | Профилактический ремонт 6 терморегуляторов ГВС и циркуляции ГВС в ИТП Danfoss AVTb. | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.22 | Опрессовка трубопроводов ИТП и системы отопления | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.23 | Промывка теплообменников РИДАН НН № 47 Ду 100 (12 шт.) | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.24 | Вызов инспектора и сдача подготовленного ИТП инспектору теплоснабжающей организации | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.25 | Профилактический ремонт и поверка оборудования узла учета тепловой энергии (УУТЭ) по адресам: г. Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 28/16 лит. Д; Наличная ул., д. 28/16 лит. В (КУУ2); Наличная ул., д. 28/16 лит. В (КУУ1); Наличная ул., д. 46, корп. 1; Шкиперский проток, д. 5; Морская наб., д. 15, корп. 3; Средний пр-кт В.О., д. 82; 21-я линия В.О., д. 2; Малый пр-кт В.О., д. 40; Малый пр-кт В.О., д. 83; 4-я линия В.О., д. 15, лит. А, Б; Шевченко ул., д. 19, корп. 2; Наличная ул., д. 10/13; 14-я линия В.О., д. 77 лит. А. Перечень оборудования, подлежащего поверке: Тепловычислитель СПТ-941.10 – 1шт. Тепловычислитель КМ-5-4 – 1шт. Преобразователь расхода ПИТЕРФЛОУ РС 32 -1шт. Преобразователь расхода ПРЭМ 32 - 2шт. Преобразователь расхода ПРЭМ 20- 1шт. Преобразователь температуры КТПТР-05 – 1 шт. Преобразователь температуры ТЭМ-110 - 2шт. (1 компл.) Преобразователь давления МЕТРАН-55-ДИ - 4шт. Преобразователь давления ИД - 2 шт. Термометр сопротивления ТСП-Р - 1шт. | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.25.1 | Установка приборов и оборудования на УУТЭ, включение в измерительную схему, проверка базы данных | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.25.2 | Накладка УУТЭ перед началом отопительного периода | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.25.3 | Анализ причин сверхнормативного увеличения температуры воды в обратном трубопроводе | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.25.4 | Рекомендации по улучшению работы теплоснабжения и снижения затрат на тепловую энергию | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.25.5 | Сдача УУТЭ теплоснабжающей организации на новый отопительный период | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 1.25.6 | Вызовы инспектора на повторный допуск (сдачу) в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии с оплатой стоимости подачи заявки АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (16 шт.) | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 2. Организация освидетельствования средств измерения подлежащих государственному контролю и надзору по адресам: г. Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 28/16 лит. Д; Наличная ул., д. 28/16 лит. В (КУУ2); Наличная ул., д. 28/16, лит. В (КУУ1); Шкиперский проток, д.5; Морская наб., д. 15, корп. 3; Средний пр-кт В.О., д. 82; 21-я линия В.О., д. 2; Малый пр-кт В.О., д. 38; Наличная ул. д. 10/13; 14-я линия В.О., д. 77 лит. А. |
|  | Состав работ: | Периодичность |
| 2.1 | Демонтаж и монтаж средств измерений, подлежащих государственному контролю и надзору в соответствии с установленной периодичностью | Один раз перед отопительным сезоном 2018-2019г. |
| 2.2 | Чистка оборудования |  |
| 2.3 | Представление в поверку средств измерений, подлежащих государственному контролю и надзору в соответствии с установленной периодичностью |  |
| 2.4 | Доставка оборудования |  |
| 2.5 | Предповерочная подготовка, ремонт, поверка средств измерений в процессе эксплуатации (манометры ТМ-5 Ø15мм -1050 шт.) |  |
| 2.6 | Проведение работ по калибровке средств измерений, не подлежащих поверке (согласно инструкции на средства измерения). |  |

В процессе оказания услуг необходимо предусмотреть возможное использование сигнальных и силовых кабелей, необходимых для проведения монтажа приборов после их поверки, использование ортофосфорной кислоты для очищения от ржавчины металлических поверхностей, замену наконечников в форме вилки (кольца) для оконцевания многожильных (гибких) медных проводов сечением 1,4-1,7мм² с коннектором из луженной меди и виниловой изоляцией, замену штыревых втулочных изолированных под опрессовку  наконечников из медной луженой трубки и полиамидной изолирующей манжеты, для увязки в пучок и монтажа кабелей и проводников должны быть использованы нейлоновые хомуты.

1. Требования к услугам: При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться требованиями следующих нормативных документов: - «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденные Министерством Энергетики. Приказ №115 от 24.03.2003 г. - «Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей». Госэнергонадзор 01.10.2003 г. - «Правила подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге» (далее - Правила), разработанными в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103. Качество услуг должно удовлетворять требованиям стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов-изготовителей оборудования, технологическим картам-схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных и пусконаладочных работ. Исполнитель должен иметь подготовленный теплоэнергетический персонал по эксплуатации тепловых энергоустановок. Работники организации должны иметь допуск к самостоятельной работе на тепловых энергоустановках. Требование установлено в соответствии с пунктами 2.1.1., 2.3.1., 2.3.32. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом #M12291 9000819 Минэнерго России#S от 24.03.2003 № 115. 2. Требования к сроку и (или) объему предоставлений гарантий качества услуг: 2.1. Гарантия на оказываемые услуги должна составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев. 2.2. В период с момента подписания договора Исполнитель должен обеспечить своевременную и качественную подготовку ИТП и УУТЭ, инженерных систем и оборудования к отопительному сезону 2018-2019 гг. с получением актов от теплоснабжающей организации. В случае отсутствия необходимости получения вышеперечисленных актов, должны быть оформлены двусторонние акты о готовности систем и помещений между Исполнителем и Заказчиком. 2.3. Качество и безопасность услуг должны соответствовать требованиям стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов-изготовителей оборудования, технологическим картам-схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных и пусконаладочных работ. 2.4. Сертификаты (декларации) или копии сертификатов (деклараций) на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены Исполнителем Заказчику, если это предусмотрено законодательством РФ не менее чем за 3 (три) календарных дня до их использования в работах. 2.5. Исполнитель должен самостоятельно согласовывать оказание услуг, связанные с отключением, переключением подачи воды, тепловой энергии, электроэнергии с соответствующими предприятиями города и администрацией учреждения. 3. Место, условия оказания услуг: - г. Санкт-Петербург, 21-я линия В.О., д. 2 – 1 УУТЭ; - г. Санкт-Петербург, Средний пр-кт В.О., д. 82 – 1 УУТЭ; 1 ИТП; - г. Санкт-Петербург, 4-я линия В.О., д. 15, лит. А, Б – 1 УУТЭ; - г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., д. 38 – 1 УУТЭ; - г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., д. 40 – 1 УУТЭ; - г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., д. 83 – 1 УУТЭ, 1 ИТП; - г. Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д. 5 – 1 УУТЭ; - г. Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 28/16 лит. В – 2 УУТЭ, 2 ИТП; - г. Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 28/16 лит. Д – 1 УУТЭ, 1 ИТП; - г. Санкт-Петербург, Морская наб., д. 15, корп. 3 – 1 УУТЭ; - г. Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 46 – 1 УУТЭ, 1 ИТП; - г. Санкт-Петербург, Шевченко ул., д. 19, корп. 2 - 1 УУТЭ, 1 ИТП; - г. Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 10/13 – 1 УУТЭ; - г. Санкт-Петербург, 14-я линия, д. 77 лит. А – 1 УУТЭ. В том числе манометры 1050 шт. по всем адресам. Оказание услуг осуществляется силами и средствами Исполнителя.