ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ

| 21-я линия, д.2 Санкт-Петербург, 199106, Россия |  | 21st Line, 2 Saint-Petersburg, 199106, Russia |
| --- | --- | --- |

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

|  | УТВЕРЖДАЮ Ответственный за организацию закупки товаров _______________ А.П. Суслов «17» сентября 2018 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 041/223 АЭ(18)

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха

(для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Санкт-Петербург

2018

СОДЕРЖАНИЕ

| Часть I | Аукцион в электронной форме |
| --- | --- |
| Раздел 1.1 | Приглашение к участию в аукционе в электронной форме |
| Раздел 1.2 | Общие условия проведения аукциона в электронной форме |
| Раздел 1.3 | Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме |
| Раздел 1.4 | Размер, сроки и порядок предоставления обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме |
| Раздел 1.5 | Размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора |
| Раздел 1.6 | Порядок рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме |
| Раздел 1.7 | Изменение и расторжение договора |
| Раздел 1.8 | Контакты с заказчиком и обжалование действий (бездействий) Заказчика |
| Раздел 1.9 | Порядок проведения аукциона в электронной форме |
| Раздел 1.10 | Срок и порядок заключения договора |
| Раздел 1.11 | Информационная карта аукциона в электронной форме |
| Раздел 1.12 | Инструкция по заполнению заявки |
| Часть II | Проект договора |
| Часть III | Техническая часть документации об аукционе в электронной форме |
| Часть IV | Обоснование начальной (максимальной) цены договора |

Часть I. АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

# РАЗДЕЛ 1.1 ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

Государственный заказчик – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет», (далее - Заказчик) проводит аукцион в электронной форме, предмет и условия которого указаны в Информационной карте такого аукциона (Раздел 1.11 настоящей документации).

В аукционе в электронной форме может принимать участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации об аукционе в электронной форме на официальном сайте, на котором размещена документация об аукционе: http://www.zakupki.gov.ru и сайте электронной торговой площадки ОАО «Единая электронная торговая площадка» по адресу http://www.roseltorg.ru, а также на сайте Горного университета www.spmi.ru

# РАЗДЕЛ 1.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

    - Законодательное регулирование

Настоящая документация об аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. (далее – Закон №223-ФЗ), Положением о закупке товаров, работ, услуг федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (далее – Положение) и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с закупкой товаров, работ, услуг.

    - Требования к участникам закупки

1. При проведении аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

Необходимо наличие у Исполнителя лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

2) правомочность участника закупки заключать договор;

3) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 223-ФЗ;

8) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ), в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.

9) обладание участником закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

10) соответствие участника требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в случае, если закупка размещается среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям, указан в разделе 1.3. настоящей документации.

2. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить иные дополнительные квалификационные требования в зависимости от предмета закупки, в том числе:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг.

В случае установления указанных в данном пункте требований, такие требования указываются в п. 20 Раздела 1.11 настоящей документации (информационной карты).

Если дополнительные квалификационные требования установлены, перечень документов, подтверждающий соответствие участников таким требованиям, указан в Разделе 1.3 настоящей документации.

    - Разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений

Любой участник аукциона в электронной форме, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник аукциона в электронной форме вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. Все запросы о разъяснении положений документации должны быть написаны на русском языке.

В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

Запрос о даче разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме должен поступить заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. В случае, если указанный запрос поступил позднее указанных сроков, заказчик не размещает разъяснений положений документации об аукционе на официальном сайте.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе.

Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона в электронной форме, документацию о таком аукционе, разъяснения положений документации о таком аукционе размещаются заказчиком на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений.

Разъяснения положений документации об аукционе в электронной форме размещаются с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос.

В случае, если изменения в извещение, документацию об аукционе в электронной форме внесены заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в указанные извещение и документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

    - Отказ от проведения аукциона в электронной форме

Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в электронной форме не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона размещает извещение об отказе от проведения аукциона на официальном сайте.

По истечении указанных сроков отказа от проведения аукциона в электронной форме и до заключения договора заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в электронной форме только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

При отказе от проведения аукциона в электронной форме заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки на участие в аукционе в электронной форме.

### РАЗДЕЛ 1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в аукционе в электронной форме. Данная заявка подается участником в адрес оператора электронной площадки (электронный адрес оператора указан в разделе 1.1. настоящей документации).

Заявка подается участником в срок, начинающийся со дня публикации извещения о проведении электронного аукциона и заканчивающийся датой и временем вскрытия заявок, указанными в Разделе 1.11 (информационная карта).

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме в отношении каждого лота, внесение изменений в которую не допускается.

Участие в аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в размере не менее, чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией.

Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником закупки, а также все запросы о разъяснении положений документации, должны быть написаны на русском языке.

Участник закупки вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме в любой момент начиная с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона в электронной форме до предусмотренных информационной картой настоящей документации даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

Заявка на участие в аукционе в электронной форме должна состоять из двух частей.

2. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

1) при осуществлении закупки на поставку товара:

а) согласие участника закупки на поставку товара в случае, если участник закупки предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе в электронной форме.

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об аукционе в электронной форме указания на товарный знак;

2) при осуществлении закупки на выполнение работ, оказание услуг:

а) согласие участника закупки на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме;

3) при осуществлении закупки на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2), в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе;

б) согласие, предусмотренное пунктом 2), а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого осуществляется закупка.

3. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованию, установленному подпунктом 1 пункта 1 части 1.2.2 настоящей документации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона в электронной форме (участник обязан включить в состав заявки на участие в аукционе копию лицензии на осуществление деятельности, если деятельность по предмету аукциона подлежит лицензированию);

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованию, установленному в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 части 1.2.2 настоящей документации. Участник обязан включить в состав заявки на участие в аукционе копию свидетельства об обладании исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника закупки на электронной площадке.

5) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимуществ, установленных документацией или копии этих документов - Декларация  соответствия участника закупки требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (образец рекомендуемой формы декларации в разделе 1.12.2.2 настоящей документации).

4. Если в разделе 1.11 настоящей документации установлены дополнительные квалификационные требования к участникам, во второй части заявки на участие в аукционе участник, кроме указанных в п. 3 настоящего раздела, должен представить соответствующие документы.

В случае установления требования «наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора» участник во второй части заявки на участие в аукционе предоставляет следующие документы:

- перечень находящегося в собственности, аренде (лизинге) технологического и иного оборудования и других материальных ресурсов;

- копии инвентарных карточек учета объектов основных средств унифицированной формы ОС-6, в т.ч. на технологическое оборудование, необходимое для производства закупаемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, являющихся предметом аукциона.

В случае установления требования «положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг» участник во второй части заявки на участие в аукционе предоставляет следующие документы:

- копия (копии) ранее исполненного (исполненных) договоров (контрактов), договора (договоров) и акта (актов) выполненных работ за последние 2 года;

Заполнение заявки осуществляется в соответствии с порядком, определенным регламентом функционирования электронной торговой площадки АО «Единая электронная торговая площадка».

Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

### РАЗДЕЛ 1.4. Размер, сроки и порядок предоставления обеспечения заявки на участие в аукционе В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Участник аукциона предоставляет обеспечение заявки на участие в аукционе в размере, указанном в п. 18 Информационной карты (Раздел 1.11 настоящей документации).

Порядок и сроки внесения, зачисления и возврата обеспечения заявки устанавливается Регламентом работы электронной торговой площадки «Коммерческие закупки» АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.

При проведении закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с требованиями законодательства РФ, обеспечение заявки может предоставляться Участником по его выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком в документации об аукционе в электронной форме или путем предоставления банковской гарантии.

### РАЗДЕЛ 1.5. Размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора

В информационной карте документации об аукционе в электронной форме может быть установлено требование обеспечения исполнения договора. Размер обеспечения исполнения такого договора также указан в информационной карте.

Договор заключается только после предоставления победителем аукциона в электронной форме или участником аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, в случае уклонения победителя аукциона от заключения договора, безотзывной банковской гарантии, или после передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора. Обеспечение исполнения договора не может быть предоставлено в виде страхования обязательств по договору или договора поручительства.

В случае, если обеспечением исполнения договора является передача заказчику в залог денежных средств, то участник закупки перечисляет средства на следующие реквизиты:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет)

###### ИНН  7801021076   КПП 780101001

###### УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190)

###### г. Санкт-Петербург

###### Расчетный счет №  405 018 103 000 020 0 0001

###### Корр. счет №   НЕТ

БИК    044030001

Наименование банка – Северо-Западное ГУ Банка России

ОГРН 1027800507591 от 20.04.12

ОКВЭД 80.30.1; 80.30.4; 80.22.22; 73.10

ОКОПФ 72

ОКОГУ 13240

ОКФС 12

ОКПО 02068508

ОКТМО 40307000

КБК 000 000 000 000 000 00510

Почтовый адрес – 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. линия, дом 2

Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется участником закупки самостоятельно. Если победителем аукциона в электронной форме или участником аукциона в электронной форме, с которыми заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

### РАЗДЕЛ 1.6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ И ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. При рассмотрении первых частей заявок участник закупки не допускается Единой комиссией Горного университета к участию в аукционе в электронной форме в случае:

1) непредоставления сведений, которые должны содержаться в первой части заявки, или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара и иных сведений о товаре, требованиям настоящей документации.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме не должен превышать семи дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме Единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который размещается заказчиком на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

При рассмотрении вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, такие заявки признаются не соответствующими требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, которые должны содержаться во вторых частях заявок (раздел 1.3 настоящей документации) с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе;

2) несоответствия участника закупки требованиям:

- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (наличие во второй части заявки копии лицензии, если деятельность по предмету аукциона подлежит лицензированию);

- непроведение ликвидации участника закупки — юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

- обладание участником закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки;

- соответствие участника требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в случае, если закупка размещается среди субъектов малого и среднего предпринимательства и такое требование установлено в пункте 11 Информационной карты аукциона в электронной форме.

Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме.

На основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе Единой комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона в электронной форме, который размещается заказчиком на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме подана только одна заявка, оператор электронной площадки направляет обе части заявки заказчику. В случае, если заявка соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе в электронной форме, заказчик в течение четырех дней со дня принятия решения о соответствии заявки требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, направляет оператору электронной площадки проект договора, прилагаемый к документации об аукционе, без подписи заказчика. Заключение договора с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с положениями настоящей документации.

Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с подавшим заявку участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона в электронной форме о признании аукциона несостоявшимся. Участник закупки, подавший заявку, не вправе отказаться от заключения договора.

Указанные положения применяются в случае, если по результатам рассмотрения первых или вторых частей заявок на участие в аукционе принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе.

3. Порядок предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

При проведении  аукциона в электронной форме приоритет товарам российского происхождения работам, услугам, выполняемых, оказываемых российскими лицами, предоставляется в соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925.

Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

Условия предоставления приоритета:

а) участник закупки должен указать (декларировать) в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименование страны происхождения поставляемых товаров.

Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

б) для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами (в случае, когда стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет 50% или менее стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг), цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;

в) участник закупки должен относиться к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

г) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

д) в случае уклонения участника закупки, признанного победителем по итогам проведения закупки, от заключения договора договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки;

е) при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

### РАЗДЕЛ 1.7 ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

1. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции. При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора,

- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 настоящего раздела,

- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия,

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов),

- в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии.

В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемой продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и договором.

### РАЗДЕЛ 1.8 КОНТАКТЫ С ЗАКАЗЧИКОМ И ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА)

При проведении аукциона в электронной форме какие-либо переговоры заказчика, оператора электронной площадки с участником закупки не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг.

Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях:

1) неразмещения на официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) информации об электронном аукционе, подлежащей в соответствии с законодательством РФ размещению на таком официальном сайте, или нарушения сроков такого размещения;

2) предъявления к участникам электронного аукциона требования о представлении документов, не предусмотренных документацией о закупке;

3) неправомерного отказа в допуске заявки к участию в электронном аукционе по итогам рассмотрения первых частей заявок либо отклонения второй части заявки при подведении итогов электронного аукциона.

### РАЗДЕЛ 1.9 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении и в информационной карте документации о проведении аукциона в электронной форме.

Аукцион в электронной форме проводится путем снижения цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме на «шаг аукциона», составляющий от 0,5 процента до одного процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

В случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля, проводится аукцион в электронной форме на право заключить договор. В этом случае аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены договора до достижения цены договора не более чем сто миллионов рублей.

В случае проведения аукциона в электронной форме на право заключить договор, участник аукциона в электронной форме не вправе подавать предложения о цене договора выше максимальной суммы сделки для такого участника закупки, указанной в содержащемся в реестре участников закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам аукционов в электронной форме сделок от имени участника закупки.

В случае проведения аукциона в электронной форме на право заключить договор до достижения цены договора, превышающей соответствующее значение начальной (максимальной) цены договора, обеспечение исполнения договора предоставляется в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном документацией об аукционе в электронной форме, исходя из цены договора, достигнутой на аукционе в электронной форме на право заключить договор.

Победителем аукциона в электронной форме признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, за исключением случаев, когда при проведении аукциона цена договора была снижена до нуля и аукцион проводится на продажу права заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить договор.

При проведении аукциона в электронной форме любой участник аукциона также вправе подать предложение о цене договора независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения следующих требований:

1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженного на «шаг аукциона»;

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником аукциона.

Время приема предложений участников аукциона о цене договора, составляет десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

В течение десяти минут с момента завершения аукциона в электронной форме любой участник аукциона вправе подать предложение о цене договора независимо от «шага аукциона» с учетом требований, указанных в данном разделе.

В случае, если была предложена цена договора, равная цене, предложенной другим участником аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее ранее других предложений.

Протокол проведения аукциона в электронной форме размещается оператором электронной площадки на электронной площадке.

В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене договора:

1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, в котором аукцион был признан несостоявшимся, обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также документы участников такого аукциона, содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

2) оператор электронной площадки в течение указанного срока обязан направить уведомления участникам такого аукциона;

3) Единая комиссия по осуществлению закупок Горного университета в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком вторых частей заявок на участие в таком аукционе его участников и указанных документов рассматривает вторые части этих заявок и указанные документы на предмет соответствия требованиям документации об электронном аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол подведения итогов такого аукциона, подписанный членами указанной комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

а) решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в нем требованиям документации об электронном аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и данных заявок требованиям документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствуют данные заявки, содержания данных заявок, которое не соответствует требованиям документации о таком аукционе;

б) решение каждого члена комиссии о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в таком аукционе документации о таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок требованиям документации о таком аукционе;

4) договор заключается:

а) с участником электронного аукциона, заявка на участие в котором подана ранее других заявок на участие в электронном аукционе, если несколько участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям документации о таком аукционе;

б) с единственным участником такого аукциона, если только один участник такого аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям настоящего документации о таком аукционе.

### РАЗДЕЛ 1.10 СРОК И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

Договор заключается заказчиком с победителем аукциона в электронной форме либо иным участником аукциона в электронной форме, который обязан заключить договор.

Участниками аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя аукциона в электронной форме или иного участника аукциона, с которым заключается договор, являются:

1) участники аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона;

2) иные участники аукциона, не отозвавшие заявок на участие в аукционе к моменту направления такому участнику аукциона проекта договора.

В случае, если все участники аукциона, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя аукциона или иного участника аукциона, с которым заключается договор, признаны уклонившимися от заключения договора, заказчик принимает решение о признании аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). При этом такой договор должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме, и цена такого договора не должна превышать предложенную при проведении аукциона в электронной форме наиболее низкую цену договора.

Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки без подписи заказчика проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником аукциона, сведений о товаре (товарный знак и конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в аукционе в электронной форме такого участника, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе в электронной форме.

В течение одного часа с момента получения проекта договора от Заказчика оператор электронной площадки направляет проект договора без электронной подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, победителю аукциона в электронной форме, или иному участнику, который обязан заключить договор.

В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный электронной подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора или протокол разногласий.

Участник аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту договора, направляет протокол указанных разногласий, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, оператору электронной площадки. При этом участник аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий положения проекта договора, не соответствующие извещению о проведении аукциона в электронной форме, документации об аукционе в электронной форме и заявке на участие в аукционе в электронной форме этого участника закупки, с указанием соответствующих положений данных документов. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий заказчику.

По истечении десяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов аукциона в электронной форме оператор электронной площадки направляет заказчику проект договора и документ об обеспечении исполнения договора, подписанные электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона в электронной форме.

Заказчик в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта договора и документа об обеспечении исполнения договора, подписанных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона в электронной форме, обязан направить оператору электронной площадки договор, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения от Заказчика договора, подписанного электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, обязан направить подписанный договор участнику аукциона в электронной форме.

Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов аукциона в электронной форме.

Любой участник аукциона в электронной форме, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе в электронной форме которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в настоящей документации, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).

В случае, если победитель аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем аукциона условий.

Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным заключить договор, в случаях:

1) несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, установленным в документации о закупке;

2) предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке.

3) в случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и предварительное согласие и (или) одобрение в совершении такой сделки не получено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий, кроме случаев, предусмотренных настоящей документацией.

При заключении договора между Заказчиком и участником закупки, обязанным заключить договор, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора. Преддоговорные переговоры должны входить в сроки заключения договоров. В случае если Заказчиком в документации о закупке были предусмотрены начальные единичные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное приложение) с сохранением пропорционального соотношения этих расценок путем применения к начальным единичным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления цены, предложенной в ходе процедуры закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на начальную (максимальную) цену договора. Заказчик и победитель аукциона, с которым заключается договор, вправе согласовать единичные расценки и определить их иным способом.

При предоставлении приоритета в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами" в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

# РАЗДЕЛ 1.11 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Следующая информация и данные для конкретного аукциона на подлежащие закупке товары (работы, услуги) изменяют и (или) дополняют положения вышеприведенных разделов настоящей документации. При возникновении противоречия положения настоящего имеют приоритет над положениями вышеприведенных разделов.

| Пункт 1 | Наименование Заказчика |
| --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» |
| Адрес: | 199106, Санкт-Петербург, В.О. 21-я линия, д.2. |
| Адрес сайта заказчика | www.spmi.ru |
| Пункт 2 | Вид и предмет аукциона |
| Аукцион в электронной форме № 041/223АЭ(18) на оказание услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха (для субъектов малого и среднего предпринимательства). |
| Пункт 3 | Место, условия и срок оказания услуг |
| Место и условия оказания услуг: г. Санкт-Петербург, Васильевский Остров, Средний пр., д.82; г. Санкт-Петербург, Васильевский Остров, Малый пр., д.83; г. Санкт-Петербург, Васильевский Остров, ул. Наличная, д.28/16 Услуги должны быть оказаны силами и средствами Исполнителя. Срок оказания услуг: Оказываемые Услуги должны быть осуществлены в течение 12 (Двенадцати) месяцев с момента заключения Договора в соответствии с графиком технического обслуживания. Срок действия Договора: В течение 12 (Двенадцати) месяцев с момента заключения Договора |
| Пункт 4 | Аукцион состоит из следующих лотов: |
| Аукцион состоит из одного лота |
| Пункт 5 | Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) |
| Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) составляет: 2 588 338,00 рублей (Два миллиона пятьсот восемьдесят восемь тысяч триста тридцать восемь рублей 00 копеек). |
| Пункт 6 | Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты |
| Закупка финансируется за счет: собственных средств. Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету (с оформлением платежных поручений) ежемесячно по факту оказанных Услуг Исполнителем, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных услуг и предоставления Исполнителем счета-фактуры и счета. |
| Пункт 7 | Порядок формирования цены договора (цены лота) |
| Цена договора (цена лота) сформирована в соответствие со спецификацией о закупаемых товарах (выполняемых работах, оказываемых услугах) с учетом характеристик и требований к товарам (работам, услугам), требований к сроку и объему предоставления гарантий качества товаров (работ, услуг), с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. |
| Пункт 8 | Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |
| Для поставщиков - резидентов Российской Федерации: российские рубли. Для поставщиков - нерезидентов Российской Федерации: российские рубли. |
| Пункт 9 | Краткая характеристика закупаемого товара (работы, услуги) |
| Перечень товаров (работ, услуг) указан в технической части документации об аукционе в электронной форме (часть III). |
| Пункт 10 | Участники аукциона |
| Любое юридическое лицо либо несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки и участники закупки относящееся в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке. |
| Пункт 11 | Требования к участникам аукциона |
| В соответствии с п. 1.2.2. настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме |
| Пункт 12 | Соответствие требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом аукциона в электронной форме |
| Необходимо наличие у Исполнителя лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. |
| Пункт 13 | Описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров (качества работ, услуг) |
| Участник закупки может представить в составе первой части заявки подтверждения о соответствии предлагаемых к поставке товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) требованиям документации об аукционе по форме, прилагаемой в разделе 1.12. Такие подтверждения могут быть представлены в текстовой форме, в виде чертежей, технических данных или комментариев и включать подробное описание поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг), технических и эксплуатационных характеристик. |
| Пункт 14 | Состав и срок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме |
| Состав документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме определяется Разделом 1.3 настоящей документации. Дата и время окончания срока подачи заявок: не позднее 12:00 часов московского времени 08.10.2018 года |
| Пункт 15 | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме |
| 12.10.2018 года |
| Пункт 16 | Дата и время проведения аукциона в электронной форме |
| 11:00 часов московского времени 15.10.2018 года |
| Пункт 17 | Дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме |
| 18.10.2018 года |
| Пункт 18 | Размер обеспечения заявки |
| Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме: Не требуется. |
| Пункт 19 | Размер обеспечения исполнения договора |
| Обеспечение исполнения договора в аукционе в электронной форме: требуется в размере 10% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 258 833,80 рубля (Двести пятьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать три рубля 80 копеек). |
| Пункт 20 | Дополнительные квалификационные требования к участникам |
| Не установлено |
| Пункт 21 | Адрес официального сайта и электронной площадки |
| Адрес официального сайта РФ: http://www.zakupki.gov.ru Адрес электронной площадки: http://www.roseltorg.ru |
| Пункт 22 | Приоритет товаров российского происхождения, работам, услугам, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. |
| Установлено |

# Раздел 1.12 Инструкция по заполнению заявки

# 1.12.1 первая часть заявки

1.12.1.1 согласие участника закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

Изучив извещение o проведении электронного аукциона, включая опубликованные изменения, и аукционную документацию, получение которых настоящим удостоверяется, мы (я), нижеподписавшиеся (-ийся), согласны (-ен) поставить (выполнить, оказать) указанный выше предмет договора в соответствии c указанной аукционной документацией стоимостью (по цене) не выше начальной (максимальной) цены договора.

Настоящей заявкой подтверждаем (-ю), что:

- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;

- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

- наша (моя) деятельность не приостановлена;

- размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- у нашего (моего) руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера отсутствует судимости за преступления в сфере экономики;

- в отношении (моего) руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера не применяется наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом данной закупки, и административное наказание в виде дисквалификации;

- сведения о нас (обо мне) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- сведения о нас (обо мне) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мы (я) подтверждаем (-ю) отсутствие нашей (моей) аффилированности с Заказчиком (а также с его cотрудниками, должностными лицами).

Мы (я) гарантируем (-ю) достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке участников закупки.

Мы (я) уведомлены (-н) o том, что информация из реестра аккредитованных на электронной торговой площадке участников закупки на дату и время окончания срока подачи заявок будет направлена на рассмотрение в составе второй части заявки на участие в электронном аукционе.

Мы (я) поручаем (-ю) Оператору электронной торговом площадки блокировать операции по счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае если мы (я) окажемся (-усь) победителем аукциона при условии получения от Заказчика проекта договора, составленного путем включения цены договора, предложенной нами (мной) на аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционном документации, предоставить Заказчику подписанный договор в срок не позднее, чем шесть дней c момента получения от Заказчика проекта договора.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае если мы (я) окажемся (-усь) участником, cделавшим предпоследнее предложение o цене договора и если победитель аукциона будет признан уклонившимcя от заключения договора, при условии получения от Заказчика проекта договора, составленного путем включения цены договора, предложенной нами (мной) на аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации, предоставить Заказчику подписанный договор в срок не позднее, чем шесть дней с момента получения от Заказчика проекта договора.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае если мы (я) окажемся (-усь) участником, сделавшим следующее за предпоследним предложение o цене договора и если участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение, будет признан уклонившимся от заключения договора, при условии получения от Заказчика проекта договора, составленного путем включения цены договора, предложенной нами (мной) на аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации, предоставить Заказчику подписанный договор в срок не позднее, чем пять дней с момента получения от Заказчика проекта договора.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае если по результатам рассмотрения заявок наша (моя) заявка будет признана единственной соответствующей требованиям аукционной документации, при условии получения от Заказчика проекта договора, составленного путем включения цены договора, предложенной нами (мной) на аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации, предоставить Заказчику подписанный договор в срок не позднее, чем пять дней c момента получения от Заказчика проекта договора.

Мы (я) обязуемся (-юсь) в случае заключения c нами договора предоставить обеспечение договора в размере, предусмотренном аукционной документацией.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае заключения c нами договора, поставить (выполнить, оказать) указанный выше предмет договора в соответствии c требованиями аукционной документации.

Мы (я) уведомлены (-н) o том, что в случае уклонения нами (мною) от заключения договора, денежные средства в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе c нашего (моего) счета, открытого для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, будут переведены на счет заказчика.

Мы (я) извещены (-н) o том, что в случае победы в аукционе при нашем (моем) уклонении от заключения договора или при расторжении c нами (co мной) договора по решению суда в связи c существенным нарушением нами (мной) условий договора, сведения o нас (обо мне) будут включены в реестр недобросовестных поставщиков.

# 1.12.1.2 сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара (работы, услуги), о размере, об упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре (работе, услуге)

В первой части заявки, кроме сведений, указанных в регламенте функционирования электронной торговой площадки ОАО "Единая электронная торговая площадка", должны содержаться сведения о качестве, технических характеристиках, безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах), размере, упаковке, отгрузке и иные сведения о товарах, работах, услугах. Данные сведения могут быть представлены в виде таблицы, имеющей следующую структуру:

| № п/п | Наименование товара (работ, услуг) | Наименование страны происхождения товара (работ, услуг) | Характеристики предлагаемого участником товара (работ, услуг) | Единица измерения | Количество (объем) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

# Если в документации отсутствует указание на товарный знак требуемого для поставки товара, участник обязан указать товарный знак предлагаемого к поставке товара или, если товар поставляется без товарного знака, указать: «товарный знак отсутствует».

# В случае наличия товарного знака у товара, предлагаемого к поставке, по каждой позиции участник должен указать только один товарный знак. Не допускается предложение по одной позиции продукции различных товарных знаков.

Примечание:

Участник аукциона в электронной форме по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может предоставить любую дополнительную информацию, подтверждающую функциональные характеристики (потребительских свойства) и качественные характеристики товара (качество работ, услуг)

# 1.12.2 вторАЯ частЬ заявки

# 1.12.2.1 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

Анкета Участника

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма. |  |
| --- | --- |
| ИНН/КПП |  |
| Место нахождения юридического лица |  |
| ОГРН |  |
| ОКПО |  |
| ОКТМО |  |
| ОКАТО |  |
| ОКОПФ/ОКФС |  |
| Дата постановки на учет в налоговом органе: |  |
| Почтовый адрес Участника (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Номера контактных телефонов |  |
| E-mail |  |
| Контактное лицо |  |

Я, нижеподписавшийся, подтверждаю правильность данных, указанных в анкете.

Руководитель 		_____________________                                                                                                                                                                                                  _____________________
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (подпись)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (Ф.И.О.)

# 1.12.2.2 Рекомендуемая форма декларации соответствия участника закупки требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"

Приложение ____

к Заявке на участие в закупке

ФОРМА

декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения
к субъектам малого и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства
в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):

.

2. ИНН/КПП:  	.

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН:  	.

4. Исключен.

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности1:

| № п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 | ( |
| 2 | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью3, процентов | не более 49 | ( |
| 3 | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | да (нет) |
| 4 | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования | да (нет) |
| 5 | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом “Об инновационном центре “Сколково” | да (нет) |
| 6 | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом “О науке и государственной научно-технической политике” | да (нет) |
| 7 | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
|  |  | до 15 – микропредприятие |  |  |
| 8 | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
|  |  | 120 в год – микропредприятие |  |  |
| 9 | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению |
| 10 | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |
| 11 | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |
| 12 | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | да (нет) |
| 13 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия ( наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |
| 14 | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”, и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” | да (нет) (при наличии ( количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма) |
| 15 | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |
| 16 | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” и “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” | да (нет) |

(подпись)

М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

1 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

2 Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.

3 Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах “в” - “д” пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.

Часть II. Проект договора

ДОГОВОР №

г. Санкт-Петербург		  			   	                      « ___ » __________ 2018 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет) именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по эксплуатации имущественного комплекса Суслова Анатолия Павловича, действующего   на   основании   доверенности         № 01-55/1-9 адм от 11.01.2018 года, с одной стороны, и _______________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________, действующего на основании ________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме (реестровый номер закупки № __________) от «___» ________ 2018 г. № _______ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти Услуги в установленном Договором порядке, форме и размере.

1.2. Заказчик обязуется произвести оплату за оказанные Услуги на сумму и в порядке, определенном в разделе 2 Договора.

1.3. Наименование Услуг, характеристики Услуг, количество (объемы) Услуг, стоимость Услуг с учетом всех расходов определены в Спецификации услуг, являющейся Приложением № 1 к Договору.

1.4. Услуги выполняются согласно графику технического обслуживания Заказчика, представлены в Таблицей №6, Приложения №1 к Договору.

1.5. Перечень используемых материалов представлен в Таблице №7, Приложения №1.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством при обязательном сохранении гарантий, согласно требованиям, предъявляемым  законодательством к данному виду деятельности.

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора.

2.1.3. Безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 3  (Трех) рабочих дней, при письменном обращении Заказчика к  Исполнителю, если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора ухудшившее качество оказанных Услуг.

2.1.4. Оказать Услуги своими силами и средствами.

2.1.5. Во время оказания услуг организовать постоянное присутствие на Объекте Заказчика ответственного уполномоченного сотрудника.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принять и оплатить оказанные услуги на условиях, установленных Договором.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. В любое время проверять в рамках условий Договора ход и качество оказываемых Исполнителем услуг и давать указания и распоряжения в рамках условий Договора в отношении оказываемых услуг, являющиеся обязательными для Исполнителя.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Договора составляет ________ рублей ___ копеек ( ________ рублей ___ копеек), в т.ч. НДС ___% _______ рублей ___ копеек ( ________ рублей ___ копеек). Цена Договора включает в себя все расходы, в том числе: стоимость Услуг; стоимость используемых материалов согласно Таблицы №7 Приложения №1; расходы на осуществление гарантийных обязательств в течение срока предоставления гарантии качества Услуг; расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС – для плательщиков НДС), сборов и других обязательных платежей; прочих расходов.

3.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

3.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Услуг и иных условий исполнения Договора.

3.4. Оплата  производится Заказчиком по безналичному расчету (с оформлением платежных поручений) ежемесячно по факту оказанных Услуг Исполнителем, путем перечисления  денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта оказанных услуг и предоставления Исполнителем счета-фактуры (для плательщиков НДС) и счета.

3.5. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.6. Валюта, используемая для формирования цены Договора и расчетов с Исполнителем – рубль Российской Федерации.

3.7. Источник финансирования Договора – собственные средства.

3.8. Код вида расходов КВР-244.

- МЕСТО, КОЛИЧЕСТВО, СРОКИ (ПЕРИОДЫ) И ИНЫЕ

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1.  Место, условия оказания услуг:

г. Санкт-Петербург,  Васильевский Остров, Средний пр., д.82;

г. Санкт-Петербург, Васильевский Остров, Малый пр., д.83;

г. Санкт-Петербург, Васильевский Остров, ул. Наличная, д.28/16

Услуги должны быть оказаны силами и средствами Исполнителя.

4.2. Услуги должны быть оказаны в течение 12 (Двенадцати)  месяцев с момента заключения Договора силами и средствами Исполнителя в соответствии с графиком технического обслуживания Таблица №6 Приложения №1.

4.3. Исполнитель должен оказывать внеплановые услуги Заказчику в течение 2 (двух) часов с момента поступления обращения Заказчика. Под внеплановыми услугами понимается: оказание аварийно-восстановительных услуг, не включенных в график технического обслуживания.

Прием заявки Исполнителем и выезд по заявке Заказчика осуществляется круглосуточно.

4.4. Исполнитель не имеет права оказывать Услуги досрочно без согласования с Заказчиком.

4.5. Гарантия на проведенное обслуживание должна сохраняться на весь период в соответствии с требованиями периодичности обслуживания, определенными нормативной документацией.

4.6. Одновременно с оказанием Услуг Исполнитель обязан передать Заказчику следующие сопроводительные документы:

4.6.1. Копии документов, подтверждающих соответствие оказываемых Услуг требованиям, предъявляемым законодательством РФ к данному виду деятельности.

4.6.2.  Оригиналы счета, счет-фактуры 2 экземпляра (для плательщиков НДС), акта оказанных услуг 2 экземпляра.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителю обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы рассчитанной исходя из цены Договора на момент заключения Договора (Справочно: 10% от цены Договора).

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф (Размер штрафа включается в Договор в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Договора на момент заключения Договора (Справочно: 2,5% от цены Договора))

5.3. Сторона, нарушившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой стороне все причиненные таким нарушением убытки. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных не надлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

5.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы (Раздел 6  Договора) или по вине другой стороны.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. При невыполнении или частичном выполнении любой из Сторон обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

6.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 6.2. Договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

7. РАСТОРЖЕНИЕ  ДОГОВОРА

7.1. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Сумма обеспечения исполнения Договора составляет _______ рублей __ копеек (______ рублей __ копеек).

8.2. Обеспечение исполнения Договора представлено Исполнителем следующим способом: _____________________________________________.

8.3. Обеспечение исполнения Договора подтверждено Исполнителем следующими документами: ___________________________________________.

8.4. Документы, подтверждающие обеспечение исполнения Договора, предоставленные Исполнителем Заказчику до заключения Договора, прилагаются к Договору и являются его неотъемлемой частью.

8.5. Средства из обеспечения исполнения Договора подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязательств по Договору, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Договору.

8.6. Срок действия представленного Исполнителем обеспечения исполнения Договора устанавливается на срок действия Договора и оканчивается не ранее срока выполнения всех обязательств по Договору. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

8.7. Обеспечение исполнения Договора (денежные средства, внесенные на счет Заказчика в качестве обеспечения) возвращается Заказчиком Исполнителю при получении Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения указанного требования.

8.8. В случае если, по каким-либо причинам, обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по Договору, Исполнитель обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они после соблюдения претензионного порядка передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Срок рассмотрения претензии составляет не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения.

9.3. При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Любые изменения, дополнения или прекращения обязательств по Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и скреплены печатями организаций.

9.4. Договор составлен на русском языке и подписан Сторонами с помощью электронной подписи. Договор вступает в силу с момента подписания его в электронном виде Заказчиком на электронной торговой площадке.

9.5. Все уведомления в рамках Договора направляются Сторонами в письменном виде по E-mail или факсу с последующим отправлением по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении).

9.6. Днем получения уведомления по Договору считается день доставки уведомления другой Стороне.

9.7. Неотъемлемой частью Договора является Приложение № 1 (Спецификация услуг).

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет) Юридический адрес:199106, г. Санкт-Петербург, линия 21-я В.О., д. 2 Почтовый адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. линия, д. 2 Фактический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2 ОГРН – 1027800507591 ИНН 7801021076 КПП 780101001 ОКПО – 02068508 ОКТМО – 40307000 Дата постановки на учет в налоговом органе 30.12.1993г. Наименование банка: Северо-Западное ГУ Банка России Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190) г. Санкт-Петербург р/с 40501810300002000001 Корр. счет № НЕТ БИК 044030001 Тел./факс: (812)328-89-04 Е-mail: byrka_ea@pers.spmi.ru | Наименование (полное, сокращенное) Юридический адрес: Почтовый адрес: Фактический адрес: ОГРН ИНН КПП ОКПО ОКТМО Дата постановки на учет в налоговом органе Наименование банка Расчетный счет Корреспондентский счет БИК Телефон, факс, e-mail |
| От Заказчика Проректор по эксплуатации имущественного комплекса _________________А.П. Суслов М.П. | От Поставщика (Должность) __________________ / ____________ / М.П. |

Приложение № 1

к Договору № ____________________

от « ____ » ___________ 2018 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ УСЛУГ

Таблица №1

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

| № п/п | Наименование | Характеристика услуг (значение / описание / условие) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производители (торговые марки) | Ventrex, VTS, Remak, Systemair, Ostberg, AirCut, Ruck, MDV, Веза, Mitsubishi Electric, LG, Daikin |
| 2 | Время реакции | Плановые – обеспечить выполнение технического обслуживания согласно графику технического обслуживания (таблица №6). Экстренные - обеспечить прибытие специалиста к Заказчику в течение 2 (двух) часов с момента поступления обращения Заказчика. Прием заявки Исполнителем и выезд по заявке Заказчика осуществляется круглосуточно по телефону. |
| 3 | Аварийно-технический ремонт. | Восстановление работоспособности оборудования из-за выхода из строя деталей и узлов должно составлять не более 12 (Двенадцати) часов, при условии предоставления Исполнителю запасных частей Заказчиком. |
| 4 | Паспортизация | В рамках услуг по обслуживанию систем вентиляции, Исполнитель должен выполнить комплекс работ по замерам (скорость, давление, температуру воздуха) всех существующих систем, с выдачей отчета эффективности и паспортов систем вентиляции. Исполнитель, на объектах Заказчика, должен вести журналы технического обслуживания: систем вентиляции, систем кондиционирования, систем противодымной вентиляции. |
| 5 | Требования к системам автоматизации | 1. Исполнитель должен обеспечивать выполнение резервирования программ оборудования Ventrex, VTS, Remak, Systemair, Ostberg, AirCut, Ruck, MDV, Веза, Mitsubishi Electric, LG, Daikin с помощью загрузки и выгрузки программы работы контроллера через USB накопитель, по заявке Заказчика. 2. Исполнитель должен обеспечивать переконфигурацию работы контроллера, как сервера, так и клиента по интерфейсу по заявке Заказчика. 3. Исполнитель должен обеспечивать возможность корректировки программ визуализации и создания динамических трендов контроллеров по заявке Заказчика. 4. Обслуживание систем автоматизации выполняется, в том числе с применением удалённого доступа к существующей технологической сети связи Ethernet, смонтированной на объекте Заказчика. |
| 6 | Иные требования | 1. Услуги должны оказываться Исполнителем с помощью подъемных устройств, приспособлений и инструмента Исполнителя (высота установки оборудования – до 10 метров). 2. Ответственность за соблюдение сотрудниками Исполнителя правил по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности при выполнении работ возлагается на Исполнителя. 3. Если в процессе проведения работ по техническому обслуживанию кондиционеров, холодильных машин, систем приточно-вытяжной вентиляции, систем автоматики выявляется неисправность оборудования, не связанная с проведением регламентных сервисных работ, Исполнитель обязан выявить причину неисправности и выдать письменное заключение об устранении неисправности (с указанием наименований работ, деталей и их количества). 4. Обслуживаемое оборудование должно функционировать в соответствии с требованиями технической документации, а результаты оказания услуг Исполнителем должны полностью удовлетворять требованиям настоящего технического задания. |
| 7 | Обязательные условия | 1. Необходимо наличие у Исполнителя лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. 2. Исполнитель должен при проведении технического обслуживания использовать материалы, согласно Таблице №7. |

Таблица №2

Требования  при  проведении  технического

обслуживания  систем  приточно-вытяжной вентиляции

| № п/п | Компонент | Характеристика услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электродвигатель с крыльчаткой вентилятора | - проверить состояния антивибрационных креплений, при необходимости произвести регулировку или замену; - проверить состояние и натяжение приводных ремней вентиляторов, при необходимости выполнить регулировку или замену; - проверка состояния рабочего колеса вентилятора, при необходимости произвести очистку и балансировку; - проверка на соосность шкивов электрического двигателя и крыльчатки вентилятора, при необходимости отрегулировать; - проверить состояния подшипников двигателя, вентилятора по шуму, люфту и нагреву (температура не более +50ºС), при необходимости смазать или заменить; - проверка сопротивления изоляции обмоток электродвигателя; - проверить пусковые и потребляемые токи двигателя вентилятора на соответствие паспортным данным (допустимое отклонение должны быть не более ±10%); - проверить температуры нагрева электрического двигателя (температура должна быть не более +60ºС). |
| 2 | Электрический нагреватель | - произвести очистку ТЭНов от загрязнений; - проверить равномерность прогрева ТЭНов; - произвести замер электрического сопротивления ТЭНов; - проверить состояние контактов электрических соединений питающего кабеля, а также коммутационной аппаратуры; - проверить работоспособность систем защиты от перегрева и возгорания ТЭНов. |
| 3 | Водяной нагреватель с узлом смешения теплоносителя | - проверить контур теплоносителя на утечки, при обнаружении принять меры по устранению; - произвести очистку оребрения калорифера от загрязнений; - проверить равномерности прогрева поверхностей калорифера; - проверить наличия воздуха в калорифере, при обнаружении принять меры по удалению воздуха из системы; - проверить запорную арматуру; - проверить работоспособность приборов контроля температуры и давления; - проверить работу циркуляционного насоса; - проверить работу трехходового крана с управляющим механизмом; - произвести регулировку циркуляции краном байпаса. |
| 4 | Фильтр воздушный | - произвести очистку корпуса фильтра от загрязнений; - произвести проверку загрязнения фильтрующего элемента, при необходимости заменить. |
| 5 | Воздуховоды подачи и рециркуляции воздуха, воздушные клапаны, решетки и т.д.: | - проверить соединения воздуховодов на утечки воздуха, при необходимости принять меры по устранению дефектов; - проверить состояния изоляции воздуховодов, при необходимости заменить; - проверить работу (открытия и закрытия) заслонок; - проверить работу воздушных клапанов с управляющим механизмом, при необходимости произвести регулировку; - произвести очистку воздухозаборных решёток; - произвести очистку воздухораспределительных устройств; - произвести регулировку расхода и подачи воздуха, при необходимости. |
| 6 | Огнезадерживающие клапана и элементы противодымной вентиляции: | - произвести проверку работы огнезадерживающих клапанов; - произвести проверку работы клапанов против дымной вентиляции; - проверить состояние контактов электрических соединений питающего кабеля, а также коммутационной аппаратуры. |
| 7 | Системы автоматики вентиляционной установки | - произвести очистку приборов автоматики и шкафа управления от загрязнений и пыли; - проверить состояние контактов электрических соединений, а также коммутационной аппаратуры, контакторов, предохранителей, клемных колодок. - произвести проверку параметров контроллера в соответствии с режимом работы вентиляционной установки; - проверить работу систем защиты вентиляционной установки при срабатывании аварийных датчиков; - проверить работу обдува ТЭНов при выключении вентиляционных установок; - проверить пусковые и потребляемые токи двигателя вентилятора, рекуператора на соответствие с паспортными данными, допустимое отклонение не более ±10%; - проверить работоспособности приводов исполнительных механизмов; - проверить срабатывание клапанов и вентиляторов по сигналам защиты; - проверить датчики температуры, давления и влажности; - проверить датчики защиты от замерзания водяного нагревателя; - проверить датчики защиты от перегрева ТЭНов; - проверить датчики утечки воды; |

Таблица №3

Требования при  проведении технического

обслуживания  КОНДИЦИОНЕРОВ воздуха

| № п/п | Компонент | Характеристика услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внутренний блок | - произвести очистку воздушного фильтра; - произвести очистку оребрений испарителя; - произвести очистку декоративных панелей внутреннего блока; - произвести очистку лотка слива конденсата; - произвести очистку вентилятора и проверить балансировку рабочего колеса; - произвести проверку подшипников вентилятора на наличие посторонних шумов и люфтов, при необходимости смазать или заменить; - произвести проверку соединительных трубопроводов; - произвести проверку эффективности работы испарителя по перепаду температуры входящего и выходящего воздуха; - произвести проверку надежности крепления блока; - произвести проверку состояния трубопроводов и изоляции; - произвести проверку элементов питания пульта дистанционного управления, при необходимости заменить. |
| 2 | Наружный блок | - произвести очистку оребрения конденсатора наружного блока; - произвести проверку работы электронной системы управления и режимов работы кондиционера; - произвести проверку давления хладагента в контуре, при необходимости заправить; - произвести проверку трубопроводов, при обнаружении утечки хладагента принять меры по устранению; - произвести проверку надежности крепления блока; - проверить состояния антивибрационных креплений, при необходимости произвести регулировку или замену; - произвести проверку состояния изоляции трубопроводов, при необходимости заменить; - проверка подшипника вентилятора на наличие посторонних шумов и люфтов, при необходимости смазать или заменить. |
| 3 | Дренажный трубопровод | - произвести проверку соединений трубопровода на утечки воды, при необходимости принять меры по устранению дефектов; - произвести проливку, очистку трубопровода от загрязнений; - произвести проверку корректности работы обогрева трубопровода; - произвести проверку надежности крепления дренажного трубопровода. |
| 4 | Системы автоматики кондиционеров воздуха | - произвести очистку приборов автоматики от загрязнений и пыли; - проверить состояние контактов электрических соединений, а также коммутационной аппаратуры, контакторов, предохранителей, клемных колодок; - произвести замер пускового и рабочего тока; - произвести проверку функционирование входных и выходных модулей контроллеров и электрических схем щитов управления; - произвести проверку работоспособность приводов исполнительных механизмов; - произвести проверку срабатывания элементов защиты по сигналу аварии; - произвести проверку датчиков температуры и давления; - произвести проверку корректности работы системы по температурному режиму. |

Таблица №4

Требования при  проведении технического

обслуживания  систем  противодымной вентиляции.

| № п/п | Компонент | Характеристика услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электродвигатель с крыльчаткой вентилятора | - проверить состояния антивибрационных креплений, при необходимости произвести регулировку или замену; - проверить состояние и натяжение приводных ремней вентиляторов, при необходимости выполнить регулировку или замену; - проверка состояния рабочего колеса вентилятора, при необходимости произвести очистку и балансировку; - проверка на соосность шкивов электрического двигателя и крыльчатки вентилятора, при необходимости отрегулировать; - проверить состояния подшипников двигателя, вентилятора по шуму, люфту и нагреву (температура не более +50ºС), при необходимости смазать или заменить; - проверить состояние контактов электрических соединений питающего кабеля, а также коммутационной аппаратуры; - проверка сопротивления изоляции обмоток электродвигателя; - проверить пусковые и потребляемые токи двигателя вентилятора на соответствие паспортным данным (допустимое отклонение должны быть не более ±10%); - проверить температуры нагрева электрического двигателя (температура должна быть не более +60ºС). |
| 2 | Воздуховоды подачи и рециркуляции воздуха, воздушные клапаны, решетки и т.д. | - проверить соединения воздуховодов на утечки воздуха, при необходимости принять меры по устранению дефектов; - проверить состояния изоляции воздуховодов, при необходимости заменить; - проверить работу (открытия и закрытия) заслонок; - проверить работу воздушных клапанов с управляющим механизмом, при необходимости произвести регулировку; - произвести очистку воздухозаборных решёток; - произвести очистку воздухораспределительных устройств; - произвести регулировку расхода и подачи воздуха, при необходимости. |
| 3 | Системы автоматики систем противодымной вентиляции | - произвести очистку приборов автоматики и шкафа управления от загрязнений и пыли; - проверить состояние контактов электрических соединений, а также коммутационной аппаратуры, контакторов, предохранителей, клемных колодок. - произвести проверку параметров контроллера в соответствии с режимом работы вентиляционной установки; - проверить элементы устройства защиты вентиляционной установки на корректную работу и срабатывание на аварийные ситуации; - проверить на степень нагрева оборудования, работоспособность терма датчика, срабатывание вентилятора на обдув оборудования; - проверить пусковые и потребляемые токи двигателя вентилятора на соответствие с паспортными данными, допустимое отклонение не более ±10%; - проверить работоспособности приводов исполнительных механизмов; - проверить работоспособность системы при срабатывании систем автоматизированной противопожарной защиты. |

Таблица №5

СПЕЦИФИКАЦИЯ систем вентиляции и

кондиционирования воздуха

| № сист. | Наименование | Характеристики | Зона обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес: ул. Наличная, д.28/16 |
| 3-13 этаж |
| ПВ1 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 3-й этаж левое крыло |
| ПВ2 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 4-й этаж левое крыло |
| ПВ3 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 5-й этаж левое крыло |
| ПВ4 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 6-й этаж левое крыло |
| ПВ5 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 7-й этаж левое крыло |
| ПВ6 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 8-й этаж левое крыло |
| ПВ7 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 9-й этаж левое крыло |
| ПВ8 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 10-й этаж левое крыло |
| ПВ9 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 11-й этаж левое крыло |
| ПВ10 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 12-й этаж левое крыло |
| ПВ11 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 13-й этаж левое крыло |
| ПВ12 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 3-й этаж правое крыло |
| ПВ13 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 4-й этаж правое крыло |
| ПВ14 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 5-й этаж правое крыло |
| ПВ15 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 6-й этаж правое крыло |
| ПВ16 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник | жилые блоки, 7-й этаж правое крыло |
| ПВ17 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 8-й этаж правое крыло |
| ПВ18 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 9-й этаж правое крыло |
| ПВ19 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 10-й этаж правое крыло |
| ПВ20 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник | жилые блоки, 11-й этаж правое крыло |
| ПВ21 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 12-й этаж правое крыло |
| ПВ22 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 13-й этаж правое крыло |
| Конгресс холл |
| П1 | VS-30-R-S/HC/S | - производительность 3525 м3/ч; - водяной нагреватель. | столовая |
| П2 | VS-21-R-S/HC/S | - производительность 1820 м3/ч; - водяной нагреватель; - фреоновый охладитель. | учебные классы |
| П3 | VS-75-R-S/HC/S | - производительность 8825 м3/ч; - водяной нагреватель; - фреоновый охладитель. | помещения кухни |
| ПВ4 | VS-75-R-SS/RHC/SS | - производительность 8000 м3/ч; - водяной нагреватель; - фреоновый охладитель; - ротационный теплообменник. | конференц-зал |
| П5 | VS-40-R-S/HC/S | - производительность 4550 м3/ч; - водяной нагреватель; - фреоновый охладитель. | обеденный зал |
| В1 | IRE 50x25 B1 | - производительность 1275 м3/ч; | санузел |
| В2 | VS-21-R-S/V/S | - производительность 1820 м3/ч; | учебные классы |
| В3 | VS-21-R-S/V/S | - производительность 3710 м3/ч; | помещения кухни |
| В5 | IRE 125 A1 | - производительность 135 м3/ч; | кладовые |
| В6 | IRE 160 С2 | - производительность 350 м3/ч; | санузел |
| В7 | ВРНП-Н-2,5 | - производительность 2600 м3/ч; | моечная посуды |
| В8 | VS-21-R-S/V/S | - производительность 3380 м3/ч; | обеденный зал |
| В9 | ВРНП-Н-3,15 | - производительность 5540 м3/ч; | горячий цех |
| ККБ1 | MDCCU-14CN2/CCU-14 | - охлаждения 14 кВт; - фреон R407с. | VS-30-R-S/HC/S |
| ККБ2 | MDCCU-07CN2/CCU-07 | - охлаждения 7 кВт; - фреон R407с. | VS-21-R-S/HC/S |
| ККБ3 | MDCCU-35CN2/CCU-35 | - охлаждения 35 кВт; - фреон R407с. | VS-75-R-S/HC/S |
| ККБ4 | MDCCU-45CN2/CCU-45 | - охлаждения 45 кВт; - фреон R407с. | VS-75-R-SS/RHC/SS |
| ККБ5 | MDCCU-14CN2/CCU-14 | - охлаждения 14 кВт; - фреон R407с. | VS-40-R-S/HC/S |
| Цокольный, 1, 2 этаж |
| П1 | VS-30-L-SS/PH/SS "VTS" | - производительность 3000 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| В1 | VS-30-L-SS/PH/SS "VTS" | - производительность 3360 м3/ч; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| П2 | VS-30-L-SS/PH/SS "VTS" | - производительность 3000 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник | административные помещения |
| В2 | VS-30-L-SS/PH/SS "VTS" | - производительность 3000 м3/ч; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| П3 | VS-21-R-S/H/S "VTS" | - производительность 2000 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| B3 | QC-VA160L | - производительность 560 м3/ч; | санузел |
| П4 | VS-10-R-S/H/S-T | - производительность 1200 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | холл |
| В4 | QC-VA250M | - производительность 720 м3/ч; | санузел |
| П5 | VS-10-R-SS/PH/SS-T | - производительность 1200 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| В5 | VS-10-R-SS/PH/SS-T | - производительность 1200 м3/ч; - пластинчатый теплообменник | административные помещения |
| П6 | VS-10-R-SS/PH/SS-T | - производительность 1200 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| В6 | VS-10-R-SS/PH/SS-T | - производительность 1200 м3/ч; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| П7 | VS-10-R-SS/PH/SS-T | - производительность 1200 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| В7 | VS-10-R-SS/PH/SS-T | - производительность 1200 м3/ч; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| П8 | VS-10-R-SS/PH/SS-T | - производительность 1200 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| В8 | VS-10-R-SS/PH/SS-T | - производительность 1200 м3/ч; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| П9 | VS-10-R-SS/PH/SS-T | - производительность 1200 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| В9 | VS-10-R-SS/PH/SS-T | - производительность 1200 м3/ч; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| П10 | Shift RFD 600x350-4 VIM | - производительность 1400 м3/ч; - водяной нагреватель. | прачечная |
| B10 | VS-30-R-S/V/S | - производительность 3200 м3/ч; | холл |
| B11 | VS-30-R-S/V/S | - производительность 3200 м3/ч; | холл |
| B12 | QC-VA200M | - производительность 640 м3/ч; | индивидуальный тепловой пункт |
| B13 | VS-10-R-S/V/S-T | - производительность 1200 м3/ч; | санузел |
| B14 | VS-10-R-S/V/S-T | - производительность 1200 м3/ч; | санузел |
| B15 | QC-VA250M | - производительность 740 м3/ч; | санузел |
| B16 | QC-VA160M | - производительность 440 м3/ч; | санузел |
| B17 | QC-VA160L | - производительность 560 м3/ч; | санузел |
| B18 | QC-VA200M | - производительность 640 м3/ч; | санузел |
| B19 | VS-10-R-S/V/S-T | - производительность 1200 м3/ч; | индивидуальный тепловой пункт |
| B20 | VS-10-R-S/V/S-T | - производительность 1200 м3/ч; | административные помещения |
| B21 | VS-10-R-S/V/S-T | - производительность 1200 м3/ч; | гардероб |
| B22 | VS-10-R-S/V/S-T | - производительность 1200 м3/ч; | прачечная |
| В23 | Shift RFD 600x350-4 VIM | - производительность 1600 м3/ч; | прачечная |
| К1 | MS-GA80VB/ MU-GA80VB | - охлаждения 8 кВт; - фреон R410а. | серверная |
| У1 | КЭВ-9П2023Е | - максимальный ток 15А. | переход |
| У2 | КЭВ-9П2023Е | - максимальный ток 15А. | центральный вход |
| ПД1 | ВРАН9-6.3 №5 | - производительность 9000 м3/ч; | главная лестница |
| ВД1 | ВР 280-46 №5 ДУ | - производительность 8000 м3/ч; - клапан КДМ-2 12шт. | коридоры 2-13 этаж |
| ВД2 | ВР 280-46 №5 ДУ | - производительность 8000 м3/ч; - клапан КДМ-2 12шт. | коридоры 2-13 этаж |
| Адрес: Средний пр., д.82 |
| Спортивный Комплекс «Бассейн» |
| П1 | Remak Vento 60-35/31-4D | - производительность 2020 м3/ч; - водяной нагреватель. | технические помещения, помещение водоподготовки |
| П2 | Remak Vento 50-25/22-4E | - производительность 550 м3/ч; - водяной нагреватель. | помещение озонатора |
| П3 | Remak AeroMaster XPVP 500-11,0/90-J4 | - производительность 15410 м3/ч; - водяной нагреватель. | бассейн |
| П4 | Remak AeroMaster XPVP 450-2,2/70-J4 | - производительность 5100 м3/ч; - водяной нагреватель. | фитнес зал, тренажерный зал, тренерская |
| П5 | Remak AeroMaster - XPVP 450-2,2/70-J4 | - производительность 5915 м3/ч; - водяной нагреватель. | вестибюль, администрация |
| П6 | Remak Vento 60-35/31-4D | - производительность 1730 м3/ч; - водяной нагреватель. | хлораторная, склад, тамбур |
| П7 | Remak AeroMaster XPVP 315-1,5/53-J2 | - производительность 3300 м3/ч; - водяной нагреватель. | душевые, загрузочная, раздевалки |
| П8 | Remak AeroMaster XPVP 315-1,1/50-J2 | - производительность 3035 м3/ч; - водяной нагреватель. | раздевалки, душевые, тренерская, кабинет врача |
| П9 | Remak AeroMaster FPVA 160-85/95-1,1-J2 | - производительность 1625 м3/ч; - водяной нагреватель | обеденный зал, подсобные помещения |
| В1 | Remak Vento 60-35/31-4D | - производительность 2225 м3/ч; | технические помещение, помещение водоподготовки |
| В2 | Systemair RVK315Y4 | - производительность 1050 м3/ч; | помещение озонатора |
| В3 | Remak AeroMaster XPVP 500-7,5/86-J4 | - производительность 15115 м3/ч; - водяной нагреватель; | бассейн |
| В4 | Systemair TFER 315L | - производительность 1430 м3/ч; | санузел, душевые |
| В5 | Systemair TFER 315L | - производительность 1430 м3/ч; | санузел, душевые |
| В6 | Remak Vento RP 60-30/28-4E | - производительность 1690 м3/ч; | санузел, душевые |
| В7 | Remak Vento RP 60-30/28-4D | - производительность 1830 м3/ч; | санузел, душевые |
| В8 | Remak AeroMaster XPVP 450-1,1/56-J4 | - производительность 4730 м3/ч; | фитнес зал, тренажерный зал, тренерская |
| В9 | Remak AeroMaster XPVP 400-1,1/69-J4 | - производительность 5190 м3/ч; | вестибюль, администрация |
| В10 | Remak Vento RP 60-30/28-4E | - производительность 1610 м3/ч; | хлораторная, склад, тамбур |
| В11 | Ostberg CK315C | - производительность 1230 м3/ч; | раздевалки, душевые, тренерская |
| В12 | Ostberg CK315B | - производительность 1230 м3/ч; | раздевалки, душевые, тренерская |
| В13 | Remak Vento RP 60-30/28-4E | - производительность 1200 м3/ч; | моечные ванны |
| К1 | Dantherm CDP 65 | - производительность 69 л/сутки - хладагент R407C. | бассейн |
| К2 | Dantherm CDP 65 | - производительность 69 л/сутки - хладагент R407C. | бассейн |
| У1 | Арктос КС-1009 | - производительность 2100 м3/ч; - ток 13А. | переход |
| У2 | Frico Thermozone AD215E09 | - производительность 2100 м3/ч; - ток 15А. | вход |
| Учебный корпус |
| П1 | VS-55-R-E/H/S | - производительность 7078 м3/ч; - водяной нагреватель. | коридоры |
| П2 | VS-75-R-ES/H-COMPACT | - производительность 8490 м3/ч; - водяной нагреватель. | коридоры |
| П3 | VS-100-R-S/H-COMPACT | - производительность 13256 м3/ч; - водяной нагреватель. | коридоры |
| П4 | VS-55-R-S/H-COMPACT | - производительность 6440 м3/ч; - водяной нагреватель. | коридоры |
| П9 | VS-15-R-S/H/S-T | - производительность 2000 м3/ч; - водяной нагреватель. | актовый зал |
| В1 | Remak AeroMaster XP10 | - производительность 7800 м3/ч; | аудитории |
| В2 | Remak AeroMaster XP10 | - производительность 6150 м3/ч;. | аудитории |
| В3 | Remak AeroMaster XP10 | - производительность 6650 м3/ч; | аудитории |
| В4 | Remak AeroMaster XP06 | - производительность 4650 м3/ч; | аудитории |
| В5 | Remak AeroMaster XP04 | - производительность 3000 м3/ч; | аудитории |
| В6 | Remak AeroMaster XP06 | - производительность 4000 м3/ч; | аудитории |
| В7 | Remak AeroMaster XP10 | - производительность 5000 м3/ч; | аудитории |
| К1 | MS-GA80VB/ MU-GA80VB | - охлаждения 8 кВт; - фреон R410а. | серверная |
| К2 | MS-GA80VB/ MU-GA80VB | - охлаждения 8 кВт; - фреон R410а. | серверная |
| Столовая |
| П1 | VC-15-R-S/H/S-T | - производительность 1900 м3/ч; - водяной нагреватель. | столовая |
| П2 | VS-21 R-S/H-COMPACT/S | - производительность 2650 м3/ч; - водяной нагреватель | столовая 1 этаж |
| В1 | VS-55-R-S/V/S | - производительность 6220 м3/ч; | столовая 1 этаж |
| В2 | K200L | - производительность 650 м3/ч; | столовая 1 этаж |
| Адрес: Малый пр. д.83 |
| Секция А |
| ПВ1 | Unit A25-5.5 | - производительность 1840 м3/ч; - электрический нагреватель; - ротационный теплообменник. | холл |
| ПВ2 | Unit A25-8 | - производительность 4355 м3/ч; - электрический нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | столовая 2 этаж |
| ПВ3 | Unit A25-8 | - производительность 4080 м3/ч; - электрический нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | залы буфета 3-8 этаж |
| ПВ4 | Unit A25-8 | - производительность 4080 м3/ч; - электрический нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | залы буфета 3-8 этаж |
| П5 | Unit A25-5.5 | - производительность 4200 м3/ч; - электрический нагреватель. | производственный цех |
| П6 | Unit A25-5.5 | - производительность 4200 м3/ч; - электрический нагреватель. | производственный цех |
| П7 | Unit A25-5.5 | - производительность 3835 м3/ч; - электрический нагреватель. | кухонный блок |
| П8 | Unit A25-8 | - производительность 5920 м3/ч; - электрический нагреватель. | аудитории 3-8 этаж |
| П9 | Unit A25-8 | - производительность 6260 м3/ч; - электрический нагреватель. | аудитории 3-8 этаж |
| В5 | R250L | - производительность 530 м3/ч; | моечная столовой |
| В6 | R150L | - производительность 260 м3/ч; | холодный цех |
| В7 | R150L | - производительность 275 м3/ч; | кладовые |
| В8 | R150L | - производительность 250 м3/ч; | санузел, душевые |
| В9 | Compact 100 | - производительность 25 м3/ч; | бельевая |
| В10 | Compact 100 | - производительность 85 м3/ч; | щитовая |
| В11 | R250L | - производительность 490 м3/ч; | кладовая |
| В12 | R150L | - производительность 280 м3/ч; | санузел |
| В13 | DVW 450-D4 | - производительность 3200 м3/ч; | санузел |
| В14 | R150L | - производительность 175 м3/ч; | санузел |
| В15 | R150L | - производительность 140 м3/ч; | серверные 2-8 этаж |
| В16 | Compact 100 | - производительность 30 м3/ч; | тепловой пункт |
| МО1 | MUB/T 042 500D4-IE2 | - производительность 5700 м3/ч; | горячий цех |
| МО2 | MUB/T 042 500D4-IE2 | - производительность 4400 м3/ч; | горячий цех |
| МО3 | R315L | - производительность 800 м3/ч; | горячий цех |
| МО4 | R315L | - производительность 600 м3/ч; | моечная |
| МО5 | R315L | - производительность 600 м3/ч; | моечная |
| У1 | КС-1512 | - производительность 2100 м3/ч; - ток 17А. | холл |
| У2 | КС-1512 | - производительность 2100 м3/ч; - ток 17А. | холл |
| К1 | MS-GA60VB/ MU-GA60 | - охлаждение 6,5 кВт; - хладагент R410a. | кладовая полуфабрикатов |
| К2 | MSC-GE20VB/ MU-GA20VB | - охлаждение 2,3 кВт; - хладагент R410a. | кладовая овощей |
| К3 | PCA-RP71HAQ / PU-P71YHA | - охлаждение 7,1 кВт; - хладагент R410a | производственный цех |
| К4 | PCA-RP71HAQ / PU-P71YHA | - охлаждение 7,1 кВт; - хладагент R410a | производственный цех |
| К5 | PCA-RP140KAQ/ PU-P140YHA | - охлаждение 14 кВт; - хладагент R410a | столовая 2 этаж |
| К6 | PCA-RP140KAQ/ PU-P140YHA | - охлаждение 14 кВт; - хладагент R410a | столовая 2 этаж |
| К7 | MXZ-8B160YA/ 7*MSZ-GE25VА | - охлаждение 16/2,5 кВт; - хладагент R410a | серверные 2-8 этаж (основной) |
| К8 | MXZ-8B160YA/ 7*MSZ-GE25VА | - охлаждение 16/2,5 кВт; - хладагент R410a | серверные 2-8 этаж (резерв) |
| ПД1 | ВО-30-160-050 | - производительность 4760 м3/ч; | шахты лифтов |
| ПД2 | ВО-30-160-063 | - производительность 7450 м3/ч; | шахты лифтов |
| ПД3 | ВО-30-160-071 | - производительность 14300 м3/ч; | лестничная клетка |
| ПД4 | ВО-30-160-050 | - производительность 4760 м3/ч; | шахты лифтов |
| ПД5 | ВО-30-160-063 | - производительность 7450 м3/ч; | шахты лифтов |
| ВД1 | КРОВ6-8-ДУ | - производительность 20790 м3/ч; - клапан КДМ-2- 2шт. | коридор 1 этаж |
| ВД2 | КРОВ6-9-ДУ | - производительность 22100 м3/ч; - клапан КДМ-2- 7шт. | коридоры 3-8 этаж |
| ВД3 | КРОВ6-9-ДУ | - производительность 22100 м3/ч; - клапан КДМ-2- 7шт. | коридоры 3-8 этаж |
| Секция Б |
| П1 | Unit A25-13.5 | - производительность 10825 м3/ч; - электрический нагреватель. | аудитории 2-8 этаж |
| ПВ2 | Unit A25-13.5 | - производительность 8085 м3/ч; - электрический нагреватель; - ротационный теплообменник. | аудитории 2-8 этаж |
| П3 | Unit A25-8 | - производительность 5085 м3/ч; - электрический нагреватель. | аудитории 2-8 этаж |
| ПВ4 | Unit A25-5.5 | - производительность 4225 м3/ч; - электрический нагреватель; - ротационный теплообменник. | аудитории 2-8 этаж |
| П5 | Unit A25-13.5 | - производительность 9000 м3/ч; - электрический нагреватель. | аудитории 2-8 этаж |
| П6 | Unit A25-17 | - производительность 12540 м3/ч; - электрический нагреватель. | аудитории 2-8 этаж |
| В1 | EKAD 355-4 (D00-35550) | - производительность 4650 м3/ч; | аудитории 2-8 этаж |
| В3 | EKAD 355-4 (D00-35550) | - производительность 2730 м3/ч; | аудитории 2-8 этаж |
| В5 | EKAD 355-4 (D00-35550) | - производительность 4045 м3/ч; | аудитории 2-8 этаж |
| В6 | EKAD 355-4 (D00-35550) | - производительность 4400 м3/ч; | аудитории 2-8 этаж |
| В7 | R315L | - производительность 1190 м3/ч; | лаборатории 8 этаж |
| В8 | R315L | - производительность 1190 м3/ч; | лаборатории 8 этаж |
| В9 | R315L | - производительность 1190 м3/ч; | лаборатории 8 этаж |
| В10 | R315L | - производительность 1190 м3/ч; | лаборатории 8 этаж |
| В11 | R315L | - производительность 1190 м3/ч; | лаборатории 8 этаж |
| В12 | R315L | - производительность 1190 м3/ч; | лаборатории 8 этаж |
| В13 | R315L | - производительность 1190 м3/ч; | лаборатории 8 этаж |
| В14 | R315L | - производительность 1190 м3/ч; | лаборатории 8 этаж |
| У1 | BONAIR Horizontal 24-2000E clasico | - производительность 5250 м3/ч; - ток 30А. | холл |
| У2 | BONAIR Horizontal 24-2000E clasico | - производительность 5250 м3/ч; - ток 30А. | холл |
| К1 | LG FM48AH/ 7* MS07AH | - охлаждение 15,5/2кВт; - хладагент R410a. | серверные 2-8 этаж (основной) |
| К2 | LG FM48AH/ 7* MS07AH | - охлаждение 15,5/2кВт; - хладагент R410a. | серверные 2-8 этаж (резерв) |
| ПД1 | ВКОП2 7,1 | - производительность 38500 м3/ч; | шахты лифтов |
| ПД2 | ВКОП2 7,1 | - производительность 38500 м3/ч; | шахты лифтов |
| ПД3 | ВКОП2 6,3 | - производительность 19250 м3/ч; | лестничная клетка |
| ПД4 | ВКОП2 6,3 | - производительность 19250 м3/ч; | лестничная клетка |
| ВД1 | КРОВ9-9-ДУ | - производительность 24200 м3/ч; - клапан КЛАД-2-С 8шт. | коридоры 3-8 этаж |
| ВД2 | КРОВ9-9-ДУ | - производительность 26680 м3/ч; - клапан КЛАД-2-С 8шт. | коридоры 3-8 этаж |
| ВД3 | КРОВ9-7,1-ДУ | - производительность 18350 м3/ч; - клапан КЛАД-2-С 8шт. | коридоры 3-8 этаж |
| ВД4 | КРОВ9-7,1-ДУ | - производительность 18350 м3/ч; - клапан КЛАД-2-С 8шт. | коридоры 3-8 этаж |
| Секция В |
| ПВ1 | Unit С25-13.5 | - производительность 9315 м3/ч; - электрический нагреватель; - фреоновый охладитель; - ротационный теплообменник. | спортзал |
| П1 | Unit A25-8 | - производительность 5940 м3/ч; - водяной нагреватель. | автостоянка |
| П2 | Unit A25-13.5 | - производительность 6930 м3/ч; - водяной нагреватель. | автостоянка |
| П3 | Unit A25-13.5 | - производительность 6930 м3/ч; - водяной нагреватель. | автостоянка |
| ПВ4 | Unit C25-3.5 | - производительность 1540 м3/ч; - электрический нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | аудитории |
| П5 | Unit A25-13.5 | - производительность 9845 м3/ч; - электрический нагреватель. | аудитории 2-8 этаж |
| ПВ6 | Unit A25-21 | - производительность 13380 м3/ч; - электрический нагреватель; - ротационный теплообменник. | аудитории 2-8 этаж |
| ПВ7 | Unit А25-21 | - производительность 13115 м3/ч; - электрический нагреватель; - ротационный теплообменник. | аудитории 2-8 этаж |
| ПВ8 | Unit A25-13.5 | - производительность 9590 м3/ч; - электрический нагреватель; - ротационный теплообменник. | аудитории 2-8 этаж |
| П9 | Unit A25-13.5 | - производительность 8580 м3/ч; - электрический нагреватель. | аудитории 2-8 этаж |
| П10 | Unit A25-13.5 | - производительность 9420 м3/ч; - электрический нагреватель. | аудитории 2-8 этаж |
| П11 | Unit A25-13.5 | - производительность 5720 м3/ч; - электрический нагреватель. | аудитории 2-8 этаж |
| В1 | Unit A25-8 | - производительность 6535 м3/ч; | автостоянка |
| В2 | Unit A25-13,5 | - производительность 7625 м3/ч; | автостоянка |
| В3 | Unit A25-13,5 | - производительность 7625 м3/ч; | автостоянка |
| В5 | "RUCK" RS 125L | - производительность 145 м3/ч; | санузел |
| В9 | RS 200L | - производительность 440 м3/ч; | кладовая |
| В10 | Unit A25-8,5 | - производительность 8260 м3/ч; | санузел |
| В11 | Unit A25-8,5 | - производительность 8250 м3/ч; | санузел |
| В12 | RS 200L | - производительность 475 м3/ч; | кладовая |
| В13 | RS 160L | - производительность 380 м3/ч; | тепловой пункт |
| У1 | КЭВ-70П414W | - производительность 3100 м3/ч; - водяной нагреватель. | автостоянка |
| У2 | КЭВ-70П414W | - производительность 3100 м3/ч; - водяной нагреватель. | автостоянка |
| У3 | КЭВ-70П414W | - производительность 3100 м3/ч; - водяной нагреватель. | автостоянка |
| У4 | VCZ02-B-100-F-SM | - производительность 1300 м3/ч; - электрический нагреватель. | холл |
| ККБ1 | EPSILON ECHOS/LE-16 | - охлаждения 16,2 кВт; - хладагент R410а. | Unit С25-13.5 спортзал |
| К1 | LG FM48AH/ 7*LG MS07AH | - охлаждение 15,5/2кВт; - хладагент R410a. | серверные 2-8 этаж (основной) |
| К2 | LG FM48AH/ 7*LG MS07AH | - охлаждение 15,5/2кВт; - хладагент R410a. | серверные 2-8 этаж (резерв) |
| К3 | DAIKIN RZQ200C/ 2* FHQ-C100 | - охлаждение 20/10кВт; - хладагент R410a. | серверная (основной) |
| К4 | DAIKIN RZQ200C/ 2* FHQ-C100 | - охлаждение 20/10кВт; - хладагент R410a. | серверная (резервный) |
| К5 | DAIKIN RZQ200C/ 2* FHQ-C100 | - охлаждение 20/10кВт; - хладагент R410a. | серверная (основной) |
| К6 | DAIKIN RZQ200C/ 2* FHQ-C100 | - охлаждение 20/10кВт; - хладагент R410a. | серверная (резервный) |
| К7 | DAIKIN RZQ200C/ 2* FHQ-C100 | - охлаждение 20/10кВт; - хладагент R410a. | серверная (основной) |
| К8 | DAIKIN RZQ200C/ 2* FHQ-C100 | - охлаждение 20/10кВт; - хладагент R410a. | серверная (резервный) |
| К9 | DAIKIN RZQ200C/ 2* FHQ-C100 | - охлаждение 20/10кВт; - хладагент R410a. | серверная (основной) |
| К10 | DAIKIN RZQ200C/ 2* FHQ-C100 | - охлаждение 20/10кВт; - хладагент R410a. | серверная (резервный) |
| ПД1 | ВО 30-160-063 | - производительность 8900 м3/ч; | тамбур-шлюз автостоянки |
| ПД2 | ВКОП2-ВР84-97-7,1 | - производительность 38200 м3/ч; | шахты лифтов |
| ПД3 | ВКОП2-ВР84-97-7,1 | - производительность 32200 м3/ч; | лестничная клетка |
| ПД4 | ВКОП2-ВР84-97-7,1 | - производительность 39570 м3/ч; | шахты лифтов |
| ПД5 | ВКОП2-ВР84-97-7 | - производительность 36500 м3/ч; | шахты лифтов |
| ВД1 | КРОВ6-11,2 -ДУ | - производительность 46200 м3/ч; - клапан КЛАД-3-К 4шт. | автостоянка |
| ВД2 | КРОВ6-11,2 -ДУ | - производительность 46200 м3/ч; - клапан КЛАД-3-К 8шт. | автостоянка |
| ВД3 | КРОВ6-7,1 -ДУ | - производительность 17900 м3/ч; - клапан КЛАД-2-С 1шт. | коридоры |
| ВД4 | КРОВ6-9-ДУ | - производительность 20950 м3/ч; - клапан КЛАД-2-С 7шт. | коридоры |
| ВД5 | КРОВ6-9-ДУ | - производительность 20950 м3/ч; - клапан КЛАД-2-С 5шт. | коридоры |
| ВД6 | КРОВ6-9-ДУ | - производительность 20950 м3/ч; - клапан КЛАД-2-С 5шт. | коридоры |
| ВД7 | КРОВ6-9-ДУ | - производительность 20950 м3/ч; - клапан КЛАД-2-С 6шт. | коридоры |
| ВД8 | КРОВ6-9-ДУ | - производительность 20950 м3/ч; - клапан КЛАД-2-С 6шт. | коридоры |

Таблица №6

График Технического обслуживания

| № сист. | Наименование | 2018г. | 2019г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
| Адрес: ул. Наличная, д.28/16 |
| 3-13 этаж |
| ПВ1 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ2 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ3 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ4 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ5 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ6 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ7 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ8 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ9 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ10 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ11 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ12 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ13 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ14 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ15 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ16 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ17 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ18 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ19 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ20 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ21 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ22 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПД1 | ВРАН9-6.3 №5 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ВД1 | ВР 280-46 №5 ДУ |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ВД2 | ВР 280-46 №5 ДУ |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| П1 | VS-30-R-S/HC/S |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| П2 | VS-21-R-S/HC/S |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| П3 | VS-75-R-S/HC/S |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ4 | VS-75-R-SS/RHC/SS |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| П5 | VS-40-R-S/HC/S |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| В1 | IRE 50x25 B1 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| В2 | VS-21-R-S/V/S |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| В3 | VS-21-R-S/V/S |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| В5 | IRE 125 A1 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| В6 | IRE 160 С2 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| В7 | ВРНП-Н-2,5 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| В8 | VS-21-R-S/V/S |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| В9 | ВРНП-Н-3,15 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ККБ1 | MDCCU-14CN2/CCU-14 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ККБ2 | MDCCU-07CN2/CCU-07 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ККБ3 | MDCCU-35CN2/CCU-35 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ККБ4 | MDCCU-45CN2/CCU-45 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ККБ5 | MDCCU-14CN2/CCU-14 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| Цокольный, 1-2 этаж |
| П1 | VS-30-L-SS/PH/SS "VTS" |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| В1 | VS-30-L-SS/PH/SS "VTS" |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| П2 | VS-30-L-SS/PH/SS "VTS" |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| В2 | VS-30-L-SS/PH/SS "VTS" |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| П3 | VS-21-R-S/H/S "VTS" |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| B3 | QC-VA160L |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| П4 | VS-10-R-S/H/S-T |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| В4 | QC-VA250M |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| П5 | VS-10-R-SS/PH/SS-T |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| В5 | VS-10-R-SS/PH/SS-T |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| П6 | VS-10-R-SS/PH/SS-T |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| В6 | VS-10-R-SS/PH/SS-T |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| П7 | VS-10-R-SS/PH/SS-T |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| В7 | VS-10-R-SS/PH/SS-T |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| П8 | VS-10-R-SS/PH/SS-T |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| В8 | VS-10-R-SS/PH/SS-T |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| П9 | VS-10-R-SS/PH/SS-T |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| В9 | VS-10-R-SS/PH/SS-T |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| П10 | Shift RFD 600x350-4 VIM |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| B10 | VS-30-R-S/V/S |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| B11 | VS-30-R-S/V/S |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| B12 | QC-VA200M |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| B13 | VS-10-R-S/V/S-T |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| B14 | VS-10-R-S/V/S-T |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| B15 | QC-VA250M |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| B16 | QC-VA160M |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| B17 | QC-VA160L |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| B18 | QC-VA200M |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| B19 | VS-10-R-S/V/S-T |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| B20 | VS-10-R-S/V/S-T |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| B21 | VS-10-R-S/V/S-T |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| B22 | VS-10-R-S/V/S-T |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| В23 | Shift RFD 600x350-4 VIM |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| К1 | MS-GA80VB/MU-GA80VB |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| У1 | КЭВ-9П2023Е |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| У2 | КЭВ-9П2023Е |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| Адрес: Средний пр. д.82 |
| СК «Бассейн» |
| П1 | Remak Vento 60-35/31-4D |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| П2 | Remak Vento 50-25/22-4E |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| П3 | Remak AeroMaster XPVP 500-11,0/90-J4 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| П4 | Remak AeroMaster XPVP 450-2,2/70-J4 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| П5 | Remak AeroMaster XPVP 450-2,2/70-J4 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| П6 | Remak Vento 60-35/31-4D |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| П7 | Remak AeroMaster XPVP 315-1,5/53-J2 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| П8 | Remak AeroMaster XPVP 315-1,1/50-J2 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| П9 | Remak AeroMaster FPVA 160-85/95-1,1-J2 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В1 | Remak Vento 60-35/31-4D |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В2 | Systemair RVK315Y4 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В3 | Remak AeroMaster XPVP 500-7,5/86-J4 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В4 | Systemair TFER 315L |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В5 | Systemair TFER 315L |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В6 | Remak Vento RP 60-30/28-4E |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В7 | Remak Vento RP 60-30/28-4D |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В8 | Remak AeroMaster XPVP 450-1,1/56-J4 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В9 | Remak AeroMaster XPVP 400-1,1/69-J4 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В10 | Remak Vento RP 60-30/28-4E |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В11 | Ostberg CK315C |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В12 | Ostberg CK315B |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В13 | Remak Vento RP 60-30/28-4E |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| К1 | Dantherm CDP 65 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| К2 | Dantherm CDP 65 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| У1 | Frico Thermozone AD215E09 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| У2 | Frico Thermozone AD215E09 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| Ученый корпус |
| П1 | VS-55-R-E/H/S |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| П2 | VS-75-R-ES/H-COMPACT |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| П3 | VS-100-R-S/H-COMPACT |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| П4 | VS-55-R-S/H-COMPACT |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| П9 | VS-15-R-S/H/S-T |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В1 | Remak AeroMaster XP10 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В2 | Remak AeroMaster XP10 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В3 | Remak AeroMaster XP10 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В4 | Remak AeroMaster XP06 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В5 | Remak AeroMaster XP04 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В6 | Remak AeroMaster XP06 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В7 | Remak AeroMaster XP10 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| К1 | MS-GA80VB/MU-GA80VB |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| К2 | MS-GA80VB/MU-GA80VB |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| Столовая |
| П1 | VC-15-R-S/H/S-T |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| П2 | VS-21 R-S/H-COMPACT/S |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В1 | VS-55-R-S/V/S |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В2 | K200L |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| Адрес: Малый пр., д.83 |
| Секция А |
| ПВ1 | Unit A25-5.5 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| ПВ2 | Unit A25-8 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| ПВ3 | Unit A25-8 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| ПВ4 | Unit A25-8 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| П5 | Unit A25-5.5 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| П6 | Unit A25-5.5 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| П7 | Unit A25-5.5 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| П8 | Unit A25-8 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| П9 | Unit A25-8 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| В5 | R250L |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| В6 | R150L |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| В7 | R150L |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| В8 | R150L |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| В9 | Compact 100 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| В10 | Compact 100 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| В11 | R250L |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| В12 | R150L |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| В13 | DVW 450-D4 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| В14 | R150L |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| В15 | R150L |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| В16 | Compact 100 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| МО1 | MUB/T 042 500D4-IE2 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| МО2 | MUB/T 042 500D4-IE2 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| МО3 | R315L |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| МО4 | R315L |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| МО5 | R315L |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| У1 | КС-1512 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| У2 | КС-1512 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| К1 | MS-GA60VB/ MU-GA60 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| К2 | MSC-GE20VB/MU-GA20VB |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| К3 | PCA-RP71HAQ / PU-P71YHA |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| К4 | PCA-RP71HAQ / PU-P71YHA |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| К5 | PCA-RP140KAQ/PU-P140YHA |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| К6 | PCA-RP140KAQ/PU-P140YHA |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| К7 | MXZ-8B160YA/ 7*MSZ-GE25VА |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| К8 | MXZ-8B160YA/ 7*MSZ-GE25VА |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| ПД1 | ВО-30-160-050 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| ПД2 | ВО-30-160-063 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| ПД3 | ВО-30-160-071 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| ПД4 | ВО-30-160-050 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| ПД5 | ВО-30-160-063 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| ВД1 | КРОВ6-8-ДУ |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| ВД2 | КРОВ6-9-ДУ |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| ВД3 | КРОВ6-9-ДУ |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| Секция Б |
| П1 | Unit A25-13.5 |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| ПВ2 | Unit A25-13.5 |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| П3 | Unit A25-8 |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| ПВ4 | Unit A25-5.5 |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| П5 | Unit A25-13.5 |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| П6 | Unit A25-17 |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| В1 | EKAD 355-4 (D00-35550) |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| В3 | EKAD 355-4 (D00-35550) |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| В5 | EKAD 355-4 (D00-35550) |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| В6 | EKAD 355-4 (D00-35550) |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| В7 | R315L |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| В8 | R315L |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| В9 | R315L |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| В10 | R315L |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| В11 | R315L |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| В12 | R315L |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| В13 | R315L |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| В14 | R315L |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| У1 | BONAIR Horizontal 24-2000E clasico |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| У2 | BONAIR Horizontal 24-2000E clasico |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| К1 | LG FM48AH/7* MS07AH |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| К2 | LG FM48AH/7* MS07AH |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| ПД1 | ВКОП2 7,1 |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| ПД2 | ВКОП2 7,1 |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| ПД3 | ВКОП2 6,3 |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| ПД4 | ВКОП2 6,3 |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| ВД1 | КРОВ9-9-ДУ |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| ВД2 | КРОВ9-9-ДУ |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| ВД3 | КРОВ9-7,1-ДУ |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| ВД4 | КРОВ9-7,1-ДУ |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Секция В |
| ПВ1 | Unit С25-13.5 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| П1 | Unit A25-8 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| П2 | Unit A25-13.5 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| П3 | Unit A25-13.5 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| ПВ4 | Unit C25-3.5 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| П5 | Unit A25-13.5 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| ПВ6 | Unit A25-21 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| ПВ7 | Unit А25-21 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| ПВ8 | Unit A25-13.5 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| П9 | Unit A25-13.5 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| П10 | Unit A25-13.5 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| П11 | Unit A25-13.5 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| В1 | Unit A25-8 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| В2 | Unit A25-13,5 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| В3 | Unit A25-13,5 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| В5 | "RUCK" RS 125L | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| В9 | RS 200L | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| В10 | Unit A25-8,5 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| В11 | Unit A25-8,5 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| В12 | RS 200L | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| В13 | RS 160L | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| У1 | КЭВ-70П414W | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| У2 | КЭВ-70П414W | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| У3 | КЭВ-70П414W | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| У4 | VCZ02-B-100-F-SM | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| ККБ1 | EPSILON ECHOS/LE-16 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| К1 | LG FM48AH/7*LG MS07AH | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| К2 | LG FM48AH/7*LG MS07AH | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| К3 | DAIKIN RZQ200C/2*FHQ-C100 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| К4 | DAIKIN RZQ200C/2*FHQ-C100 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| К5 | DAIKIN RZQ200C/2*FHQ-C100 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| К6 | DAIKIN RZQ200C/2*FHQ-C100 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| К7 | DAIKIN RZQ200C/2*FHQ-C100 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| К8 | DAIKIN RZQ200C/2*FHQ-C100 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| К9 | DAIKIN RZQ200C/2*FHQ-C100 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| К10 | DAIKIN RZQ200C/2*FHQ-C100 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| ПД1 | ВО 30-160-063 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| ПД2 | ВКОП2-ВР84-97-7,1 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| ПД3 | ВКОП2-ВР84-97-7,1 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| ПД4 | ВКОП2-ВР84-97-7,1 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| ПД5 | ВКОП2-ВР84-97-7,1 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| ВД1 | КРОВ6-11,2 -ДУ | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| ВД2 | КРОВ6-11,2 -ДУ | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| ВД3 | КРОВ6-7,1 -ДУ | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| ВД4 | КРОВ6-9-ДУ | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| ВД5 | КРОВ6-9-ДУ | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| ВД6 | КРОВ6-9-ДУ | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| ВД7 | КРОВ6-9-ДУ | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| ВД8 | КРОВ6-9-ДУ | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |

Таблица №7

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| … |  |  |
| 73 |  |  |

| От Заказчика | От Исполнителя |
| --- | --- |
| Проректор по эксплуатации имущественного комплекса __________________ /А.П. Суслов/ М.П. | (Должность) ____________________/_______________/ М.П. |

Часть III. Техническая часть документации об аукционе в электронной форме

- Все товары (работы, услуги) должны соответствовать требованиям, сформулированным в части III настоящей документации.

- Участник закупки должен обеспечить качество всех предлагаемых товаров (работ и услуг) в соответствии с требованиями, сформулированными в части III настоящей документации.

- Частичная поставка товаров в рамках одной партии (частичное выполнение работ, оказание услуг) не допускается.

- Досрочная поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг) допускается только после получения согласия заказчика.

- Стоимость доставки должна быть включена в цену поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг).

- Участник закупки должен подавать свои предложения в том же порядке и с теми же номерами позиций, что и в приведенной ниже таблице.

- В случае если в техническом задании указан товарный знак на продукцию, то предложение в заявке на участие в аукционе в электронной форме под товарным знаком, отличным от указанного в спецификации товаров (работ, услуг), либо без товарного знака не допускается, и данная заявка на участие в аукционе в электронной форме отклоняется комиссией как не соответствующая требованиям, установленным документации об аукционе в электронной форме.

- В случае если в техническом задании отсутствует указание на товарный знак, то предложение в заявке на участие в аукционе в электронной форме должно либо содержать товарный знак (при его наличии), либо наименование товара должно сопровождаться словами «товарный знак отсутствует». При несоблюдении этих требований заявка на участие в аукционе в электронной форме не допускается и отклоняется комиссией как не соответствующая требованиям, установленным документации об аукционе в электронной форме.

При этом участник аукциона в электронной форме должен указать   характеристики продукции в соответствии с требованиями технического задания.

| № п/п | Наименование услуг | ОКПД2 | ОКВЭД2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | 33.12.18.000 | 43.22 |

Таблица №1

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

| № п/п | Наименование | Характеристика услуг (значение / описание / условие) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производители (торговые марки) | Ventrex, VTS, Remak, Systemair, Ostberg, AirCut, Ruck, MDV, Веза, Mitsubishi Electric, LG, Daikin |
| 2 | Время реакции | Плановые – обеспечить выполнение технического обслуживания согласно графику технического обслуживания (таблица №6). Экстренные - обеспечить прибытие специалиста к Заказчику в течение 2 (двух) часов с момента поступления обращения Заказчика. Прием заявки Исполнителем и выезд по заявке Заказчика осуществляется круглосуточно по телефону. |
| 3 | Аварийно-технический ремонт. | Восстановление работоспособности оборудования из-за выхода из строя деталей и узлов должно составлять не более 12 (Двенадцати) часов, при условии предоставления Исполнителю запасных частей Заказчиком. |
| 4 | Паспортизация | В рамках услуг по обслуживанию систем вентиляции, Исполнитель должен выполнить комплекс работ по замерам (скорость, давление, температуру воздуха) всех существующих систем, с выдачей отчета эффективности и паспортов систем вентиляции. Исполнитель, на объектах Заказчика, должен вести журналы технического обслуживания: систем вентиляции, систем кондиционирования, систем противодымной вентиляции. |
| 5 | Требования к системам автоматизации | 1. Исполнитель должен обеспечивать выполнение резервирования программ оборудования Ventrex, VTS, Remak, Systemair, Ostberg, AirCut, Ruck, MDV, Веза, Mitsubishi Electric, LG, Daikin с помощью загрузки и выгрузки программы работы контроллера через USB накопитель, по заявке Заказчика. 2. Исполнитель должен обеспечивать переконфигурацию работы контроллера, как сервера, так и клиента по интерфейсу по заявке Заказчика. 3. Исполнитель должен обеспечивать возможность корректировки программ визуализации и создания динамических трендов контроллеров по заявке Заказчика. 4. Обслуживание систем автоматизации выполняется, в том числе с применением удалённого доступа к существующей технологической сети связи Ethernet, смонтированной на объекте Заказчика. |
| 6 | Иные требования | 1. Услуги должны оказываться Исполнителем с помощью подъемных устройств, приспособлений и инструмента Исполнителя (высота установки оборудования – до 10 метров). 2. Ответственность за соблюдение сотрудниками Исполнителя правил по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности при выполнении работ возлагается на Исполнителя. 3. Если в процессе проведения работ по техническому обслуживанию кондиционеров, холодильных машин, систем приточно-вытяжной вентиляции, систем автоматики выявляется неисправность оборудования, не связанная с проведением регламентных сервисных работ, Исполнитель обязан выявить причину неисправности и выдать письменное заключение об устранении неисправности (с указанием наименований работ, деталей и их количества). 4. Обслуживаемое оборудование должно функционировать в соответствии с требованиями технической документации, а результаты оказания услуг Исполнителем должны полностью удовлетворять требованиям настоящего технического задания. |
| 7 | Обязательные условия | 1. Необходимо наличие у Исполнителя лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. 2. Исполнитель должен при проведении технического обслуживания использовать материалы, согласно Таблице №7. |

Таблица №2

Требования  при  проведении  технического

обслуживания  систем  приточно-вытяжной вентиляции

| № п/п | Компонент | Характеристика услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электродвигатель с крыльчаткой вентилятора | - проверить состояния антивибрационных креплений, при необходимости произвести регулировку или замену; - проверить состояние и натяжение приводных ремней вентиляторов, при необходимости выполнить регулировку или замену; - проверка состояния рабочего колеса вентилятора, при необходимости произвести очистку и балансировку; - проверка на соосность шкивов электрического двигателя и крыльчатки вентилятора, при необходимости отрегулировать; - проверить состояния подшипников двигателя, вентилятора по шуму, люфту и нагреву (температура не более +50ºС), при необходимости смазать или заменить; - проверка сопротивления изоляции обмоток электродвигателя; - проверить пусковые и потребляемые токи двигателя вентилятора на соответствие паспортным данным (допустимое отклонение должны быть не более ±10%); - проверить температуры нагрева электрического двигателя (температура должна быть не более +60ºС). |
| 2 | Электрический нагреватель | - произвести очистку ТЭНов от загрязнений; - проверить равномерность прогрева ТЭНов; - произвести замер электрического сопротивления ТЭНов; - проверить состояние контактов электрических соединений питающего кабеля, а также коммутационной аппаратуры; - проверить работоспособность систем защиты от перегрева и возгорания ТЭНов. |
| 3 | Водяной нагреватель с узлом смешения теплоносителя | - проверить контур теплоносителя на утечки, при обнаружении принять меры по устранению; - произвести очистку оребрения калорифера от загрязнений; - проверить равномерности прогрева поверхностей калорифера; - проверить наличия воздуха в калорифере, при обнаружении принять меры по удалению воздуха из системы; - проверить запорную арматуру; - проверить работоспособность приборов контроля температуры и давления; - проверить работу циркуляционного насоса; - проверить работу трехходового крана с управляющим механизмом; - произвести регулировку циркуляции краном байпаса. |
| 4 | Фильтр воздушный | - произвести очистку корпуса фильтра от загрязнений; - произвести проверку загрязнения фильтрующего элемента, при необходимости заменить. |
| 5 | Воздуховоды подачи и рециркуляции воздуха, воздушные клапаны, решетки и т.д.: | - проверить соединения воздуховодов на утечки воздуха, при необходимости принять меры по устранению дефектов; - проверить состояния изоляции воздуховодов, при необходимости заменить; - проверить работу (открытия и закрытия) заслонок; - проверить работу воздушных клапанов с управляющим механизмом, при необходимости произвести регулировку; - произвести очистку воздухозаборных решёток; - произвести очистку воздухораспределительных устройств; - произвести регулировку расхода и подачи воздуха, при необходимости. |
| 6 | Огнезадерживающие клапана и элементы противодымной вентиляции: | - произвести проверку работы огнезадерживающих клапанов; - произвести проверку работы клапанов против дымной вентиляции; - проверить состояние контактов электрических соединений питающего кабеля, а также коммутационной аппаратуры. |
| 7 | Системы автоматики вентиляционной установки | - произвести очистку приборов автоматики и шкафа управления от загрязнений и пыли; - проверить состояние контактов электрических соединений, а также коммутационной аппаратуры, контакторов, предохранителей, клемных колодок. - произвести проверку параметров контроллера в соответствии с режимом работы вентиляционной установки; - проверить работу систем защиты вентиляционной установки при срабатывании аварийных датчиков; - проверить работу обдува ТЭНов при выключении вентиляционных установок; - проверить пусковые и потребляемые токи двигателя вентилятора, рекуператора на соответствие с паспортными данными, допустимое отклонение не более ±10%; - проверить работоспособности приводов исполнительных механизмов; - проверить срабатывание клапанов и вентиляторов по сигналам защиты; - проверить датчики температуры, давления и влажности; - проверить датчики защиты от замерзания водяного нагревателя; - проверить датчики защиты от перегрева ТЭНов; - проверить датчики утечки воды; |

Таблица №3

Требования при  проведении технического

обслуживания  КОНДИЦИОНЕРОВ воздуха

| № п/п | Компонент | Характеристика услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внутренний блок | - произвести очистку воздушного фильтра; - произвести очистку оребрений испарителя; - произвести очистку декоративных панелей внутреннего блока; - произвести очистку лотка слива конденсата; - произвести очистку вентилятора и проверить балансировку рабочего колеса; - произвести проверку подшипников вентилятора на наличие посторонних шумов и люфтов, при необходимости смазать или заменить; - произвести проверку соединительных трубопроводов; - произвести проверку эффективности работы испарителя по перепаду температуры входящего и выходящего воздуха; - произвести проверку надежности крепления блока; - произвести проверку состояния трубопроводов и изоляции; - произвести проверку элементов питания пульта дистанционного управления, при необходимости заменить. |
| 2 | Наружный блок | - произвести очистку оребрения конденсатора наружного блока; - произвести проверку работы электронной системы управления и режимов работы кондиционера; - произвести проверку давления хладагента в контуре, при необходимости заправить; - произвести проверку трубопроводов, при обнаружении утечки хладагента принять меры по устранению; - произвести проверку надежности крепления блока; - проверить состояния антивибрационных креплений, при необходимости произвести регулировку или замену; - произвести проверку состояния изоляции трубопроводов, при необходимости заменить; - проверка подшипника вентилятора на наличие посторонних шумов и люфтов, при необходимости смазать или заменить. |
| 3 | Дренажный трубопровод | - произвести проверку соединений трубопровода на утечки воды, при необходимости принять меры по устранению дефектов; - произвести проливку, очистку трубопровода от загрязнений; - произвести проверку корректности работы обогрева трубопровода; - произвести проверку надежности крепления дренажного трубопровода. |
| 4 | Системы автоматики кондиционеров воздуха | - произвести очистку приборов автоматики от загрязнений и пыли; - проверить состояние контактов электрических соединений, а также коммутационной аппаратуры, контакторов, предохранителей, клемных колодок; - произвести замер пускового и рабочего тока; - произвести проверку функционирование входных и выходных модулей контроллеров и электрических схем щитов управления; - произвести проверку работоспособность приводов исполнительных механизмов; - произвести проверку срабатывания элементов защиты по сигналу аварии; - произвести проверку датчиков температуры и давления; - произвести проверку корректности работы системы по температурному режиму. |

Таблица №4

Требования при  проведении технического

обслуживания  систем  противодымной вентиляции.

| № п/п | Компонент | Характеристика услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электродвигатель с крыльчаткой вентилятора | - проверить состояния антивибрационных креплений, при необходимости произвести регулировку или замену; - проверить состояние и натяжение приводных ремней вентиляторов, при необходимости выполнить регулировку или замену; - проверка состояния рабочего колеса вентилятора, при необходимости произвести очистку и балансировку; - проверка на соосность шкивов электрического двигателя и крыльчатки вентилятора, при необходимости отрегулировать; - проверить состояния подшипников двигателя, вентилятора по шуму, люфту и нагреву (температура не более +50ºС), при необходимости смазать или заменить; - проверить состояние контактов электрических соединений питающего кабеля, а также коммутационной аппаратуры; - проверка сопротивления изоляции обмоток электродвигателя; - проверить пусковые и потребляемые токи двигателя вентилятора на соответствие паспортным данным (допустимое отклонение должны быть не более ±10%); - проверить температуры нагрева электрического двигателя (температура должна быть не более +60ºС). |
| 2 | Воздуховоды подачи и рециркуляции воздуха, воздушные клапаны, решетки и т.д. | - проверить соединения воздуховодов на утечки воздуха, при необходимости принять меры по устранению дефектов; - проверить состояния изоляции воздуховодов, при необходимости заменить; - проверить работу (открытия и закрытия) заслонок; - проверить работу воздушных клапанов с управляющим механизмом, при необходимости произвести регулировку; - произвести очистку воздухозаборных решёток; - произвести очистку воздухораспределительных устройств; - произвести регулировку расхода и подачи воздуха, при необходимости. |
| 3 | Системы автоматики систем противодымной вентиляции | - произвести очистку приборов автоматики и шкафа управления от загрязнений и пыли; - проверить состояние контактов электрических соединений, а также коммутационной аппаратуры, контакторов, предохранителей, клемных колодок. - произвести проверку параметров контроллера в соответствии с режимом работы вентиляционной установки; - проверить элементы устройства защиты вентиляционной установки на корректную работу и срабатывание на аварийные ситуации; - проверить на степень нагрева оборудования, работоспособность терма датчика, срабатывание вентилятора на обдув оборудования; - проверить пусковые и потребляемые токи двигателя вентилятора на соответствие с паспортными данными, допустимое отклонение не более ±10%; - проверить работоспособности приводов исполнительных механизмов; - проверить работоспособность системы при срабатывании систем автоматизированной противопожарной защиты. |

Таблица №5

СПЕЦИФИКАЦИЯ систем вентиляции и

кондиционирования воздуха

| № сист. | Наименование | Характеристики | Зона обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес: ул. Наличная, д.28/16 |
| 3-13 этаж |
| ПВ1 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 3-й этаж левое крыло |
| ПВ2 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 4-й этаж левое крыло |
| ПВ3 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 5-й этаж левое крыло |
| ПВ4 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 6-й этаж левое крыло |
| ПВ5 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 7-й этаж левое крыло |
| ПВ6 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 8-й этаж левое крыло |
| ПВ7 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 9-й этаж левое крыло |
| ПВ8 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 10-й этаж левое крыло |
| ПВ9 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 11-й этаж левое крыло |
| ПВ10 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 12-й этаж левое крыло |
| ПВ11 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 13-й этаж левое крыло |
| ПВ12 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 3-й этаж правое крыло |
| ПВ13 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 4-й этаж правое крыло |
| ПВ14 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 5-й этаж правое крыло |
| ПВ15 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 6-й этаж правое крыло |
| ПВ16 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник | жилые блоки, 7-й этаж правое крыло |
| ПВ17 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 8-й этаж правое крыло |
| ПВ18 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 9-й этаж правое крыло |
| ПВ19 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 10-й этаж правое крыло |
| ПВ20 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник | жилые блоки, 11-й этаж правое крыло |
| ПВ21 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 12-й этаж правое крыло |
| ПВ22 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 13-й этаж правое крыло |
| Конгресс холл |
| П1 | VS-30-R-S/HC/S | - производительность 3525 м3/ч; - водяной нагреватель. | столовая |
| П2 | VS-21-R-S/HC/S | - производительность 1820 м3/ч; - водяной нагреватель; - фреоновый охладитель. | учебные классы |
| П3 | VS-75-R-S/HC/S | - производительность 8825 м3/ч; - водяной нагреватель; - фреоновый охладитель. | помещения кухни |
| ПВ4 | VS-75-R-SS/RHC/SS | - производительность 8000 м3/ч; - водяной нагреватель; - фреоновый охладитель; - ротационный теплообменник. | конференц-зал |
| П5 | VS-40-R-S/HC/S | - производительность 4550 м3/ч; - водяной нагреватель; - фреоновый охладитель. | обеденный зал |
| В1 | IRE 50x25 B1 | - производительность 1275 м3/ч; | санузел |
| В2 | VS-21-R-S/V/S | - производительность 1820 м3/ч; | учебные классы |
| В3 | VS-21-R-S/V/S | - производительность 3710 м3/ч; | помещения кухни |
| В5 | IRE 125 A1 | - производительность 135 м3/ч; | кладовые |
| В6 | IRE 160 С2 | - производительность 350 м3/ч; | санузел |
| В7 | ВРНП-Н-2,5 | - производительность 2600 м3/ч; | моечная посуды |
| В8 | VS-21-R-S/V/S | - производительность 3380 м3/ч; | обеденный зал |
| В9 | ВРНП-Н-3,15 | - производительность 5540 м3/ч; | горячий цех |
| ККБ1 | MDCCU-14CN2/CCU-14 | - охлаждения 14 кВт; - фреон R407с. | VS-30-R-S/HC/S |
| ККБ2 | MDCCU-07CN2/CCU-07 | - охлаждения 7 кВт; - фреон R407с. | VS-21-R-S/HC/S |
| ККБ3 | MDCCU-35CN2/CCU-35 | - охлаждения 35 кВт; - фреон R407с. | VS-75-R-S/HC/S |
| ККБ4 | MDCCU-45CN2/CCU-45 | - охлаждения 45 кВт; - фреон R407с. | VS-75-R-SS/RHC/SS |
| ККБ5 | MDCCU-14CN2/CCU-14 | - охлаждения 14 кВт; - фреон R407с. | VS-40-R-S/HC/S |
| Цокольный, 1, 2 этаж |
| П1 | VS-30-L-SS/PH/SS "VTS" | - производительность 3000 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| В1 | VS-30-L-SS/PH/SS "VTS" | - производительность 3360 м3/ч; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| П2 | VS-30-L-SS/PH/SS "VTS" | - производительность 3000 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник | административные помещения |
| В2 | VS-30-L-SS/PH/SS "VTS" | - производительность 3000 м3/ч; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| П3 | VS-21-R-S/H/S "VTS" | - производительность 2000 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| B3 | QC-VA160L | - производительность 560 м3/ч; | санузел |
| П4 | VS-10-R-S/H/S-T | - производительность 1200 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | холл |
| В4 | QC-VA250M | - производительность 720 м3/ч; | санузел |
| П5 | VS-10-R-SS/PH/SS-T | - производительность 1200 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| В5 | VS-10-R-SS/PH/SS-T | - производительность 1200 м3/ч; - пластинчатый теплообменник | административные помещения |
| П6 | VS-10-R-SS/PH/SS-T | - производительность 1200 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| В6 | VS-10-R-SS/PH/SS-T | - производительность 1200 м3/ч; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| П7 | VS-10-R-SS/PH/SS-T | - производительность 1200 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| В7 | VS-10-R-SS/PH/SS-T | - производительность 1200 м3/ч; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| П8 | VS-10-R-SS/PH/SS-T | - производительность 1200 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| В8 | VS-10-R-SS/PH/SS-T | - производительность 1200 м3/ч; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| П9 | VS-10-R-SS/PH/SS-T | - производительность 1200 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| В9 | VS-10-R-SS/PH/SS-T | - производительность 1200 м3/ч; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| П10 | Shift RFD 600x350-4 VIM | - производительность 1400 м3/ч; - водяной нагреватель. | прачечная |
| B10 | VS-30-R-S/V/S | - производительность 3200 м3/ч; | холл |
| B11 | VS-30-R-S/V/S | - производительность 3200 м3/ч; | холл |
| B12 | QC-VA200M | - производительность 640 м3/ч; | индивидуальный тепловой пункт |
| B13 | VS-10-R-S/V/S-T | - производительность 1200 м3/ч; | санузел |
| B14 | VS-10-R-S/V/S-T | - производительность 1200 м3/ч; | санузел |
| B15 | QC-VA250M | - производительность 740 м3/ч; | санузел |
| B16 | QC-VA160M | - производительность 440 м3/ч; | санузел |
| B17 | QC-VA160L | - производительность 560 м3/ч; | санузел |
| B18 | QC-VA200M | - производительность 640 м3/ч; | санузел |
| B19 | VS-10-R-S/V/S-T | - производительность 1200 м3/ч; | индивидуальный тепловой пункт |
| B20 | VS-10-R-S/V/S-T | - производительность 1200 м3/ч; | административные помещения |
| B21 | VS-10-R-S/V/S-T | - производительность 1200 м3/ч; | гардероб |
| B22 | VS-10-R-S/V/S-T | - производительность 1200 м3/ч; | прачечная |
| В23 | Shift RFD 600x350-4 VIM | - производительность 1600 м3/ч; | прачечная |
| К1 | MS-GA80VB/ MU-GA80VB | - охлаждения 8 кВт; - фреон R410а. | серверная |
| У1 | КЭВ-9П2023Е | - максимальный ток 15А. | переход |
| У2 | КЭВ-9П2023Е | - максимальный ток 15А. | центральный вход |
| ПД1 | ВРАН9-6.3 №5 | - производительность 9000 м3/ч; | главная лестница |
| ВД1 | ВР 280-46 №5 ДУ | - производительность 8000 м3/ч; - клапан КДМ-2 12шт. | коридоры 2-13 этаж |
| ВД2 | ВР 280-46 №5 ДУ | - производительность 8000 м3/ч; - клапан КДМ-2 12шт. | коридоры 2-13 этаж |
| Адрес: Средний пр., д.82 |
| Спортивный Комплекс «Бассейн» |
| П1 | Remak Vento 60-35/31-4D | - производительность 2020 м3/ч; - водяной нагреватель. | технические помещения, помещение водоподготовки |
| П2 | Remak Vento 50-25/22-4E | - производительность 550 м3/ч; - водяной нагреватель. | помещение озонатора |
| П3 | Remak AeroMaster XPVP 500-11,0/90-J4 | - производительность 15410 м3/ч; - водяной нагреватель. | бассейн |
| П4 | Remak AeroMaster XPVP 450-2,2/70-J4 | - производительность 5100 м3/ч; - водяной нагреватель. | фитнес зал, тренажерный зал, тренерская |
| П5 | Remak AeroMaster - XPVP 450-2,2/70-J4 | - производительность 5915 м3/ч; - водяной нагреватель. | вестибюль, администрация |
| П6 | Remak Vento 60-35/31-4D | - производительность 1730 м3/ч; - водяной нагреватель. | хлораторная, склад, тамбур |
| П7 | Remak AeroMaster XPVP 315-1,5/53-J2 | - производительность 3300 м3/ч; - водяной нагреватель. | душевые, загрузочная, раздевалки |
| П8 | Remak AeroMaster XPVP 315-1,1/50-J2 | - производительность 3035 м3/ч; - водяной нагреватель. | раздевалки, душевые, тренерская, кабинет врача |
| П9 | Remak AeroMaster FPVA 160-85/95-1,1-J2 | - производительность 1625 м3/ч; - водяной нагреватель | обеденный зал, подсобные помещения |
| В1 | Remak Vento 60-35/31-4D | - производительность 2225 м3/ч; | технические помещение, помещение водоподготовки |
| В2 | Systemair RVK315Y4 | - производительность 1050 м3/ч; | помещение озонатора |
| В3 | Remak AeroMaster XPVP 500-7,5/86-J4 | - производительность 15115 м3/ч; - водяной нагреватель; | бассейн |
| В4 | Systemair TFER 315L | - производительность 1430 м3/ч; | санузел, душевые |
| В5 | Systemair TFER 315L | - производительность 1430 м3/ч; | санузел, душевые |
| В6 | Remak Vento RP 60-30/28-4E | - производительность 1690 м3/ч; | санузел, душевые |
| В7 | Remak Vento RP 60-30/28-4D | - производительность 1830 м3/ч; | санузел, душевые |
| В8 | Remak AeroMaster XPVP 450-1,1/56-J4 | - производительность 4730 м3/ч; | фитнес зал, тренажерный зал, тренерская |
| В9 | Remak AeroMaster XPVP 400-1,1/69-J4 | - производительность 5190 м3/ч; | вестибюль, администрация |
| В10 | Remak Vento RP 60-30/28-4E | - производительность 1610 м3/ч; | хлораторная, склад, тамбур |
| В11 | Ostberg CK315C | - производительность 1230 м3/ч; | раздевалки, душевые, тренерская |
| В12 | Ostberg CK315B | - производительность 1230 м3/ч; | раздевалки, душевые, тренерская |
| В13 | Remak Vento RP 60-30/28-4E | - производительность 1200 м3/ч; | моечные ванны |
| К1 | Dantherm CDP 65 | - производительность 69 л/сутки - хладагент R407C. | бассейн |
| К2 | Dantherm CDP 65 | - производительность 69 л/сутки - хладагент R407C. | бассейн |
| У1 | Арктос КС-1009 | - производительность 2100 м3/ч; - ток 13А. | переход |
| У2 | Frico Thermozone AD215E09 | - производительность 2100 м3/ч; - ток 15А. | вход |
| Учебный корпус |
| П1 | VS-55-R-E/H/S | - производительность 7078 м3/ч; - водяной нагреватель. | коридоры |
| П2 | VS-75-R-ES/H-COMPACT | - производительность 8490 м3/ч; - водяной нагреватель. | коридоры |
| П3 | VS-100-R-S/H-COMPACT | - производительность 13256 м3/ч; - водяной нагреватель. | коридоры |
| П4 | VS-55-R-S/H-COMPACT | - производительность 6440 м3/ч; - водяной нагреватель. | коридоры |
| П9 | VS-15-R-S/H/S-T | - производительность 2000 м3/ч; - водяной нагреватель. | актовый зал |
| В1 | Remak AeroMaster XP10 | - производительность 7800 м3/ч; | аудитории |
| В2 | Remak AeroMaster XP10 | - производительность 6150 м3/ч;. | аудитории |
| В3 | Remak AeroMaster XP10 | - производительность 6650 м3/ч; | аудитории |
| В4 | Remak AeroMaster XP06 | - производительность 4650 м3/ч; | аудитории |
| В5 | Remak AeroMaster XP04 | - производительность 3000 м3/ч; | аудитории |
| В6 | Remak AeroMaster XP06 | - производительность 4000 м3/ч; | аудитории |
| В7 | Remak AeroMaster XP10 | - производительность 5000 м3/ч; | аудитории |
| К1 | MS-GA80VB/ MU-GA80VB | - охлаждения 8 кВт; - фреон R410а. | серверная |
| К2 | MS-GA80VB/ MU-GA80VB | - охлаждения 8 кВт; - фреон R410а. | серверная |
| Столовая |
| П1 | VC-15-R-S/H/S-T | - производительность 1900 м3/ч; - водяной нагреватель. | столовая |
| П2 | VS-21 R-S/H-COMPACT/S | - производительность 2650 м3/ч; - водяной нагреватель | столовая 1 этаж |
| В1 | VS-55-R-S/V/S | - производительность 6220 м3/ч; | столовая 1 этаж |
| В2 | K200L | - производительность 650 м3/ч; | столовая 1 этаж |
| Адрес: Малый пр. д.83 |
| Секция А |
| ПВ1 | Unit A25-5.5 | - производительность 1840 м3/ч; - электрический нагреватель; - ротационный теплообменник. | холл |
| ПВ2 | Unit A25-8 | - производительность 4355 м3/ч; - электрический нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | столовая 2 этаж |
| ПВ3 | Unit A25-8 | - производительность 4080 м3/ч; - электрический нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | залы буфета 3-8 этаж |
| ПВ4 | Unit A25-8 | - производительность 4080 м3/ч; - электрический нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | залы буфета 3-8 этаж |
| П5 | Unit A25-5.5 | - производительность 4200 м3/ч; - электрический нагреватель. | производственный цех |
| П6 | Unit A25-5.5 | - производительность 4200 м3/ч; - электрический нагреватель. | производственный цех |
| П7 | Unit A25-5.5 | - производительность 3835 м3/ч; - электрический нагреватель. | кухонный блок |
| П8 | Unit A25-8 | - производительность 5920 м3/ч; - электрический нагреватель. | аудитории 3-8 этаж |
| П9 | Unit A25-8 | - производительность 6260 м3/ч; - электрический нагреватель. | аудитории 3-8 этаж |
| В5 | R250L | - производительность 530 м3/ч; | моечная столовой |
| В6 | R150L | - производительность 260 м3/ч; | холодный цех |
| В7 | R150L | - производительность 275 м3/ч; | кладовые |
| В8 | R150L | - производительность 250 м3/ч; | санузел, душевые |
| В9 | Compact 100 | - производительность 25 м3/ч; | бельевая |
| В10 | Compact 100 | - производительность 85 м3/ч; | щитовая |
| В11 | R250L | - производительность 490 м3/ч; | кладовая |
| В12 | R150L | - производительность 280 м3/ч; | санузел |
| В13 | DVW 450-D4 | - производительность 3200 м3/ч; | санузел |
| В14 | R150L | - производительность 175 м3/ч; | санузел |
| В15 | R150L | - производительность 140 м3/ч; | серверные 2-8 этаж |
| В16 | Compact 100 | - производительность 30 м3/ч; | тепловой пункт |
| МО1 | MUB/T 042 500D4-IE2 | - производительность 5700 м3/ч; | горячий цех |
| МО2 | MUB/T 042 500D4-IE2 | - производительность 4400 м3/ч; | горячий цех |
| МО3 | R315L | - производительность 800 м3/ч; | горячий цех |
| МО4 | R315L | - производительность 600 м3/ч; | моечная |
| МО5 | R315L | - производительность 600 м3/ч; | моечная |
| У1 | КС-1512 | - производительность 2100 м3/ч; - ток 17А. | холл |
| У2 | КС-1512 | - производительность 2100 м3/ч; - ток 17А. | холл |
| К1 | MS-GA60VB/ MU-GA60 | - охлаждение 6,5 кВт; - хладагент R410a. | кладовая полуфабрикатов |
| К2 | MSC-GE20VB/ MU-GA20VB | - охлаждение 2,3 кВт; - хладагент R410a. | кладовая овощей |
| К3 | PCA-RP71HAQ / PU-P71YHA | - охлаждение 7,1 кВт; - хладагент R410a | производственный цех |
| К4 | PCA-RP71HAQ / PU-P71YHA | - охлаждение 7,1 кВт; - хладагент R410a | производственный цех |
| К5 | PCA-RP140KAQ/ PU-P140YHA | - охлаждение 14 кВт; - хладагент R410a | столовая 2 этаж |
| К6 | PCA-RP140KAQ/ PU-P140YHA | - охлаждение 14 кВт; - хладагент R410a | столовая 2 этаж |
| К7 | MXZ-8B160YA/ 7*MSZ-GE25VА | - охлаждение 16/2,5 кВт; - хладагент R410a | серверные 2-8 этаж (основной) |
| К8 | MXZ-8B160YA/ 7*MSZ-GE25VА | - охлаждение 16/2,5 кВт; - хладагент R410a | серверные 2-8 этаж (резерв) |
| ПД1 | ВО-30-160-050 | - производительность 4760 м3/ч; | шахты лифтов |
| ПД2 | ВО-30-160-063 | - производительность 7450 м3/ч; | шахты лифтов |
| ПД3 | ВО-30-160-071 | - производительность 14300 м3/ч; | лестничная клетка |
| ПД4 | ВО-30-160-050 | - производительность 4760 м3/ч; | шахты лифтов |
| ПД5 | ВО-30-160-063 | - производительность 7450 м3/ч; | шахты лифтов |
| ВД1 | КРОВ6-8-ДУ | - производительность 20790 м3/ч; - клапан КДМ-2- 2шт. | коридор 1 этаж |
| ВД2 | КРОВ6-9-ДУ | - производительность 22100 м3/ч; - клапан КДМ-2- 7шт. | коридоры 3-8 этаж |
| ВД3 | КРОВ6-9-ДУ | - производительность 22100 м3/ч; - клапан КДМ-2- 7шт. | коридоры 3-8 этаж |
| Секция Б |
| П1 | Unit A25-13.5 | - производительность 10825 м3/ч; - электрический нагреватель. | аудитории 2-8 этаж |
| ПВ2 | Unit A25-13.5 | - производительность 8085 м3/ч; - электрический нагреватель; - ротационный теплообменник. | аудитории 2-8 этаж |
| П3 | Unit A25-8 | - производительность 5085 м3/ч; - электрический нагреватель. | аудитории 2-8 этаж |
| ПВ4 | Unit A25-5.5 | - производительность 4225 м3/ч; - электрический нагреватель; - ротационный теплообменник. | аудитории 2-8 этаж |
| П5 | Unit A25-13.5 | - производительность 9000 м3/ч; - электрический нагреватель. | аудитории 2-8 этаж |
| П6 | Unit A25-17 | - производительность 12540 м3/ч; - электрический нагреватель. | аудитории 2-8 этаж |
| В1 | EKAD 355-4 (D00-35550) | - производительность 4650 м3/ч; | аудитории 2-8 этаж |
| В3 | EKAD 355-4 (D00-35550) | - производительность 2730 м3/ч; | аудитории 2-8 этаж |
| В5 | EKAD 355-4 (D00-35550) | - производительность 4045 м3/ч; | аудитории 2-8 этаж |
| В6 | EKAD 355-4 (D00-35550) | - производительность 4400 м3/ч; | аудитории 2-8 этаж |
| В7 | R315L | - производительность 1190 м3/ч; | лаборатории 8 этаж |
| В8 | R315L | - производительность 1190 м3/ч; | лаборатории 8 этаж |
| В9 | R315L | - производительность 1190 м3/ч; | лаборатории 8 этаж |
| В10 | R315L | - производительность 1190 м3/ч; | лаборатории 8 этаж |
| В11 | R315L | - производительность 1190 м3/ч; | лаборатории 8 этаж |
| В12 | R315L | - производительность 1190 м3/ч; | лаборатории 8 этаж |
| В13 | R315L | - производительность 1190 м3/ч; | лаборатории 8 этаж |
| В14 | R315L | - производительность 1190 м3/ч; | лаборатории 8 этаж |
| У1 | BONAIR Horizontal 24-2000E clasico | - производительность 5250 м3/ч; - ток 30А. | холл |
| У2 | BONAIR Horizontal 24-2000E clasico | - производительность 5250 м3/ч; - ток 30А. | холл |
| К1 | LG FM48AH/ 7* MS07AH | - охлаждение 15,5/2кВт; - хладагент R410a. | серверные 2-8 этаж (основной) |
| К2 | LG FM48AH/ 7* MS07AH | - охлаждение 15,5/2кВт; - хладагент R410a. | серверные 2-8 этаж (резерв) |
| ПД1 | ВКОП2 7,1 | - производительность 38500 м3/ч; | шахты лифтов |
| ПД2 | ВКОП2 7,1 | - производительность 38500 м3/ч; | шахты лифтов |
| ПД3 | ВКОП2 6,3 | - производительность 19250 м3/ч; | лестничная клетка |
| ПД4 | ВКОП2 6,3 | - производительность 19250 м3/ч; | лестничная клетка |
| ВД1 | КРОВ9-9-ДУ | - производительность 24200 м3/ч; - клапан КЛАД-2-С 8шт. | коридоры 3-8 этаж |
| ВД2 | КРОВ9-9-ДУ | - производительность 26680 м3/ч; - клапан КЛАД-2-С 8шт. | коридоры 3-8 этаж |
| ВД3 | КРОВ9-7,1-ДУ | - производительность 18350 м3/ч; - клапан КЛАД-2-С 8шт. | коридоры 3-8 этаж |
| ВД4 | КРОВ9-7,1-ДУ | - производительность 18350 м3/ч; - клапан КЛАД-2-С 8шт. | коридоры 3-8 этаж |
| Секция В |
| ПВ1 | Unit С25-13.5 | - производительность 9315 м3/ч; - электрический нагреватель; - фреоновый охладитель; - ротационный теплообменник. | спортзал |
| П1 | Unit A25-8 | - производительность 5940 м3/ч; - водяной нагреватель. | автостоянка |
| П2 | Unit A25-13.5 | - производительность 6930 м3/ч; - водяной нагреватель. | автостоянка |
| П3 | Unit A25-13.5 | - производительность 6930 м3/ч; - водяной нагреватель. | автостоянка |
| ПВ4 | Unit C25-3.5 | - производительность 1540 м3/ч; - электрический нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | аудитории |
| П5 | Unit A25-13.5 | - производительность 9845 м3/ч; - электрический нагреватель. | аудитории 2-8 этаж |
| ПВ6 | Unit A25-21 | - производительность 13380 м3/ч; - электрический нагреватель; - ротационный теплообменник. | аудитории 2-8 этаж |
| ПВ7 | Unit А25-21 | - производительность 13115 м3/ч; - электрический нагреватель; - ротационный теплообменник. | аудитории 2-8 этаж |
| ПВ8 | Unit A25-13.5 | - производительность 9590 м3/ч; - электрический нагреватель; - ротационный теплообменник. | аудитории 2-8 этаж |
| П9 | Unit A25-13.5 | - производительность 8580 м3/ч; - электрический нагреватель. | аудитории 2-8 этаж |
| П10 | Unit A25-13.5 | - производительность 9420 м3/ч; - электрический нагреватель. | аудитории 2-8 этаж |
| П11 | Unit A25-13.5 | - производительность 5720 м3/ч; - электрический нагреватель. | аудитории 2-8 этаж |
| В1 | Unit A25-8 | - производительность 6535 м3/ч; | автостоянка |
| В2 | Unit A25-13,5 | - производительность 7625 м3/ч; | автостоянка |
| В3 | Unit A25-13,5 | - производительность 7625 м3/ч; | автостоянка |
| В5 | "RUCK" RS 125L | - производительность 145 м3/ч; | санузел |
| В9 | RS 200L | - производительность 440 м3/ч; | кладовая |
| В10 | Unit A25-8,5 | - производительность 8260 м3/ч; | санузел |
| В11 | Unit A25-8,5 | - производительность 8250 м3/ч; | санузел |
| В12 | RS 200L | - производительность 475 м3/ч; | кладовая |
| В13 | RS 160L | - производительность 380 м3/ч; | тепловой пункт |
| У1 | КЭВ-70П414W | - производительность 3100 м3/ч; - водяной нагреватель. | автостоянка |
| У2 | КЭВ-70П414W | - производительность 3100 м3/ч; - водяной нагреватель. | автостоянка |
| У3 | КЭВ-70П414W | - производительность 3100 м3/ч; - водяной нагреватель. | автостоянка |
| У4 | VCZ02-B-100-F-SM | - производительность 1300 м3/ч; - электрический нагреватель. | холл |
| ККБ1 | EPSILON ECHOS/LE-16 | - охлаждения 16,2 кВт; - хладагент R410а. | Unit С25-13.5 спортзал |
| К1 | LG FM48AH/ 7*LG MS07AH | - охлаждение 15,5/2кВт; - хладагент R410a. | серверные 2-8 этаж (основной) |
| К2 | LG FM48AH/ 7*LG MS07AH | - охлаждение 15,5/2кВт; - хладагент R410a. | серверные 2-8 этаж (резерв) |
| К3 | DAIKIN RZQ200C/ 2* FHQ-C100 | - охлаждение 20/10кВт; - хладагент R410a. | серверная (основной) |
| К4 | DAIKIN RZQ200C/ 2* FHQ-C100 | - охлаждение 20/10кВт; - хладагент R410a. | серверная (резервный) |
| К5 | DAIKIN RZQ200C/ 2* FHQ-C100 | - охлаждение 20/10кВт; - хладагент R410a. | серверная (основной) |
| К6 | DAIKIN RZQ200C/ 2* FHQ-C100 | - охлаждение 20/10кВт; - хладагент R410a. | серверная (резервный) |
| К7 | DAIKIN RZQ200C/ 2* FHQ-C100 | - охлаждение 20/10кВт; - хладагент R410a. | серверная (основной) |
| К8 | DAIKIN RZQ200C/ 2* FHQ-C100 | - охлаждение 20/10кВт; - хладагент R410a. | серверная (резервный) |
| К9 | DAIKIN RZQ200C/ 2* FHQ-C100 | - охлаждение 20/10кВт; - хладагент R410a. | серверная (основной) |
| К10 | DAIKIN RZQ200C/ 2* FHQ-C100 | - охлаждение 20/10кВт; - хладагент R410a. | серверная (резервный) |
| ПД1 | ВО 30-160-063 | - производительность 8900 м3/ч; | тамбур-шлюз автостоянки |
| ПД2 | ВКОП2-ВР84-97-7,1 | - производительность 38200 м3/ч; | шахты лифтов |
| ПД3 | ВКОП2-ВР84-97-7,1 | - производительность 32200 м3/ч; | лестничная клетка |
| ПД4 | ВКОП2-ВР84-97-7,1 | - производительность 39570 м3/ч; | шахты лифтов |
| ПД5 | ВКОП2-ВР84-97-7 | - производительность 36500 м3/ч; | шахты лифтов |
| ВД1 | КРОВ6-11,2 -ДУ | - производительность 46200 м3/ч; - клапан КЛАД-3-К 4шт. | автостоянка |
| ВД2 | КРОВ6-11,2 -ДУ | - производительность 46200 м3/ч; - клапан КЛАД-3-К 8шт. | автостоянка |
| ВД3 | КРОВ6-7,1 -ДУ | - производительность 17900 м3/ч; - клапан КЛАД-2-С 1шт. | коридоры |
| ВД4 | КРОВ6-9-ДУ | - производительность 20950 м3/ч; - клапан КЛАД-2-С 7шт. | коридоры |
| ВД5 | КРОВ6-9-ДУ | - производительность 20950 м3/ч; - клапан КЛАД-2-С 5шт. | коридоры |
| ВД6 | КРОВ6-9-ДУ | - производительность 20950 м3/ч; - клапан КЛАД-2-С 5шт. | коридоры |
| ВД7 | КРОВ6-9-ДУ | - производительность 20950 м3/ч; - клапан КЛАД-2-С 6шт. | коридоры |
| ВД8 | КРОВ6-9-ДУ | - производительность 20950 м3/ч; - клапан КЛАД-2-С 6шт. | коридоры |

Таблица №6

График Технического обслуживания

| № сист. | Наименование | 2018г. | 2019г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
| Адрес: ул. Наличная, д.28/16 |
| 3-13 этаж |
| ПВ1 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ2 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ3 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ4 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ5 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ6 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ7 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ8 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ9 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ10 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ11 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ12 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ13 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ14 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ15 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ16 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ17 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ18 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ19 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ20 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ21 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ22 | Ventrex RISV 1500HW |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПД1 | ВРАН9-6.3 №5 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ВД1 | ВР 280-46 №5 ДУ |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ВД2 | ВР 280-46 №5 ДУ |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| П1 | VS-30-R-S/HC/S |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| П2 | VS-21-R-S/HC/S |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| П3 | VS-75-R-S/HC/S |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ПВ4 | VS-75-R-SS/RHC/SS |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| П5 | VS-40-R-S/HC/S |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| В1 | IRE 50x25 B1 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| В2 | VS-21-R-S/V/S |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| В3 | VS-21-R-S/V/S |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| В5 | IRE 125 A1 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| В6 | IRE 160 С2 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| В7 | ВРНП-Н-2,5 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| В8 | VS-21-R-S/V/S |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| В9 | ВРНП-Н-3,15 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ККБ1 | MDCCU-14CN2/CCU-14 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ККБ2 | MDCCU-07CN2/CCU-07 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ККБ3 | MDCCU-35CN2/CCU-35 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ККБ4 | MDCCU-45CN2/CCU-45 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| ККБ5 | MDCCU-14CN2/CCU-14 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |
| Цокольный, 1-2 этаж |
| П1 | VS-30-L-SS/PH/SS "VTS" |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| В1 | VS-30-L-SS/PH/SS "VTS" |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| П2 | VS-30-L-SS/PH/SS "VTS" |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| В2 | VS-30-L-SS/PH/SS "VTS" |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| П3 | VS-21-R-S/H/S "VTS" |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| B3 | QC-VA160L |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| П4 | VS-10-R-S/H/S-T |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| В4 | QC-VA250M |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| П5 | VS-10-R-SS/PH/SS-T |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| В5 | VS-10-R-SS/PH/SS-T |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| П6 | VS-10-R-SS/PH/SS-T |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| В6 | VS-10-R-SS/PH/SS-T |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| П7 | VS-10-R-SS/PH/SS-T |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| В7 | VS-10-R-SS/PH/SS-T |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| П8 | VS-10-R-SS/PH/SS-T |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| В8 | VS-10-R-SS/PH/SS-T |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| П9 | VS-10-R-SS/PH/SS-T |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| В9 | VS-10-R-SS/PH/SS-T |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| П10 | Shift RFD 600x350-4 VIM |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| B10 | VS-30-R-S/V/S |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| B11 | VS-30-R-S/V/S |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| B12 | QC-VA200M |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| B13 | VS-10-R-S/V/S-T |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| B14 | VS-10-R-S/V/S-T |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| B15 | QC-VA250M |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| B16 | QC-VA160M |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| B17 | QC-VA160L |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| B18 | QC-VA200M |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| B19 | VS-10-R-S/V/S-T |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| B20 | VS-10-R-S/V/S-T |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| B21 | VS-10-R-S/V/S-T |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| B22 | VS-10-R-S/V/S-T |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| В23 | Shift RFD 600x350-4 VIM |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| К1 | MS-GA80VB/MU-GA80VB |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| У1 | КЭВ-9П2023Е |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| У2 | КЭВ-9П2023Е |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |
| Адрес: Средний пр. д.82 |
| СК «Бассейн» |
| П1 | Remak Vento 60-35/31-4D |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| П2 | Remak Vento 50-25/22-4E |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| П3 | Remak AeroMaster XPVP 500-11,0/90-J4 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| П4 | Remak AeroMaster XPVP 450-2,2/70-J4 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| П5 | Remak AeroMaster XPVP 450-2,2/70-J4 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| П6 | Remak Vento 60-35/31-4D |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| П7 | Remak AeroMaster XPVP 315-1,5/53-J2 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| П8 | Remak AeroMaster XPVP 315-1,1/50-J2 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| П9 | Remak AeroMaster FPVA 160-85/95-1,1-J2 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В1 | Remak Vento 60-35/31-4D |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В2 | Systemair RVK315Y4 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В3 | Remak AeroMaster XPVP 500-7,5/86-J4 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В4 | Systemair TFER 315L |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В5 | Systemair TFER 315L |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В6 | Remak Vento RP 60-30/28-4E |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В7 | Remak Vento RP 60-30/28-4D |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В8 | Remak AeroMaster XPVP 450-1,1/56-J4 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В9 | Remak AeroMaster XPVP 400-1,1/69-J4 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В10 | Remak Vento RP 60-30/28-4E |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В11 | Ostberg CK315C |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В12 | Ostberg CK315B |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В13 | Remak Vento RP 60-30/28-4E |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| К1 | Dantherm CDP 65 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| К2 | Dantherm CDP 65 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| У1 | Frico Thermozone AD215E09 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| У2 | Frico Thermozone AD215E09 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| Ученый корпус |
| П1 | VS-55-R-E/H/S |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| П2 | VS-75-R-ES/H-COMPACT |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| П3 | VS-100-R-S/H-COMPACT |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| П4 | VS-55-R-S/H-COMPACT |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| П9 | VS-15-R-S/H/S-T |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В1 | Remak AeroMaster XP10 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В2 | Remak AeroMaster XP10 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В3 | Remak AeroMaster XP10 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В4 | Remak AeroMaster XP06 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В5 | Remak AeroMaster XP04 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В6 | Remak AeroMaster XP06 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В7 | Remak AeroMaster XP10 |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| К1 | MS-GA80VB/MU-GA80VB |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| К2 | MS-GA80VB/MU-GA80VB |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| Столовая |
| П1 | VC-15-R-S/H/S-T |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| П2 | VS-21 R-S/H-COMPACT/S |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В1 | VS-55-R-S/V/S |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| В2 | K200L |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |
| Адрес: Малый пр., д.83 |
| Секция А |
| ПВ1 | Unit A25-5.5 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| ПВ2 | Unit A25-8 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| ПВ3 | Unit A25-8 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| ПВ4 | Unit A25-8 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| П5 | Unit A25-5.5 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| П6 | Unit A25-5.5 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| П7 | Unit A25-5.5 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| П8 | Unit A25-8 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| П9 | Unit A25-8 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| В5 | R250L |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| В6 | R150L |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| В7 | R150L |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| В8 | R150L |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| В9 | Compact 100 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| В10 | Compact 100 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| В11 | R250L |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| В12 | R150L |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| В13 | DVW 450-D4 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| В14 | R150L |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| В15 | R150L |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| В16 | Compact 100 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| МО1 | MUB/T 042 500D4-IE2 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| МО2 | MUB/T 042 500D4-IE2 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| МО3 | R315L |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| МО4 | R315L |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| МО5 | R315L |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| У1 | КС-1512 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| У2 | КС-1512 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| К1 | MS-GA60VB/ MU-GA60 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| К2 | MSC-GE20VB/MU-GA20VB |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| К3 | PCA-RP71HAQ / PU-P71YHA |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| К4 | PCA-RP71HAQ / PU-P71YHA |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| К5 | PCA-RP140KAQ/PU-P140YHA |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| К6 | PCA-RP140KAQ/PU-P140YHA |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| К7 | MXZ-8B160YA/ 7*MSZ-GE25VА |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| К8 | MXZ-8B160YA/ 7*MSZ-GE25VА |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| ПД1 | ВО-30-160-050 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| ПД2 | ВО-30-160-063 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| ПД3 | ВО-30-160-071 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| ПД4 | ВО-30-160-050 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| ПД5 | ВО-30-160-063 |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| ВД1 | КРОВ6-8-ДУ |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| ВД2 | КРОВ6-9-ДУ |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| ВД3 | КРОВ6-9-ДУ |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| Секция Б |
| П1 | Unit A25-13.5 |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| ПВ2 | Unit A25-13.5 |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| П3 | Unit A25-8 |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| ПВ4 | Unit A25-5.5 |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| П5 | Unit A25-13.5 |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| П6 | Unit A25-17 |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| В1 | EKAD 355-4 (D00-35550) |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| В3 | EKAD 355-4 (D00-35550) |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| В5 | EKAD 355-4 (D00-35550) |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| В6 | EKAD 355-4 (D00-35550) |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| В7 | R315L |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| В8 | R315L |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| В9 | R315L |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| В10 | R315L |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| В11 | R315L |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| В12 | R315L |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| В13 | R315L |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| В14 | R315L |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| У1 | BONAIR Horizontal 24-2000E clasico |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| У2 | BONAIR Horizontal 24-2000E clasico |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| К1 | LG FM48AH/7* MS07AH |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| К2 | LG FM48AH/7* MS07AH |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| ПД1 | ВКОП2 7,1 |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| ПД2 | ВКОП2 7,1 |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| ПД3 | ВКОП2 6,3 |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| ПД4 | ВКОП2 6,3 |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| ВД1 | КРОВ9-9-ДУ |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| ВД2 | КРОВ9-9-ДУ |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| ВД3 | КРОВ9-7,1-ДУ |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| ВД4 | КРОВ9-7,1-ДУ |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| Секция В |
| ПВ1 | Unit С25-13.5 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| П1 | Unit A25-8 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| П2 | Unit A25-13.5 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| П3 | Unit A25-13.5 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| ПВ4 | Unit C25-3.5 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| П5 | Unit A25-13.5 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| ПВ6 | Unit A25-21 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| ПВ7 | Unit А25-21 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| ПВ8 | Unit A25-13.5 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| П9 | Unit A25-13.5 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| П10 | Unit A25-13.5 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| П11 | Unit A25-13.5 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| В1 | Unit A25-8 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| В2 | Unit A25-13,5 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| В3 | Unit A25-13,5 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| В5 | "RUCK" RS 125L | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| В9 | RS 200L | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| В10 | Unit A25-8,5 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| В11 | Unit A25-8,5 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| В12 | RS 200L | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| В13 | RS 160L | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| У1 | КЭВ-70П414W | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| У2 | КЭВ-70П414W | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| У3 | КЭВ-70П414W | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| У4 | VCZ02-B-100-F-SM | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| ККБ1 | EPSILON ECHOS/LE-16 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| К1 | LG FM48AH/7*LG MS07AH | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| К2 | LG FM48AH/7*LG MS07AH | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| К3 | DAIKIN RZQ200C/2*FHQ-C100 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| К4 | DAIKIN RZQ200C/2*FHQ-C100 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| К5 | DAIKIN RZQ200C/2*FHQ-C100 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| К6 | DAIKIN RZQ200C/2*FHQ-C100 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| К7 | DAIKIN RZQ200C/2*FHQ-C100 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| К8 | DAIKIN RZQ200C/2*FHQ-C100 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| К9 | DAIKIN RZQ200C/2*FHQ-C100 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| К10 | DAIKIN RZQ200C/2*FHQ-C100 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| ПД1 | ВО 30-160-063 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| ПД2 | ВКОП2-ВР84-97-7,1 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| ПД3 | ВКОП2-ВР84-97-7,1 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| ПД4 | ВКОП2-ВР84-97-7,1 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| ПД5 | ВКОП2-ВР84-97-7,1 | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| ВД1 | КРОВ6-11,2 -ДУ | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| ВД2 | КРОВ6-11,2 -ДУ | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| ВД3 | КРОВ6-7,1 -ДУ | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| ВД4 | КРОВ6-9-ДУ | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| ВД5 | КРОВ6-9-ДУ | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| ВД6 | КРОВ6-9-ДУ | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| ВД7 | КРОВ6-9-ДУ | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |
| ВД8 | КРОВ6-9-ДУ | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |

Таблица №7

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Клиновой ремень с оберткой боковых граней. Сечение ремня 12,7х10 мм. Длина 1482 мм | 4 шт. |
| 2 | Клиновой ремень с оберткой боковых граней. Сечение ремня 12,7х10 мм. Длина 1657 мм | 2 шт. |
| 3 | Клиновой ремень с оберткой боковых граней. Сечение ремня 12,7х10 мм. Длина 1932 мм | 2 шт. |
| 4 | Клиновой ремень с оберткой боковых граней. Сечение ремня 12,7х10 мм. Длина 1250 мм | 2 шт. |
| 5 | Клиновой ремень с оберткой боковых граней. Сечение ремня 12,7х10 мм. Длина 1132 мм | 2 шт. |
| 6 | Клиновой ремень с оберткой боковых граней. Сечение ремня 12,7х10 мм. Длина 1482 мм | 4 шт. |
| 7 | Клиновой ремень с оберткой боковых граней. Сечение ремня 12,7х10 мм. Длина 2360 мм | 4 шт. |
| 8 | Клиновой ремень с оберткой боковых граней. Сечение ремня 12,7х10 мм. Длина 1700 мм | 2 шт. |
| 9 | Клиновой ремень с оберткой боковых граней. Сечение ремня 12,7х10 мм. Длина 1457 мм | 2 шт. |
| 10 | Клиновой ремень с оберткой боковых граней. Сечение ремня 12,7х10 мм. Длина 1532 мм | 2 шт. |
| 11 | Клиновой ремень с оберткой боковых граней. Сечение ремня 12,7х10 мм. Длина 1207 мм | 4 шт. |
| 12 | Клиновой ремень с оберткой боковых граней. Сечение ремня 9,7х8 мм. Длина 1462 мм | 2 шт. |
| 13 | Клиновой ремень с оберткой боковых граней. Сечение ремня 9,7х8 мм. Длина 1120 мм | 4 шт. |
| 14 | Клиновой ремень с оберткой боковых граней. Сечение ремня 9,7х8 мм. Длина 1180 мм | 2 шт. |
| 15 | Клиновой ремень с оберткой боковых граней. Сечение ремня 9,7х8 мм. Длина 1700 мм | 2 шт. |
| 16 | Клиновой ремень с оберткой боковых граней. Сечение ремня 9,7х8 мм. Длина 1162 мм | 2 шт. |
| 17 | Клиновой ремень с оберткой боковых граней. Сечение ремня 9,7х8 мм. Длина 1237 мм. | 2 шт. |
| 18 | Клиновой ремень с оберткой боковых граней. Сечение ремня 9,7х8 мм. Длина 1024 мм. | 2 шт. |
| 19 | Клиновой ремень с оберткой боковых граней. Сечение ремня 9,7х8 мм. Длина 1400 мм. | 2 шт. |
| 20 | Клиновой ремень с оберткой боковых граней. Сечение ремня 9,7х8 мм. Длина 1250 мм. | 2 шт. |
| 21 | Клиновой ремень с формованным зубом и открытыми боковыми гранями. Сечение ремня 9,7х8 мм. Длина 1087 мм. | 2 шт. |
| 22 | Клиновой ремень с формованным зубом и открытыми боковыми гранями. Сечение ремня 9,7х8 мм. Длина 1024 мм. | 2 шт. |
| 23 | Клиновой ремень с формованным зубом и открытыми боковыми гранями. Сечение ремня 12,7х10 мм. Длина 1700 мм. | 2 шт. |
| 24 | Клиновой ремень с формованным зубом и открытыми боковыми гранями. Сечение ремня 12,7х10 мм. Длина 1732 мм. | 2 шт. |
| 25 | Круглый полиуретановый ремень (пустотелый) под замочное соединение. Внутренний диаметр 8 мм, наружный диаметр 10 мм | 30 м |
| 26 | Шпилька (замок) для круглого полиуретанового ремня. | 10 шт. |
| 27 | Фильтр ФВК-535-385-220-G4/25 | 88 шт. |
| 28 | Фильтр ФВК-428-428-360-F5/25 | 10 шт. |
| 29 | Фильтр ФВК-428-287-360-F5/25 | 22 шт. |
| 30 | Фильтр ФВК-490-490-360-F5/25 | 16 шт. |
| 31 | Фильтр ФВКас-594-430-48-G4 | 10 шт. |
| 32 | Фильтр ФВКас-594-290-48-G4 | 22 шт. |
| 33 | Фильтр ФВК-590-590-6-F5/25 | 8 шт. |
| 34 | Фильтр ФВКомW-287-592-292/F6 | 4 шт. |
| 35 | Фильтр ФВКомW-490-592-292/F6 | 4 шт. |
| 36 | Фильтр ФВКомW-590-592-292/F6 | 4 шт. |
| 37 | Фильтр ФВКас-625-625-48-G4 | 8 шт. |
| 38 | Фильтр ФВКас-690-750-48-G4 | 4 шт. |
| 39 | Фильтр ФВКас-780-840-48-G4 | 4 шт. |
| 40 | Фильтр ФВКас-710-300-48-G4 | 2 шт. |
| 41 | Фильтр ФВР-2*40-150 г/см2-G3 | 20 м |
| 42 | Фильтр ФВР-2*20-250 г/см2-G4 | 20 м |
| 43 | Фильтр ФВКас-545-626-48-G4 | 10 шт. |
| 44 | Фильтр ФВК-592-592-600-G4 | 14 шт. |
| 45 | Фильтр ФВКас-675-756-48-G4 | 16 шт. |
| 46 | Фильтр ФВК-759-678-350-G4 | 8 шт. |
| 47 | Фильтр ФВК-592-592-360-G4 | 38 шт. |
| 48 | Фильтр ФВК-592-287-360-G4 | 36 шт. |
| 49 | Фильтр ФВК-287-592-360-G4 | 32 шт. |
| 50 | Фильтр ФВК-287-287-360-G4 | 32 шт. |
| 51 | Фильтр ФВКас-895-976-48-G4 | 2 шт. |
| 52 | Хладагент R410А | 113 кг |
| 53 | Хладагент R407С | 45 кг |
| 54 | Масло синтетическое компрессорное (совместимое с хладагентом R410А) | 10л |
| 55 | Масло синтетическое компрессорное (совместимое с хладагентом R407С) | 2л |
| 56 | Смазка для подшипников ГОСТ 14068-79 | 2л |
| 57 | Санитарный силиконовый герметик прозрачный 280 мл | 20 шт. |
| 58 | Профиль П-образный перфорированный 30х50 из оцинкованной стали толщиной не менее 2,5 мм | 10 шт. |
| 59 | Болт из оцинкованной стали М8х25 с шагом резьбы 1,5 мм | 200 шт. |
| 60 | Гайка М8 из оцинкованной стали с шагом резьбы 1,5 мм | 200 шт. |
| 61 | Скоба вентиляционная из оцинкованной стали толщиной не менее 2,5 мм для стяжки фланцев в комплекте с болтом | 100 шт. |
| 62 | Уплотнительная лента межфланцевая шириной 15 мм, толщиной 5 мм | 40м |
| 63 | Изоляционный материал, фольгированный на основе базальтового огнезащитного состава обеспечивающего пределы огнестойкости EI 150. | 100 м2 |
| 64 | Лента перфорированная (12-13)х(0,55-0,6) мм прямая из оцинкованной стали | 100 м |
| 65 | Клейкая лента на основе фольги, ширина ленты должна быть не менее 48 мм и не более 50 мм | 500 м |
| 66 | Армированная клейкая лента, ширина ленты должна быть не менее 48 мм и не более 50 мм | 100 м |
| 67 | Теплоизоляция трубная из вспененного полиэтилена, внуренний диаметр (6-7) мм, толщина стенки (9-12) мм. Коэффициент теплопроводности при 20°С должен быть не выше 0,035 Вт/(м∙К), длина трубки теплоизоляции должна быть 2 м. | 50 м |
| 68 | Теплоизоляция трубная из вспененного полиэтилена, внуренний диаметр (9-12) мм, толщина стенки (9-12) мм. Коэффициент теплопроводности при 20°С должен быть не выше 0,035 Вт/(м∙К), длина трубки теплоизоляции должна быть 2 м. | 50 м |
| 69 | Теплоизоляция трубная из вспененного полиэтилена, внуренний диаметр (12-14) мм, толщина стенки (9-12) мм. Коэффициент теплопроводности при 20°С должен быть не выше 0,035 Вт/(м∙К), длина трубки теплоизоляции должна быть 2 м. | 50 м |
| 70 | Теплоизоляция трубная из вспененного полиэтилена, внуренний диаметр (15-18) мм, толщина стенки (9-12) мм. Коэффициент теплопроводности при 20°С должен быть не выше 0,035 Вт/(м∙К), длина трубки теплоизоляции должна быть 2 м. | 50 м |
| 71 | Теплоизоляция трубная из вспененного полиэтилена, внуренний диаметр (18-20) мм, толщина стенки (9-12) мм. Коэффициент теплопроводности при 20°С должен быть не выше 0,035 Вт/(м∙К), длина трубки теплоизоляции должна быть 2 м. | 50 м |
| 72 | Источник питания (батарейка) типа ААА 1,5 В | 100 шт. |
| 73 | Источник питания (батарейка) типа АА 1,5 В | 100 шт. |

1. Требования к сроку и (или) объему предоставлений гарантий качества услуг:

Гарантия на проведенное обслуживание должна сохраняться на весь период в соответствии с требованиями периодичности обслуживания, определенными нормативной документацией.

2. Место, условия оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, Васильевский Остров, Средний пр., д.82;

г. Санкт-Петербург, Васильевский Остров, Малый пр., д.83;

г. Санкт-Петербург, Васильевский Остров, ул. Наличная, д.28/16

Услуги должны быть оказаны силами и средствами Исполнителя.

3. Источник финансирования: Собственные средства.

- Сроки и порядок оплаты: Оплата  производится Заказчиком по безналичному расчету  (с оформлением платежных поручений) ежемесячно по факту оказанных Услуг Исполнителем, путем перечисления  денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта оказанных услуг и предоставления Исполнителем счета-фактуры и счета.

5. Сроки оказания услуг: Оказываемые Услуги должны быть осуществлены в течение 12 (Двенадцати) месяцев с момента заключения Договора в соответствии с графиком технического обслуживания.

6. Авансирование и его размер: Не производится.

7. Обеспечение заявки на участие в аукционе: Не требуется.

8. Обеспечение исполнения договора:

Требуется в размере 10 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 258 833,80 рубля (Двести пятьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать три рубля 80 копеек).

9. Преимущества субъектам малого предпринимательства: Предоставляется.

10. Наименование подразделения: Отдел вентиляции.

11. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственные  за заключение договора:

Контрактная служба: Управление логистики.

Адрес местонахождения (почтовый адрес): 199106, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21- линия, дом 2, корпус 2, аудитория 2308.

Контрактный управляющий: Начальник управления логистики Гаврилов Юрий Александрович

тел. раб.: (812) 328-86-69

Эл. почта: gavrilov_yua@pers.spmi.ru;,

Ответственный за заключение договора: старший специалист по закупкам Чертков Роман Олегович

тел. раб.: (812)  328-84-55

(812)  328-84-88

Эл. почта: chertkov_ro@pers.spmi.ru

Ответственное подразделение: отдел вентиляции

Бырка Евгений Андреевич

тел. раб.: (812) 328-89-04

Эл. почта: byrka_ea@pers.spmi.ru

Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Обоснование начальной (максимальной) цены

На оказание услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха

| № п/п | Наименование и характеристика услуг | Ед. изм. | Кол-во | Регистрационный номер № 105/125 от 03.07.2018г. Исполнитель №1 | Регистрационный номер № 105/126 от 03.07.2018г. Исполнитель №2 | Регистрационный номер № 105/127 от 03.07.2018г. Исполнитель №3 | Сред. арифм. величина цены единицы, руб. | Сред. квадр. отклонение | Коэфф. вариации | Начальная (максимальная) цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена, руб. в т.ч. НДС 18% | Стоимость, руб. в т.ч. НДС 18% | Цена, руб. в т.ч. НДС 18% | Стоимость, руб. в т.ч. НДС 18% | Цена, руб. в т.ч. НДС 18% | Стоимость, руб. в т.ч. НДС 18% |  |  |  |  |
| 1 | Услуги по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха | усл. еденица | 1 | 2 415 000,00 | 2 415 000,00 | 2 710 014,00 | 2 710 014,00 | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 2 588 338,00 | 154 142,91 | 5,96 | 2 588 338,00 |
|  |  |  |  | Итого | 2 415 000,00 | Итого | 2 710 014,00 | Итого | 2 640 000,00 |  |  |  | 2 588 338,00 |

Начальная (максимальная) цена была определена по методу сопоставленных рыночных цен (анализ рынка) и  составила:

2 588 338,00 рублей (Два миллиона пятьсот восемьдесят восемь тысяч триста тридцать восемь рублей  00 копеек).