ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ

| 21-я линия, д.2 Санкт-Петербург, 199106, Россия |  | 21st Line, 2 Saint-Petersburg, 199106, Russia |
| --- | --- | --- |

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

|  | Утверждаю Первый проректор ____________ Н.В. Пашкевич « 08 » октября 2018 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 048/223 АЭ(18)

на поставку специализированной мебели для лабораторий

Санкт-Петербург

2018

СОДЕРЖАНИЕ

| Часть I | Аукцион в электронной форме |
| --- | --- |
| Раздел 1.1 | Приглашение к участию в аукционе в электронной форме |
| Раздел 1.2 | Общие условия проведения аукциона в электронной форме |
| Раздел 1.3 | Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме |
| Раздел 1.4 | Размер, сроки и порядок предоставления обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме |
| Раздел 1.5 | Размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора |
| Раздел 1.6 | Порядок рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме |
| Раздел 1.7 | Изменение и расторжение договора |
| Раздел 1.8 | Контакты с заказчиком и обжалование действий (бездействий) Заказчика |
| Раздел 1.9 | Порядок проведения аукциона в электронной форме |
| Раздел 1.10 | Срок и порядок заключения договора |
| Раздел 1.11 | Информационная карта аукциона в электронной форме |
| Раздел 1.12 | Инструкция по заполнению заявки |
| Часть II | Проект договора |
| Часть III | Техническая часть документации об аукционе в электронной форме |
| Часть IV | Обоснование начальной (максимальной) цены договора |

Часть I. АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

# РАЗДЕЛ 1.1 ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

Государственный заказчик – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет», (далее - Заказчик) проводит аукцион в электронной форме, предмет и условия которого указаны в Информационной карте такого аукциона (Раздел 1.11 настоящей документации).

В аукционе в электронной форме может принимать участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. Заинтересованные лица могут получить полный комплект документации об аукционе в электронной форме на официальном сайте, на котором размещена документация об аукционе: http://www.zakupki.gov.ru и сайте электронной торговой площадки ОАО «Единая электронная торговая площадка» по адресу http://www.roseltorg.ru, а также на сайте Горного университета www.spmi.ru

# РАЗДЕЛ 1.2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

    - Законодательное регулирование

Настоящая документация об аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. (далее – Закон №223-ФЗ), Положением о закупке товаров, работ, услуг федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (далее – Положение) и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с закупкой товаров, работ, услуг.

    - Требования к участникам закупки

1. При проведении аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) правомочность участника закупки заключать договор;

3) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 223-ФЗ;

8) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ), в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.

9) обладание участником закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям, указан в разделе 1.3. настоящей документации.

2. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить иные дополнительные квалификационные требования в зависимости от предмета закупки, в том числе:

1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора;

2) положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг.

В случае установления указанных в данном пункте требований, такие требования указываются в п. 20 Раздела 1.11 настоящей документации (информационной карты).

Если дополнительные квалификационные требования установлены, перечень документов, подтверждающий соответствие участников таким требованиям, указан в Разделе 1.3 настоящей документации.

    - Разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений

Любой участник аукциона в электронной форме, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник аукциона в электронной форме вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. Все запросы о разъяснении положений документации должны быть написаны на русском языке.

В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

Запрос о даче разъяснений положений документации об аукционе в электронной форме должен поступить заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. В случае, если указанный запрос поступил позднее указанных сроков, заказчик не размещает разъяснений положений документации об аукционе на официальном сайте.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе.

Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона в электронной форме, документацию о таком аукционе, разъяснения положений документации о таком аукционе размещаются заказчиком на официальном сайте не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений.

Разъяснения положений документации об аукционе в электронной форме размещаются с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос.

В случае, если изменения в извещение, документацию об аукционе в электронной форме внесены заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в указанные извещение и документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

    - Отказ от проведения аукциона в электронной форме

Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в электронной форме не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона размещает извещение об отказе от проведения аукциона на официальном сайте.

По истечении указанных сроков отказа от проведения аукциона в электронной форме и до заключения договора заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в электронной форме только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

При отказе от проведения аукциона в электронной форме заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки на участие в аукционе в электронной форме.

### РАЗДЕЛ 1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в аукционе в электронной форме. Данная заявка подается участником в адрес оператора электронной площадки (электронный адрес оператора указан в разделе 1.1. настоящей документации).

Заявка подается участником в срок, начинающийся со дня публикации извещения о проведении электронного аукциона и заканчивающийся датой и временем вскрытия заявок, указанными в Разделе 1.11 (информационная карта).

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме в отношении каждого лота, внесение изменений в которую не допускается.

Участие в аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в электронной форме, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в размере не менее, чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией.

Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником закупки, а также все запросы о разъяснении положений документации, должны быть написаны на русском языке.

Участник закупки вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме в любой момент начиная с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона в электронной форме до предусмотренных информационной картой настоящей документации даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

Заявка на участие в аукционе в электронной форме должна состоять из двух частей.

2. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

1) при осуществлении закупки на поставку товара:

а) согласие участника закупки на поставку товара в случае, если участник закупки предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе в электронной форме.

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об аукционе в электронной форме указания на товарный знак;

2) при осуществлении закупки на выполнение работ, оказание услуг:

а) согласие участника закупки на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме;

3) при осуществлении закупки на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2), в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе;

б) согласие, предусмотренное пунктом 2), а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого осуществляется закупка.

3. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованию, установленному подпунктом 1 пункта 1 части 1.2.2 настоящей документации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона в электронной форме (участник обязан включить в состав заявки на участие в аукционе копию лицензии на осуществление деятельности, если деятельность по предмету аукциона подлежит лицензированию);

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованию, установленному в соответствии с подпунктом 9 пункта 1 части 1.2.2 настоящей документации. Участник обязан включить в состав заявки на участие в аукционе копию свидетельства об обладании исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника закупки на электронной площадке.

4. Если в разделе 1.11 настоящей документации установлены дополнительные квалификационные требования к участникам, во второй части заявки на участие в аукционе участник, кроме указанных в п. 3 настоящего раздела, должен представить соответствующие документы.

В случае установления требования «наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора» участник во второй части заявки на участие в аукционе предоставляет следующие документы:

- перечень находящегося в собственности, аренде (лизинге) технологического и иного оборудования и других материальных ресурсов;

- копии инвентарных карточек учета объектов основных средств унифицированной формы ОС-6, в т.ч. на технологическое оборудование, необходимое для производства закупаемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, являющихся предметом аукциона.

В случае установления требования «положительная деловая репутация, наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг» участник во второй части заявки на участие в аукционе предоставляет следующие документы:

- копия (копии) ранее исполненного (исполненных) договоров (контрактов), договора (договоров) и акта (актов) выполненных работ за последние 2 года;

Заполнение заявки осуществляется в соответствии с порядком, определенным регламентом функционирования электронной торговой площадки АО «Единая электронная торговая площадка».

Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

### РАЗДЕЛ 1.4. Размер, сроки и порядок предоставления обеспечения заявки на участие в аукционе В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Участник аукциона предоставляет обеспечение заявки на участие в аукционе в размере, указанном в п. 18 Информационной карты (Раздел 1.11 настоящей документации).

Порядок и сроки внесения, зачисления и возврата обеспечения заявки устанавливается Регламентом работы электронной торговой площадки «Коммерческие закупки» АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.

При проведении закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с требованиями законодательства РФ, обеспечение заявки может предоставляться Участником по его выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком в документации об аукционе в электронной форме или путем предоставления банковской гарантии.

### РАЗДЕЛ 1.5. Размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора

В информационной карте документации об аукционе в электронной форме может быть установлено требование обеспечения исполнения договора. Размер обеспечения исполнения такого договора также указан в информационной карте.

Договор заключается только после предоставления победителем аукциона в электронной форме или участником аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, в случае уклонения победителя аукциона от заключения договора, безотзывной банковской гарантии, или после передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора. Обеспечение исполнения договора не может быть предоставлено в виде страхования обязательств по договору или договора поручительства.

В случае, если обеспечением исполнения договора является передача заказчику в залог денежных средств, то участник закупки перечисляет средства на следующие реквизиты:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет)

###### ИНН  7801021076   КПП 780101001

###### УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190)

###### г. Санкт-Петербург

###### Расчетный счет №  405 018 103 000 020 0 0001

###### Корр. счет №   НЕТ

БИК    044030001

Наименование банка – Северо-Западное ГУ Банка России

ОГРН 1027800507591 от 20.04.12

ОКВЭД 80.30.1; 80.30.4; 80.22.22; 73.10

ОКОПФ 72

ОКОГУ 13240

ОКФС 12

ОКПО 02068508

ОКТМО 40307000

КБК 000 000 000 000 000 00510

Почтовый адрес – 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. линия, дом 2

Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется участником закупки самостоятельно. Если победителем аукциона в электронной форме или участником аукциона в электронной форме, с которыми заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

### РАЗДЕЛ 1.6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ И ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. При рассмотрении первых частей заявок участник закупки не допускается Единой комиссией Горного университета к участию в аукционе в электронной форме в случае:

1) непредоставления сведений, которые должны содержаться в первой части заявки, или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о размере, об упаковке, отгрузке товара и иных сведений о товаре, требованиям настоящей документации.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме не должен превышать семи дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме Единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который размещается заказчиком на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

При рассмотрении вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, такие заявки признаются не соответствующими требованиям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, которые должны содержаться во вторых частях заявок (раздел 1.3 настоящей документации) с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе;

2) несоответствия участника закупки требованиям:

- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (наличие во второй части заявки копии лицензии, если деятельность по предмету аукциона подлежит лицензированию);

- непроведение ликвидации участника закупки — юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

- обладание участником закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки;

- соответствие участника требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в случае, если закупка размещается среди субъектов малого и среднего предпринимательства и такое требование установлено в пункте 11 Информационной карты аукциона в электронной форме.

Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме.

На основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе Единой комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона в электронной форме, который размещается заказчиком на электронной площадке не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме подана только одна заявка, оператор электронной площадки направляет обе части заявки заказчику. В случае, если заявка соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе в электронной форме, заказчик в течение четырех дней со дня принятия решения о соответствии заявки требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, направляет оператору электронной площадки проект договора, прилагаемый к документации об аукционе, без подписи заказчика. Заключение договора с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с положениями настоящей документации.

Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с подавшим заявку участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона в электронной форме о признании аукциона несостоявшимся. Участник закупки, подавший заявку, не вправе отказаться от заключения договора.

Указанные положения применяются в случае, если по результатам рассмотрения первых или вторых частей заявок на участие в аукционе принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или о соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе.

3. Порядок предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

При проведении  аукциона в электронной форме приоритет товарам российского происхождения работам, услугам, выполняемых, оказываемых российскими лицами, предоставляется в соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925.

Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

Условия предоставления приоритета:

а) участник закупки должен указать (декларировать) в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименование страны происхождения поставляемых товаров.

Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

б) для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами (в случае, когда стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет 50% или менее стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг), цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;

в) участник закупки должен относиться к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

г) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;

д) в случае уклонения участника закупки, признанного победителем по итогам проведения закупки, от заключения договора договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки;

е) при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

### РАЗДЕЛ 1.7 ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

1. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции. При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора,

- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 настоящего раздела,

- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия,

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов),

- в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии.

В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемой продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и договором.

### РАЗДЕЛ 1.8 КОНТАКТЫ С ЗАКАЗЧИКОМ И ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА)

При проведении аукциона в электронной форме какие-либо переговоры заказчика, оператора электронной площадки с участником закупки не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг.

Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях:

1) неразмещения на официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) информации об электронном аукционе, подлежащей в соответствии с законодательством РФ размещению на таком официальном сайте, или нарушения сроков такого размещения;

2) предъявления к участникам электронного аукциона требования о представлении документов, не предусмотренных документацией о закупке;

3) неправомерного отказа в допуске заявки к участию в электронном аукционе по итогам рассмотрения первых частей заявок либо отклонения второй части заявки при подведении итогов электронного аукциона.

### РАЗДЕЛ 1.9 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении и в информационной карте документации о проведении аукциона в электронной форме.

Аукцион в электронной форме проводится путем снижения цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона в электронной форме на «шаг аукциона», составляющий от 0,5 процента до одного процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

В случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля, проводится аукцион в электронной форме на право заключить договор. В этом случае аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены договора до достижения цены договора не более чем сто миллионов рублей.

В случае проведения аукциона в электронной форме на право заключить договор, участник аукциона в электронной форме не вправе подавать предложения о цене договора выше максимальной суммы сделки для такого участника закупки, указанной в содержащемся в реестре участников закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам аукционов в электронной форме сделок от имени участника закупки.

В случае проведения аукциона в электронной форме на право заключить договор до достижения цены договора, превышающей соответствующее значение начальной (максимальной) цены договора, обеспечение исполнения договора предоставляется в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном документацией об аукционе в электронной форме, исходя из цены договора, достигнутой на аукционе в электронной форме на право заключить договор.

Победителем аукциона в электронной форме признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, за исключением случаев, когда при проведении аукциона цена договора была снижена до нуля и аукцион проводится на продажу права заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить договор.

При проведении аукциона в электронной форме любой участник аукциона также вправе подать предложение о цене договора независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения следующих требований:

1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженного на «шаг аукциона»;

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником аукциона.

Время приема предложений участников аукциона о цене договора, составляет десять минут от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

В течение десяти минут с момента завершения аукциона в электронной форме любой участник аукциона вправе подать предложение о цене договора независимо от «шага аукциона» с учетом требований, указанных в данном разделе.

В случае, если была предложена цена договора, равная цене, предложенной другим участником аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее ранее других предложений.

Протокол проведения аукциона в электронной форме размещается оператором электронной площадки на электронной площадке.

В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене договора:

1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, в котором аукцион был признан несостоявшимся, обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также документы участников такого аукциона, содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

2) оператор электронной площадки в течение указанного срока обязан направить уведомления участникам такого аукциона;

3) Единая комиссия по осуществлению закупок Горного университета в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком вторых частей заявок на участие в таком аукционе его участников и указанных документов рассматривает вторые части этих заявок и указанные документы на предмет соответствия требованиям документации об электронном аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол подведения итогов такого аукциона, подписанный членами указанной комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:

а) решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в нем требованиям документации об электронном аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и данных заявок требованиям документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствуют данные заявки, содержания данных заявок, которое не соответствует требованиям документации о таком аукционе;

б) решение каждого члена комиссии о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в таком аукционе документации о таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок требованиям документации о таком аукционе;

4) договор заключается:

а) с участником электронного аукциона, заявка на участие в котором подана ранее других заявок на участие в электронном аукционе, если несколько участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям документации о таком аукционе;

б) с единственным участником такого аукциона, если только один участник такого аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям настоящего документации о таком аукционе.

### РАЗДЕЛ 1.10 СРОК И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

Договор заключается заказчиком с победителем аукциона в электронной форме либо иным участником аукциона в электронной форме, который обязан заключить договор.

Участниками аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя аукциона в электронной форме или иного участника аукциона, с которым заключается договор, являются:

1) участники аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона;

2) иные участники аукциона, не отозвавшие заявок на участие в аукционе к моменту направления такому участнику аукциона проекта договора.

В случае, если все участники аукциона, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя аукциона или иного участника аукциона, с которым заключается договор, признаны уклонившимися от заключения договора, заказчик принимает решение о признании аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). При этом такой договор должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме, и цена такого договора не должна превышать предложенную при проведении аукциона в электронной форме наиболее низкую цену договора.

Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки без подписи заказчика проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником аукциона, сведений о товаре (товарный знак и конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в аукционе в электронной форме такого участника, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе в электронной форме.

В течение одного часа с момента получения проекта договора от Заказчика оператор электронной площадки направляет проект договора без электронной подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, победителю аукциона в электронной форме, или иному участнику, который обязан заключить договор.

В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный электронной подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора или протокол разногласий.

Участник аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту договора, направляет протокол указанных разногласий, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, оператору электронной площадки. При этом участник аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий положения проекта договора, не соответствующие извещению о проведении аукциона в электронной форме, документации об аукционе в электронной форме и заявке на участие в аукционе в электронной форме этого участника закупки, с указанием соответствующих положений данных документов. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий заказчику.

По истечении десяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов аукциона в электронной форме оператор электронной площадки направляет заказчику проект договора и документ об обеспечении исполнения договора, подписанные электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона в электронной форме.

Заказчик в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта договора и документа об обеспечении исполнения договора, подписанных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона в электронной форме, обязан направить оператору электронной площадки договор, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения от Заказчика договора, подписанного электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, обязан направить подписанный договор участнику аукциона в электронной форме.

Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов аукциона в электронной форме.

Любой участник аукциона в электронной форме, за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе в электронной форме которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, указанный в настоящей документации, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).

В случае, если победитель аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем аукциона условий.

Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным заключить договор, в случаях:

1) несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, установленным в документации о закупке;

2) предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке.

3) в случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и предварительное согласие и (или) одобрение в совершении такой сделки не получено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий, кроме случаев, предусмотренных настоящей документацией.

При заключении договора между Заказчиком и участником закупки, обязанным заключить договор, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора. Преддоговорные переговоры должны входить в сроки заключения договоров. В случае если Заказчиком в документации о закупке были предусмотрены начальные единичные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное приложение) с сохранением пропорционального соотношения этих расценок путем применения к начальным единичным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления цены, предложенной в ходе процедуры закупки участником закупки, обязанным заключить договор, на начальную (максимальную) цену договора. Заказчик и победитель аукциона, с которым заключается договор, вправе согласовать единичные расценки и определить их иным способом.

При предоставлении приоритета в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами" в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора.

При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

# РАЗДЕЛ 1.11 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Следующая информация и данные для конкретного аукциона на подлежащие закупке товары (работы, услуги) изменяют и (или) дополняют положения вышеприведенных разделов настоящей документации. При возникновении противоречия положения настоящего имеют приоритет над положениями вышеприведенных разделов.

| Пункт 1 | Наименование Заказчика |
| --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» |
| Адрес: | 199106, Санкт-Петербург, В.О. 21-я линия, д.2. |
| Адрес сайта заказчика | www.spmi.ru |
| Пункт 2 | Вид и предмет аукциона |
| Аукцион в электронной форме № 048/223АЭ (18) на поставку специализированной мебели для лабораторий |
| Пункт 3 | Место, условия и срок поставки товара |
| Место и условия поставки товара: г.Санкт-Петербург, 21-я линия В.О., д. 2. Поставщик обязан уведомить Заказчика о дате отгрузки Товара не менее чем за 3 (три) рабочих дня с указанием комплектности Товара. Погрузка, доставка и разгрузка Товара на склад Заказчика должны осуществляться силами и средствами Поставщика по рабочим дням с 10.00 до 16.00. Сроки поставки: с момента заключения договора до 14.12.2018 г. Срок действия Договора: с момента заключения по 29.12.2018 г. |
| Пункт 4 | Аукцион состоит из следующих лотов: |
| Аукцион состоит из одного лота |
| Пункт 5 | Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) |
| Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) составляет: 4 910 636,13 рублей (Четыре миллиона девятьсот десять тысяч шестьсот тридцать шесть рублей 13 копеек). |
| Пункт 6 | Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты |
| Закупка финансируется за счет: собственных средств. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара, в течение 10 (Десяти) рабочих дней, по окончании осуществления приемки, на основании предоставленных Заказчику оригиналов счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС) и товарной накладной (2 экземпляра), которая должна быть подписана Заказчиком. |
| Пункт 7 | Порядок формирования цены договора (цены лота) |
| Цена договора (цена лота) сформирована в соответствие со спецификацией о закупаемых товарах (выполняемых работах, оказываемых услугах) с учетом характеристик и требований к товарам (работам, услугам), требований к сроку и объему предоставления гарантий качества товаров (работ, услуг), с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. |
| Пункт 8 | Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |
| Для поставщиков - резидентов Российской Федерации: российские рубли. Для поставщиков - нерезидентов Российской Федерации: российские рубли. |
| Пункт 9 | Краткая характеристика закупаемого товара (работы, услуги) |
| Перечень товаров (работ, услуг) указан в технической части документации об аукционе в электронной форме (часть III). |
| Пункт 10 | Участники аукциона |
| Любое юридическое лицо либо несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки и участники закупки относящееся в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке. |
| Пункт 11 | Требования к участникам аукциона |
| В соответствии с п. 1.2.2. настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме |
| Пункт 12 | Соответствие требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом аукциона в электронной форме |
| Не установлено |
| Пункт 13 | Описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров (качества работ, услуг) |
| Участник закупки может представить в составе первой части заявки подтверждения о соответствии предлагаемых к поставке товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) требованиям документации об аукционе по форме, прилагаемой в разделе 1.12. Такие подтверждения могут быть представлены в текстовой форме, в виде чертежей, технических данных или комментариев и включать подробное описание поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг), технических и эксплуатационных характеристик. |
| Пункт 14 | Состав и срок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме |
| Состав документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме определяется Разделом 1.3 настоящей документации. Дата и время окончания срока подачи заявок: не позднее 12:00 часов московского времени 29.10.2018 года |
| Пункт 15 | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме |
| 02.11.2018 года |
| Пункт 16 | Дата и время проведения аукциона в электронной форме |
| 11:00 часов московского времени 06.11.2018 года |
| Пункт 17 | Дата окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме |
| 09.11.2018 года |
| Пункт 18 | Размер обеспечения заявки |
| Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме: не требуется. |
| Пункт 19 | Размер обеспечения исполнения договора |
| Обеспечение исполнения договора в аукционе в электронной форме: требуется в размере 10% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 491 063,61 (Четыреста девяносто одна тысяча шестьдесят три рубля 61 копейка). |
| Пункт 20 | Дополнительные квалификационные требования к участникам |
| Не установлено |
| Пункт 21 | Адрес официального сайта и электронной площадки |
| Адрес официального сайта РФ: http://www.zakupki.gov.ru Адрес электронной площадки: http://www.roseltorg.ru |
| Пункт 22 | Приоритет товаров российского происхождения, работам, услугам, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. |
| Установлено |

# Раздел 1.12 Инструкция по заполнению заявки

# 1.12.1 первая часть заявки

1.12.1.1 согласие участника закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

Изучив извещение o проведении электронного аукциона, включая опубликованные изменения, и аукционную документацию, получение которых настоящим удостоверяется, мы (я), нижеподписавшиеся (-ийся), согласны (-ен) поставить (выполнить, оказать) указанный выше предмет договора в соответствии c указанной аукционной документацией стоимостью (по цене) не выше начальной (максимальной) цены договора.

Настоящей заявкой подтверждаем (-ю), что:

- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;

- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

- наша (моя) деятельность не приостановлена;

- размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- у нашего (моего) руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера отсутствует судимости за преступления в сфере экономики;

- в отношении (моего) руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера не применяется наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом данной закупки, и административное наказание в виде дисквалификации;

- сведения о нас (обо мне) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- сведения о нас (обо мне) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мы (я) подтверждаем (-ю) отсутствие нашей (моей) аффилированности с Заказчиком (а также с его cотрудниками, должностными лицами).

Мы (я) гарантируем (-ю) достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке участников закупки.

Мы (я) уведомлены (-н) o том, что информация из реестра аккредитованных на электронной торговой площадке участников закупки на дату и время окончания срока подачи заявок будет направлена на рассмотрение в составе второй части заявки на участие в электронном аукционе.

Мы (я) поручаем (-ю) Оператору электронной торговом площадки блокировать операции по счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае если мы (я) окажемся (-усь) победителем аукциона при условии получения от Заказчика проекта договора, составленного путем включения цены договора, предложенной нами (мной) на аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционном документации, предоставить Заказчику подписанный договор в срок не позднее, чем шесть дней c момента получения от Заказчика проекта договора.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае если мы (я) окажемся (-усь) участником, cделавшим предпоследнее предложение o цене договора и если победитель аукциона будет признан уклонившимcя от заключения договора, при условии получения от Заказчика проекта договора, составленного путем включения цены договора, предложенной нами (мной) на аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации, предоставить Заказчику подписанный договор в срок не позднее, чем шесть дней с момента получения от Заказчика проекта договора.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае если мы (я) окажемся (-усь) участником, сделавшим следующее за предпоследним предложение o цене договора и если участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение, будет признан уклонившимся от заключения договора, при условии получения от Заказчика проекта договора, составленного путем включения цены договора, предложенной нами (мной) на аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации, предоставить Заказчику подписанный договор в срок не позднее, чем пять дней с момента получения от Заказчика проекта договора.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае если по результатам рассмотрения заявок наша (моя) заявка будет признана единственной соответствующей требованиям аукционной документации, при условии получения от Заказчика проекта договора, составленного путем включения цены договора, предложенной нами (мной) на аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации, предоставить Заказчику подписанный договор в срок не позднее, чем пять дней c момента получения от Заказчика проекта договора.

Мы (я) обязуемся (-юсь) в случае заключения c нами договора предоставить обеспечение договора в размере, предусмотренном аукционной документацией.

Мы (я) обязуемся (-юсь), в случае заключения c нами договора, поставить (выполнить, оказать) указанный выше предмет договора в соответствии c требованиями аукционной документации.

Мы (я) уведомлены (-н) o том, что в случае уклонения нами (мною) от заключения договора, денежные средства в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе c нашего (моего) счета, открытого для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, будут переведены на счет заказчика.

Мы (я) извещены (-н) o том, что в случае победы в аукционе при нашем (моем) уклонении от заключения договора или при расторжении c нами (co мной) договора по решению суда в связи c существенным нарушением нами (мной) условий договора, сведения o нас (обо мне) будут включены в реестр недобросовестных поставщиков.

# 1.12.1.2 сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара (работы, услуги), о размере, об упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре (работе, услуге)

В первой части заявки, кроме сведений, указанных в регламенте функционирования электронной торговой площадки ОАО "Единая электронная торговая площадка", должны содержаться сведения о качестве, технических характеристиках, безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах), размере, упаковке, отгрузке и иные сведения о товарах, работах, услугах. Данные сведения могут быть представлены в виде таблицы, имеющей следующую структуру:

| № п/п | Наименование товара (работ, услуг) | Наименование страны происхождения товара (работ, услуг) | Характеристики предлагаемого участником товара (работ, услуг) | Единица измерения | Количество (объем) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

# Если в документации отсутствует указание на товарный знак требуемого для поставки товара, участник обязан указать товарный знак предлагаемого к поставке товара или, если товар поставляется без товарного знака, указать: «товарный знак отсутствует».

# В случае наличия товарного знака у товара, предлагаемого к поставке, по каждой позиции участник должен указать только один товарный знак. Не допускается предложение по одной позиции продукции различных товарных знаков.

Примечание:

Участник аукциона в электронной форме по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может предоставить любую дополнительную информацию, подтверждающую функциональные характеристики (потребительских свойства) и качественные характеристики товара (качество работ, услуг)

# 1.12.2 вторАЯ частЬ заявки

# 1.12.2.1 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

Анкета Участника

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма. |  |
| --- | --- |
| ИНН/КПП |  |
| Место нахождения юридического лица |  |
| ОГРН |  |
| ОКПО |  |
| ОКТМО |  |
| ОКАТО |  |
| ОКОПФ/ОКФС |  |
| Дата постановки на учет в налоговом органе: |  |
| Почтовый адрес Участника (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Номера контактных телефонов |  |
| E-mail |  |
| Контактное лицо |  |

Я, нижеподписавшийся, подтверждаю правильность данных, указанных в анкете.

Руководитель 		_____________________                                                                                                                                                                                                  _____________________
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (подпись)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (Ф.И.О.)

# 1.12.2.2 Рекомендуемая форма декларации соответствия участника закупки требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"

Приложение ____

к Заявке на участие в закупке

ФОРМА

декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения
к субъектам малого и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства
в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):

.

2. ИНН/КПП:  	.

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН:  	.

4. Исключен.

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности1:

| № п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 | ( |
| 2 | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью3, процентов | не более 49 | ( |
| 3 | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | да (нет) |
| 4 | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования | да (нет) |
| 5 | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом “Об инновационном центре “Сколково” | да (нет) |
| 6 | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом “О науке и государственной научно-технической политике” | да (нет) |
| 7 | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
|  |  | до 15 – микропредприятие |  |  |
| 8 | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
|  |  | 120 в год – микропредприятие |  |  |
| 9 | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению |
| 10 | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |
| 11 | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |
| 12 | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | да (нет) |
| 13 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия ( наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |
| 14 | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”, и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” | да (нет) (при наличии ( количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма) |
| 15 | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |
| 16 | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” и “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” | да (нет) |

(подпись)

М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

1 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

2 Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.

3 Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах “в” - “д” пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.

Часть II. Проект договора

Договор бюджетного учреждения №

г. Санкт-Петербург				        	         	          «____»		         	      2018 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого проректора Пашкевич Натальи Владимировны, действующего на основании доверенности № 01-55/89-1625 адм от 01.01.2018 г., с одной стороны, и общество с огран «, далее именуемое «Поставщик», в лице Генерального директора, действующего на основании ________, с другой стороны в дальнейшем вместе именуемые «Стороны»,на основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме (реестровый номер закупки  __________) от « ___ » __________ 2018 г. № ____ АЭ(18)  заключили настоящий договор бюджетного учреждения (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОР

1.1. Поставщик обязуется своими силами поставить и передать специализированную мебель для лабораторий (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар в установленном Договором порядке, форме и размере.

1.2. Заказчик обязуется произвести оплату за поставленный Товар на сумму и в порядке, определенном в разделе 2 Договора.

1.3. Наименование Товара, характеристики Товара, количество Товара, единицы измерения Товара, цена за единицу Товара с учетом всех расходов определены в Спецификации, являющейся Приложением № 1 к Договору.

1.4. Договор вступает в силу с момента заключения и действует по 29.12.2018 г.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет _________(сумма прописью), в том числе НДС  ____________(сумма прописью) (для плательщиков НДС). Цена Договора включает в себя все расходы, в том числе: стоимость Товара; расходы по упаковке/распаковке Товара; расходы по поставке Товара до места доставки поставляемого Товара, включая погрузку и разгрузку Товара; расходы на осуществление гарантийных обязательств в течение срока предоставления гарантии качества Товара; расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС, для плательщиков НДС ), сборов и других обязательных платежей; прочих расходов.

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Договором количества Товаров и иных условий исполнения Договора.

2.4. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара, в течение 10 (Десяти) рабочих дней, по окончании осуществления приемки на основании предоставленых Заказчику оригиналов счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС), товарной накладной (2 экземпляра), которая должна быть подписана Заказчиком.

2.5. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. Валюта, используемая для формирования цены Договора и расчетов с Поставщиком – рубль Российской Федерации.

2.7. Источник финансирования Договора – собственные средства.

2.8. Код вида расходов (КВР) – 244.

3. МЕСТО, КОЛИЧЕСТВО, СРОКИ (ПЕРИОДЫ) И ИНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара должна быть осуществлена с момента заключения договора по 14 декабря 2018 года.

3.2.  Товар должен быть поставлен по адресу: г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2

3.3. Погрузка, доставка и разгрузка Товара на склад Заказчика должна производиться силами и средствами Поставщика по рабочим дням Заказчика с 10.00 до 16.00, в присутствии уполномоченных представителей Поставщика и Заказчика. Не позднее 3 (трех) рабочих дней до момента отгрузки Товара Поставщик уведомляет Заказчика об отгрузке с указанием количества Товара и сроков поставки в место доставки Товара.

3.4. Одновременно с поставкой Товара Поставщик обязан передать Заказчику следующие товаросопроводительные документы:

3.4.1. Копии документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям, установленным в п. 4.2. настоящего Договора;

3.4.2. Счет, счет-фактуру (для плательщиков НДС);

3.4.3. Товарную накладную (2 экземпляра).

3.5 Оригиналы платежных документов доставляются Заказчику силами и средствами Поставщика.

3.6. Днем осуществления поставки считается день исполнения Поставщиком обязательства по поставке. Обязательство Поставщика по поставке считается выполненным с даты передачи Товара надлежащего качества в количестве согласно Спецификации настоящего Договора и подписания Заказчиком товарной накладной. Право собственности, риск случайной гибели и/или порчи Товара переходит к Заказчику со дня подписания Заказчиком товарной накладной.

3.7. Днём исполнения Поставщиком обязательств по Договору считается день подписания Заказчиком товарной накладной.

4. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА.

4.1. Поставляемый Товар должен быть оригинальным и новым.

4.2. Товар по характеристикам, размерам должен соответствовать требованиям, установленным в Спецификации (Приложение №1 к Договору), а также должен соответствовать требованиям законодательства РФ или актам законодательства к качеству и безопасности.

Товар должен иметь сертификаты и паспорта соответствия на товар обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в случае, если наличие таких документов предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

Материал рабочей поверхности стола (столешницы) п.2, 3, 4, 8,9,10, 19,20,22,36,37,38,43,44,49,50 Спецификации Товаров должен иметь сертификат или протокол фирмы-изготовителя, подтверждающий его химическую стойкость при не менее чем 24 ч воздействии химических реагентов.

Материал рабочей поверхности стола (столешницы) п. 21, 34 Спецификации Товаров должен иметь протокол или сертификат фирмы-изготовителя, подтверждающий его химическую стойкость при воздействии химических реагентов в течение не менее 24 ч, устойчивость к царапанью, открытому пламени, способность выдерживать очистку с использованием моющих  средств.

4.3. Товар должен поставляться в упаковке завода-изготовителя, которая соответствует его характеру и способу транспортировки. Упаковка и маркировка Товара должны быть осуществлены Поставщиком в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе государственных стандартов, технических регламентов, технических условий, санитарных правил и норм. Маркировка должна быть четкой.

4.3.1. Упаковка должна быть сухой и чистой, а также должна гарантировать целостность, сохранность качества Товара, его свойств, а также предотвращать его повреждение или порчу при перевозке и длительном хранении.

4.3.2. На упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

4.4. Гарантийный срок Товара должен быть не менее срока гарантии изготовителя Товара, и составляет ___ (___) месяцев с момента подписания товарной накладной Заказчиком. Гарантийные обязательства осуществляются силами и средствами Поставщика.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА.

5.1. Заказчик осуществляет приемку Товара по качеству, количеству, комплектности и иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации (Приложение №1 к Договору), с участием представителя Поставщика, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поставки Товара. В ходе приемки Заказчик проводит экспертизу поставленного Товара на соответствие фактически поставленного Товара, заявленному в Спецификации (Приложение №1 к Договору).

5.2. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.3. Если поставленный Товар соответствует условиям настоящего Договора по качеству, количеству, комплектности и иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации (Приложение №1 к Договору), Заказчик подписывает товарную накладную.

5.4. Если поставленный Товар не соответствует условиям настоящего Договора по качеству, количеству, комплектности и иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации (Приложение №1 к Договору), Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты приемки поставленного Товара, направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания товарной накладной. В этом случае Поставщик обязан, в течение 5 (Пяти) рабочих дней, заменить его на Товар надлежащего качества, комплектности, а равно соответствующий иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации (Приложение №1 к Договору), и/или допоставить необходимое количество Товара.

5.5. Претензии по качеству в отношении скрытых недостатков Товара могут быть предъявлены Заказчиком в течение гарантийного срока Товара с момента подписания товарной накладной Заказчиком. в случае обнаружения скрытых недостатков Товара, несоответствия качества Товара стандартам, нормам и условиям Договора Заказчик вправе вызвать представителя Поставщика для составления акта о скрытых недостатках. После подписания Сторонами акта о скрытых недостатках Поставщик обязан по требованию Заказчика в течение 1 (Одного) рабочего дня заменить Товар с обнаруженными скрытыми недостатками на Товар надлежащего качества в установленный Заказчиком срок. При отказе представителя Стороны от подписания акта о скрытых недостатках, другая Сторона вправе составить акт о скрытых недостатках в одностороннем порядке и направить его соответствующей Стороне почтой или с нарочным.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы в размере ______ рублей _____ копеек (Сумма прописью),  (справочно: 5% от цены Договора).

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы в размере ______ рублей _____ копеек  (справочно: 2% от цены Договора).

6.3. Сторона, нарушившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой стороне все причиненные таким нарушением убытки. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы (Раздел 7 Договора) или по вине другой стороны

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. При невыполнении или частичном выполнении любой из Сторон обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

7.3. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 7.2. Договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

8.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Сумма обеспечения исполнения Договора составляет _____ ( ).

8.2. Обеспечение исполнения Договора представлено Поставщиком следующим способом: _________________________.

8.3. Обеспечение исполнения Договора подтверждено Поставщиком следующими документами: ________________________.

8.4. Документы, подтверждающие обеспечение исполнения Договора, предоставленные Поставщиком Заказчику до заключения Договора, прилагаются к Договору и являются его неотъемлемой частью.

8.5. Средства из обеспечения исполнения Договора подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.

8.6. Срок действия представленного Поставщиком обеспечения исполнения Договора устанавливается на срок действия Договора и оканчивается не ранее срока выполнения всех обязательств по Договору. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

8.7. Обеспечение исполнения Договора (денежные средства, внесенные на счет Заказчика в качестве обеспечения) возвращается Заказчиком Поставщику при получении Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения указанного требования.

8.8. В случае если, по каким-либо причинам, обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе.

9. РАСТОРЖЕНИЕ  ДОГОВОРА

9.1. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

10.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров.

10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они после соблюдения претензионного порядка передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Срок рассмотрения претензии составляет не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения.

10.3. При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Любые изменения, дополнения или прекращения обязательств по настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и скреплены печатями организаций.

10.4. Настоящий Договор составлен в письменной форме на русском языке и подписан Сторонами с помощью электронной подписи. Договор вступает в силу с момента подписания в электронном виде его Заказчиком.

10.5. Все уведомления в рамках Договора должны направляться Сторонами в письменном виде по E-mail или факсу с последующим отправлением по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении).

10.6. Днем получения уведомления по Договору считается день доставки уведомления другой Стороне.

10.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Приложение № 1.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет) ИНН 7801021076 КПП 780101001 ОГРН 1027800507591 ОКПО 02068508 ОКТМО 40307000 Дата постановки на налоговый учёт: 30.12.1993 г. УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190) г. Санкт-Петербург Расчетный счет № 40501810300002000001 Корр. счет № НЕТ, БИК 044030001 Наименование банка – Северо-Западное ГУ Банка России Почтовый адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. Линия, д. 2 Юридический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, линия 21-я В.О., д. 2 Фактический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2 Телефон: (812) 321-67-21, 328-84-55 Факс: (812) 328-82-46, 328-84-55 E-mail: Nagornov_DO@pers.spmi.ru, ogz@spmi.ru | Наименование (полное, сокращённое) ОГРН ИНН КПП ОКПО ОКТМО Дата постановки на налоговый учёт: Почтовый адрес: Юридический адрес: Фактический адрес: Расчетный счет Корр. счет Наименование банка БИК телефон: Факс: E-mail: Субъект малого предпринимательства: да/нет |
| От Заказчика Первый проректор __________________ / Н.В. Пашкевич / М.П. | От Поставщика (Должность) __________________ / / М.П. |

Приложение № 1

к Договору

№ ________________________

от «___»		2018 г.

Спецификация Товара

| № п/п | Наименование, характеристики и страна происхождения Товара (код ОКСМ) | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. с НДС* | Стоимость, руб. с НДС* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО, руб.: |  |
| в том числе НДС*, руб.: |  |

| * - для плательщиков НДС От Заказчика Первый проректор __________________ / Н.В. Пашкевич / М.П. | От Поставщика (Должность) __________________ / / М.П. |
| --- | --- |

Часть III. Техническая часть документации об аукционе в электронной форме

- Все товары (работы, услуги) должны соответствовать требованиям, сформулированным в части III настоящей документации.

- Участник закупки должен обеспечить качество всех предлагаемых товаров (работ и услуг) в соответствии с требованиями, сформулированными в части III настоящей документации.

- Частичная поставка товаров в рамках одной партии (частичное выполнение работ, оказание услуг) не допускается.

- Досрочная поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг) допускается только после получения согласия заказчика.

- Стоимость доставки должна быть включена в цену поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг).

- Участник закупки должен подавать свои предложения в том же порядке и с теми же номерами позиций, что и в приведенной ниже таблице.

- В случае если в техническом задании указан товарный знак на продукцию, то предложение в заявке на участие в аукционе в электронной форме под товарным знаком, отличным от указанного в спецификации товаров (работ, услуг), либо без товарного знака не допускается, и данная заявка на участие в аукционе в электронной форме отклоняется комиссией как не соответствующая требованиям, установленным документации об аукционе в электронной форме.

- В случае если в техническом задании отсутствует указание на товарный знак, то предложение в заявке на участие в аукционе в электронной форме должно либо содержать товарный знак (при его наличии), либо наименование товара должно сопровождаться словами «товарный знак отсутствует». При несоблюдении этих требований заявка на участие в аукционе в электронной форме не допускается и отклоняется комиссией как не соответствующая требованиям, установленным документации об аукционе в электронной форме.

При этом участник аукциона в электронной форме должен указать   характеристики товара в соответствии с требованиями технического задания.

| № п/п | Наименование и характеристики Товара | ОКВЭД2 | ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф общелабораторный (тип1) | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 2 | Стол на опорной тумбе (тип 1) | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 3 | Стол на опорной тумбе (тип 2) | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 4 | Стол на опорной тумбе (тип 3) | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 5 | Стол на металлокарсасе | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 6 | Cтол-мойка (тип 1) | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 7 | Шкаф общелабораторный (тип 2) | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 8 | Стол пристенный (тип 1) | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 9 | Стол пристенный (тип 2) | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 10 | Стол островной (тип 1) | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 11 | Стол лабораторный (тип 1) | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 12 | Стол компьютерный | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 13 | Стул (тип 1) | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 14 | Кресло | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 15 | Вешалка | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 16 | Облучатель | 28.25.14 | 28.25.14.119 |
| 17 | Стол лабораторный (тип 2) | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 18 | Стол лабораторный (тип 3) | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 19 | Стол островной (тип 2) | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 20 | Стол торцевой | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 21 | Стол-мойка (тип 2) | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 22 | Стол угловой (тип 1) | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 23 | Тумба подкатная (тип 1) | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 24 | Тумба подкатная (тип 2) | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 25 | Стол-мойка (тип 3) | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 26 | Душевая установка | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 27 | Стол угловой (тип 2) | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 28 | Тумба подкатная (тип 3) | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 29 | Тумба подкатная (тип 4) | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 30 | Шкаф общелабораторный (тип 3) | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 31 | Шкаф общелабораторный (тип 4) | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 32 | Стул | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 33 | Стол угловой (тип 3) | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 34 | Шкаф вытяжной (тип 1) | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 35 | Шкаф для документов | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 36 | Стол для титрования | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 37 | Стол лабораторный (тип 4) | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 38 | Стол лабораторный (тип 5) | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 39 | Шкаф | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 40 | Стол-мойка (тип 4) | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 41 | Тумба опорная | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 42 | Шкаф вытяжной (тип 2) | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 43 | Шкаф вытяжной (тип 3) | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 44 | Шкаф вытяжной (тип 4) | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 45 | Вентилятор | 28.25.2 | 28.25.20.119 |
| 46 | Шкаф для хранения (тип 1) | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 47 | Шкаф для хранения (тип 2) | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 48 | Шкаф для хранения (тип 3) | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 49 | Стол островной (тип 3) | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 50 | Стол лабораторный (тип 6) | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 51 | Тумба подкатная (тип 5) | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 52 | Тумба подкатная (тип 6) | 47.59.1 | 31.09.11.140 |
| 53 | Стул (тип 2) | 47.59.1 | 31.09.11.140 |

Спецификация товаров

| № п/п | Наименование | Характеристики Товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф общелабораторный (тип1) | Внешние габаритные размеры шкафа должны быть: Длина – (900 ±10) мм Глубина – (500±10) мм Высота – (1930±10) мм Высота шкафа должна регулироваться в диапазоне от 0 до 40 мм за счет регулируемых опор. Шкаф должен быть изготовлен без использования конструкций из сварных рам. Жесткость шкафа должна обеспечиваться за счет специализированных конструкций из гнутой листовой стали. Корпус шкафа должен быть полностью изготовлен из стали толщиной не менее 0,8 мм и окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. Боковые стенки шкафа должны быть двойными и иметь толщину 15-19 мм. Шкаф должен иметь 4-е распашные дверки. Дверки должны быть изготовлены из стали, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. Дверки шкафа должны быть двойными и иметь толщину 15-18 мм и заполнены шумопоглощающим материалом. Левые верхняя и нижняя дверки должны иметь прихлопы. На каждой дверке должна быть вертикально установлена металлическая ручка длиной 130-150 мм. В нижней правой дверце должен быть встроен штанговый замок, позволяющий закрывать все нижнее отделение шкафа. Петли шкафа должны иметь угол полного открытия не менее 270о. Шкаф должен иметь два отделения. Высота верхнего отделения должна быть не менее 690 мм, высота нижнего должна быть не менее 1090 мм. Шкаф должен иметь не менее 4 полок. Одна полка должна быть несъемной, три полки должны быть легкосъемными, устанавливаться в шкаф при помощи крюков-подвесов из нержавеющей стали и иметь фиксатор. Каждая съемная полка должна иметь возможность устанавливаться на не менее 3-х различных уровнях по высоте. Максимально допустимая нагрузка на каждую полку должна быть не менее 30 кг. Регулировка шкафа по высоте должна осуществляться при помощи 4-х регулируемых опор, скрытых цоколем шкафа. Доступ к регулировочным опорам должен осуществляться изнутри шкафа через цоколь и скрываться при помощи декоративных заглушек. Конструкция шкафа должна предусматривать возможность его крепления к стене. | шт. | 1 |
| 2 | Стол на опорной тумбе (тип 1) | Внешние габаритные размеры стола должны быть: Длина – (1500±10) мм Глубина – (900±10) мм Высота – (900±10) мм Рабочая поверхность стола (столешница) должна быть изготовлена из ламината высокого давления толщиной (16-20) мм. Материал поверхности должен быть химически стойким к воздействию химических реагентов. Рабочая поверхность материала не должна разрушаться при воздействии: концентрированных кислот (96% серная, 70% азотная, 37% соляная, 85% фосфорная, царская водка), неорганических щелочей, органических растворителей. Поверхность не должна окрашиваться при действии красителей. Материал должен иметь стойкость к ударному воздействию не менее 50 Н, устойчивость к истиранию не менее 5 Н. Габаритные размеры столешницы должны быть (1500±10) мм×(900±10) мм. Внешние габаритные размеры тумбы должны быть: Длина – (1460±10) мм Глубина – (500±10) мм Высота – (860±10) мм Корпус тумбы должен быть изготовлен без использования конструкций из сварных рам. Жесткость тумбы должна обеспечиваться за счет специализированных конструкций из гнутой листовой стали. Корпус тумбы должен быть полностью изготовлен из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. Все детали тумбы должны скрепляться между собой без сварки при помощи болтовых соединений. Боковые стенки тумбы должны быть двойными и иметь толщину 15- 19 мм. Тумба должна иметь два равнозначных по габаритным размерам отделения, разделенных между собой стальной перегородкой толщиной не более 30 мм. Перегородка должна быть двойной. Левое отделение тумбы должно быть с 3-мя выдвижными ящиками, правое отделение тумбы должно быть с распашной дверкой. Внутренние габаритные размеры верхнего и среднего ящиков левого отделения тумбы должны быть (650±10) мм ×(410±10) мм ×(85±5) мм, внутренние габаритные размеры нижнего ящика должны быть (650±10) мм×(410±10) мм×(295±5) мм. Ящики должны быть полностью металлическими и располагаться на телескопических направляющих полного выдвижения. Максимально допустимая нагрузка на каждый ящик должна быть не менее 30 кг. Фасады ящиков должны быть двойными толщиной (15-18) мм, изготовлены из стали, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени и заполнены шумопоглощающим материалом. На каждом ящике должна быть горизонтально установлена ручка двустороннего захвата длиной 150-170 мм, изготовленная из химически стойкого пластика. В верхнем ящике должен быть встроен замок. Фасад правого отделения тумбы должен быть двойным толщиной 15-18 мм, изготовлен из стали, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени и заполнен шумопоглощающим материалом. На дверке должна быть горизонтально установлена ручка двустороннего захвата длиной 150-170 мм, изготовленная из химически стойкого пластика, в дверке должен быть встроен замок. Петли должны иметь угол полного открытия не менее 270о. В правом отделении тумбы должна быть одна легкосъемная полка. Полка должна быть полностью съемной, устанавливаться в тумбу при помощи крюков-подвесов из нержавеющей стали и иметь фиксатор. Полка должна иметь возможность устанавливаться на не менее 3-х различных уровнях по высоте. Максимально допустимая нагрузка на полку и днище должны быть не менее 30 кг. Верхние передние швеллера тумбы и задняя стенка тумбы должны иметь отверстия для жесткого крепления столешницы к корпусу тумбы при помощи саморезов. Тумба должна быть стационарной. Регулировка тумбы по высоте в диапазоне от 0 до 40 мм должна осуществляться при помощи 4-х регулируемых опор диаметром не менее 10 мм с пластиковой подошвой. Опоры тумбы должны быть скрыты цоколем тумбы. Доступ к регулировочным опорам должен осуществляться изнутри тумбы через дно-цоколя и скрываться при помощи декоративных заглушек. Не допускается использование опор с внешней регулировкой по высоте. В комплекте с тумбой должен быть комплект боковых коробов. Комплект коробов должен состоять из двух идентичных коробов и двух идентичных угловых упоров. Внешние габаритные размеры каждого короба должны быть (860±10) мм ×(200±10) мм ×(20±3) мм. Каждый короб должен быть универсальным и иметь возможность установки как с левой так и с правой стороны тумбы и должен быть изготовлен из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035. Крепление коробов должно осуществляться с помощью саморезов к торцам боковых стенок опорных тумб. Для дополнительной жесткости короба должны крепиться в нижней части с помощью упоров, изготовленных из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035, к нижнему отгибу задней стенки тумбы. В комплекте стола должен быть электроблок настольный на 2 розетки. Корпус электроблока должен быть изготовлен из химически стойкого пластика. Габаритные размеры корпуса должны быть (142±5) мм ×(126±5) мм ×(41±5) мм (В×Ш×Г). В электроблоке должно быть вмонтировано две розетки, рассчитанные на мощность не менее 3,2 кВт каждая и имеющие класс пыле- и влагозащиты не хуже IP54. Электроблок должен иметь ножку с резиновым уплотнителем для крепления к столешнице, одновременно являющуюся кабель-каналом для проводов. | шт. | 1 |
| 3 | Стол на опорной тумбе (тип 2) | Внешние габаритные размеры стола должны быть: Длина – (1500±10) мм Глубина – (900±10) мм Высота – (900±10) мм Рабочая поверхность стола (столешница) должна быть изготовлена из ламината высокого давления толщиной (16-20) мм. Материал поверхности должен быть химически стойким к воздействию химических реагентов. Рабочая поверхность материала не должна разрушаться при воздействии: концентрированных кислот (96% серная, 70% азотная, 37% соляная, 85% фосфорная, царская водка), неорганических щелочей, органических растворителей. Поверхность не должна окрашиваться при действии красителей. Материал должен иметь стойкость к ударному воздействию не менее 50 Н, устойчивость к истиранию не менее 5 Н. Габаритные размеры столешницы должны быть (1500±10) мм ×(900±10) мм. Внешние габаритные размеры тумбы должны быть: Длина – (1460±10) мм Глубина – (500±10) мм Высота – (860±10) мм Корпус тумбы должен быть изготовлен без использования конструкций из сварных рам. Жесткость тумбы должна обеспечиваться за счет специализированных конструкций из гнутой листовой стали. Корпус тумбы должен быть полностью изготовлен из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. Все детали тумбы должны скрепляться между собой без сварки при помощи болтовых соединений. Боковые стенки тумбы должны быть двойными и иметь толщину (15- 19) мм. Тумба должна иметь два равнозначных отделения, разделенных между собой стальной перегородкой толщиной не более 30 мм. Перегородка должна быть двойной. Каждое отделение должно иметь распашную дверку. Дверки должны быть двойными толщиной (15-18) мм, изготовлены из стали, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени и заполнены шумопоглощающим материалом. На каждой дверке должна быть горизонтально установлена ручка двустороннего захвата длиной (150-170) мм, изготовленная из химически стойкого пластика, в каждое дверке должен быть встроен замок. Петли должны иметь угол полного открытия не менее 270о. В каждом отделении тумбы должна быть одна легкосъемная полка. Каждая полка должна быть полностью съемной, устанавливаться в тумбу при помощи крюков-подвесов из нержавеющей стали и иметь фиксатор. Полки должны иметь возможность устанавливаться на не менее чем 3-х различных уровнях по высоте. Максимально допустимая нагрузка на каждую полку и днище должны быть не менее 30 кг. Верхние передние швеллера тумбы и задняя стенка тумбы должны иметь отверстия для жесткого крепления столешницы к корпусу тумбы при помощи саморезов. Тумба должна быть стационарной. Регулировка тумбы по высоте в диапазоне от 0 до 40 мм и должна осуществляться при помощи 4-х регулируемых опор диаметром не менее 10 мм с пластиковой подошвой. Опоры тумбы должны быть скрыты цоколем тумбы. Доступ к регулировочным опорам должен осуществляться изнутри тумбы через дно-цоколь и скрываться при помощи декоративных заглушек. Не допускается использование опор с внешней регулировкой по высоте. В комплекте с тумбой должен быть комплект боковых коробов. Комплект коробов должен состоять из двух идентичных коробов и двух идентичных угловых упоров. Внешние габаритные размеры каждого короба должны быть (860±10) мм ×(200±10) мм×(20±3) мм. Каждый короб должен быть универсальным и иметь возможность установки как с левой так и с правой стороны тумбы и должен быть изготовлен из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035. Крепление коробов должно осуществляться с помощью саморезов к торцам боковых стенок опорных тумб. Для дополнительной жесткости короба должны крепиться в нижней части с помощью упоров, изготовленных из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035, к нижнему отгибу задней стенки тумбы. В комплекте стола должен быть электроблок настольный на 2 розетки. Корпус электроблока должен быть изготовлен из химически стойкого пластика. Габаритные размеры корпуса должны быть (142±5) мм ×(126±5) мм ×(41±3) мм (В×Ш×Г). В электроблоке должно быть вмонтировано две розетки, рассчитанные на мощность не менее 3,2 кВт каждая и имеющие класс пыле- и влагозащиты не хуже IP54. Электроблок должен иметь ножку с резиновым уплотнителем для крепления к столешнице, одновременно являющуюся кабель-каналом для проводов. | шт. | 2 |
| 4 | Стол на опорной тумбе (тип 3) | Внешние габаритные размеры стола должны быть : Длина – (1200±10) мм Глубина – (900±10) мм Высота – (900±10) мм Рабочая поверхность стола (столешница) должна быть изготовлена из ламината высокого давления толщиной (16-20) мм. Материал поверхности должен быть химически стойким к воздействию химических реагентов. Рабочая поверхность материала не должна разрушаться при воздействии: концентрированных кислот (96% серная, 70% азотная, 37% соляная, 85% фосфорная, царская водка), неорганических щелочей, органических растворителей. Поверхность не должна окрашиваться при действии красителей. Материал должен иметь стойкость к ударному воздействию не менее 50 Н, устойчивость к истиранию не менее 5 Н. Габаритные размеры столешницы должны быть: (1200±10) мм ×(900±10) мм. Внешние габаритные размеры тумбы должны быть: Длина – (1160±10) мм Глубина – (500±10) мм Высота – (860±10) мм Корпус тумбы должен быть изготовлен без использования конструкций из сварных рам. Жесткость тумбы должна обеспечиваться за счет специализированных конструкций из гнутой листовой стали. Корпус тумбы должен быть полностью изготовлен из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. Все детали тумбы должны скрепляться между собой без сварки при помощи болтовых соединений. Боковые стенки тумбы должны быть двойными и иметь толщину (15-19) мм. Тумба должна иметь одно отделение с 4-мя выдвижными ящиками. Внутренние габаритные размеры каждого ящика должны быть (1070±10) мм ×(410±5) мм×(85±5) мм. Ящики должны быть полностью металлическими и должны располагаться на телескопических направляющих полного выдвижения. Максимально допустимая нагрузка на каждый ящик должна быть не менее 20 кг. Фасады ящиков должны быть двойными высотой не более 190 мм каждый, толщиной (15-18) мм, должны быть изготовлены из стали, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени и заполнены шумопоглощающим материалом. На каждом ящике должны быть горизонтально установлены не менее 2-х ручек двустороннего захвата длиной (150-170) мм каждая, изготовленные из химически стойкого пластика. Верхний передний швеллер тумбы и задняя стенка тумбы должны иметь отверстия для жесткого крепления столешницы к корпусу тумбы при помощи саморезов. Тумба должна быть стационарной. Регулировка тумбы по высоте в диапазоне от 0 до 40 мм и должна осуществляться при помощи 4-х регулируемых опор диаметром не менее 10 мм с пластиковой подошвой. Опоры тумбы должны быть скрыты цоколем тумбы. Доступ к регулировочным опорам должен осуществляться изнутри тумбы через дно-цоколя и скрываться при помощи декоративных заглушек. Не допускается использование опор с внешней регулировкой по высоте. В комплекте с тумбой должен быть комплект боковых коробов. Комплект коробов должен состоять из двух идентичных коробов и двух идентичных угловых упоров. Внешние габаритные размеры каждого короба должны быть (860±10) мм ×(200±5) мм ×(20±3) мм. Каждый короб должен быть универсальным и иметь возможность установки как с левой так и с правой стороны тумбы и должен быть изготовлен из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035. Крепление коробов должно осуществляться с помощью саморезов к торцам боковых стенок опорных тумб. Для дополнительной жесткости короба должны крепиться в нижней части с помощью упоров, изготовленных из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035, к нижнему отгибу задней стенки тумбы. В комплекте стола должен быть электроблок настольный на 2 розетки. Корпус электроблока должен быть изготовлен из химически стойкого пластика. Габаритные размеры корпуса должны быть (142±5) мм ×(126±5) мм ×(41±3) мм (В×Ш×Г). В электроблоке должно быть вмонтировано две розетки, рассчитанные на мощность не менее 3,2 кВт каждая и имеющие класс пыле- и влагозащиты не хуже IP54. Электроблок должен иметь ножку с резиновым уплотнителем для крепления к столешнице, одновременно являющуюся кабель-каналом для проводов. | шт. | 1 |
| 5 | Стол на металлокарсасе | Внешние габаритные размеры стола должны быть: Длина – (900±10) мм Глубина – (500±10) мм Высота – (400±10) мм Высота стола должна регулироваться в диапазоне от 0 до 40 мм за счет 4-х регулируемых опор диаметром не менее 10 мм с пластиковым подпятником. В основании стола должен быть цельносварной каркас, изготовленный из стального профиля сечением (30±2) мм ×(30±2) мм и толщиной стенки (1,5±0,5) мм, окрашенного порошковой краской RAL 7035 c фактурой шагрень. Внешние габаритные размеры каркаса должны быть (800±10) мм×(400±10) мм ×(350±10) мм. Рабочая поверхность стола (столешница) должна быть изготовлена из ламината cерого цвета толщиной не менее 27 мм. По всему периметру столешницы должна быть кромка из АБС-пластика толщиной не менее 2 мм. Габаритные размеры столешницы должны быть (900±10) мм ×(500±10) мм. | шт. | 1 |
| 6 | Cтол-мойка (тип 1) | Габаритные размеры стола-мойки должны быть: Длина – (1500±10) мм; Глубина – (800±10) мм; Высота – (900±10) мм. Высота стола-мойки должна регулироваться за счет скрытых опорных механизмов диаметром не менее 10 мм с резиновой подошвой в пределах от 880 мм до 910 мм. В основании стола-мойки должна быть металлическая опорная тумба. Боковые стенки опорной тумбы должны быть двойные толщиной 15-19 мм, изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм. Боковины стола-мойки в верхней части должны соединяться между собой с помощью переднего швеллера, изготовленного из стали толщиной не менее 1,5 мм, и задней цельносварной рамной конструкции, изготовленной из стального профиля сечением (30±2) мм ×(30±2) мм и толщиной стенки (1,5±0,5) мм. Дно стола-мойки и цоколь должны быть единым целым и изготовлены из стали толщиной не менее 1,5 мм. Высота цоколя должна быть (100±10) мм. В задней части дна стола-мойки должен быть бортик высотой не менее 20 мм. Все металлические элементы опорной тумбы стола-мойки должны быть окрашены порошковой краской RAL 7035. Заднее пространство стола-мойки должно быть открыто для доступа подключения мойки к коммуникациям. Регулировка стола-мойки по высоте должна осуществляться при помощи 4-х регулируемых опор, скрытых цоколем. Доступ к регулировочным опорам должен осуществляться изнутри тумбы стола-мойки через дно-цоколь и скрываться при помощи декоративных заглушек. Столешница cтола-мойки должна быть изготовлена из ламината высокого давления (толщиной 16-20) мм. Материал поверхности должен иметь стойкость к воздействию химических реагентов. Рабочая поверхность материала не должна разрушаться при воздействии: концентрированных кислот (96% серная, 70% азотная, 37% соляная, 85% фосфорная, царская водка), неорганических щелочей, органических растворителей. Поверхность не должна окрашиваться при действии красителей. Материал должен иметь стойкость к ударному воздействию не менее 50 Н, устойчивость к истиранию не менее 5 Н. В столешницу должно быть установлено 2-е одинаковые чаши с внутренним размером (400±10) мм ×(400±10) мм ×(250±10) мм каждая, изготовленных из цельной монолитной керамики. Чаши должны располагаться на расстоянии (120±10) мм друг от друга и (230±10) мм от бокового края столешницы. Фасады стола-мойки должны быть распашные, изготовлены из ламинированного МДФ толщиной (16-20) мм. По всему периметру фасадов должна быть установлена кромка из АБС пластика темно-серого цвета толщиной не менее 2 мм. Ручки дверок должны быть изготовлены из литого пластика, располагаться на дверцах горизонтально и имеют длину (150-170) мм. В комплекте со столом-мойкой должны идти: одна полипропиленовая кювета (размером (430±10) мм ×(450±10) мм), не менее 2 бензостойких сифона, не менее 2 гофрошлангов, не менее 2 лабораторных смесителей с сифоном-разбрызгивателем, (смесители должны располагаться позади чаш по центру) не менее 4-х гибких подводок длиной не менее 1200 мм с накидными гайками ½ дюйма. Каждый смеситель для воды должен быть оборудован клапаном с масляной головкой и герметизирован каучуком на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера, прочный соединительный штуцер должен быть с возможностью демонтажа. Вентиль должен быть сделан из полипропилена, устойчивого к воздействию минеральных кислот. Максимально допустимое рабочее давление должно быть не менее 10 Бар. Высота рабочей части должна быть (270±10) мм, вынос рабочей части должен быть (250±10) мм. В комплекте со столом-мойкой должен идти задний брызгозащитный экран, изготовленный из полипропилена толщиной не менее 6 мм. Габаритные размеры экрана должны быть (1500±10) мм×(450±10) мм. Края экрана должны быть шлифованы. Верхние углы экрана должны иметь закругления радиусом (290±10) мм, нижние углы экрана должны иметь закругления радиусом (50±10) мм. Экран должен иметь 5-6 технологических отверстий диаметром (8-9) мм для крепления экрана с помощью саморезов к задней рамке стола-мойки. В комплекте стола-мойки должно быть не менее 2 боковых короба. Боковые короба должны быть объемными, изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. Габаритные размеры каждого короба должны быть (860±10) мм ×(130±10) мм ×(20±3) мм. Боковые короба должны крепиться к торцевой поверхности боковин опорной тумбы стола-мойки при помощи саморезов. В комплекте должно быть не менее 2 одинаковых навесных сушильных стеллажа для посуды. Внешние габаритные размеры сушильного стеллажа должны быть (450±10) мм×(650±10) мм ×(110±10) мм. Стеллаж должен быть изготовлен из монолитного полистирола толщиной не менее 4 мм. На стеллаже должно быть установлено не менее 72 колбодержателей длиной (95±5) мм. Колбодержатели должны быть съемными. В конструкции стеллажа должен быть желобок для сбора жидкости и дренажная трубка для ее удаления. | шт. | 1 |
| 7 | Шкаф общелабораторный (тип 2) | Внешние габаритные размеры шкафа должны быть: Длина – (600±10) мм Глубина – (500±10) мм Высота – (1930±10) мм Высота шкафа должна регулироваться в диапазоне от 0 до 40 мм за счет регулируемых опор. Шкаф должен быть изготовлен без использования конструкций из сварных рам. Жесткость шкафа должна обеспечиваться за счет специализированных конструкций из гнутой листовой стали. Корпус шкафа должен быть полностью изготовлен из стали толщиной не менее 0,8 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. Боковые стенки шкафа должны быть двойными и иметь толщину (15-19) мм. Шкаф должен иметь 2-е распашные дверки. Дверки должны быть изготовлены из стали, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. Дверки шкафа должны быть двойными и иметь (15-18) мм и заполнены шумопоглощающим материалом. На каждой дверке должна быть вертикально установлена металлическая ручка длиной (120-140) мм, в нижней дверце должен быть встроен замок. Петли шкафа должны иметь угол полного открытия не менее 270о. Открывание дверок должно быть правым. Шкаф должен иметь два отделения. Высота верхнего отделения должна быть (690±10) мм, высота нижнего должна быть (1090±10) мм. Шкаф должен иметь 4 полки. Одна полка должна быть несъемной, три полки должны быть легкосъемными, устанавливаться в шкаф при помощи крюков-подвесов из нержавеющей стали и иметь фиксатор. Каждая съемная полка должна иметь возможность устанавливаться на не менее 3-х различных уровнях по высоте. Максимально допустимая нагрузка на каждую полку должна быть не менее 30 кг. Регулировка шкафа по высоте должна осуществляться при помощи 4-х регулируемых опор, скрытых цоколем шкафа. Доступ к регулировочным опорам должен осуществляться изнутри шкафа через цоколь и скрываться при помощи декоративных заглушек. Конструкция шкафа должна предусматривать возможность его крепления к стене. | шт. | 1 |
| 8 | Стол пристенный (тип 1) | Внешние габаритные размеры стола должны быть: Длина – (900±10) мм Глубина – (800±10) мм Высота – (900±10) мм Высота стола должна регулироваться за счет опорных механизмов диаметром не менее 10 мм с резиновой подошвой в пределах от 880 мм до 910 мм. Основание стола должно состоять из сборно-разборного С-образного каркаса, выполненного из стального профиля прямоугольного сечения. Площадь сечения основных профилей должна быть (60±5) мм ×(30±5) толщиной (2±0,5) мм. Сечение вспомогательных элементов каркаса должно быть (30±2) мм ×(30±2) мм толщиной (1,5±0,5) мм Каркасные опорные элементы стола должны соединяться между собой при помощи не менее 3-х швеллеров, изготовленных из стали толщиной не менее 2 мм. Верхние швеллеры стола должны быть окрашены порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени, нижний швеллер стола должен быть окрашен порошковой краской RAL 5023 с фактурой шагрени. Верхние швеллера стола должны иметь отверстия для крепления столешницы к каркасу стола при помощи саморезов. Заднее пространство стола должно быть полностью закрыто не менее 2 легкосъемными коробами-вставками. Короба-вставки должны быть изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. Короба-вставки должны быть полностью съемными. Фиксация коробов между швеллерами стола должна осуществляться при помощи защелок и винтов с втулками. Боковое пространство столов за съемными экранами должно быть закрыто боковыми коробами, жестко крепящимися к каркасу стола при помощи саморезов. Боковые короба должны быть объемными, изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. Все металлические детали стола, за исключением частей каркаса основания, должны монтироваться без сварки при помощи болтовых соединений. Все крепежные элементы стола должны быть полностью скрыты. Шляпки болтов должны быть спрятаны в профилях каркаса стола и закрываться декоративными заглушками. Конструкция стола должна предусматривать возможность крепления на них подвесных тумб шириной (400±10) мм и (500±10) мм в крайнем левом и крайнем правом положениях стола. Конструкция стола должна обеспечивать легкосъемное крепление тумб по принципу замка без использования саморезов. Стол должен выдерживать статическую нагрузку не менее 200 кг на квадратный метр. Рабочая поверхность стола (столешница) должна быть изготовлена из ламината высокого давления толщиной (16-20) мм. Материал поверхности должен быть химически стойким к воздействию химических реагентов. Рабочая поверхность материала не должна разрушаться при воздействии: концентрированных кислот (96% серная, 70% азотная, 37% соляная, 85% фосфорная, царская водка), неорганических щелочей, органических растворителей. Поверхность не должна окрашиваться при действии красителей. Материал должен иметь стойкость к ударному воздействию не менее 50 Н, устойчивость к истиранию не менее 5 Н. Габаритные размеры столешницы должны быть (900±10) мм ×(800±10) мм. Боковые короба должны быть для установки в рамное основание. Боковые короба должны быть объемными, изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. Внешние габаритные размеры тумбы должны быть: Длина – (500±10) мм Глубина – (500±10) мм Высота – (600±10) мм Корпус тумбы должен быть изготовлен из высококачественного ДСП толщиной 16-20 мм, ламинированного с двух сторон, цвет RAL7035. Фасады должны быть изготовлены из двухцветного софтформинга RAL7035 и RAL5023. Края полотна должны быть фрезерованы и облицованы декоративной софт-кромкой из АБС-пластика толщиной не менее 2 мм. Тумба должна иметь 3-и ящика. Допустимая нагрузка на каждый ящик должна быть не менее 15 кг. Внутренние размеры верхнего и среднего ящиков должны быть (410±10) мм ×(420±10) мм × (100±10) мм, внутренние размеры нижнего ящика должны быть (410±10) мм×(420±10) мм ×(200±10) мм. На каждом ящике горизонтально должны быть установлены по одной ручке-скобе темно-серого цвета . Конструкция тумбы должна предусматривать ее жесткое, но при этом легкосъемное крепление к столам на металлическом каркасе. Крепление тумбы к столу при подвешивании не должно осуществляться при помощи саморезов. Подвес тумбы должен осуществляться по принципу замка. Крепление тумбы к элементам стола должно быть при помощи не более 2-х крюков-подвесов, расположенных позади тумбы и не более 2-х быстрозажимных винтов, плотно притягивающих крышу тумбы к швеллеру стола. Внешние габариты размеры стеллажа пристенного высокого должны быть: Длина – (900±10) мм Глубина – (250±10) мм Высота – (1050±10) мм Опорные стойки стеллажа должны быть изготовлены из монолитного алюминиевого профиля сечением (150±10) мм ×(20±5) мм, окрашенного порошковой краской (RAL 7035). Опорные стойки должны крепиться к столешнице при помощи саморезов. Конструкция должна обеспечивать минимальную жесткость к боковому усилию не менее 50 Н. На стеллаже должны быть установлены не менее трёх полок глубиной (250±10) мм. Полки должны быть следующей конструкции: ПВХ толщиной не менее 6 мм, установленный в рамке из двух алюминиевых профилей, окрашенных порошковой краской (RAL 5023). Полки должны крепиться с помощью полиамидных кронштейнов и должны иметь возможность устанавливаться на любой выбранной высоте благодаря использованию в конструкции быстрозажимных винтов. Конструкция полок должна обеспечивать минимально распределенную механическую вертикальную нагрузку до 50 кг включительно на каждую полку. На опорной стойке должен быть установлен электроблок настольный с 2-мя розетками, рассчитанными на мощность не менее 3,2 кВт каждая и имеющими класс пыле- и влагозащиты не хуже IP54. Корпус электроблока должен быть изготовлен из пластика. Габаритные размеры корпуса должны быть (285±5) мм ×(150±5) мм× (70±5) мм (В×Ш×Г). Электроблок должен крепиться к алюминиевому профилю опорной стойки за счет быстрозажимных винтов, а также иметь возможность крепления к столешнице при помощи саморезов. На стеллаже должен быть установлен светильник светодиодный мощностью не менее 7 Вт. | шт. | 1 |
| 9 | Стол пристенный (тип 2) | Внешние габаритные размеры стола должны быть: Длина –(900±10) мм Глубина – (800±10) мм Высота – (900±10) мм Высота стола должна регулироваться за счет опорных механизмов диаметром не менее 10 мм с резиновой подошвой в пределах от 880 мм до 910 мм. Основание стола должно состоять из сборно-разборного С-образного каркаса, выполненного из стального профиля прямоугольного сечения. Площадь сечения основных профилей должна быть (60±5) мм ×(30±3) мм толщиной (2±0,5) мм. Сечение вспомогательных элементов каркаса должно быть (30±5) мм ×(30±5) мм толщиной (1,5±0,5) мм. Каркасные опорные элементы стола должны соединяться между собой при помощи не менее 3-х швеллеров, изготовленных из стали толщиной не менее 2 мм. Верхние швеллеры стола должны быть окрашены порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени, нижний швеллер стола должен быть окрашен порошковой краской RAL 5023 с фактурой шагрени. Верхние швеллера стола должны иметь отверстия для крепления столешницы к каркасу стола при помощи саморезов. Заднее пространство стола должно быть полностью закрыто не менее 2 легкосъемными коробами-вставками. Короба-вставки должны быть изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. Короба-вставки должны быть полностью съемными. Фиксация коробов между швеллерами стола должна осуществляться при помощи защелок и винтов с втулками. Боковое пространство столов за съемными экранами должно быть закрыто боковыми коробами, жестко крепящимися к каркасу стола при помощи саморезов. Боковые короба должны быть объемными, изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. Все металлические детали стола, за исключением частей каркаса основания, должны монтироваться без сварки при помощи болтовых соединений. Все крепежные элементы стола должны быть полностью скрыты. Шляпки болтов должны быть спрятаны в профилях каркаса стола и закрываться декоративными заглушками. Конструкция стола должна предусматривать возможность крепления на них подвесных тумб шириной (400±10) мм и (500±10) мм в крайнем левом и крайнем правом положениях стола. Конструкция стола должна обеспечивать легкосъемное крепление тумб по принципу замка без использования саморезов. Стол должен выдерживать статическую нагрузку не менее 200 кг на квадратный метр. Рабочая поверхность стола (столешница) должна быть изготовлена из ламината высокого давления толщиной (16-20) мм. Материал поверхности должен быть химически стойким к воздействию химических реагентов. Рабочая поверхность материала не должна разрушаться при воздействии: концентрированных кислот (96% серная, 70% азотная, 37% соляная, 85% фосфорная, царская водка), неорганических щелочей, органических растворителей. Поверхность не должна окрашиваться при действии красителей. Материал должен иметь стойкость к ударному воздействию не менее 50Н, устойчивость к истиранию не менее 5 Н. Габаритные размеры столешницы должны быть (900±10) мм ×(800±10) мм. Боковые короба для установки в рамное основание. Боковые короба должны быть объемными, изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. Внешние габаритные размеры тумбы должны быть: Длина – (500±10) мм Глубина – (500±10) мм Высота - (600±10) мм Корпус тумбы должен быть изготовлен из высококачественного ДСП, толщиной 16-20 мм, ламинированного с двух сторон, цвет RAL 7035. Фасады должны быть изготовлены из двухцветного софтформинга RAL 7035 и RAL 5023. Края полотна должны быть фрезерованы и облицованы декоративной софт-кромкой из АБС-пластика толщиной не менее 2 мм. Тумба должна иметь 1 легкосъемную полку, допустимая нагрузка на полку должна быть не менее 20 кг, на днище – не менее 30 кг. Полка должна быть полностью съемной, иметь возможность устанавливаться на не менее 3-х различных уровнях по высоте. На дверке тумбы должна быть вертикально установлена ручка-скоба темно-серого цвета . Конструкция тумбы должна предусматривать ее жесткое, но при этом легкосъемное крепление к столам на металлическом каркасе. Крепление тумбы к столу при подвешивании не должно осуществляться при помощи саморезов. Подвес тумбы должен осуществляться по принципу замка. Крепление тумбы к элементам стола должно быть при помощи не более 2-х крюков-подвесов, расположенных позади тумбы и не более 2-х быстрозажимных винтов, плотно притягивающих крышу тумбы к швеллеру стола. Внешние габариты размеры стеллажа пристенного высокого должны быть: Длина – (900±10) мм Глубина – (250±10) мм Высота – (1050±10) мм Опорные стойки стеллажа должны быть изготовлены из монолитного алюминиевого профиля сечением (150±10) мм ×(20±3) мм, окрашенного порошковой краской (RAL 7035). Опорные стойки должны крепиться к столешнице при помощи саморезов. Конструкция должна обеспечивать минимальную жесткость к боковому усилию не менее 50 Н. На стеллаже должны быть установлены не менее трёх полок глубиной (250±10) мм. Полки должны быть следующей конструкции: ПВХ толщиной не менее 6 мм, установленный в рамке из двух алюминиевых профилей, окрашенных порошковой краской (RAL 5023). Полки должны крепиться с помощью полиамидных кронштейнов и должны иметь возможность устанавливаться на любой выбранной высоте благодаря использованию в конструкции быстрозажимных винтов. Конструкция полок должна обеспечивать минимально распределенную механическую вертикальную нагрузку до 50 кг в ключительно на каждую полку. На опорной стойке должен быть установлен электроблок настольный с 2-мя розетками, рассчитанными на мощность не менее 3,2 кВт каждая и имеющими класс пыле- и влагозащиты не хуже IP54. Корпус электроблока должен быть изготовлен из пластика. Габаритные размеры корпуса должны быть (285±5) мм×(150±5) мм×(70±5) мм (В×Ш×Г). Электроблок должен крепиться к алюминиевому профилю опорной стойки за счет быстрозажимных винтов, а также иметь возможность крепления к столешнице при помощи саморезов. На стеллаже должен быть установлен светильник светодиодный мощностью не менее 7 Вт. | шт. | 1 |
| 10 | Стол островной (тип 1) | Внешние габаритные размеры стола должны быть: Длина – (1200±10) мм Глубина – (1500±10) мм Высота – (900±10) мм Высота стола должна регулироваться за счет опорных механизмов диаметром не менее 10 мм с резиновой подошвой в пределах от 880 мм до 910 мм. Основание стола должно состоять из сборно-разборного С-образного каркаса, выполненного из стального профиля прямоугольного сечения. Площадь сечения основных профилей должна быть (60±5) мм ×(30±5) мм толщиной (2±0,5) мм. Сечение вспомогательных элементов каркаса должно быть (30±5) мм×(30±5) мм толщиной (1,5±0,5) мм. Каркасные опорные элементы стола должны соединяться между собой при помощи не менее 6-х швеллеров, изготовленных из стали толщиной не менее 2 мм. 4 верхних швеллера стола должны быть окрашены порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени, 2 нижних швеллера стола должны быть окрашены порошковой краской RAL 5023 с фактурой шагрени. Верхние швеллера стола должны иметь отверстия для крепления столешницы к каркасу стола при помощи саморезов. Пространство под столом с каждой стороны должно быть полностью закрыто легкосъемными коробами-вставками (не менее 2 коробов-вставок с каждой стороны). Короба-вставки должны быть изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. Короба-вставки должны быть полностью съемными. Фиксация коробов между швеллерами стола должна осуществляться при помощи защелок и винтов с втулками. С торца столов должны быть установлены торцевые короба. Крепление торцевых коробов к каркасу стола должно быть жестким при помощи саморезов. Торцевые короба должны быть объемными, изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. В нижней части каждого торцевого короба должно быть отверстие диаметром (100±5) мм для протягивания водо- и газомагистралей. Расстояние от нижнего края короба до центра отверстия должно быть (120±5) мм. В верхней части каждого торцевого короба должно быть отверстие диаметром (22±2) мм для протягивания электрокабелей. Расстояние от верхнего края короба до центра отверстия должно быть не менее 30 мм. Все металлические детали стола, за исключением частей каркаса основания, должны монтироваться без сварки при помощи болтовых соединений. Все крепежные элементы стола должны быть полностью скрыты. Шляпки болтов должны быть спрятаны в профилях каркаса стола и закрываться декоративными заглушками. Конструкция стола должна предусматривать возможность крепления на них с каждой стороны подвесных тумб шириной (400±10) и (500±10) мм в крайнем левом и крайнем правом положениях стола. Конструкция стола должна обеспечивать легкосъемное крепление тумб по принципу замка без использования саморезов. Стол должен выдерживать статическую нагрузку не менее 200 кг на квадратный метр. Рабочая поверхность стола (столешница) должна быть изготовлена из ламината высокого давления толщиной (16-20) мм. Материал поверхности должен быть химически стойким к воздействию химических реагентов. Рабочая поверхность материала не должна разрушаться при воздействии: концентрированных кислот (96% серная, 70% азотная, 37% соляная, 85% фосфорная, царская водка), неорганических щелочей, органических растворителей. Поверхность не должна окрашиваться при действии красителей. Материал должен иметь стойкость к ударному воздействию не менее 50 Н, устойчивость к истиранию не менее 5 Н. Габаритные размеры столешницы должны быть (1200±10) мм ×(1500±10) мм. Стол должен иметь боковые короба для установки в рамное основание. Боковые короба должны быть объемными, изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. Внешние габариты размеры стеллажа островного низкого должны быть: Длина – (1200±10) мм Глубина – (350±10) мм Высота – (700±10) мм Опорные стойки стеллажа должны быть изготовлены из монолитного алюминиевого профиля сечением (150±10) мм ×(20±2) мм, окрашенного порошковой краской (RAL 7035). Опорные стойки должны крепиться к столешнице при помощи саморезов. Конструкция должна обеспечивать минимальную жесткость к боковому усилию не менее 50 Н. На стеллаже должны быть установлены не менее двух полок глубиной (350±10) мм. Полки должны быть следующей конструкции: ПВХ толщиной не менее 6 мм, установленный в рамке из двух алюминиевых профилей, окрашенных порошковой краской (RAL 5023). Полки должны крепиться с помощью полиамидных кронштейнов и должны иметь возможность устанавливаться на любой выбранной высоте благодаря использованию в конструкции быстрозажимных винтов. Конструкция полок должна обеспечивать минимально распределенную механическую вертикальную нагрузку до 50 кг включительно на каждую полку. На опорной стойке должен быть установлен электроблок настольный с 4-мя розетками, рассчитанными на мощность не менее 3,2 кВт каждая и имеющими класс пыле- и влагозащиты не хуже IP54. Корпус электроблока должен быть изготовлен из пластика. Габаритные размеры корпуса должны быть (285±5) мм×(150±5) мм×(70±5) мм (В×Ш×Г). Электроблок должен крепиться к алюминиевому профилю опорной стойки за счет быстрозажимных винтов, а также иметь возможность крепления к столешнице при помощи саморезов. В комплекте стеллажа должно быть не менее 2шт. светильников светодиодных мощностью не менее 10 Вт каждый. | шт. | 3 |
| 11 | Стол лабораторный (тип 1) | Внешние габаритные размеры стола должны быть: Длина – (1200±10) мм Глубина – (650±10) мм Высота – (750±10) мм Высота стола должна регулироваться за счет опорных механизмов диаметром не менее 10 мм с резиновой подошвой в пределах от 730 до 760 мм. Основание стола должно состоять из сборно-разборного С-образного каркаса, выполненного из стального профиля прямоугольного сечения. Площадь сечения основных профилей должна быть (60±5) мм ×(30±5) мм толщиной (2±0,5) мм. Сечение вспомогательных элементов каркаса должно быть (30±5) мм×(30±5) толщиной (1,5±0,5) мм. Каркасные опорные элементы стола должны соединяться между собой при помощи не менее 3-х швеллеров, изготовленных из стали толщиной не менее 2 мм. Верхние швеллеры стола должны быть окрашены порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени, нижний швеллер стола должен быть окрашен порошковой краской RAL 5023 с фактурой шагрени. Верхние швеллера стола должны иметь отверстия для крепления столешницы к каркасу стола при помощи саморезов. Заднее пространство стола должно быть полностью закрыто не менее 2 легкосъемными коробами-вставками. Короба-вставки должны быть изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. Короба-вставки должны быть полностью съемными. Фиксация коробов между швеллерами стола должна осуществляться при помощи защелок и винтов с втулками. Все металлические детали стола, за исключением частей каркаса основания, должны монтироваться без сварки при помощи болтовых соединений. Все крепежные элементы стола должны быть полностью скрыты. Шляпки болтов должны быть спрятаны в профилях каркаса стола и закрываться декоративными заглушками. Конструкция стола должна предусматривать возможность крепления на них подвесных тумб шириной (400±10) мм и (500±10) мм в крайнем левом и крайнем правом положениях стола. Конструкция стола должна обеспечивать возможность навешивания как низких навесных тумб высотой (450±10) мм, так и высоких навесных тумб высотой (600±10) мм. Конструкция стола должна обеспечивать легкосъемное крепление тумб по принципу замка. Не допускается крепления навесных тумб при помощи саморезов. Стол должен выдерживать статическую нагрузку не менее 200 кг на квадратный метр. Рабочая поверхность стола (столешница) должна быть изготовлена из ламината толщиной не менее 27 мм. По всему периметру столешницы должна быть кромка из АБС-пластика толщиной не менее 2 мм. Габаритные размеры столешницы должны быть (1200±10) мм×(650±10) мм. В комплекте должны быть боковые короба для установки в рамное основание. Боковые короба должны быть объемными, изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. | шт. | 6 |
| 12 | Стол компьютерный | Внешние габаритные размеры стола должны быть: Длина – (900±10) мм Глубина – (650±10) мм Высота – (760±10) мм Корпус стола, столешница должен быть изготовлен из меламина цвета RAL 7035 толщиной (16-20) мм. Столешница по периметру должна иметь окантовку из АБС пластика темно-серого цвета толщиной не менее 2 мм. Под столешницей стола должна быть полка на всю ширину стола и выдвижная полка под клавиатуру. В столешнице стола и в полке должно быть технологическое отверстие диаметром (60±10) мм для установки компьютерной заглушки. | шт. | 1 |
| 13 | Стул (тип 1) | Стул лабораторный специализированный на опорах, должен быть предназначен для использования в лабораториях химической, электронной, нефтеперерабатывающей промышленностей. Сиденье должны быть изготовлено из цельной полиуретановой пены, защищенной внутренней многослойной деревянной рамкой. Сиденье должно иметь наклон вперед под углом 2 градуса. Материал сиденья должен быть совместим со всеми стандартными моющими средствами, обладать хорошей огнеупорностью и устойчивостью к порезам и действию разбавленных кислот и щелочей. Стул должен иметь подножку в виде круга с возможностью регулировки высоты. Фиксирование подножки на газ-лифтной стойке должно осуществляться с помощью ручки-винта. Стул должен иметь 5-ступенчатую стальную основу с полированной хромированной отделкой. Каждая ножка должна быть приварена к центральной втулке и соединена с внешним сварным швом для обеспечения прочности. Каждая ножка должна быть снабжена специальной подвижной опорой для установки на неровной поверхности. Опоры должны быть изготовлены из 100%-ного нейлона и выдерживать большие нагрузки. Подъем должен осуществляться с помощью газ-лифтной стойкой с рычагом, которая также является и амортизатором. Технические характеристики: Сиденье должно иметь размеры (400±10) мм х (390±10) мм Основа должна иметь размеры: диаметр (590±10) мм; профиль (40±5) мм × (20±2) мм, толщина профиля (1,4±0,2) мм. Подвижная опора должна иметь диаметр основания (45±5) мм. Подножка должна иметь размеры: диаметр (460±10) мм. Регулируемая высота подъема сиденья должна осуществляться в диапазоне от 550 мм до 790 мм от уровня пола. Гарантированное число подъемов/опусканий пневмо-лифта должно быть не менее 15000. | шт. | 15 |
| 14 | Кресло | Регулируемая высота подъема сиденья должна осуществляться в диапазоне от 400 мм до 540 мм от уровня пола. Сиденье и спинка должны быть изготовлены из цельной полиуретановой пены черного цвета. Размер сиденья должен быть (475±10) мм х(435±10) мм Размер спинки должен быть (310±10) мм х(415±10) мм Крестовина должна быть диаметром (600±10) мм В комплекте должны быть пластиковые ролики в количестве не менее 4-х штук. Фиксация спинки должна быть жесткая. Каркас должен быть хромированным | шт. | 13 |
| 15 | Вешалка | Высота вешалки должна быть (1890±100) мм. В комплекте должны быть шляпные крюки в количестве не менее 6 шт., крюки для пальто в количестве не менее 6шт. Каркас должен быть металлический черного цвета. | шт. | 1 |
| 16 | Облучатель | Облучатель должен быть предназначен для непрерывного обеззараживания воздуха в присутствии людей Исполнение — передвижной (на передвижной опоре — тележке) С таймером наработки ламп. Индивидуальная световая сигнализация выхода из строя (работоспособности) ультрафиолетовых ламп и вентиляторов Габаритные размеры должны быть: (1800±10) мм х(470±10) мм х(590±10) мм Облучатель должен обеспечивают наивысшую степень дезинфекции не менее 99,9 % Производительность 80±10 м³/ч (кубических метров в час); Мощность - 100±10 Вт; Комплектация: ультрафиолетовые лампы 30 Вт (не менее 3 шт.), передвижная опора – 1 шт.; Срок службы ламп должен быть – не менее 9000 ч. Вес не более 11,5 кг | шт. | 2 |
| 17 | Стол лабораторный (тип 2) | Внешние габаритные размеры стола должны быть: Длина – (1500±10) мм Глубина – (650±10) мм Высота – (750±10) мм Высота стола должна регулироваться за счет опорных механизмов диаметром не менее 10 мм с резиновой подошвой в пределах от 730 мм до 760 мм. Основание стола должно состоять из сборно-разборного С-образного каркаса, выполненного из стального профиля прямоугольного сечения. Площадь сечения основных профилей должна быть (60±5) мм×(30±5) толщиной (2±0,5) мм. Сечение вспомогательных элементов каркаса должно быть (30±5) мм×(30±5) мм толщиной (1,5±0,5) мм. Каркасные опорные элементы стола должны соединяться между собой при помощи не менее 3-х швеллеров, изготовленных из стали толщиной не менее 2 мм. Верхние швеллеры стола должны быть окрашены порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени, нижний швеллер стола должен быть окрашен порошковой краской RAL 5023 с фактурой шагрени. Верхние швеллера стола должны иметь отверстия для крепления столешницы к каркасу стола при помощи саморезов. Заднее пространство стола должно быть полностью закрыто не менее 2 легкосъемными коробами-вставками. Короба-вставки должны быть изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. Короба-вставки должны быть полностью съемными. Фиксация коробов между швеллерами стола должна осуществляться при помощи защелок и винтов с втулками. Все металлические детали стола, за исключением частей каркаса основания, должны монтироваться без сварки при помощи болтовых соединений. Все крепежные элементы стола должны быть полностью скрыты. Шляпки болтов должны быть спрятаны в профилях каркаса стола и закрываться декоративными заглушками. Конструкция стола должна предусматривать возможность крепления на них подвесных тумб шириной (400±10) мм и (500±10) мм в крайнем левом и крайнем правом положениях стола. Конструкция стола должна обеспечивать возможность навешивания как низких навесных тумб высотой (450±10) мм, так и высоких навесных тумб высотой (600±10) мм. Конструкция стола должна обеспечивать легкосъемное крепление тумб по принципу замка. Не допускается крепления навесных тумб при помощи саморезов. Стол должен выдерживать статическую нагрузку не менее 200 кг на квадратный метр. Рабочая поверхность стола (столешница) должна быть изготовлена из ламината толщиной не менее 27 мм. По всему периметру столешницы должна быть кромка из АБС-пластика толщиной не менее 2 мм. Габаритные размеры столешницы должны быть (1500±10) мм ×(650±10) мм. В комплекте к столу должны идти две навесные тумбы с дверкой. Одна тумба с правой дверкой, вторая тумба с левой дверкой. Внешние габаритные размеры тумбы должны быть: Длина – (500±10) мм Глубина – (500±10) мм Высота - (600±10) мм Корпус тумбы должен быть изготовлен из высококачественного ДСП, толщиной (16-20) мм, ламинированного с двух сторон, цвет RAL 7035 Фасады должны быть изготовлены из двухцветного софтформинга RAL 7035 и RAL 5023. Края полотна должны быть фрезерованы и облицованы декоративной софт-кромкой из АБС-пластика толщиной не менее 2 мм. Тумба должна иметь 1 легкосъемную полку, допустимая нагрузка на полку должна быть не менее 20 кг, на днище – не менее 30 кг. Полка должна быть полностью съемной, иметь возможность устанавливаться на не менее 3-х различных уровнях по высоте. На дверке тумбы должна быть вертикально установлена ручка-скоба темно-серого цвета . Конструкция тумбы должна предусматривать ее жесткое, но при этом легкосъемное крепление к столам на металлическом каркасе. Крепление тумбы к столу при подвешивании не должно осуществляться при помощи саморезов. Подвес тумбы должен осуществляться по принципу замка. Крепление тумбы к элементам стола должно быть при помощи не более 2-х крюков-подвесов, расположенных позади тумбы и не более 2-х быстрозажимных винтов, плотно притягивающих крышу тумбы к швеллеру стола. В комплекте должны быть боковые короба для установки в рамное основание. Боковые короба должны быть объемными, изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. | шт. | 2 |
| 18 | Стол лабораторный (тип 3) | Внешние габаритные размеры стола должны быть: Длина – (1500±10) мм Глубина – (650±10) мм Высота – (750±10) мм Высота стола должна регулироваться за счет опорных механизмов диаметром не менее 10 мм с резиновой подошвой в пределах от 730 мм до760 мм. Основание стола должно состоять из сборно-разборного С-образного каркаса, выполненного из стального профиля прямоугольного сечения. Площадь сечения основных профилей должна быть (60±5) мм×(30±5) мм толщиной (2±0,5) мм. Сечение вспомогательных элементов каркаса должно быть (30±5) мм×(30±5) мм толщиной (1,5±0,5) мм. Каркасные опорные элементы стола должны соединяться между собой при помощи не менее 3-х швеллеров, изготовленных из стали толщиной не менее 2 мм. Верхние швеллеры стола должны быть окрашены порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени, нижний швеллер стола должен быть окрашен порошковой краской RAL 5023 с фактурой шагрени. Верхние швеллера стола должны иметь отверстия для крепления столешницы к каркасу стола при помощи саморезов. Заднее пространство стола должно быть полностью закрыто не менее чем 2 легкосъемными коробами-вставками. Короба-вставки должны быть изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. Короба-вставки должны быть полностью съемными. Фиксация коробов между швеллерами стола должна осуществляться при помощи защелок и винтов с втулками. Все металлические детали стола, за исключением частей каркаса основания, должны монтироваться без сварки при помощи болтовых соединений. Все крепежные элементы стола должны быть полностью скрыты. Шляпки болтов должны быть спрятаны в профилях каркаса стола и закрываться декоративными заглушками. Конструкция стола должна предусматривать возможность крепления на них подвесных тумб шириной (400±10) мм и (500±10) мм в крайнем левом и крайнем правом положениях стола. Конструкция стола должна обеспечивать возможность навешивания как низких навесных тумб высотой (450±10) мм, так и высоких навесных тумб высотой (600±10) мм. Конструкция стола должна обеспечивать легкосъемное крепление тумб по принципу замка. Не допускается крепления навесных тумб при помощи саморезов. Стол должен выдерживать статическую нагрузку не менее 200 кг на квадратный метр. Рабочая поверхность стола (столешница) должна быть изготовлена из ламината толщиной не менее 27 мм. По всему периметру столешницы должна быть кромка из АБС-пластика толщиной не менее 2 мм. Габаритные размеры столешницы должны быть (1500±10) мм ×(650±10) мм. В комплекте к столу должны идти две навесные тумбы с 4-мя ящиками. Внешние габаритные размеры тумбы должны быть: Длина – (500±10) мм Глубина – (500±10) мм Высота – (600±10) мм Корпус тумбы должен быть изготовлен из высококачественного ДСП толщиной (16-20) мм, ламинированного с двух сторон, цвет RAL 7035 Фасады должны быть изготовлены из двухцветного софтформинга RAL 7035 и RAL 5023. Края полотна должны быть фрезерованы и облицованы декоративной софт-кромкой из АБС-пластика толщиной не менее 2 мм. Тумба должна иметь 4-е ящика. Допустимая нагрузка на каждый ящик должна быть не менее 15 кг. Внутренние размеры ящиков должны быть (410±10) мм×(420±10) мм×(100±10) мм. На каждом ящике горизонтально должны быть установлены по одной ручке-скоба темно-серого цвета . Конструкция тумбы должна предусматривать ее жесткое, но при этом легкосъемное крепление к столам на металлическом каркасе. Крепление тумбы к столу при подвешивании не должно осуществляться при помощи саморезов. Подвес тумбы должен осуществляться по принципу замка. Крепление тумбы к элементам стола должно быть при помощи не более 2-х крюков-подвесов, расположенных позади тумбы и не более 2-х быстрозажимных винтов, плотно притягивающих крышу тумбы к швеллеру стола. В комплекте должны быть боковые короба для установки в рамное основание. Боковые короба должны быть объемными, изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. | шт. | 1 |
| 19 | Стол островной (тип 2) | Внешние габаритные размеры стола должны быть: Длина – (1500±10) мм Глубина – (1500±10) мм Высота – (900±10) мм Высота стола должна регулироваться за счет опорных механизмов диаметром не менее 10 мм с резиновой подошвой в пределах от 880 мм до 910 мм. Основание стола должно состоять из сборно-разборного С-образного каркаса, выполненного из стального профиля прямоугольного сечения. Площадь сечения основных профилей должна быть (60±5) мм×(30±5) мм толщиной (2±0,5) мм. Сечение вспомогательных элементов каркаса должно быть (30±5) мм×(30±5) мм толщиной (1,5±0,5) мм. Каркасные опорные элементы стола должны соединяться между собой при помощи не менее 6-х швеллеров, изготовленных из стали толщиной не менее 2 мм. 4 верхних швеллера стола должны быть окрашены порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени, 2 нижних швеллера стола должны быть окрашены порошковой краской RAL 5023 с фактурой шагрени. Верхние швеллера стола должны иметь отверстия для крепления столешницы к каркасу стола при помощи саморезов. Пространство под столом с каждой стороны должно быть полностью закрыто легкосъемными коробами-вставками (не менее 2 короба-вставки с каждой стороны). Короба-вставки должны быть изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. Короба-вставки должны быть полностью съемными. Фиксация коробов между швеллерами стола должна осуществляться при помощи защелок и винтов с втулками. С торца столов должны быть установлены торцевые короба. Крепление торцевый коробов к каркасу стола должно быть жестким при помощи саморезов. Торцевые короба должны быть объемными, изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. В нижней части каждого торцевого короба должно быть отверстие диаметром (100±5) мм для протягивания водо- и газомагистралей. Расстояние от нижнего края короба до центра отверстия должно быть (150±5) мм. В верхней части каждого торцевого короба должно быть отверстие диаметром (22±2) мм для протягивания электрокабелей. Расстояние от верхнего края короба до центра отверстия должно быть (30±5) мм. Все металлические детали стола, за исключением частей каркаса основания, должны монтироваться без сварки при помощи болтовых соединений. Все крепежные элементы стола должны быть полностью скрыты. Шляпки болтов должны быть спрятаны в профилях каркаса стола и закрываться декоративными заглушками. Конструкция стола должна предусматривать возможность крепления на них с каждой стороны подвесных тумб шириной (400±10) мм и (500±10) мм в крайнем левом и крайнем правом положениях стола. Конструкция стола должна обеспечивать легкосъемное крепление тумб по принципу замка без использования саморезов. Стол должен выдерживать статическую нагрузку не менее 200 кг на квадратный метр. Рабочая поверхность стола (столешница) должна быть изготовлена из ламината высокого давления толщиной (16-20) мм. Материал поверхности должен быть химически стойким к воздействию химических реагентов. Рабочая поверхность материала не должна разрушаться при воздействии: концентрированных кислот (96% серная, 70% азотная, 37% соляная, 85% фосфорная, царская водка), неорганических щелочей, органических растворителей. Поверхность не должна окрашиваться при действии красителей. Материал должен иметь стойкость к ударному воздействию не менее 50 Н, устойчивость к истиранию не менее 5 Н. Габаритные размеры столешницы должны быть (1500±10) мм×(1500±10) мм. В комплекте стола должны быть тумбы навесные в количестве 4 шт., две тумбы с дверкой, две тумбы с тремя ящиками. Внешние габаритные размеры тумбы с дверкой должны: Длина – (500±10) мм Глубина – (500±10) мм Высота - (600±10) мм Корпус тумбы должен быть изготовлен из высококачественного ДСП, толщиной (16-20) мм, ламинированного с двух сторон, цвет RAL7035. Фасады должны быть изготовлены из двухцветного софтформинга RAL7035 и RAL 5023 Края полотна должны быть фрезерованы и облицованы декоративной софт-кромкой из АБС-пластика толщиной не менее 2 мм. Тумба должна иметь 1 легкосъемную полку, допустимая нагрузка на полку должна быть не менее 20 кг, на днище – не менее 30 кг. Полка должна быть полностью съемной, иметь возможность устанавливаться на не менее 3-х различных уровнях по высоте. На дверке тумбы должна быть вертикально установлена ручка-скоба темно-серого цвета . Конструкция тумбы должна предусматривать ее жесткое, но при этом легкосъемное крепление к столам на металлическом каркасе. Крепление тумбы к столу при подвешивании не должно осуществляться при помощи саморезов. Подвес тумбы должен осуществляться по принципу замка. Крепление тумбы к элементам стола должно быть при помощи не более 2-х крюков-подвесов, расположенных позади тумбы и не более 2-х быстрозажимных винтов, плотно притягивающих крышу тумбы к швеллеру стола. Внешние габаритные размеры тумбы с ящиками должны быть: Длина – (500±10) мм Глубина – (500±10) мм Высота - (600±10) мм Корпус тумбы должен быть изготовлен из высококачественного ДСП толщиной не менее 16 мм, ламинированного с двух сторон, цвет RAL 7035. Фасады должны быть изготовлены из двухцветного софтформинга RAL 7035 и RAL 5023. Края полотна должны быть фрезерованы и облицованы декоративной софт-кромкой из АБС-пластика толщиной не менее 2 мм. Тумба должна иметь 3-и ящика. Допустимая нагрузка на каждый ящик должна быть не менее 15 кг. Внутренние размеры верхнего и среднего ящиков должны быть (410±10) мм×(420±10) мм×(100±10) мм, внутренние размеры нижнего ящика должны быть (410±10) мм ×(420±10) мм×(200±10) мм. На каждом ящике горизонтально должны быть установлены по одной ручке-скоба темно-серого цвета. Конструкция тумбы должна предусматривать ее жесткое, но при этом легкосъемное крепление к столам на металлическом каркасе. Крепление тумбы к столу при подвешивании не должно осуществляться при помощи саморезов. Подвес тумбы должен осуществляться по принципу замка. Крепление тумбы к элементам стола должно быть при помощи не более 2-х крюков-подвесов, расположенных позади тумбы и не более 2-х быстрозажимных винтов, плотно притягивающих крышу тумбы к швеллеру стола. В комплекте должен быть электроблок настольный на 4 розетки. Корпус электроблока должен быть изготовлен из химически стойкого пластика. Габаритные размеры корпуса должны быть (143±5) мм×(126±5) мм×(65±5) мм (В×Ш×Г). В электроблоке должно быть вмонтировано четыре розетки (по две с каждой стороны блока), рассчитанные на мощность не менее 3,2 кВт каждая и имеющие класс пыле- и влагозащиты не хуже IP54. Электроблок должен иметь ножку с резиновым уплотнителем для крепления к столешнице, одновременно являющуюся кабель-каналом для проводов. В комплекте должны быть боковые короба для установки в рамное основание. Боковые короба должны быть объемными, изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. | шт. | 1 |
| 20 | Стол торцевой | Внешние габаритные размеры стола должны быть: Длина – (1500±10) мм Глубина – (750±10) мм Высота – (900±10) мм Высота стола должна регулироваться за счет 6 опорных механизмов диаметром не менее 10 мм в пределах от 880 мм до 910 мм. Основанием стола должны быть опорная тумба. Тумба должна иметь гексагональную форму. Габаритные размеры тумбы должны быть: Длина – (1400±10) мм Глубина – (700±10) мм Высота – (860±10) мм Корпус тумбы должен быть изготовлен из меламина цвета RAL 7035 толщиной (16-20) мм. Края полотен должны иметь окантовку из ПВХ кромки толщиной не менее 0,45 мм. Опорная тумба должна иметь основание из цельносварной каркаса, выполненного из металлического профиля сечением (30±2) мм ×(15±2) мм толщиной (1,5±0,5) мм, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагрени. Цельносварной каркас-основание тумбы должен быть полностью скрытым. Тумба должна иметь 3-и отделения (2 боковых и одно центральное). Центральное отделение должно быть шириной (640±10) мм, боковые – шириной (345±10) мм. В каждом отделении должна быть легкосъемная полка, изготовленная из меламина толщиной (16-20) мм цвета RAL 7035.Полка должна быть полностью съемной, устанавливаться в соответствующее отделение тумбы при помощи металлических держателей. Каждая полка должна иметь возможность устанавливаться на не менее 3-х различных уровнях по высоте. Максимально допустимая нагрузка на полку должна быть не менее 20 кг. Фасады каждого отделения тумбы должны быть изготовлены из МДФ толщиной (16-20) мм, ламинированного пленкой серого цвета. Края полотен должны быть облицованы декоративной софт-кромкой из АБС-пластика толщиной не менее 2 мм. На каждом фасаде должна быть горизонтально установлена ручка двустороннего захвата длиной (150±10) мм, изготовленная из химически стойкого пластика. В каждом фасаде должен быть встроен замок. Открывание дверки левого отделения должно быть левым, открывание дверок центрального и правого отделений должно быть правым. Каждая дверка должна иметь силиконовые демпферы для снижения шума при закрытии. Тумба должна иметь декоративный несъемный цоколь высотой (100±10) мм, изготовленный из меламина цвета RAL 7035 толщиной (16-20) мм. Соединение элементов цоколя между собой должно осуществляться с помощью гибких пластиковых мультиуголков серого цвета. Регулировка тумбы по высоте должна быть в диапазоне от 0 до 30 мм за счет 6 скрытых регулируемых опор. Регулировка опор должна осуществляется изнутри тумбы стола через технологические отверстия в дне тумбы с декоративными заглушками. Рабочая поверхность стола (столешница) должна быть изготовлена из ламината высокого давления толщиной (16-20) мм. Материал поверхности должен быть химически стойким к воздействию химических реагентов. Рабочая поверхность материала не должна разрушаться при воздействии: концентрированных кислот (96% серная, 70% азотная, 37% соляная, 85% фосфорная, царская водка), неорганических щелочей, органических растворителей. Поверхность не должна окрашиваться при действии красителей. Материал должен иметь стойкость к ударному воздействию не менее 50 Н, устойчивость к истиранию не менее 5 Н. Габаритные размеры столешницы должны быть (1500±10) мм×(750±10) мм, столешница должна быть гексагональной формы. | шт. | 1 |
| 21 | Стол-мойка (тип 2) | Внешние габаритные размеры торцевого стола-мойки должны быть: Длина – (1500±10) мм Глубина – (750±10) мм Высота – (900±10) мм и должна регулироваться за счет опорных механизмов диаметром не менее 10 мм в пределах от 880 мм до 910 мм. Основанием торцевого стола-мойки должна быть опорная тумба, изготовленная из стали, окрашенной порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагрени. Тумба должна иметь гексагональную форму. Габаритные размеры тумбы должны быть: Длина – (1400±10) мм Глубина – (700±10) мм Высота – (860±10) мм Корпус тумбы должен быть изготовлен без использования конструкций из сварных рам. Жесткость тумбы должна обеспечиваться за счет специализированных конструкций из гнутой листовой стали толщиной не менее 1 мм. Тумба должна иметь 3-и отделения (2 боковых и одно центральное). Центральное отделение должно быть шириной (623±10) мм, боковые – шириной (334±10) мм. В каждом боковом отделении должна быть легкосъемная полка, изготовленная из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. Полка должна быть полностью съемной, устанавливаться в отделение тумбы при помощи крюков-подвесов из нержавеющей стали и иметь фиксатор. Каждая полка должна иметь возможность устанавливаться на не менее 3-х различных уровнях по высоте. Максимально допустимая нагрузка на полку должна быть не менее 30 кг. Перегородки между отделениями тумбы должны быть двойными и иметь толщину не более 34 мм. Боковые стенки тумбы также должны быть двойными и иметь толщину (15-19) мм. В центральном отделении задняя стенка должна иметь технологическое отверстие диаметром (100±10) мм, расположенное внизу отделения. Фасады каждого отделения тумбы должны быть изготовлены из ламинированного МДФ толщиной (16-20) мм серого цвета. Кромка фасадов должна иметь окантовку из АБС-пластика толщиной не менее 2 мм. На каждом фасаде должна быть горизонтально установлена ручка двустороннего захвата длиной (150±10) мм, изготовленная из химически стойкого пластика. Открывание дверки левого отделения должно быть левым, открывание дверок центрального и правого отделений должно быть правым. Каждая дверка должна иметь силиконовые демпферы для снижения шума при закрытии. Цоколь-дно тумбы должен быть изготовлен из цельного листа стали толщиной не менее 1 мм, окрашенного порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. Регулировка тумбы по высоте должна быть в диапазоне от 0 до 40 мм за счет 6 скрытых регулируемых опор. Регулировка опор должна осуществляется изнутри тумбы стола-мойки через технологические отверстия в цоколе с декоративными заглушками. Рабочая поверхность стола-мойки (столешница) должна быть изготовлена из цельной бесшовной керамической глазурированной плиты толщиной не менее 20 мм. Материал чаши должен выдерживать не менее: 24-х часовой контакт без каких-либо изменений поверхности с концентрированными серной (98%), азотной (70%), соляной (37%) кислотами, царской водкой, хромовой смесью; воздействие щелочей, органических растворителей, красителей, горячих масел; термическое воздействие до 550 оС (кратковременное воздействие до 800 оС); твердость не менее 7 ед. по шкале Мооса. Габаритные размеры столешницы должны быть (1500±10) мм ×(750±10) мм, столешница должна быть гексагональной формы. В столешницу должна быть встроена чаша, изготовленная из монолитной технической керамики. Внутренний размер чаши должен быть: (400±10) мм×(400±10) мм×(250±10) мм. Чаша должна быть расположена по центру столешницы, тип установки чаши должен быть накладным. В комплекте со столом-мойкой должны быть: одна полипропиленовая кювета (размером (410±10) мм ×(470±10) мм), бензостойкий сифон 1шт., гофрошланг 1 шт., лабораторный смеситель с сифоном-разбрызгивателем 1 шт., две гибкие подводки длиной не менее 1200 мм с накидными гайками ½ дюйма. Лабораторный смеситель для воды должен быть оборудован клапаном с масляной головкой и герметизирован каучуком на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера. Прочный соединительный штуцер (с возможностью демонтажа). Вентили должны производятся из полипропилена, устойчивого к воздействию минеральных кислот. Максимально допустимое рабочее давление должно быть не менее 10 Бар. Высота рабочей части должна быть (270±10) мм, вынос рабочей части должен быть (250±10) мм. Устанавливаться смеситель должен быть позади чаши в столешницу по центру. В комплекте к мойке должен быть задний брызгозащитный экран. Экран должен быть изготовлен из закаленного стекла толщиной не менее 8 мм. Габаритные размеры экрана должны быть (1500±10) мм×(450±10) мм. Края экрана должны быть шлифованы. Верхние углы экрана должны иметь закругления радиусом (290±10) мм, нижние углы экрана должны иметь закругления радиусом (50±5) мм. Экран должен иметь (5-6) технологических отверстий диаметром (8-9) мм для крепления экрана с помощью винтов и пластиковых втулок к задней стенке стола-мойки. | шт. | 1 |
| 22 | Стол угловой (тип 1) | Внешние габаритные размеры стола должны быть: Длина – (2150±10) мм Глубина –(1500±10) мм Высота – (750±10) мм Высота стола должна регулироваться в диапазоне от 0 до 40 мм за счет 11 регулируемых опор диаметром не менее 10 мм с пластиковыми подпятниками. Основанием стола должен быть усиленный сборно-разборный каркас, выполненный из стального профиля, окрашенного порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. Опоры стола должны быть О-образного типа и изготовлены из стального профиля сечением (60±2) мм ×(30±2) мм толщиной (2±0,5) мм По стороне стола длиной 2150 мм должно быть не менее 3-х опор, по стороне стола длиной 1500 мм должна быть дополнительная Г-образная опора. Верхние стягивающие рамки между опорами, задние стягивающие рамки между опорами должны быть изготовлены из стального профиля сечением(30±2) мм ×(30±2) мм толщиной (1,5±0,5) мм Все элементы должны стягиваться между собой винтами М5. Рабочая поверхность стола (столешница) должна быть изготовлена из ламината высокого давления толщиной (16-20) мм. Материал поверхности должен быть химически стойким к воздействию химических реагентов. Рабочая поверхность материала не должна разрушаться при воздействии: концентрированных кислот (96% серная, 70% азотная, 37% соляная, 85% фосфорная, царская водка), неорганических щелочей, органических растворителей. Поверхность не должна окрашиваться при действии красителей. Материал должен иметь стойкость к ударному воздействию не менее 50 Н, устойчивость к истиранию не менее 5 Н. Габаритные размеры столешницы должны быть (2150±10) мм×(1550±10) мм. Столешница должна быть Г-образного типа. По стороне длиной 2150 мм глубина столешницы должна быть (850±10) мм, по стороне 1500 мм глубина столешницы должна быть (650±10) мм. Угловой элемент столешницы должен иметь скругление радиусом (200±10) мм. Свесы столешницы над каркасами должны быть (50±5) мм. | шт. | 1 |
| 23 | Тумба подкатная (тип 1) | Внешние габаритные размеры тумбы должны быть: Длина – (500±10) мм Глубина – (500±10) мм Высота - (670±10) мм Корпус тумбы должен быть изготовлен из высококачественного ДСП, толщиной (16-20) мм, ламинированного с двух сторон, цвет RAL 7035. Фасады должны быть изготовлены из двухцветного софтформинга RAL 7035 и RAL 5023.Края полотна должны быть фрезерованы и облицованы декоративной софт-кромкой из АБС-пластика толщиной не менее 3 мм. Тумба должна иметь 1 встроенную полку, допустимая нагрузка на полку должна быть не менее 20 кг, на днище – не менее 30 кг. На дверке тумбы должна быть вертикально установлена ручка-скоба темно-серого цвета . Дверка должна быть левосторонняя. Тумба должна иметь роликовые опоры высотой (60±5) мм. | шт. | 1 |
| 24 | Тумба подкатная (тип 2) | Внешние габаритные размеры тумбы должны быть: Длина – (500±10) мм Глубина – (500±10) мм Высота - (670±10) мм Корпус тумбы должен быть изготовлен из высококачественного ДСП, толщиной (16-20) мм, ламинированного с двух сторон, цвет RAL 7035. Фасады должны быть изготовлены из двухцветного софтформинга RAL 7035 и RAL 5023.Края полотна должны быть фрезерованы и облицованы декоративной софт-кромкой из АБС-пластика толщиной не менее 3 мм. Тумба должна иметь 1 встроенную полку, допустимая нагрузка на полку должна быть не менее 20 кг, на днище – не менее 30 кг. На дверке тумбы должна быть вертикально установлена ручка-скоба темно-серого цвета . Дверка должна быть правосторонняя. Тумба должна иметь роликовые опоры высотой (60±5) мм. | шт. | 1 |
| 25 | Стол-мойка (тип 3) | Габаритные размеры стола-мойки должны быть: Длина – (1000±10) мм; Глубина – (440±10) мм; Высота – (900±10) мм. Высота стола-мойки должна регулироваться за счет скрытых опорных механизмов диаметром не менее 10 мм с резиновой подошвой в пределах от от 880 мм до 910 мм. В основании стола-мойки должна быть металлическая опорная тумба. Боковые стенки опорной тумбы должны быть двойные толщиной (15-19) мм, изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм. Боковины стола-мойки в верхней части должны соединяться между собой с помощью переднего швеллера, изготовленного из стали толщиной не менее 1,5 мм, и задней цельносварной рамной конструкции, изготовленной из стального профиля сечением (30±2) мм ×(30±2) мм толщиной (1,5±0,5) мм Дно стола-мойки и цоколь должны быть единым целым и изготовлены из стали толщиной не менее 1,5 мм. Высота цоколя должна быть (100±10) мм. В задней части дна стола-мойки должен быть бортик высотой (20±2) мм. Все металлические элементы опорной тумбы стола-мойки должны быть окрашены порошковой краской RAL 7035. Заднее пространство стола-мойки должно быть открыто для доступа подключения мойки к коммуникациям. Регулировка стола-мойки по высоте должна осуществляться при помощи 4-х регулируемых опор, скрытых цоколем. Доступ к регулировочным опорам должен осуществляться изнутри тумбы стола-мойки через дно-цоколь и скрываться при помощи декоративных заглушек. Рабочая поверхность стола-мойки (столешница) должна быть изготовлена из листового полипропилена толщиной не менее 15 мм. По всему периметру столешницы должен быть установлен противопроливочный бортик из полипропилена высотой не менее 10 мм над уровнем столешницы, глубиной (30±5) мм. Внутренняя грань бортика должна иметь скос под углом 45 градусов глубиной не менее 6 мм, направленный внутрь столешницы. Внешняя грань бортика должна иметь фаску не менее 2 мм по всему периметру бортика. Бортик должен быть проварен по всему периметру столешницы с внешней стороны, проварочные швы должны быть зачищены. В столешницу по ее центру должна быть установлена чаша с внутренним размером (300±10) мм×(300±10) мм×(200±10) мм, изготовленная из литого полипропилена. Тип установки чаши должен быть подвесным. Раковина должна быть оборудована водосливом, защищающим от перелива, и винтовым стоком. Решетка, пробка и цепочка должны быть изготовлены из антикоррозийного полипропилена. В левой части столешницы на расстоянии (290±10) мм от левого края столешницы должно быть отверстие диаметром (30±5) мм для установки душа для глаз. Фасады стола-мойки должны быть распашные, изготовлены из ламинированного МДФ толщиной (16-20) мм. По всему периметру фасадов должна быть установлена кромка из АБС пластика темно-серого цвета толщиной не менее 2 мм. Ручки дверок должны быть изготовлены из литого пластика, располагаться на дверцах горизонтально и имеют длину (150±10) мм. В комплекте со столом-мойкой должны идти: одна полипропиленовая кювета (размер (430±10) мм×(450±10) мм), бензостойкий сифон, гофрошланг, один лабораторный смеситель с сифоном-разбрызгивателем, не менее двух гибких подводок длиной не менее 1200 мм с накидными гайками ½ дюйма. Смеситель для воды должен быть оборудован клапаном с масляной головкой и герметизирован каучуком на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера. Прочный соединительный штуцер (с возможностью демонтажа). Вентиль должен быть сделан из полипропилена, устойчивого к воздействию минеральных кислот.. Максимально допустимое рабочее давление должно быть не менее 10 Бар. Высота рабочей части должна быть (270±10) мм, вынос рабочей части должен быть (250±10) мм. Смеситель должен располагаться с правом углу относительно чаши на расстоянии не более 290 мм от правого края столешницы. | шт. | 1 |
| 26 | Душевая установка | Лабораторная установка для санитарной обработки глаз должна быть высотой (240±10) мм. Корпус установки должен быть изготовлен из латуни, ручка и уплотнение для глаза должны быть изготовлены из этилен-пропиленового каучука. Установка должна быть рассчитана на рабочее давление не менее 5 бар, скорость потока воды должна быть не менее 15 л/мин при давлении 1 бар. В комплекте с установкой должна идти гибкая подводка длиной не менее 1500 мм. | шт. | 1 |
| 27 | Стол угловой (тип 2) | Внешние габаритные размеры стола должны быть: Длина – (1500±10) мм Глубина –(1500±10) мм Высота – (900±10) мм Высота стола должна регулироваться в диапазоне от 0 до 40 мм за счет 5 регулируемых опор диаметром не менее 10 мм с пластиковыми подпятниками. Основанием стола должен быть сборно-разборный каркас, выполненный из стального профиля, окрашенного порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. Боковые опоры стола должны быть О-образного типа и изготовлены из стального профиля сечением (30±2) мм ×(30±2) мм толщиной (1,5±0,5) мм Верхние стягивающие рамки между опорами, задние стягивающие рамки между опорами должны быть изготовлены из стального профиля сечением (30±2) мм ×(30±2) мм толщиной (1,5±0,5) мм Все элементы должны стягиваться между собой на винты М5 или М6. Рабочая поверхность стола (столешница) должна быть изготовлена из ламината серого цвета толщиной не менее 27 мм. По всему периметру столешницы должна быть кромка из АБС-пластика толщиной не менее 2 мм. Столешница должна быть Г-образной формы. Глубина столешницы по каждой стороне должна быть (650±10) мм. Внутренний угол столешницы должен иметь скругление радиусом (200±10) мм. Свес столешницы с каждой стороны относительно каркаса должен быть (50±5) мм. | шт. | 1 |
| 28 | Тумба подкатная (тип 3) | Внешние габаритные размеры тумбы должны быть: Длина – (500±10) мм Глубина –( 500±10) мм Высота - (810±10) мм Корпус тумбы должен быть изготовлен из высококачественного ДСП, толщиной (16-20) мм, ламинированного с двух сторон, цвет RAL7035. Фасады должны быть изготовлены из двухцветного софтформинга RAL 7035 и RAL 5023. Края полотна должны быть фрезерованы и облицованы декоративной софт-кромкой из АБС-пластика толщиной не менее 3 мм. Тумба должна иметь 1 встроенную полку, допустимая нагрузка на полку должна быть не менее 20 кг, на днище – не менее 30 кг. На дверке тумбы должна быть вертикально установлена ручка-скоба темно-серого цвета . Тумба должна иметь роликовые опоры высотой (60±5) мм. | шт. | 1 |
| 29 | Тумба подкатная (тип 4) | Внешние габаритные размеры тумбы должны быть: Длина – (500±10) мм Глубина –( 500±10) мм Высота - (810±10) мм Корпус тумбы должен быть изготовлен из высококачественного ДСП толщиной (16-20) мм, ламинированного с двух сторон, цвет RAL 7035.Фасады должны быть изготовлены из двухцветного софтформинга RAL 7035 и RAL 5023. Края полотна должны быть фрезерованы и облицованы декоративной софт-кромкой из АБС-пластика толщиной не менее 3 мм. Тумба должна иметь 3-и ящика. Допустимая нагрузка на каждый ящик должна быть не менее 7 кг. Внутренние размеры каждого ящика должны быть (410±10) мм ×(418±10) мм ×(100±10) мм. Центральный замок должен закрывать все ящики одновременно. На каждом ящике горизонтально должны быть установлены по одной ручке-скобе темно-серого цвета . Роликовые опоры должны быть высотой (60±5) мм. | шт. | 1 |
| 30 | Шкаф общелабораторный (тип 3) | Внешние габаритные размеры шкафа должны быть: Длина – (500±10) мм Глубина – (500±10) мм Высота – (1930±10) мм и должна регулироваться за счет опорных механизмов в диапазоне от 1920 до 1950 мм. Каркас шкафа должен быть изготовлен из металлического профиля толщиной не менее 2 мм прямоугольного сечения (60±5) мм × (30±5) мм, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагрени. Корпус шкафа должен быть изготовлен из высококачественного ДСП толщиной (16-20) мм, ламинированного с двух сторон, цвет RAL 7035.Фасады должны быть изготовлены из двухцветного софтформинга RAL 7035 и RAL 5023. Края полотна должны быть фрезерованы и облицованы декоративной софт-кромкой из АБС-пластика толщиной не менее 3 мм. Шкаф должен иметь два отделения: верхнее высотой (680±10) мм, нижнее высотой (1080±10) мм. В шкафу должно быть не менее пяти полок (одна встроенная, четыре съемных), В каждой дверце должен быть замок. На каждой дверке должна быть вертикально установлена ручка-скоба темно-серого цвета . | шт. | 1 |
| 31 | Шкаф общелабораторный (тип 4) | Внешние габаритные размеры шкафа должны быть: Длина – (800±10) мм Глубина – (500±10) мм Высота – (1930±10) мм и должна регулироваться за счет опорных механизмов в диапазоне от 1920 мм до 1950 мм. Каркас шкафа должен быть изготовлен из металлического профиля толщиной не менее 2 мм прямоугольного сечения (60±5) мм ×(30±5) мм, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагрени. Корпус шкафа должен быть изготовлен из высококачественного ДСП толщиной (16-20) мм, ламинированного с двух сторон, цвет RAL 7035. Фасады должны быть изготовлены из двухцветного софтформинга RAL 7035 и RAL 5023.Края полотна должны быть фрезерованы и облицованы декоративной софт-кромкой из АБС-пластика толщиной не менее 3 мм. Шкаф должен иметь четыре отделения: два верхних высотой (680±10) мм, и два нижних высотой (1080±10) мм. В шкафу должно быть не менее десяти полок (две встроенные, восемь съемных). В каждой дверце должен быть замок. На каждой дверке должна быть вертикально установлена ручка-скоба темно-серого цвета . | шт. | 1 |
| 32 | Стул | Стул должен быть лабораторный специализированный на роликах, для использования в лабораториях химической, электронной, нефтеперерабатывающей промышленностей. Стул должен иметь сиденье и спинку специальной формы, обеспечивающей максимальную эргономичность при выполнении сложных лабораторных работ. Сиденье должны быть изготовлено из цельной полиуретановой пены, защищенной внутренней многослойной деревянной рамкой. Кроме этого спинка должна иметь захват для облегчения перемещения стула. Материал сиденья и спинки должен быть совместим со всеми стандартными моющими средствами, обладать хорошей огнеупорностью и устойчивостью к порезам и действию разбавленных кислот и щелочей. Стул должен иметь 5-ступенчатую стальную основу с полированной хромированной отделкой. Каждая ножка должна быть приварена к центральной втулке и соединена с внешним сварным швом для обеспечения прочности. Каждая ножка должна быть снабжена специальным поворачивающимся роликом для легкого перемещения стула по полу. Ролики должны быть изготовлены из 100%-ного нейлона и выдерживать большие нагрузки. Подъем должен осуществляться с помощью газ-лифтной стойкой с рычагом, которая также является и амортизатором. Технические характеристики: Сиденье должно иметь размеры (400±10) мм х (390±10) мм Спинка должна иметь размеры (350±10) мм х (200±10) мм Основа должна иметь размеры: диаметр (590±10) мм; профиль (40±5) мм × (20±2) мм, толщина профиля (1,4±0,2) мм. Опорный ролик должен иметь размеры: диаметр (50±5) мм. Регулируемая высота подъема сиденья должна осуществляться в диапазоне от 450 мм до 580 мм от уровня пола. Регулируемая высота подъема спинки должна осуществляться в диапазоне от 20 до 60 мм. Гарантированное число подъемов/опусканий пневмо-лифта должно быть не менее 15000. | шт. | 5 |
| 33 | Стол угловой (тип 3) | Внешние габаритные размеры стола должны быть: Длина – (1100±10) мм Глубина – (1100±10) мм Высота – (900±10) мм Высота стола должна регулироваться за счет опорных механизмов диаметром не менее 10 мм с резиновой подошвой в пределах от 880 мм до 910 мм. Основание стола должно состоять из сборно-разборного каркаса, выполненного из стального профиля прямоугольного сечения. Площадь сечения основных профилей должна быть (60±2) мм ×(30±2) мм толщиной (2±0,5) мм Сечение вспомогательных элементов каркаса должно быть (30±2) мм ×(30±2) мм толщиной (1,5±0,5) мм Каркасные элементы стола должны соединяться между собой при помощи швеллеров, изготовленных из стали толщиной не менее 1,5 мм. Верхние швеллеры стола должны быть окрашены порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени, нижние швеллера стола должны быть окрашены порошковой краской RAL 5023 с фактурой шагрени. Верхние швеллера стола должны иметь отверстия для крепления столешницы к каркасу стола при помощи саморезов. Задние верхние и нижние швеллера стола должны располагаться под углом 90о друг к другу. Заднее пространство стола должно быть полностью закрыто легкосъемными коробами-вставками. Короба-вставки должны быть изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. Короба-вставки должны быть полностью съемными. Фиксация коробов между швеллерами стола должна осуществляться при помощи защелок (не менее 2 защелок на 1 короб-вставку) и винтов с втулками. Все металлические детали стола, за исключением частей каркаса основания, должны монтироваться без сварки при помощи болтовых соединений. Все крепежные элементы стола должны быть полностью скрыты. Шляпки болтов должны быть спрятаны в профилях каркаса стола и закрываться декоративными заглушками. Стол должен выдерживать статическую нагрузку не менее 200 кг на квадратный метр. Рабочая поверхность стола (столешница) должна быть изготовлена из ламината толщиной не менее 27 мм. По всему периметру столешницы должна быть кромка из АБС-пластика толщиной не менее 2 мм. В комплекте к столу должны быть боковые короба для установки в рамное основание. Боковые короба должны быть объемными, изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. | шт. | 1 |
| 34 | Шкаф вытяжной (тип 1) | Внешние габаритные размеры вытяжного шкафа должны быть: Длина – (1500±10) мм; Глубина – (850±10) мм; Высота – (2450±10) мм (включая подъёмный экран в верхнем поднятом положении). Внутренние размеры рабочего бокса должны быть: Длина – (1400±10) мм; Глубина – (730±10) мм; Высота – (1150±10) мм Высота вытяжного шкафа должна регулироваться за счёт 6 опорных механизмов диаметром не менее 10 мм с резиновой подошвой в пределах высоты столешницы над уровнем пола от 880 мм до 910 мм. Вытяжной шкаф для удобства монтажа должен поставляться в виде двух блоков: основания в сборе и верхнего бокса в сборе. Основание вытяжного шкафа должен состоять из сборно-разборного O-образного каркаса с двумя боковыми вертикальными опорами, выполненного из стального профиля прямоугольного сечения (площадь сечения основных профилей должна быть (60±5) мм ×(30±5) мм, толщина стенок профиля должна быть не менее 2,0 мм для обеспечения жесткости и устойчивости конструкции при нагрузке не менее 300 кг и иметь заземление. Облой сварных швов должен быть тщательно удален и зачищен. Боковое пространство каркаса должно быть закрыто объемными коробами, выполненными из стали толщиной не менее 1 мм. Перед покраской поверхностей должно быть проведено их грунтование. Все детали металлического каркаса должны быть окрашены порошковой краской RAL 7035. Верхний бокс вытяжного шкафа должен иметь следующую конструкцию: внешние боковые стенки бокса и задние стягивающие швеллера должны быть выполнены из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой эпокси-полиэфирной термически отверждённой серой краской RAL 7035. Рабочая камера должна быть полностью изготовлена из сварного полипропилена и встраиваться во внешний бокс. В рабочей камере должно быть два уровня вытяжки. На крыше вытяжного шкафа должны быть установлены: - полипропиленовый фланец диаметром (250±10) мм для подключения к системе вентиляции. - люминесцентный светильник не менее 2шт. мощностью 18 Вт, класса пыле- и влагозащиты не хуже IP65, отделенный от рабочего пространства рабочей камеры закаленным стеклом толщиной не менее 4 мм. Задняя и боковые стенки рабочего бокса должны иметь термофутеровку из специализированной лабораторной керамики толщиной не менее 8 мм на высоту (380±10) мм над уровнем столешницы. Соединительные швы между керамическими материалами должны быть заделаны химически стойкой затиркой. Лицевая панель вытяжного шкафа должна иметь следующую конструкцию: Передний подвижный экран, выполненный из прозрачного ПВХ толщиной не менее 5 мм в раме из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской RAL 7035, при поднятии не должен изменять габаритную высоту вытяжного шкафа, при этом высота проёма при полном поднятии экрана должна быть (670±10) мм. Подвижный экран при подъеме должен заходить в пространство между внешним неподвижным экраном шкафа и передним экраном полипропиленовой рабочей камеры. Конструкция бокса должна исключать воздействие паров химических реагентов на подъемные тросы подвижного экрана. Верхний неподвижный экран должен быть изготовлен из химстойкого ламината высокого давления толщиной не менее 6 мм. Противовес экрана должен быть установлен в левой передней стойке-пилоне из монолитного алюминиевого профиля с легкосъёмной заглушкой и должен быть связан с экраном, не менее чем 2-мя тросами на основе полиамидных фалов, через блочную систему. Сила, необходимая для поднятия или опускания экрана не должна превышать 30 Н. Передняя ручка, длиной (1250±10) мм, должна быть изготовлена из монолитного алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской RAL 7035, и иметь аэродинамический закругленный профиль, глубиной (70±10) мм. Конструкция ручки должна обеспечивать полное перекрытие рабочей зоны при опущенных вниз экранах для предохранения от возможного расплескивания реактивов при проведении экспериментов, при сохранении аэрозазора, высотой (20±2) мм, для эффективной аспирации и снижения нагрузки на вентиляционную систему. Общая высота передних стоек не должна превышать 2400 мм по высоте шкафа. Стойки должны быть выполнены из структурированных монолитных алюминиевых профилей сечением (120±10) мм× (60±10) мм, с аэродинамическим закруглением с обеих сторон по вертикали, для обеспечения лучшей конвекции воздуха при опускании и закрытии подвижных экранов. Стойки должны быть окрашены порошковой краской цвета RAL 7035, а заглушка - порошковой краской цвета RAL 5023. Не допускается крепление заглушек к стойкам при помощи саморезов, винтов, заклепок. Рабочая поверхность бокса (столешница) должна быть изготовлена из цельной бесшовной керамической глазурированной плиты толщиной не менее 20 мм. Материал столешницы должен быть устойчив к агрессивным химическим реагентам, царапанию, открытому пламени, выдерживать многократную очистку с использованием агрессивных моющих средств. Материал столешницы должен выдерживать не менее чем 24 часовой контакт без каких-либо изменений поверхности с концентрированными: серной (96%), азотной (70%), соляной (37%) кислотами, царской водкой, хромовой смесью; воздействие щелочей, органических растворителей, красителей; долговременное воздействие разбавленных неорганических и органических кислот, холодной и горячей воды; термическое воздействие до 600 оС (кратковременное до 800 оС); стойкость к ударному воздействию силой не менее 500 Н; устойчивость к истиранию силой не менее 50 Н. Не допускается наличие швов на рабочей поверхности. Спереди столешницы должен быть установлен передний противопроливочный бортик из полипропилена толщиной не менее 20 мм, высота бортика должна быть не менее 8 мм. Cервисная панель вытяжного шкафа должна быть выполнена из крупногабаритного монолитного алюминиевого профиля сечением (120±10) мм ×(60±5) мм и окрашенного порошковой краской RAL 5023. Сервисная панель должна располагаться горизонтально и предназначена для скрытой подводки электрокабелей и трубопроводов. По разделенным каналам должны быть вмонтированы: выключатель освещения вытяжного шкафа (кнопка), класса пыле-, влагозащиты не хуже IP54; 2 брызгозащищенные розетки с крышкой, класса пыле-, влагозащиты не хуже IP54, рассчитанные на мощность не менее 3,2 кВт каждая; автомат отключения питания 16А; электромонтажная коробка, класса пыле-, влагозащиты не хуже IP55. Электромонтажная коробка должна быть установлена на тыльной стороне сервисной панели. Электроустановочные изделия должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0-75 В комплект шкафа должны входить: - встраиваемая монолитная сливная раковина, изготовленная из технической керамики размерами (295±10) мм ×(145±10) мм, внутренний размер (250±10) мм ×(95±10) мм, глубина (112±10) мм. Раковина должна быть установлена в левом углу вдоль левой стенки. - выпускной патрубок для воды угловой (угол 90 градусов) длина выпуска не менее 150 мм в комплекте с вентилем дистанционного управления подачи воды. Патрубок должен быть расположен на задней стенке рабочей камеры. Вентиль должен быть расположен на сервисной панели. Патрубок для воды должен устанавливаться на задней стенке шкафа слева на расстоянии (230±10) мм от уровня столешницы и (75±5) мм от левой боковой стенки. - подкатная тумба Внешние габаритные размеры тумбы должны быть: Длина – (1250±10) мм Глубина – (450±10) мм Высота – (700±10) мм Внутренние размеры должны быть: Длина – (1220±10) мм; Глубина – (420±10) мм; Высота – (425±10) мм. Тумба должна иметь основание, изготовленное из стального профиля квадратного сечения (30±3) мм×(30±3) мм (толщина стенок не менее 1,5 мм), окрашенное порошковой краской RAL 7035. Корпус тумбы должен быть полностью изготовлен из полипропилена (толщина не менее 15 мм – боковые и задняя стенки, 10 мм – дно и верх). Тумба должна иметь два отделения. В правом отделении должна быть встроена полипропиленовая полка. Левое отделение должно быть без полки с одной кюветой из полипропилена (толщина полипропилена должна быть не менее 6 мм, высота бортика не менее 30 мм). На задней стенке тумбы посередине должен быть установлен фланец из полипропилена диаметром (100±10) мм для подсоединения в системе вентиляции. Конструкция тумбы должна обеспечивать вытягивание паров со всех зон хранения. Столешница тумбы должна быть с бортиком высотой (80±10) мм. Спереди тумбы для удобства ее выкатывания должны быть горизонтально установлены две ручки двустороннего захвата длиной (150±10) мм, изготовленные из химически стойкого пластика. Раздвижные дверцы тумбы должны быть толщиной не менее 4 мм. На каждой дверце должна быть вертикально установлена ручка двустороннего захвата длиной (150±10) мм, изготовленная из химически стойкого пластика. Тумба должна иметь роликовые опоры диаметром (80±10) мм (два со стопором, два без), монтируемые к стальному основанию тумбы. Шкаф должен комплектоваться системой вентиляции тумбы. Система вентиляции тумбы должна быть изготовлена из жестких воздуховодов ПВХ прямоугольного сечения (сечение (55±5) мм×(110±10) мм) и соединительных элементов круглого сечение диаметром (100±10) мм. Система вентиляции трубы должна соединять подкатную тумбу хранения, расположенную в рамном основании шкафа, с верхней частью бокса вытяжного шкафа и служить для организации вытяжки паров реагентов из тумбы. | шт. | 1 |
| 35 | Шкаф для документов | Внешние габаритные размеры шкафа должны быть: Длина – (800±10) мм Глубина - (500±10) мм Высота - (1930 ±10)мм и должна регулироваться за счет опорных механизмов в диапазоне от 1920 мм до 1950 мм. Основанием шкафа должен быть каркас, выполненный из металлического профиля толщиной не менее 2 мм прямоугольного сечения (60±5) мм ×(30±3) мм, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагрени. Корпус шкафа должен быть изготовлен из меламина цвет RAL 7035 толщиной (16-20) мм. Фасады шкафа должны быть следующими: верхние отделения – стекло тонированное в рамах из меламина RAL7035, нижние отделения должны быть изготовлены из двухцветного софтформинга RAL 7035 и RAL 5023. Шкаф должен иметь четыре отделения (верхние высотой (680±10) мм, нижние высотой (1080±10) мм), десять полок (2 встроенные, 8 съемных). В правой нижней дверце должен быть замок. На дверках должны быть вертикально установлены ручка-скоба темно-серого цвета. | шт. | 2 |
| 36 | Стол для титрования | Внешние габаритные размеры стола должны быть: Длина – (1200±10) мм Глубина – (650±10) мм Высота – (900±10) мм ((1750±10) мм с учетом стеллажа) Высота стола должна регулироваться за счет опорных механизмов диаметром не менее 10 мм с резиновой подошвой в пределах от 880 мм до 910 мм. Основание стола должно состоять из сборно-разборного С-образного каркаса, выполненного из стального профиля прямоугольного сечения. Площадь сечения основных профилей должна быть (60±6) мм×(30±3) мм толщиной (2±0,5) мм. Сечение вспомогательных элементов каркаса должно быть (30±2) мм ×(30±2) мм толщиной (1,5±0,5) мм Каркасные опорные элементы стола должны соединяться между собой при помощи не менее 3-х швеллеров, изготовленных из стали толщиной не менее 2 мм. Верхние швеллеры стола должны быть окрашены порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени, нижний швеллер стола должен быть окрашен порошковой краской RAL 5023 с фактурой шагрени. Верхние швеллеры стола должны иметь отверстия для крепления столешницы к каркасу стола при помощи саморезов. Заднее пространство стола должно быть полностью закрыто не менее 2 легкосъемными коробами-вставками. Короба-вставки должны быть изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. Короба-вставки должны быть полностью съемными. Фиксация коробов между швеллерами стола должна осуществляться при помощи защелок и винтов с втулками. Все металлические детали стола, за исключением частей каркаса основания, должны монтироваться без сварки при помощи болтовых соединений. Все крепежные элементы стола должны быть полностью скрыты. Шляпки болтов должны быть спрятаны в профилях каркаса стола и закрываться декоративными заглушками. Конструкция стола должна предусматривать возможность крепления на них подвесных тумб шириной (400±10) мм и (500±10) мм в крайнем левом и крайнем правом положениях стола. Конструкция стола должна обеспечивать легкосъемное крепление тумб по принципу замка без использования саморезов. Стол должен выдерживать статическую нагрузку не менее 200 кг на квадратный метр. Рабочая поверхность стола (столешница) должна быть изготовлена из ламината высокого давления толщиной (16-20) мм. Материал поверхности должен быть химически стойким к воздействию химических реагентов. Рабочая поверхность материала не должна разрушаться при воздействии: концентрированных кислот (96% серная, 70% азотная, 37% соляная, 85% фосфорная, царская водка), неорганических щелочей, органических растворителей. Поверхность не должна окрашиваться при действии красителей. Материал должен иметь стойкость к ударному воздействию не менее 50 Н, устойчивость к истиранию не менее 5 Н. Габаритные размеры столешницы должны быть (1200±10) мм×(650±10) мм. На столе должен быть установлен специализированный титровальный стеллаж. Высота стеллажа должна быть (850±10) мм. Опорные стойки стеллажа должны быть изготовлены из монолитных алюминиевых профилей сечением (150±10) мм×(20±2) мм, окрашенных порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. Крепление опорных стоек к столешнице стола должно осуществляться не менее чем на 4 самореза. На стеллаже должно быть установлено 2 полки. Верхняя полка глубиной (250±10) мм должна состоять из специализированного монолитного алюминиевого профиля, закрепленного между стоек стеллажа на полиамидных кронштейнах и вставки из ПВХ толщиной не менее 6 мм в рамке из алюминиевого профиля. Нижняя полка стеллажа глубиной (100±10) мм должна быть изготовлена из специализированного монолитного алюминиевого профиля, закрепленного между стоек стеллажа на полиамидных кронштейнах. Алюминиевый профиль полок должен иметь передний монолитный защитный бортик высотой не менее 6 мм. Профиль должен быть окрашен порошковой краской RAL 5023 с фактурой шагрени. Между полками титровального стеллажа должно быть установлено не менее 3-х штанг высотой (660±10) мм каждая. Заднее пространство стеллажа должно быть закрыто полипропиленом молочного цвета. Стеллаж стола и задняя поверхность столешницы должны иметь подсветку с помощью не менее 3-х светодиодных светильников мощностью не менее 10 Вт каждый. На столешнице под нижней полкой стеллажа должна быть установлена сервисная панель. Cервисная панель должна быть выполнена из крупногабаритного монолитного алюминиевого профиля сечением (120±10) мм х (60±10) мм и окрашенного порошковой краской RAL 7035. В сервисную панель с правой стороны должны быть вмонтированы: выключатель освещения заднего экрана стеллажа (кнопка), класса водо-, пылезащиты не хуже IP54; не менее 2-х брызгозащищенных розетки с крышкой, класса водо-, пылезащиты не хуже IP54, рассчитанные на мощность не менее 3,2 кВт каждая В комплекте стола должны быть: - держатели для бюреток – не менее 3шт. -боковые короба для установки в рамное основание. Боковые короба должны быть объемными, изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. | шт. | 1 |
| 37 | Стол лабораторный (тип 4) | Внешние габаритные размеры стола должны быть: Длина – (1200±10) мм Глубина – (650±10) мм Высота – (900±10) мм Высота стола должна регулироваться за счет опорных механизмов диаметром не менее 10 мм с резиновой подошвой в пределах от 880 мм до 910 мм. Основание стола должно состоять из сборно-разборного С-образного каркаса, выполненного из стального профиля прямоугольного сечения. Площадь сечения основных профилей должна быть (60±6) мм ×(30±3) мм толщиной (2 ±0,5) мм. Сечение вспомогательных элементов каркаса должно быть (30±2) мм ×(30±2) мм толщиной (1,5±0,5) мм Каркасные опорные элементы стола должны соединяться между собой при помощи не менее 3-х швеллеров, изготовленных из стали толщиной не менее 2 мм. Верхние швеллеры стола должны быть окрашены порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени, нижний швеллер стола должен быть окрашен порошковой краской RAL 5023 с фактурой шагрени. Верхние швеллера стола должны иметь отверстия для крепления столешницы к каркасу стола при помощи саморезов. Заднее пространство стола должно быть полностью закрыто не менее 2 легкосъемными коробами-вставками. Короба-вставки должны быть изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. Короба-вставки должны быть полностью съемными. Фиксация коробов между швеллерами стола должна осуществляться при помощи защелок и винтов с втулками. Все металлические детали стола, за исключением частей каркаса основания, должны монтироваться без сварки при помощи болтовых соединений. Все крепежные элементы стола должны быть полностью скрыты. Шляпки болтов должны быть спрятаны в профилях каркаса стола и закрываться декоративными заглушками. Конструкция стола должна предусматривать возможность крепления на них подвесных тумб шириной (400±10) мм и (500±10) мм в крайнем левом и крайнем правом положениях стола. Конструкция стола должна обеспечивать легкосъемное крепление тумб по принципу замка без использования саморезов. Стол должен выдерживать статическую нагрузку не менее 200 кг на квадратный метр. Рабочая поверхность стола (столешница) должна быть изготовлена из ламината высокого давления толщиной (16-20) мм. Материал поверхности должен быть химически стойким к воздействию химических реагентов. Рабочая поверхность материала не должна разрушаться при воздействии: концентрированных кислот (96% серная, 70% азотная, 37% соляная, 85% фосфорная, царская водка), неорганических щелочей, органических растворителей. Поверхность не должна окрашиваться при действии красителей. Материал должен иметь стойкость к ударному воздействию не менее 50 Н, устойчивость к истиранию не менее 5 Н. Габаритные размеры столешницы должны быть (1200±10) мм×(650±10) мм. В комплекте стола должен быть электроблок настольный на 2 розетки. Корпус электроблока должен быть изготовлен из химически стойкого пластика. Габаритные размеры корпуса должны быть (142±10) мм ×(126±10) мм×(41±5) мм (В×Ш×Г). В электроблоке должно быть вмонтировано две розетки, рассчитанные на мощность не менее 3,2 кВт каждая и имеющие класс пыле- и влагозащиты не хуже IP54. Электроблок должен иметь ножку с резиновым уплотнителем для крепления к столешнице, одновременно являющуюся кабель-каналом для проводов. В комплекте к столу должны быть боковые короба для установки в рамное основание. Боковые короба должны быть объемными, изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. | шт. | 1 |
| 38 | Стол лабораторный (тип 5) | Внешние габаритные размеры стола должны быть: Длина – (1800±10) мм Глубина – (650±10) мм Высота – (900±10) мм Высота стола должна регулироваться за счет опорных механизмов диаметром не менее 10 мм с резиновой подошвой в пределах от 880 мм до 910 мм. Основание стола должно состоять из сборно-разборного С-образного каркаса, выполненного из стального профиля прямоугольного сечения. Площадь сечения основных профилей должна быть (60±2) мм ×(30±2) мм тощиной (2±0,5) мм мм. Сечение вспомогательных элементов каркаса должно быть (30±2) мм ×(30±2) мм толщиной (1,5±0,5) мм Каркасные опорные элементы стола должны соединяться между собой при помощи не менее 3-х швеллеров, изготовленных из стали толщиной не менее 2 мм. Верхние швеллеры стола должны быть окрашены порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени, нижний швеллер стола должен быть окрашен порошковой краской RAL 5023 с фактурой шагрени. Верхние швеллера стола должны иметь отверстия для крепления столешницы к каркасу стола при помощи саморезов. Заднее пространство стола должно быть полностью закрыто не менее 2 легкосъемными коробами-вставками. Короба-вставки должны быть изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. Короба-вставки должны быть полностью съемными. Фиксация коробов между швеллерами стола должна осуществляться при помощи защелок и винтов с втулками. Все металлические детали стола, за исключением частей каркаса основания, должны монтироваться без сварки при помощи болтовых соединений. Все крепежные элементы стола должны быть полностью скрыты. Шляпки болтов должны быть спрятаны в профилях каркаса стола и закрываться декоративными заглушками. Конструкция стола должна предусматривать возможность крепления на них подвесных тумб шириной (400±10) мм и (500±10) мм в крайнем левом и крайнем правом положениях стола. Конструкция стола должна обеспечивать легкосъемное крепление тумб по принципу замка без использования саморезов. Стол должен выдерживать статическую нагрузку не менее 200 кг на квадратный метр. Рабочая поверхность стола (столешница) должна быть изготовлена из ламината высокого давления толщиной (16-20) мм. Материал поверхности должен иметь стойкость к воздействию химических реагентов. Рабочая поверхность материала не должна разрушаться при воздействии: концентрированных кислот (96% серная, 70% азотная, 37% соляная, 85% фосфорная, царская водка), неорганических щелочей, органических растворителей. Поверхность не должна окрашиваться при действии красителей. Материал должен иметь стойкость к ударному воздействию не менее 50 Н, устойчивость к истиранию не менее 5 Н. Габаритные размеры столешницы должны быть (1800±10) мм×(650±10) мм. В комплекте стола должны быть: - боковые короба для установки в рамное основание. Боковые короба должны быть объемными, изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. - электроблок настольный на 2 розетки. Корпус электроблока должен быть изготовлен из химически стойкого пластика. Габаритные размеры корпуса должны быть (142±5) мм ×(126±5) мм ×(41±3) мм (В×Ш×Г). В электроблоке должно быть вмонтировано две розетки, рассчитанные на мощность не менее 3,2 кВт каждая и имеющие класс пыле- и влагозащиты не хуже IP54. Электроблок должен иметь ножку с резиновым уплотнителем для крепления к столешнице, одновременно являющуюся кабель-каналом для проводов. | шт. | 1 |
| 39 | Шкаф | Внешние габаритные размеры шкафа должны быть: Длина – (1000±10) мм Глубина – (500±10) мм Высота – (1930±10) мм и должна регулироваться за счет опорных механизмов в диапазоне от 1920 мм до 1950 мм. Каркас шкафа должен быть изготовлен из металлического профиля толщиной не менее 2 мм прямоугольного сечения (60±6) мм ×(30±3) мм, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагрени. Корпус шкафа должен быть изготовлен из высококачественного ДСП толщиной (16-20) мм, ламинированного с двух сторон, цвет RAL 7035. Фасады должны быть изготовлены из двухцветного софтформинга RAL 7035 и RAL 5023. Края полотна должны быть фрезерованы и облицованы декоративной софт-кромкой из АБС-пластика толщиной не менее 3 мм. Шкаф должен иметь четыре отделения: два верхних высотой (680±10) мм, и два нижних высотой (1080±10) мм. В шкафу должно быть не менее десяти полок (две встроенные, восемь съемных). Шкаф должен иметь замок в каждом фасаде. На каждой дверке должна быть вертикально установлена ручка-скоба темно-серого цвета . | шт. | 2 |
| 40 | Стол-мойка (тип 4) | Габаритные размеры стола-мойки должны быть: Длина – (500±10) мм; Глубина – (600±10) мм; Высота – (900±10) мм. Высота стола-мойки должна регулироваться за счет скрытых опорных механизмов диаметром не менее 10 мм с резиновой подошвой в пределах от 880 мм до 910 мм. В основании стола-мойки должна быть металлическая опорная тумба. Боковые стенки опорной тумбы должны быть двойные толщиной (15-19) мм, изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм. Боковины стола-мойки в верхней части должны соединяться между собой с помощью переднего швеллера, изготовленного из стали толщиной не менее 1,5 мм, и задней цельносварной рамной конструкции, изготовленной из стального профиля сечением (30±2) мм ×(30±2) мм толщиной (1,5±0,5) мм. Дно стола-мойки и цоколь должны быть единым целым и изготовлены из стали толщиной не менее 1,5 мм. Высота цоколя должна быть (100±10) мм. В задней части дна стола-мойки должен быть бортик высотой (20±2) мм. Все металлические элементы опорной тумбы стола-мойки должны быть окрашены порошковой краской RAL 7035. Заднее пространство стола-мойки должно быть открыто для доступа подключения мойки к коммуникациям. Регулировка стола-мойки по высоте должна осуществляться при помощи 4-х регулируемых опор, скрытых цоколем. Доступ к регулировочным опорам должен осуществляться изнутри тумбы стола-мойки через дно-цоколь и скрываться при помощи декоративных заглушек. Столешница стола-мойки и чаша должны быть единым модулем из нержавеющей стали с противопроливочным бортиком по всему периметру. Высота противопроливочного бортика должна быть не менее 7 мм, глубина не менее 20 мм. По углам столешницы должны быть закругления с радиусом (70±7) мм. Чаша должна иметь габаритные размеры (340±10) мм×(420±10) мм×(130±10) мм. Нержавеющая сталь должна быть толщиной не менее 0,6 мм. Фасады стола-мойки должны быть распашные, изготовлены из ламинированного МДФ толщиной (16-20) мм. По всему периметру фасадов должна быть установлена кромка из АБС пластика темно-серого цвета толщиной не менее 2 мм. Ручки дверок должны быть изготовлены из литого пластика, располагаться на дверцах горизонтально и имеют длину (150±10) мм. В комплекте со столом-мойкой должны идти: одна полипропиленовая кювета (размером (430±10) мм×(450±10) мм), слив полипропиленовый для чаши, бензостойкий сифон, гофрошланг, один лабораторный смеситель с сифоном-разбрызгивателем, не менее двух гибких подводок длиной не менее 1200 мм с накидными гайками ½ дюйма. Смеситель для воды должен быть оборудован клапаном с масляной головкой и герметизирован каучуком на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера. Прочный соединительный штуцер (с возможностью демонтажа). Вентиль должен быть сделан из полипропилена, устойчивого к воздействию минеральных кислот. Максимально допустимое рабочее давление должно быть не менее 10 Бар. Высота рабочей части должна быть (270±10) мм, вынос рабочей части должен быть (250±10) мм. В комплекте должен быть навесной сушильный стеллаж для посуды. Внешние габаритные размеры сушильного стеллажа должны быть (450±10) мм×(650±10) мм×(110±10) мм. Стеллаж должен быть изготовлен из монолитного полистирола толщиной не менее 4 мм. На стеллаже должно быть установлено не менее 72 колбодержателей длиной (95±5) мм. Колбодержатели должны быть съемными. В конструкции стеллажа должен быть желобок для сбора жидкости и дренажная трубка для ее удаления. | шт. | 1 |
| 41 | Тумба опорная | Внешние габаритные размеры тумбы должны быть: Длина – (950±10) мм Глубина – (500±10) мм Высота – (900±10) мм Высота тумбы должна регулироваться в диапазоне от 0 до 40 мм за счет 4-х регулируемых опор диаметром не менее 10 мм с пластиковыми подпятниками. Регулировка опор должна осуществляться изнутри тумбы через дно-цоколь. Корпус тумбы должен быть изготовлен из меламина цвета RAL7035 толщиной (16-20) мм, окантованного по периметру ПВХ кромкой. Тумба должна иметь одно отделение с 2 полками, имеющими возможность регулировки по высоте. Тумба должна иметь 2 распашных фасада, изготовленных из меламина цвета RAL 7035 толщиной (16-20) мм, окантованного по периметру АБС кромкой темно-серого цвета толщиной не менее 2 мм. Левый фасад должен закрываться на шпингалеты, в правом фасаде должен быть замок. На каждом фасаде должна быть вертикально установлена ручка-скоба с межцентровыми крепежными отверстиями на расстоянии (128±10) мм. Ручка должна быть полностью изготовлена из полипропилена темно-серого цвета RAL 7011. | шт. | 3 |
| 42 | Шкаф вытяжной (тип 2) | Внешние габаритные размеры вытяжного шкафа должны быть: Длина – (1500±10) мм; Глубина – (830±10) мм; Высота – (1980±10) мм. Внутренние размеры рабочего бокса должны быть: Длина – (1440±10) мм; Глубина – (800±10) мм; Высота – (1100±10) мм Высота вытяжного шкафа должна регулироваться за счёт 4 опорных механизмов диаметром не менее 10 мм с резиновой подошвой, в пределах высоты столешницы над уровнем пола от 880 мм до 910 мм. Вытяжной шкаф для удобства монтажа должен поставляться в виде двух блоков: рамного основания в сборе и верхнего рабочего бокса в сборе. Рамное основание вытяжного шкафа должно состоять из сборно-разборного каркаса. Боковые опоры рамного основания должны быть О-образного типа, выполнены из стального профиля прямоугольного сечения (60±2) мм ×(30±2) мм толщиной (2±0,5) мм и иметь заземление. Боковое пространство каркаса должно быть закрыто объемными коробами-вставками, выполненными из стали толщиной не менее 1 мм. Боковые опоры рамного основания должны соединяться между собой сзади при помощи цельносварного кольца, изготовленного из стального профиля сечением (30±2) мм ×(30±2) мм тощиной (1,5±0,5) мм; сверху – при помощи цельносварного кольца, изготовленного из стального профиля сечением (30±2) мм ×(30±2) мм толщиной (1,5±0,5) мм, имеющего отверстия для фиксации рамного основания к рабочему боксу шкафа; спереди при помощи монолитного алюминиевого профиля сечением (120±10) мм×(60±10) мм и швеллера, изготовленного из стали толщиной не менее 1,5 мм. Все стальные детали рамного основания шкафа должны быть окрашены порошковой краской RAL 7035. Монолитный алюминиевый профиль, являющийся сервисной панелью шкафа, должен быть окрашен порошковой краской RAL 5023. В сервисную панель должны быть с правой стороны установлены не менее 2-х розеток каждая и имеющими класс пыле- и влагозащиты не хуже IP54, автомат отключения питания 16А. Электромонтажная коробка, класса пыле и влагозащиты не хуже IP55 должна быть установлена на тыльной стороне сервисной панели. Электроустановочные изделия должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0-75 Бокс вытяжного шкафа должен иметь следующую конструкцию: боковые стенки бокса должны быть изготовлены из цельносварного кольца, выполненного из стального профиля сечением (30±2) мм ×(30±2) мм толщиной (1,5±0,5) мм в которое установлены короба-вставки, изготовленные из стали толщиной не менее 1 мм. Задняя стенка бокса, крыша и фронтальный экран должны быть изготовлены из стальных коробов. На задней стенке в центральной части и в правом нижнем углу должно быть по одному технологическому отверстию диаметром (50±5) мм каждое. Все стальные элементы бокса должны быть окрашены порошковой краской RAL 7035. На крыше вытяжного шкафа должен быть установлен металлический фланец диаметром (250±10) мм для подключения к системе вентиляции. Подъемный экран должен отсутствовать, высота рабочего окна должна быть (800±10) мм. Рабочая поверхность бокса (столешница) должна быть выполнена из керамогранита толщиной не менее 9 мм на подложке из фанеры толщиной не менее 18 мм. Подложка столешницы должна иметь окантовку по всему периметру из АБС-кромки темного-серого цвета толщиной не менее 2 мм. Столешница должна быть устойчива к агрессивным химическим реагентам, царапанию, открытому пламени, выдерживать многократную очистку с использованием агрессивных моющих средств. Швы между керамогранитными плитами должны быть заделаны кислотостойкой эпоксидной затиркой. В комплет вытяжного шкафа должна входить тумба хранения для установки в рамное основание. Внешние габаритные размеры тумбы должны быть: Длина – (1430±10) мм Глубина – (500±10) мм Высота – (630±10) мм Тумба должна быть изготовлена без использования конструкций из сварных рам. Жесткость тумбы должна обеспечиваться за счет специализированных конструкций из гнутой листовой стали. Корпус тумбы должен быть полностью изготовлен из стали толщиной не менее 0,8 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. Тумба должна иметь два отделения. Ширина левого отделения должна быть (908±10) мм, ширина правого отделения должна быть (450±10) мм. Перегородка между отделениями должна быть двойной и иметь толщину (34±3) мм. В задней части перегородки должна быть перфорация для обеспечения прохождения воздушных потоков из правого отделения в левое при подключения тумбы к вытяжной вентиляции. В каждом отделении тумбы должна быть одна легкосъемная полка. Каждая полка должна быть полностью съемной, устанавливаться в соответствующее отделение тумбы при помощи крюков-подвесов из нержавеющей стали и иметь фиксатор. Каждая полка должна иметь возможность устанавливаться на не менее 3-х различных уровнях по высоте. Максимально допустимая нагрузка на полку и днище должна быть не менее 30 кг. Тумба должна иметь три распашные дверки (две дверки для левого отделения, одна для правого). Открытие дверки правого отделения должно быть правосторонним. Фасады тумбы должны быть двойными, толщиной не более 18 мм, изготовлены из стали, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. Фасады должны быть заполнены шумопоглощающим материалом. На каждой дверке должна быть горизонтально установлена ручка двустороннего захвата длиной (150±10) мм, изготовленная из химически стойкого пластика. В каждой дверке должен быть встроен замок. Петли должны иметь угол полного открытия не менее 270о. Боковые стенки тумбы должны быть двойными и иметь толщину (15-19) мм. На задней стенки тумбы в левом отделении должно быть отверстие диаметром (100±10) мм для установки фланца диаметром (100±10) мм для подключения к вытяжной вентиляции. Конструкция тумбы должна обеспечивать вытяжку воздуха со всех уровней хранения. Подвод воздуха должен обеспечиваться через технологический зазор между фасадом тумбы и цоколем. Тумба должна быть стационарной. Регулировка тумбы по высоте в диапазоне от 0 до 40 мм должна осуществляться при помощи 4-х регулируемых опор, скрытых цоколем шкафа. Доступ к регулировочным опорам должен осуществляться изнутри тумбы через цоколь и скрываться при помощи декоративных заглушек. | шт. | 1 |
| 43 | Шкаф вытяжной (тип 3) | Внешние габаритные размеры вытяжного шкафа должны быть: Длина – (1200±10) мм; Глубина – (700±10) мм; Высота – (2250±10) мм (включая подъёмный экран в верхнем поднятом положении). Внутренние размеры рабочего бокса должны быть: Длина – (1170±10) мм; Глубина – (600±10) мм; Высота – (1225±10) мм. Высота вытяжного шкафа должна регулироваться за счёт 6 опорных механизмов диаметром не менее 10 мм с резиновой подошвой в пределах высоты столешницы над уровнем пола от 880 мм до 910 мм. Вытяжной шкаф должен состоять из двух частей – рамного основания в сборе и верхнего рабочего бокса в сборе. Основание вытяжного шкафа должно представлять собой полностью сборно-разборную конструкцию. Боковые опоры рамного основания должны быть О-образного типы с двумя вертикальными стойками, выполненного из стального профиля сечением (60±5) мм ×(30±5) толщиной (2±0,5) мм. В боковые опоры рамного основания должны быть уставлены внешние и внутренние короба-вставки, изготовленные из листовой стали толщиной не менее 0,8 мм. В рамное основание вытяжного шкафа должна быть встроена опорная тумба глубиной (750±10) мм, высотой (600±10) мм, изготовленная из стали толщиной не менее 0,8 мм. Тумба должна состоять из двух равнозначных отделений, разделенных между собой перегородкой толщиной не менее 30 мм с двойными стенками. Боковые стенки тумбы, являющиеся боковыми стенками основания шкафа, должны быть двойными толщиной не менее 30 мм. Задняя стенка тумбы и верх тумбы должны быть изготовлены из сварных стальных каркасов с сечением профиля (30±2) мм ×(30±2) мм толщиной (1,5±0,5) мм и вставленных в них стальных коробов-вставок. Дно тумбы должно быть изготовлено из стального короба. Внутренние габаритные размеры каждого отделения тумбы должны быть (555±10) мм ×(600±10) мм×(560±10) мм. Все металлические элементы тумбы должны быть окрашены порошковой краской светло-серого цвета RAL 7035. Тумба должна иметь две распашные дверцы. Дверцы должны быть толщиной (16-20) мм, должны быть изготовлены из ламинированного МДФ серого цвета с окантовкой кромок АБС пластиком темно-серого цвета. В каждой дверке должен быть установлен замок. На каждой дверке должна быть горизонтально установлена ручка длиной (150±10) мм, изготовленная из монолитного пластика. На задней стенке каждого отделения тумбы должно быть технологическое отверстие диаметром (100±10) мм для подключения фланца вытяжной вентиляции. Конструкция тумбы должна обеспечивать удаление паров со всех зон хранения вентилируемого отсека тумбы. В комплекте с тумбой должна идти легкосъемная металлическая полка с фиксатором. Полка должна иметь возможность устанавливаться как в правое, так и в левое отделение тумбы на не менее 3-х различных уровнях по высоте. Подвес полки должен осуществляться с помощью крюков-подвесов из нержавеющей стали. Максимально допустимая нагрузка по полку должна быть не менее 30 кг. Конструкция тумбы должна предусматривать возможность установки, как в правое, так и в левое отделение выдвижного поддона на шариковых направляющих полного выдвижения. В верхней части рамного основания шкафа должна быть горизонтально установлена сервисная панель вытяжного шкафа. Cервисная панель должна быть выполнена из крупногабаритного монолитного алюминиевого профиля сечением (120±10) мм× (60±10) мм, окрашенного порошковой краской RAL 5023. Не допускается изготовление сервисной панели из стальных коробов или пластиков. На сервисную панель должны быть установлены: - кнопочный выключатель освещения вытяжного шкафа (кнопка), расположенная в правой части шкафа. - электромонтажная коробка, класса пыле-, влагозащиты не хуже IP65. Электромонтажная коробка должна быть установлена на тыльной стороне сервисной панели в правой части шкафа. Электроустановочные изделия должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0-75 Бокс вытяжного шкафа должен иметь следующую конструкцию: боковые стенки должны быть изготовлены из закаленного стекла, закрепленного в рамках из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской RAL 7035. Задняя стенка, вытяжной козырек и крыша рабочей камеры должны быть изготовлены из полипропилена толщиной не менее 4 мм. Задняя стенка в нижней части должна иметь облицовку ламината толщиной не менее 6 мм на высоту (140±10) мм над уровнем столешницы. На крыше вытяжного шкафа вне рабочей камеры должны быть установлены: люминесцентный пылевлагозащищенный светильник мощностью не менее 18 Вт, класса пыле- и влагозащиты не хуже IP65, фланец из полипропилена диаметром (250±10) мм для подсоединения к системе вентиляции. Светильник должен быть вынесен за пределы рабочей зоны и отделен от рабочего пространства бокса закаленным стеклом. Рабочая камера должна иметь не менее 2-х уровней вытяжки. Рабочее пространство бокса должно закрываться двумя зависимыми подъемными экранами, изготовленными из закаленного стекла в рамках из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской RAL 7035. Подъемный механизм экранов должен обеспечивать их легкое передвижение и надежную фиксацию на любом заданном уровне. Скорость передвижения нижнего экрана должна быть в два раза выше скорости передвижения верхнего экрана. Общая высота подъема экранов должна быть (780±10) мм. При полностью открытом рабочем боксе экраны не должны выходить за габариты корпуса вытяжного шкафа. Противовесы экранов должен быть установлены в передних стойках-пилонах из монолитного алюминиевого профиля сечением (120±10) мм ×(60±10) мм с легкосъёмной алюминиевой заглушкой и должны быть связанны с экраном не менее чем 4-мя тросами из полиамидных фалов через блочную систему. Сила, необходимая для поднятия или опускания экрана не должна превышать 30 Н. Верхний неподвижный экран должен быть изготовлен из закаленного стекла в рамке из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской RAL 7035. Передняя ручка нижнего подъемного экрана должна быть длиной (950±10) мм и должна быть изготовлена из монолитного алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской RAL 7035, и иметь аэродинамический закругленный профиль, глубиной (70±7) мм. Конструкция ручки должна обеспечивать полное перекрытие рабочей зоны при опущенных вниз экранах для предохранения от возможного расплескивания реактивов при проведении экспериментов, при сохранении аэрозазора, высотой не менее 20 мм, для эффективной аспирации и снижения нагрузки на вентиляционную систему. Рабочая поверхность стола (столешница) должна быть изготовлена из ламината высокого давления толщиной (13-18) мм. Материал поверхности должен иметь стойкость к воздействию химических реагентов. Рабочая поверхность материала не должна разрушаться при воздействии: концентрированных кислот (96% серная, 70% азотная, 37% соляная, 85% фосфорная, царская водка), неорганических щелочей, органических растворителей. Поверхность не должна окрашиваться при действии красителей. Материал должен иметь стойкость к ударному воздействию не менее 50 Н, устойчивость к истиранию не менее 5 Н. Габаритные размеры цельной бесшовной монолитной столешницы должны быть (1160±10) мм×(600±10) мм. Не допускается наличие швов на рабочей поверхности. Спереди столешницы должен быть установлен передний противопроливочный бортик, высотой не менее 8 мм, глубиной (50±5) мм, выполненный из нержавеющей стали. В столешнице должны быть 1 чаша (расположение справа), 1 смеситель В столешницу в правой части должна быть установлена чаша с внутренним размером (450±10) мм×(365±10) мм×(280±10) мм, изготовленная из композитного материала на основе эпоксидных смол. Тип установки чаши должен быть врезным “заподлицо”, при котором чаша устанавливается на одном уровне с поверхностью столешницы и не выступает над ее уровнем. Материал чаши должен быть устойчивым к 24 часовому воздействию агрессивных химических реагентов. На нем не должно оставаться пятен от воздействия таких реагентов как: 70% серная кислота, 37% соляная кислота, 50% раствор гидроксида натрия, хлороформ, этилацетат, диметилформамид, о-ксилол. Позади чаши в столешницу должен быть установлен лабораторный смеситель для воды с рассекателем. Смеситель для воды должен быть оборудован клапаном с масляной головкой и герметизирован каучуком на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера. Прочный соединительный штуцер (с возможностью демонтажа). Вентиль должен соответствовать быть сделан из полипропилена, устойчивого к воздействию минеральных кислот. Максимально допустимое рабочее давление должно быть не менее 10 Бар. Высота рабочей части должна быть не менее 270 мм, вынос рабочей части должен быть (250±10) мм. В комплекте со шкафом должны идти: слив полипропиленовый для чаши, бензостойкий сифон, гофрошланг, не менее двух гибких подводок длиной (1200±10) мм каждая с накидными гайками ½ дюйма. Шкаф должен комплектоваться системой вентиляции тумбы . Система вентиляции тумбы должна быть изготовлена из жестких воздуховодов ПВХ прямоугольного сечения (сечение (55±5) мм×(110±10) мм) и соединительных элементов круглого сечение диаметром (100±10) мм. Система вентиляции трубы должна соединять одно отделение опорной тумбы хранения рамного основания шкафа с верхней частью бокса вытяжного шкафа и служить для организации вытяжки паров реагентов из отделения тумбы. | шт. | 1 |
| 44 | Шкаф вытяжной (тип 4) | Внешние габаритные размеры вытяжного шкафа должны быть: Длина – (1200±10) мм; Глубина – (700±10) мм; Высота –( 2250±10) мм (включая подъёмный экран в верхнем поднятом положении). Внутренние размеры рабочего бокса должны быть: Длина – (1170±10) мм; Глубина – (600±10) мм; Высота – (1225±10) мм. Высота вытяжного шкафа должна регулироваться за счёт 6 опорных механизмов диаметром не менее 10 мм с резиновой подошвой в пределах высоты столешницы над уровнем пола от 880 мм до 910 мм. Вытяжной шкаф должен состоять из двух частей – рамного основания в сборе и верхнего рабочего бокса в сборе. Основание вытяжного шкафа должно представлять собой полностью сборно-разборную конструкцию. Боковые опоры рамного основания должны быть О-образного типы с двумя вертикальными стойками, выполненного из стального профиля сечением (60±5) мм ×(30±5) толщиной (2±0,5) мм. В боковые опоры равного основания должны быть уставлены внешние и внутренние короба-вставки, изготовленные из листовой стали толщиной не менее 0,8 мм. В рамное основание вытяжного шкафа должна быть встроена опорная тумба глубиной (750±10) мм, высотой (600±10) мм, изготовленная из стали толщиной не менее 0,8 мм. Тумба должна состоять из двух равнозначных отделений, разделенных между собой перегородкой толщиной (30±3) мм с двойными стенками. Боковые стенки тумбы, являющиеся боковыми стенками основания шкафа, должны быть двойными толщиной (30±3) мм. Задняя стенка тумбы и верх тумбы должны быть изготовлены из сварных стальных каркасов с сечением профиля (30±2) мм ×(30±2) мм толщмной (1,5±0,5) мм и вставленных в них стальных коробов-вставок. Дно тумбы должно быть изготовлено из стального короба. Внутренние габаритные размеры каждого отделения тумбы должны быть (555±10) мм ×(600±10) мм ×(560±10) мм. Все металлические элементы тумбы должны быть окрашены порошковой краской светло-серого цвета RAL 7035. Тумба должна иметь две распашные дверцы. Дверцы должны быть толщиной (16-20) мм, должны быть изготовлены из ламинированного МДФ серого цвета с окантовкой кромок АБС пластиком темно-серого цвета. В каждой дверке должен быть установлен замок. На каждой дверке должна быть горизонтально установлена ручка длиной (150±10) мм, изготовленная из монолитного пластика. На задней стенке каждого отделения тумбы должно быть технологическое отверстие диаметром (100±10) мм для подключения фланца вытяжной вентиляции. Конструкция тумбы должна обеспечивать удаление паров со всех зон хранения вентилируемого отсека тумбы. В комплекте с тумбой должна идти легкосъемная металлическая полка с фиксатором. Полка должна иметь возможность устанавливаться как в правое, так и в левое отделение тумбы на не менее 3-х различных уровнях по высоте. Подвес полки должен осуществляться с помощью крюков-подвесов из нержавеющей стали. Максимально допустимая нагрузка по полку должна быть не менее 30 кг. Конструкция тумбы должна предусматривать возможность установки, как в правое, так и в левое отделение выдвижного поддона на шариковых направляющих полного выдвижения. В верхней части рамного основания шкафа должна быть горизонтально установлена сервисная панель вытяжного шкафа. Cервисная панель должна быть выполнена из крупногабаритного монолитного алюминиевого профиля сечением (120±10) мм×(60±6) мм, окрашенного порошковой краской RAL 5023. Не допускается изготовление сервисной панели из стальных коробов или пластиков. На сервисную панель должны быть установлены: Кнопочный выключатель освещения вытяжного шкафа (кнопка), расположенный в правой части шкафа. электромонтажная коробка, класса пыле-, влагозащиты не хуже IP65. Электромонтажная коробка должна быть установлена на тыльной стороне сервисной панели в правой части шкафа. Электроустановочные изделия должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0-75 Бокс вытяжного шкафа должен иметь следующую конструкцию: боковые стенки должны быть изготовлены из закаленного стекла, закрепленного в рамках из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской RAL 7035. Задняя стенка, вытяжной козырек и крыша рабочей камеры должны быть изготовлены из полипропилена толщиной не менее 4 мм. Задняя стенка в нижней части должна иметь облицовку из ламината высокого давления толщиной не менее 6 мм на высоту (140±10) мм над уровнем столешницы. На крыше вытяжного шкафа вне рабочей камеры должны быть установлены: люминесцентный пылевлагозащищенный светильник мощностью не менее 18 Вт, класса пыле- и влагозащиты не хуже IP65, фланец из полипропилена диаметром (250±10) мм для подсоединения к системе вентиляции. Светильник должен быть вынесен за пределы рабочей зоны и отделен от рабочего пространства бокса закаленным стеклом. Рабочая камера должна иметь не менее 2-х уровней вытяжки. Рабочее пространство бокса должно закрываться двумя зависимыми подъемными экранами, изготовленными из закаленного стекла в рамках из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской RAL 7035. Подъемный механизм экранов должен обеспечивать их легкое передвижение и надежную фиксацию на любом заданном уровне. Скорость передвижения нижнего экрана должна быть в два раза выше скорости передвижения верхнего экрана. Общая высота подъема экранов должна быть (780±10) мм. При полностью открытом рабочем боксе экраны не должны выходить за габариты корпуса вытяжного шкафа. Противовесы экранов должен быть установлены в передних стойках-пилонах из монолитного алюминиевого профиля сечением (120±10) мм×(60±6) мм с легкосъёмной алюминиевой заглушкой и должны быть связанны с экраном не менее чем 4-мя тросами из полиамидных фалов через блочную систему. Сила, необходимая для поднятия или опускания экрана не должна превышать 30 Н. Верхний неподвижный экран должен быть изготовлен из закаленного стекла в рамке из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской RAL 7035. Передняя ручка нижнего подъемного экрана должна быть длиной (950±10) мм и должна быть изготовлена из монолитного алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской RAL 7035, и иметь аэродинамический закругленный профиль, глубиной (70±7) мм. Конструкция ручки должна обеспечивать полное перекрытие рабочей зоны при опущенных вниз экранах для предохранения от возможного расплескивания реактивов при проведении экспериментов, при сохранении аэрозазора, высотой (20±2) мм, для эффективной аспирации и снижения нагрузки на вентиляционную систему. Рабочая поверхность бокса (столешница) должна быть изготовлена из ламината высокого давления толщиной (13-18) мм. Материал поверхности должен быть химически стойким к воздействию химических реагентов. Рабочая поверхность материала не должна разрушаться при воздействии: концентрированных кислот (96% серная, 70% азотная, 37% соляная, 85% фосфорная, царская водка), неорганических щелочей, органических растворителей. Поверхность не должна окрашиваться при действии красителей. Материал должен иметь стойкость к ударному воздействию не менее 50 Н, устойчивость к истиранию не менее 5 Н. Габаритные размеры цельной бесшовной монолитной столешницы должны быть (1160±10) ×(600±10) мм. Не допускается наличие швов на рабочей поверхности. Спереди столешницы должен быть установлен передний противопроливочный бортик, высотой не менее 8 мм, глубиной (50±10) мм, выполненный из нержавеющей стали. В столешнице должна быть 1 чаша (расположение слева), 1 смеситель В столешницу в левой части должна быть установлена чаша с внутренним размером (450±10) мм×(365±10) мм×(280±10) мм, изготовленная из композитного материала на основе эпоксидных смол. Тип установки чаши должен быть врезным “заподлицо”, при котором чаша устанавливается на одном уровне с поверхностью столешницы и не выступает над ее уровнем. Материал чаши должен быть устойчивым к 24 часовому воздействию агрессивных химических реагентов. На нем не должно оставаться пятен от воздействия таких реагентов как: 70% серная кислота, 37% соляная кислота, 50% раствор гидроксида натрия, хлороформ, этилацетат, диметилформамид, о-ксилол. Позади чаши в столешницу должен быть установлен лабораторный смеситель для воды с рассекателем. Смеситель для воды должен быть оборудован клапаном с масляной головкой и герметизирован каучуком на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера. Прочный соединительный штуцер (с возможностью демонтажа). Вентиль должен быть сделан из полипропилена, устойчивого к воздействию минеральных кислот. Максимально допустимое рабочее давление должно быть не менее 10 Бар. Высота рабочей части должна быть (270±10) мм, вынос рабочей части должен быть (250±10) мм. В комплекте со шкафом должны идти: слив полипропиленовый для чаши, бензостойкий сифон, гофрошланг, не менее двух гибких подводок длиной не менее 1200 мм каждая с накидными гайками ½ дюйма. Шкаф должен комплектоваться системой вентиляции тумбы . Система вентиляции тумбы должна быть изготовлена из жестких воздуховодов ПВХ прямоугольного сечения (сечение (55±5) мм ×(110±10) мм) и соединительных элементов круглого сечение диаметром (100±10) мм. Система вентиляции трубы должна соединять одно отделение опорной тумбы хранения рамного основания шкафа с верхней частью бокса вытяжного шкафа и служить для организации вытяжки паров реагентов из отделения тумбы. | шт. | 1 |
| 45 | Вентилятор | Внешние габаритные размеры: Длина: (485±10) мм Глубина: (505±10) мм Высота (с учетом опоры): (550±10) мм Корпус вентилятора должен быть выполнен из полипропилена, что должно обеспечивать механическую прочность, устойчивость к коррозии, к химическому воздействию паров кислот, щелочей, растворителей, солнечных лучей. Импеллер (крыльчатка) должен быть изготовлен из полипропилена с направленными вперед изогнутыми лопастями. Импеллер должен быть статически и динамически уравновешен. Вентилятор должен иметь возможность установки как в помещении, так и на улице. Опора двигателя должна быть изготовлена из полипропилена. Вентилятор должен быть снабжен круглым фланцем диаметром (250±10) мм на входе и диаметром (200±10) мм выходе. Двигатель вентилятора должен быть трехфазным, мощностью не более 0,55 кВт. Скорость вращения импеллера должна быть не более 1450 оборотов в минуту. Максимальный расход воздуха должен быть не менее 1450 кубометров в час. Уровень шума не должен превышать 66дБ. Степень защиты не хуже IP55 Полное максимальное развиваемое давление должно быть не менее 43 мм водяного столба. Статическое максимально развиваемое давление должно быть не менее 38 мм водяного столба. Масса вентилятора должна быть не более 15 кг. В комплекте вентилятора должны быть: - гибкое соединение, материал – ПВХ, диаметром – (250 ±10) мм - комплект опор виброгасящих из 4шт. - комплект кронштейнов для крепления к стене из 2шт. | шт. | 2 |
| 46 | Шкаф для хранения (тип 1) | Внешние габаритные размеры шкафа должны быть: Длина – (600±10) мм Глубина – (500±10) мм Высота – (1930±10) мм Высота шкафа должна регулироваться за счет 4 опорных механизмов диаметром 10 мм с резиновой подошвой в диапазоне от 1920 до1950 мм. Основанием шкафа должен быть скрытый цельносварной каркас, изготовленный из стального профиля сечением (30±5) мм ×(15±2) мм толщиной (1,5±0,5) мм окрашенный порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагрени. Корпус шкафа (боковые стенки, крыша, дно, цоколь) должен быть изготовлен из полипропилена толщиной не менее 15 мм. Шкаф должен иметь два отделения, разделенных между собой несъемной полкой с перфорацией, изготовленной из полипропилена толщиной не менее 15 мм. Высота верхнего отделения должна быть (915±10) мм, высота нижнего отделения должна быть (875±10) мм. В верхнем отделении должны быть 1 встроенная полка и 1 съемная полка из полипропилена толщиной не менее 15 мм, в нижнем отделении должны быть 2 съемные полки из полипропилена толщиной не менее 15 мм. Каждая съемная полка должна быть легкосъемной, устанавливаться в шкаф при помощи штырей-полкодержателей, изготовленных из кислотостойкой нержавеющей стали и должна иметь возможность установки не менее 3-х уровней по высоте. Допустимая нагрузка на каждую полку должна быть не менее 25 кг. Шкаф должен иметь 2 распашных фасада, изготовленных из полипропилена толщиной не менее 15 мм. Фасады должны быть установлены на штырьковых петлях из полипропиленового прутка диаметром не менее 10 мм. Петли должны быть вне зоны хранения. Угол полного открытия каждой дверки должен быть не менее 180о. Открывание каждой дверки должно быть правым. На каждой дверце должен быть установлен замок под английский ключ из кислотостойкого пластика. Ответные планки для язычка замка должны быть изготовлены из полипропилена. На каждой дверке должна быть горизонтально установлена ручка-скоба темно-серого цвета . На левую боковину шкафа с торца должны быть установлены врезные демпферы для снижения шума при закрывании дверок. Задняя стенка шкафа должна быть двойной. Внешняя и внутренняя стенки должны быть изготовлены из полипропилена толщиной не менее 3 мм. Внутренняя задняя стенка должна иметь 4-е уровня технологических отверстий диаметром (30±3) мм (по 2 отверстия в каждом уровне) для забора воздуха со всех уровней хранения. На крыше шкафа должен быть установлен фланец диаметром (100±10) мм для подключения к вытяжной вентиляции. Конструкция шкафа должна обеспечивать вытяжку воздуха со всех уровней хранения. Подвод воздуха должен обеспечиваться через технологический зазор глубиной не менее 10 мм между цоколем и боковыми стенками шкафа. В зоне хранения реагентов должны полностью отсутствовать металлические компоненты, чувствительные к действию коррозионно-активных веществ. В зоне хранения допускается только использование металлических компонентов, изготовленных из кислотостойкой нержавеющей стали. Регулировка шкафа по высоте должна осуществляться при помощи 4-х регулируемых опор, скрытых дном-цоколем шкафа. Доступ к регулировочным опорам должен осуществляться изнутри шкафа через дно-цоколь и скрываться при помощи декоративных заглушек, изготовленных из кислотостойкого пластика. Конструкция шкафа должна предусматривать возможность его крепления к стене. | шт. | 1 |
| 47 | Шкаф для хранения (тип 2) | Внешние габаритные размеры шкафа должны быть: Длина – (600±10) мм Глубина – (500 ±10) мм Высота – (1930±10) мм Высота шкафа должна регулироваться за счет 4 опорных механизмов диаметром 10 мм с резиновой подошвой в диапазоне от 1920 мм до 1950 мм. Основанием шкафа должен быть скрытый цельносварной каркас, изготовленный из стального профиля сечением (30±5) мм ×(15±3) мм× толщиной (1,5±0,5) мм, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагрени. Корпус шкафа (боковые стенки, крыша, дно, цоколь) должен быть изготовлен из полипропилена толщиной не менее 15 мм. Шкаф должен иметь два отделения, разделенных между собой несъемной полкой с перфорацией, изготовленной из полипропилена толщиной не менее 15 мм. Высота верхнего отделения должна быть (915±10) мм, высота нижнего отделения должна быть (875±10) мм. В верхнем отделении должны быть 2 встроенные полки из полипропилена толщиной не менее 15 мм, в нижнем отделении должна быть 1 встроенная полка из полипропилена толщиной не менее 15 мм. Допустимая нагрузка на каждую полку должна быть не менее 25 кг. Шкаф должен комплектоваться 3-мя выдвижными кюветами, оборудованными фиксаторами для предотвращения выпадения кюветы при выдвижении. Выдвижные кюветы должны быть полностью изготовлены из полипропилена толщиной не менее 8 мм (стенки) и не менее 6 мм (дно). Внутренний размер кюветы должен быть (510±10) мм ×(430±10) мм×(60±6) мм. Допустимая нагрузка на одну кювету должна быть не менее 20 кг. Шкаф должен иметь 2 распашных фасада, изготовленных из полипропилена толщиной не менее 15 мм. Фасады должны быть установлены на штырьковых петлях из полипропиленового прутка диаметром не менее 10 мм. Петли должны быть вне зоны хранения. Угол полного открытия каждой дверки должен быть не менее 180о. Открывание каждой дверки должно быть правым. На каждой дверце должен быть установлен замок под английский ключ из кислотостойкого пластика. Ответные планки для язычка замка должны быть изготовлены из полипропилена. На каждой дверке должна быть горизонтально установлена ручка-скоба темно-серого цвета . На левую боковину шкафа должны быть установлены врезные демпферы для снижения шума при закрывании дверок. Задняя стенка шкафа должна быть двойной. Внешняя и внутренняя стенки должны быть изготовлены из полипропилена толщиной не менее 3 мм. Внутренняя задняя стенка должна иметь 4-е уровня технологических отверстий диаметром (30±3) мм (по 2 отверстия в каждом уровне) для забора воздуха со всех уровней хранения. На крыше шкафа должен быть установлен фланец диаметром (100±10) мм для подключения к вытяжной вентиляции. Конструкция шкафа должна обеспечивать вытяжку воздуха со всех уровней хранения. Подвод воздуха должен обеспечиваться через технологический зазор глубиной не менее 10 мм между цоколем и боковыми стенками шкафа. В зоне хранения реагентов должны полностью отсутствовать металлические компоненты, чувствительные к действию коррозионно-активных веществ. В зоне хранения допускается только использование металлических компонентов, изготовленных из кислотостойкой нержавеющей стали. Регулировка шкафа по высоте должна осуществляться при помощи 4-х регулируемых опор, скрытых дном-цоколем шкафа. Доступ к регулировочным опорам должен осуществляться изнутри шкафа через дно-цоколь и скрываться при помощи декоративных заглушек, изготовленных из кислотостойкого пластика. Конструкция шкафа должна предусматривать возможность его крепления к стене. | шт. | 2 |
| 48 | Шкаф для хранения (тип 3) | Внешние габаритные размеры шкафа должны быть: Длина – (600±10) мм Глубина – (500±10) мм Высота – (1930±10) мм Высота шкафа должна регулироваться в диапазоне от 0 до 40 мм за счет регулируемых опор. Шкаф должен быть изготовлен без использования конструкций из сварных рам. Жесткость шкафа должна обеспечиваться за счет специализированных конструкций из гнутой листовой стали. Корпус шкафа должен быть полностью изготовлен из стали толщиной не менее 0,8 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. Боковые стенки шкафа должны быть двойными и иметь толщину (15-19) мм. Фасад шкафа должен быть двойным толщиной (15-18) мм, изготовлен из стали, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени и заполнен шумопоглощающим материалом. На фасаде должна быть вертикально установлена металлическая ручка длиной (130±10) мм, в фасаде должен быть встроен замок. Петли шкафа должны иметь угол полного открытия не менее 270о. Открывание дверки должно быть правым. Шкаф должен иметь одно отделение высотой (1760±10) мм. Шкаф должен иметь 4 установленных выдвижных поддона. Каждый выдвижной поддон должен быть изготовлен из стали толщиной не менее 0,8 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035. Поддон должен располагаться на телескопических направляющих полного выдвижения. Максимально допустимая нагрузка на поддон должна быть не менее 30 кг. Внутренние габаритные размеры поддона должны быть (516±10) мм×(390±10) мм×(60±6) мм. Спереди каждого поддона по центру должна быть горизонтально установлена металлическая ручка длиной (130±10) мм. Регулировка шкафа по высоте должна осуществляться при помощи 4-х регулируемых опор, скрытых цоколем шкафа. Доступ к регулировочным опорам должен осуществляться изнутри шкафа через цоколь и скрываться при помощи декоративных заглушек. На крыше шкафа должен быть установлен фланец диаметром (100±10) мм для подключения к вытяжной вентиляции. Конструкция шкафа должна обеспечивать вытяжку воздуха со всех уровней хранения. Подвод воздуха должен обеспечиваться через технологический зазор между фасадом шкафа и цоколем. Конструкция шкафа должна предусматривать возможность его крепления к стене. | шт. | 1 |
| 49 | Стол островной (тип 3) | Внешние габаритные размеры стола должны быть: Длина – (1500±10) мм Глубина – (1500±10) мм Высота – (750±10) мм Высота стола должна регулироваться за счет опорных механизмов диаметром не менее 10 мм с резиновой подошвой в пределах от 730 мм до 760 мм. Основание стола должно состоять из сборно-разборного С-образного каркаса, выполненного из стального профиля прямоугольного сечения. Площадь сечения основных профилей должна быть (60±5) мм ×(30±3) мм толщиной (2±0,5) мм Сечение вспомогательных элементов каркаса должно быть (30±5) мм ×(30±5) мм толщиной (1,5±0,5) мм. Каркасные опорные элементы стола должны соединяться между собой при помощи не менее 6-х швеллеров, изготовленных из стали толщиной не менее 2 мм. 4 верхних швеллера стола должны быть окрашены порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени, 2 нижних швеллера стола должны быть окрашены порошковой краской RAL 5023 с фактурой шагрени. Верхние швеллера стола должны иметь отверстия для крепления столешницы к каркасу стола при помощи саморезов. Пространство под столом с каждой стороны должно быть полностью закрыто легкосъемными коробами-вставками (не менее 2 короба-вставки с каждой стороны). Короба-вставки должны быть изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. Короба-вставки должны быть полностью съемными. Фиксация коробов между швеллерами стола должна осуществляться при помощи защелок и винтов с втулками. С торца столов должны быть установлены торцевые короба. Крепление торцевый коробов к каркасу стола должно быть жестким при помощи саморезов. Торцевые короба должны быть объемными, изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. В нижней части каждого торцевого короба должно быть отверстие диаметром (100±10) мм для протягивания водо- и газомагистралей. Расстояние от нижнего края короба до центра отверстия должно быть (150±10) мм. В верхней части каждого торцевого короба должно быть отверстие диаметром (22±2) мм для протягивания электрокабелей. Расстояние от верхнего края короба до центра отверстия должно быть (30±3) мм. Все металлические детали стола, за исключением частей каркаса основания, должны монтироваться без сварки при помощи болтовых соединений. Все крепежные элементы стола должны быть полностью скрыты. Шляпки болтов должны быть спрятаны в профилях каркаса стола и закрываться декоративными заглушками. Конструкция стола должна предусматривать возможность крепления на них с каждой стороны подвесных тумб шириной (400±10) мм и (500±10) мм в крайнем левом и крайнем правом положениях стола. Конструкция стола должна обеспечивать возможность навешивания как низких навесных тумб высотой (450±10) мм, так и высоких навесных тумб высотой (600±10) мм. Конструкция стола должна обеспечивать легкосъемное крепление тумб по принципу замка. Не допускается крепления навесных тумб при помощи саморезов. Стол должен выдерживать статическую нагрузку не менее 200 кг на квадратный метр. Рабочая поверхность стола (столешница) должна быть изготовлена из ламината высокого давления толщиной (16-20) мм. Материал поверхности должен быть химически стойким к воздействию химических реагентов. Рабочая поверхность материала не должна разрушаться при воздействии: концентрированных кислот (96% серная, 70% азотная, 37% соляная, 85% фосфорная, царская водка), неорганических щелочей, органических растворителей. Поверхность не должна окрашиваться при действии красителей. Материал должен иметь стойкость к ударному воздействию не менее 50 Н, устойчивость к истиранию не менее 5 Н. Габаритные размеры столешницы должны быть (1500±10) ×(1500±10) мм. В комплекте к столам должны быть боковые короба для установки в рамное основание. Боковые короба должны быть объемными, изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. | шт. | 2 |
| 50 | Стол лабораторный (тип 6) | Внешние габаритные размеры стола должны быть: Длина – (1500±10) мм Глубина – (650±10) мм Высота – (750±10) мм Высота стола должна регулироваться за счет опорных механизмов диаметром не менее 10 мм с резиновой подошвой в пределах от 730мм до 760 мм. Основание стола должно состоять из сборно-разборного С-образного каркаса, выполненного из стального профиля прямоугольного сечения. Площадь сечения основных профилей должна быть (60±5) мм ×(30±3) мм толщиной (2±0,5) мм. Сечение вспомогательных элементов каркаса должно быть (30±5) мм ×(30±5) мм тощиной (1,5±0,5) мм. Каркасные опорные элементы стола должны соединяться между собой при помощи не менее 3-х швеллеров, изготовленных из стали толщиной не менее 2 мм. Верхние швеллеры стола должны быть окрашены порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени, нижний швеллер стола должен быть окрашен порошковой краской RAL 5023 с фактурой шагрени. Верхние швеллера стола должны иметь отверстия для крепления столешницы к каркасу стола при помощи саморезов. Заднее пространство стола должно быть полностью закрыто не менее 2 легкосъемными коробами-вставками. Короба-вставки должны быть изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. Короба-вставки должны быть полностью съемными. Фиксация коробов между швеллерами стола должна осуществляться при помощи защелок и винтов с втулками. Все металлические детали стола, за исключением частей каркаса основания, должны монтироваться без сварки при помощи болтовых соединений. Все крепежные элементы стола должны быть полностью скрыты. Шляпки болтов должны быть спрятаны в профилях каркаса стола и закрываться декоративными заглушками. Конструкция стола должна предусматривать возможность крепления на них подвесных тумб шириной (400±10) мм и (500±10) мм в крайнем левом и крайнем правом положениях стола. Конструкция стола должна обеспечивать возможность навешивания как низких навесных тумб высотой (450±10) мм, так и высоких навесных тумб высотой (600±10) мм. Конструкция стола должна обеспечивать легкосъемное крепление тумб по принципу замка. Не допускается крепления навесных тумб при помощи саморезов. Стол должен выдерживать статическую нагрузку не менее 200 кг на квадратный метр. Рабочая поверхность стола (столешница) должна быть изготовлена из ламината высокого давления толщиной (16-20) мм. Материал поверхности должен быть химически стойким к воздействию химических реагентов. Рабочая поверхность материала не должна разрушаться при воздействии: концентрированных кислот (96% серная, 70% азотная, 37% соляная, 85% фосфорная, царская водка), неорганических щелочей, органических растворителей. Поверхность не должна окрашиваться при действии красителей. Материал должен иметь стойкость к ударному воздействию не менее 50 Н, устойчивость к истиранию не менее 5 Н. Габаритные размеры столешницы должны быть (1500±10) мм×(650±10) мм. В комплекте должны быть боковые короба для установки в рамное основание. Боковые короба должны быть объемными, изготовлены из стали толщиной не менее 1 мм, окрашенной порошковой краской RAL 7035 с фактурой шагрени. | шт. | 5 |
| 51 | Тумба подкатная (тип 5) | Внешние габаритные размеры тумбы должны быть: Длина – (500±10) мм Глубина – (500±10) мм Высота – (670±10) мм Корпус тумбы должен быть изготовлен из высококачественного ДСП толщиной (16-20) мм, ламинированного с двух сторон, цвет RAL 7035. Фасады должны быть изготовлены из двухцветного софтформинга RAL 7035 и RAL 5023. Края полотна должны быть фрезерованы и облицованы декоративной софт-кромкой из АБС-пластика толщиной не менее 3 мм. Тумба должна иметь 3-и ящика. Допустимая нагрузка на каждый ящик должна быть не менее 7 кг. Внутренние размеры каждого ящика должны быть (410±10) мм×(418±10) мм×(100±10) мм. Центральный замок должен закрывать все ящики одновременно. На каждом ящике горизонтально должны быть установлены ручка-скоба темно-серого цвета . Роликовые опоры должны быть высотой не менее (60±6) мм. | шт. | 4 |
| 52 | Тумба подкатная (тип 6) | Внешние габаритные размеры тумбы должны быть: Длина – (500±10) мм Глубина – (500±10) мм Высота – (670±10) мм Корпус тумбы должен быть изготовлен из высококачественного ДСП, толщиной (16-20) мм, ламинированного с двух сторон, цвет RAL 7035. Фасады должны быть изготовлены из двухцветного софтформинга RAL 7035 и RAL 5023. Края полотна должны быть фрезерованы и облицованы декоративной софт-кромкой из АБС-пластика толщиной не менее 3 мм. Тумба должна иметь 1 встроенную полку, допустимая нагрузка на полку должна быть не менее 20 кг, на днище – не менее 30 кг. На дверке тумбы должна быть вертикально установлена ручка-скоба темно-серого цвета . Тумба должна иметь роликовые опоры высотой (60±6) мм. | шт. | 2 |
| 53 | Стул (тип 2) | Стул доложен быть лабораторный специализированный на роликах, для использования в лабораториях химической, электронной, нефтеперерабатывающей промышленностей. Стул должен иметь сиденье и спинку специальной формы, обеспечивающей максимальную эргономичность при выполнении сложных лабораторных работ. Сиденье должны быть изготовлено из цельной полиуретановой пены, защищенной внутренней многослойной деревянной рамкой. Спинка должна быть изготовлена из цельной полиуретановой пены, защищенной внутренней металлической рамкой. Кроме этого спинка должна иметь захват для облегчения перемещения стула. Материал сиденья и спинки должен быть совместим со всеми стандартными моющими средствами, обладать хорошей огнеупорностью и устойчивостью к порезам и действию разбавленных кислот и щелочей. Стул должен иметь 5-ступенчатую стальную основу с полированной хромированной отделкой. Каждая ножка должна быть приварена к центральной втулке и соединена с внешним сварным швом для обеспечения прочности. Каждая ножка должна быть снабжена специальным поворачивающимся роликом для легкого перемещения стула по полу. Ролики должны быть изготовлены из 100%-ного нейлона и выдерживать большие нагрузки. Подъем должен осуществляться с помощью газ-лифтной стойкой с рычагом, которая также является и амортизатором. Технические характеристики: Сиденье должно иметь размеры (400±10) мм х (390±10) мм Спинка должна иметь размеры (350±10) мм х (200±10) мм Основа должна иметь размеры: диаметр (590±10) мм; профиль (40±4) мм × (20±2) мм, толщина профиля (1,4±0,2) мм. Опорный ролик должен иметь размеры: диаметр (50±5) мм. Регулируемая высота подъема сиденья должна осуществляться в диапазоне от 450 мм до 580 мм от уровня пола. Регулируемая высота подъема спинки должна осуществляться в диапазоне от 20 до 60 мм. Гарантированное число подъемов/опусканий пневмо-лифта должно быть не менее 15000. | шт. | 5 |

## ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ТЕХНИЧЕСКИМ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОВАРОВ, РАБОТ УСЛУГ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Все товары (работы, услуги) должны соответствовать требованиям, установленным в настоящей документации.

Характеристики и требования к товарам

1.1.Требования к Товару:

Поставляемый Товар должен быть оригинальным и новым.

Товар по характеристикам, размерам должен соответствовать требованиям, установленным в Спецификации товаров, а также должен соответствовать требованиям законодательства РФ или актам законодательства к качеству и безопасности.

Товар должен иметь сертификаты соответствия и паспорта на товар обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в случае, если наличие таких документов предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

Товар должен поставляться в упаковке завода-изготовителя, которая соответствует их характеру и способу транспортировки. Упаковка и маркировка Товара должны быть осуществлены Поставщиком в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе государственных стандартов, технических регламентов, технических условий, санитарных правил и норм.

Материал рабочей поверхности стола (столешницы) п.2, 3, 4, 8,9,10, 19,20,22,36,37,38,43,44,49,50 Спецификации Товаров должен иметь сертификат или протокол фирмы-изготовителя, подтверждающий его химическую стойкость при не менее чем 24 ч воздействии химических реагентов.

Материал рабочей поверхности стола (столешницы) п. 21, 34 Спецификации Товаров должен иметь протокол или сертификат фирмы-изготовителя, подтверждающий его химическую стойкость при воздействии химических реагентов в течение не менее 24 ч, устойчивость к царапанью, открытому пламени, способность выдерживать очистку с использованием моющих  средств.

Маркировка должна быть четкой.

Упаковка должна быть сухой и чистой, а также должна гарантировать целостность, сохранность качества Товара, его свойств, а также предотвращать его повреждение или порчу при перевозке и длительном хранении.

На упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

2. Требования к сроку и (или) объему предоставлений гарантий качества товара:

Гарантийный срок на Товар должен быть не менее срока гарантии изготовителя Товара, но в любом случае не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара и подписания товарной накладной Заказчиком. Гарантийные обязательства осуществляются силами и средствами Поставщика.

3. Место, условия поставки товара: г.Санкт-Петербург, 21-я линия В.О., д. 2.. Поставщик обязан уведомить Заказчика о дате отгрузки Товара не менее чем за 3 (три) рабочих дня с указанием комплектности Товара. Погрузка, доставка и разгрузка Товара на склад Заказчика должны осуществляться силами и средствами Поставщика по рабочим дням с 10.00 до 16.00.

4. Срок поставки товара: с момента заключения договора до 14.12.2018 г.

5. Источник финансирования: собственные средства

6. Сроки и порядок оплаты: Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара, в течение 10 (Десяти) рабочих дней, по окончании осуществления приемки, на основании предоставленных Заказчику оригиналов счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС)  и товарной накладной (2 экземпляра), которая должна быть подписана Заказчиком.

7. Срок действия договора: с момента заключения по 29.12.2018 г.

8.  Обеспечение заявки на участие: не требуется.

9. Обеспечение исполнения договора: требуется, 10% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 491 063,61 (Четыресто девяносто одна тысяча шестьдесят три рубля 61 копейка).

10. Подразделение: Управление технического обеспечения научных исследований

11. Контактное лицо: Нагорнов дмитрий Олегович

Телефон: (812) 321-67-21, 328-82-46

Эл.почта: Nagornov_DO@pers.spmi.ru

12. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственные за заключение Договора:

Контрактная служба: Управление логистики. 
Адрес местонахождения (почтовый адрес): 199106, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21-линия, дом 2, корпус 2, аудитория 2308. 
Контрактный управляющий: Начальник управления логистики Гаврилов Юрий Александрович 
тел. раб.: (812) 328-86-69 
Эл.почта: Gavrilov_YuA@pers.spmi.ru
Ответственный за заключение договора: специалист по закупкам

Придатченкова Елена Васильевна

Тел.раб(812)328-82-46, (812)328-84-88.

Pridatchenkova_EV@pers.spmi.ru

Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены договора

| Обоснование цены на поставку специализированной мебели для лабораторий |
| --- |
| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм | Кол-во | Поставщик №1 вх. № 101-04/052 от 22.03.18 | Поставщик №2 вх. № 101-04/053 от 22.03.18 | Поставщик №3 вх. № 101-04/054 от 22.03.18 | Средняя арифметическая величина цены единицы товара, руб. | Среднее квадратичное отклонение | Коэффициент вариации, % | НМЦД, руб. |
|  |  |  |  | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. |  |  |  |  |
| 1 | Шкаф общелабораторный (тип1) | шт. | 1 | 46 119,12 | 46 119,12 | 54236,08 | 54236,08 | 51653,41 | 51653,41 | 50669,54 | 4146,96 | 8,18 | 50669,54 |
| 2 | Стол на опорной тумбе (тип 1) | шт. | 1 | 79 532,00 | 79 532,00 | 93529,63 | 93529,63 | 89075,84 | 89075,84 | 87379,16 | 7151,40 | 8,18 | 87379,16 |
| 3 | Стол на опорной тумбе (тип 2) | шт. | 2 | 70 233,60 | 140 467,20 | 82594,72 | 165189,44 | 78661,63 | 157323,26 | 77163,32 | 6315,30 | 8,18 | 154326,64 |
| 4 | Стол на опорной тумбе (тип 3) | шт. | 1 | 79 673,60 | 79 673,60 | 93696,15 | 93696,15 | 89234,43 | 89234,43 | 87534,73 | 7164,13 | 8,18 | 87534,73 |
| 5 | Стол на металлокарсасе | шт. | 1 | 6 136,00 | 6 136,00 | 7215,94 | 7215,94 | 6872,32 | 6872,32 | 6741,42 | 551,74 | 8,18 | 6741,42 |
| 6 | Cтол-мойка (тип 1) | шт. | 1 | 239 548,73 | 239 548,73 | 281709,33 | 281709,33 | 268294,59 | 268294,59 | 263184,22 | 21539,87 | 8,18 | 263184,22 |
| 7 | Шкаф общелабораторный (тип 2) | шт. | 1 | 31 187,40 | 31 187,40 | 36676,38 | 36676,38 | 34929,89 | 34929,89 | 34264,56 | 2804,32 | 8,18 | 34264,56 |
| 8 | Стол пристенный (тип 1) | шт. | 1 | 61 349,38 | 61 349,38 | 72146,88 | 72146,88 | 68711,31 | 68711,31 | 67402,52 | 5516,45 | 8,18 | 67402,52 |
| 9 | Стол пристенный (тип 2) | шт. | 1 | 58 841,88 | 58 841,88 | 69198,06 | 69198,06 | 65902,91 | 65902,91 | 64647,62 | 5290,98 | 8,18 | 64647,62 |
| 10 | Стол островной (тип 1) | шт. | 3 | 99 922,40 | 299 767,20 | 117508,75 | 352526,25 | 111913,08 | 335739,24 | 109781,41 | 8984,87 | 8,18 | 329344,23 |
| 11 | Стол лабораторный (тип 1) | шт. | 6 | 14 949,42 | 89 696,52 | 17580,51 | 105483,06 | 16743,35 | 100460,10 | 16424,43 | 1344,23 | 8,18 | 98546,58 |
| 12 | Стол компьютерный | шт. | 1 | 3 038,00 | 3 038,00 | 3607,97 | 3607,97 | 3436,16 | 3436,16 | 3360,71 | 292,38 | 8,70 | 3360,71 |
| 13 | Стул (тип 1) | шт. | 15 | 23 010,00 | 345 150,00 | 27059,76 | 405896,40 | 25771,20 | 386568,00 | 25280,32 | 2069,02 | 8,18 | 379204,80 |
| 14 | Кресло | шт. | 13 | 8 136,10 | 105 769,30 | 9568,05 | 124384,65 | 9112,44 | 118461,72 | 8938,86 | 731,59 | 8,18 | 116205,18 |
| 15 | Вешалка | шт. | 1 | 2 655,00 | 2 655,00 | 3122,28 | 3122,28 | 2973,60 | 2973,60 | 2916,96 | 238,73 | 8,18 | 2916,96 |
| 16 | Облучатель | шт. | 2 | 18 225,00 | 36 450,00 | 21432,60 | 42865,20 | 20412,00 | 40824,00 | 20023,20 | 1638,76 | 8,18 | 40046,40 |
| 17 | Стол лабораторный (тип 2) | шт. | 2 | 29 800,90 | 59 601,80 | 35379,64 | 70759,28 | 33377,01 | 66754,02 | 32852,52 | 2826,11 | 8,60 | 65705,04 |
| 18 | Стол лабораторный (тип 3) | шт. | 1 | 36 656,70 | 36 656,70 | 43518,85 | 43518,85 | 41055,50 | 41055,50 | 40410,35 | 3476,27 | 8,60 | 40410,35 |
| 19 | Стол островной (тип 2) | шт. | 1 | 120 483,90 | 120 483,90 | 143038,49 | 143038,49 | 134941,97 | 134941,97 | 132821,45 | 11425,84 | 8,60 | 132821,45 |
| 20 | Стол торцевой | шт. | 1 | 64 988,50 | 64 988,50 | 77154,35 | 77154,35 | 72787,12 | 72787,12 | 71643,32 | 6163,05 | 8,60 | 71643,32 |
| 21 | Стол-мойка (тип 2) | шт. | 1 | 198 952,72 | 198 952,72 | 236196,67 | 236196,67 | 222827,05 | 222827,05 | 219325,48 | 18867,27 | 8,60 | 219325,48 |
| 22 | Стол угловой (тип 1) | шт. | 1 | 109 740,00 | 109 740,00 | 130283,33 | 130283,33 | 122908,80 | 122908,80 | 120977,38 | 10406,96 | 8,60 | 120977,38 |
| 23 | Тумба подкатная (тип 1) | шт. | 1 | 4 770,74 | 4 770,74 | 5663,82 | 5663,82 | 5343,23 | 5343,23 | 5259,26 | 452,42 | 8,60 | 5259,26 |
| 24 | Тумба подкатная (тип 2) | шт. | 1 | 4 770,74 | 4 770,74 | 5663,82 | 5663,82 | 5343,23 | 5343,23 | 5259,26 | 452,42 | 8,60 | 5259,26 |
| 25 | Стол-мойка (тип 3) | шт. | 1 | 52 510,00 | 52 510,00 | 62339,87 | 62339,87 | 58811,20 | 58811,20 | 57887,02 | 4979,67 | 8,60 | 57887,02 |
| 26 | Душевая установка | шт. | 1 | 17 110,00 | 17 110,00 | 20312,99 | 20312,99 | 19163,20 | 19163,20 | 18862,06 | 1622,59 | 8,60 | 18862,06 |
| 27 | Стол угловой (тип 2) | шт. | 1 | 31 034,00 | 31 034,00 | 36843,56 | 36843,56 | 34758,08 | 34758,08 | 34211,88 | 2943,04 | 8,60 | 34211,88 |
| 28 | Тумба подкатная (тип 3) | шт. | 1 | 5 125,92 | 5 125,92 | 6085,50 | 6085,50 | 5741,03 | 5741,03 | 5650,82 | 486,11 | 8,60 | 5650,82 |
| 29 | Тумба подкатная (тип 4) | шт. | 1 | 9 403,42 | 9 403,42 | 11163,74 | 11163,74 | 10531,83 | 10531,83 | 10366,33 | 891,75 | 8,60 | 10366,33 |
| 30 | Шкаф общелабораторный (тип 3) | шт. | 1 | 13 641,98 | 13 641,98 | 16195,76 | 16195,76 | 15279,02 | 15279,02 | 15038,92 | 1293,71 | 8,60 | 15038,92 |
| 31 | Шкаф общелабораторный (тип 4) | шт. | 1 | 19 320,14 | 19 320,14 | 22936,88 | 22936,88 | 21638,56 | 21638,56 | 21298,53 | 1832,19 | 8,60 | 21298,53 |
| 32 | Стул | шт. | 5 | 19 116,00 | 95 580,00 | 22694,52 | 113472,60 | 21409,92 | 107049,60 | 21073,48 | 1812,83 | 8,60 | 105367,40 |
| 33 | Стол угловой (тип 3) | шт. | 1 | 20 248,80 | 20 248,80 | 24039,37 | 24039,37 | 22678,66 | 22678,66 | 22322,28 | 1920,25 | 8,60 | 22322,28 |
| 34 | Шкаф вытяжной (тип 1) | шт. | 1 | 307 245,47 | 307 245,47 | 363041,25 | 363041,25 | 344114,93 | 344114,93 | 338133,88 | 28374,67 | 8,39 | 338133,88 |
| 35 | Шкаф для документов | шт. | 2 | 19 439,32 | 38 878,64 | 22969,50 | 45939,00 | 21772,04 | 43544,08 | 21393,62 | 1795,26 | 8,39 | 42787,24 |
| 36 | Стол для титрования, | шт. | 1 | 65 251,64 | 65 251,64 | 77101,34 | 77101,34 | 73081,84 | 73081,84 | 71811,61 | 6026,11 | 8,39 | 71811,61 |
| 37 | Стол лабораторный (тип 4) | шт. | 1 | 36 667,32 | 36 667,32 | 43326,11 | 43326,11 | 41067,40 | 41067,40 | 40353,61 | 3386,29 | 8,39 | 40353,61 |
| 38 | Стол лабораторный (тип 5) | шт. | 1 | 50 395,44 | 50 395,44 | 59547,25 | 59547,25 | 56442,89 | 56442,89 | 55461,86 | 4654,11 | 8,39 | 55461,86 |
| 39 | Шкаф | шт. | 2 | 19 706,00 | 39 412,00 | 23350,82 | 46701,64 | 22070,72 | 44141,44 | 21709,18 | 1849,11 | 8,52 | 43418,36 |
| 40 | Стол-мойка (тип 4) | шт. | 1 | 49 160,81 | 49 160,81 | 58253,58 | 58253,58 | 55060,10 | 55060,10 | 54158,16 | 4613,00 | 8,52 | 54158,16 |
| 41 | Тумба опорная | шт. | 3 | 6 726,00 | 20 178,00 | 8060,44 | 24181,32 | 7533,12 | 22599,36 | 7439,85 | 672,09 | 9,03 | 22319,55 |
| 42 | Шкаф вытяжной (тип 2) | шт. | 1 | 74 089,84 | 74 089,84 | 87959,45 | 87959,45 | 82980,62 | 82980,62 | 81676,64 | 7026,15 | 8,60 | 81676,64 |
| 43 | Шкаф вытяжной (тип 3) | шт. | 1 | 166 434,28 | 166 434,28 | 197474,27 | 197474,27 | 188070,74 | 188070,74 | 183993,10 | 15916,68 | 8,65 | 183993,10 |
| 44 | Шкаф вытяжной (тип 4) | шт. | 1 | 166 434,28 | 166 434,28 | 197474,27 | 197474,27 | 188070,74 | 188070,74 | 183993,10 | 15916,68 | 8,65 | 183993,10 |
| 45 | Вентилятор | шт. | 2 | 47 148,90 | 94 297,80 | 55942,19 | 111884,38 | 53278,27 | 106556,54 | 52123,12 | 4509,02 | 8,65 | 104246,24 |
| 46 | Шкаф для хранения (тип 1) | шт. | 1 | 86 128,20 | 86 128,20 | 102191,12 | 102191,12 | 97324,87 | 97324,87 | 95214,73 | 8236,74 | 8,65 | 95214,73 |
| 47 | Шкаф для хранения (тип 2) | шт. | 2 | 112 679,38 | 225 358,76 | 133694,09 | 267388,18 | 127327,70 | 254655,40 | 124567,06 | 10775,92 | 8,65 | 249134,12 |
| 48 | Шкаф для хранения (тип 3) | шт. | 1 | 40 988,48 | 40 988,48 | 48632,83 | 48632,83 | 46316,98 | 46316,98 | 45312,76 | 3919,87 | 8,65 | 45312,76 |
| 49 | Стол островной (тип 3) | шт. | 2 | 88 271,08 | 176 542,16 | 103736,17 | 207472,34 | 99746,32 | 199492,64 | 97251,19 | 8028,79 | 8,26 | 194502,38 |
| 50 | Стол лабораторный (тип 6) | шт. | 5 | 38 711,08 | 193 555,40 | 45493,26 | 227466,30 | 43743,52 | 218717,60 | 42649,29 | 3521,01 | 8,26 | 213246,45 |
| 51 | Тумба подкатная (тип 5) | шт. | 4 | 8 367,38 | 33 469,52 | 9833,34 | 39333,36 | 9455,14 | 37820,56 | 9218,62 | 761,06 | 8,26 | 36874,48 |
| 52 | Тумба подкатная (тип 6) | шт. | 2 | 4 770,74 | 9 541,48 | 5606,57 | 11213,14 | 5390,94 | 10781,88 | 5256,08 | 433,93 | 8,26 | 10512,16 |
| 53 | Стул (тип 2) | шт. | 5 | 19 116,00 | 95 580,00 | 22465,12 | 112325,60 | 21601,08 | 108005,40 | 21060,73 | 1738,72 | 8,26 | 105303,65 |
|  |  |  |  |  | 4 458 930,21 |  | 5266059,31 |  | 5006918,89 |  |  |  | 4 910 636,13 |
| Начальная (максимальная) цена была определена методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка) и составила 4910636 руб. 13 коп. |