ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ

| 21-я линия, д.2 Санкт-Петербург, 199106, Россия |  | 21st Line, 2 Saint-Petersburg, 199106, Russia |
| --- | --- | --- |

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

|  | УТВЕРЖДАЮ Проректор по эксплуатации и развитию имущественного комплекса _______________ А.П. Суслов «20» мая 2021 года |
| --- | --- |

Извещение

о проведении запроса котировок В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 014/223 К (21)

Оказание услуг по техническому обслуживанию, санитарной регулировке и аварийно-восстановительному ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Санкт-Петербург

2021

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| № пункта | Содержание пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика, контактная информация Место нахождения Почтовый адрес Адрес эл. почты Номер контакт.тел. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» 21-я линия, д. 2, Санкт-Петербург, РФ 21-я линия, д. 2, Санкт-Петербург, 199106 ogz@spmi.ru (812) 328-82-46 |
|  | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение договора | Контрактная служба: Управление по закупке товаров, работ и услуг. Адрес местонахождения (почтовый адрес): 199106, Санкт-Петербург, 21-я линия, д.2, корпус 2, аудитория 2308. Контрактный управляющий: начальник Управления по закупке товаров, работ и услуг - Гаврилов Юрий Александрович тел. раб. (812) 328-86-69 Эл. почта: Gavrilov_YuA@pers.spmi.ru, Ответственный за заключение договора: старший специалист по закупкам Чертков Роман Олегович тел. раб.: (812) 328-84-55 (812) 328-84-88 Эл. почта: chertkov_ro@pers.spmi.ru Ответственное подразделение: Отдел вентиляции Начальник отдела вентиляции: Бырка Евгений Андреевич тел. раб.: (812) 328-89-04 Эл. почта: byrka_ea@pers.spmi.ru |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://www.roseltorg.ru/ |
|  | Предмет договора и способ осуществления закупки | Запрос котировок в электронной форме № 014/223 К(21) на оказание услуг по техническому обслуживанию, санитарной регулировке и аварийно-восстановительному ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Проводится в порядке, установленном Положением о закупке товаров, работ, услуг федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (далее – Положение о закупке), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере размещения закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |
|  | Описание объекта закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Приведено в приложение №1 к настоящему извещению |
|  | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д.28/16 г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт, д.83; г. Санкт-Петербург, Средний пр-кт, д.82. |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 3 446 000 (Три миллиона четыреста сорок шесть тысяч) рублей 04 копейки |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены договора | Обоснование осуществлено с применением метода анализа ценовых предложений на основании информации о рыночных ценах и приведено в приложении №2 к настоящему извещению. |
|  | Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся объектом закупки, в сроки, на условиях, в объеме и качестве, которые определены настоящим извещением, техническим заданием (приложение №1 к настоящему извещению) и проектом договора (приложение №4 к настоящему извещению). |
|  | Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | Оказываемые Услуги должны быть оказаны в течение 12 (Двенадцати) месяцев с момента заключения Договора в соответствии с графиком технического обслуживания. |
|  | Срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме | Дата начала подачи заявок: 20.05.2021 года, с момента размещения извещения. Дата окончания подачи заявок: 28.05.2021 года: 12.00 (московского времени). |
|  | Место и дата подведения итогов запроса котировок в электронной форме | 199106, Санкт-Петербург, 21 линия, д.2, корпус 2 31.05.2021 года |
|  | Место и порядок подачи котировочных заявок | Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна состоять из ценового предложения и одной части. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, а также сведения об участнике закупки, информацию о его соответствии требованиям и об иных условиях исполнения договора в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, указанной в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, направляет оператору электронной площадки заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в сроки, установленные для подачи заявок в извещении о проведении запроса котировок. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.roseltorg.ru/ Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме до предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, такой запрос котировок признается несостоявшимся. Указанная заявка рассматривается в порядке, установленном Положением о закупке. В случае если такая заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, Заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме. При этом участник закупки признается победителем запроса котировок в электронной форме и не вправе отказаться от заключения договора. В случае если только один участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, признан участником запроса котировок в электронной форме, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся. Заказчик передает такому участнику проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме. При этом такой участник закупки признается победителем запроса котировок в электронной форме и не вправе отказаться от заключения договора. |
|  | Порядок изменения и отмены процедуры закупки | Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение трех дней с даты принятия указанного решения такие изменения направляются Заказчиком оператору электронной площадки, размещаются в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме такой срок составлял не менее чем три рабочих дня. Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Решение об отмене запроса котировок размещается в единой информационной системе в день принятия такого решения и в течения одного часа с момента размещения в единой информационной системе размещается оператором электронной площадки на электронной площадке. После наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме и до заключения договора Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме только в случае возникновения обстоятельств в соответствии с гражданским законодательством |
|  | Порядок формирования цены договора | Цена Договора включает в себя все расходы, в том числе: стоимость Услуг; стоимость используемых материалов согласно Таблицы № 7 Приложения № 1; расходы на осуществление гарантийных обязательств в течение срока предоставления гарантии качества Услуг; расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС – для плательщиков НДС), сборов и других обязательных платежей; прочих расходов. |
|  | Требования к качеству, техническим характеристикам товара | Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в РФ стандартам. В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме). |
|  | Источник финансирования | Собственные средства |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты | Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету (с оформлением платежных поручений) ежемесячно по факту оказанных Услуг Исполнителем, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта оказанных услуг и предоставления Исполнителем счета и счета-фактуры (для плательщиков НДС). |
|  | Требования, предъявляемые к участникам закупки | 1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ; 8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ; |
|  | Дополнительные требования к участникам закупки, установленные Заказчиком | Не установлено |
|  | Ограничение участия в закупке | Не установлено |
|  | Преимущества, предоставляемые заказчиком | Приоритет товаров российского происхождения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925. (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.07.2019 N 878) Для получения преференций (преимуществ) установленных Постановлением Правительства от 16.09.2016 г. № 925 участник закупки должен указать наименование страны происхождения товаров в составе заявки, отсутствие указания страны происхождения товаров в составе заявки не является основанием для отклонения такой заявки в участии в закупке. В случае отсутствия указания страны происхождения товаров в составе заявки, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке товаров иностранного происхождения. В случае выявления Заказчиком факта указания в заявке недостоверных сведений о стране происхождения товаров при проведении закупки, такая заявка подлежит отклонению. В случае выявления Заказчиком факта указания в составе заявки участника, признанного победителем закупки, недостоверных сведений о стране происхождения товаров после подведения итогов закупки (определения победителя), но до момента заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения Договора с таким участником. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, если в заявке на участие в запросе котировок содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в извещении о запросе котировок, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения запроса котировок, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. Участник закупки относится к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). Страна происхождения поставляемого товара указывается в договоре на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в запросе котировок, представленной участником закупки, с которым заключается договор. В случае уклонения победителя, договор заключается с участником закупки, который предложил такую же, как и победитель запроса котировок, цену договора, или при отсутствии этого участника с участником закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем запроса котировок условия. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары. При этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. |
|  | Срок, место и порядок предоставления извещения о проведении запроса котировок в электронной форме | Извещение о проведении запроса котировок размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке http://www.roseltorg.ru, в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями извещения по запросу котировок |
|  | Срок, место и порядок предоставления разъяснений о проведении запроса котировок в электронной форме | Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик размещает ответ на запрос в единой информационной системе и направляет оператору электронной площадки разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос, если запрос поступил к Заказчику не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме могут быть даны Заказчиком по собственной инициативе в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение трех дней со дня подписания указанных разъяснений уполномоченным лицом Заказчика, но не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, такие разъяснения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. Форма подачи запроса на разъяснение – в свободной форме, в виде электронного документа через оператора электронной площадки, подписанного электронной подписью в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ. |
|  | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки, подаваемой участником закупки | 1. Котировочная заявка (Приложение № 3 к извещению); 2. Предложение о цене договора (заполняется в соответствующем поле на электронной торговой площадке при подаче заявки); 3. Сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку: - Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок, или нотариально заверенную копию такой выписки; 4. Копия действующей лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. Требование установлено в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений». |
|  | Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услугах, участник процедуры закупки | При описании поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услугах, участник процедуры закупки обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции, оказываемых услуг, выполняемых работ требованиям настоящего извещения и технического задания в отношении всех показателей, которые в них установлены. При предоставлении сведений под конкретными показателями понимается показатели (характеристики) товаров (материалов), в соответствии с требованиями Технического задания, содержащем требования к товарам (материалам), использующимся при выполнении работ. При описании товаров (материалов) участники закупки предоставляют сведения в следующем порядке: - Все сведения, содержащиеся в заявке участника закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. В значениях показателей предложения участника не должно содержаться слов: «или эквивалент», «или», «более», «не более», «менее», «не менее», «должен», «и/или», «либо», «ниже», «выше», «должен быть», «может быть», «требуется», «до», «от», «необходим», (и их производные), а также рекомендуется использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов для того, чтобы заказчик имел возможность оценить предложение участника на соответствие требованиям, указанным в Техническом задании извещения о запросе котировок в электронной форме. - При установлении заказчиком диапазона возможных значений характеристик (знаки «-», «±», слова «от», «до», «менее/не менее», «более/не более», «ниже/не ниже», «выше/свыше/не выше», «не хуже», «лучше» и т.д.) участнику размещения заказа необходимо представить конкретное значение характеристики из установленного интервала. - Если в требованиях указано «диапазон», то следует указывать интервал значений, входящие в заданный диапазон значений. Если в требованиях указано «фракция», то необходимо указывать интервал значений, входящие в заданный диапазон значений. - Знак «,» разделяющий характеристики товара (материала) свидетельствует о том, что необходимо перечислить все указанные типы или виды, или марок и т.п. товаров (материалов), и в отношении каждого из которых необходимо предоставить сведения о показателях качества. - Знак «/», «;» «…» разделяющий товары (материалы) свидетельствует о том, что необходимо выбрать один из указанных типов или видов, или марок и т.п. товаров (материалов), и предоставить для данного товара (материала) сведения о показателях качества. - Краткое обозначение: "св." - свыше, "н.н" - не нормируется. - Знак «≥» означает «более или равно», т.е. участник может указать значение показателя товара равное или более указанного значения, знак «≤» означает «менее или равно», т.е. участник может указать значение показателя товара равное или менее указанного значения. Знак «>» и «<» означают, соответственно, более и менее требуемого значения показателя, не включая указанное значение. - В случае если в требуемых параметрах и/или требуемых значениях представлено несколько вариантов составляющих (компонентов) материала, то при выборе одного из составляющих (компонентов) необходимо указать только те характеристики, которые соответствуют выбранному составляющему (компоненту). - Если в соответствии с ГОСТом и др. нормативными документами параметр не нормируется, участник должен указать в столбце значения, предлагаемое участником, как «не нормируется». - Округление необходимо осуществлять до сотых или более точно. При указании конкретных показателей поставляемого товара или товара, используемого для выполнения работы, оказания услуги, участник закупки должен внести в таблицу №1 в форме котировочной заявки. При поставке товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и в отношении которого в таком извещении в соответствии с требованиями пункта 3 части 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) содержится указание на товарный знак и на условиях, предусмотренных проектом Договора поставка товара под другим товарным знаком не допускается. При поставке товара, эквивалентному товару, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме участник должен указать конкретные показатели которые соответствуют значениям эквивалентности, установленным извещением и на условиях, предусмотренных проектом Договора. |
|  | Срок, в течение которого победитель запроса котировок в электронной форме или иной участник запроса котировок, с которым заключается договор при уклонении победителя запроса котировок от заключения договора, должен подписать договор | В соответствии с Главой VI Положения о закупке федерального государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет», Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки. Заказчик направляет проект договора участнику, с которым такой договор заключается, в течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола. Последующий обмен электронными документами между Заказчиком и участником закупки при заключении договора осуществляется в трехдневный срок с соблюдением общего срока для заключения договора, предусмотренного Положением о закупке. Победитель закупки подписывает договор электронной подписью лица, имеющим право действовать от имени победителя запроса котировок в электронной форме и направляет оператору электронной площадки https://www.roseltorg.ru/ При этом договор заключается только после предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено Заказчиком в извещении о закупке. В случае, если участник закупки с которым заключается договор, в установленный срок не направил оператору электронной площадки https://www.roseltorg.ru/ подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если извещением о закупке было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора и сведения о нем направляются в реестр недобросовестных поставщиков в установленном законодательством порядке. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, поданной участником запроса котировок, с которым заключается договор. |
|  | Размер обеспечения заявки и порядок его предоставления | Не установлено |
|  | Размер обеспечения исполнения договора и порядок его предоставления | Требуется в размере 10 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 344 600 рублей (Триста сорок четыре тысячи шестьсот рублей 00 копеек) |
|  | Реквизиты счета Заказчика, на который перечисляются денежные средства, внесенные в качестве обеспечение исполнения договора, а также их срок и порядок предоставления и порядок возврата. (При установлении требования обеспечения исполнения договора*) | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет) ИНН 7801021076 КПП 780101001 УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190) г. Санкт-Петербург Расчетный счет счета банка получателя, в котором УФК по субъекту РФ открыт счет (реквизит "15") № 40102810945370000005 счета УФК по субъекту РФ (казначейский счет) (реквизит "17") № 03214643000000017200 Корр. счет № НЕТ БИК 014030106 Наименование банка – СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург ОГРН 1027800507591 ОКВЭД 80.30.1; 80.30.4; 80.22.22; 73.10 ОКПО 02068508 ОКТМО 40307000 КБК 000 000 000 000 000 00510 Почтовый адрес – 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. линия, дом 2 Образец платежного поручения представлен ниже Договор заключается только после предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено Заказчиком в извещении о закупке. Обеспечение исполнения Договора (денежные средства, внесенные на счет Заказчика в качестве обеспечения) возвращается Заказчиком Поставщику при получении Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования при условии надлежащего исполнения победителем закупки или иным участником всех своих обязательств по договору. |

* Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или путем перечисления денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере

0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта

по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований пункта

4 настоящего раздела Положения о закупке;

6) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы

по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

7) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах;

8) перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы

по банковской гарантии, а именно:

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу (если выплата аванса предусмотрена договором, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями договора (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией, а также документов, не предусмотренных настоящим разделом.

ОБРАЗЕЦ заполнения платежного поручения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0401060 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступ. в банк плат. |  |  | Списано со сч. плат. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дата |  | Вид платежа |  |  |  |
| Сумма прописью |  |
|  |  | Сумма |  |
|  | Сч. № |  |
| Плательщик |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БИК |  |
|  | Сч. № |  |
| Банк плательщика |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БИК | 014030106 |
| СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург |  |  |
|  | Сч. № | 40102810945370000005 |
| Банк получателя |  |  |
| 7801021076 | 780101001 | Сч. № | 03214643000000017200 |
| УФК по г.Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190) |  |  |
|  | Вид оп. | 01 | Срок плат. |  |
|  | Наз. пл. |  | Очер. плат. |  |
|  | Код | 0 | Рез. поле |  |
| Получатель |  |  |  |  |
| 00000000000000000510 | 40307000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Оплата по договору № … от… |
| Назначение платежа |
|  |  |  |  |  |  | Подписи |  |  | Отметки банка |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №1

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

Техническое задание

| № п/п | Наименование услуг | ОКПД2 | ОКВЭД2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию, санитарной регулировке и аварийно-восстановительному ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 33.12.18.000 | 33.12 |

Таблица №1

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

| № п/п | Наименование | Характеристика услуг (значение / описание / условие) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производители (торговые марки) | Ventrex, VTS, Remak, Systemair, Ostberg, AirCut, Ruck, MDV, Веза, Mitsubishi Electric, LG, Daikin, NED. |
| 2 | Время реакции | Плановые – обеспечить выполнение технического обслуживания согласно графику технического обслуживания - Таблица № 6. Аварийный – обеспечить прибытие специалиста к Заказчику в течение 2 (Двух) часов с момента поступления обращения Заказчика. Прием заявки Исполнителем и выезд по заявке Заказчика осуществляется круглосуточно по телефону или электронной почте. |
| 3 | Аварийно-восстановительный ремонт | Восстановление работоспособности оборудования из-за выхода из строя деталей и узлов должно составлять не более 12 (Двенадцати) часов при условии предоставления Исполнителю запасных частей Заказчиком (при необходимости). |
| 4 | Санитарная регулировка систем | В рамках ТО1 Таблицы № 6 Исполнитель должен выполнить комплекс работ по обследованию, замерам и санитарной регулировке всех существующих систем с выдачей актов эффективности работы систем. Санитарная регулировка должна быть выполнена в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». В случае если установленное оборудование или системы не могут обеспечить выполнение требований СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», Исполнитель должен выдать Заказчику заключение о причинах несоответствий и рекомендации по устранению несоответствий с перечнем необходимых работ и материалов. |
| 5 | Журналы технического обслуживания | Исполнитель должен вести журналы технического обслуживания на объектах Заказчика. В журналах должно быть указано: наименование объекта, адрес объекта, дата оказания услуг, объемы оказанных услуг, описание оказанных услуг, ФИО исполнителя и проверяющего. |
| 6 | Требования к системам автоматизации и диспетчеризации | 1. Исполнитель должен обеспечивать выполнение резервирования программ оборудования Ventrex, VTS, Remak, Systemair, Ostberg, AirCut, Ruck, MDV, Веза, Mitsubishi Electric, LG, Daikin с помощью загрузки и выгрузки программы работы контроллера, по заявке Заказчика. 2. Исполнитель должен обеспечивать переконфигурацию работы контроллеров, сервера и клиента по заявке Заказчика. 3. Исполнитель должен обеспечивать возможность корректировки программ визуализации и создания динамических трендов контроллеров по заявке Заказчика. 4. Обслуживание систем автоматизации выполняется, в том числе с применением удалённого доступа к существующей технологической сети связи Ethernet, смонтированной на объекте Заказчика. |
| 7 | Иные требования | 1. Услуги должны оказываться Исполнителем с помощью подъемных устройств, приспособлений и инструмента Исполнителя, высота установки оборудования – до 10 метров включительно. 2. Ответственность за соблюдение сотрудниками Исполнителя правил по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности при выполнении работ и во время нахождения на объектах возлагается на Исполнителя. 3. Если в процессе оказания услуг выявляется неисправность оборудования, Исполнитель обязан выявить причину неисправности и выдать Заказчику письменное заключение с описанием необходимых работ и материалов. 4. Если в процессе оказания услуг выявится неисправность оборудования, причина которой связана с качеством оказанных услуг, Исполнитель обязан за свой счёт и своими силами устранить причину неисправности и восстановить работоспособность оборудования включая работы по демонтажу, монтажу, ремонту, закупке элементов оборудования, транспортировке и т.д. 5. Обслуживаемое оборудование должно функционировать в соответствии с требованиями технической документации, а результаты оказания услуг Исполнителем должны полностью удовлетворять требованиям настоящего технического задания. 6. По требованию Заказчика Исполнитель обязан организовать дежурство специалиста во время проведения организационных мероприятий на территории Заказчика, предварительно проверив работоспособность систем и оборудования. 7. Исполнитель должен проводить влажную уборку в вентиляционных камерах и поддерживать в чистоте вентиляционное оборудование. |
| 8 | Обязательные условия | 1. Необходимо наличие у Исполнителя лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. 2. Исполнитель должен при проведении технического обслуживания использовать материалы согласно Таблице №7, материалы входят в стоимость услуг и поставляются Исполнителем. 3. Исполнитель до начала оказания услуг должен предоставить Заказчику следующие документы: - приказ о назначении ответственных лиц за соблюдение требований при оказании Услуг, включая ответственного за охрану труда, пожарную безопасность, соблюдение санитарных норм, промышленную безопасность; - перечень лиц, закрепленных за объектами Заказчика и оказывающих услуги на объектах с указанием ФИО и должности каждого работника, номеров документов удостоверяющих личности обслуживающего персонала; - на каждого сотрудника, закрепленного за объектом Заказчика и допущенного к работам в электроустановках протоколы, подтверждающие прохождение проверки знаний норм и правил при работе в электроустановках, с присвоенной группой по электробезопасности не ниже III до 1000 В, выданные Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Требование установлено в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - свидетельство о поверке приборов, используемых при санитарной регулировке воздухообмена. Требование установлено в соответствии с ГОСТ 34060-2017 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проведения и контроль выполнения работ». |

Таблица №2

Требования  при  проведении  технического

обслуживания  систем  приточно-вытяжной вентиляции

| № п/п | Компонент | Характеристика услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электродвигатель с крыльчаткой вентилятора | - проверить состояния антивибрационных креплений, при необходимости провести регулировку или замену (из материалов Исполнителя); - проверить состояние и натяжение приводных ремней вентиляторов, при необходимости провести замену (из материалов Исполнителя); - в рамках ТО2 Таблицы № 6 провести замену приводных ремней вентиляторов (из материалов Исполнителя); - проверка состояния рабочего колеса вентилятора, при необходимости провести очистку и балансировку; - проверка на соосность шкивов электрического двигателя и крыльчатки вентилятора, при необходимости отрегулировать; - проверить состояния подшипников двигателя, вентилятора по шуму, люфту и нагреву, при необходимости смазать или заменить (из материалов Заказчика); - проверка сопротивления изоляции обмоток электродвигателя; - проверить пусковые и потребляемые токи двигателя вентилятора на соответствие паспортным данным; - проверить температуры нагрева электрического двигателя; - поверить, провести протяжку клемм электрических соединений; - проверить состояние уплотнительных элементов, при необходимости заменить (из материалов Исполнителя); - провести очистку корпуса от загрязнений. |
| 2 | Электрический нагреватель | - провести очистку ТЭНов от загрязнений; - проверить равномерность прогрева ТЭНов; - провести замер электрического сопротивления ТЭНов; - проверить, провести протяжку клемм электрических соединений питающего кабеля, а также коммутационной аппаратуры; - проверить работоспособность систем защиты от перегрева и возгорания ТЭНов; - проверить состояние уплотнительных элементов, при необходимости заменить (из материалов Исполнителя); - провести очистку корпуса от загрязнений. |
| 3 | Водяной нагреватель с узлом смешения теплоносителя | - провести контур теплоносителя на утечки, при обнаружении принять меры по устранению; - провести очистку оребрения калорифера от загрязнений; - провести промывку калориферов; - проверить равномерности прогрева поверхностей калорифера; - проверить наличие воздуха в калорифере, при обнаружении принять меры по удалению воздуха из системы; - проверить запорную арматуру; - проверить работоспособность приборов контроля температуры и давления; - проверить работу циркуляционных насосов; - проверить работу трехходового крана с управляющим механизмом; - провести регулировку циркуляции краном байпаса; - проверить состояние уплотнительных элементов, при необходимости заменить (из материалов Исполнителя); - провести очистку корпуса от загрязнений. |
| 4 | Роторные и пластинчатые рекуператоры | - провести очистку каналов рекуператора; - проверить состояния ремня роторного рекуператора, при необходимости провести замену (из материалов Исполнителя); - проверить состояние втулок и подшипников роторного рекуператора, при необходимости смазать или заменить (из материалов Заказчика); - проверить работу обводного клапана пластинчатого рекуператора; - проверить состояние уплотнительных элементов, при необходимости заменить (из материалов Исполнителя); - провести очистку корпуса от загрязнений. |
| 5 | Фильтр воздушный | - в рамках ТО1, ТО 2 (Таблица № 6) провести замену фильтров (из материалов Исполнителя); - проверить состояние уплотнительных элементов, при необходимости заменить (из материалов Исполнителя); - провести очистку корпуса от загрязнений. |
| 6 | Воздуховоды подачи и рециркуляции воздуха, воздушные клапана, воздухораспределите-льные устройства | - провести очистку внутренней и наружной поверхности воздуховодов; - проверить соединения воздуховодов на утечки воздуха, при необходимости принять меры по устранению дефектов; - проверить состояния изоляции воздуховодов, при необходимости заменить (из материалов Исполнителя); - проверить работу (открытия и закрытия) заслонок; - проверить работу воздушных клапанов с управляющим механизмом, при необходимости провести регулировку; - провести очистку воздухозаборных решёток; - провести очистку воздухораспределительных устройств; - провести регулировку расхода и подачи воздуха, при необходимости. |
| 7 | Огнезадерживающие клапана и элементы противодымной вентиляции | - провести проверку работы огнезадерживающих клапанов; - провести проверку работы клапанов противодымной вентиляции; - проверить, провести протяжку контактов электрических соединений, а также коммутационной аппаратуры; - проверить состояние уплотнительных элементов, при необходимости заменить (из материалов Исполнителя); - провести очистку корпуса от загрязнений. |
| 8 | Системы автоматики вентиляционной установки | - провести очистку приборов автоматики и шкафа управления от загрязнений и пыли; - проверить, провести протяжку контактов электрических соединений питающего кабеля, автоматических выключателей, контакторов, предохранителей, коммутационной аппаратуры, предохранителей, клемных колодок, соединений систем защиты, автоматики, выносных приборов и датчиков; - провести проверку параметров контроллера в соответствии с режимом работы вентиляционной установки; - проверить работу систем защиты вентиляционной установки при срабатывании аварийных датчиков; - проверить работу обдува ТЭНов при выключении вентиляционных установок; - проверить пусковые и потребляемые токи двигателя вентилятора, рекуператора на соответствие с паспортными данными; - проверить работоспособности приводов исполнительных механизмов; - проверить срабатывание клапанов и вентиляторов по сигналам защиты; - проверить датчики температуры, давления и влажности; - проверить датчики защиты от замерзания водяного нагревателя; - проверить датчики защиты от перегрева ТЭНов; - проверить датчики утечки воды; - проверить состояние уплотнительных элементов, при необходимости заменить (из материалов Исполнителя). |

Таблица №3

Требования при  проведении технического

обслуживания  КОНДИЦИОНЕРОВ воздуха

| № п/п | Компонент | Характеристика услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внутренний блок | - провести очистку воздушного фильтра; - провести очистку оребрений испарителя; - провести очистку декоративных панелей внутреннего блока; - провести очистку лотка слива конденсата; - провести очистку вентилятора и проверить балансировку рабочего колеса; - провести проверку подшипников вентилятора на наличие посторонних шумов и люфтов, при необходимости смазать или заменить (из материалов Заказчика); - провести проверку соединительных трубопроводов; - провести проверку эффективности работы испарителя по перепаду температуры входящего и выходящего воздуха; - провести проверку надежности крепления блока; - провести проверку состояния трубопроводов и изоляции; - провести проверку элементов питания пульта дистанционного управления, при необходимости заменить (из материалов Исполнителя); - проверить состояние уплотнительных элементов, при необходимости заменить (из материалов Исполнителя); - провести очистку корпуса от загрязнений. |
| 2 | Наружный блок | - провести замеры уровня кислотности масла в компрессоре; - провести очистку оребрения конденсатора наружного блока; - провести проверку работы электронной системы управления и режимов работы кондиционера; - провести проверку давления хладагента в контуре, при необходимости заправить (из материалов Исполнителя); - провести проверку трубопроводов, при обнаружении утечки хладагента принять меры по устранению; - провести проверку надежности крепления блока; - проверить состояния антивибрационных креплений, при необходимости провести регулировку или замену (из материалов Исполнителя); - провести проверку состояния изоляции трубопроводов, при необходимости заменить (из материалов Исполнителя); - проверка подшипника вентилятора на наличие посторонних шумов и люфтов, при необходимости смазать или заменить (из материалов Заказчика); - проверить состояние уплотнительных элементов, при необходимости заменить (из материалов Исполнителя); - провести очистку корпуса от загрязнений. |
| 3 | Дренажный трубопровод | - провести проверку соединений трубопровода на утечки воды, при необходимости принять меры по устранению дефектов; - провести проливку, очистку трубопровода от загрязнений; - провести проверку корректности работы обогрева трубопровода; - провести проверку надежности крепления дренажного трубопровода, при необходимости закрепить; - проверить работу дренажной помпы. |
| 4 | Системы автоматики кондиционеров воздуха | - провести очистку приборов автоматики от загрязнений и пыли; - проверить состояние контактов электрических соединений, а также коммутационной аппаратуры, контакторов, предохранителей, клемных колодок; - провести замер пускового и рабочего тока; - провести проверку функционирование входных и выходных модулей контроллеров и электрических схем щитов управления; - провести проверку работоспособность приводов исполнительных механизмов; - провести проверку срабатывания элементов защиты по сигналу аварии; - провести проверку датчиков температуры и давления; - провести проверку корректности работы системы по температурному режиму. |

Таблица №4

Требования при  проведении технического

обслуживания  систем  противодымной вентиляции.

| № п/п | Компонент | Характеристика услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электродвигатель с крыльчаткой вентилятора | - проверить состояния антивибрационных креплений, при необходимости провести регулировку или замену (из материалов Исполнителя); - проверить состояние и натяжение приводных ремней вентиляторов, при необходимости провести замену, в рамках ТО2 Таблицы № 6 (из материалов Исполнителя); - проверка состояния рабочего колеса вентилятора, при необходимости провести очистку и балансировку; - проверка на соосность шкивов электрического двигателя и крыльчатки вентилятора, при необходимости отрегулировать; - проверить состояния подшипников двигателя, вентилятора по шуму, люфту и нагреву, при необходимости смазать или заменить (из материалов Заказчика); - проверка сопротивления изоляции обмоток электродвигателя; - проверить пусковые и потребляемые токи двигателя вентилятора на соответствие паспортным данным; - проверить температуры нагрева электрического двигателя; - поверить, провести протяжку клемм электрических соединений; - проверить состояние уплотнительных элементов, при необходимости заменить (из материалов Исполнителя); - провести очистку корпуса от загрязнений. |
| 2 | Воздуховоды подачи и рециркуляции воздуха, воздушные клапаны, воздухораспределите-льные устройства | - провести очистку внутренней и наружной поверхности воздуховодов; - проверить соединения воздуховодов на утечки воздуха, при необходимости принять меры по устранению дефектов; - проверить состояния изоляции воздуховодов, при необходимости заменить (из материалов Исполнителя); - проверить работу (открытия и закрытия) заслонок; - проверить работу воздушных клапанов с управляющим механизмом, при необходимости провести регулировку; - провести очистку воздухозаборных решёток; - провести очистку воздухораспределительных устройств; - провести регулировку расхода и подачи воздуха, при необходимости. |
| 3 | Системы автоматики систем противодымной вентиляции | - провести очистку приборов автоматики и шкафа управления от загрязнений и пыли; - проверить состояние контактов электрических соединений, а также коммутационной аппаратуры, контакторов, предохранителей, клемных колодок. - провести проверку параметров контроллера в соответствии с режимом работы вентиляционной установки; - проверить элементы устройства защиты вентиляционной установки на корректную работу и срабатывание на аварийные ситуации; - проверить на степень нагрева оборудования, работоспособность термодатчика, срабатывание вентилятора на обдув оборудования; - проверить пусковые и потребляемые токи двигателя вентилятора на соответствие с паспортными данными; - проверить работоспособности приводов исполнительных механизмов; - проверить работоспособность системы при срабатывании систем автоматизированной противопожарной защиты; - проверить состояние уплотнительных элементов, при необходимости заменить (из материалов Исполнителя). |

Таблица №5

СПЕЦИФИКАЦИЯ систем вентиляции и

кондиционирования воздуха

| № сист. | Наименование | Характеристики | Зона обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д.28/16 |
| 3-13 этаж |
| ПВ1 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 3-й этаж левое крыло |
| ПВ2 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 4-й этаж левое крыло |
| ПВ3 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 5-й этаж левое крыло |
| ПВ4 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 6-й этаж левое крыло |
| ПВ5 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 7-й этаж левое крыло |
| ПВ6 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 8-й этаж левое крыло |
| ПВ7 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 9-й этаж левое крыло |
| ПВ8 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 10-й этаж левое крыло |
| ПВ9 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 11-й этаж левое крыло |
| ПВ10 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 12-й этаж левое крыло |
| ПВ11 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 13-й этаж левое крыло |
| ПВ12 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 3-й этаж правое крыло |
| ПВ13 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 4-й этаж правое крыло |
| ПВ14 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 5-й этаж правое крыло |
| ПВ15 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 6-й этаж правое крыло |
| ПВ16 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник | жилые блоки, 7-й этаж правое крыло |
| ПВ17 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 8-й этаж правое крыло |
| ПВ18 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 9-й этаж правое крыло |
| ПВ19 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 10-й этаж правое крыло |
| ПВ20 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник | жилые блоки, 11-й этаж правое крыло |
| ПВ21 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 12-й этаж правое крыло |
| ПВ22 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 13-й этаж правое крыло |
| ПД1 | ВРАН9-6.3 №5 | - производительность 9000 м3/ч; | главная лестница |
| ВД1 | ВР 280-46 №5 ДУ | - производительность 8000 м3/ч; - клапан КДМ-2 12шт. | коридоры 2-13 этаж |
| ВД2 | ВР 280-46 №5 ДУ | - производительность 8000 м3/ч; - клапан КДМ-2 12шт. | коридоры 2-13 этаж |
| Конгресс холл |
| П1 | VS-30-R-S/HC/S | - производительность 3525 м3/ч; - водяной нагреватель. | столовая |
| П2 | VS-21-R-S/HC/S | - производительность 1820 м3/ч; - водяной нагреватель; - фреоновый охладитель. | учебные классы |
| П3 | VS-75-R-S/HC/S | - производительность 8825 м3/ч; - водяной нагреватель; - фреоновый охладитель. | помещения кухни |
| ПВ4 | VS-75-R-SS/RHC/SS | - производительность 8000 м3/ч; - водяной нагреватель; - фреоновый охладитель; - ротационный теплообменник. | конференц-зал |
| П5 | VS-40-R-S/HC/S | - производительность 4550 м3/ч; - водяной нагреватель; - фреоновый охладитель. | обеденный зал |
| В1 | IRE 50x25 B1 | - производительность 1275 м3/ч; | санузел |
| В2 | VS-21-R-S/V/S | - производительность 1820 м3/ч; | учебные классы |
| В3 | VS-21-R-S/V/S | - производительность 3710 м3/ч; | помещения кухни |
| В5 | IRE 125 A1 | - производительность 135 м3/ч; | кладовые |
| В6 | IRE 160 С2 | - производительность 350 м3/ч; | санузел |
| В7 | ВРНП-Н-2,5 | - производительность 2600 м3/ч; | моечная посуды |
| В8 | VS-21-R-S/V/S | - производительность 3380 м3/ч; | обеденный зал |
| В9 | ВРНП-Н-3,15 | - производительность 5540 м3/ч; | горячий цех |
| ККБ1 | MDCCU-14CN2/CCU-14 | - охлаждения 14 кВт; - фреон R407с. | столовая |
| ККБ2 | MDCCU-07CN2/CCU-07 | - охлаждения 7 кВт; - фреон R407с. | учебные классы |
| ККБ3 | MDCCU-35CN2/CCU-35 | - охлаждения 35 кВт; - фреон R407с. | помещения кухни |
| ККБ4 | MDCCU-45CN2/CCU-45 | - охлаждения 45 кВт; - фреон R407с. | конференц-зал |
| ККБ5 | MDCCU-14CN2/CCU-14 | - охлаждения 14 кВт; - фреон R407с. | обеденный зал |
| Цокольный, 1, 2 этаж |
| П1 | VS-30-L-SS/PH/SS "VTS" | - производительность 3000 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| В1 | VS-30-L-SS/PH/SS "VTS" | - производительность 3360 м3/ч; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| П2 | VS-30-L-SS/PH/SS "VTS" | - производительность 3000 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник | административные помещения |
| В2 | VS-30-L-SS/PH/SS "VTS" | - производительность 3000 м3/ч; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| П3 | VS-21-R-S/H/S "VTS" | - производительность 2000 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| B3 | QC-VA160L | - производительность 560 м3/ч; | санузел |
| П4 | VS-10-R-S/H/S-T | - производительность 1200 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | холл |
| В4 | QC-VA250M | - производительность 720 м3/ч; | санузел |
| П5 | VS-10-R-SS/PH/SS-T | - производительность 1200 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| В5 | VS-10-R-SS/PH/SS-T | - производительность 1200 м3/ч; - пластинчатый теплообменник | административные помещения |
| П6 | VS-10-R-SS/PH/SS-T | - производительность 1200 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| В6 | VS-10-R-SS/PH/SS-T | - производительность 1200 м3/ч; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| П7 | VS-10-R-SS/PH/SS-T | - производительность 1200 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| В7 | VS-10-R-SS/PH/SS-T | - производительность 1200 м3/ч; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| П8 | VS-10-R-SS/PH/SS-T | - производительность 1200 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| В8 | VS-10-R-SS/PH/SS-T | - производительность 1200 м3/ч; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| П9 | VS-10-R-SS/PH/SS-T | - производительность 1200 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| В9 | VS-10-R-SS/PH/SS-T | - производительность 1200 м3/ч; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| П10 | Shift RFD 600x350-4 VIM | - производительность 1400 м3/ч; - водяной нагреватель. | прачечная |
| B10 | VS-30-R-S/V/S | - производительность 3200 м3/ч; | холл |
| B11 | VS-30-R-S/V/S | - производительность 3200 м3/ч; | холл |
| B12 | QC-VA200M | - производительность 640 м3/ч; | индивидуальный тепловой пункт |
| B13 | VS-10-R-S/V/S-T | - производительность 1200 м3/ч; | санузел |
| B14 | VS-10-R-S/V/S-T | - производительность 1200 м3/ч; | санузел |
| B15 | QC-VA250M | - производительность 740 м3/ч; | санузел |
| B16 | QC-VA160M | - производительность 440 м3/ч; | санузел |
| B17 | QC-VA160L | - производительность 560 м3/ч; | санузел |
| B18 | QC-VA200M | - производительность 640 м3/ч; | санузел |
| B19 | VS-10-R-S/V/S-T | - производительность 1200 м3/ч; | индивидуальный тепловой пункт |
| B20 | VS-10-R-S/V/S-T | - производительность 1200 м3/ч; | административные помещения |
| B21 | VS-10-R-S/V/S-T | - производительность 1200 м3/ч; | гардероб |
| B22 | VS-10-R-S/V/S-T | - производительность 1200 м3/ч; | прачечная |
| В23 | Shift RFD 600x350-4 VIM | - производительность 1600 м3/ч; | прачечная |
| К1 | MS-GA80VB/ MU-GA80VB | - охлаждения 8 кВт; - фреон R410а. | серверная |
| К2 | MS-GA80VB/ MU-GA80VB | - охлаждения 8 кВт; - фреон R410а. | зал для совещаний 1-й этаж |
| У1 | КЭВ-9П2023Е | - максимальный ток 15А. | переход |
| У2 | КЭВ-9П2023Е | - максимальный ток 15А. | центральный вход |
| Адрес: г. Санкт-Петербург, Средний пр-кт, д.82 |
| Спортивный Комплекс «Бассейн» |
| П1 | Remak Vento 60-35/31-4D | - производительность 2020 м3/ч; - водяной нагреватель. | технические помещения, помещение водоподготовки |
| П2 | Remak Vento 50-25/22-4E | - производительность 550 м3/ч; - водяной нагреватель. | помещение озонатора |
| П3 | Remak AeroMaster XPVP 500-11,0/90-J4 | - производительность 15410 м3/ч; - водяной нагреватель. | бассейн |
| П4 | Remak AeroMaster XPVP 450-2,2/70-J4 | - производительность 5100 м3/ч; - водяной нагреватель. | фитнес зал, тренажерный зал, тренерская |
| П5 | Remak AeroMaster - XPVP 450-2,2/70-J4 | - производительность 5915 м3/ч; - водяной нагреватель. | вестибюль, администрация |
| П6 | Remak Vento 60-35/31-4D | - производительность 1730 м3/ч; - водяной нагреватель. | хлораторная, склад, тамбур |
| П7 | Remak AeroMaster XPVP 315-1,5/53-J2 | - производительность 3300 м3/ч; - водяной нагреватель. | душевые, загрузочная, раздевалки |
| П8 | Remak AeroMaster XPVP 315-1,1/50-J2 | - производительность 3035 м3/ч; - водяной нагреватель. | раздевалки, душевые, тренерская, кабинет врача |
| П9 | Remak AeroMaster FPVA 160-85/95-1,1-J2 | - производительность 1625 м3/ч; - водяной нагреватель | обеденный зал, подсобные помещения |
| В1 | Remak Vento 60-35/31-4D | - производительность 2225 м3/ч; | технические помещение, помещение водоподготовки |
| В2 | Systemair RVK315Y4 | - производительность 1050 м3/ч; | помещение озонатора |
| В3 | Remak AeroMaster XPVP 500-7,5/86-J4 | - производительность 15115 м3/ч; - водяной нагреватель; | бассейн |
| В4 | Systemair TFER 315L | - производительность 1430 м3/ч; | санузел, душевые |
| В5 | Systemair TFER 315L | - производительность 1430 м3/ч; | санузел, душевые |
| В6 | Remak Vento RP 60-30/28-4E | - производительность 1690 м3/ч; | санузел, душевые |
| В7 | Remak Vento RP 60-30/28-4D | - производительность 1830 м3/ч; | санузел, душевые |
| В8 | Remak AeroMaster XPVP 450-1,1/56-J4 | - производительность 4730 м3/ч; | фитнес зал, тренажерный зал, тренерская |
| В9 | Remak AeroMaster XPVP 400-1,1/69-J4 | - производительность 5190 м3/ч; | вестибюль, администрация |
| В10 | Remak Vento RP 60-30/28-4E | - производительность 1610 м3/ч; | хлораторная, склад, тамбур |
| В11 | Ostberg CK315C | - производительность 1230 м3/ч; | раздевалки, душевые, тренерская |
| В12 | Ostberg CK315B | - производительность 1230 м3/ч; | раздевалки, душевые, тренерская |
| В13 | Remak Vento RP 60-30/28-4E | - производительность 1200 м3/ч; | моечные ванны |
| К1 | Dantherm CDP 65 | - производительность 69 л/сутки - хладагент R407C. | бассейн |
| К2 | Dantherm CDP 65 | - производительность 69 л/сутки - хладагент R407C. | бассейн |
| У1 | Арктос КС-1009 | - производительность 2100 м3/ч; - ток 13А. | переход |
| Учебный корпус |
| П1 | VS-55-R-E/H/S | - производительность 7078 м3/ч; - водяной нагреватель. | коридоры |
| П2 | VS-75-R-ES/H-COMPACT | - производительность 8490 м3/ч; - водяной нагреватель. | коридоры |
| П3 | VS-100-R-S/H-COMPACT | - производительность 13256 м3/ч; - водяной нагреватель. | коридоры |
| П4 | VS-55-R-S/H-COMPACT | - производительность 6440 м3/ч; - водяной нагреватель. | коридоры |
| П9 | VS-15-R-S/H/S-T | - производительность 2000 м3/ч; - водяной нагреватель. | актовый зал |
| В1 | Remak AeroMaster XP10 | - производительность 7800 м3/ч; | аудитории |
| В2 | Remak AeroMaster XP10 | - производительность 6150 м3/ч; | аудитории |
| В3 | Remak AeroMaster XP10 | - производительность 6650 м3/ч; | аудитории |
| В4 | Remak AeroMaster XP06 | - производительность 4650 м3/ч; | аудитории |
| В5 | Remak AeroMaster XP04 | - производительность 3000 м3/ч; | аудитории |
| В6 | Remak AeroMaster XP06 | - производительность 4000 м3/ч; | аудитории |
| В7 | Remak AeroMaster XP10 | - производительность 5000 м3/ч; | аудитории |
| В8 | СК 315С | - производительность 1200 м3/ч; | лаборатории |
| В9 | СК 315С | - производительность 1200 м3/ч; | лаборатории |
| В10 | СК 315С | - производительность 1200 м3/ч; | лаборатории |
| К1 | MS-GA80VB/ MU-GA80VB | - охлаждения 8 кВт; - фреон R410а. | серверная |
| К2 | MS-GA80VB/ MU-GA80VB | - охлаждения 8 кВт; - фреон R410а. | серверная |
| У1 | Hintek RM-0915-3D | - производительность 1900 м3/ч; - мощность 9 кВт; | вход |
| У2 | Hintek RM-0915-3D | - производительность 1900 м3/ч; - мощность 9 кВт; | вход |
| У3 | Hintek RM-0915-3D | - производительность 1900 м3/ч; - мощность 9 кВт; | вход |
| У4 | Hintek RM-0915-3D | - производительность 1900 м3/ч; - мощность 9 кВт; | вход |
| У5 | Hintek RM-0915-3D | - производительность 1900 м3/ч; - мощность 9 кВт; | вход |
| У6 | Hintek RM-0915-3D | - производительность 1900 м3/ч; - мощность 9 кВт; | вход |
| Лабораторно-производственный корпус |
| В1 | Systemair DVS 355 | - производительность 3060 м3/ч; | лаборатории |
| В2 | Systemair DVS 355 | - производительность 3060 м3/ч; | лаборатории |
| ДУ1 | УКРОС91-056ДУ400-Н-00300/94- | - производительность 11620 м3/ч; | коридоры |
| ПД1 | ОСА 501-056-Н-00300/2-У2 | - производительность 16000 м3/ч; | лифтовая шахта |
| ПД2 | ОСА 501-080-Н-00300/4-У2 | - производительность 23900 м3/ч; | лифтовая шахта |
| У1 | Тепломаш КЭВ-6П2013E | - производительность 1100 м3/ч; - мощность 6 кВт; | вход |
| У2 | Тепломаш КЭВ-6П2013E | - производительность 1100 м3/ч; - мощность 6 кВт; | вход |
| У3 | Тепломаш КЭВ-6П2013E | - производительность 1100 м3/ч; - мощность 6 кВт; | вход |
| У4 | Тепломаш КЭВ-6П2013E | - производительность 1100 м3/ч; - мощность 6 кВт; | вход |
| Столовая |
| П1 | VC-15-R-S/H/S-T | - производительность 1900 м3/ч; - водяной нагреватель. | столовая |
| П2 | VS-21 R-S/H-COMPACT/S | - производительность 2650 м3/ч; - водяной нагреватель | столовая 1 этаж |
| В1 | VS-55-R-S/V/S | - производительность 6220 м3/ч; | столовая 1 этаж |
| В2 | K200L | - производительность 650 м3/ч; | столовая 1 этаж |
| У1 | Hintek RM-0915-3D | - производительность 1900 м3/ч; - мощность 9 кВт; | вход |
| Адрес: г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт, д.83 |
| Секция А |
| ПВ1 | Unit A25-5.5 | - производительность 1840 м3/ч; - электрический нагреватель; - ротационный теплообменник. | холл |
| ПВ2 | Unit A25-8 | - производительность 4355 м3/ч; - электрический нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | столовая 2 этаж |
| ПВ3 | Unit A25-8 | - производительность 4080 м3/ч; - электрический нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | залы буфета 3-8 этаж |
| ПВ4 | Unit A25-8 | - производительность 4080 м3/ч; - электрический нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | залы буфета 3-8 этаж |
| П5 | Unit A25-5.5 | - производительность 4200 м3/ч; - электрический нагреватель. | производственный цех |
| П6 | Unit A25-5.5 | - производительность 4200 м3/ч; - электрический нагреватель. | производственный цех |
| П7 | Unit A25-5.5 | - производительность 3835 м3/ч; - электрический нагреватель. | кухонный блок |
| П8 | Unit A25-8 | - производительность 5920 м3/ч; - электрический нагреватель. | аудитории 3-8 этаж |
| П9 | Unit A25-8 | - производительность 6260 м3/ч; - электрический нагреватель. | аудитории 3-8 этаж |
| В5 | R250L | - производительность 530 м3/ч; | моечная столовой |
| В6 | R150L | - производительность 260 м3/ч; | холодный цех |
| В7 | R150L | - производительность 275 м3/ч; | кладовые |
| В8 | R150L | - производительность 250 м3/ч; | санузел, душевые |
| В9 | Compact 100 | - производительность 25 м3/ч; | бельевая |
| В10 | Compact 100 | - производительность 85 м3/ч; | щитовая |
| В11 | R250L | - производительность 490 м3/ч; | кладовая |
| В12 | R150L | - производительность 280 м3/ч; | санузел |
| В13 | DVW 450-D4 | - производительность 3200 м3/ч; | санузел |
| В14 | R150L | - производительность 175 м3/ч; | санузел |
| В15 | R150L | - производительность 140 м3/ч; | серверные 2-8 этаж |
| В16 | Compact 100 | - производительность 30 м3/ч; | тепловой пункт |
| МО1 | MUB/T 042 500D4-IE2 | - производительность 5700 м3/ч; | горячий цех |
| МО2 | MUB/T 042 500D4-IE2 | - производительность 4400 м3/ч; | горячий цех |
| МО3 | R315L | - производительность 800 м3/ч; | горячий цех |
| МО4 | R315L | - производительность 600 м3/ч; | моечная |
| МО5 | R315L | - производительность 600 м3/ч; | моечная |
| У1 | КС-1512 | - производительность 2100 м3/ч; - ток 17А. | холл |
| У2 | КС-1512 | - производительность 2100 м3/ч; - ток 17А. | холл |
| К1 | MS-GA60VB/ MU-GA60 | - охлаждение 6,5 кВт; - хладагент R410a. | кладовая полуфабрикатов |
| К2 | MSC-GE20VB/ MU-GA20VB | - охлаждение 2,3 кВт; - хладагент R410a. | кладовая овощей |
| К3 | PCA-RP71HAQ / PU-P71YHA | - охлаждение 7,1 кВт; - хладагент R410a | производственный цех |
| К4 | PCA-RP71HAQ / PU-P71YHA | - охлаждение 7,1 кВт; - хладагент R410a | производственный цех |
| К5 | PCA-RP140KAQ/ PU-P140YHA | - охлаждение 14 кВт; - хладагент R410a | столовая 2 этаж |
| К6 | PCA-RP140KAQ/ PU-P140YHA | - охлаждение 14 кВт; - хладагент R410a | столовая 2 этаж |
| К7 | MXZ-8B160YA/ 7*MSZ-GE25VА | - охлаждение 16/2,5 кВт; - хладагент R410a | серверные 2-8 этаж (основной) |
| К8 | MXZ-8B160YA/ 7*MSZ-GE25VА | - охлаждение 16/2,5 кВт; - хладагент R410a | серверные 2-8 этаж (резерв) |
| ПД1 | ВО-30-160-050 | - производительность 4760 м3/ч; | шахты лифтов |
| ПД2 | ВО-30-160-063 | - производительность 7450 м3/ч; | шахты лифтов |
| ПД3 | ВО-30-160-071 | - производительность 14300 м3/ч; | лестничная клетка |
| ПД4 | ВО-30-160-050 | - производительность 4760 м3/ч; | шахты лифтов |
| ПД5 | ВО-30-160-063 | - производительность 7450 м3/ч; | шахты лифтов |
| ВД1 | КРОВ6-8-ДУ | - производительность 20790 м3/ч; - клапан КДМ-2- 2шт. | коридор 1 этаж |
| ВД2 | КРОВ6-9-ДУ | - производительность 22100 м3/ч; - клапан КДМ-2- 7шт. | коридоры 3-8 этаж |
| ВД3 | КРОВ6-9-ДУ | - производительность 22100 м3/ч; - клапан КДМ-2- 7шт. | коридоры 3-8 этаж |
| Секция Б |
| П1 | Unit A25-13.5 | - производительность 10825 м3/ч; - электрический нагреватель. | аудитории 2-8 этаж |
| ПВ2 | Unit A25-13.5 | - производительность 8085 м3/ч; - электрический нагреватель; - ротационный теплообменник. | аудитории 2-8 этаж |
| П3 | Unit A25-8 | - производительность 5085 м3/ч; - электрический нагреватель. | аудитории 2-8 этаж |
| ПВ4 | Unit A25-5.5 | - производительность 4225 м3/ч; - электрический нагреватель; - ротационный теплообменник. | аудитории 2-8 этаж |
| П5 | Unit A25-13.5 | - производительность 9000 м3/ч; - электрический нагреватель. | аудитории 2-8 этаж |
| П6 | Unit A25-17 | - производительность 12540 м3/ч; - электрический нагреватель. | аудитории 2-8 этаж |
| В1 | EKAD 355-4 (D00-35550) | - производительность 4650 м3/ч; | аудитории 2-8 этаж |
| В3 | EKAD 355-4 (D00-35550) | - производительность 2730 м3/ч; | аудитории 2-8 этаж |
| В5 | EKAD 355-4 (D00-35550) | - производительность 4045 м3/ч; | аудитории 2-8 этаж |
| В6 | EKAD 355-4 (D00-35550) | - производительность 4400 м3/ч; | аудитории 2-8 этаж |
| В7 | R315L | - производительность 1190 м3/ч; | лаборатории 8 этаж |
| В8 | R315L | - производительность 1190 м3/ч; | лаборатории 8 этаж |
| В9 | R315L | - производительность 1190 м3/ч; | лаборатории 8 этаж |
| В10 | R315L | - производительность 1190 м3/ч; | лаборатории 8 этаж |
| В11 | R315L | - производительность 1190 м3/ч; | лаборатории 8 этаж |
| В12 | R315L | - производительность 1190 м3/ч; | лаборатории 8 этаж |
| В13 | R315L | - производительность 1190 м3/ч; | лаборатории 8 этаж |
| В14 | R315L | - производительность 1190 м3/ч; | лаборатории 8 этаж |
| У1 | BONAIR Horizontal 24-2000E clasico | - производительность 5250 м3/ч; - ток 30А. | холл |
| У2 | BONAIR Horizontal 24-2000E clasico | - производительность 5250 м3/ч; - ток 30А. | холл |
| К1 | LG FM48AH/ 7* MS07AH | - охлаждение 15,5/2кВт; - хладагент R410a. | серверные 2-8 этаж (основной) |
| К2 | LG FM48AH/ 7* MS07AH | - охлаждение 15,5/2кВт; - хладагент R410a. | серверные 2-8 этаж (резерв) |
| ПД1 | ВКОП2 7,1 | - производительность 38500 м3/ч; | шахты лифтов |
| ПД2 | ВКОП2 7,1 | - производительность 38500 м3/ч; | шахты лифтов |
| ПД3 | ВКОП2 6,3 | - производительность 19250 м3/ч; | лестничная клетка |
| ПД4 | ВКОП2 6,3 | - производительность 19250 м3/ч; | лестничная клетка |
| ВД1 | КРОВ9-9-ДУ | - производительность 24200 м3/ч; - клапан КЛАД-2-С 8шт. | коридоры 3-8 этаж |
| ВД2 | КРОВ9-9-ДУ | - производительность 26680 м3/ч; - клапан КЛАД-2-С 8шт. | коридоры 3-8 этаж |
| ВД3 | КРОВ9-7,1-ДУ | - производительность 18350 м3/ч; - клапан КЛАД-2-С 8шт. | коридоры 3-8 этаж |
| ВД4 | КРОВ9-7,1-ДУ | - производительность 18350 м3/ч; - клапан КЛАД-2-С 8шт. | коридоры 3-8 этаж |
| Секция В |
| ПВ1 | Unit С25-13.5 | - производительность 9315 м3/ч; - электрический нагреватель; - фреоновый охладитель; - ротационный теплообменник. | спортзал |
| П1 | Unit A25-8 | - производительность 5940 м3/ч; - водяной нагреватель. | автостоянка |
| П2 | Unit A25-13.5 | - производительность 6930 м3/ч; - водяной нагреватель. | автостоянка |
| П3 | Unit A25-13.5 | - производительность 6930 м3/ч; - водяной нагреватель. | автостоянка |
| ПВ4 | Unit C25-3.5 | - производительность 1540 м3/ч; - электрический нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | аудитории |
| П5 | Unit A25-13.5 | - производительность 9845 м3/ч; - электрический нагреватель. | аудитории 2-8 этаж |
| ПВ6 | Unit A25-21 | - производительность 13380 м3/ч; - электрический нагреватель; - ротационный теплообменник. | аудитории 2-8 этаж |
| ПВ7 | Unit А25-21 | - производительность 13115 м3/ч; - электрический нагреватель; - ротационный теплообменник. | аудитории 2-8 этаж |
| ПВ8 | Unit A25-13.5 | - производительность 9590 м3/ч; - электрический нагреватель; - ротационный теплообменник. | аудитории 2-8 этаж |
| П9 | Unit A25-13.5 | - производительность 8580 м3/ч; - электрический нагреватель. | аудитории 2-8 этаж |
| П10 | Unit A25-13.5 | - производительность 9420 м3/ч; - электрический нагреватель. | аудитории 2-8 этаж |
| П11 | Unit A25-13.5 | - производительность 5720 м3/ч; - электрический нагреватель. | аудитории 2-8 этаж |
| В1 | Unit A25-8 | - производительность 6535 м3/ч; | автостоянка |
| В2 | Unit A25-13,5 | - производительность 7625 м3/ч; | автостоянка |
| В3 | Unit A25-13,5 | - производительность 7625 м3/ч; | автостоянка |
| В5 | "RUCK" RS 125L | - производительность 145 м3/ч; | санузел |
| В9 | RS 200L | - производительность 440 м3/ч; | кладовая |
| В10 | Unit A25-8,5 | - производительность 8260 м3/ч; | санузел |
| В11 | Unit A25-8,5 | - производительность 8250 м3/ч; | санузел |
| В12 | RS 200L | - производительность 475 м3/ч; | кладовая |
| В13 | RS 160L | - производительность 380 м3/ч; | тепловой пункт |
| У1 | КЭВ-70П414W | - производительность 3100 м3/ч; - водяной нагреватель. | автостоянка |
| У2 | КЭВ-70П414W | - производительность 3100 м3/ч; - водяной нагреватель. | автостоянка |
| У3 | КЭВ-70П414W | - производительность 3100 м3/ч; - водяной нагреватель. | автостоянка |
| У4 | VCZ02-B-100-F-SM | - производительность 1300 м3/ч; - электрический нагреватель. | холл |
| ККБ1 | EPSILON ECHOS/LE-16 | - охлаждения 16,2 кВт; - хладагент R410а. | спортзал |
| К1 | LG FM48AH/ 7*LG MS07AH | - охлаждение 15,5/2кВт; - хладагент R410a. | серверные 2-8 этаж (основной) |
| К2 | LG FM48AH/ 7*LG MS07AH | - охлаждение 15,5/2кВт; - хладагент R410a. | серверные 2-8 этаж (резерв) |
| К3 | DAIKIN RZQ200C/ 2* FHQ-C100 | - охлаждение 20/10кВт; - хладагент R410a. | серверная (основной) |
| К4 | DAIKIN RZQ200C/ 2* FHQ-C100 | - охлаждение 20/10кВт; - хладагент R410a. | серверная (резервный) |
| К5 | DAIKIN RZQ200C/ 2* FHQ-C100 | - охлаждение 20/10кВт; - хладагент R410a. | серверная (основной) |
| К6 | DAIKIN RZQ200C/ 2* FHQ-C100 | - охлаждение 20/10кВт; - хладагент R410a. | серверная (резервный) |
| К7 | DAIKIN RZQ200C/ 2* FHQ-C100 | - охлаждение 20/10кВт; - хладагент R410a. | серверная (основной) |
| К8 | DAIKIN RZQ200C/ 2* FHQ-C100 | - охлаждение 20/10кВт; - хладагент R410a. | серверная (резервный) |
| К9 | DAIKIN RZQ200C/ 2* FHQ-C100 | - охлаждение 20/10кВт; - хладагент R410a. | серверная (основной) |
| К10 | DAIKIN RZQ200C/ 2* FHQ-C100 | - охлаждение 20/10кВт; - хладагент R410a. | серверная (резервный) |
| ПД1 | ВО 30-160-063 | - производительность 8900 м3/ч; | тамбур-шлюз автостоянки |
| ПД2 | ВКОП2-ВР84-97-7,1 | - производительность 38200 м3/ч; | шахты лифтов |
| ПД3 | ВКОП2-ВР84-97-7,1 | - производительность 32200 м3/ч; | лестничная клетка |
| ПД4 | ВКОП2-ВР84-97-7,1 | - производительность 39570 м3/ч; | шахты лифтов |
| ПД5 | ВКОП2-ВР84-97-7 | - производительность 36500 м3/ч; | шахты лифтов |
| ВД1 | КРОВ6-11,2 -ДУ | - производительность 46200 м3/ч; - клапан КЛАД-3-К 4шт. | автостоянка |
| ВД2 | КРОВ6-11,2 -ДУ | - производительность 46200 м3/ч; - клапан КЛАД-3-К 8шт. | автостоянка |
| ВД3 | КРОВ6-7,1 -ДУ | - производительность 17900 м3/ч; - клапан КЛАД-2-С 1шт. | коридоры |
| ВД4 | КРОВ6-9-ДУ | - производительность 20950 м3/ч; - клапан КЛАД-2-С 7шт. | коридоры |
| ВД5 | КРОВ6-9-ДУ | - производительность 20950 м3/ч; - клапан КЛАД-2-С 5шт. | коридоры |
| ВД6 | КРОВ6-9-ДУ | - производительность 20950 м3/ч; - клапан КЛАД-2-С 5шт. | коридоры |
| ВД7 | КРОВ6-9-ДУ | - производительность 20950 м3/ч; - клапан КЛАД-2-С 6шт. | коридоры |
| ВД8 | КРОВ6-9-ДУ | - производительность 20950 м3/ч; - клапан КЛАД-2-С 6шт. | коридоры |

Таблица №6

График Технического обслуживания

| № сист. | Наименование | Месяц обслуживания |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д.28/16 |
| 3-13 этаж |
| ПВ1 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ2 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ3 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ4 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ5 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ6 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ7 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ8 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ9 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ10 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ11 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ12 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ13 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ14 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ15 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ16 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ17 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ18 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ19 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ20 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ21 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ22 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПД1 | ВРАН9-6.3 №5 | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ВД1 | ВР 280-46 №5 ДУ | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ВД2 | ВР 280-46 №5 ДУ | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| Конгресс холл |
| П1 | VS-30-R-S/HC/S | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| П2 | VS-21-R-S/HC/S | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| П3 | VS-75-R-S/HC/S | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ4 | VS-75-R-SS/RHC/SS | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| П5 | VS-40-R-S/HC/S | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| В1 | IRE 50x25 B1 | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| В2 | VS-21-R-S/V/S | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| В3 | VS-21-R-S/V/S | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| В5 | IRE 125 A1 | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| В6 | IRE 160 С2 | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| В7 | ВРНП-Н-2,5 | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| В8 | VS-21-R-S/V/S | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| В9 | ВРНП-Н-3,15 | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ККБ1 | MDCCU-14CN2/CCU-14 | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ККБ2 | MDCCU-07CN2/CCU-07 | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ККБ3 | MDCCU-35CN2/CCU-35 | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ККБ4 | MDCCU-45CN2/CCU-45 | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ККБ5 | MDCCU-14CN2/CCU-14 | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| Цокольный, 1-2 этаж |
| П1 | VS-30-L-SS/PH/SS "VTS" |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| В1 | VS-30-L-SS/PH/SS "VTS" |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| П2 | VS-30-L-SS/PH/SS "VTS" |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| В2 | VS-30-L-SS/PH/SS "VTS" |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| П3 | VS-21-R-S/H/S "VTS" |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| B3 | QC-VA160L |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| П4 | VS-10-R-S/H/S-T |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| В4 | QC-VA250M |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| П5 | VS-10-R-SS/PH/SS-T |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| В5 | VS-10-R-SS/PH/SS-T |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| П6 | VS-10-R-SS/PH/SS-T |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| В6 | VS-10-R-SS/PH/SS-T |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| П7 | VS-10-R-SS/PH/SS-T |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| В7 | VS-10-R-SS/PH/SS-T |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| П8 | VS-10-R-SS/PH/SS-T |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| В8 | VS-10-R-SS/PH/SS-T |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| П9 | VS-10-R-SS/PH/SS-T |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| В9 | VS-10-R-SS/PH/SS-T |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| П10 | Shift RFD 600x350-4 VIM |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| B10 | VS-30-R-S/V/S |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| B11 | VS-30-R-S/V/S |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| B12 | QC-VA200M |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| B13 | VS-10-R-S/V/S-T |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| B14 | VS-10-R-S/V/S-T |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| B15 | QC-VA250M |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| B16 | QC-VA160M |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| B17 | QC-VA160L |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| B18 | QC-VA200M |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| B19 | VS-10-R-S/V/S-T |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| B20 | VS-10-R-S/V/S-T |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| B21 | VS-10-R-S/V/S-T |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| B22 | VS-10-R-S/V/S-T |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| В23 | Shift RFD 600x350-4 VIM |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| К1 | MS-GA80VB/MU-GA80VB | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| К2 | MS-GA80VB/MU-GA80VB | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| У1 | КЭВ-9П2023Е |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| У2 | КЭВ-9П2023Е |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| Адрес: г. Санкт-Петербург, Средний пр-кт, д.82 |
| Спортивный комплекс «Бассейн» |
| П1 | Remak Vento 60-35/31-4D |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| П2 | Remak Vento 50-25/22-4E |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| П3 | Remak AeroMaster XPVP 500-11,0/90-J4 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| П4 | Remak AeroMaster XPVP 450-2,2/70-J4 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| П5 | Remak AeroMaster XPVP 450-2,2/70-J4 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| П6 | Remak Vento 60-35/31-4D |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| П7 | Remak AeroMaster XPVP 315-1,5/53-J2 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| П8 | Remak AeroMaster XPVP 315-1,1/50-J2 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| П9 | Remak AeroMaster FPVA 160-85/95-1,1-J2 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В1 | Remak Vento 60-35/31-4D |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В2 | Systemair RVK315Y4 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В3 | Remak AeroMaster XPVP 500-7,5/86-J4 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В4 | Systemair TFER 315L |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В5 | Systemair TFER 315L |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В6 | Remak Vento RP 60-30/28-4E |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В7 | Remak Vento RP 60-30/28-4D |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В8 | Remak AeroMaster XPVP 450-1,1/56-J4 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В9 | Remak AeroMaster XPVP 400-1,1/69-J4 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В10 | Remak Vento RP 60-30/28-4E |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В11 | Ostberg CK315C |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В12 | Ostberg CK315B |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В13 | Remak Vento RP 60-30/28-4E |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| К1 | Dantherm CDP 65 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| К2 | Dantherm CDP 65 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| У1 | Арктос КС-1009 |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| Учебный корпус |
| П1 | VS-55-R-E/H/S |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| П2 | VS-75-R-ES/H-COMPACT |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| П3 | VS-100-R-S/H-COMPACT |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| П4 | VS-55-R-S/H-COMPACT |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| П9 | VS-15-R-S/H/S-T |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В1 | Remak AeroMaster XP10 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В2 | Remak AeroMaster XP10 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В3 | Remak AeroMaster XP10 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В4 | Remak AeroMaster XP06 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В5 | Remak AeroMaster XP04 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В6 | Remak AeroMaster XP06 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В7 | Remak AeroMaster XP10 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В8 | СК 315С |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В10 | СК 315С |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В11 | СК 315С |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| К1 | MS-GA80VB/MU-GA80VB | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| К2 | MS-GA80VB/MU-GA80VB | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| У1 | Hintek RM-0915-3D |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| У2 | Hintek RM-0915-3D |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| У3 | Hintek RM-0915-3D |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| У4 | Hintek RM-0915-3D |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| У5 | Hintek RM-0915-3D |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| У6 | Hintek RM-0915-3D |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| Лабораторно-производственный корпус |
| В1 | Systemair DVS 355 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В2 | Systemair DVS 355 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| ДУ1 | УКРОС91-056ДУ400-Н-00300/94- |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| ПД1 | ОСА 501-056-Н-00300/2-У2 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| ПД2 | ОСА 501-080-Н-00300/4-У2 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| У1 | Тепломаш КЭВ-6П2013E |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| У2 | Тепломаш КЭВ-6П2013E |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| У3 | Тепломаш КЭВ-6П2013E |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| У4 | Тепломаш КЭВ-6П2013E |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| Столовая |
| П1 | VC-15-R-S/H/S-T |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| П2 | VS-21 R-S/H-COMPACT/S |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В1 | VS-55-R-S/V/S |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В2 | K200L |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| Адрес: г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт, д.83 |
| Секция А |
| ПВ1 | Unit A25-5.5 |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| ПВ2 | Unit A25-8 |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| ПВ3 | Unit A25-8 |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| ПВ4 | Unit A25-8 |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| П5 | Unit A25-5.5 |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| П6 | Unit A25-5.5 |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| П7 | Unit A25-5.5 |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| П8 | Unit A25-8 |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| П9 | Unit A25-8 |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| В5 | R250L |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| В6 | R150L |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| В7 | R150L |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| В8 | R150L |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| В9 | Compact 100 |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| В10 | Compact 100 |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| В11 | R250L |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| В12 | R150L |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| В13 | DVW 450-D4 |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| В14 | R150L |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| В15 | R150L |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| В16 | Compact 100 |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| МО1 | MUB/T 042 500D4-IE2 |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| МО2 | MUB/T 042 500D4-IE2 |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| МО3 | R315L |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| МО4 | R315L |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| МО5 | R315L |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| У1 | КС-1512 |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| У2 | КС-1512 |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| К1 | MS-GA60VB/ MU-GA60 | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| К2 | MSC-GE20VB/MU-GA20VB | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| К3 | PCA-RP71HAQ / PU-P71YHA | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| К4 | PCA-RP71HAQ / PU-P71YHA | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| К5 | PCA-RP140KAQ/PU-P140YHA | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| К6 | PCA-RP140KAQ/PU-P140YHA | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| К7 | MXZ-8B160YA/ 7*MSZ-GE25VА | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| К8 | MXZ-8B160YA/ 7*MSZ-GE25VА | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ПД1 | ВО-30-160-050 |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| ПД2 | ВО-30-160-063 |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| ПД3 | ВО-30-160-071 |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| ПД4 | ВО-30-160-050 |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| ПД5 | ВО-30-160-063 |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| ВД1 | КРОВ6-8-ДУ |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| ВД2 | КРОВ6-9-ДУ |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| ВД3 | КРОВ6-9-ДУ |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| Секция Б |
| П1 | Unit A25-13.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПВ2 | Unit A25-13.5 |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| П3 | Unit A25-8 |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| ПВ4 | Unit A25-5.5 |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| П5 | Unit A25-13.5 |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| П6 | Unit A25-17 |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| В1 | EKAD 355-4 (D00-35550) |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| В3 | EKAD 355-4 (D00-35550) |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| В5 | EKAD 355-4 (D00-35550) |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| В6 | EKAD 355-4 (D00-35550) |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| В7 | R315L |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| В8 | R315L |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| В9 | R315L |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| В10 | R315L |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| В11 | R315L |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| В12 | R315L |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| В13 | R315L |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| В14 | R315L |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| У1 | BONAIR Horizontal 24-2000E clasico |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| У2 | BONAIR Horizontal 24-2000E clasico |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| К1 | LG FM48AH/7* MS07AH | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| К2 | LG FM48AH/7* MS07AH | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ПД1 | ВКОП2 7,1 |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| ПД2 | ВКОП2 7,1 |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| ПД3 | ВКОП2 6,3 |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| ПД4 | ВКОП2 6,3 |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| ВД1 | КРОВ9-9-ДУ |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| ВД2 | КРОВ9-9-ДУ |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| ВД3 | КРОВ9-7,1-ДУ |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| ВД4 | КРОВ9-7,1-ДУ |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| Секция В |
| ПВ1 | Unit С25-13.5 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| П1 | Unit A25-8 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| П2 | Unit A25-13.5 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| П3 | Unit A25-13.5 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ПВ4 | Unit C25-3.5 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| П5 | Unit A25-13.5 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ПВ6 | Unit A25-21 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ПВ7 | Unit А25-21 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ПВ8 | Unit A25-13.5 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| П9 | Unit A25-13.5 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| П10 | Unit A25-13.5 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| П11 | Unit A25-13.5 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| В1 | Unit A25-8 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| В2 | Unit A25-13,5 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| В3 | Unit A25-13,5 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| В5 | "RUCK" RS 125L |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| В9 | RS 200L |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| В10 | Unit A25-8,5 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| В11 | Unit A25-8,5 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| В12 | RS 200L |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| В13 | RS 160L |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| У1 | КЭВ-70П414W |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| У2 | КЭВ-70П414W |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| У3 | КЭВ-70П414W |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| У4 | VCZ02-B-100-F-SM |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| ККБ1 | EPSILON ECHOS/LE-16 | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| К1 | LG FM48AH/7*LG MS07AH | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| К2 | LG FM48AH/7*LG MS07AH | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| К3 | DAIKIN RZQ200C/2*FHQ-C100 | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| К4 | DAIKIN RZQ200C/2*FHQ-C100 | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| К5 | DAIKIN RZQ200C/2*FHQ-C100 | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| К6 | DAIKIN RZQ200C/2*FHQ-C100 | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| К7 | DAIKIN RZQ200C/2*FHQ-C100 | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| К8 | DAIKIN RZQ200C/2*FHQ-C100 | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| К9 | DAIKIN RZQ200C/2*FHQ-C100 | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| К10 | DAIKIN RZQ200C/2*FHQ-C100 | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ПД1 | ВО 30-160-063 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ПД2 | ВКОП2-ВР84-97-7,1 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ПД3 | ВКОП2-ВР84-97-7,1 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ПД4 | ВКОП2-ВР84-97-7,1 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ПД5 | ВКОП2-ВР84-97-7,1 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ВД1 | КРОВ6-11,2 -ДУ |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ВД2 | КРОВ6-11,2 -ДУ |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ВД3 | КРОВ6-7,1 -ДУ |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ВД4 | КРОВ6-9-ДУ |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ВД5 | КРОВ6-9-ДУ |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ВД6 | КРОВ6-9-ДУ |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ВД7 | КРОВ6-9-ДУ |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ВД8 | КРОВ6-9-ДУ |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |

Таблица №7

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Клиновой ремень с оберткой боковых граней. Сечение ремня 12,7х10 мм. Длина 1482 мм | 4 шт. |
| 2 | Клиновой ремень с оберткой боковых граней. Сечение ремня 12,7х10 мм. Длина 1657 мм | 2 шт. |
| 3 | Клиновой ремень с оберткой боковых граней. Сечение ремня 12,7х10 мм. Длина 1932 мм | 2 шт. |
| 4 | Клиновой ремень с оберткой боковых граней. Сечение ремня 12,7х10 мм. Длина 1250 мм | 2 шт. |
| 5 | Клиновой ремень с оберткой боковых граней. Сечение ремня 12,7х10 мм. Длина 1132 мм | 2 шт. |
| 6 | Клиновой ремень с оберткой боковых граней. Сечение ремня 12,7х10 мм. Длина 1482 мм | 4 шт. |
| 7 | Клиновой ремень с оберткой боковых граней. Сечение ремня 12,7х10 мм. Длина 2360 мм | 4 шт. |
| 8 | Клиновой ремень с оберткой боковых граней. Сечение ремня 12,7х10 мм. Длина 1700 мм | 2 шт. |
| 9 | Клиновой ремень с оберткой боковых граней. Сечение ремня 12,7х10 мм. Длина 1457 мм | 2 шт. |
| 10 | Клиновой ремень с оберткой боковых граней. Сечение ремня 12,7х10 мм. Длина 1532 мм | 2 шт. |
| 11 | Клиновой ремень с оберткой боковых граней. Сечение ремня 12,7х10 мм. Длина 1207 мм | 4 шт. |
| 12 | Клиновой ремень с оберткой боковых граней. Сечение ремня 9,7х8 мм. Длина 1462 мм | 2 шт. |
| 13 | Клиновой ремень с оберткой боковых граней. Сечение ремня 9,7х8 мм. Длина 1120 мм | 4 шт. |
| 14 | Клиновой ремень с оберткой боковых граней. Сечение ремня 9,7х8 мм. Длина 1180 мм | 2 шт. |
| 15 | Клиновой ремень с оберткой боковых граней. Сечение ремня 9,7х8 мм. Длина 1700 мм | 2 шт. |
| 16 | Клиновой ремень с оберткой боковых граней. Сечение ремня 9,7х8 мм. Длина 1162 мм | 2 шт. |
| 17 | Клиновой ремень с оберткой боковых граней. Сечение ремня 9,7х8 мм. Длина 1237 мм. | 2 шт. |
| 18 | Клиновой ремень с оберткой боковых граней. Сечение ремня 9,7х8 мм. Длина 1024 мм. | 2 шт. |
| 19 | Клиновой ремень с оберткой боковых граней. Сечение ремня 9,7х8 мм. Длина 1400 мм. | 2 шт. |
| 20 | Клиновой ремень с оберткой боковых граней. Сечение ремня 9,7х8 мм. Длина 1250 мм. | 2 шт. |
| 21 | Клиновой ремень с формованным зубом и открытыми боковыми гранями. Сечение ремня 9,7х8 мм. Длина 1087 мм. | 2 шт. |
| 22 | Клиновой ремень с формованным зубом и открытыми боковыми гранями. Сечение ремня 9,7х8 мм. Длина 1024 мм. | 2 шт. |
| 23 | Клиновой ремень с формованным зубом и открытыми боковыми гранями. Сечение ремня 12,7х10 мм. Длина 1700 мм. | 2 шт. |
| 24 | Клиновой ремень с формованным зубом и открытыми боковыми гранями. Сечение ремня 12,7х10 мм. Длина 1732 мм. | 2 шт. |
| 25 | Ремень круглый под замочное соединение. Наружный диаметр ремня (9-10) мм. Максимальная рабочая нагрузка ремня должна быть не менее 8 кг. | 30 м |
| 26 | Шпилька (замок) для круглого ремня. | 10 шт. |
| 27 | Фильтр ФВК-535-385-220-G4/25 | 88 шт. |
| 28 | Фильтр ФВК-428-428-360-F5/25 | 10 шт. |
| 29 | Фильтр ФВК-428-287-360-F5/25 | 22 шт. |
| 30 | Фильтр ФВК-490-490-360-F5/25 | 16 шт. |
| 31 | Фильтр ФВКас-594-430-48-G4 | 10 шт. |
| 32 | Фильтр ФВКас-594-290-48-G4 | 22 шт. |
| 33 | Фильтр ФВК-590-590-6-F5/25 | 8 шт. |
| 34 | Фильтр ФВКомW-287-592-292/F6 | 4 шт. |
| 35 | Фильтр ФВКомW-490-592-292/F6 | 4 шт. |
| 36 | Фильтр ФВКомW-590-592-292/F6 | 4 шт. |
| 37 | Фильтр ФВКас-625-625-48-G4 | 8 шт. |
| 38 | Фильтр ФВКас-690-750-48-G4 | 4 шт. |
| 39 | Фильтр ФВКас-780-840-48-G4 | 4 шт. |
| 40 | Фильтр ФВКас-710-300-48-G4 | 2 шт. |
| 41 | Фильтр ФВР-2*40-150 г/см2-G3 | 20 м |
| 42 | Фильтр ФВР-2*20-250 г/см2-G4 | 20 м |
| 43 | Фильтр ФВКас-545-626-48-G4 | 10 шт. |
| 44 | Фильтр ФВК-592-592-600-G4 | 14 шт. |
| 45 | Фильтр ФВКас-675-756-48-G4 | 16 шт. |
| 46 | Фильтр ФВК-759-678-350-G4 | 8 шт. |
| 47 | Фильтр ФВК-592-592-360-G4 | 38 шт. |
| 48 | Фильтр ФВК-592-287-360-G4 | 36 шт. |
| 49 | Фильтр ФВК-287-592-360-G4 | 32 шт. |
| 50 | Фильтр ФВК-287-287-360-G4 | 32 шт. |
| 51 | Фильтр ФВКас-895-976-48-G4 | 2 шт. |
| 52 | Хладагент R410А | 60 кг |
| 53 | Хладагент R407С | 30 кг |
| 54 | Масло синтетическое компрессорное (совместимое с хладагентом R410А) | 8 л. |
| 55 | Масло синтетическое компрессорное (совместимое с хладагентом R407С) | 4 л. |
| 56 | Смазка для подшипников ГОСТ 14068-79 | 2 л. |
| 57 | Санитарный силиконовый герметик прозрачный 280 мл | 20 шт. |
| 58 | Антивибрационная вставка для вентиляторов | 40 шт. |
| 59 | Профиль П-образный перфорированный 30х50 из оцинкованной стали толщиной не менее 2,5 мм | 10 шт. |
| 60 | Болт из оцинкованной стали М8х25 с шагом резьбы 1,5 мм | 200 шт. |
| 61 | Гайка М8 из оцинкованной стали с шагом резьбы 1,5 мм | 200 шт. |
| 62 | Скоба вентиляционная из оцинкованной стали толщиной не менее 2,5 мм для стяжки фланцев в комплекте с болтом | 100 шт. |
| 63 | Уплотнительная лента межфланцевая шириной 15 мм, толщиной 5 мм | 40 м |
| 64 | Изоляционный материал, фольгированный на основе базальтового огнезащитного состава обеспечивающего пределы огнестойкости EI 150 толщиной 50 мм | 100 м2 |
| 65 | Лента перфорированная (12-13)х(0,55-0,6) мм прямая из оцинкованной стали | 100 м |
| 66 | Клейкая лента на основе фольги, ширина ленты должна быть не менее 48 мм и не более 50 мм | 500 м |
| 67 | Армированная клейкая лента, ширина ленты должна быть не менее 48 мм и не более 50 мм | 100 м |
| 68 | Теплоизоляция трубная из вспененного каучука, внутренний диаметр (6-7) мм, толщина стенки (9-12) мм. Коэффициент теплопроводности при 20°С должен быть не выше 0,045 Вт/(м∙°С), длина трубки теплоизоляции должна быть 2 м. | 50 м |
| 69 | Теплоизоляция трубная из вспененного каучука, внутренний диаметр (9-12) мм, толщина стенки (9-12) мм. Коэффициент теплопроводности при 20°С должен быть не выше 0,045 Вт/(м∙°С), длина трубки теплоизоляции должна быть 2 м. | 50 м |
| 70 | Теплоизоляция трубная из вспененного каучука, внутренний диаметр (12-14) мм, толщина стенки (9-12) мм. Коэффициент теплопроводности при 20°С должен быть не выше 0,045 Вт/(м∙°С), длина трубки теплоизоляции должна быть 2 м. | 50 м |
| 71 | Теплоизоляция трубная из вспененного каучука, внутренний диаметр (15-18) мм, толщина стенки (9-12) мм. Коэффициент теплопроводности при 20°С должен быть не выше 0,045 Вт/(м∙°С), длина трубки теплоизоляции должна быть 2 м. | 50 м |
| 72 | Теплоизоляция трубная из вспененного каучука, внутренний диаметр (18-20) мм, толщина стенки (9-12) мм. Коэффициент теплопроводности при 20°С должен быть не выше 0,045 Вт/(м∙°С), длина трубки теплоизоляции должна быть 2 м. | 50 м |
| 73 | Источник питания (батарейка) типа ААА 1,5 В | 100 шт. |
| 74 | Источник питания (батарейка) типа АА 1,5 В | 100 шт. |
| 75 | Источник питания (батарейка) типа CR2032 3 В | 20 шт. |
| 76 | Контактор AX25-30-10-80 25А AC3 катушка управления 220-230В АС | 24 шт. |
| 77 | Контактор AX32-30-10-80 32А AC3 катушка управления 220-230В АС | 24 шт. |
| 78 | Контактор AX65-30-00-80 65А AC3 катушка управления 220-230В АС | 12 шт. |
| 79 | Контактор AX80-30-00-80 80А AC3 катушка управления 220-230В АС | 12 шт. |
| 80 | Выключатель автоматический трехполюсный 25А С S203 6кА (S203 C25) | 24 шт. |
| 81 | Выключатель автоматический трехполюсный 32А С S203 6кА (S203 C32) | 24 шт. |
| 82 | Выключатель автоматический трехполюсный 63А С S203 6кА (S203 C63) | 12 шт. |
| 83 | Выключатель автоматический трехполюсный 80А С S203 6кА (S203 C80) | 12 шт. |

1. Требования к сроку и (или) объему предоставлений гарантий качества услуг:

Гарантия на проведенное обслуживание должна сохраняться на весь период в соответствии с требованиями периодичности обслуживания определенными нормативной документацией.

2. Требования к участникам закупки:

Наличие лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. Требование установлено в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020                   № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

3. Место, условия оказания услуг:

г. Санкт-Петербург,  ул. Наличная, д.28/16

г. Санкт-Петербург,  Малый пр-кт, д.83;

г. Санкт-Петербург, Средний пр-кт, д.82.

Услуги должны быть оказаны силами и средствами Исполнителя.

Приложение №2

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

На оказание услуг по техническому обслуживанию, санитарной регулировке и аварийно-восстановительному ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха

| № п/п | Наименование и характеристика услуг | Ед. изм. | Кол-во | Регистрационный номер №115/003 от 31.03.2021 г. Исполнитель №1 | Регистрационный номер №115/004 от 31.03.2021 г. Исполнитель №2 | Регистрационный номер №115/006 от 31.03.2021 г. Исполнитель №3 | Сред. арифм. величина цены единицы, руб. | Сред. квадр. отклонение | Коэфф. вариации | Начальная (максимальная) цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена, руб. | Стоимость, руб. | Цена, руб. | Стоимость, руб. | Цена, руб. | Стоимость, руб. |  |  |  |  |
| 1 | Услуги по техническому обслуживанию, санитарной регулировке и аварийно-восстановительному ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха | месяц | 12 | 258 333,33 | 3 099 999,96 | 349 000,00 | 4 188 000,00 | 254 166,67 | 3 050 000,04 | 287 166,67 | 53 589,75 | 18,66 | 3 446 000,04 |
|  |  |  |  | Итого | 3 099 999,96 | Итого | 4 188 000,00 | Итого | 3 050 000,04 |  |  |  | 3 446 000,04 |

Начальная (максимальная) цена была определена методом анализа ценовых предложений:

3 446 000 (Три миллиона четыреста сорок шесть тысяч) рублей 04 копейки.

# Приложение № 3

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Заполняется на бланке участника закупки

(при наличии)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на право заключить договор с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»

Мы, нижеподписавшиеся, направляем настоящую заявку на участие в запросе котировок в электронной форме № 014/223 К(21) на право заключения договора бюджетного учреждения (далее «договор») на оказание услуг по техническому обслуживанию, санитарной регулировке и аварийно-восстановительному ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха согласно условиям и требованиям запроса котировок, в том числе, Технического задания (Приложение №1 к настоящему извещению) и проекта договора (Приложение №4 к настоящему извещению).

Мы, нижеподписавшиеся, для участия в запросе котировок сообщаем о себе следующую информацию:

Сведения об участнике закупки:______________________________________________________

Полное и сокращенное наименование участника закупки:

Почтовый адрес участника закупки:________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица) участника закупки или место жительства (для физического лица) участника______________________________________________________

Фамилия, имя, отчество и должность руководителя участника закупки или уполномоченного лица ______________________________________________________________________________________________________________________________

Контактная информация:____________________________________________________

(адрес электронной почты, тел/факс, ФИО контактного лица участника закупки)

Банковские реквизиты участника закупки ИНН

КПП

ОГРН

ОКПО

ОКТМО

Р/сч

к/с

Наименование банка

БИК

Дата и реквизиты документа о государственной регистрации ____________________

Сведения о выданных участнику закупки лицензиях, свидетельствах о допуске и иных документах, необходимых для выполнения обязательств по договору в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и извещения о запросе котировок:

Изучив извещение о запросе котировок, включая проект договора, сообщаем о своём соответствии требованиям, установленным в извещении запросе котировок в электронной форме и выражаем свое согласие исполнить в полном объеме и в установленные сроки все условия и требования договора, поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями и условиями извещения о запросе котировок в электронной форме и нашими предложениями о функциональных, технических и качественных характеристиках, указанными ниже (Таблица 1). .

Таблица 1

Описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги

| № пп | Наименование продукции (услуг). | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |
| в т.ч. НДС____ % |  |

| № пп | Наименование продукции (товара,). Товарный знак** | Основные характеристики (потребительские свойства) поставляемого товара | Наименование страны происхождения поставляемых товаров | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

*в случае если участник закупки освобожден от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), участник закупки указывает основание такого освобождения.

**Предложение в заявке на участие в закупке должно, либо содержать товарный знак (при его наличии), либо наименование товара должно сопровождаться словами «товарный знак отсутствует». При несоблюдении этих требований данная заявка на участие в закупке не допускается и отклоняется Единой комиссией как не соответствующая требованиям, установленным в документации о закупке.

При этом участник закупки должен указать характеристики продукции в соответствии с требованиями технического задания.

Мы подтверждаем, что:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ;

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ,

В случае признания нас победителем запроса котировок в электронной форме мы принимаем на себя обязательства по заключению договора в соответствии с условиями, установленными в извещении о запросе котировок в электронной форме.

Мы извещены о включении о нас сведений в реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключения договора.

Достоверность информации, указанной в настоящей котировочной заявке, подтверждаем.

Должность руководителя			________________    	/________________/

или уполномоченного 			(подпись)			Инициалы, фамилия

на подписание лица         МП

Приложение №4

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

Проект договора

ДОГОВОР №

г. Санкт-Петербург		  			   	                   «_ » __________ 2021 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по эксплуатации и развитию имущественного комплекса  Анатолия  Павловича Суслова,  действующего  на  основании   доверенности № 01-55/73-1872 адм  от  01.01.2021 г, и _______________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________, действующего на основании ________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании протокола подведения итогов открытого запроса котировок в электронной форме (реестровый номер закупки № __________) от «___» ________ 2020 г. № _______ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию, санитарной регулировке и аварийно-восстановительному ремонту систем вентиляции и кондиционирования воздуха (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти Услуги в установленном Договором порядке, форме и размере.

1.2. Заказчик обязуется произвести оплату за оказанные Услуги на сумму и в порядке, определенном в разделе 2 Договора.

1.3. Наименование Услуг, характеристики Услуг, количество (объемы) Услуг, перечень используемых материалов определены в Спецификации услуг, являющейся Приложением № 1 к Договору.

1.4. Услуги выполняются согласно графику технического обслуживания Заказчика, представлены в Таблицей № 6 Приложения №1 к Договору.

1.5. Перечень используемых материалов представлен в Таблице № 7 Приложения №1.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством при обязательном сохранении гарантий, согласно требованиям, предъявляемым  законодательством к данному виду деятельности.

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п.4.2 настоящего Договора.

2.1.3. Безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 3  (Трех) рабочих дней, при письменном обращении Заказчика к  Исполнителю, если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора ухудшившее качество оказанных Услуг.

2.1.4. Оказать Услуги своими силами и средствами.

2.1.5. Во время оказания услуг организовать постоянное присутствие на Объекте Заказчика ответственного уполномоченного сотрудника.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принять и оплатить оказанные услуги на условиях, установленных Договором.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. В любое время проверять в рамках условий Договора ход и качество оказываемых Исполнителем услуг и давать указания и распоряжения в рамках условий Договора в отношении оказываемых услуг, являющиеся обязательными для Исполнителя.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Договора составляет _______ рублей ___ копеек ( _______ рублей ___ копеек), в т.ч. НДС ___% _______ рублей ___ копеек ( ________ рублей ___ копеек). Цена в месяц составляет ________ рублей ___ копеек ( ________ рублей ___ копеек), в т.ч. НДС ___% _______ рублей ___ копеек ( ________ рублей ___ копеек). Цена Договора включает в себя все расходы, в том числе: стоимость Услуг; стоимость используемых материалов согласно Таблицы № 7 Приложения № 1; расходы на осуществление гарантийных обязательств в течение срока предоставления гарантии качества Услуг; расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС – для плательщиков НДС), сборов и других обязательных платежей; прочих расходов.

3.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

3.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Услуг и иных условий исполнения Договора.

3.4. Оплата  производится Заказчиком по безналичному расчету (с оформлением платежных поручений) ежемесячно по факту оказанных Услуг Исполнителем, путем перечисления  денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта оказанных услуг и предоставления Исполнителем счета и счета-фактуры (для плательщиков НДС).

3.5. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.6. Валюта, используемая для формирования цены Договора и расчетов с Исполнителем – рубль Российской Федерации.

3.7. Источник финансирования Договора – собственные средства.

3.8. Код вида расходов КВР-244.

- МЕСТО, КОЛИЧЕСТВО, СРОКИ (ПЕРИОДЫ) И ИНЫЕ

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1.  Место, условия оказания услуг:

г. Санкт-Петербург,  ул. Наличная, д.28/16;

г. Санкт-Петербург,  Малый пр-кт, д.83;

г. Санкт-Петербург, Средний пр-кт, д.82.

Услуги должны быть оказаны силами и средствами Исполнителя.

4.2. Услуги должны быть оказаны в течение 12 (Двенадцати)  месяцев с момента заключения Договора силами и средствами Исполнителя в соответствии с графиком технического обслуживания Таблица № 6 Приложения № 1.

4.3. Исполнитель должен оказывать внеплановые услуги Заказчику в течение 2 (Двух) часов с момента поступления обращения Заказчика. Под внеплановыми услугами понимается: оказание аварийно-восстановительных услуг, не включенных в график технического обслуживания.

Прием заявки Исполнителем и выезд по заявке Заказчика осуществляется круглосуточно.

4.4. Исполнитель не имеет права оказывать Услуги досрочно без согласования с Заказчиком.

4.5. Гарантия на проведенное обслуживание должна сохраняться на весь период в соответствии с требованиями периодичности обслуживания, определенными нормативной документацией.

4.6. Одновременно с оказанием Услуг Исполнитель обязан передать Заказчику следующие сопроводительные документы:

4.6.1. Копии документов, подтверждающих соответствие оказываемых Услуг требованиям, предъявляемым законодательством РФ к данному виду деятельности.

4.6.2.  Оригиналы счета, счет-фактуры 2 экземпляра (для плательщиков НДС), акта оказанных услуг 2 экземпляра.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителю обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы рассчитанной исходя из цены Договора на момент заключения Договора (Справочно: 5% от цены Договора).

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф (Размер штрафа включается в Договор в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Договора на момент заключения Договора (Справочно: 2% от цены Договора))

5.3. Сторона, нарушившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой стороне все причиненные таким нарушением убытки. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных не надлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

5.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы (Раздел 6  Договора) или по вине другой Стороны.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. При невыполнении или частичном выполнении любой из Сторон обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

6.3. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 6.2. Договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

7. РАСТОРЖЕНИЕ  ДОГОВОРА

7.1. Расторжение  Договора   допускается   исключительно  по  соглашению  Сторон  или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Сумма обеспечения исполнения Договора составляет _______ рублей __ копеек (______ рублей __ копеек).

8.2. Обеспечение исполнения Договора представлено Исполнителем следующим способом: банковская гарантия или внесение денежных средств на расчетный счет Заказчика (способ обеспечения исполнения Договора определяется участником закупки, с которым заключается Договор, самостоятельно.)

8.3. Обеспечение исполнения Договора подтверждено Исполнителем следующими документами: банковская гарантия или платёжное поручение.

8.4. Документы, подтверждающие обеспечение исполнения Договора, предоставленные Исполнителем Заказчику до заключения Договора, прилагаются к Договору и являются его неотъемлемой частью.

8.5. Средства из обеспечения исполнения Договора подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязательств по Договору, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Договору.

8.6. Срок действия представленного Исполнителем обеспечения исполнения Договора устанавливается на срок действия Договора и оканчивается не ранее срока выполнения всех обязательств по Договору. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

8.7. Обеспечение исполнения Договора (денежные средства, внесенные на счет Заказчика в качестве обеспечения) возвращается Заказчиком Исполнителю при получении Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования, при условии надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору.

8.8. В случае если, по каким-либо причинам, обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по Договору, Исполнитель обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они после соблюдения претензионного порядка передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Срок рассмотрения претензии составляет не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения.

9.3. При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Любые изменения, дополнения или прекращения обязательств по Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и скреплены печатями организаций.

9.4. Настоящий Договор составлен в электронной форме на русском языке и подписан Сторонами с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки усиленной квалифицированной подписью. Договор вступает в силу с момента подписания в электронном виде его Заказчиком и действует в течение 12 (Двенадцати)  месяцев, а в части гарантийных обязательств до окончания срока гарантии.

9.5. Все уведомления в рамках Договора направляются Сторонами в письменном виде по E-mail или факсу с последующим отправлением оригиналов по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении).

9.6. Днем получения уведомления по Договору считается день доставки уведомления другой Стороне.

9.7. Неотъемлемой частью Договора является Приложение № 1 (Спецификация услуг).

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет) ОГРН 1027800507591 ИНН 7801021076 КПП 780101001 ОКПО 02068508 ОКТМО 40307000 Дата постановки на учет в налоговом органе: 30.12.1993 г. Наименование банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190) Номер счета банка получателя средств: 40102810945370000005 Казначейский счет: 03214643000000017200 Корр. счет № НЕТ БИК 014030106 Почтовый адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. линия, д. 2. Фактический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2. Юридический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, линия 21-я В.О., д. 2 Тел.: 8 (812) 328-89-04 Е-mail: byrka_ea@pers.spmi.ru | Наименование (полное, сокращенное) ОГРН ИНН КПП ОКПО ОКТМО Дата постановки на учет в налоговом органе: Наименование банка Получатель: Номер счета банка получателя средств: Корр. счет № БИК Почтовый адрес: Фактический адрес: Юридический адрес: Тел.: Е-mail: |
| От Заказчика Проректор по эксплуатации и развитию имущественного комплекса _________________А.П. Суслов | От Поставщика (Должность) __________________ / ____________ / |

Приложение № 1

к Договору № _______________

от « ____ » ___________ 2021 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ УСЛУГ

Таблица №1

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

| № п/п | Наименование | Характеристика услуг (значение / описание / условие) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производители (торговые марки) | Ventrex, VTS, Remak, Systemair, Ostberg, AirCut, Ruck, MDV, Веза, Mitsubishi Electric, LG, Daikin, NED. |
| 2 | Время реакции | Плановые – обеспечить выполнение технического обслуживания согласно графику технического обслуживания - Таблица № 6. Аварийный – обеспечить прибытие специалиста к Заказчику в течение 2 (Двух) часов с момента поступления обращения Заказчика. Прием заявки Исполнителем и выезд по заявке Заказчика осуществляется круглосуточно по телефону или электронной почте. |
| 3 | Аварийно-восстановительный ремонт | Восстановление работоспособности оборудования из-за выхода из строя деталей и узлов должно составлять не более 12 (Двенадцати) часов при условии предоставления Исполнителю запасных частей Заказчиком (при необходимости). |
| 4 | Санитарная регулировка систем | В рамках ТО1 Таблицы № 6 Исполнитель должен выполнить комплекс работ по обследованию, замерам и санитарной регулировке всех существующих систем с выдачей актов эффективности работы систем. Санитарная регулировка должна быть выполнена в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». В случае если установленное оборудование или системы не могут обеспечить выполнение требований СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», Исполнитель должен выдать Заказчику заключение о причинах несоответствий и рекомендации по устранению несоответствий с перечнем необходимых работ и материалов. |
| 5 | Журналы технического обслуживания | Исполнитель должен вести журналы технического обслуживания на объектах Заказчика. В журналах должно быть указано: наименование объекта, адрес объекта, дата оказания услуг, объемы оказанных услуг, описание оказанных услуг, ФИО исполнителя и проверяющего. |
| 6 | Требования к системам автоматизации и диспетчеризации | 1. Исполнитель должен обеспечивать выполнение резервирования программ оборудования Ventrex, VTS, Remak, Systemair, Ostberg, AirCut, Ruck, MDV, Веза, Mitsubishi Electric, LG, Daikin с помощью загрузки и выгрузки программы работы контроллера, по заявке Заказчика. 2. Исполнитель должен обеспечивать переконфигурацию работы контроллеров, сервера и клиента по заявке Заказчика. 3. Исполнитель должен обеспечивать возможность корректировки программ визуализации и создания динамических трендов контроллеров по заявке Заказчика. 4. Обслуживание систем автоматизации выполняется, в том числе с применением удалённого доступа к существующей технологической сети связи Ethernet, смонтированной на объекте Заказчика. |
| 7 | Иные требования | 1. Услуги должны оказываться Исполнителем с помощью подъемных устройств, приспособлений и инструмента Исполнителя, высота установки оборудования – до 10 метров включительно. 2. Ответственность за соблюдение сотрудниками Исполнителя правил по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности при выполнении работ и во время нахождения на объектах возлагается на Исполнителя. 3. Если в процессе оказания услуг выявляется неисправность оборудования, Исполнитель обязан выявить причину неисправности и выдать Заказчику письменное заключение с описанием необходимых работ и материалов. 4. Если в процессе оказания услуг выявится неисправность оборудования, причина которой связана с качеством оказанных услуг, Исполнитель обязан за свой счёт и своими силами устранить причину неисправности и восстановить работоспособность оборудования включая работы по демонтажу, монтажу, ремонту, закупке элементов оборудования, транспортировке и т.д. 5. Обслуживаемое оборудование должно функционировать в соответствии с требованиями технической документации, а результаты оказания услуг Исполнителем должны полностью удовлетворять требованиям настоящего технического задания. 6. По требованию Заказчика Исполнитель обязан организовать дежурство специалиста во время проведения организационных мероприятий на территории Заказчика, предварительно проверив работоспособность систем и оборудования. 7. Исполнитель должен проводить влажную уборку в вентиляционных камерах и поддерживать в чистоте вентиляционное оборудование. |
| 8 | Обязательные условия | 1. Необходимо наличие у Исполнителя лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. 2. Исполнитель должен при проведении технического обслуживания использовать материалы согласно Таблице №7, материалы входят в стоимость услуг и поставляются Исполнителем. 3. Исполнитель до начала оказания услуг должен предоставить Заказчику следующие документы: - приказ о назначении ответственных лиц за соблюдение требований при оказании Услуг, включая ответственного за охрану труда, пожарную безопасность, соблюдение санитарных норм, промышленную безопасность; - перечень лиц, закрепленных за объектами Заказчика и оказывающих услуги на объектах с указанием ФИО и должности каждого работника, номеров документов удостоверяющих личности обслуживающего персонала; - на каждого сотрудника, закрепленного за объектом Заказчика и допущенного к работам в электроустановках протоколы, подтверждающие прохождение проверки знаний норм и правил при работе в электроустановках, с присвоенной группой по электробезопасности не ниже III до 1000 В, выданные Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Требование установлено в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - свидетельство о поверке приборов, используемых при санитарной регулировке воздухообмена. Требование установлено в соответствии с ГОСТ 34060-2017 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проведения и контроль выполнения работ». |

Таблица №2

Требования  при  проведении  технического

обслуживания  систем  приточно-вытяжной вентиляции

| № п/п | Компонент | Характеристика услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электродвигатель с крыльчаткой вентилятора | - проверить состояния антивибрационных креплений, при необходимости провести регулировку или замену (из материалов Исполнителя); - проверить состояние и натяжение приводных ремней вентиляторов, при необходимости провести замену (из материалов Исполнителя); - в рамках ТО2 Таблицы № 6 провести замену приводных ремней вентиляторов (из материалов Исполнителя); - проверка состояния рабочего колеса вентилятора, при необходимости провести очистку и балансировку; - проверка на соосность шкивов электрического двигателя и крыльчатки вентилятора, при необходимости отрегулировать; - проверить состояния подшипников двигателя, вентилятора по шуму, люфту и нагреву, при необходимости смазать или заменить (из материалов Заказчика); - проверка сопротивления изоляции обмоток электродвигателя; - проверить пусковые и потребляемые токи двигателя вентилятора на соответствие паспортным данным; - проверить температуры нагрева электрического двигателя; - поверить, провести протяжку клемм электрических соединений; - проверить состояние уплотнительных элементов, при необходимости заменить (из материалов Исполнителя); - провести очистку корпуса от загрязнений. |
| 2 | Электрический нагреватель | - провести очистку ТЭНов от загрязнений; - проверить равномерность прогрева ТЭНов; - провести замер электрического сопротивления ТЭНов; - проверить, провести протяжку клемм электрических соединений питающего кабеля, а также коммутационной аппаратуры; - проверить работоспособность систем защиты от перегрева и возгорания ТЭНов; - проверить состояние уплотнительных элементов, при необходимости заменить (из материалов Исполнителя); - провести очистку корпуса от загрязнений. |
| 3 | Водяной нагреватель с узлом смешения теплоносителя | - провести контур теплоносителя на утечки, при обнаружении принять меры по устранению; - провести очистку оребрения калорифера от загрязнений; - провести промывку калориферов; - проверить равномерности прогрева поверхностей калорифера; - проверить наличие воздуха в калорифере, при обнаружении принять меры по удалению воздуха из системы; - проверить запорную арматуру; - проверить работоспособность приборов контроля температуры и давления; - проверить работу циркуляционных насосов; - проверить работу трехходового крана с управляющим механизмом; - провести регулировку циркуляции краном байпаса; - проверить состояние уплотнительных элементов, при необходимости заменить (из материалов Исполнителя); - провести очистку корпуса от загрязнений. |
| 4 | Роторные и пластинчатые рекуператоры | - провести очистку каналов рекуператора; - проверить состояния ремня роторного рекуператора, при необходимости провести замену (из материалов Исполнителя); - проверить состояние втулок и подшипников роторного рекуператора, при необходимости смазать или заменить (из материалов Заказчика); - проверить работу обводного клапана пластинчатого рекуператора; - проверить состояние уплотнительных элементов, при необходимости заменить (из материалов Исполнителя); - провести очистку корпуса от загрязнений. |
| 5 | Фильтр воздушный | - в рамках ТО1, ТО 2 (Таблица № 6) провести замену фильтров (из материалов Исполнителя); - проверить состояние уплотнительных элементов, при необходимости заменить (из материалов Исполнителя); - провести очистку корпуса от загрязнений. |
| 6 | Воздуховоды подачи и рециркуляции воздуха, воздушные клапана, воздухораспределите-льные устройства | - провести очистку внутренней и наружной поверхности воздуховодов; - проверить соединения воздуховодов на утечки воздуха, при необходимости принять меры по устранению дефектов; - проверить состояния изоляции воздуховодов, при необходимости заменить (из материалов Исполнителя); - проверить работу (открытия и закрытия) заслонок; - проверить работу воздушных клапанов с управляющим механизмом, при необходимости провести регулировку; - провести очистку воздухозаборных решёток; - провести очистку воздухораспределительных устройств; - провести регулировку расхода и подачи воздуха, при необходимости. |
| 7 | Огнезадерживающие клапана и элементы противодымной вентиляции | - провести проверку работы огнезадерживающих клапанов; - провести проверку работы клапанов противодымной вентиляции; - проверить, провести протяжку контактов электрических соединений, а также коммутационной аппаратуры; - проверить состояние уплотнительных элементов, при необходимости заменить (из материалов Исполнителя); - провести очистку корпуса от загрязнений. |
| 8 | Системы автоматики вентиляционной установки | - провести очистку приборов автоматики и шкафа управления от загрязнений и пыли; - проверить, провести протяжку контактов электрических соединений питающего кабеля, автоматических выключателей, контакторов, предохранителей, коммутационной аппаратуры, предохранителей, клемных колодок, соединений систем защиты, автоматики, выносных приборов и датчиков; - провести проверку параметров контроллера в соответствии с режимом работы вентиляционной установки; - проверить работу систем защиты вентиляционной установки при срабатывании аварийных датчиков; - проверить работу обдува ТЭНов при выключении вентиляционных установок; - проверить пусковые и потребляемые токи двигателя вентилятора, рекуператора на соответствие с паспортными данными; - проверить работоспособности приводов исполнительных механизмов; - проверить срабатывание клапанов и вентиляторов по сигналам защиты; - проверить датчики температуры, давления и влажности; - проверить датчики защиты от замерзания водяного нагревателя; - проверить датчики защиты от перегрева ТЭНов; - проверить датчики утечки воды; - проверить состояние уплотнительных элементов, при необходимости заменить (из материалов Исполнителя). |

Таблица №3

Требования при  проведении технического

обслуживания  КОНДИЦИОНЕРОВ воздуха

| № п/п | Компонент | Характеристика услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внутренний блок | - провести очистку воздушного фильтра; - провести очистку оребрений испарителя; - провести очистку декоративных панелей внутреннего блока; - провести очистку лотка слива конденсата; - провести очистку вентилятора и проверить балансировку рабочего колеса; - провести проверку подшипников вентилятора на наличие посторонних шумов и люфтов, при необходимости смазать или заменить (из материалов Заказчика); - провести проверку соединительных трубопроводов; - провести проверку эффективности работы испарителя по перепаду температуры входящего и выходящего воздуха; - провести проверку надежности крепления блока; - провести проверку состояния трубопроводов и изоляции; - провести проверку элементов питания пульта дистанционного управления, при необходимости заменить (из материалов Исполнителя); - проверить состояние уплотнительных элементов, при необходимости заменить (из материалов Исполнителя); - провести очистку корпуса от загрязнений. |
| 2 | Наружный блок | - провести замеры уровня кислотности масла в компрессоре; - провести очистку оребрения конденсатора наружного блока; - провести проверку работы электронной системы управления и режимов работы кондиционера; - провести проверку давления хладагента в контуре, при необходимости заправить (из материалов Исполнителя); - провести проверку трубопроводов, при обнаружении утечки хладагента принять меры по устранению; - провести проверку надежности крепления блока; - проверить состояния антивибрационных креплений, при необходимости провести регулировку или замену (из материалов Исполнителя); - провести проверку состояния изоляции трубопроводов, при необходимости заменить (из материалов Исполнителя); - проверка подшипника вентилятора на наличие посторонних шумов и люфтов, при необходимости смазать или заменить (из материалов Заказчика); - проверить состояние уплотнительных элементов, при необходимости заменить (из материалов Исполнителя); - провести очистку корпуса от загрязнений. |
| 3 | Дренажный трубопровод | - провести проверку соединений трубопровода на утечки воды, при необходимости принять меры по устранению дефектов; - провести проливку, очистку трубопровода от загрязнений; - провести проверку корректности работы обогрева трубопровода; - провести проверку надежности крепления дренажного трубопровода, при необходимости закрепить; - проверить работу дренажной помпы. |
| 4 | Системы автоматики кондиционеров воздуха | - провести очистку приборов автоматики от загрязнений и пыли; - проверить состояние контактов электрических соединений, а также коммутационной аппаратуры, контакторов, предохранителей, клемных колодок; - провести замер пускового и рабочего тока; - провести проверку функционирование входных и выходных модулей контроллеров и электрических схем щитов управления; - провести проверку работоспособность приводов исполнительных механизмов; - провести проверку срабатывания элементов защиты по сигналу аварии; - провести проверку датчиков температуры и давления; - провести проверку корректности работы системы по температурному режиму. |

Таблица №4

Требования при  проведении технического

обслуживания  систем  противодымной вентиляции.

| № п/п | Компонент | Характеристика услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электродвигатель с крыльчаткой вентилятора | - проверить состояния антивибрационных креплений, при необходимости провести регулировку или замену (из материалов Исполнителя); - проверить состояние и натяжение приводных ремней вентиляторов, при необходимости провести замену, в рамках ТО2 Таблицы № 6 (из материалов Исполнителя); - проверка состояния рабочего колеса вентилятора, при необходимости провести очистку и балансировку; - проверка на соосность шкивов электрического двигателя и крыльчатки вентилятора, при необходимости отрегулировать; - проверить состояния подшипников двигателя, вентилятора по шуму, люфту и нагреву, при необходимости смазать или заменить (из материалов Заказчика); - проверка сопротивления изоляции обмоток электродвигателя; - проверить пусковые и потребляемые токи двигателя вентилятора на соответствие паспортным данным; - проверить температуры нагрева электрического двигателя; - поверить, провести протяжку клемм электрических соединений; - проверить состояние уплотнительных элементов, при необходимости заменить (из материалов Исполнителя); - провести очистку корпуса от загрязнений. |
| 2 | Воздуховоды подачи и рециркуляции воздуха, воздушные клапаны, воздухораспределите-льные устройства | - провести очистку внутренней и наружной поверхности воздуховодов; - проверить соединения воздуховодов на утечки воздуха, при необходимости принять меры по устранению дефектов; - проверить состояния изоляции воздуховодов, при необходимости заменить (из материалов Исполнителя); - проверить работу (открытия и закрытия) заслонок; - проверить работу воздушных клапанов с управляющим механизмом, при необходимости провести регулировку; - провести очистку воздухозаборных решёток; - провести очистку воздухораспределительных устройств; - провести регулировку расхода и подачи воздуха, при необходимости. |
| 3 | Системы автоматики систем противодымной вентиляции | - провести очистку приборов автоматики и шкафа управления от загрязнений и пыли; - проверить состояние контактов электрических соединений, а также коммутационной аппаратуры, контакторов, предохранителей, клемных колодок. - провести проверку параметров контроллера в соответствии с режимом работы вентиляционной установки; - проверить элементы устройства защиты вентиляционной установки на корректную работу и срабатывание на аварийные ситуации; - проверить на степень нагрева оборудования, работоспособность термодатчика, срабатывание вентилятора на обдув оборудования; - проверить пусковые и потребляемые токи двигателя вентилятора на соответствие с паспортными данными; - проверить работоспособности приводов исполнительных механизмов; - проверить работоспособность системы при срабатывании систем автоматизированной противопожарной защиты; - проверить состояние уплотнительных элементов, при необходимости заменить (из материалов Исполнителя). |

Таблица №5

СПЕЦИФИКАЦИЯ систем вентиляции и

кондиционирования воздуха

| № сист. | Наименование | Характеристики | Зона обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д.28/16 |
| 3-13 этаж |
| ПВ1 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 3-й этаж левое крыло |
| ПВ2 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 4-й этаж левое крыло |
| ПВ3 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 5-й этаж левое крыло |
| ПВ4 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 6-й этаж левое крыло |
| ПВ5 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 7-й этаж левое крыло |
| ПВ6 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 8-й этаж левое крыло |
| ПВ7 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 9-й этаж левое крыло |
| ПВ8 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 10-й этаж левое крыло |
| ПВ9 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 11-й этаж левое крыло |
| ПВ10 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 12-й этаж левое крыло |
| ПВ11 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 13-й этаж левое крыло |
| ПВ12 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 3-й этаж правое крыло |
| ПВ13 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 4-й этаж правое крыло |
| ПВ14 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 5-й этаж правое крыло |
| ПВ15 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 6-й этаж правое крыло |
| ПВ16 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник | жилые блоки, 7-й этаж правое крыло |
| ПВ17 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 8-й этаж правое крыло |
| ПВ18 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 9-й этаж правое крыло |
| ПВ19 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 10-й этаж правое крыло |
| ПВ20 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник | жилые блоки, 11-й этаж правое крыло |
| ПВ21 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 12-й этаж правое крыло |
| ПВ22 | Ventrex RISV 1500HW | - производительность 1500 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | жилые блоки, 13-й этаж правое крыло |
| ПД1 | ВРАН9-6.3 №5 | - производительность 9000 м3/ч; | главная лестница |
| ВД1 | ВР 280-46 №5 ДУ | - производительность 8000 м3/ч; - клапан КДМ-2 12шт. | коридоры 2-13 этаж |
| ВД2 | ВР 280-46 №5 ДУ | - производительность 8000 м3/ч; - клапан КДМ-2 12шт. | коридоры 2-13 этаж |
| Конгресс холл |
| П1 | VS-30-R-S/HC/S | - производительность 3525 м3/ч; - водяной нагреватель. | столовая |
| П2 | VS-21-R-S/HC/S | - производительность 1820 м3/ч; - водяной нагреватель; - фреоновый охладитель. | учебные классы |
| П3 | VS-75-R-S/HC/S | - производительность 8825 м3/ч; - водяной нагреватель; - фреоновый охладитель. | помещения кухни |
| ПВ4 | VS-75-R-SS/RHC/SS | - производительность 8000 м3/ч; - водяной нагреватель; - фреоновый охладитель; - ротационный теплообменник. | конференц-зал |
| П5 | VS-40-R-S/HC/S | - производительность 4550 м3/ч; - водяной нагреватель; - фреоновый охладитель. | обеденный зал |
| В1 | IRE 50x25 B1 | - производительность 1275 м3/ч; | санузел |
| В2 | VS-21-R-S/V/S | - производительность 1820 м3/ч; | учебные классы |
| В3 | VS-21-R-S/V/S | - производительность 3710 м3/ч; | помещения кухни |
| В5 | IRE 125 A1 | - производительность 135 м3/ч; | кладовые |
| В6 | IRE 160 С2 | - производительность 350 м3/ч; | санузел |
| В7 | ВРНП-Н-2,5 | - производительность 2600 м3/ч; | моечная посуды |
| В8 | VS-21-R-S/V/S | - производительность 3380 м3/ч; | обеденный зал |
| В9 | ВРНП-Н-3,15 | - производительность 5540 м3/ч; | горячий цех |
| ККБ1 | MDCCU-14CN2/CCU-14 | - охлаждения 14 кВт; - фреон R407с. | столовая |
| ККБ2 | MDCCU-07CN2/CCU-07 | - охлаждения 7 кВт; - фреон R407с. | учебные классы |
| ККБ3 | MDCCU-35CN2/CCU-35 | - охлаждения 35 кВт; - фреон R407с. | помещения кухни |
| ККБ4 | MDCCU-45CN2/CCU-45 | - охлаждения 45 кВт; - фреон R407с. | конференц-зал |
| ККБ5 | MDCCU-14CN2/CCU-14 | - охлаждения 14 кВт; - фреон R407с. | обеденный зал |
| Цокольный, 1, 2 этаж |
| П1 | VS-30-L-SS/PH/SS "VTS" | - производительность 3000 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| В1 | VS-30-L-SS/PH/SS "VTS" | - производительность 3360 м3/ч; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| П2 | VS-30-L-SS/PH/SS "VTS" | - производительность 3000 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник | административные помещения |
| В2 | VS-30-L-SS/PH/SS "VTS" | - производительность 3000 м3/ч; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| П3 | VS-21-R-S/H/S "VTS" | - производительность 2000 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| B3 | QC-VA160L | - производительность 560 м3/ч; | санузел |
| П4 | VS-10-R-S/H/S-T | - производительность 1200 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | холл |
| В4 | QC-VA250M | - производительность 720 м3/ч; | санузел |
| П5 | VS-10-R-SS/PH/SS-T | - производительность 1200 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| В5 | VS-10-R-SS/PH/SS-T | - производительность 1200 м3/ч; - пластинчатый теплообменник | административные помещения |
| П6 | VS-10-R-SS/PH/SS-T | - производительность 1200 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| В6 | VS-10-R-SS/PH/SS-T | - производительность 1200 м3/ч; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| П7 | VS-10-R-SS/PH/SS-T | - производительность 1200 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| В7 | VS-10-R-SS/PH/SS-T | - производительность 1200 м3/ч; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| П8 | VS-10-R-SS/PH/SS-T | - производительность 1200 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| В8 | VS-10-R-SS/PH/SS-T | - производительность 1200 м3/ч; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| П9 | VS-10-R-SS/PH/SS-T | - производительность 1200 м3/ч; - водяной нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| В9 | VS-10-R-SS/PH/SS-T | - производительность 1200 м3/ч; - пластинчатый теплообменник. | административные помещения |
| П10 | Shift RFD 600x350-4 VIM | - производительность 1400 м3/ч; - водяной нагреватель. | прачечная |
| B10 | VS-30-R-S/V/S | - производительность 3200 м3/ч; | холл |
| B11 | VS-30-R-S/V/S | - производительность 3200 м3/ч; | холл |
| B12 | QC-VA200M | - производительность 640 м3/ч; | индивидуальный тепловой пункт |
| B13 | VS-10-R-S/V/S-T | - производительность 1200 м3/ч; | санузел |
| B14 | VS-10-R-S/V/S-T | - производительность 1200 м3/ч; | санузел |
| B15 | QC-VA250M | - производительность 740 м3/ч; | санузел |
| B16 | QC-VA160M | - производительность 440 м3/ч; | санузел |
| B17 | QC-VA160L | - производительность 560 м3/ч; | санузел |
| B18 | QC-VA200M | - производительность 640 м3/ч; | санузел |
| B19 | VS-10-R-S/V/S-T | - производительность 1200 м3/ч; | индивидуальный тепловой пункт |
| B20 | VS-10-R-S/V/S-T | - производительность 1200 м3/ч; | административные помещения |
| B21 | VS-10-R-S/V/S-T | - производительность 1200 м3/ч; | гардероб |
| B22 | VS-10-R-S/V/S-T | - производительность 1200 м3/ч; | прачечная |
| В23 | Shift RFD 600x350-4 VIM | - производительность 1600 м3/ч; | прачечная |
| К1 | MS-GA80VB/ MU-GA80VB | - охлаждения 8 кВт; - фреон R410а. | серверная |
| К2 | MS-GA80VB/ MU-GA80VB | - охлаждения 8 кВт; - фреон R410а. | зал для совещаний 1-й этаж |
| У1 | КЭВ-9П2023Е | - максимальный ток 15А. | переход |
| У2 | КЭВ-9П2023Е | - максимальный ток 15А. | центральный вход |
| Адрес: г. Санкт-Петербург, Средний пр-кт, д.82 |
| Спортивный Комплекс «Бассейн» |
| П1 | Remak Vento 60-35/31-4D | - производительность 2020 м3/ч; - водяной нагреватель. | технические помещения, помещение водоподготовки |
| П2 | Remak Vento 50-25/22-4E | - производительность 550 м3/ч; - водяной нагреватель. | помещение озонатора |
| П3 | Remak AeroMaster XPVP 500-11,0/90-J4 | - производительность 15410 м3/ч; - водяной нагреватель. | бассейн |
| П4 | Remak AeroMaster XPVP 450-2,2/70-J4 | - производительность 5100 м3/ч; - водяной нагреватель. | фитнес зал, тренажерный зал, тренерская |
| П5 | Remak AeroMaster - XPVP 450-2,2/70-J4 | - производительность 5915 м3/ч; - водяной нагреватель. | вестибюль, администрация |
| П6 | Remak Vento 60-35/31-4D | - производительность 1730 м3/ч; - водяной нагреватель. | хлораторная, склад, тамбур |
| П7 | Remak AeroMaster XPVP 315-1,5/53-J2 | - производительность 3300 м3/ч; - водяной нагреватель. | душевые, загрузочная, раздевалки |
| П8 | Remak AeroMaster XPVP 315-1,1/50-J2 | - производительность 3035 м3/ч; - водяной нагреватель. | раздевалки, душевые, тренерская, кабинет врача |
| П9 | Remak AeroMaster FPVA 160-85/95-1,1-J2 | - производительность 1625 м3/ч; - водяной нагреватель | обеденный зал, подсобные помещения |
| В1 | Remak Vento 60-35/31-4D | - производительность 2225 м3/ч; | технические помещение, помещение водоподготовки |
| В2 | Systemair RVK315Y4 | - производительность 1050 м3/ч; | помещение озонатора |
| В3 | Remak AeroMaster XPVP 500-7,5/86-J4 | - производительность 15115 м3/ч; - водяной нагреватель; | бассейн |
| В4 | Systemair TFER 315L | - производительность 1430 м3/ч; | санузел, душевые |
| В5 | Systemair TFER 315L | - производительность 1430 м3/ч; | санузел, душевые |
| В6 | Remak Vento RP 60-30/28-4E | - производительность 1690 м3/ч; | санузел, душевые |
| В7 | Remak Vento RP 60-30/28-4D | - производительность 1830 м3/ч; | санузел, душевые |
| В8 | Remak AeroMaster XPVP 450-1,1/56-J4 | - производительность 4730 м3/ч; | фитнес зал, тренажерный зал, тренерская |
| В9 | Remak AeroMaster XPVP 400-1,1/69-J4 | - производительность 5190 м3/ч; | вестибюль, администрация |
| В10 | Remak Vento RP 60-30/28-4E | - производительность 1610 м3/ч; | хлораторная, склад, тамбур |
| В11 | Ostberg CK315C | - производительность 1230 м3/ч; | раздевалки, душевые, тренерская |
| В12 | Ostberg CK315B | - производительность 1230 м3/ч; | раздевалки, душевые, тренерская |
| В13 | Remak Vento RP 60-30/28-4E | - производительность 1200 м3/ч; | моечные ванны |
| К1 | Dantherm CDP 65 | - производительность 69 л/сутки - хладагент R407C. | бассейн |
| К2 | Dantherm CDP 65 | - производительность 69 л/сутки - хладагент R407C. | бассейн |
| У1 | Арктос КС-1009 | - производительность 2100 м3/ч; - ток 13А. | переход |
| Учебный корпус |
| П1 | VS-55-R-E/H/S | - производительность 7078 м3/ч; - водяной нагреватель. | коридоры |
| П2 | VS-75-R-ES/H-COMPACT | - производительность 8490 м3/ч; - водяной нагреватель. | коридоры |
| П3 | VS-100-R-S/H-COMPACT | - производительность 13256 м3/ч; - водяной нагреватель. | коридоры |
| П4 | VS-55-R-S/H-COMPACT | - производительность 6440 м3/ч; - водяной нагреватель. | коридоры |
| П9 | VS-15-R-S/H/S-T | - производительность 2000 м3/ч; - водяной нагреватель. | актовый зал |
| В1 | Remak AeroMaster XP10 | - производительность 7800 м3/ч; | аудитории |
| В2 | Remak AeroMaster XP10 | - производительность 6150 м3/ч; | аудитории |
| В3 | Remak AeroMaster XP10 | - производительность 6650 м3/ч; | аудитории |
| В4 | Remak AeroMaster XP06 | - производительность 4650 м3/ч; | аудитории |
| В5 | Remak AeroMaster XP04 | - производительность 3000 м3/ч; | аудитории |
| В6 | Remak AeroMaster XP06 | - производительность 4000 м3/ч; | аудитории |
| В7 | Remak AeroMaster XP10 | - производительность 5000 м3/ч; | аудитории |
| В8 | СК 315С | - производительность 1200 м3/ч; | лаборатории |
| В9 | СК 315С | - производительность 1200 м3/ч; | лаборатории |
| В10 | СК 315С | - производительность 1200 м3/ч; | лаборатории |
| К1 | MS-GA80VB/ MU-GA80VB | - охлаждения 8 кВт; - фреон R410а. | серверная |
| К2 | MS-GA80VB/ MU-GA80VB | - охлаждения 8 кВт; - фреон R410а. | серверная |
| У1 | Hintek RM-0915-3D | - производительность 1900 м3/ч; - мощность 9 кВт; | вход |
| У2 | Hintek RM-0915-3D | - производительность 1900 м3/ч; - мощность 9 кВт; | вход |
| У3 | Hintek RM-0915-3D | - производительность 1900 м3/ч; - мощность 9 кВт; | вход |
| У4 | Hintek RM-0915-3D | - производительность 1900 м3/ч; - мощность 9 кВт; | вход |
| У5 | Hintek RM-0915-3D | - производительность 1900 м3/ч; - мощность 9 кВт; | вход |
| У6 | Hintek RM-0915-3D | - производительность 1900 м3/ч; - мощность 9 кВт; | вход |
| Лабораторно-производственный корпус |
| В1 | Systemair DVS 355 | - производительность 3060 м3/ч; | лаборатории |
| В2 | Systemair DVS 355 | - производительность 3060 м3/ч; | лаборатории |
| ДУ1 | УКРОС91-056ДУ400-Н-00300/94- | - производительность 11620 м3/ч; | коридоры |
| ПД1 | ОСА 501-056-Н-00300/2-У2 | - производительность 16000 м3/ч; | лифтовая шахта |
| ПД2 | ОСА 501-080-Н-00300/4-У2 | - производительность 23900 м3/ч; | лифтовая шахта |
| У1 | Тепломаш КЭВ-6П2013E | - производительность 1100 м3/ч; - мощность 6 кВт; | вход |
| У2 | Тепломаш КЭВ-6П2013E | - производительность 1100 м3/ч; - мощность 6 кВт; | вход |
| У3 | Тепломаш КЭВ-6П2013E | - производительность 1100 м3/ч; - мощность 6 кВт; | вход |
| У4 | Тепломаш КЭВ-6П2013E | - производительность 1100 м3/ч; - мощность 6 кВт; | вход |
| Столовая |
| П1 | VC-15-R-S/H/S-T | - производительность 1900 м3/ч; - водяной нагреватель. | столовая |
| П2 | VS-21 R-S/H-COMPACT/S | - производительность 2650 м3/ч; - водяной нагреватель | столовая 1 этаж |
| В1 | VS-55-R-S/V/S | - производительность 6220 м3/ч; | столовая 1 этаж |
| В2 | K200L | - производительность 650 м3/ч; | столовая 1 этаж |
| У1 | Hintek RM-0915-3D | - производительность 1900 м3/ч; - мощность 9 кВт; | вход |
| Адрес: г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт, д.83 |
| Секция А |
| ПВ1 | Unit A25-5.5 | - производительность 1840 м3/ч; - электрический нагреватель; - ротационный теплообменник. | холл |
| ПВ2 | Unit A25-8 | - производительность 4355 м3/ч; - электрический нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | столовая 2 этаж |
| ПВ3 | Unit A25-8 | - производительность 4080 м3/ч; - электрический нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | залы буфета 3-8 этаж |
| ПВ4 | Unit A25-8 | - производительность 4080 м3/ч; - электрический нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | залы буфета 3-8 этаж |
| П5 | Unit A25-5.5 | - производительность 4200 м3/ч; - электрический нагреватель. | производственный цех |
| П6 | Unit A25-5.5 | - производительность 4200 м3/ч; - электрический нагреватель. | производственный цех |
| П7 | Unit A25-5.5 | - производительность 3835 м3/ч; - электрический нагреватель. | кухонный блок |
| П8 | Unit A25-8 | - производительность 5920 м3/ч; - электрический нагреватель. | аудитории 3-8 этаж |
| П9 | Unit A25-8 | - производительность 6260 м3/ч; - электрический нагреватель. | аудитории 3-8 этаж |
| В5 | R250L | - производительность 530 м3/ч; | моечная столовой |
| В6 | R150L | - производительность 260 м3/ч; | холодный цех |
| В7 | R150L | - производительность 275 м3/ч; | кладовые |
| В8 | R150L | - производительность 250 м3/ч; | санузел, душевые |
| В9 | Compact 100 | - производительность 25 м3/ч; | бельевая |
| В10 | Compact 100 | - производительность 85 м3/ч; | щитовая |
| В11 | R250L | - производительность 490 м3/ч; | кладовая |
| В12 | R150L | - производительность 280 м3/ч; | санузел |
| В13 | DVW 450-D4 | - производительность 3200 м3/ч; | санузел |
| В14 | R150L | - производительность 175 м3/ч; | санузел |
| В15 | R150L | - производительность 140 м3/ч; | серверные 2-8 этаж |
| В16 | Compact 100 | - производительность 30 м3/ч; | тепловой пункт |
| МО1 | MUB/T 042 500D4-IE2 | - производительность 5700 м3/ч; | горячий цех |
| МО2 | MUB/T 042 500D4-IE2 | - производительность 4400 м3/ч; | горячий цех |
| МО3 | R315L | - производительность 800 м3/ч; | горячий цех |
| МО4 | R315L | - производительность 600 м3/ч; | моечная |
| МО5 | R315L | - производительность 600 м3/ч; | моечная |
| У1 | КС-1512 | - производительность 2100 м3/ч; - ток 17А. | холл |
| У2 | КС-1512 | - производительность 2100 м3/ч; - ток 17А. | холл |
| К1 | MS-GA60VB/ MU-GA60 | - охлаждение 6,5 кВт; - хладагент R410a. | кладовая полуфабрикатов |
| К2 | MSC-GE20VB/ MU-GA20VB | - охлаждение 2,3 кВт; - хладагент R410a. | кладовая овощей |
| К3 | PCA-RP71HAQ / PU-P71YHA | - охлаждение 7,1 кВт; - хладагент R410a | производственный цех |
| К4 | PCA-RP71HAQ / PU-P71YHA | - охлаждение 7,1 кВт; - хладагент R410a | производственный цех |
| К5 | PCA-RP140KAQ/ PU-P140YHA | - охлаждение 14 кВт; - хладагент R410a | столовая 2 этаж |
| К6 | PCA-RP140KAQ/ PU-P140YHA | - охлаждение 14 кВт; - хладагент R410a | столовая 2 этаж |
| К7 | MXZ-8B160YA/ 7*MSZ-GE25VА | - охлаждение 16/2,5 кВт; - хладагент R410a | серверные 2-8 этаж (основной) |
| К8 | MXZ-8B160YA/ 7*MSZ-GE25VА | - охлаждение 16/2,5 кВт; - хладагент R410a | серверные 2-8 этаж (резерв) |
| ПД1 | ВО-30-160-050 | - производительность 4760 м3/ч; | шахты лифтов |
| ПД2 | ВО-30-160-063 | - производительность 7450 м3/ч; | шахты лифтов |
| ПД3 | ВО-30-160-071 | - производительность 14300 м3/ч; | лестничная клетка |
| ПД4 | ВО-30-160-050 | - производительность 4760 м3/ч; | шахты лифтов |
| ПД5 | ВО-30-160-063 | - производительность 7450 м3/ч; | шахты лифтов |
| ВД1 | КРОВ6-8-ДУ | - производительность 20790 м3/ч; - клапан КДМ-2- 2шт. | коридор 1 этаж |
| ВД2 | КРОВ6-9-ДУ | - производительность 22100 м3/ч; - клапан КДМ-2- 7шт. | коридоры 3-8 этаж |
| ВД3 | КРОВ6-9-ДУ | - производительность 22100 м3/ч; - клапан КДМ-2- 7шт. | коридоры 3-8 этаж |
| Секция Б |
| П1 | Unit A25-13.5 | - производительность 10825 м3/ч; - электрический нагреватель. | аудитории 2-8 этаж |
| ПВ2 | Unit A25-13.5 | - производительность 8085 м3/ч; - электрический нагреватель; - ротационный теплообменник. | аудитории 2-8 этаж |
| П3 | Unit A25-8 | - производительность 5085 м3/ч; - электрический нагреватель. | аудитории 2-8 этаж |
| ПВ4 | Unit A25-5.5 | - производительность 4225 м3/ч; - электрический нагреватель; - ротационный теплообменник. | аудитории 2-8 этаж |
| П5 | Unit A25-13.5 | - производительность 9000 м3/ч; - электрический нагреватель. | аудитории 2-8 этаж |
| П6 | Unit A25-17 | - производительность 12540 м3/ч; - электрический нагреватель. | аудитории 2-8 этаж |
| В1 | EKAD 355-4 (D00-35550) | - производительность 4650 м3/ч; | аудитории 2-8 этаж |
| В3 | EKAD 355-4 (D00-35550) | - производительность 2730 м3/ч; | аудитории 2-8 этаж |
| В5 | EKAD 355-4 (D00-35550) | - производительность 4045 м3/ч; | аудитории 2-8 этаж |
| В6 | EKAD 355-4 (D00-35550) | - производительность 4400 м3/ч; | аудитории 2-8 этаж |
| В7 | R315L | - производительность 1190 м3/ч; | лаборатории 8 этаж |
| В8 | R315L | - производительность 1190 м3/ч; | лаборатории 8 этаж |
| В9 | R315L | - производительность 1190 м3/ч; | лаборатории 8 этаж |
| В10 | R315L | - производительность 1190 м3/ч; | лаборатории 8 этаж |
| В11 | R315L | - производительность 1190 м3/ч; | лаборатории 8 этаж |
| В12 | R315L | - производительность 1190 м3/ч; | лаборатории 8 этаж |
| В13 | R315L | - производительность 1190 м3/ч; | лаборатории 8 этаж |
| В14 | R315L | - производительность 1190 м3/ч; | лаборатории 8 этаж |
| У1 | BONAIR Horizontal 24-2000E clasico | - производительность 5250 м3/ч; - ток 30А. | холл |
| У2 | BONAIR Horizontal 24-2000E clasico | - производительность 5250 м3/ч; - ток 30А. | холл |
| К1 | LG FM48AH/ 7* MS07AH | - охлаждение 15,5/2кВт; - хладагент R410a. | серверные 2-8 этаж (основной) |
| К2 | LG FM48AH/ 7* MS07AH | - охлаждение 15,5/2кВт; - хладагент R410a. | серверные 2-8 этаж (резерв) |
| ПД1 | ВКОП2 7,1 | - производительность 38500 м3/ч; | шахты лифтов |
| ПД2 | ВКОП2 7,1 | - производительность 38500 м3/ч; | шахты лифтов |
| ПД3 | ВКОП2 6,3 | - производительность 19250 м3/ч; | лестничная клетка |
| ПД4 | ВКОП2 6,3 | - производительность 19250 м3/ч; | лестничная клетка |
| ВД1 | КРОВ9-9-ДУ | - производительность 24200 м3/ч; - клапан КЛАД-2-С 8шт. | коридоры 3-8 этаж |
| ВД2 | КРОВ9-9-ДУ | - производительность 26680 м3/ч; - клапан КЛАД-2-С 8шт. | коридоры 3-8 этаж |
| ВД3 | КРОВ9-7,1-ДУ | - производительность 18350 м3/ч; - клапан КЛАД-2-С 8шт. | коридоры 3-8 этаж |
| ВД4 | КРОВ9-7,1-ДУ | - производительность 18350 м3/ч; - клапан КЛАД-2-С 8шт. | коридоры 3-8 этаж |
| Секция В |
| ПВ1 | Unit С25-13.5 | - производительность 9315 м3/ч; - электрический нагреватель; - фреоновый охладитель; - ротационный теплообменник. | спортзал |
| П1 | Unit A25-8 | - производительность 5940 м3/ч; - водяной нагреватель. | автостоянка |
| П2 | Unit A25-13.5 | - производительность 6930 м3/ч; - водяной нагреватель. | автостоянка |
| П3 | Unit A25-13.5 | - производительность 6930 м3/ч; - водяной нагреватель. | автостоянка |
| ПВ4 | Unit C25-3.5 | - производительность 1540 м3/ч; - электрический нагреватель; - пластинчатый теплообменник. | аудитории |
| П5 | Unit A25-13.5 | - производительность 9845 м3/ч; - электрический нагреватель. | аудитории 2-8 этаж |
| ПВ6 | Unit A25-21 | - производительность 13380 м3/ч; - электрический нагреватель; - ротационный теплообменник. | аудитории 2-8 этаж |
| ПВ7 | Unit А25-21 | - производительность 13115 м3/ч; - электрический нагреватель; - ротационный теплообменник. | аудитории 2-8 этаж |
| ПВ8 | Unit A25-13.5 | - производительность 9590 м3/ч; - электрический нагреватель; - ротационный теплообменник. | аудитории 2-8 этаж |
| П9 | Unit A25-13.5 | - производительность 8580 м3/ч; - электрический нагреватель. | аудитории 2-8 этаж |
| П10 | Unit A25-13.5 | - производительность 9420 м3/ч; - электрический нагреватель. | аудитории 2-8 этаж |
| П11 | Unit A25-13.5 | - производительность 5720 м3/ч; - электрический нагреватель. | аудитории 2-8 этаж |
| В1 | Unit A25-8 | - производительность 6535 м3/ч; | автостоянка |
| В2 | Unit A25-13,5 | - производительность 7625 м3/ч; | автостоянка |
| В3 | Unit A25-13,5 | - производительность 7625 м3/ч; | автостоянка |
| В5 | "RUCK" RS 125L | - производительность 145 м3/ч; | санузел |
| В9 | RS 200L | - производительность 440 м3/ч; | кладовая |
| В10 | Unit A25-8,5 | - производительность 8260 м3/ч; | санузел |
| В11 | Unit A25-8,5 | - производительность 8250 м3/ч; | санузел |
| В12 | RS 200L | - производительность 475 м3/ч; | кладовая |
| В13 | RS 160L | - производительность 380 м3/ч; | тепловой пункт |
| У1 | КЭВ-70П414W | - производительность 3100 м3/ч; - водяной нагреватель. | автостоянка |
| У2 | КЭВ-70П414W | - производительность 3100 м3/ч; - водяной нагреватель. | автостоянка |
| У3 | КЭВ-70П414W | - производительность 3100 м3/ч; - водяной нагреватель. | автостоянка |
| У4 | VCZ02-B-100-F-SM | - производительность 1300 м3/ч; - электрический нагреватель. | холл |
| ККБ1 | EPSILON ECHOS/LE-16 | - охлаждения 16,2 кВт; - хладагент R410а. | спортзал |
| К1 | LG FM48AH/ 7*LG MS07AH | - охлаждение 15,5/2кВт; - хладагент R410a. | серверные 2-8 этаж (основной) |
| К2 | LG FM48AH/ 7*LG MS07AH | - охлаждение 15,5/2кВт; - хладагент R410a. | серверные 2-8 этаж (резерв) |
| К3 | DAIKIN RZQ200C/ 2* FHQ-C100 | - охлаждение 20/10кВт; - хладагент R410a. | серверная (основной) |
| К4 | DAIKIN RZQ200C/ 2* FHQ-C100 | - охлаждение 20/10кВт; - хладагент R410a. | серверная (резервный) |
| К5 | DAIKIN RZQ200C/ 2* FHQ-C100 | - охлаждение 20/10кВт; - хладагент R410a. | серверная (основной) |
| К6 | DAIKIN RZQ200C/ 2* FHQ-C100 | - охлаждение 20/10кВт; - хладагент R410a. | серверная (резервный) |
| К7 | DAIKIN RZQ200C/ 2* FHQ-C100 | - охлаждение 20/10кВт; - хладагент R410a. | серверная (основной) |
| К8 | DAIKIN RZQ200C/ 2* FHQ-C100 | - охлаждение 20/10кВт; - хладагент R410a. | серверная (резервный) |
| К9 | DAIKIN RZQ200C/ 2* FHQ-C100 | - охлаждение 20/10кВт; - хладагент R410a. | серверная (основной) |
| К10 | DAIKIN RZQ200C/ 2* FHQ-C100 | - охлаждение 20/10кВт; - хладагент R410a. | серверная (резервный) |
| ПД1 | ВО 30-160-063 | - производительность 8900 м3/ч; | тамбур-шлюз автостоянки |
| ПД2 | ВКОП2-ВР84-97-7,1 | - производительность 38200 м3/ч; | шахты лифтов |
| ПД3 | ВКОП2-ВР84-97-7,1 | - производительность 32200 м3/ч; | лестничная клетка |
| ПД4 | ВКОП2-ВР84-97-7,1 | - производительность 39570 м3/ч; | шахты лифтов |
| ПД5 | ВКОП2-ВР84-97-7 | - производительность 36500 м3/ч; | шахты лифтов |
| ВД1 | КРОВ6-11,2 -ДУ | - производительность 46200 м3/ч; - клапан КЛАД-3-К 4шт. | автостоянка |
| ВД2 | КРОВ6-11,2 -ДУ | - производительность 46200 м3/ч; - клапан КЛАД-3-К 8шт. | автостоянка |
| ВД3 | КРОВ6-7,1 -ДУ | - производительность 17900 м3/ч; - клапан КЛАД-2-С 1шт. | коридоры |
| ВД4 | КРОВ6-9-ДУ | - производительность 20950 м3/ч; - клапан КЛАД-2-С 7шт. | коридоры |
| ВД5 | КРОВ6-9-ДУ | - производительность 20950 м3/ч; - клапан КЛАД-2-С 5шт. | коридоры |
| ВД6 | КРОВ6-9-ДУ | - производительность 20950 м3/ч; - клапан КЛАД-2-С 5шт. | коридоры |
| ВД7 | КРОВ6-9-ДУ | - производительность 20950 м3/ч; - клапан КЛАД-2-С 6шт. | коридоры |
| ВД8 | КРОВ6-9-ДУ | - производительность 20950 м3/ч; - клапан КЛАД-2-С 6шт. | коридоры |

Таблица №6

График Технического обслуживания

| № сист. | Наименование | Месяц обслуживания |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д.28/16 |
| 3-13 этаж |
| ПВ1 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ2 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ3 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ4 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ5 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ6 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ7 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ8 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ9 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ10 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ11 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ12 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ13 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ14 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ15 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ16 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ17 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ18 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ19 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ20 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ21 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ22 | Ventrex RISV 1500HW | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПД1 | ВРАН9-6.3 №5 | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ВД1 | ВР 280-46 №5 ДУ | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ВД2 | ВР 280-46 №5 ДУ | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| Конгресс холл |
| П1 | VS-30-R-S/HC/S | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| П2 | VS-21-R-S/HC/S | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| П3 | VS-75-R-S/HC/S | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ПВ4 | VS-75-R-SS/RHC/SS | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| П5 | VS-40-R-S/HC/S | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| В1 | IRE 50x25 B1 | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| В2 | VS-21-R-S/V/S | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| В3 | VS-21-R-S/V/S | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| В5 | IRE 125 A1 | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| В6 | IRE 160 С2 | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| В7 | ВРНП-Н-2,5 | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| В8 | VS-21-R-S/V/S | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| В9 | ВРНП-Н-3,15 | ТО1 |  |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| ККБ1 | MDCCU-14CN2/CCU-14 | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ККБ2 | MDCCU-07CN2/CCU-07 | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ККБ3 | MDCCU-35CN2/CCU-35 | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ККБ4 | MDCCU-45CN2/CCU-45 | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ККБ5 | MDCCU-14CN2/CCU-14 | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| Цокольный, 1-2 этаж |
| П1 | VS-30-L-SS/PH/SS "VTS" |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| В1 | VS-30-L-SS/PH/SS "VTS" |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| П2 | VS-30-L-SS/PH/SS "VTS" |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| В2 | VS-30-L-SS/PH/SS "VTS" |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| П3 | VS-21-R-S/H/S "VTS" |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| B3 | QC-VA160L |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| П4 | VS-10-R-S/H/S-T |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| В4 | QC-VA250M |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| П5 | VS-10-R-SS/PH/SS-T |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| В5 | VS-10-R-SS/PH/SS-T |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| П6 | VS-10-R-SS/PH/SS-T |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| В6 | VS-10-R-SS/PH/SS-T |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| П7 | VS-10-R-SS/PH/SS-T |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| В7 | VS-10-R-SS/PH/SS-T |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| П8 | VS-10-R-SS/PH/SS-T |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| В8 | VS-10-R-SS/PH/SS-T |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| П9 | VS-10-R-SS/PH/SS-T |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| В9 | VS-10-R-SS/PH/SS-T |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| П10 | Shift RFD 600x350-4 VIM |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| B10 | VS-30-R-S/V/S |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| B11 | VS-30-R-S/V/S |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| B12 | QC-VA200M |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| B13 | VS-10-R-S/V/S-T |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| B14 | VS-10-R-S/V/S-T |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| B15 | QC-VA250M |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| B16 | QC-VA160M |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| B17 | QC-VA160L |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| B18 | QC-VA200M |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| B19 | VS-10-R-S/V/S-T |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| B20 | VS-10-R-S/V/S-T |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| B21 | VS-10-R-S/V/S-T |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| B22 | VS-10-R-S/V/S-T |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| В23 | Shift RFD 600x350-4 VIM |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |  |
| К1 | MS-GA80VB/MU-GA80VB | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| К2 | MS-GA80VB/MU-GA80VB | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| У1 | КЭВ-9П2023Е |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| У2 | КЭВ-9П2023Е |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| Адрес: г. Санкт-Петербург, Средний пр-кт, д.82 |
| Спортивный комплекс «Бассейн» |
| П1 | Remak Vento 60-35/31-4D |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| П2 | Remak Vento 50-25/22-4E |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| П3 | Remak AeroMaster XPVP 500-11,0/90-J4 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| П4 | Remak AeroMaster XPVP 450-2,2/70-J4 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| П5 | Remak AeroMaster XPVP 450-2,2/70-J4 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| П6 | Remak Vento 60-35/31-4D |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| П7 | Remak AeroMaster XPVP 315-1,5/53-J2 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| П8 | Remak AeroMaster XPVP 315-1,1/50-J2 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| П9 | Remak AeroMaster FPVA 160-85/95-1,1-J2 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В1 | Remak Vento 60-35/31-4D |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В2 | Systemair RVK315Y4 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В3 | Remak AeroMaster XPVP 500-7,5/86-J4 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В4 | Systemair TFER 315L |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В5 | Systemair TFER 315L |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В6 | Remak Vento RP 60-30/28-4E |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В7 | Remak Vento RP 60-30/28-4D |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В8 | Remak AeroMaster XPVP 450-1,1/56-J4 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В9 | Remak AeroMaster XPVP 400-1,1/69-J4 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В10 | Remak Vento RP 60-30/28-4E |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В11 | Ostberg CK315C |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В12 | Ostberg CK315B |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В13 | Remak Vento RP 60-30/28-4E |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| К1 | Dantherm CDP 65 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| К2 | Dantherm CDP 65 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| У1 | Арктос КС-1009 |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| Учебный корпус |
| П1 | VS-55-R-E/H/S |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| П2 | VS-75-R-ES/H-COMPACT |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| П3 | VS-100-R-S/H-COMPACT |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| П4 | VS-55-R-S/H-COMPACT |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| П9 | VS-15-R-S/H/S-T |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В1 | Remak AeroMaster XP10 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В2 | Remak AeroMaster XP10 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В3 | Remak AeroMaster XP10 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В4 | Remak AeroMaster XP06 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В5 | Remak AeroMaster XP04 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В6 | Remak AeroMaster XP06 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В7 | Remak AeroMaster XP10 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В8 | СК 315С |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В10 | СК 315С |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В11 | СК 315С |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| К1 | MS-GA80VB/MU-GA80VB | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| К2 | MS-GA80VB/MU-GA80VB | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| У1 | Hintek RM-0915-3D |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| У2 | Hintek RM-0915-3D |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| У3 | Hintek RM-0915-3D |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| У4 | Hintek RM-0915-3D |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| У5 | Hintek RM-0915-3D |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| У6 | Hintek RM-0915-3D |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| Лабораторно-производственный корпус |
| В1 | Systemair DVS 355 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В2 | Systemair DVS 355 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| ДУ1 | УКРОС91-056ДУ400-Н-00300/94- |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| ПД1 | ОСА 501-056-Н-00300/2-У2 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| ПД2 | ОСА 501-080-Н-00300/4-У2 |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| У1 | Тепломаш КЭВ-6П2013E |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| У2 | Тепломаш КЭВ-6П2013E |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| У3 | Тепломаш КЭВ-6П2013E |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| У4 | Тепломаш КЭВ-6П2013E |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| Столовая |
| П1 | VC-15-R-S/H/S-T |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| П2 | VS-21 R-S/H-COMPACT/S |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В1 | VS-55-R-S/V/S |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| В2 | K200L |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |  |
| Адрес: г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт, д.83 |
| Секция А |
| ПВ1 | Unit A25-5.5 |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| ПВ2 | Unit A25-8 |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| ПВ3 | Unit A25-8 |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| ПВ4 | Unit A25-8 |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| П5 | Unit A25-5.5 |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| П6 | Unit A25-5.5 |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| П7 | Unit A25-5.5 |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| П8 | Unit A25-8 |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| П9 | Unit A25-8 |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| В5 | R250L |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| В6 | R150L |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| В7 | R150L |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| В8 | R150L |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| В9 | Compact 100 |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| В10 | Compact 100 |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| В11 | R250L |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| В12 | R150L |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| В13 | DVW 450-D4 |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| В14 | R150L |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| В15 | R150L |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| В16 | Compact 100 |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| МО1 | MUB/T 042 500D4-IE2 |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| МО2 | MUB/T 042 500D4-IE2 |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| МО3 | R315L |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| МО4 | R315L |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| МО5 | R315L |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| У1 | КС-1512 |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| У2 | КС-1512 |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| К1 | MS-GA60VB/ MU-GA60 | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| К2 | MSC-GE20VB/MU-GA20VB | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| К3 | PCA-RP71HAQ / PU-P71YHA | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| К4 | PCA-RP71HAQ / PU-P71YHA | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| К5 | PCA-RP140KAQ/PU-P140YHA | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| К6 | PCA-RP140KAQ/PU-P140YHA | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| К7 | MXZ-8B160YA/ 7*MSZ-GE25VА | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| К8 | MXZ-8B160YA/ 7*MSZ-GE25VА | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ПД1 | ВО-30-160-050 |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| ПД2 | ВО-30-160-063 |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| ПД3 | ВО-30-160-071 |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| ПД4 | ВО-30-160-050 |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| ПД5 | ВО-30-160-063 |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| ВД1 | КРОВ6-8-ДУ |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| ВД2 | КРОВ6-9-ДУ |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| ВД3 | КРОВ6-9-ДУ |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |  |
| Секция Б |
| П1 | Unit A25-13.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПВ2 | Unit A25-13.5 |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| П3 | Unit A25-8 |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| ПВ4 | Unit A25-5.5 |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| П5 | Unit A25-13.5 |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| П6 | Unit A25-17 |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| В1 | EKAD 355-4 (D00-35550) |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| В3 | EKAD 355-4 (D00-35550) |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| В5 | EKAD 355-4 (D00-35550) |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| В6 | EKAD 355-4 (D00-35550) |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| В7 | R315L |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| В8 | R315L |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| В9 | R315L |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| В10 | R315L |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| В11 | R315L |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| В12 | R315L |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| В13 | R315L |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| В14 | R315L |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| У1 | BONAIR Horizontal 24-2000E clasico |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| У2 | BONAIR Horizontal 24-2000E clasico |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| К1 | LG FM48AH/7* MS07AH | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| К2 | LG FM48AH/7* MS07AH | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ПД1 | ВКОП2 7,1 |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| ПД2 | ВКОП2 7,1 |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| ПД3 | ВКОП2 6,3 |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| ПД4 | ВКОП2 6,3 |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| ВД1 | КРОВ9-9-ДУ |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| ВД2 | КРОВ9-9-ДУ |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| ВД3 | КРОВ9-7,1-ДУ |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| ВД4 | КРОВ9-7,1-ДУ |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| Секция В |
| ПВ1 | Unit С25-13.5 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| П1 | Unit A25-8 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| П2 | Unit A25-13.5 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| П3 | Unit A25-13.5 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ПВ4 | Unit C25-3.5 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| П5 | Unit A25-13.5 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ПВ6 | Unit A25-21 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ПВ7 | Unit А25-21 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ПВ8 | Unit A25-13.5 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| П9 | Unit A25-13.5 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| П10 | Unit A25-13.5 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| П11 | Unit A25-13.5 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| В1 | Unit A25-8 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| В2 | Unit A25-13,5 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| В3 | Unit A25-13,5 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| В5 | "RUCK" RS 125L |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| В9 | RS 200L |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| В10 | Unit A25-8,5 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| В11 | Unit A25-8,5 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| В12 | RS 200L |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| В13 | RS 160L |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| У1 | КЭВ-70П414W |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| У2 | КЭВ-70П414W |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| У3 | КЭВ-70П414W |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| У4 | VCZ02-B-100-F-SM |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |  |
| ККБ1 | EPSILON ECHOS/LE-16 | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| К1 | LG FM48AH/7*LG MS07AH | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| К2 | LG FM48AH/7*LG MS07AH | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| К3 | DAIKIN RZQ200C/2*FHQ-C100 | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| К4 | DAIKIN RZQ200C/2*FHQ-C100 | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| К5 | DAIKIN RZQ200C/2*FHQ-C100 | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| К6 | DAIKIN RZQ200C/2*FHQ-C100 | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| К7 | DAIKIN RZQ200C/2*FHQ-C100 | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| К8 | DAIKIN RZQ200C/2*FHQ-C100 | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| К9 | DAIKIN RZQ200C/2*FHQ-C100 | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| К10 | DAIKIN RZQ200C/2*FHQ-C100 | ТО1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ПД1 | ВО 30-160-063 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ПД2 | ВКОП2-ВР84-97-7,1 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ПД3 | ВКОП2-ВР84-97-7,1 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ПД4 | ВКОП2-ВР84-97-7,1 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ПД5 | ВКОП2-ВР84-97-7,1 |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ВД1 | КРОВ6-11,2 -ДУ |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ВД2 | КРОВ6-11,2 -ДУ |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ВД3 | КРОВ6-7,1 -ДУ |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ВД4 | КРОВ6-9-ДУ |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ВД5 | КРОВ6-9-ДУ |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ВД6 | КРОВ6-9-ДУ |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ВД7 | КРОВ6-9-ДУ |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |
| ВД8 | КРОВ6-9-ДУ |  |  |  |  |  | ТО1 |  |  |  |  |  | ТО2 |

Таблица №7

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| … |  |  |
| 83 |  |  |

| От Заказчика | От Исполнителя |
| --- | --- |
| Проректор по эксплуатации и развитию имущественного комплекса __________________ /А.П. Суслов/ | (Должность) ____________________/_______________/ |