ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ

| 21-я линия, д.2 Санкт-Петербург, 199106, Россия |  | 21st Line, 2 Saint-Petersburg, 199106, Russia |
| --- | --- | --- |

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

|  | УТВЕРЖДАЮ Проректор по эксплуатации имущественного комплекса _______________ А.П. Суслов «03» июля 2020 года |
| --- | --- |

Извещение

о проведении запроса котировок В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 020/223 К (20)

Поставка электротехнических товаров и кабельной продукции

Санкт-Петербург

2020

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| № пункта | Содержание пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика, контактная информация Место нахождения Почтовый адрес Адрес эл. почты Номер контакт.тел. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» 21-я линия, д. 2, Санкт-Петербург, РФ 21-я линия, д. 2, Санкт-Петербург, 199106 ogz@spmi.ru (812) 328-82-46 |
|  | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение договора | Контрактная служба: Управление по закупке товаров, работ и услуг. Адрес местонахождения (почтовый адрес): 199106, Санкт-Петербург, 21-я линия, д.2, корпус 2, аудитория 2308. Контрактный управляющий: начальник Управления по закупке товаров, работ и услуг - Гаврилов Юрий Александрович тел. раб. (812) 328-86-69 Эл. почта: Gavrilov_YuA@pers.spmi.ru, Ответственный за заключение договора: старший специалист по закупкам Чертков Роман Олегович тел. раб.: (812) 328-84-55 (812) 328-84-88 Эл. почта: chertkov_ro@pers.spmi.ru Ответственное исполнительное подразделение: отдел главного энергетика, ведущий инженер Горбатовский Игорь Александрович тел. раб.: (812) 328-84-89 Эл. почта: Gorbatovskiy_IA@pers.spmi.ru |
|  | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://www.roseltorg.ru/ |
|  | Предмет договора и способ осуществления закупки | Запрос котировок в электронной форме № 020/223 К(20) на поставку электротехнических товаров и кабельной продукции Проводится в порядке, установленном Положением о закупке товаров, работ, услуг федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (далее – Положение о закупке), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере размещения закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |
|  | Описание объекта закупки, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Приведено в приложение №1 к настоящему извещению |
|  | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д.2 |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | 3 218 469,80 руб. (Три миллиона двести восемнадцать тысяч четыреста шестьдесят девять рублей 80 копеек) |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены договора | Обоснование осуществлено с применением метода анализа ценовых предложений на основании информации о рыночных ценах и приведено в приложении №2 к настоящему извещению. |
|  | Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся объектом закупки, в сроки, на условиях, в объеме и качестве, которые определены настоящим извещением, техническим заданием (приложение №1 к настоящему извещению) и проектом договора (приложение №4 к настоящему извещению). |
|  | Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | Поставка Товара должна быть осуществлена силами и средствами Поставщика в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента заключения Договора. |
|  | Срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме | Дата начала подачи заявок: 03.07.2020 года, с момента размещения извещения. Дата окончания подачи заявок: 13.07.2020 года: 12.00 (московского времени). |
|  | Место и дата подведения итогов запроса котировок в электронной форме | 199106, Санкт-Петербург, 21 линия, д.2, корпус 2 14.07.2020 года |
|  | Место и порядок подачи котировочных заявок | Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна состоять из ценового предложения и одной части. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, а также сведения об участнике закупки, информацию о его соответствии требованиям и об иных условиях исполнения договора в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, указанной в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, направляет оператору электронной площадки заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в сроки, установленные для подачи заявок в извещении о проведении запроса котировок. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.roseltorg.ru/ Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме до предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, такой запрос котировок признается несостоявшимся. Указанная заявка рассматривается в порядке, установленном Положением о закупке. В случае если такая заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, Заказчик передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме. При этом участник закупки признается победителем запроса котировок в электронной форме и не вправе отказаться от заключения договора. В случае если только один участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, признан участником запроса котировок в электронной форме, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся. Заказчик передает такому участнику проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме. При этом такой участник закупки признается победителем запроса котировок в электронной форме и не вправе отказаться от заключения договора. |
|  | Порядок изменения и отмены процедуры закупки | Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение трех дней с даты принятия указанного решения такие изменения направляются Заказчиком оператору электронной площадки, размещаются в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме такой срок составлял не менее чем три рабочих дня. Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Решение об отмене запроса котировок размещается в единой информационной системе в день принятия такого решения и в течения одного часа с момента размещения в единой информационной системе размещается оператором электронной площадки на электронной площадке. После наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме и до заключения договора Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме только в случае возникновения обстоятельств в соответствии с гражданским законодательством |
|  | Порядок формирования цены договора | Цена договора включает в себя все расходы, в том числе: стоимость Товара; расходы по упаковке и распаковке Товара; расходы по поставке Товара до места доставки, включая погрузку и разгрузку Товара; расходы на осуществление гарантийных обязательств в течение срока предоставления гарантии качества Товара; расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей; прочих расходов. |
|  | Требования к качеству, техническим характеристикам товара | Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в РФ стандартам. Соответствие товара ГОСТам, действующим в Российской Федерации на момент поставки. Поставляемый товар должен быть новым, т.е. не бывшим в употреблении, не прошедшим восстановление потребительских свойств. В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме). |
|  | Источник финансирования | Собственные средства |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты | Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, по окончании осуществления приемки, на основании подписанного Заказчиком документа о приемке (товарной накладной с приложенным к ней счетом-фактурой (для плательщиков НДС) или универсального передаточного документа). |
|  | Требования, предъявляемые к участникам закупки | 1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ; 8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ; |
|  | Дополнительные требования к участникам закупки, установленные Заказчиком | Не установлено |
|  | Ограничение участия в закупке | Не установлено |
|  | Преимущества, предоставляемые заказчиком | Приоритет товаров российского происхождения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925. Для получения преференций (преимуществ) установленных Постановлением Правительства от 16.09.2016 г. № 925 участник закупки должен указать наименование страны происхождения товаров в составе заявки, отсутствие указания страны происхождения товаров в составе заявки не является основанием для отклонения такой заявки в участии в закупке. В случае отсутствия указания страны происхождения товаров в составе заявки, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке товаров иностранного происхождения. В случае выявления Заказчиком факта указания в заявке недостоверных сведений о стране происхождения товаров при проведении закупки, такая заявка подлежит отклонению. В случае выявления Заказчиком факта указания в составе заявки участника, признанного победителем закупки, недостоверных сведений о стране происхождения товаров после подведения итогов закупки (определения победителя), но до момента заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения Договора с таким участником. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, если в заявке на участие в запросе котировок содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в извещении о запросе котировок, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения запроса котировок, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. Участник закупки относится к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). Страна происхождения поставляемого товара указывается в договоре на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в запросе котировок, представленной участником закупки, с которым заключается договор. В случае уклонения победителя, договор заключается с участником закупки, который предложил такую же, как и победитель запроса котировок, цену договора, или при отсутствии этого участника с участником закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем запроса котировок условия. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары. При этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. |
|  | Срок, место и порядок предоставления извещения о проведении запроса котировок в электронной форме | Извещение о проведении запроса котировок размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке http://www.roseltorg.ru, в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями извещения по запросу котировок |
|  | Срок, место и порядок предоставления разъяснений о проведении запроса котировок в электронной форме | Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик размещает ответ на запрос в единой информационной системе и направляет оператору электронной площадки разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос, если запрос поступил к Заказчику не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме могут быть даны Заказчиком по собственной инициативе в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение трех дней со дня подписания указанных разъяснений уполномоченным лицом Заказчика, но не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, такие разъяснения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. Форма подачи запроса на разъяснение – в свободной форме, в виде электронного документа через оператора электронной площадки, подписанного электронной подписью в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ. |
|  | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки, подаваемой участником закупки | 1. Котировочная заявка (Приложение № 3 к извещению); 2. Предложение о цене договора (заполняется в соответствующем поле на электронной торговой площадке при подаче заявки); 3. Сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку: - Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок, или нотариально заверенную копию такой выписки; Заявка на участие в запросе котировок может включать дополнительные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, которые установлены в извещении о проведении запроса котировок, согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок. |
|  | Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услугах, участник процедуры закупки | При описании поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услугах, участник процедуры закупки обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции, оказываемых услуг, выполняемых работ требованиям настоящего извещения и технического задания в отношении всех показателей, которые в них установлены. При предоставлении сведений под конкретными показателями понимается показатели (характеристики) товаров (материалов), в соответствии с требованиями Технического задания, содержащем требования к товарам (материалам), использующимся при выполнении работ. При описании товаров (материалов) участники закупки предоставляют сведения в следующем порядке: - Все сведения, содержащиеся в заявке участника закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. В значениях показателей предложения участника не должно содержаться слов: «или эквивалент», «или», «более», «не более», «менее», «не менее», «должен», «и/или», «либо», «ниже», «выше», «должен быть», «может быть», «требуется», «до», «от», «необходим», (и их производные), а также рекомендуется использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов для того, чтобы заказчик имел возможность оценить предложение участника на соответствие требованиям, указанным в Техническом задании извещения о запросе котировок в электронной форме. - При установлении заказчиком диапазона возможных значений характеристик (знаки «-», «±», слова «от», «до», «менее/не менее», «более/не более», «ниже/не ниже», «выше/свыше/не выше», «не хуже», «лучше» и т.д.) участнику размещения заказа необходимо представить конкретное значение характеристики из установленного интервала. - Если в требованиях указано «диапазон», то следует указывать интервал значений, входящие в заданный диапазон значений. Если в требованиях указано «фракция», то необходимо указывать интервал значений, входящие в заданный диапазон значений. - Знак «,» разделяющий характеристики товара (материала) свидетельствует о том, что необходимо перечислить все указанные типы или виды, или марок и т.п. товаров (материалов), и в отношении каждого из которых необходимо предоставить сведения о показателях качества. - Знак «/», «;» «…» разделяющий товары (материалы) свидетельствует о том, что необходимо выбрать один из указанных типов или видов, или марок и т.п. товаров (материалов), и предоставить для данного товара (материала) сведения о показателях качества. - Краткое обозначение: "св." - свыше, "н.н" - не нормируется. - Знак «≥» означает «более или равно», т.е. участник может указать значение показателя товара равное или более указанного значения, знак «≤» означает «менее или равно», т.е. участник может указать значение показателя товара равное или менее указанного значения. Знак «>» и «<» означают, соответственно, более и менее требуемого значения показателя, не включая указанное значение. - В случае если в требуемых параметрах и/или требуемых значениях представлено несколько вариантов составляющих (компонентов) материала, то при выборе одного из составляющих (компонентов) необходимо указать только те характеристики, которые соответствуют выбранному составляющему (компоненту). - Если в соответствии с ГОСТом и др. нормативными документами параметр не нормируется, участник должен указать в столбце значения, предлагаемое участником, как «не нормируется». - Округление необходимо осуществлять до сотых или более точно. При указании конкретных показателей поставляемого товара или товара, используемого для выполнения работы, оказания услуги, участник закупки должен внести в таблицу №1 в форме котировочной заявки. При поставке товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и в отношении которого в таком извещении в соответствии с требованиями пункта 3 части 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) содержится указание на товарный знак и на условиях, предусмотренных проектом Договора поставка товара под другим товарным знаком не допускается. При поставке товара, эквивалентному товару, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме участник должен указать конкретные показатели которые соответствуют значениям эквивалентности, установленным извещением и на условиях, предусмотренных проектом Договора. |
|  | Срок, в течение которого победитель запроса котировок в электронной форме или иной участник запроса котировок, с которым заключается договор при уклонении победителя запроса котировок от заключения договора, должен подписать договор | В соответствии с Главой VI Положения о закупке федерального государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет», Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки. Заказчик направляет проект договора участнику, с которым такой договор заключается, в течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола. Последующий обмен электронными документами между Заказчиком и участником закупки при заключении договора осуществляется в трехдневный срок с соблюдением общего срока для заключения договора, предусмотренного Положением о закупке. Победитель закупки подписывает договор электронной подписью лица, имеющим право действовать от имени победителя запроса котировок в электронной форме и направляет оператору электронной площадки https://www.roseltorg.ru/ При этом договор заключается только после предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено Заказчиком в извещении о закупке. В случае, если участник закупки с которым заключается договор, в установленный срок не направил оператору электронной площадки https://www.roseltorg.ru/ подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если извещением о закупке было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора и сведения о нем направляются в реестр недобросовестных поставщиков в установленном законодательством порядке. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, поданной участником запроса котировок, с которым заключается договор. |
|  | Размер обеспечения заявки и порядок его предоставления | Не установлено |
|  | Размер обеспечения исполнения договора и порядок его предоставления | Требуется в размере 10% от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 321 846,98 руб. (Триста двадцать одна тысяча восемьсот сорок шесть рублей 98 копеек). |
|  | Реквизиты счета Заказчика, на который перечисляются денежные средства, внесенные в качестве обеспечение исполнения договора, а также их срок и порядок предоставления и порядок возврата. (При установлении требования обеспечения исполнения договора*) | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет) ИНН 7801021076 КПП 780101001 УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190) г. Санкт-Петербург Расчетный счет № 405 018 103 000 020 0 0001 Корр. счет № НЕТ БИК 044030001 Наименование банка – Северо-Западное ГУ Банка России ОГРН 1027800507591 ОКВЭД 80.30.1; 80.30.4; 80.22.22; 73.10 ОКПО 02068508 ОКТМО 40307000 КБК 000 000 000 000 000 00510 Почтовый адрес – 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. линия, дом 2 Договор заключается только после предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено Заказчиком в извещении о закупке. Обеспечение исполнения Договора (денежные средства, внесенные на счет Заказчика в качестве обеспечения) возвращается Заказчиком Поставщику при получении Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования при условии надлежащего исполнения победителем закупки или иным участником всех своих обязательств по договору. |

* Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или путем перечисления денежных средств на счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно.

Приложение №1

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

Техническое задание

| № п/п | Наименование и характеристика товара | ОКПД2 | ОКВЭД2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розетка скрытой установки в сборе с заземляющим контактом без шторок | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 2 | Розетка наружная с заземляющим контактом без шторок | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 3 | Розетка наружная в сборе с заземляющим контактом со шторками | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 4 | Розетка скрытой установки в сборе с заземляющим контактом со шторками | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 5 | Розетка в рамку с заземляющим контактом без шторок тип 1 | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 6 | Розетка в рамку с заземляющим контактом без шторок тип 2 | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 7 | Розетка двойная наружная без заземления | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 8 | Розетка двойная наружная с заземляющим контактом со шторками | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 9 | Розетка тройная наружная с заземляющим контактом со шторками | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 10 | Розетка четырехместная наружная с заземляющим контактом со шторками | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 11 | Розетка двойная скрытой установки в сборе с заземляющим контактом | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 12 | Розетка скрытой установки с лицевой панелью с заземляющим контактом | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 13 | Сетевой фильтр | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 14 | Розетка кабельная переносная тип 1 | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 15 | Розетка кабельная на поверхность тип 1 | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 16 | Розетка кабельная на поверхность тип 2 | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 17 | Розетка кабельная переносная тип 2 | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 18 | Электрический разъем для электроплит наружный 3- контактный | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 19 | Вилка кабельная переносная тип 1 | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 20 | Вилка кабельная переносная тип 2 | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 21 | Вилка угловая с заземлением | 27.33.13.110 | 46.69.5 |
| 22 | Удлинитель силовой на катушке | 27.32.14.190 | 46.69.5 |
| 23 | Рамка 1-постовая | 27.33.14.000 | 46.69.5 |
| 24 | Рамка 3-постовая | 27.33.14.000 | 46.69.5 |
| 25 | Выключатель одноклавишный в рамку скрытой установки тип 1 | 27.33.11.140 | 46.69.5 |
| 26 | Выключатель одноклавишный в рамку скрытой установки тип 2 | 27.33.11.140 | 46.69.5 |
| 27 | Выключатель двухклавишный в рамку скрытой установки тип 1 | 27.33.11.140 | 46.69.5 |
| 28 | Выключатель двухклавишный в рамку скрытой установки тип 2 | 27.33.11.140 | 46.69.5 |
| 29 | Выключатель одноклавишный открытой установки | 27.33.11.140 | 46.69.5 |
| 30 | Выключатель двухклавишный открытой установки | 27.33.11.140 | 46.69.5 |
| 31 | Выключатель двухклавишный скрытой установки | 27.33.11.140 | 46.69.5 |
| 32 | Выключатель одноклавишный в рамку c индикацией скрытой установки | 27.33.11.140 | 46.69.5 |
| 33 | Выключатель двухклавишный в рамку c индикацией скрытой установки | 27.33.11.140 | 46.69.5 |
| 34 | Выключатель автоматический однополюсный тип 1 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 35 | Выключатель автоматический однополюсный тип 2 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 36 | Выключатель автоматический однополюсный тип 3 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 37 | Выключатель автоматический однополюсный тип 4 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 38 | Выключатель автоматический однополюсный тип 5 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 39 | Выключатель автоматический однополюсный тип 6 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 40 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 1 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 41 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 2 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 42 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 3 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 43 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 4 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 44 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 5 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 45 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 6 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 46 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 7 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 47 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 8 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 48 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 9 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 49 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 10 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 50 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 11 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 51 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 12 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 52 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 13 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 53 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 14 | 27.12.22.000 | 46.69.5 |
| 54 | Рубильник трехполюсный в комплекте с ручкой и переходником | 27.33.11.110 | 46.69.5 |
| 55 | Контактор модульный тип 1 | 27.12.10.110 | 46.69.5 |
| 56 | Контактор модульный тип 2 | 27.12.10.110 | 46.69.5 |
| 57 | Контактор модульный тип 3 | 27.12.10.110 | 46.69.5 |
| 58 | Контактор модульный тип 4 | 27.12.10.110 | 46.69.5 |
| 59 | Контактор модульный тип 5 | 27.12.10.110 | 46.69.5 |
| 60 | Счетчик электроэнергии трехфазный | 33.20.63.133 | 46.69.5 |
| 61 | Коробка распределительная тип 1 | 27.33.14.000 | 46.69.5 |
| 62 | Коробка распределительная тип 2 | 27.33.14.000 | 46.69.5 |
| 63 | Коробка установочная | 27.33.14.000 | 46.69.5 |
| 64 | Бокс для автоматических выключателей тип 1 | 27.12.40.000 | 46.69.5 |
| 65 | Бокс для автоматических выключателей тип 2 | 27.12.40.000 | 46.69.5 |
| 66 | Бокс для автоматических выключателей тип 3 | 27.12.40.000 | 46.69.5 |
| 67 | Бокс для автоматических выключателей тип 4 | 27.12.40.000 | 46.69.5 |
| 68 | Шина нулевая на DIN- рейку | 27.33.13.120 | 46.69.5 |
| 69 | DIN-рейка | 27.90.33.110 | 46.69.5 |
| 70 | Изоляционная лента тип 1 | 22.29.21.000 | 46.69.5 |
| 71 | Изоляционная лента тип 2 | 22.29.21.000 | 46.69.5 |
| 72 | Изоляционная лента тип 3 | 22.29.21.000 | 46.69.5 |
| 73 | Изоляционная лента тип 4 | 22.29.21.000 | 46.69.5 |
| 74 | Изоляционная лента тип 5 | 22.29.21.000 | 46.69.5 |
| 75 | Изоляционная лента тип 6 | 22.29.21.000 | 46.69.5 |
| 76 | Стяжки кабельные тип 1 | 22.29.26.119 | 46.69.5 |
| 77 | Стяжки кабельные тип 2 | 22.29.26.119 | 46.69.5 |
| 78 | Стяжки кабельные тип 3 | 22.29.26.119 | 46.69.5 |
| 79 | Стяжки кабельные тип 4 | 22.29.26.119 | 46.69.5 |
| 80 | Стяжки кабельные тип 5 | 22.29.26.119 | 46.69.5 |
| 81 | Наконечник кабельный тип 1 | 31.20.27.170 | 46.69.5 |
| 82 | Наконечник кабельный тип 2 | 31.20.27.170 | 46.69.5 |
| 83 | Наконечник кабельный тип 3 | 31.20.27.170 | 46.69.5 |
| 84 | Наконечник кабельный тип 4 | 31.20.27.170 | 46.69.5 |
| 85 | Наконечник кабельный тип 5 | 31.20.27.170 | 46.69.5 |
| 86 | Наконечник кабельный тип 6 | 31.20.27.170 | 46.69.5 |
| 87 | Наконечник кабельный тип 7 | 31.20.27.170 | 46.69.5 |
| 88 | Наконечник кабельный тип 8 | 31.20.27.170 | 46.69.5 |
| 89 | Наконечник кабельный тип 9 | 31.20.27.170 | 46.69.5 |
| 90 | Клеммная колодка тип 1 | 27.33.13.120 | 46.69.5 |
| 91 | Клеммная колодка тип 2 | 27.33.13.120 | 46.69.5 |
| 92 | Клеммник винтовой проходной тип 1 | 27.33.13.120 | 46.69.5 |
| 93 | Клеммник винтовой проходной тип 2 | 27.33.13.120 | 46.69.5 |
| 94 | Клемма тип 1 | 27.33.13.120 | 46.69.5 |
| 95 | Клемма тип 2 | 27.33.13.120 | 46.69.5 |
| 96 | Клемма тип 3 | 27.33.13.120 | 46.69.5 |
| 97 | Клемма тип 4 | 27.33.13.120 | 46.69.5 |
| 98 | Клемма тип 5 | 27.33.13.120 | 46.69.5 |
| 99 | Кабель-канал тип 1 | 27.33.14.000 | 46.69.5 |
| 100 | Кабель-канал тип 2 | 27.33.14.000 | 46.69.5 |
| 101 | Кабель-канал напольный тип 1 | 27.33.14.000 | 46.69.5 |
| 102 | Кабель-канал напольный тип 2 | 27.33.14.000 | 46.69.5 |
| 103 | Кабель-канал напольный тип 3 | 27.33.14.000 | 46.69.5 |
| 104 | Короб монтажный | 27.33.14.000 | 46.69.5 |
| 105 | Труба гофрированная ПВХ тип 1 | 27.90.12.130 | 46.69.5 |
| 106 | Труба гофрированная ПВХ тип 2 | 27.90.12.130 | 46.69.5 |
| 107 | Труба гофрированная ПВХ тип 3 | 27.90.12.130 | 46.69.5 |
| 108 | Труба гофрированная ПВХ тип 4 | 27.90.12.130 | 46.69.5 |
| 109 | Труба гофрированная ПВХ тип 5 | 27.90.12.130 | 46.69.5 |
| 110 | Труба гофрированная ПВХ тип 6 | 27.90.12.130 | 46.69.5 |
| 111 | Держатель с защелкой тип 1 | 27.33.13.120 | 46.69.5 |
| 112 | Держатель с защелкой тип 2 | 27.33.13.120 | 46.69.5 |
| 113 | Держатель с защелкой тип 3 | 27.33.13.120 | 46.69.5 |
| 114 | Кабель КГтп 4×4 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 115 | Кабель КГтп 5×16 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 116 | Кабель КГтп 5×10 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 117 | Кабель ВВГнг(A)-LS 3×1,5 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 118 | Кабель ВВГнг(A)-LS 3×2,5 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 119 | Кабель ВВГнг(A)-LS 5×10 ок (N,PE) | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 120 | Кабель ВВГнг(A)-LS 5×16 ок (N,PE) | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 121 | Кабель ВВГнг(A)-LS 5×25 ок (N,PE) | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 122 | Кабель NYM 3×2,5 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 123 | Кабель КПСнг(А)- FRLS 2х2х0,5 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 124 | Кабель КПСнг(А)- FRLS 2х2х0,2 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 125 | Кабель КПСнг(А)- FRLS 1х2х0,2 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 126 | Кабель КПСнг(А)- FRLS 1х2х0,75 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 127 | Кабель коаксиальный | 27.32.12.000 | 46.69.5 |
| 128 | Кабель витая пара UTP | 27.32.13.150 | 46.69.5 |
| 129 | Провод ПВС 3х2,5 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 130 | Провод ПВС 3х1,5 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 131 | Провод ШВВП 2х0,75 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 132 | Кабель телефонный плоский 4 провода многожильный | 27.32.13.152 | 46.69.5 |
| 133 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х10 тип 1 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 134 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х10 тип 2 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 135 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х16 тип 1 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 136 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х16 тип 2 | 27.32.13.111 | 46.69.5 |
| 137 | Наконечник штыревой тип 1 | 31.20.27.170 | 46.69.5 |
| 138 | Наконечник штыревой тип 2 | 31.20.27.170 | 46.69.5 |

Спецификация товаров

| № п/п | Наименование и технические характеристики товаров | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розетка скрытой установки в сборе с заземляющим контактом без шторок Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric; - код товара (артикул): GSL000142 (закупается на замену вышедших из строя розеток, установленных на объектах имущественного комплекса Университета); - конфигурация полюсов розетки должна быть 2Р+PЕ; - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - количество постов должно быть 1; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - высота должна быть в пределах диапазона 80-84 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 80-84 мм; - глубина должна быть в пределах диапазона 38-42 мм; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9003; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из пластика с лакированным покрытием; - способ монтажа розетки должен осуществляться при помощи винтов в монтажную коробку, предварительно встроенную в стену; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 100 |
| 2 | Розетка наружная с заземляющим контактом без шторок Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Legrand или эквивалент; - конфигурация полюсов розетки должна быть 2P+PE; - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - количество постов должно быть 1; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина должна быть в пределах диапазона 38-42 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 63-67 мм; - длина должна быть в пределах диапазона 63-67 мм; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из пластика; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9003; - способ монтажа розетки должен быть открытым; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 50 |
| 3 | Розетка наружная в сборе с заземляющим контактом со шторками Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric или эквивалент; - конфигурация полюсов розетки должна быть 2Р+PЕ; - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - количество постов должно быть 1; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина розетки должна быть в пределах диапазона 40-45 мм; - ширина розетки должна быть в пределах диапазона 78-82 мм; - длина розетки должна быть в пределах диапазона 78-82 мм; - цвет розетки должен быть белым по каталогу RAL 9003; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из пластика; - способ монтажа розетки должен осуществляться при помощи винтов в монтажную коробку, предварительно встроенную в стену; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 40 |
| 4 | Розетка скрытой установки в сборе с заземляющим контактом со шторками Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric; - код товара (артикул): GSL000244 (закупается на замену вышедших из строя розеток, установленных на объектах имущественного комплекса Университета); - конфигурация полюсов розетки должна быть 2Р+РЕ; - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - количество постов должно быть 1; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - высота должна быть в пределах диапазона 80-84 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 80-84 мм; - глубина должна быть в пределах диапазона 38-42 мм; - цвет должен быть бежевый по каталогу RAL 1001; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из пластика с лакированным покрытием; - способ монтажа розетки должен осуществляться при помощи винтов в монтажную коробку, предварительно встроенную в стену; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 80 |
| 5 | Розетка в рамку с заземляющим контактом без шторок тип 1 Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric; - код товара (артикул): MGU5.036.18ZD (закупается на замену вышедших из строя розеток, установленных на объектах имущественного комплекса Университета); - конфигурация полюсов розетки должна быть 2Р+PЕ; - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - количество постов должно быть 1; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина должна быть в пределах диапазона 38-42 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 69-72 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 69-72 мм; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9003; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из пластика; - способ монтажа розетки должен осуществляться при помощи винтов в монтажную коробку, предварительно встроенную в стену; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 4 мм2 включительно. | шт. | 40 |
| 6 | Розетка в рамку с заземляющим контактом без шторок тип 2 Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Legrand; - код товара (артикул): 695946 (закупается на замену вышедших из строя розеток, установленных на объектах имущественного комплекса Университета); - конфигурация полюсов розетки должна быть 2P+PE; - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - количество постов должно быть 1; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина должна быть в пределах диапазона 38-45 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 78-83 мм; - длина должна быть в пределах диапазона 78-83 мм; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из дюропласта; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9003; - способ монтажа розетки должен осуществляться в распор и на шурупах; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 30 |
| 7 | Розетка двойная наружная без заземления Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric или эквивалент; - конфигурация полюсов розетки должна быть 2 х 2Р; - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - количество постов должно быть 2; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина должна быть в пределах диапазона 30-35 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 60-65 мм; - длина должна быть в пределах диапазона 100-105 мм; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из пластика; - цвет розетки должен быть белым по каталогу RAL 9003; - способ монтажа розетки должен быть открытым; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 30 |
| 8 | Розетка двойная наружная с заземляющим контактом со шторками Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Legrand или эквивалент; - конфигурация полюсов розетки должна быть 2 х 2P+PE; - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - количество постов должно быть 2; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина должна быть в пределах диапазона 35-40 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 63-67 мм; - длина должна быть в пределах диапазона 108-112 мм; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из пластика; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9003; - способ монтажа розетки должен быть открытым; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 100 |
| 9 | Розетка тройная наружная с заземляющим контактом со шторками Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - конфигурация полюсов розетки должна быть 3 х 2P+PE; - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - количество постов должно быть 3; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина должна быть в пределах диапазона 42-45 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 58-63 мм; - длина должна быть в пределах диапазона 140-145 мм; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из пластика; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9003; - способ монтажа розетки должен быть открытым; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 20 |
| 10 | Розетка четырехместная наружная с заземляющим контактом со шторками Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - конфигурация полюсов розетки должна быть 4 х 2P+PE; - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - количество постов должно быть 4; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина должна быть в пределах диапазона 40-45 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 80-85 мм; - длина должна быть в пределах диапазона 235-240 мм; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из термопластика; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9003; - способ монтажа розетки должен быть открытым c креплением на монтажную стальную пластину; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 20 |
| 11 | Розетка двойная скрытой установки в сборе с заземляющим контактом Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Legrand; - код товара (артикул): 771433 (закупается на замену вышедших из строя розеток, установленных на объектах имущественного комплекса Университета); - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - конфигурация полюсов розетки должна быть 2 х 2P+PE; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - количество постов должно быть 2; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина должна быть в пределах диапазона 50-55 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 80-85 мм; - длина должна быть в пределах диапазона 95-100 мм; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из термопластика; - цвет должен быть жемчужно-бежевый по каталогу RAL 1035; - способ монтажа розетки должен осуществляться в распор и на шурупах; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 15 |
| 12 | Розетка скрытой установки с лицевой панелью с заземляющим контактом Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Legrand; - код товара (артикул): 771420+775921 (закупается на замену вышедших из строя розеток, установленных на объектах имущественного комплекса Университета); - конфигурация полюсов розетки должна быть 2P+PE; - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - количество постов должно быть 1; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина должна быть в пределах диапазона 38-43 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 68-73 мм; - длина должна быть в пределах диапазона 68-73 мм; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из пластика; - цвет должен быть жемчужно-бежевый по каталогу RAL 1035; - способ монтажа розетки должен осуществляться в распор и на шурупах; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 20 |
| 13 | Сетевой фильтр Сетевой фильтр должен быть предназначен для подачи электроэнергии к бытовой, офисной технике и другой электронной аппаратуре, требующей защиты от импульсных помех. Сетевой фильтр должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - должен быть рассчитан на номинальный ток 10 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 230-250 В; - сетевой фильтр должен быть рассчитан на нагрузку не менее 2200 Вт; - количество постов с заземляющим контактом должно быть 6; - розетки должны быть утопленного типа с диагональным расположением отверстий и защитными шторками; - сетевой фильтр должен быть оснащен автоматическим термовыключателем и выключателем со световым индикатором; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - длина должна быть в пределах диапазона 330-350 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 50-70 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 38-50 мм; - форма корпуса должна быть прямоугольной; - материал корпуса разъема должен быть выполнен из негорючего полипропилена; - материал контактной группы должен быть выполнен из латуни; - цвет должен быть белый по каталогу RAL 9003; - допустимый диапазон температуры воздуха при эксплуатации должен включать интервал значений от 00С до +400С; - подключение блока к сети должно производиться сетевым шнуром с вилкой к соответствующей розетке; - длина шнура питания должна быть не менее 5 м; - сечение подключаемого шнура питания должно быть не менее 3х0,75 мм2. | шт. | 5 |
| 14 | Розетка кабельная переносная тип 1 Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Mennekes серия АМ-ТОР или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 32 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 380 В; - конфигурация полюсов розетки должна быть 3P+N+PE; - ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов) должна быть на 6 часов; - степень защиты должна быть не хуже IP44; - высота должна быть в пределах диапазона 90-110 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 80-95 мм; - длина должна быть в пределах диапазона 190-210 мм; - корпус должен быть литой с крышкой; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из термопласта; - кабельный ввод с разгрузкой натяжения и защитой от перекручивания и перегибов кабеля; - допустимый диапазон температуры воздуха при эксплуатации должен включать интервал значений от -250С до +400С; - способ монтажа розетки должен быть переносной; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых клемм; - сечение подключаемого кабеля должно включать интервал значений 2,5-6 мм2. | шт. | 5 |
| 15 | Розетка кабельная на поверхность тип 1 Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 32 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 380 В; - конфигурация полюсов розетки должна быть 3P+N+PE; - ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов) должна быть на 6 часов; - степень защиты должна быть не хуже IP44; - высота должна быть в пределах диапазона 95-110 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 65-87 мм; - длина должна быть в пределах диапазона 150-165 мм; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из термопласта; - розеточные узлы должны быть изготовлены из фосфоритовой бронзы покрытые никелем; - допустимый диапазон температуры воздуха при эксплуатации должен включать интервал значений от -250С до +400С; - способ монтажа розетки должен быть наружный; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых клемм; - сечение подключаемого кабеля должно включать интервал значений 2,5-6 мм2. | шт. | 20 |
| 16 | Розетка кабельная на поверхность тип 2 Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 380 В; - конфигурация полюсов розетки должна быть 3P+N+PE; - ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов) должна быть на 6 часов; - степень защиты должна быть не хуже IP44; - высота должна быть в пределах диапазона 90-100 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 55-65 мм; - длина должна быть в пределах диапазона 130-140 мм; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из термопласта и оснащен крышкой; - розеточные узлы должны быть изготовлены из фосфоритовой бронзы покрытые никелем; - допустимый диапазон температуры воздуха при эксплуатации должен включать интервал значений от -250С до +400С; - способ монтажа розетки должен быть наружный; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых клемм; - сечение подключаемого кабеля должно включать интервал значений 1,0- 2,5 мм2. | шт. | 5 |
| 17 | Розетка кабельная переносная тип 2 Розетка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Mennekes серия АМ-ТОР или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 380 В; - конфигурация полюсов розетки должна быть 3P+N+PE; - ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов) должна быть на 6 часов; - степень защиты должна быть не хуже IP44; - высота должна быть в пределах диапазона 80-100 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 65-80 мм; - длина должна быть в пределах диапазона 150-175 мм; - корпус должен быть литой с крышкой; - материал корпуса розетки должен быть выполнен из термопласта; - допустимый диапазон температуры воздуха при эксплуатации должен включать интервал значений от -250С до +400С; - способ монтажа розетки должен быть переносной; - кабельный ввод с разгрузкой натяжения и защитой от перекручивания и перегибов кабеля; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых клемм; - сечение подключаемого кабеля должно включать интервал значений 1,0- 2,5 мм2. | шт. | 5 |
| 18 | Электрический разъем для электроплит наружный 3-контактный Электрические разъемы для электроплит должны комплектоваться штепсельной розеткой и штепсельной вилкой, которые должны быть предназначены для подсоединения электрических плит, электрообогревателей и другого электротехнического оборудования к однофазной сети переменного тока. Электрический разъем для электроплит должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Bylectrica или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 32 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть в диапазоне 220- 250 В; - конфигурация полюсов должна быть 2Р+PE; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - установочные размеры: - длина должна быть в пределах диапазона 70-75 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 70-75 мм; - габаритные размеры: • длина должна быть в пределах диапазона 98-105 мм; • ширина должна быть в пределах диапазона 98-105 мм; • высота должна быть в пределах диапазона 50-54 мм; - материал корпуса разъема должен быть выполнен из пластика; - материал контактной группы должен быть выполнен из латуни; - цвет должен быть белый по каталогу RAL 9003; - допустимый диапазон температуры воздуха при эксплуатации должен включать интервал значений от +10С до +400С; - способ монтажа должен быть наружный; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых клемм; - сечение подключаемого кабеля должно включать интервал значений 2,5-6,0 мм2. | шт. | 60 |
| 19 | Вилка кабельная переносная тип 1 Вилка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Mennekes серия АМ-ТОР или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 400 В; - конфигурация полюсов должна быть 3P+N+PE; - ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов) должна быть на 6 часов; - степень защиты должна быть не хуже IP44; - высота должна быть в пределах диапазона 57-65 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 50-60 мм; - длина должна быть в пределах диапазона 140-150 мм; - корпус должен быть литой; - материал корпуса вилки должен быть выполнен из термопласта; - допустимый диапазон температуры воздуха при эксплуатации должен включать интервал значений от -250С до +400С; - должен быть предусмотрен герметичный кабельный ввод; - кабельный ввод с разгрузкой натяжения и защитой от перекручивания и перегибов кабеля; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых клемм; - сечение подключаемого кабеля должно включать интервал значений 1,0-2,5 мм2. | шт. | 10 |
| 20 | Вилка кабельная переносная тип 2 Вилка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Mennekes серия АМ-ТОР или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 32 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 400 В; - конфигурация полюсов должна быть 3P+N+PE; - ориентация заземляющего контакта (по циферблату часов) должна быть на 6 часов; - высота должна быть в пределах диапазона 75-85 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 85-95 мм; - длина должна быть в пределах диапазона 178-190 мм; - корпус должен быть литой; - материал корпуса вилки должен быть выполнен из термопласта; - допустимый диапазон температуры воздуха при эксплуатации должен включать интервал значений от -250С до +400С; - должен быть предусмотрен герметичный кабельный ввод; - кабельный ввод с разгрузкой натяжения и защитой от перекручивания и перегибов кабеля; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых клемм; - сечение подключаемого кабеля должно включать интервал значений 2,5-6,0 мм2. | шт. | 25 |
| 21 | Вилка угловая с заземлением Вилка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: EKF или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - длина должна быть в пределах диапазона 55-65 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 30-40 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 50-60 мм; - материал корпуса вилки должен быть выполнен из самозатухающего пластика; - цвет должен быть белый по каталогу RAL 9003; - допустимый диапазон температуры воздуха при эксплуатации должен включать интервал значений от +10С до +350С; - климатическое исполнение должно быть УХЛ3; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых клемм; - сечение подключаемого кабеля должно включать интервал значений 0,5-2,5 мм2. | шт. | 140 |
| 22 | Удлинитель силовой на катушке Удлинитель силовой должен быть предназначен для подключения к питающей сети электрооборудования, находящегося на удаленном расстоянии от стационарной розетки. Удлинитель силовой должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - количество розеток на катушке должно быть 4; - тип розеток должен быть 2P+РE; - розетки должны быть оснащены защитными крышками; - удлинитель должен быть оснащен тепловым реле для защиты от превышения максимально допустимой подключаемой нагрузки; - номинальное рабочее напряжение сети частотой 50 Гц должно быть в диапазоне 220-250 В; - должен быть рассчитан на максимальную мощность при намотанном кабеле не менее 1750 Вт, при размотанном кабеле не более 3500 Вт; - должен быть рассчитан на максимальный входной ток 16 А; - для безопасного перемещения катушка должна иметь изолирующую прорезиненную ручку; - на удлинителе должна быть применена литая вилка в цвет кабеля; - длина кабеля на катушке должна быть в пределах диапазона 50-60 м; - кабель должен иметь 3 медных многопроволочных жилы, сечение которых должно быть не менее 1,5 мм2 - степень защиты должна быть не хуже IP44; - высота катушки должна быть 350-380 мм; - ширина катушки должна быть 250-290 мм; - длина катушки должна быть 160-190 мм. | шт. | 2 |
| 23 | Рамка 1-постовая Рамка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Legrand; - код товара (артикул): 771401 (закупается на замену вышедших из строя рамок, установленных на объектах имущественного комплекса Университета); - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина должна быть в пределах диапазона 10-14 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 90-94 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 80-85 мм; - рамка должна быть выполнена из термопластика; - цвет должен быть жемчужно-бежевый по каталогу RAL 1035; - способ монтажа рамки должен осуществляться на суппорт путем защелкивания. | шт. | 50 |
| 24 | Рамка 3-постовая Рамка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Legrand; - код товара (артикул): 771403 (закупается на замену вышедших из строя рамок, установленных на объектах имущественного комплекса Университета); - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина должна быть в пределах диапазона 10-14 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 230-235 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 80-85 мм; - рамка должна быть выполнена из термопластика; - цвет должен быть жемчужно-бежевый по каталогу RAL 1035; - способ монтажа рамки должен осуществляться на суппорт путем защелкивания. | шт. | 5 |
| 25 | Выключатель одноклавишный в рамку скрытой установки тип 1 Выключатель одноклавишный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Legrand; - код товара (артикул): 773600 (закупается на замену вышедших из строя выключателей, установленных на объектах имущественного комплекса Университета); - должен быть рассчитан на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - длина должна быть в пределах диапазона 68-74 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 25-30 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 68-74 мм; - материал корпуса клавиши должен быть выполнен из дюропласта; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9003; - количество клавиш должно быть 1; - способ монтажа выключателя должен осуществляться при помощи винтов в монтажную коробку, предварительно встроенную в стену; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - сечение подключаемого кабеля должно включать интервал значений 1,0-2,5 мм2. | шт. | 30 |
| 26 | Выключатель одноклавишный в рамку скрытой установки тип 2 Выключатель одноклавишный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Legrand; - код товара (артикул): 775801/771410 (закупается на замену вышедших из строя выключателей, установленных на объектах имущественного комплекса Университета); - должен быть рассчитан на номинальный ток 10 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - длина должна быть в пределах диапазона 68-74 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 28-33 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 68-74 мм; - материал корпуса клавиши должен быть выполнен из термопласта; - цвет должен быть титан; - количество клавиш должно быть 1; - способ монтажа выключателя должен осуществляться в распор и на шурупах; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи штепсельной клеммы; - сечение подключаемого кабеля должно включать интервал значений 1,0-2,5 мм2. | шт. | 15 |
| 27 | Выключатель двухклавишный в рамку скрытой установки тип 1 Выключатель двухклавишный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Legrand; - код товара (артикул): 773658 (закупается на замену вышедших из строя выключателей, установленных на объектах имущественного комплекса Университета); - должен быть рассчитан на номинальный ток 10 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - длина должна быть в пределах диапазона 68-74 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 25-30 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 68-74 мм; - материал корпуса клавиш должен быть выполнен из дюропласта; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9003 ; - количество клавиш должно быть 2; - способ монтажа выключателя должен осуществляться при помощи винтов в монтажную коробку, предварительно встроенную в стену; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - сечение подключаемого кабеля должно включать интервал значений 1,0-2,5 мм2. | шт. | 50 |
| 28 | Выключатель двухклавишный в рамку скрытой установки тип 2 Выключатель двухклавишный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Legrand; - код товара (артикул): 775805/771412 (закупается на замену вышедших из строя выключателей, установленных на объектах имущественного комплекса Университета); - должен быть рассчитан на номинальный ток 10 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - длина должна быть в пределах диапазона 68-74 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 25-30 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 68-74 мм; - материал корпуса клавиш должен быть выполнен из термопласта; - цвет должен быть жемчужно-бежевый по каталогу RAL 1035; - количество клавиш должно быть 2; - способ монтажа выключателя должен осуществляться в распор и на шурупах; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи штепсельной клеммы; - сечение подключаемого кабеля должно включать интервал значений 1,0-2,5 мм2. | шт. | 10 |
| 29 | Выключатель одноклавишный открытой установки Выключатель одноклавишный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric или эквивалент; - должен быть рассчитан на номинальный ток 10 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина должна быть в пределах диапазона 32-37 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 58-65 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 58- 65 мм; - материал корпуса должен быть выполнен из термопласта с глянцевым покрытием; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9003; - количество клавиш должно быть 1; - способ монтажа должен быть наружный; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - сечение подключаемого кабеля должно включать интервал значений 1,0- 2,5 мм2. | шт. | 80 |
| 30 | Выключатель двухклавишный открытой установки Выключатель двухклавишный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric или эквивалент; - должен быть рассчитан на номинальный ток 10 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина должна быть в пределах диапазона 32-36 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 58-63 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 58- 63 мм; - материал корпуса должен быть выполнен из термопласта с глянцевым покрытием; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9003; - количество клавиш должно быть 2; - способ монтажа должен быть наружный; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - сечение подключаемого кабеля должно включать интервал значений 1,0- 2,5 мм2. | шт. | 50 |
| 31 | Выключатель двухклавишный скрытой установки Выключатель одноклавишный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric; - код товара (артикул): BС10-002B (закупается на замену вышедших из строя выключателей, установленных на объектах имущественного комплекса Университета); - должен быть рассчитан на номинальный ток 10 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - глубина должна быть в пределах диапазона 45-50 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 78-83 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 78- 83 мм; - материал корпуса клавиш должен быть выполнен из полиамида с глянцевым покрытием; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9003; - количество клавиш должно быть 2; - способ монтажа выключателя должен осуществляться при помощи винтов в монтажную коробку, предварительно встроенную в стену; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи винтовых зажимов; - сечение подключаемого кабеля должно включать интервал значений 1,0- 2,5 мм2. | шт. | 50 |
| 32 | Выключатель одноклавишный в рамку c индикацией скрытой установки Выключатель одноклавишный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Hegel; - код товара (артикул): ВС16-312-01 (закупается на замену вышедших из строя выключателей, установленных на объектах имущественного комплекса Университета); - должен быть рассчитан на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - высота должна быть в пределах диапазона 13-16 мм; - длина должна быть в пределах диапазона 78-83 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 78-83 мм; - выключатель должен быть оснащен световой индикацией; - материал корпуса клавиши должен быть выполнен из пластика; - цвет должен быть по каталогу RAL 1014; - количество клавиш должно быть 1; - способ монтажа должен осуществляться при помощи винтов в монтажную коробку, предварительно встроенную в стену; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи безвинтовых зажимов; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 30 |
| 33 | Выключатель двухклавишный в рамку c индикацией скрытой установки Выключатель двухклавишный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Hegel; - код товара (артикул): ВС16-352-01 (закупается на замену вышедших из строя выключателей, установленных на объектах имущественного комплекса Университета); - должен быть рассчитан на номинальный ток 16 А; - номинальное фазное напряжение питающей сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - высота должна быть в пределах диапазона 13-16 мм; - длина должна быть в пределах диапазона 78-83 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 78-83 мм; - выключатель должен быть оснащен световой индикацией; - материал корпуса клавиш должен быть выполнен из пластика; - цвет должен быть по каталогу RAL 1014; - количество клавиш должно быть 2; - способ монтажа должен осуществляться при помощи винтов в монтажную коробку, предварительно встроенную в стену; - способ присоединения проводников должен осуществляться при помощи безвинтовых зажимов; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 2,5 мм2 включительно. | шт. | 30 |
| 34 | Выключатель автоматический однополюсный тип 1 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество силовых полюсов должно быть 1; - количество модулей DIN должно быть 1; - номинальный ток должен быть 10 А; - номинальная отключающая способность должна быть не менее 6 кА; - предельная отключающая способность должна быть не менее 7,5 кА; - электродинамическая стойкость должна быть не менее 17 кА; - активное сопротивление полюса должно быть не более 13,3 мОм; - должен быть оснащен тепловым и электромагнитным расцепителем; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - время срабатывания расцепителя в зоне КЗ не должно превышать 0,01 с; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ 3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 65-72 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 17-19 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 85-105 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие отверстия для крепления шины соединительной типа PIN (штырь); - клеммы должны быть цилиндрические двунаправленные с защитой от неправильного монтажа; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие цветового индикатора замкнутого и разомкнутого положения контактов; - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 35 мм2 включительно. | шт. | 10 |
| 35 | Выключатель автоматический однополюсный тип 2 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество полюсов должно быть 1; - количество модулей DIN должно быть 1; - номинальный ток должен быть 16 А; - номинальная отключающая способность должна быть не менее 6 кА; - предельная отключающая способность должна быть не менее 7,5 кА; - электродинамическая стойкость должна быть не менее 17 кА; - активное сопротивление полюса должно быть не более 7 мОм; - должен быть оснащен тепловым и электромагнитным расцепителем; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - время срабатывания расцепителя в зоне КЗ не должно превышать 0,01 с; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ 3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 65-72 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 17-19 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 85-105 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие отверстия для крепления шины соединительной типа PIN (штырь); - клеммы должны быть цилиндрические двунаправленные с защитой от неправильного монтажа; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие цветового индикатора замкнутого и разомкнутого положения контактов; - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 35 мм2 включительно. | шт. | 75 |
| 36 | Выключатель автоматический однополюсный тип 3 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество полюсов должно быть 1; - количество модулей DIN должно быть 1; - номинальный ток должен быть 20 А; - номинальная отключающая способность должна быть не менее 6 кА; - предельная отключающая способность должна быть не менее 7,5 кА; - электродинамическая стойкость должна быть не менее 17 кА; - активное сопротивление полюса должно быть не более 6,25 мОм; - должен быть оснащен тепловым и электромагнитным расцепителем; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - время срабатывания расцепителя в зоне КЗ не должно превышать 0,01 с; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ 3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 65-72 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 17-19 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 85-105 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие отверстия для крепления шины соединительной типа PIN (штырь); - клеммы должны быть цилиндрические двунаправленные с защитой от неправильного монтажа; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие цветового индикатора замкнутого и разомкнутого положения контактов; - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 35 мм2 включительно. | шт. | 7 |
| 37 | Выключатель автоматический однополюсный тип 4 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество полюсов должно быть 1; - количество модулей DIN должно быть 1; - номинальный ток должен быть 25 А; - номинальная отключающая способность должна быть не менее 6 кА; - предельная отключающая способность должна быть не менее 7,5 кА; - электродинамическая стойкость должна быть не менее 17 кА; - активное сопротивление полюса должно быть не более 5 мОм; - должен быть оснащен тепловым и электромагнитным расцепителем; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - время срабатывания расцепителя в зоне КЗ не должно превышать 0,01 с; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ 3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 65-72 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 17-19 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 85-105 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие отверстия для крепления шины соединительной типа PIN (штырь); - клеммы должны быть цилиндрические двунаправленные с защитой от неправильного монтажа; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие цветового индикатора замкнутого и разомкнутого положения контактов; - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 35 мм2 включительно. | шт. | 30 |
| 38 | Выключатель автоматический однополюсный тип 5 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество полюсов должно быть 1; - количество модулей DIN должно быть 1; - номинальный ток должен быть 32 А; - номинальная отключающая способность должна быть не менее 6 кА; - предельная отключающая способность должна быть не менее 7,5 кА; - электродинамическая стойкость должна быть не менее 17 кА; - активное сопротивление полюса должно быть не более 3,6 мОм; - должен быть оснащен тепловым и электромагнитным расцепителем; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - время срабатывания расцепителя в зоне КЗ не должно превышать 0,01 с; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ 3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 65-72 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 17-19 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 85-105 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие отверстия для крепления шины соединительной типа PIN (штырь); - клеммы должны быть цилиндрические двунаправленные с защитой от неправильного монтажа; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие цветового индикатора замкнутого и разомкнутого положения контактов; - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 35 мм2 включительно. | шт. | 10 |
| 39 | Выключатель автоматический однополюсный тип 6 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество полюсов должно быть 1; - количество модулей DIN должно быть 1; - номинальный ток должен быть 40 А; - номинальная отключающая способность должна быть не менее 6 кА; - предельная отключающая способность должна быть не менее 7,5 кА; - электродинамическая стойкость должна быть не менее 17 кА; - активное сопротивление полюса должно быть не более 30 Ом; - должен быть оснащен тепловым и электромагнитным расцепителем; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - время срабатывания расцепителя в зоне КЗ не должно превышать 0,01 с; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 220-250 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ 3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 65-72 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 17-19 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 85-105 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие отверстия для крепления шины соединительной типа PIN (штырь); - клеммы должны быть цилиндрические двунаправленные с защитой от неправильного монтажа; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие цветового индикатора замкнутого и разомкнутого положения контактов; - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 35 мм2 включительно. | шт. | 15 |
| 40 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 1 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество полюсов должно быть 3; - количество модулей DIN должно быть 3; - номинальный ток должен быть 16 А; - номинальная отключающая способность должна быть не менее 6 кА; - предельная отключающая способность должна быть не менее 7,5 кА; - электродинамическая стойкость должна быть не менее 17 кА; - активное сопротивление полюса должно быть не более 7 мОм; - должен быть оснащен тепловым и электромагнитным расцепителем; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - время срабатывания расцепителя в зоне КЗ не должно превышать 0,01 с; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 400 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ 3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 65-72 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 50-55 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 85-105 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие отверстия для крепления шины соединительной типа PIN (штырь); - клеммы должны быть цилиндрические двунаправленные с защитой от неправильного монтажа; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие цветового индикатора замкнутого и разомкнутого положения контактов; - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 35 мм2 включительно. | шт. | 10 |
| 41 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 2 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество полюсов должно быть 3; - количество модулей DIN должно быть 3; - номинальный ток должен быть 20 А; - номинальная отключающая способность должна быть не менее 6 кА; - предельная отключающая способность должна быть не менее 7,5 кА; - электродинамическая стойкость должна быть не менее 17 кА; - активное сопротивление полюса должно быть не более 6,25 мОм; - должен быть оснащен тепловым и электромагнитным расцепителем; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - время срабатывания расцепителя в зоне КЗ не должно превышать 0,01 с; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 400 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ 3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 65-72 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 50-55 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 85-105 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие отверстия для крепления шины соединительной типа PIN (штырь); - клеммы должны быть цилиндрические двунаправленные с защитой от неправильного монтажа; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие цветового индикатора замкнутого и разомкнутого положения контактов; - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 35 мм2 включительно. | шт. | 10 |
| 42 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 3 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество полюсов должно быть 3; - количество модулей DIN должно быть 3; - номинальный ток должен быть 25 А; - номинальная отключающая способность должна быть не менее 6 кА; - предельная отключающая способность должна быть не менее 7,5 кА; - электродинамическая стойкость должна быть не менее 17 кА; - активное сопротивление полюса должно быть не более 5 мОм; - должен быть оснащен тепловым и электромагнитным расцепителем; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - время срабатывания расцепителя в зоне КЗ не должно превышать 0,01 с; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 400 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ 3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 65-72 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 50-55 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 85-105 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие отверстия для крепления шины соединительной типа PIN (штырь); - клеммы должны быть цилиндрические двунаправленные с защитой от неправильного монтажа; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие цветового индикатора замкнутого и разомкнутого положения контактов; - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 35 мм2 включительно. | шт. | 30 |
| 43 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 4 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество полюсов должно быть 3; - количество модулей DIN должно быть 3; - номинальный ток должен быть 32 А; - номинальная отключающая способность должна быть не менее 6 кА; - предельная отключающая способность должна быть не менее 7,5 кА; - электродинамическая стойкость должна быть не менее 17 кА; - активное сопротивление полюса должно быть не более 3,6 мОм; - должен быть оснащен тепловым и электромагнитным расцепителем; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - время срабатывания расцепителя в зоне КЗ не должно превышать 0,01 с; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 400 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ 3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 65-72 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 50-55 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 85-105 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие отверстия для крепления шины соединительной типа PIN (штырь); - клеммы должны быть цилиндрические двунаправленные с защитой от неправильного монтажа; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие цветового индикатора замкнутого и разомкнутого положения контактов; - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 35 мм2 включительно. | шт. | 30 |
| 44 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 5 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество полюсов должно быть 3; - количество модулей DIN должно быть 3; - номинальный ток должен быть 40 А; - номинальная отключающая способность должна быть не менее 6 кА; - предельная отключающая способность должна быть не менее 7,5 кА; - электродинамическая стойкость должна быть не менее 17 кА; - активное сопротивление полюса должно быть не более 3 мОм; - должен быть оснащен тепловым и электромагнитным расцепителем; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - время срабатывания расцепителя в зоне КЗ не должно превышать 0,01 с; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 400 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ 3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 67-72 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 50-55 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 85-105 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие отверстия для крепления шины соединительной типа PIN (штырь); - клеммы должны быть цилиндрические двунаправленные с защитой от неправильного монтажа; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие цветового индикатора замкнутого и разомкнутого положения контактов; - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 35 мм2 включительно. | шт. | 2 |
| 45 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 6 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество полюсов должно быть 3; - количество модулей DIN должно быть 3; - номинальный ток должен быть 63 А; - номинальная отключающая способность должна быть не менее 6 кА; - предельная отключающая способность должна быть не менее 7,5 кА; - электродинамическая стойкость должна быть не менее 17 кА; - активное сопротивление полюса должно быть не более 1,2 мОм; - должен быть оснащен тепловым и электромагнитным расцепителем; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - время срабатывания расцепителя в зоне КЗ не должно превышать 0,01 с; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 400 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ 3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 65-72 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 50-55 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 85-105 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие отверстия для крепления шины соединительной типа PIN (штырь); - клеммы должны быть цилиндрические двунаправленные с защитой от неправильного монтажа; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие цветового индикатора замкнутого и разомкнутого положения контактов; - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 35 мм2 включительно. | шт. | 31 |
| 46 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 7 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество полюсов должно быть 3; - количество модулей DIN должно быть 3; - номинальный ток должен быть 80 А; - номинальная отключающая способность должна быть не менее 6 кА; - предельная отключающая способность должна быть не менее 6 кА; - активное сопротивление полюса должно быть не более 0,9 мОм; - должен быть оснащен тепловым и электромагнитным расцепителем; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - время срабатывания расцепителя в зоне КЗ не должно превышать 0,01 с; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 400 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ 3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 65-72 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 50-55 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 85-105 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие отверстия для крепления шины соединительной типа PIN (штырь); - выключатель должен быть оснащен индикатором реального состояния контактов; - клеммы должны быть цилиндрические двунаправленные с защитой от неправильного монтажа; - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления; - номинальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 50 мм2 включительно. | шт. | 22 |
| 47 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 8 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - количество полюсов должно быть 3; - количество модулей DIN должно быть 3; - номинальный ток должен быть 100 А; - номинальная отключающая способность должна быть не менее 6 кА; - предельная отключающая способность должна быть не менее 6 кА; - активное сопротивление полюса должно быть не более 0,8 мОм; - должен быть оснащен тепловым и электромагнитным расцепителем; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - время срабатывания расцепителя в зоне КЗ не должно превышать 0,01 с; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 400 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - климатическое исполнение должно быть УХЛ 3.1; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +600С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 67-72 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 50-55 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 85-90 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие отверстия для крепления шины соединительной типа PIN (штырь); - выключатель должен быть оснащен индикатором реального состояния контактов; - клеммы должны быть цилиндрические двунаправленные с защитой от неправильного монтажа; - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления; - максимальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 50 мм2 включительно. | шт. | 10 |
| 48 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 9 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric или эквивалент; - количество полюсов должно быть 3; - номинальный ток должен быть 25 А; - номинальная отключающая способность должна быть не менее 6 кА; - активное сопротивление полюса должно быть не более 4,32 мОм; - должен быть оснащен тепловым и электромагнитным расцепителем; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - время срабатывания расцепителя в зоне КЗ не должно превышать 0,01 с; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 400 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -350С до +700С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 76-80 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 52-56 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 82-87 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы; - клеммы должны быть изолированными; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие цветового индикатора замкнутого и разомкнутого положения контактов; - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления; - максимальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 25 мм2 включительно. | шт. | 4 |
| 49 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 10 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric или эквивалент; - количество полюсов должно быть 3; - номинальный ток должен быть 32 А; - номинальная отключающая способность должна быть не менее 6 кА; - активное сопротивление полюса должно быть не более 2,73 мОм; - должен быть оснащен тепловым и электромагнитным расцепителем; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - время срабатывания расцепителя в зоне КЗ не должно превышать 0,01 с; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 400 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -350С до +700С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 76-80 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 52-56 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 82-87 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы; - клеммы должны быть изолированными; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие цветового индикатора замкнутого и разомкнутого положения контактов; - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления; - максимальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 35 мм2 включительно. | шт. | 6 |
| 50 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 11 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric или эквивалент; - количество полюсов должно быть 3; - номинальный ток должен быть 100 А; - номинальная отключающая способность должна быть не менее 6 кА; - предельная отключающая способность должна быть не менее 10 кА; - электродинамическая стойкость должна быть не менее 6 кА; - активное сопротивление полюса должно быть не более 0,2 мОм; - должен быть оснащен тепловым и электромагнитным расцепителем; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - время срабатывания расцепителя в зоне КЗ не должно превышать 0,01 с; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 5000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 400 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +700С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 70-78 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 80-85 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 80-85мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы; - клеммы должны быть изолированными; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие цветового индикатора замкнутого и разомкнутого положения контактов; - рычаг должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления; - максимальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 50 мм2 включительно. | шт. | 5 |
| 51 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 12 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Контактор или эквивалент; - количество полюсов должно быть 3; - номинальный ток должен быть 100 А; - номинальная отключающая способность должна быть не менее 10 кА; - тип расцепителя должен быть тепловой, электромагнитный; - тип привода должен быть ручной; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 2000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 10000 циклов; -должен подходить для эксплуатации в электроустановках с номинальным напряжением 660 В переменного тока в сети частотой 50 Гц; - уставка срабатывания магнитного расцепителя должна быть 1250 А; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -500С до +400С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 90-100мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 110-120 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 170-180мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы; - монтаж должен осуществляться на монтажную плату; - выводы для присоединения внешних проводников с передней стороны должны допускать присоединение кабельных наконечников по ГОСТ 7386-80 и ГОСТ 7387-82 с шириной зажимной части 20 мм для диаметра контактного стержня 8 мм. | шт. | 5 |
| 52 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 13 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей и проводов, электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Контактор или эквивалент; - количество полюсов должно быть 3; - номинальный ток должен быть 250 А; - номинальная отключающая способность должна быть не менее 20 кА; - тип расцепителя должен быть тепловой, электромагнитный; - тип привода должен быть ручной; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 6000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 16000 циклов; -должен подходить для эксплуатации в электроустановках с номинальным напряжением 660 В переменного тока в сети частотой 50 Гц; - уставка срабатывания магнитного расцепителя должна быть 3000 А; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -500С до +400С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 90-100мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 110-120 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 170-180мм; - корпус автоматического выключателя должен быть выполнен из пластмассы; - монтаж должен осуществляться на монтажную плату; - выводы для присоединения внешних проводников с передней стороны должны допускать присоединение кабельных наконечников по ГОСТ 7386-80 и ГОСТ 7387-82 с шириной зажимной части 20 мм для диаметра контактного стержня 8 мм. | шт. | 2 |
| 53 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 14 Выключатель автоматический должен быть предназначен для включения и отключения электрической цепи, защиты кабелей, проводов и электроустановок от токов перегрузки и от токов короткого замыкания. Выключатель автоматический должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: ABB или эквивалент; - количество полюсов должно быть 3; - номинальный ток должен быть 125 А; - номинальная отключающая способность должна быть не менее 15 кА; - предельная отключающая способность должна быть не менее 18 кА; - электродинамическая стойкость должна быть не менее 52,5 кА; - активное сопротивление полюса должно быть не более 0,6 мОм; - должен быть оснащен тепловым и электромагнитным расцепителем; - характеристика электромагнитного расцепителя должна быть С; - время срабатывания расцепителя в зоне КЗ не должно превышать 0,01 с; - коммутационная износостойкость должна быть не менее 1000 циклов; - механическая износостойкость должна быть не менее 7000 циклов; - номинальное фазное напряжение сети частотой 50 Гц должно быть в диапазоне 400 В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +550С; - глубина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 80-90 мм; - ширина автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 70-80 мм; - высота автоматического выключателя должна быть в пределах диапазона 90-100 мм; - корпус автоматического выключателя должен быть литой, выполнен из пластмассы; - управление должно осуществляться с помощью тумблера; - тумблер должен иметь маркировку: I - ВКЛ, 0 – ВЫКЛ; - конструкция автоматического выключателя должна предусматривать наличие цветового индикатора замкнутого и разомкнутого положения контактов; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм, посредством системы быстрого крепления; - максимальное сечение подключаемого кабеля должно быть до 70 мм2 включительно. | шт. | 2 |
| 54 | Рубильник трехполюсный в комплекте с ручкой и переходником Рубильник должен быть предназначен для ручного включения и отключения низковольтных электрических цепей постоянного и переменного тока. Рубильник должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ; - код товара (артикул): 1SCA022257R5950 (закупается на замену вышедших из рубильников трехполюсных, установленных на объектах имущественного комплекса Университета); - количество полюсов должно быть 3; - номинальный ток должен быть 160 А; - номинальное рабочее напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 690 В; - номинальная отключающая способность должна быть 1600 кА; - механическая износостойкость должна быть не менее 20000 циклов; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -400С до +600С; - установочная глубина рубильника должна включать интервал значений 70-80 мм; - ширина рубильника должна быть в пределах диапазона 120-130 мм; - корпус рубильника должен быть выполнен из пластмассы; - управление должно осуществляться с помощью поворотной рукоятки; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку или на монтажную плату; - сечение подключаемого провода должно включать диапазон значений 10-70 мм2. | шт. | 1 |
| 55 | Контактор модульный тип 1 Контактор модульный должен быть предназначен для коммутации и управления электрооборудованием. Контактор модульный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: ABB или эквивалент; - исполнение должно быть стационарное; - количество силовых полюсов должно быть 3; - количество силовых нормально открытых (НО) контактов должно быть 3; - количество нормально открытых (НО) контактов должно быть 1; - номинальный рабочий ток должен быть 25 А; - ток катушки управления должен быть переменный; - номинальное напряжение катушки управления должно быть 220 В; - номинальное рабочее напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 220-230 В; - должен подходить для электродвигателя с номинальной мощностью 11 кВт; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -400С до +700С; - механическая износостойкость должна быть не менее 10 000 000 циклов; - установочная глубина модульного контактора должна быть в пределах диапазона 70-80 мм; - ширина модульного контактора должна быть в пределах диапазона 40-50 мм; - высота модульного контактора должна быть в пределах диапазона 70-80 мм; - корпус контактора должен быть выполнен из термостойкой пластмассы; - на корпусе должно быть окошко индикации состояния модульного контактора; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм или монтажную плату; - подключение силовой электрической цепи должно осуществляться при помощи винтового соединения; - сечение подключаемого кабеля должно быть до 6 мм2 включительно. | шт. | 20 |
| 56 | Контактор модульный тип 2 Контактор модульный должен быть предназначен для коммутации и управления электрооборудованием. Контактор модульный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: ABB или эквивалент; - исполнение должно быть стационарное; - количество силовых полюсов должно быть 3; - количество силовых нормально открытых (НО) контактов должно быть 3; - количество нормально открытых (НО) контактов должно быть 1; - номинальный рабочий ток должен быть 32 А; - ток катушки управления должен быть переменный; - номинальное напряжение катушки управления должно быть 220 В; - номинальное рабочее напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 220-230 В; - должен подходить для электродвигателя с номинальной мощностью 15 кВт; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -400С до +700С; - механическая износостойкость должна быть не менее 10 000 000 циклов; - установочная глубина модульного контактора должна быть в пределах диапазона 100-110 мм; - ширина модульного контактора должна быть в пределах диапазона 50-60 мм; - высота модульного контактора должна быть в пределах диапазона 90-100 мм; - корпус контактора должен быть выполнен из термостойкой пластмассы; - на корпусе должно быть окошко индикации состояния модульного контактора; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм или монтажную плату; - подключение силовой электрической цепи должно осуществляться при помощи винтового соединения; - сечение подключаемого кабеля должно быть до 16 мм2 включительно. | шт. | 20 |
| 57 | Контактор модульный тип 3 Контактор модульный должен быть предназначен для коммутации и управления электрооборудованием. Контактор модульный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: ABB или эквивалент; - исполнение должно быть стационарное; - количество силовых полюсов должно быть 3; - количество силовых нормально открытых (НО) контактов должно быть 3; - номинальный рабочий ток должен быть 65 А; - ток катушки управления должен быть переменный; - номинальное напряжение катушки управления должно быть 220 В; - номинальное рабочее напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 220-230 В; - должен подходить для электродвигателя с номинальной мощностью 30 кВт; - степень защиты должна быть не хуже IP10; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -400С до +700С; - механическая износостойкость должна быть не менее 10 000 000 циклов; - установочная глубина модульного контактора должна быть в пределах диапазона 100-110 мм; - ширина модульного контактора должна быть в пределах диапазона 65-75 мм; - высота модульного контактора должна быть в пределах диапазона 108-115 мм; - корпус контактора должен быть выполнен из термостойкой пластмассы; - на корпусе должно быть окошко индикации состояния модульного контактора; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм или монтажную плату; - подключение силовой электрической цепи должно осуществляться при помощи винтового соединения; - сечение подключаемого кабеля должно быть до 50 мм2 включительно. | шт. | 20 |
| 58 | Контактор модульный тип 4 Контактор модульный должен быть предназначен для коммутации и управления электрооборудованием. Контактор модульный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: ABB или эквивалент; - исполнение должно быть стационарное; - количество силовых полюсов должно быть 3; - количество силовых нормально открытых (НО) контактов должно быть3; - номинальный рабочий ток должен быть 80 А; - ток катушки управления должен быть переменный; - номинальное напряжение катушки управления должно быть 220 В; - номинальное рабочее напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 220-230 В; - должен подходить для электродвигателя с номинальной мощностью 37 кВт; - активное сопротивление полюса должно быть 7 мОм; - степень защиты должна быть не хуже IP10; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -400С до +700С; - механическая износостойкость должна быть не менее 10 000 000 циклов; - установочная глубина модульного контактора должна быть в пределах диапазона 100-110 мм; - ширина модульного контактора должна быть в пределах диапазона 65-75 мм; - высота модульного контактора должна быть в пределах диапазона 108-115 мм; - корпус контактора должен быть выполнен из термостойкой пластмассы; - на корпусе должно быть окошко индикации состояния модульного контактора; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку 35 мм или монтажную плату; - подключение силовой электрической цепи должно осуществляться при помощи винтового соединения; - сечение подключаемого кабеля должно быть до 50 мм2 включительно. | шт. | 19 |
| 59 | Контактор модульный тип 5 Контактор модульный должен быть предназначен для коммутации и управления электрооборудованием. Контактор модульный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: ABB или эквивалент; - исполнение должно быть неверсивное; - количество силовых полюсов должно быть 3; - количество силовых нормально открытых (НО) контактов должно быть3; - номинальный рабочий ток должен быть 116 А; - ток катушки управления должен быть переменный и постоянный; - номинальное напряжение катушки управления должно быть 100-250 В; - номинальное рабочее напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 220-230 В; - должен подходить для электродвигателя с номинальной мощностью 55 кВт; - активное сопротивление полюса должно быть 0,45 мОм; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -400С до +700С; - механическая износостойкость должна быть не менее 5 000 000 циклов; - установочная глубина модульного контактора должна быть в пределах диапазона 120-130 мм; - ширина модульного контактора должна быть в пределах диапазона 85-95 мм; - высота модульного контактора должна быть в пределах диапазона 145-155 мм; - корпус контактора должен быть выполнен из термостойкой пластмассы; - должен быть оснащен встроенным ограничителем от перенапряжения; - монтаж должен осуществляться на монтажную плату; - подключение силовой электрической цепи должно осуществляться при помощи винтового соединения; - сечение подключаемого кабеля должно быть до 95 мм2 включительно. | шт. | 10 |
| 60 | Счетчик электроэнергии трехфазный Счетчик должен быть предназначен для измерения активной и реактивной электрической энергии, активной, реактивной и полной мощности, коэффициента мощности, среднеквадратического значения напряжения и силы тока по трем фазам в трехфазных цепях переменного тока и организации многотарифного учета электроэнергии. Счетчик должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Энергомера или эквивалент; - рабочее напряжение сети частотой 50 Гц должно включать диапазон значений 57,7-220 В; - номинальный ток вторичной обмотки должен быть 5 А; - номинальный ток счетчика должен быть в пределах диапазона 5-7,5А; - количество фаз должно быть 3; - число тарифов должно быть не менее 3; - класс точности должен быть не хуже 0.5S; - в счетчике должно быть предусмотрено наличие интерфейса связи RS-485; - счетчик должен иметь защиту памяти данных и памяти программ от несанкционированных изменений (пароль и пломбируемая кнопка); - должен обеспечивать, при наличии санкционированного доступа, обнуление всех энергетических параметров; - должен обеспечивать сохранение расчетных показателей и констант пользователя не менее 16 лет, а ход часов и ведение календаря не менее 10 лет при отсутствии внешнего питающего напряжения; - должен обеспечивать фиксацию не менее 100 последних корректировок параметров пользователя и перепрограммирования метрологических характеристик счетчика с фиксацией группы перепрограммируемых параметров; - должен обеспечивать фиксацию не менее 100 последних изменений фазных напряжений с фиксацией характера изменения параметров, не менее 100 последних изменений состояния счетчика, не менее 65536 срабатываний электронной пломбы счетчика и не менее 65536 срабатываний электронной пломбы зажимной колодки; - счетчик должен иметь испытательное выходное устройство - основное передающее устройство на каждое направление энергии (конфигурация этих выходов должна программироваться); - счетчик должен производить диагностику измерителя, часов, памяти программ, памяти данных, источника тока и выдавать информацию об ошибках и сбоях в работе узлов на ЖКД и через интерфейс; - счетчик должен обеспечивать обмен информацией с внешними устройствами обработки данных через оптический порт и интерфейс; - степень защиты должна быть не хуже IP51; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -400С до +600С; - механическая износостойкость должна быть не менее 5 000 000 циклов; - глубина счетчика должна быть в пределах диапазона 68-80 мм; - ширина счетчика должна быть в пределах диапазона 170-180 мм; - высота счетчика должна быть в пределах диапазона 205-215 мм; - корпус счетчика должен быть выполнен из пластика; - монтаж должен осуществляться на монтажную плату; | шт. | 1 |
| 61 | Коробка распределительная тип 1 Коробка распределительная должна быть предназначена для организации мест коммутации проводов и кабелей. Коробка распределительная должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Hegel или эквивалент; - количество вводов должно быть не менее 6; - должна быть рассчитана на напряжение изоляции 400 В; - степень защиты должна быть не хуже IP55; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +400С; - глубина должна быть в пределах диапазона 68-73 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 68-73 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 38-42 мм; - материал корпуса коробки должен быть выполнен из полипропилена; - форма коробки должна быть квадратной; - коробка должна быть укомплектована ступенчатыми мембранами; - цвет должен быть серый по каталогу RAL 7035; - способ монтажа коробки распределительной должен быть наружным. | шт. | 2 |
| 62 | Коробка распределительная тип 2 Коробка распределительная должна быть предназначена для организации мест коммутации проводов и кабелей. Коробка распределительная должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Hegel или эквивалент; - количество вводов должно быть не менее 6; - должна быть рассчитана на напряжение изоляции 400 В; - степень защиты должна быть не хуже IP55; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +400С; - глубина должна быть в пределах диапазона 80-100 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 80-100 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 40-50 мм; - коробка должна быть оснащена шиной с винтами для фиксации проводов; - материал корпуса коробки должен быть выполнен из полипропилена; - форма коробки должна быть квадратной; - коробка должна быть укомплектована ступенчатыми мембранами; - цвет должен быть серым по каталогу RAL 7035; - способ монтажа коробки распределительной должен быть наружным. | шт. | 10 |
| 63 | Коробка установочная Коробка установочная должна быть предназначена для установки в сплошные кирпичные, бетонные, гипсолитовые стены с целью монтажа выключателей, переключателей, штепсельных розеток и других электроустановочных изделий. Коробка установочная должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Hegel или эквивалент; - количество вводов должно быть не менее 11; - должна быть рассчитана на напряжение изоляции 400В; - степень защиты должна быть не хуже IP20; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +400С; - диаметр должен быть в пределах диапазона 60-65мм; - высота должна быть в пределах диапазона 58-62 мм; - материал корпуса коробки должен быть выполнен из полипропилена; - форма коробки должна быть круглой; - способ монтажа коробки должен быть скрытый; - сечение подключаемого кабеля должно включать диапазон значений 1,5-10 мм2. | шт. | 30 |
| 64 | Бокс для автоматических выключателей тип 1 Бокс распределительный должен быть предназначен для монтажа модульной аппаратуры напряжением 380 и 220 В. Бокс должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - количество модулей должно быть 12; - установочная аппаратура внутри бокса должна крепиться на встроенную DIN-рейку; - число рядов должно быть 1; - номинальное рабочее напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 380 В; - степень защиты должна быть не хуже IP40; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -200С до +800С; - глубина бокса должна быть в пределах диапазона 90-140 мм; - ширина бокса должна быть в пределах диапазона 250-315 мм; - высота бокса должна быть в пределах диапазона 195-260 мм; - бокс должен быть оборудован закрывающейся пластиковой дверцей с углом открытия 180°; - в комплект должны входить шины для нулевого и заземляющего провода, а также маркировочная лента для модульного оборудования; - корпус бокса должен быть выполнен из пластика; - форма корпуса должна быть прямоугольной; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9016; - монтаж должен быть навесным; - подключение проводников должно осуществляться через выламываемые отверстия диаметром от 15 до 35 мм. | шт. | 4 |
| 65 | Бокс для автоматических выключателей тип 2 Бокс распределительный должен быть предназначен для монтажа модульной аппаратуры напряжением 380 и 220 В. Бокс должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - количество модулей должно быть 8; - установочная аппаратура внутри бокса должна крепиться на встроенную DIN-рейку; - число рядов должно быть 1; - номинальное рабочее напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 380 В; - степень защиты должна быть не хуже IP40; - глубина бокса должна быть в пределах диапазона 80-100 мм; - ширина бокса должна быть в пределах диапазона 180-200 мм; - высота бокса должна быть в пределах диапазона 180-210 мм; - бокс должен быть оборудован защитой от несанкционированного доступа к контактной группе (возможность пломбировки), а также закрывающейся прозрачной пластиковой крышкой; - корпус бокса должен быть выполнен из полистирола; - форма корпуса должна быть прямоугольной; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9016; - монтаж должен быть навесным; - подключение проводников должно осуществляться через выламываемые отверстия диаметром от 10 до 25 мм. | шт. | 5 |
| 66 | Бокс для автоматических выключателей тип 3 Бокс распределительный должен быть предназначен для монтажа модульной аппаратуры напряжением 380 и 220 В. Бокс должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - количество модулей должно быть 8; - установочная аппаратура внутри бокса должна крепиться на встроенную DIN-рейку; - число рядов должно быть 1; - номинальное рабочее напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 380 В; - степень защиты должна быть не хуже IP40; - глубина бокса должна быть в пределах диапазона 80-100 мм; - ширина бокса должна быть в пределах диапазона 190-210 мм; - высота бокса должна быть в пределах диапазона 190-225 мм; - бокс должен быть оборудован защитой от несанкционированного доступа к контактной группе (возможность пломбировки), а также закрывающейся прозрачной пластиковой крышкой; - корпус бокса должен быть выполнен из полистирола; - форма корпуса должна быть прямоугольной; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9016; - монтаж должен быть встраиваемый; - подключение проводников должно осуществляться через выламываемые отверстия диаметром от 10 до 25 мм. | шт. | 5 |
| 67 | Бокс для автоматических выключателей тип 4 Бокс распределительный должен быть предназначен для монтажа модульной аппаратуры напряжением 380 и 220 В. Бокс должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - количество модулей должно быть 12; - установочная аппаратура внутри бокса должна крепиться на встроенную DIN-рейку; - число рядов должно быть 1; - номинальное рабочее напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 380 В; - степень защиты должна быть не хуже IP40; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -200С до +800С; - глубина бокса должна быть в пределах диапазона 90-140 мм; - ширина бокса должна быть в пределах диапазона 250-315 мм; - высота бокса должна быть в пределах диапазона 195-250 мм; - бокс должен быть оборудован закрывающейся пластиковой дверцей с углом открытия 180°; - в комплект должны входить шины для нулевого и заземляющего провода, а также маркировочная лента для модульного оборудования; - корпус бокса должен быть выполнен из пластика; - форма корпуса должна быть прямоугольной; - цвет должен быть белым по каталогу RAL 9016; - монтаж должен быть встраиваемый; - подключение проводников должно осуществляться через выламываемые отверстия диаметром от 15 до 35 мм. | шт. | 4 |
| 68 | Шина нулевая на DIN- рейку Шина нулевая должна быть предназначена для подсоединения нулевого провода при комплектации щитового оборудования, а также для присоединения фазных проводников. Шина нулевая должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - количество отверстий в шине должно быть 12-13; - должна быть рассчитана на номинальный ток 100 А; - номинальное рабочее напряжение сети частотой 50 Гц должно быть 400 В; - шина должна быть установлена на пластиковый изолятор, изготовленный из самозатухающего пластика; - шина должна быть изготовлена из латуни; - цвет изолятора должен быть синим; - сечение шины должно быть 6х9 мм; - длина шины должна быть в пределах диапазона 88-92 мм; - высота шины должна быть в пределах диапазона 40-45 мм; - глубина шины должна быть в пределах диапазона 10-15 мм; - степень защиты должна быть не хуже IP33; - допустимая температура воздуха при эксплуатации реле должна включать интервал значений от -400С до +500С; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку; - подключение кабеля должно осуществляться при помощи винтового соединения. | шт. | 20 |
| 69 | DIN-рейка DIN-рейка должна быть предназначена для установки в корпусах электрощитов, применяться для крепления модульной аппаратуры. DIN-рейка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: EKF или эквивалент; - длина должна быть в пределах диапазона 1900-2050 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 30-38 мм; - рейка должна быть выполнена из перфорированной оцинкованной стали. | шт. | 12 |
| 70 | Изоляционная лента тип 1 Изоляционная лента должна быть предназначена для электроизоляции кабелей и проводов. Изоляционная лента должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - ширина должна быть в пределах диапазона 18-20 мм; - толщина должна быть в пределах диапазона 0,15-0,20 мм; - длина должна быть не менее 20 м; - изоляционная лента должна быть выполнена из ПВХ-пленки с клеевым слоем; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -300С до +600С; - не должна поддерживать горения; - цвет должен быть черный. | шт. | 110 |
| 71 | Изоляционная лента тип 2 Изоляционная лента должна быть предназначена для электроизоляции кабелей и проводов. Изоляционная лента должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - ширина должна быть в пределах диапазона 18-20 мм; - толщина должна быть в пределах диапазона 0,15-0,20 мм; - длина должна быть не менее 20 м; - изоляционная лента должна быть выполнена из ПВХ-пленки с клеевым слоем; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -300С до +600С; - не должна поддерживать горения; - цвет должен быть красный. | шт. | 100 |
| 72 | Изоляционная лента тип 3 Изоляционная лента должна быть предназначена для электроизоляции кабелей и проводов. Изоляционная лента должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - ширина должна быть в пределах диапазона 18-20 мм; - толщина должна быть в пределах диапазона 0,15-0,20 мм; - длина должна быть не менее 20 м; - изоляционная лента должна быть выполнена из ПВХ-пленки с клеевым слоем; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -300С до +600С; - не должна поддерживать горения; - цвет должен быть зеленый. | шт. | 90 |
| 73 | Изоляционная лента тип 4 Изоляционная лента должна быть предназначена для электроизоляции кабелей и проводов. Изоляционная лента должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - ширина должна быть в пределах диапазона 18-20 мм; - толщина должна быть в пределах диапазона 0,15-0,20 мм; - длина должна быть не менее 20 м; - изоляционная лента должна быть выполнена из ПВХ-пленки с клеевым слоем; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -300С до +600С; - не должна поддерживать горения; - цвет должен быть желтый. | шт. | 90 |
| 74 | Изоляционная лента тип 5 Изоляционная лента должна быть предназначена для электроизоляции кабелей и проводов. Изоляционная лента должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - ширина должна быть в пределах диапазона 18-20 мм; - толщина должна быть в пределах диапазона 0,15-0,20 мм; - длина должна быть не менее 20 м; - изоляционная лента должна быть выполнена из ПВХ-пленки с клеевым слоем; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -300С до +600С; - не должна поддерживать горения; - цвет должен быть серый. | шт. | 10 |
| 75 | Изоляционная лента тип 6 Изоляционная лента должна быть предназначена для электроизоляции кабелей и проводов. Изоляционная лента должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - ширина должна быть в пределах диапазона 18-20 мм; - толщина должна быть в пределах диапазона 0,15-0,20 мм; - длина должна быть не менее 20 м; - изоляционная лента должна быть выполнена из ПВХ-пленки с клеевым слоем; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -300С до +600С; - не должна поддерживать горения; - цвет должен быть белый. | шт. | 100 |
| 76 | Стяжки кабельные тип 1 Стяжки кабельные должны быть предназначены для стягивания и фиксации кабеля в пучок и для крепления к кабеленесущим конструкциям. Стяжки кабельные должны отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - длина должна быть в пределах диапазона 138-145 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 3,0-4,0 мм; - должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н; - стяжки должны быть изготовлены из полиамида; - исполнение должно быть с внутренним зубчатым зацеплением; - замковый механизм должен быть одностороннего хода, неразъемный; - допустимая температура воздуха при монтаже должна включать интервал значений от -150С до +600С; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -400С до +900С; - должны обладать устойчивостью к ультрафиолету; - цвет должен быть белый; - поставка должна осуществляться упаковками по 100 шт. | упак. | 20 |
| 77 | Стяжки кабельные тип 2 Стяжки кабельные должны быть предназначены для стягивания и фиксации кабеля в пучок и для крепления к кабеленесущим конструкциям. Стяжки кабельные должны отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - длина должна быть в пределах диапазона 298-305 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 3,0-4,0 мм; - должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н; - стяжки должны быть изготовлены из полиамида; - исполнение должно быть с внутренним зубчатым зацеплением; - замковый механизм должен быть одностороннего хода, неразъемный; - допустимая температура воздуха при монтаже должна включать интервал значений от -150С до +600С; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -400С до +850С; - должны обладать устойчивостью к ультрафиолету; - цвет должен быть белый; - поставка должна осуществляться упаковками по 100 шт. | упак. | 20 |
| 78 | Стяжки кабельные тип 3 Стяжки кабельные должны быть предназначены для стягивания и фиксации кабеля в пучок и для крепления к кабеленесущим конструкциям. Стяжки кабельные должны отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: АВВ или эквивалент; - длина должна быть в пределах диапазона 98-105 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 2,0-3,0 мм; - должна обладать прочностью на разрыв не менее 80 Н; - стяжки должны быть изготовлены из полиамида; - исполнение должно быть с внутренним зубчатым зацеплением; - замковый механизм должен быть одностороннего хода, неразъемный; - допустимая температура воздуха при монтаже должна включать интервал значений от -150С до +600С; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -400С до +850С; - должны обладать устойчивостью к ультрафиолету; - цвет должен быть белый; - поставка должна осуществляться упаковками по 100 шт. | упак. | 20 |
| 79 | Стяжки кабельные тип 4 Стяжки кабельные должны быть предназначены для стягивания и фиксации кабеля в пучок и для крепления к кабеленесущим конструкциям. Стяжки кабельные должны отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: ABB или эквивалент; - длина должна быть в пределах диапазона 198-205 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 3,0-4,0 мм; - должна обладать прочностью на разрыв не менее 220 Н; - стяжки должны быть изготовлены из полиамида; - исполнение должно быть с внутренним зубчатым зацеплением; - замковый механизм должен быть одностороннего хода, неразъемный; - допустимая температура воздуха при монтаже должна включать интервал значений от -150С до +600С; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -400С до +850С; - должны обладать устойчивостью к ультрафиолету; - цвет должен быть белый; - поставка должна осуществляться упаковками по 100 шт. | упак. | 205 |
| 80 | Стяжки кабельные тип 5 Стяжки кабельные должны быть предназначены для стягивания и фиксации кабеля в пучок и для крепления к кабеленесущим конструкциям. Стяжки кабельные должны отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: SUPRLAN или эквивалент; - длина должна быть в пределах диапазона 298-305 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 2,5-3,5 мм; - должна обладать прочностью на разрыв не менее 220 Н; - стяжки должны быть изготовлены из нейлона; - исполнение должно быть с внутренним зубчатым зацеплением; - конец стяжки должен иметь конструктивное отверстие для крепежа стяжки к рабочей поверхности при помощи саморезов; - замковый механизм должен быть одностороннего хода, неразъемный; - допустимая температура воздуха при монтаже должна включать интервал значений от -150С до +600С; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -400С до +850С; - должны обладать устойчивостью к ультрафиолету; - цвет должен быть белый; - поставка должна осуществляться упаковками по 100 шт. | упак. | 105 |
| 81 | Наконечник кабельный тип 1 Наконечник кабельный должен быть предназначен для оконцевания жил медных и алюминиевых проводов и кабелей посредством опрессовки для последующего болтового соединения проводника с оборудованием или шиной. Наконечник кабельный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: КВТ или эквивалент; - должен быть изготовлен из меди с поверхностным электролитическим лужением; - должен быть рассчитан на напряжение не менее 35 кВ; - длина наконечника должна быть в пределах диапазона 38-42 мм; - ширина наконечника должна быть в пределах диапазона 15-17мм; - внешний диаметр должен быть в пределах диапазона 7-9 мм; - внутренний диаметр должен быть в пределах диапазона 4-6 мм; - диаметр отверстия под винт должен быть в пределах диапазона 8-10 мм; - монтаж должен осуществляться при помощи опрессовки; - сечение обжимаемого провода должно быть 10 мм2 . | шт. | 100 |
| 82 | Наконечник кабельный тип 2 Наконечник кабельный должен быть предназначен для оконцевания жил медных и алюминиевых проводов и кабелей посредством опрессовки для последующего болтового соединения проводника с оборудованием или шиной. Наконечник кабельный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: КВТ или эквивалент; - должен быть изготовлен из меди с поверхностным электролитическим лужением; - должен быть рассчитан на напряжение не менее 35 кВ; - длина наконечника должна быть в пределах диапазона 38-42 мм; - ширина наконечника должна быть в пределах диапазона 15-18мм; - внешний диаметр должен быть в пределах диапазона 8-10 мм; - внутренний диаметр должен быть в пределах диапазона 5-7 мм; - диаметр отверстия под винт должен быть в пределах диапазона 8-10 мм; - монтаж должен осуществляться при помощи опрессовки; - сечение обжимаемого провода должно быть 16 мм2 . | шт. | 100 |
| 83 | Наконечник кабельный тип 3 Наконечник кабельный должен быть предназначен для оконцевания жил медных и алюминиевых проводов и кабелей посредством опрессовки для последующего болтового соединения проводника с оборудованием или шиной. Наконечник кабельный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: КВТ или эквивалент; - должен быть изготовлен из меди с поверхностным электролитическим лужением; - должен быть рассчитан на напряжение не менее 35 кВ; - длина наконечника должна быть в пределах диапазона 48-52 мм; - ширина наконечника должна быть в пределах диапазона 16-18мм; - внешний диаметр должен быть в пределах диапазона 10-12 мм; - внутренний диаметр должен быть в пределах диапазона 7-9 мм; - диаметр отверстия под винт должен быть в пределах диапазона 8-10 мм; - монтаж должен осуществляться при помощи опрессовки; - сечение обжимаемого провода должно быть 25 мм2 . | шт. | 100 |
| 84 | Наконечник кабельный тип 4 Наконечник кабельный должен быть предназначен для оконцевания жил медных и алюминиевых проводов и кабелей посредством опрессовки для последующего болтового соединения проводника с оборудованием или шиной. Наконечник кабельный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: КВТ или эквивалент; - должен быть изготовлен из меди с поверхностным электролитическим лужением; - должен быть рассчитан на напряжение не менее 35 кВ; - длина наконечника должна быть в пределах диапазона 63-66 мм; - ширина наконечника должна быть в пределах диапазона 18-20мм; - внешний диаметр должен быть в пределах диапазона 12-14 мм; - внутренний диаметр должен быть в пределах диапазона 9-11 мм; - диаметр отверстия под винт должен быть в пределах диапазона 8-10 мм; - монтаж должен осуществляться при помощи опрессовки; - сечение обжимаемого провода должно быть 35 мм2 . | шт. | 100 |
| 85 | Наконечник кабельный тип 5 Наконечник кабельный должен быть предназначен для оконцевания жил медных и алюминиевых проводов и кабелей посредством опрессовки для последующего болтового соединения проводника с оборудованием или шиной. Наконечник кабельный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: КВТ или эквивалент; - должен быть изготовлен из меди с поверхностным электролитическим лужением; - должен быть рассчитан на напряжение не менее 35 кВ; - длина наконечника должна быть в пределах диапазона 61-64 мм; - ширина наконечника должна быть в пределах диапазона 18-20мм; - внешний диаметр должен быть в пределах диапазона 13-15 мм; - внутренний диаметр должен быть в пределах диапазона 10-12 мм; - диаметр отверстия под винт должен быть в пределах диапазона 8-10 мм; - монтаж должен осуществляться при помощи опрессовки; - сечение обжимаемого провода должно быть 50 мм2 . | шт. | 100 |
| 86 | Наконечник кабельный тип 6 Наконечник кабельный должен быть предназначен для оконцевания жил медных и алюминиевых проводов и кабелей посредством опрессовки для последующего болтового соединения проводника с оборудованием или шиной. Наконечник кабельный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: КВТ или эквивалент; - должен быть изготовлен из меди с поверхностным электролитическим лужением; - должен быть рассчитан на напряжение не менее 35 кВ; - длина наконечника должна быть в пределах диапазона 63-67 мм; - ширина наконечника должна быть в пределах диапазона 23-26мм; - внешний диаметр должен быть в пределах диапазона 15-17 мм; - внутренний диаметр должен быть в пределах диапазона 12-14 мм; - диаметр отверстия под винт должен быть в пределах диапазона 10-11 мм; - монтаж должен осуществляться при помощи опрессовки; - сечение обжимаемого провода должно быть 70 мм2 . | шт. | 100 |
| 87 | Наконечник кабельный тип 7 Наконечник кабельный должен быть предназначен для оконцевания жил медных и алюминиевых проводов и кабелей посредством опрессовки для последующего болтового соединения проводника с оборудованием или шиной. Наконечник кабельный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: КВТ или эквивалент; - должен быть изготовлен из меди с поверхностным электролитическим лужением; - должен быть рассчитан на напряжение не менее 35 кВ; - длина наконечника должна быть в пределах диапазона 73-76 мм; - ширина наконечника должна быть в пределах диапазона 28-32мм; - внешний диаметр должен быть в пределах диапазона 18-22 мм; - внутренний диаметр должен быть в пределах диапазона 15-18 мм; - диаметр отверстия под винт должен быть в пределах диапазона 10-12 мм; - монтаж должен осуществляться при помощи опрессовки; - сечение обжимаемого провода должно быть 95 мм2 . | шт. | 100 |
| 88 | Наконечник кабельный тип 8 Наконечник кабельный должен быть предназначен для оконцевания жил медных и алюминиевых проводов и кабелей посредством опрессовки для последующего болтового соединения проводника с оборудованием или шиной. Наконечник кабельный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: КВТ или эквивалент; - должен быть изготовлен из меди с поверхностным электролитическим лужением; - должен быть рассчитан на напряжение не менее 35 кВ; - длина наконечника должна быть в пределах диапазона 83-86мм; - ширина наконечника должна быть в пределах диапазона 33-36мм; - внешний диаметр должен быть в пределах диапазона 23-25 мм; - внутренний диаметр должен быть в пределах диапазона 17-19 мм; - диаметр отверстия под винт должен быть в пределах диапазона 12-14 мм; - монтаж должен осуществляться при помощи опрессовки; - сечение обжимаемого провода должно быть 120 мм2 . | шт. | 100 |
| 89 | Наконечник кабельный тип 9 Наконечник кабельный должен быть предназначен для оконцевания жил медных и алюминиевых проводов и кабелей посредством опрессовки для последующего болтового соединения проводника с оборудованием или шиной. Наконечник кабельный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: КВТ или эквивалент; - должен быть изготовлен из меди с поверхностным электролитическим лужением; - должен быть рассчитан на напряжение не менее 35 кВ; - длина наконечника должна быть в пределах диапазона 88-92мм; - ширина наконечника должна быть в пределах диапазона 35-37мм; - внешний диаметр должен быть в пределах диапазона 23-26 мм; - внутренний диаметр должен быть в пределах диапазона 18-20 мм; - диаметр отверстия под винт должен быть в пределах диапазона 12-14 мм; - монтаж должен осуществляться при помощи опрессовки; - сечение обжимаемого провода должно быть 150 мм2 . | шт. | 100 |
| 90 | Клеммная колодка тип 1 Клеммная колодка должна быть предназначена для винтового соединения проводников, защищая провод от повреждения и исключая возможность замыкания на корпус электроустановки. Клеммная колодка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - допустимый длительный ток должен быть не менее 10 А; - максимальное рабочее напряжение должно быть 400 В; - количество зажимов на один полюс должно быть 2; - количество соединений должно быть 12-14; - ширина должна быть в диапазоне 18-23 мм; - длина колодки должна быть в пределах диапазона 113-120 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 12-15 мм; - сечение подключаемого провода должно включать интервал значений 2,5-6,0 мм2; - подключение проводов должно осуществляться при помощи винтового соединения; - корпус должен быть выполнен из полистирола; - клеммы и винты должны быть выполнены из латуни; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +1100С; - цвет корпуса должен быть белый. | шт. | 70 |
| 91 | Клеммная колодка тип 2 Клеммная колодка должна быть предназначена для винтового соединения проводников, защищая провод от повреждения и исключая возможность замыкания на корпус электроустановки. Клеммная колодка должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - допустимый длительный ток должен быть не менее 20 А; - максимальное рабочее напряжение должно быть 400 В; - количество зажимов на один полюс должно быть 2; - количество соединений должно быть 12-14; - ширина должна быть в диапазоне 20-25 мм; - длина колодки должна быть в пределах диапазона 135-143 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 15-20 мм; - сечение подключаемого провода должно включать интервал значений 4,0-10,0 мм2; - подключение проводов должно осуществляться при помощи винтового соединения; - корпус должен быть выполнен из полистирола; - клеммы и винты должны быть выполнены из латуни; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +850С; - цвет корпуса должен быть белый. | шт. | 50 |
| 92 | Клеммник винтовой проходной тип 1 Клеммник винтовой должен быть предназначен для присоединения и ответвления проводов из меди и алюминиевых сплавов. Клеммник винтовой должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric или эквивалент; - должен быть рассчитан на номинальный ток 76 А; - максимальное рабочее напряжение должно быть не более 1000 В; - количество точек подключения должно быть 2; - количество полюсов должно быть 1; - длина должна быть в пределах диапазона 55-60 мм; - ширина должна быть в диапазоне 12-14 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 55-57 мм; - поперечное сечение проводника должно включать диапазон значений 1,5-16 мм2; - способ присоединения проводников должен быть винтовой; - корпус должен быть выполнен из полиамида; - зажимы должны быть выполнены из сплава меди; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку . | шт. | 50 |
| 93 | Клеммник винтовой проходной тип 2 Клеммник винтовой должен быть предназначен для присоединения и ответвления проводов из меди и алюминиевых сплавов. Клеммник винтовой должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric или эквивалент; - должен быть рассчитан на номинальный ток 57 А; - максимальное рабочее напряжение должно быть не более 1000 В; - количество точек подключения должно быть 2; - количество полюсов должно быть 1; - длина должна быть в пределах диапазона 47-50 мм; - ширина должна быть в диапазоне 10-12 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 47-49 мм; - поперечное сечение проводника должно включать диапазон значений 0,2-10 мм2; - способ присоединения проводников должен быть винтовой; - корпус должен быть выполнен из полиамида; - зажимы должны быть выполнены из сплава меди; - монтаж должен осуществляться на DIN-рейку . | шт. | 100 |
| 94 | Клемма тип 1 Клемма должна быть предназначена для соединения медных проводников между собой. Клемма должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: WAGO или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 24 А; - максимальное рабочее напряжение должно быть не более 450 В; - импульсное напряжение должно быть не менее 4 кВ; - количество контактов должно быть 3; - длина должна быть в пределах диапазона 15-18 мм; - ширина должна быть в диапазоне 13-16 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 5-7 мм; - поперечное сечение одножильного проводника для клеммы должно включать диапазон значений от 0,5-2,5 мм2; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -600С до +1050С; - подключение проводов должно осуществляться при помощи плоско-пружинных зажимов. | шт. | 200 |
| 95 | Клемма тип 2 Клемма должна быть предназначена для соединения медных проводников между собой. Клемма должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: WAGO или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 32 А; - максимальное рабочее напряжение должно быть не более 400 В; - импульсное напряжение должно быть не менее 4 кВ; - количество контактов должно быть 2; - длина должна быть в пределах диапазона 18-22 мм; - ширина должна быть в диапазоне 10-14 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 6-9 мм; - поперечное сечение одножильного проводника для клеммы должно включать диапазон значений от 0,2-4,0 мм2 ; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -600С до +1050С; - способ монтажа втычной через зажимной рычаг для каждой жилы. | шт. | 300 |
| 96 | Клемма тип 3 Клемма должна быть предназначена для соединения медных проводников между собой. Клемма должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: WAGO или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 32 А; - максимальное рабочее напряжение должно быть не более 400 В; - импульсное напряжение должно быть не менее 4 кВ; - количество контактов должно быть 3; - длина должна быть в пределах диапазона 17-20 мм; - ширина должна быть в диапазоне 17-20 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 6-9 мм; - поперечное сечение одножильного проводника для клеммы должно включать диапазон значений от 0,2-4,0 мм2; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -600С до +1050С; - способ монтажа втычной через зажимной рычаг для каждой жилы. | шт. | 400 |
| 97 | Клемма тип 4 Клемма должна быть предназначена для соединения медных проводников между собой. Клемма должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: WAGO или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 32 А; - максимальное рабочее напряжение должно быть не более 400 В; - импульсное напряжение должно быть не менее 4 кВ; - количество контактов должно быть 5; - длина должна быть в пределах диапазона 26-30 мм; - ширина должна быть в диапазоне 17-20 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 6-9 мм; - поперечное сечение одножильного проводника для клеммы должно включать диапазон значений от 0,2-4,0 мм2; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -600С до +1050С; - способ монтажа втычной через зажимной рычаг для каждой жилы. | шт. | 300 |
| 98 | Клемма тип 5 Клемма должна быть предназначена для соединения медных проводников между собой. Клемма должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: WAGO или эквивалент; - должна быть рассчитана на номинальный ток 32 А; - максимальное рабочее напряжение должно быть не более 400 В; - импульсное напряжение должно быть не менее 4 кВ; - количество контактов должно быть 2; - длина должна быть в пределах диапазона 18-22 мм; - ширина должна быть в диапазоне 11-13 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 13-15 мм; - поперечное сечение одножильного проводника для клеммы должно включать диапазон значений от 0,5-2,5 мм2; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -600С до +1050С; - способ монтажа втычной через зажимной рычаг для каждой жилы. | шт. | 200 |
| 99 | Кабель-канал тип 1 Кабель-канал должен быть предназначен для прокладки информационных, силовых и слаботочных электрических коммуникаций открытого типа. Кабель-канал должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: IEK или эквивалент; - корпус должен быть выполнен из самозатухающего ПВХ; - цвет корпуса должен быть белый; - крышка должна крепиться к основанию кабель-канала с помощью двойного замка; - степень защиты должна быть не хуже IP40; - длина должна быть в пределах диапазона 2000-2050 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 10-11 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 20-21 мм; -допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -150С до +600С. | м | 288 |
| 100 | Кабель-канал тип 2 Кабель-канал должен быть предназначен для прокладки информационных, силовых и слаботочных электрических коммуникаций открытого типа. Кабель-канал должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Legrand или эквивалент; - корпус должен быть выполнен из самозатухающего ПВХ; - цвет корпуса должен быть белый; - крышка должна крепиться к основанию кабель-канала перекрывающим наложением; - степень защиты должна быть не хуже IP40; - длина должна быть в пределах диапазона 2000-2050 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 20-21 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 40-42 мм; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -50С до +600С. | м | 300 |
| 101 | Кабель-канал напольный тип 1 Кабель-канал напольный должен быть предназначен для прокладки кабелей по полу. Кабель-канал напольный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: DKC или эквивалент; - должен иметь два одинаковых отсека внутри; - должен быть рассчитан на напряжение пробоя не менее 2500 В; - корпус должен быть выполнен из самозатухающего ПВХ; - цвет корпуса должен быть серый; - степень защиты должна быть не хуже IP40; - длина должна быть в пределах диапазона 2000-2050 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 12-13 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 50-52 мм; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от +50С до +600С. | м | 100 |
| 102 | Кабель-канал напольный тип 2 Кабель-канал напольный должен быть предназначен для прокладки кабелей по полу. Кабель-канал напольный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: DKC или эквивалент; - должен иметь два одинаковых отсека внутри; - должен быть рассчитан на напряжение пробоя не менее 2500 В; - корпус должен быть выполнен из самозатухающего ПВХ; - цвет корпуса должен быть белый; - степень защиты должна быть не хуже IP40; - длина должна быть в пределах диапазона 2000-2050 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 12-13 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 50-52 мм; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от +50С до +600С. | м | 100 |
| 103 | Кабель-канал напольный тип 3 Кабель-канал напольный должен быть предназначен для прокладки кабелей по полу. Кабель-канал напольный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: DKC или эквивалент; - должен иметь два одинаковых отсека внутри; - должен быть рассчитан на напряжение пробоя не менее 2500 В; - корпус должен быть выполнен из самозатухающего ПВХ; - цвет корпуса должен быть черный; - степень защиты должна быть не хуже IP40; - длина должна быть в пределах диапазона 2000-2050 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 12-13 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 50-52 мм; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от +50С до +600С. | м | 100 |
| 104 | Короб монтажный Короб монтажный должен быть предназначен для прокладки кабелей на прямолинейных участках трассы. Короб монтажный должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Schneider Electric или эквивалент; - корпус должен быть перфорированным и выполнен из самозатухающего ПВХ; - цвет корпуса должен быть серый; - длина должна быть в пределах диапазона 2000-2050 мм; - высота должна быть в пределах диапазона 48-52 мм; - ширина должна быть в пределах диапазона 48-52 мм; - монтаж на стену должен осуществляться при помощи винтов; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -50С до +600С. | шт. | 10 |
| 105 | Труба гофрированная ПВХ тип 1 Гофрированная труба должна использоваться для прокладки силовых и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий и сооружений. Труба гофрированная должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - должна быть выполнена из самозатухающего поливинилхлоридного пластиката; - внешний диаметр трубы должен быть 16 ± 0,5 мм; - диаметр внутри трубы должен быть в пределах диапазона 10-11 мм; - для протяжки кабеля труба должна быть оснащена металлическим зондом; - цвет должен быть серый; - степень защиты должна быть не хуже IP55; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +600С; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 метров. | м | 300 |
| 106 | Труба гофрированная ПВХ тип 2 Гофрированная труба должна использоваться для прокладки силовых и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий и сооружений. Труба гофрированная должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - должна быть выполнена из самозатухающего поливинилхлоридного пластиката; - внешний диаметр трубы должен быть 20 ± 0,5 мм; - диаметр внутри трубы должен быть в пределах диапазона 14-15 мм; - для протяжки кабеля труба должна быть оснащена металлическим зондом; - цвет должен быть серый; - степень защиты должна быть не хуже IP55; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +600С; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 метров. | м | 300 |
| 107 | Труба гофрированная ПВХ тип 3 Гофрированная труба должна использоваться для прокладки силовых и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий и сооружений. Труба гофрированная должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - должна быть выполнена из самозатухающего поливинилхлоридного пластиката; - внешний диаметр трубы должен быть 25 ± 0,5 мм; - диаметр внутри трубы должен быть в пределах диапазона 18-19 мм; - для протяжки кабеля труба должна быть оснащена металлическим зондом; - цвет должен быть серый; - степень защиты должна быть не хуже IP55; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +600С; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 метров. | м | 300 |
| 108 | Труба гофрированная ПВХ тип 4 Гофрированная труба должна использоваться для прокладки силовых и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий и сооружений. Труба гофрированная должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - должна быть выполнена из самозатухающего поливинилхлоридного пластиката; - внешний диаметр трубы должен быть 32 ± 0,5 мм; - диаметр внутри трубы должен быть в пределах диапазона 23-25 мм; - для протяжки кабеля труба должна быть оснащена металлическим зондом; - цвет должен быть серый; - степень защиты должна быть не хуже IP55; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +600С; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 метров. | м | 200 |
| 109 | Труба гофрированная ПВХ тип 5 Гофрированная труба должна использоваться для прокладки силовых и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий и сооружений. Труба гофрированная должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - должна быть выполнена из самозатухающего поливинилхлоридного пластиката; - внешний диаметр трубы должен быть 16 ± 0,5 мм; - диаметр внутри трубы должен быть в пределах диапазона 10-12 мм; - для протяжки кабеля труба должна быть оснащена металлическим зондом; - цвет должен быть серый; - степень защиты должна быть не хуже IP55; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +600С; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 метров. | м | 500 |
| 110 | Труба гофрированная ПВХ тип 6 Гофрированная труба должна использоваться для прокладки силовых и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий и сооружений. Труба гофрированная должна отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - должна быть выполнена из самозатухающего поливинилхлоридного пластиката; - внешний диаметр трубы должен быть 20 ± 0,5 мм; - диаметр внутри трубы должен быть в пределах диапазона 14-16 мм; - для протяжки кабеля труба должна быть оснащена металлическим зондом; - цвет должен быть серый; - степень защиты должна быть не хуже IP55; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +600С; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 метров. | м | 500 |
| 111 | Держатель с защелкой тип 1 Держатель должен быть предназначен для крепления жестких гладких и гофрированных труб к поверхности стен, потолков, полов и перегородок. Держатель должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - держатель должен подходить для труб диаметром 16 мм; - материал корпуса должен быть выполнен из полипропилена; - цвет должен быть серый; - монтаж к поверхности стен, потолков, пола должен осуществляться при помощи шурупов; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +600С. | шт. | 500 |
| 112 | Держатель с защелкой тип 2 Держатель должен быть предназначен для крепления жестких гладких и гофрированных труб к поверхности стен, потолков, полов и перегородок. Держатель должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - держатель должен подходить для труб диаметром 20 мм; - материал корпуса должен быть выполнен из полипропилена; - цвет должен быть серый; - монтаж к поверхности стен, потолков, пола должен осуществляться при помощи шурупов; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +600С. | шт. | 700 |
| 113 | Держатель с защелкой тип 3 Держатель должен быть предназначен для крепления жестких гладких и гофрированных труб к поверхности стен, потолков, полов и перегородок. Держатель должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - держатель должен подходить для труб диаметром 25 мм; - материал корпуса должен быть выполнен из полипропилена; - цвет должен быть серый; - монтаж к поверхности стен, потолков, пола должен осуществляться при помощи шурупов; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +600С. | шт. | 400 |
| 114 | Кабель КГтп 4×4 - должен иметь медные многопроволочные токопроводящие жилы; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из стирольного термоэластопласта пониженной пожарной опасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение не менее 0,66 кВ; - должен соответствовать ГОСТ 22483-2012; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 50 или 100 метров. | м | 200 |
| 115 | Кабель КГтп 5×16 - должен иметь медные многопроволочные токопроводящие жилы; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из стирольного термоэластопласта пониженной пожарной опасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение не менее 0,66 кВ; - должен соответствовать ГОСТ 22483-2012; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 50 или 100 метров. | м | 200 |
| 116 | Кабель КГтп 5×10 - должен иметь медные многопроволочные токопроводящие жилы; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из стирольного термоэластопласта пониженной пожарной опасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение не менее 0,66 кВ; - должен соответствовать ГОСТ 22483-2012; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 50 или 100 метров. | м | 200 |
| 117 | Кабель ВВГнг(A)-LS 3×1,5 - должен иметь медные токопроводящие жилы; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение не менее 0,66 кВ; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 или 200 метров. | м | 600 |
| 118 | Кабель ВВГнг(A)-LS 3×2,5 - должен иметь медные токопроводящие жилы; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение не менее 0,66 кВ; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 или 200 метров. | м | 700 |
| 119 | Кабель ВВГнг(A)-LS 5×10 ок (N,PE) - должен иметь медные токопроводящие жилы; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение не менее 0,66 кВ; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 50 или одной бухтой 100 метров. | м | 100 |
| 120 | Кабель ВВГнг(A)-LS 5×16 ок (N,PE) - должен иметь медные токопроводящие жилы; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение не менее 0,66 кВ; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 метров. | м | 200 |
| 121 | Кабель ВВГнг(A)-LS 5×25 ок (N,PE) - должен иметь медные токопроводящие жилы; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение не менее 0,66 кВ; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 50 или одной бухтой 100 метров. | м | 100 |
| 122 | Кабель NYM 3×2.5 - должен иметь медные токопроводящие жилы; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из поливинилхлоридного пластиката; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение не менее 0,66 кВ; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 или одной бухтой 200 метров | м | 200 |
| 123 | Кабель КПСнг(А)- FRLS 2х2х0,5 - должен иметь медные токопроводящие жилы; - изоляция должна быть выполнена из огнестойкой кремнеорганической резины; - оболочка должна быть выполнена из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение 300 В; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 или 200 метров | м | 400 |
| 124 | Кабель КПСнг(А)- FRLS 2х2х0,2 - должен иметь медные токопроводящие жилы; - изоляция должна быть выполнена из огнестойкой кремнеорганической резины; - оболочка должна быть выполнена из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение 300 В; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 или 200 метров | м | 400 |
| 125 | Кабель КПСнг(А)- FRLS 1х2х0,2 - должен иметь медные токопроводящие жилы; - изоляция должна быть выполнена из огнестойкой кремнеорганической резины; - оболочка должна быть выполнена из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение 300 В; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 или одной бухтой 200 метров | м | 200 |
| 126 | Кабель КПСнг(А)- FRLS 1х2х0,75 - должен иметь медные токопроводящие жилы; - изоляция должна быть выполнена из огнестойкой кремнеорганической резины; - оболочка должна быть выполнена из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение 300 В; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 или одной бухтой 200 метров | м | 200 |
| 127 | Кабель коаксиальный - однопроволочная жила диаметром 1,63-1,7 мм должна быть выполенена из омедненной стали; - диэлектрик должен быть выполнен из вспененного полиэтилена; - экран-оплетка должен быть выполнен из алюминиевой проволоки (покрытие 60%); - экран- фольга должен быть выполнен из алюминизированной полиэстерной пленки( покрытие 100%); - внешняя оболочка должна быть выполнена из светостабилизированного поливинилхлорида, не распространяющего горение (PVC); - сопротивление кабеля должно быть 75 Ом; - общий диаметр кабеля должен быть в пределах диапазона 10-11 мм; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение 300 В; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -200С до +750С; - цвет должен быть белый; - должен соответствовать ГОСТ Р 53880-2010; - поставка должна быть осуществлена упаковками по 305 метров. | упак. | 5 |
| 128 | Кабель витая пара UTP - должен иметь 4 пары медных проводников; - изоляция должна быть выполнена из полиэтилена высокой плотности; - оболочка должна быть выполнена из поливинилхлоридного пластика не распространяющего горение; - категория кабеля должна быть 5е; - сопротивление кабеля при температуре 200С должно быть не более 93,8 Ом; - общий диаметр кабеля должен быть в пределах диапазона 5-6 мм; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -200С до +750С; - должен соответствовать ГОСТ Р 54429-2011; - поставка должна быть осуществлена упаковками по 305 метров. | упак. | 20 |
| 129 | Провод ПВС 3х2,5 - должен иметь 3 медных многопроволочных жилы; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение не более 380 В; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +400С; - цвет должен быть черный; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 100 метров. | м | 700 |
| 130 | Провод ПВС 3х1,5 - должен иметь 3 медных многопроволочных жилы; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение не более 380 В; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -250С до +400С; - цвет должен быть черный; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 50 или 100 метров. | м | 500 |
| 131 | Провод ШВВП 2х0,75 - должен иметь медные токопроводящие жилы; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение не более 380 В; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -400С до +700С; - цвет должен быть черный; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 50 или100 метров. | м | 600 |
| 132 | Кабель телефонный плоский 4 провода многожильный - должен иметь медные токопроводящие жилы; - оболочка должна быть выполнена из поливинилхлоридного пластиката; - сечение проводника должно быть 0,07-0,08 кв. мм; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -200С до +750С; - цвет должен быть белый; - должен соответствовать ГОСТ 1508-78; - поставка должна быть осуществлена упаковками по 100 метров. | упак. | 20 |
| 133 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х10 тип 1 - должен иметь медную многопроволочную жилу; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение не менее 750 В; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -500С до +650С; - цвет должен быть белый; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 50 или одной бухтой 100 метров. | м | 100 |
| 134 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х10 тип 2 - должен иметь медную многопроволочную жилу; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение не менее 750 В; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -500С до +650С; - цвет должен быть черный; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 50 или одной бухтой 100 метров. | м | 100 |
| 135 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х16 тип 1 - должен иметь медную многопроволочную жилу; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение не менее 750 В; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -500С до +650С; - цвет должен быть белый; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 50 или одной бухтой 100 метров. | м | 100 |
| 136 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х16 тип 2 - должен иметь медную многопроволочную жилу; - изоляция и оболочка должны быть выполнены из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности; - должен быть рассчитан на номинальное напряжение не менее 750 В; - допустимая температура воздуха при эксплуатации должна включать интервал значений от -500С до +650С; - цвет должен быть черный; - должен соответствовать ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 22483-2012; - поставка должна быть осуществлена бухтами по 50 или одной бухтой 100 метров. | м | 100 |
| 137 | Наконечник штыревой тип 1 Наконечник штыревой должен быть предназначен оконцевания методом опрессовки гибких многопроволочных медных проводников. Наконечник штыревой должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: КВТ или эквивалент; - должен быть изготовлен из меди и пластика с поверхностным электролитическим лужением; - длина втулки должна быть в пределах диапазона 11-13 мм; - внутренний диаметр должен быть в пределах диапазона 4-5 мм; - монтаж должен осуществляться при помощи опрессовки; - номинальное поперечное сечение должно быть 10 мм2 . | шт. | 800 |
| 138 | Наконечник штыревой тип 2 Наконечник штыревой должен быть предназначен оконцевания методом опрессовки гибких многопроволочных медных проводников. Наконечник штыревой должен отвечать следующим требованиям и обладать следующими техническими и конструктивными характеристиками: - торговая марка: Кlauke или эквивалент; - должен быть изготовлен из меди и пластика с поверхностным электролитическим лужением; - длина втулки должна быть в пределах диапазона 17-19 мм; - внутренний диаметр должен быть в пределах диапазона 5-6 мм; - монтаж должен осуществляться при помощи опрессовки; - номинальное поперечное сечение должно быть 16 мм2 . | шт. | 400 |

1. Требования к поставляемому Товару: Поставляемый Товар должен быть оригинальным, новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар по характеристикам, размерам должен соответствовать требованиям, установленным в Спецификации. Товар, подлежащий сертификации, должен соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза по электромагнитной совместимости технических средств и требованиям технического регламента по пожарной безопасности и по безопасности низковольтного оборудования.

Товар должен поставляться в упаковке завода-изготовителя, которая должна соответствовать его характеру и способу транспортировки. Упаковка и маркировка Товара должны быть осуществлены Поставщиком в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе государственных стандартов, технических регламентов, технических условий, санитарных правил и норм. Маркировка должна быть четкой.

Упаковка должна быть сухой и чистой, а также должна гарантировать целостность, сохранность качества Товара, его свойств, а также предотвращать его повреждение или порчу при перевозке и длительном хранении.

На упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

2. Требования гарантий качества к поставляемому Товару:

Гарантийный срок должен быть:

- на розетки: Спецификация Товара п.1,п.2,п.3,п.4,п.5,п.6,п.7,п.8,п.9,п.10,п.11,п.12– не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев;

- на сетевой фильтр: Спецификация Товара п.13- не менее 36 (Тридцати шести) месяцев;

- на розетки кабельные: Спецификация Товара п.14,п.15,п.16,п.17- не менее 60 (Шестидесяти) месяцев;

- на разъемы для электроплит: Спецификация Товара п.18 - не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев;

- на вилки кабельные: Спецификация Товара п.19, п.20 -не менее 60 (Шестидесяти) месяцев;

- на вилки угловые: Спецификация Товара п.21- не менее 36 (Тридцати шести) месяцев;

- на удлинитель силовой на катушке: Спецификация Товара п.22- не менее 36 (Тридцати шести) месяцев;

- на рамки: Спецификация Товара п.23, п.24- не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на выключатели: Спецификация Товара п.25,п.26,п.27,п.28, п.29,п.30,п.31,п.32,п.33 - не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев;

- на выключатели автоматические: Спецификация Товара п.34,п.35,п.36,п.37,п.38,п.39,п.40,п.41,п.42,п.43,п.44,п.45,п.46,п.47– не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- п.48,п.49,п.50 -не менее 18 (Восемнадцати) месяцев;

- п.51,п.52,п.53- не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев;

- на рубильник трехполюсный: Спецификация Товара п.54 - не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев;

- на контакторы модульные: Спецификация Товара п.55,п.56,п.57,п.58,п.59 - не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на счетчик электроэнергии: Спецификация Товара п.60- не менее 60 (Шестидесяти) месяцев;

- на коробки распределительные: Спецификация Товара п.61,п.62- не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на коробки установочные: Спецификация Товара п.63- не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на боксы для автоматических выключателей: Спецификация товара п.64,п.65,п.66,п.67 - не менее 60 (Шестидесяти) месяцев;

- на шины нулевые: Спецификация Товара п.68 - не менее 36 (Тридцати шести) месяцев;

- на DIN- рейки: Спецификация Товара п.69 - не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на изоляционную ленту: Спецификация Товара п.70,п.71,п.72,п.73,п.74,п.75- не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев;

- на стяжки кабельные: Спецификация Товара п.76,п.77,п.78,п.79,п.80- не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на наконечники кабельные: Спецификация Товара п.81,п.82,п.83,п.84,п.85, п.86,п.87,п.88,п.89- не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на клеммные колодки: Спецификация Товара п.90,п.91 - не менее 36 (Тридцати шести) месяцев;

- на клеммники винтовые: Спецификация Товара п.92,п.93 - не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев;

- на клеммы: Спецификация Товара п.94,п.95,п.96,п.97,п.98 - не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на кабель-канал: Спецификация Товара п99,п.100,п.101,п.102,п.103- не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на короб монтажный: Спецификация Товара п.104 - не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев;

- на трубы гофрированные: Спецификация Товара п.105,п.106,п.107,п.108,п.109,п.110- не менее 12 (Двенадцати) месяцев.

- на кабель силовой: Спецификация Товара п.114,п.115,п.116,п.117, п.118,п.119,п.120,п.121,п.122,п.123,п.124,п.125,п.126 - не менее 60 (Шестидесяти) месяцев;

- п.129,п.130,п.131,п.133,п.134,п.135,п.136- не менее 36 (Тридцати шести) месяцев;

- на кабель коаксиальный: Спецификация Товара п.127- не менее 36 (Тридцати шести) месяцев;

- на кабель витая пара: Спецификация Товара п.128- не менее 36 (Тридцати шести) месяцев;

- на кабель телефонный: Спецификация Товара п.132- не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

- на наконечники штыревые: Спецификация Товара п.137,п.138- не менее 12 (Двенадцати) месяцев;

Гарантийный срок должен исчисляться с момента подписания Заказчиком документа о приемке. Претензии по качеству в отношении скрытых недостатков Товара могут быть предъявлены Заказчиком в течение гарантийного срока с момента поставки Товара.

3. Место, условия поставки товара:

3.1. Поставка Товара должна быть осуществлена силами и средствами Поставщика в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента заключения Договора. Погрузка, доставка и разгрузка Товара на склад Заказчика должна осуществляться силами и средствами Поставщика, по рабочим дням, в рабочие часы Заказчика с 09:00 до 16:00.

3.2. Требуемое количество указанных Товаров должно поставляться по адресу:

г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д.2.

Приложение №2

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены

На поставку электротехнических товаров и кабельной продукции

| № п/п | Наименование и характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во | Регистрационный № 112/58-108 от 16.04.2020 Поставщик №1 | Регистрационный № 112/58-109 от 17.04.20120 Поставщик №2 | Регистрационный № 112/58-110 от 21.04.2020 Поставщик №3 | Сред. арифм. величина цены единицы, руб. | Сред. квадр. отклонение | Коэфф. вариации | Начальная (максимальная) цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена, руб. | Стоимость, руб. | Цена, руб. | Стоимость, руб. | Цена, руб. | Стоимость, руб. |  |  |  |  |
| 1 | Розетка скрытой установки в сборе с заземляющим контактом без шторок | шт. | 100 | 85,82 | 8 582,00 | 118,41 | 11 841,00 | 110,13 | 11 013,00 | 104,79 | 16,94 | 16,17 | 10 479,00 |
| 2 | Розетка наружная с заземляющим контактом без шторок | шт. | 50 | 141,80 | 7 090,00 | 138,36 | 6 918,00 | 145,83 | 7 291,50 | 142,00 | 3,74 | 2,63 | 7 100,00 |
| 3 | Розетка наружная в сборе с заземляющим контактом со шторками | шт. | 40 | 94,78 | 3 791,20 | 97,83 | 3 913,20 | 91,02 | 3 640,80 | 94,54 | 3,41 | 3,61 | 3 781,60 |
| 4 | Розетка скрытой установки в сборе с заземляющим контактом со шторками | шт. | 80 | 128,12 | 10 249,60 | 132,25 | 10 580,00 | 123,03 | 9 842,40 | 127,80 | 4,62 | 3,61 | 10 224,00 |
| 5 | Розетка в рамку с заземляющим контактом без шторок тип 1 | шт. | 40 | 246,48 | 9 859,20 | 258,66 | 10 346,40 | 236,70 | 9 468,00 | 247,28 | 11,00 | 4,45 | 9 891,20 |
| 6 | Розетка в рамку с заземляющим контактом без шторок тип 2 | шт. | 30 | 190,56 | 5 716,80 | 185,94 | 5 578,20 | 192,15 | 5 764,50 | 189,55 | 3,23 | 1,70 | 5 686,50 |
| 7 | Розетка двойная наружная без заземления | шт. | 30 | 105,08 | 3 152,40 | 117,83 | 3 534,90 | 109,60 | 3 288,00 | 110,84 | 6,46 | 5,83 | 3 325,20 |
| 8 | Розетка двойная наружная с заземляющим контактом со шторками | шт. | 100 | 232,99 | 23 299,00 | 227,34 | 22 734,00 | 234,93 | 23 493,00 | 231,75 | 3,94 | 1,70 | 23 175,00 |
| 9 | Розетка тройная наружная с заземляющим контактом со шторками | шт. | 20 | 226,02 | 4 520,40 | 233,33 | 4 666,60 | 217,05 | 4 341,00 | 225,47 | 8,15 | 3,62 | 4 509,40 |
| 10 | Розетка четырехместная наружная с заземляющим контактом со шторками | шт. | 20 | 405,04 | 8 100,80 | 418,13 | 8 362,60 | 388,97 | 7 779,40 | 404,05 | 14,61 | 3,61 | 8 081,00 |
| 11 | Розетка двойная скрытой установки в сборе с заземляющим контактом | шт. | 15 | 2 348,96 | 35 234,40 | 2 375,55 | 35 633,25 | 1 878,79 | 28 181,85 | 2 201,10 | 279,45 | 12,70 | 33 016,50 |
| 12 | Розетка скрытой установки с лицевой панелью с заземляющим контактом | шт. | 20 | 977,29 | 19 545,80 | 931,04 | 18 620,80 | 736,33 | 14 726,60 | 881,55 | 127,88 | 14,51 | 17 631,00 |
| 13 | Сетевой фильтр | шт. | 5 | 568,39 | 2 841,95 | 563,88 | 2 819,40 | 491,26 | 2 456,30 | 541,18 | 43,29 | 8,00 | 2 705,90 |
| 14 | Розетка кабельная переносная тип 1 | шт. | 5 | 940,21 | 4 701,05 | 932,75 | 4 663,75 | 767,47 | 3 837,35 | 880,14 | 97,65 | 11,09 | 4 400,70 |
| 15 | Розетка кабельная на поверхность тип 1 | шт. | 20 | 387,12 | 7 742,40 | 411,98 | 8 239,60 | 357,50 | 7 150,00 | 385,53 | 27,27 | 7,07 | 7 710,60 |
| 16 | Розетка кабельная на поверхность тип 2 | шт. | 5 | 324,19 | 1 620,95 | 345,00 | 1 725,00 | 299,38 | 1 496,90 | 322,86 | 22,84 | 7,07 | 1 614,30 |
| 17 | Розетка кабельная переносная тип 2 | шт. | 5 | 684,65 | 3 423,25 | 679,21 | 3 396,05 | 558,86 | 2 794,30 | 640,91 | 71,11 | 11,09 | 3 204,55 |
| 18 | Электрический разъем для электроплит наружный 3- контактный | шт. | 60 | 357,35 | 21 441,00 | 361,53 | 21 691,80 | 343,17 | 20 590,20 | 354,02 | 9,62 | 2,72 | 21 241,20 |
| 19 | Вилка кабельная переносная тип 1 | шт. | 10 | 533,75 | 5 337,50 | 529,51 | 5 295,10 | 435,68 | 4 356,80 | 499,65 | 55,44 | 11,10 | 4 996,50 |
| 20 | Вилка кабельная переносная тип 2 | шт. | 25 | 760,08 | 19 002,00 | 754,05 | 18 851,25 | 620,44 | 15 511,00 | 711,52 | 78,94 | 11,09 | 17 788,00 |
| 21 | Вилка угловая с заземлением | шт. | 140 | 35,87 | 5 021,80 | 45,54 | 6 375,60 | 39,28 | 5 499,20 | 40,23 | 4,90 | 12,19 | 5 632,20 |
| 22 | Удлинитель силовой на катушке | шт. | 2 | 4 745,76 | 9 491,52 | 5 050,50 | 10 101,00 | 4 382,80 | 8 765,60 | 4 726,35 | 334,27 | 7,07 | 9 452,70 |
| 23 | Рамка 1-постовая | шт. | 50 | 659,17 | 32 958,50 | 666,61 | 33 330,50 | 527,22 | 26 361,00 | 617,67 | 78,42 | 12,70 | 30 883,50 |
| 24 | Рамка 3-постовая | шт. | 5 | 2 014,24 | 10 071,20 | 2 444,45 | 12 222,25 | 2 020,29 | 10 101,45 | 2 159,66 | 246,65 | 11,42 | 10 798,30 |
| 25 | Выключатель одноклавишный в рамку скрытой установки тип 1 | шт. | 30 | 261,27 | 7 838,10 | 254,94 | 7 648,20 | 221,33 | 6 639,90 | 245,85 | 21,47 | 8,73 | 7 375,50 |
| 26 | Выключатель одноклавишный в рамку скрытой установки тип 2 | шт. | 15 | 1 103,42 | 16 551,30 | 1 487,88 | 22 318,20 | 1 216,82 | 18 252,30 | 1 269,37 | 197,54 | 15,56 | 19 040,55 |
| 27 | Выключатель двухклавишный в рамку скрытой установки тип 1 | шт. | 50 | 259,02 | 12 951,00 | 252,76 | 12 638,00 | 261,19 | 13 059,50 | 257,66 | 4,38 | 1,70 | 12 883,00 |
| 28 | Выключатель двухклавишный в рамку скрытой установки тип 2 | шт. | 10 | 1 954,39 | 19 543,90 | 1 976,50 | 19 765,00 | 1 563,16 | 15 631,60 | 1 831,35 | 232,52 | 12,70 | 18 313,50 |
| 29 | Выключатель одноклавишный открытой установки | шт. | 80 | 85,55 | 6 844,00 | 88,30 | 7 064,00 | 82,16 | 6 572,80 | 85,34 | 3,08 | 3,60 | 6 827,20 |
| 30 | Выключатель двухклавишный открытой установки | шт. | 50 | 116,93 | 5 846,50 | 120,70 | 6 035,00 | 112,29 | 5 614,50 | 116,64 | 4,21 | 3,61 | 5 832,00 |
| 31 | Выключатель двухклавишный скрытой установки | шт. | 50 | 117,48 | 5 874,00 | 121,28 | 6 064,00 | 112,82 | 5 641,00 | 117,19 | 4,24 | 3,62 | 5 859,50 |
| 32 | Выключатель одноклавишный в рамку c индикацией скрытой установки | шт. | 30 | 120,14 | 3 604,20 | 119,19 | 3 575,70 | 126,92 | 3 807,60 | 122,08 | 4,22 | 3,45 | 3 662,40 |
| 33 | Выключатель двухклавишный в рамку c индикацией скрытой установки | шт. | 30 | 158,46 | 4 753,80 | 157,20 | 4 716,00 | 140,07 | 4 202,10 | 151,91 | 10,27 | 6,76 | 4 557,30 |
| 34 | Выключатель автоматический однополюсный тип 1 | шт. | 10 | 420,02 | 4 200,20 | 396,65 | 3 966,50 | 390,85 | 3 908,50 | 402,51 | 15,44 | 3,84 | 4 025,10 |
| 35 | Выключатель автоматический однополюсный тип 2 | шт. | 75 | 383,51 | 28 763,25 | 362,16 | 27 162,00 | 356,88 | 26 766,00 | 367,52 | 14,10 | 3,84 | 27 564,00 |
| 36 | Выключатель автоматический однополюсный тип 3 | шт. | 7 | 474,79 | 3 323,53 | 448,36 | 3 138,52 | 441,82 | 3 092,74 | 454,99 | 17,46 | 3,84 | 3 184,93 |
| 37 | Выключатель автоматический однополюсный тип 4 | шт. | 30 | 459,14 | 13 774,20 | 433,58 | 13 007,40 | 427,25 | 12 817,50 | 439,99 | 16,88 | 3,84 | 13 199,70 |
| 38 | Выключатель автоматический однополюсный тип 5 | шт. | 10 | 529,58 | 5 295,80 | 500,10 | 5 001,00 | 492,80 | 4 928,00 | 507,49 | 19,47 | 3,84 | 5 074,90 |
| 39 | Выключатель автоматический однополюсный тип 6 | шт. | 15 | 572,61 | 8 589,15 | 540,75 | 8 111,25 | 532,82 | 7 992,30 | 548,73 | 21,06 | 3,84 | 8 230,95 |
| 40 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 1 | шт. | 10 | 1 421,76 | 14 217,60 | 1 342,65 | 13 426,50 | 1 323,67 | 13 236,70 | 1 362,69 | 52,03 | 3,82 | 13 626,90 |
| 41 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 2 | шт. | 10 | 1 773,94 | 17 739,40 | 1 675,25 | 16 752,50 | 1 650,71 | 16 507,10 | 1 699,97 | 65,23 | 3,84 | 16 999,70 |
| 42 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 3 | шт. | 30 | 1 722,28 | 51 668,40 | 1 625,94 | 48 778,20 | 1 602,16 | 48 064,80 | 1 650,13 | 63,61 | 3,85 | 49 503,90 |
| 43 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 4 | шт. | 30 | 1 878,29 | 56 348,70 | 1 773,76 | 53 212,80 | 1 747,82 | 52 434,60 | 1 799,96 | 69,07 | 3,84 | 53 998,80 |
| 44 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 5 | шт. | 2 | 2 034,80 | 4 069,60 | 1 921,58 | 3 843,16 | 1 893,46 | 3 786,92 | 1 949,95 | 74,82 | 3,84 | 3 899,90 |
| 45 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 6 | шт. | 31 | 2 752,21 | 85 318,51 | 2 599,05 | 80 570,55 | 2 561,03 | 79 391,93 | 2 637,43 | 101,20 | 3,84 | 81 760,33 |
| 46 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 7 | шт. | 22 | 9 134,67 | 200 962,74 | 8 626,41 | 189 781,02 | 8 500,13 | 187 002,86 | 8 753,74 | 335,89 | 3,84 | 192 582,28 |
| 47 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 8 | шт. | 10 | 9 830,39 | 98 303,90 | 9 283,40 | 92 834,00 | 9 147,50 | 91 475,00 | 9 420,43 | 361,48 | 3,84 | 94 204,30 |
| 48 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 9 | шт. | 4 | 1 792,63 | 7 170,52 | 1 881,00 | 7 524,00 | 1 721,49 | 6 885,96 | 1 798,37 | 79,91 | 4,44 | 7 193,48 |
| 49 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 10 | шт. | 6 | 1 974,27 | 11 845,62 | 2 058,38 | 12 350,28 | 1 883,82 | 11 302,92 | 1 972,16 | 87,30 | 4,43 | 11 832,96 |
| 50 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 11 | шт. | 5 | 14 230,94 | 71 154,70 | 14 932,50 | 74 662,50 | 13 666,22 | 68 331,10 | 14 276,55 | 634,37 | 4,44 | 71 382,75 |
| 51 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 12 | шт. | 5 | 8 981,66 | 44 908,30 | 8 451,89 | 42 259,45 | 8 339,79 | 41 698,95 | 8 591,11 | 342,84 | 3,99 | 42 955,55 |
| 52 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 13 | шт. | 2 | 5 625,94 | 11 251,88 | 5 804,55 | 11 609,10 | 5 726,63 | 11 453,26 | 5 719,04 | 89,55 | 1,57 | 11 438,08 |
| 53 | Выключатель автоматический трехполюсный тип 14 | шт. | 2 | 18 666,67 | 37 333,34 | 17 804,30 | 35 608,60 | 17 369,94 | 34 739,88 | 17 946,97 | 660,03 | 3,68 | 35 893,94 |
| 54 | Рубильник трехполюсный в комплекте с ручкой и переходником | шт. | 1 | 21 253,34 | 21 253,34 | 20 731,03 | 20 731,03 | 20 623,25 | 20 623,25 | 20 869,21 | 337,01 | 1,61 | 20 869,21 |
| 55 | Контактор модульный тип 1 | шт. | 20 | 3 594,70 | 71 894,00 | 3 255,38 | 65 107,60 | 3 452,06 | 69 041,20 | 3 434,05 | 170,38 | 4,96 | 68 681,00 |
| 56 | Контактор модульный тип 2 | шт. | 20 | 5 071,76 | 101 435,20 | 4 592,98 | 91 859,60 | 4 870,50 | 97 410,00 | 4 845,08 | 240,40 | 4,96 | 96 901,60 |
| 57 | Контактор модульный тип 3 | шт. | 20 | 9 372,31 | 187 446,20 | 8 487,58 | 169 751,60 | 9 000,39 | 180 007,80 | 8 953,43 | 444,23 | 4,96 | 179 068,60 |
| 58 | Контактор модульный тип 4 | шт. | 19 | 12 753,41 | 242 314,79 | 11 549,48 | 219 440,12 | 12 247,32 | 232 699,08 | 12 183,40 | 604,50 | 4,96 | 231 484,60 |
| 59 | Контактор модульный тип 5 | шт. | 10 | 27 100,17 | 271 001,70 | 24 541,93 | 245 419,30 | 23 948,04 | 239 480,40 | 25 196,71 | 1 674,97 | 6,65 | 251 967,10 |
| 60 | Счетчик электроэнергии трехфазный | шт. | 1 | 14 527,80 | 14 527,80 | 11 332,58 | 11 332,58 | 11 913,56 | 11 913,56 | 12 591,31 | 1 702,02 | 13,52 | 12 591,31 |
| 61 | Коробка распределительная тип 1 | шт. | 2 | 41,58 | 83,16 | 41,25 | 82,50 | 33,95 | 67,90 | 38,93 | 4,31 | 11,08 | 77,86 |
| 62 | Коробка распределительная тип 2 | шт. | 10 | 49,32 | 493,20 | 48,91 | 489,10 | 40,27 | 402,70 | 46,17 | 5,11 | 11,07 | 461,70 |
| 63 | Коробка установочная | шт. | 30 | 9,90 | 297,00 | 9,83 | 294,90 | 8,08 | 242,40 | 9,27 | 1,03 | 11,12 | 278,10 |
| 64 | Бокс для автоматических выключателей тип 1 | шт. | 4 | 456,25 | 1 825,00 | 485,55 | 1 942,20 | 421,35 | 1 685,40 | 454,38 | 32,14 | 7,07 | 1 817,52 |
| 65 | Бокс для автоматических выключателей тип 2 | шт. | 5 | 278,79 | 1 393,95 | 341,00 | 1 705,00 | 318,13 | 1 590,65 | 312,64 | 31,47 | 10,06 | 1 563,20 |
| 66 | Бокс для автоматических выключателей тип 3 | шт. | 5 | 344,48 | 1 722,40 | 366,60 | 1 833,00 | 318,13 | 1 590,65 | 343,07 | 24,27 | 7,07 | 1 715,35 |
| 67 | Бокс для автоматических выключателей тип 4 | шт. | 4 | 492,11 | 1 968,44 | 523,73 | 2 094,92 | 454,46 | 1 817,84 | 490,10 | 34,68 | 7,08 | 1 960,40 |
| 68 | Шина нулевая на DIN- рейку | шт. | 20 | 87,80 | 1 756,00 | 97,96 | 1 959,20 | 85,00 | 1 700,00 | 90,25 | 6,82 | 7,56 | 1 805,00 |
| 69 | DIN-рейка | шт. | 12 | 779,88 | 9 358,56 | 825,47 | 9 905,64 | 725,71 | 8 708,52 | 777,02 | 49,94 | 6,43 | 9 324,24 |
| 70 | Изоляционная лента тип 1 | шт. | 110 | 44,70 | 4 917,00 | 55,56 | 6 111,60 | 48,20 | 5 302,00 | 49,49 | 5,54 | 11,20 | 5 443,90 |
| 71 | Изоляционная лента тип 2 | шт. | 100 | 44,70 | 4 470,00 | 55,56 | 5 556,00 | 48,20 | 4 820,00 | 49,49 | 5,54 | 11,20 | 4 949,00 |
| 72 | Изоляционная лента тип 3 | шт. | 90 | 44,70 | 4 023,00 | 55,56 | 5 000,40 | 48,20 | 4 338,00 | 49,49 | 5,54 | 11,20 | 4 454,10 |
| 73 | Изоляционная лента тип 4 | шт. | 90 | 44,70 | 4 023,00 | 55,56 | 5 000,40 | 48,20 | 4 338,00 | 49,49 | 5,54 | 11,20 | 4 454,10 |
| 74 | Изоляционная лента тип 5 | шт. | 10 | 58,83 | 588,30 | 59,15 | 591,50 | 53,08 | 530,80 | 57,02 | 3,42 | 5,99 | 570,20 |
| 75 | Изоляционная лента тип 6 | шт. | 100 | 44,70 | 4 470,00 | 55,56 | 5 556,00 | 48,20 | 4 820,00 | 49,49 | 5,54 | 11,20 | 4 949,00 |
| 76 | Стяжки кабельные тип 1 | упак | 20 | 150,90 | 3 018,00 | 166,50 | 3 330,00 | 162,14 | 3 242,80 | 159,85 | 8,05 | 5,04 | 3 197,00 |
| 77 | Стяжки кабельные тип 2 | упак | 20 | 440,35 | 8 807,00 | 493,50 | 9 870,00 | 477,95 | 9 559,00 | 470,60 | 27,33 | 5,81 | 9 412,00 |
| 78 | Стяжки кабельные тип 3 | упак | 20 | 62,50 | 1 250,00 | 67,50 | 1 350,00 | 66,55 | 1 331,00 | 65,52 | 2,66 | 4,05 | 1 310,40 |
| 79 | Стяжки кабельные тип 4 | упак | 205 | 240,30 | 49 261,50 | 249,00 | 51 045,00 | 242,00 | 49 610,00 | 243,77 | 4,61 | 1,89 | 49 972,85 |
| 80 | Стяжки кабельные тип 5 | упак | 105 | 335,60 | 35 238,00 | 371,63 | 39 021,15 | 330,17 | 34 667,85 | 345,80 | 22,53 | 6,52 | 36 309,00 |
| 81 | Наконечник кабельный тип 1 | шт. | 100 | 19,60 | 1 960,00 | 20,23 | 2 023,00 | 17,00 | 1 700,00 | 18,94 | 1,71 | 9,04 | 1 894,00 |
| 82 | Наконечник кабельный тип 2 | шт. | 100 | 26,40 | 2 640,00 | 24,08 | 2 408,00 | 21,45 | 2 145,00 | 23,98 | 2,48 | 10,33 | 2 398,00 |
| 83 | Наконечник кабельный тип 3 | шт. | 100 | 30,80 | 3 080,00 | 35,03 | 3 503,00 | 29,43 | 2 943,00 | 31,75 | 2,92 | 9,19 | 3 175,00 |
| 84 | Наконечник кабельный тип 4 | шт. | 100 | 53,20 | 5 320,00 | 54,13 | 5 413,00 | 45,50 | 4 550,00 | 50,94 | 4,74 | 9,30 | 5 094,00 |
| 85 | Наконечник кабельный тип 5 | шт. | 100 | 55,65 | 5 565,00 | 59,16 | 5 916,00 | 49,72 | 4 972,00 | 54,84 | 4,77 | 8,70 | 5 484,00 |
| 86 | Наконечник кабельный тип 6 | шт. | 100 | 64,70 | 6 470,00 | 68,33 | 6 833,00 | 55,02 | 5 502,00 | 62,68 | 6,88 | 10,98 | 6 268,00 |
| 87 | Наконечник кабельный тип 7 | шт. | 100 | 159,29 | 15 929,00 | 149,25 | 14 925,00 | 125,44 | 12 544,00 | 144,66 | 17,39 | 12,02 | 14 466,00 |
| 88 | Наконечник кабельный тип 8 | шт. | 100 | 261,82 | 26 182,00 | 245,33 | 24 533,00 | 206,16 | 20 616,00 | 237,77 | 28,59 | 12,02 | 23 777,00 |
| 89 | Наконечник кабельный тип 9 | шт. | 100 | 275,40 | 27 540,00 | 279,20 | 27 920,00 | 234,63 | 23 463,00 | 263,08 | 24,71 | 9,39 | 26 308,00 |
| 90 | Клеммная колодка тип 1 | шт. | 70 | 60,38 | 4 226,60 | 64,26 | 4 498,20 | 55,75 | 3 902,50 | 60,13 | 4,26 | 7,09 | 4 209,10 |
| 91 | Клеммная колодка тип 2 | шт. | 50 | 86,63 | 4 331,50 | 92,19 | 4 609,50 | 79,99 | 3 999,50 | 86,27 | 6,11 | 7,08 | 4 313,50 |
| 92 | Клеммник винтовой проходной тип 1 | шт. | 50 | 147,81 | 7 390,50 | 155,10 | 7 755,00 | 141,95 | 7 097,50 | 148,29 | 6,59 | 4,44 | 7 414,50 |
| 93 | Клеммник винтовой проходной тип 2 | шт. | 100 | 95,13 | 9 513,00 | 99,83 | 9 983,00 | 91,36 | 9 136,00 | 95,44 | 4,24 | 4,45 | 9 544,00 |
| 94 | Клемма тип 1 | шт. | 200 | 22,90 | 4 580,00 | 23,93 | 4 786,00 | 21,03 | 4 206,00 | 22,62 | 1,47 | 6,50 | 4 524,00 |
| 95 | Клемма тип 2 | шт. | 300 | 16,78 | 5 034,00 | 21,58 | 6 474,00 | 18,96 | 5 688,00 | 19,11 | 2,40 | 12,58 | 5 733,00 |
| 96 | Клемма тип 3 | шт. | 400 | 23,70 | 9 480,00 | 26,99 | 10 796,00 | 23,73 | 9 492,00 | 24,81 | 1,89 | 7,62 | 9 924,00 |
| 97 | Клемма тип 4 | шт. | 300 | 35,60 | 10 680,00 | 43,20 | 12 960,00 | 37,98 | 11 394,00 | 38,93 | 3,89 | 9,99 | 11 679,00 |
| 98 | Клемма тип 5 | шт. | 200 | 17,70 | 3 540,00 | 19,18 | 3 836,00 | 16,86 | 3 372,00 | 17,91 | 1,17 | 6,56 | 3 582,00 |
| 99 | Кабель-канал тип 1 | м | 288 | 17,30 | 4 982,40 | 20,56 | 5 921,28 | 17,84 | 5 137,92 | 18,57 | 1,75 | 9,41 | 5 348,16 |
| 100 | Кабель-канал тип 2 | м | 300 | 281,03 | 84 309,00 | 292,73 | 87 819,00 | 251,83 | 75 549,00 | 275,20 | 21,06 | 7,65 | 82 560,00 |
| 101 | Кабель-канал напольный тип 1 | м | 100 | 233,36 | 23 336,00 | 294,65 | 29 465,00 | 247,50 | 24 750,00 | 258,50 | 32,09 | 12,41 | 25 850,00 |
| 102 | Кабель-канал напольный тип 2 | м | 100 | 233,36 | 23 336,00 | 294,65 | 29 465,00 | 247,50 | 24 750,00 | 258,50 | 32,09 | 12,41 | 25 850,00 |
| 103 | Кабель-канал напольный тип 3 | м | 100 | 233,38 | 23 338,00 | 294,65 | 29 465,00 | 247,50 | 24 750,00 | 258,51 | 32,08 | 12,41 | 25 851,00 |
| 104 | Короб монтажный | шт. | 10 | 860,04 | 8 600,40 | 895,00 | 8 950,00 | 825,91 | 8 259,10 | 860,32 | 34,55 | 4,02 | 8 603,20 |
| 105 | Труба гофрированная ПВХ тип 1 | м | 300 | 5,70 | 1 710,00 | 7,71 | 2 313,00 | 6,48 | 1 944,00 | 6,63 | 1,01 | 15,28 | 1 989,00 |
| 106 | Труба гофрированная ПВХ тип 2 | м | 300 | 7,95 | 2 385,00 | 9,44 | 2 832,00 | 7,92 | 2 376,00 | 8,44 | 0,87 | 10,30 | 2 532,00 |
| 107 | Труба гофрированная ПВХ тип 3 | м | 300 | 13,00 | 3 900,00 | 15,09 | 4 527,00 | 12,68 | 3 804,00 | 13,59 | 1,31 | 9,63 | 4 077,00 |
| 108 | Труба гофрированная ПВХ тип 4 | м | 200 | 18,30 | 3 660,00 | 21,44 | 4 288,00 | 18,00 | 3 600,00 | 19,25 | 1,91 | 9,90 | 3 850,00 |
| 109 | Труба гофрированная ПВХ тип 5 | м | 500 | 10,13 | 5 065,00 | 12,78 | 6 390,00 | 10,74 | 5 370,00 | 11,22 | 1,39 | 12,37 | 5 610,00 |
| 110 | Труба гофрированная ПВХ тип 6 | м | 500 | 14,15 | 7 075,00 | 17,86 | 8 930,00 | 15,00 | 7 500,00 | 15,67 | 1,94 | 12,40 | 7 835,00 |
| 111 | Держатель с защелкой тип 1 | шт. | 500 | 2,45 | 1 225,00 | 2,64 | 1 320,00 | 2,27 | 1 135,00 | 2,45 | 0,19 | 7,55 | 1 225,00 |
| 112 | Держатель с защелкой тип 2 | шт. | 700 | 2,55 | 1 785,00 | 2,78 | 1 946,00 | 2,37 | 1 659,00 | 2,57 | 0,21 | 8,00 | 1 799,00 |
| 113 | Держатель с защелкой тип 3 | шт. | 400 | 3,40 | 1 360,00 | 3,80 | 1 520,00 | 3,25 | 1 300,00 | 3,48 | 0,28 | 8,17 | 1 392,00 |
| 114 | Кабель КГтп 4×4 | м | 200 | 123,40 | 24 680,00 | 128,84 | 25 768,00 | 121,56 | 24 312,00 | 124,60 | 3,79 | 3,04 | 24 920,00 |
| 115 | Кабель КГтп 5×16 | м | 200 | 434,51 | 86 902,00 | 601,33 | 120 266,00 | 587,39 | 117 478,00 | 541,08 | 92,55 | 17,11 | 108 216,00 |
| 116 | Кабель КГтп 5×10 | м | 200 | 295,60 | 59 120,00 | 394,86 | 78 972,00 | 371,01 | 74 202,00 | 353,82 | 51,81 | 14,64 | 70 764,00 |
| 117 | Кабель ВВГнг(A)-LS 3×1,5 | м | 600 | 28,60 | 17 160,00 | 34,73 | 20 838,00 | 38,64 | 23 184,00 | 33,99 | 5,06 | 14,89 | 20 394,00 |
| 118 | Кабель ВВГнг(A)-LS 3×2,5 | м | 700 | 46,91 | 32 837,00 | 53,86 | 37 702,00 | 55,35 | 38 745,00 | 52,04 | 4,50 | 8,66 | 36 428,00 |
| 119 | Кабель ВВГнг(A)-LS 5×10 ок (N,PE) | м | 100 | 286,98 | 28 698,00 | 348,74 | 34 874,00 | 335,87 | 33 587,00 | 323,86 | 32,58 | 10,06 | 32 386,00 |
| 120 | Кабель ВВГнг(A)-LS 5×16 ок (N,PE) | м | 200 | 453,29 | 90 658,00 | 544,83 | 108 966,00 | 524,75 | 104 950,00 | 507,62 | 48,11 | 9,48 | 101 524,00 |
| 121 | Кабель ВВГнг(A)-LS 5×25 ок (N,PE) | м | 100 | 792,62 | 79 262,00 | 834,95 | 83 495,00 | 879,42 | 87 942,00 | 835,66 | 43,40 | 5,19 | 83 566,00 |
| 122 | Кабель NYM 3×2.5 | м | 200 | 60,92 | 12 184,00 | 60,80 | 12 160,00 | 73,75 | 14 750,00 | 65,16 | 7,44 | 11,42 | 13 032,00 |
| 123 | Кабель КПСнг(А)- FRLS 2х2х0,5 | м | 400 | 26,21 | 10 484,00 | 23,83 | 9 532,00 | 24,85 | 9 940,00 | 24,96 | 1,19 | 4,78 | 9 984,00 |
| 124 | Кабель КПСнг(А)- FRLS 2х2х0,2 | м | 400 | 14,11 | 5 644,00 | 15,29 | 6 116,00 | 13,94 | 5 576,00 | 14,45 | 0,74 | 5,09 | 5 780,00 |
| 125 | Кабель КПСнг(А)- FRLS 1х2х0,2 | м | 200 | 8,24 | 1 648,00 | 8,84 | 1 768,00 | 8,01 | 1 602,00 | 8,36 | 0,43 | 5,13 | 1 672,00 |
| 126 | Кабель КПСнг(А)- FRLS 1х2х0,75 | м | 200 | 18,14 | 3 628,00 | 20,18 | 4 036,00 | 18,67 | 3 734,00 | 19,00 | 1,06 | 5,57 | 3 800,00 |
| 127 | Кабель коаксиальный | упак | 5 | 8 658,95 | 43 294,75 | 8 161,93 | 40 809,65 | 11 233,52 | 56 167,60 | 9 351,47 | 1 648,74 | 17,63 | 46 757,35 |
| 128 | Кабель витая пара UTP | упак | 20 | 3 153,70 | 63 074,00 | 3 225,38 | 64 507,60 | 3 130,06 | 62 601,20 | 3 169,71 | 49,64 | 1,57 | 63 394,20 |
| 129 | Провод ПВС 3х2,5 | м | 700 | 58,84 | 41 188,00 | 67,05 | 46 935,00 | 59,01 | 41 307,00 | 61,63 | 4,69 | 7,61 | 43 141,00 |
| 130 | Провод ПВС 3х1,5 | м | 500 | 37,42 | 18 710,00 | 42,43 | 21 215,00 | 43,15 | 21 575,00 | 41,00 | 3,12 | 7,61 | 20 500,00 |
| 131 | Провод ШВВП 2х0,75 | м | 600 | 13,56 | 8 136,00 | 19,28 | 11 568,00 | 14,79 | 8 874,00 | 15,88 | 3,01 | 18,96 | 9 528,00 |
| 132 | Кабель телефонный плоский 4 провода многожильный | упак | 20 | 1 312,42 | 26 248,40 | 1 562,54 | 31 250,80 | 1 468,47 | 29 369,40 | 1 447,81 | 126,33 | 8,73 | 28 956,20 |
| 133 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х10 тип 1 | м | 100 | 77,69 | 7 769,00 | 74,83 | 7 483,00 | 74,25 | 7 425,00 | 75,59 | 1,84 | 2,44 | 7 559,00 |
| 134 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х10 тип 2 | м | 100 | 77,69 | 7 769,00 | 74,83 | 7 483,00 | 74,25 | 7 425,00 | 75,59 | 1,84 | 2,44 | 7 559,00 |
| 135 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х16 тип 1 | м | 100 | 104,40 | 10 440,00 | 113,38 | 11 338,00 | 116,31 | 11 631,00 | 111,36 | 6,21 | 5,57 | 11 136,00 |
| 136 | Провод ПуГВнг(А)-LS 1х16 тип 2 | м | 100 | 105,15 | 10 515,00 | 116,64 | 11 664,00 | 116,31 | 11 631,00 | 112,70 | 6,54 | 5,80 | 11 270,00 |
| 137 | Наконечник штыревой тип 1 | шт. | 800 | 2,41 | 1 928,00 | 2,25 | 1 800,00 | 2,32 | 1 856,00 | 2,33 | 0,08 | 3,44 | 1 864,00 |
| 138 | Наконечник штыревой тип 2 | шт. | 400 | 10,60 | 4 240,00 | 10,35 | 4 140,00 | 11,74 | 4 696,00 | 10,90 | 0,74 | 6,80 | 4 360,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 3 217 422,95 |  | 3 270 254,05 |  | 3 167 695,99 |  |  |  | 3 218 469,80 |

Начальная (максимальная) цена была определена по методу анализа ценовых предложений, и составила 3 218 469,80 руб.

# Приложение № 3

к извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Заполняется на бланке участника закупки

(при наличии)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на право заключить договор с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»

Мы, нижеподписавшиеся, направляем настоящую заявку на участие в запросе котировок в электронной форме № 020/223 К(20) на право заключения договора бюджетного учреждения (далее «договор») на поставку электротехнических товаров и кабельной продукции согласно условиям и требованиям запроса котировок, в том числе, Технического задания (Приложение №1 к настоящему извещению) и проекта договора (Приложение №4 к настоящему извещению).

Мы, нижеподписавшиеся, для участия в запросе котировок сообщаем о себе следующую информацию:

Сведения об участнике закупки:______________________________________________________

Полное и сокращенное наименование участника закупки:

Почтовый адрес участника закупки:________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица) участника закупки или место жительства (для физического лица) участника______________________________________________________

Фамилия, имя, отчество и должность руководителя участника закупки или уполномоченного лица ______________________________________________________________________________________________________________________________

Контактная информация:____________________________________________________

(адрес электронной почты, тел/факс, ФИО контактного лица участника закупки)

Банковские реквизиты участника закупки ИНН

КПП

ОГРН

ОКПО

ОКТМО

Р/сч

к/с

Наименование банка

БИК

Дата и реквизиты документа о государственной регистрации ____________________

Сведения о выданных участнику закупки лицензиях, свидетельствах о допуске и иных документах, необходимых для выполнения обязательств по договору в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и извещения о запросе котировок:

Изучив извещение о запросе котировок, включая проект договора, сообщаем о своём соответствии требованиям, установленным в извещении запросе котировок в электронной форме и выражаем свое согласие исполнить в полном объеме и в установленные сроки все условия и требования договора, поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями и условиями извещения о запросе котировок в электронной форме и нашими предложениями о функциональных, технических и качественных характеристиках, указанными ниже (Таблица 1). .

Таблица 1

Описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги

| № пп | Наименование продукции (товара, работ, услуг). Товарный знак** | Основные характеристики (потребительские свойства) поставляемого товара, работы, услуги | Наименование страны происхождения поставляемых товаров | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |
| в т.ч. НДС____ % |  |

*в случае если участник закупки освобожден от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), участник закупки указывает основание такого освобождения.

**Предложение в заявке на участие в закупке должно, либо содержать товарный знак (при его наличии), либо наименование товара должно сопровождаться словами «товарный знак отсутствует». При несоблюдении этих требований данная заявка на участие в закупке не допускается и отклоняется Единой комиссией как не соответствующая требованиям, установленным в документации о закупке.

При этом участник закупки должен указать характеристики продукции в соответствии с требованиями технического задания.

Мы подтверждаем, что:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ;

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ,

В случае признания нас победителем запроса котировок в электронной форме мы принимаем на себя обязательства по заключению договора в соответствии с условиями, установленными в извещении о запросе котировок в электронной форме.

Мы извещены о включении о нас сведений в реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключения договора.

Достоверность информации, указанной в настоящей котировочной заявке, подтверждаем.

Должность руководителя			________________    	/________________/

или уполномоченного 			(подпись)			Инициалы, фамилия

на подписание лица         МП

Приложение №4

к извещению о проведении

Запроса котировок в электронной форме

Проект договора

ДОГОВОР БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ №

г. Санкт-Петербург					                       « ___ » __________ 2020 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Cанкт - Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по эксплуатации имущественного комплекса А.П. Суслова, действующего на основании доверенности     № 01-55/60-668 адм от 28.05.2019г., с одной стороны, и __________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки заявок открытого запроса котировок в электронной форме (реестровый № __________ ) от « ___ » __________   2020 г.  № ____________________  заключили настоящий Договор бюджетного учреждения (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется своими силами поставить и передать электротехнические товары и кабельную продукцию (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар в установленном договором порядке, форме и размере.

1.2. Заказчик обязуется произвести оплату за поставленный Товар на сумму и в порядке, определенном в разделе 2 Договора.

1.3. Наименование Товара, характеристики Товара, количество Товара, единицы измерения Товара, цена за единицу Товара с учетом всех расходов определены в Спецификации Товара, являющейся Приложением № 1 к Договору.

1.4. Срок действия Договора с момента заключения по 31.12.2020 г.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет _____________ (______________________ ) рублей __ копеек, в том числе НДС 20% _______ (______________________ ) рублей __ копеек/ НДС не облагается. Цена договора включает в себя все расходы, в том числе: стоимость Товара; расходы по упаковке и распаковке Товара; расходы по поставке Товара до места доставки, включая погрузку и разгрузку Товара; расходы на осуществление гарантийных обязательств в течение срока предоставления гарантии качества Товара; расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей; прочих расходов.

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.3. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки Товара, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, по окончании осуществления приемки, на основании подписанного Заказчиком документа о приемке (товарной накладной с приложенным к ней счетом-фактурой (для плательщиков НДС) или универсального передаточного документа).

2.4. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5. Валюта, используемая для формирования цены Договора и расчетов с Поставщиком – рубль Российской Федерации.

2.6. Источник финансирования договора – собственные средства.

2.7. Код вида расходов-244

3. МЕСТО, КОЛИЧЕСТВО, СРОКИ (ПЕРИОДЫ) И ИНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара должна быть осуществлена силами и средствами Поставщика в течение   14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента заключения Договора. Погрузка, доставка и разгрузка Товара должна осуществляться силами и средствами Поставщика в рабочие часы Заказчика с 9:00 до 16:00.

3.2. Требуемое количество указанных Товаров должно быть поставлено по адресу:

- г. Санкт-Петербург, 21-я  линия, д.2.

3.3. Отгрузка Товара, а также его разгрузка по месту доставки должна производиться силами и средствами Поставщика, в присутствии уполномоченных представителей Поставщика и Заказчика. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня до момента отгрузки Товара Поставщик уведомляет Заказчика об отгрузке с указанием количества Товара и сроков поставки по месту доставки Товара.

3.4. Одновременно с поставкой Товара Поставщик обязан передать Заказчику следующие товаросопроводительные документы:

3.4.1. Копии документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям, установленным в п. 4.2. настоящего Договора;

3.4.2. Счет, документ о приемке с указанием наименования (и характеристик), единиц измерения и цен за единицу Товара в полном соответствии со Спецификацией Товара, представленной в Приложении №1 к Договору.

3.5. Днем осуществления поставки считается день исполнения Поставщиком обязательства по поставке. Обязательство Поставщика по поставке считается выполненным с даты передачи Товара надлежащего качества в количестве согласно спецификации Договора и подписания Заказчиком документа о приемке. Право собственности, риск случайной гибели и/или порчи Товара переходит к Заказчику со дня осуществления поставки и подписания Заказчиком документа  о приемке.

4. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА

4.1. Поставляемый Товар должен быть оригинальным, новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).

Гарантийный срок на Товар составляет:

- на розетки: Спецификация Товара п.1,п.2,п.3,п.4,п.5,п.6,п.7,п.8,п.9,п.10,п.11,п.12– ______________________________________________________________________ месяцев;

- на сетевой фильтр: Спецификация Товара п.13- _____________________________ месяцев;

- на розетки кабельные: Спецификация Товара п.14,п.15,п.16,п.17- _______________месяцев;

- на разъемы для электроплит: Спецификация Товара п.18 - ____________________месяцев;

- на вилки кабельные: Спецификация Товара п.19, п.20 -_______________________ месяцев;

- на вилки угловые: Спецификация Товара п.21- ______________________________ месяцев;

- на удлинитель силовой на катушке: Спецификация Товара п.22- ______________ месяцев;

- на рамки: Спецификация Товара п.23, п.24- _________________________________ месяцев;

- на выключатели: Спецификация Товара п.25,п.26,п.27,п.28,п.29,п.30,п.31,п.32,п.33 - ______________________________________________________________________ месяцев;

- на выключатели автоматические: Спецификация Товара п.34,п.35,п.36,п.37,п.38,п.39,п.40,п.41,п.42,п.43,п.44,п.45,п.46,п.47– __________ месяцев;

- п.48,п.49,п.50 -__________________________________________________________ месяцев;

- п.51,п.52,п.53- _________________________________________________________ месяцев;

- на рубильник трехполюсный: Спецификация Товара п.54 - ____________________ месяцев;

- на контакторы модульные: Спецификация Товара п.55,п.56,п.57,п.58,п.59 - ______ месяцев;

- на счетчик электроэнергии: Спецификация Товара п.60- ______________________ месяцев;

- на коробки распределительные: Спецификация Товара п.61,п.62- _____________ месяцев;

- на коробки установочные: Спецификация Товара п.63- ______________________ месяцев;

- на боксы для автоматических выключателей: Спецификация товара п.64,п.65,п.66,п.67 - ______________________________________________________________________ месяцев;

- на шины нулевые: Спецификация Товара п.68 - _____________________________ месяцев;

- на DIN- рейки: Спецификация Товара п.69 - ________________________________ месяцев;

- на изоляционную ленту: Спецификация Товара п.70,п.71,п.72,п.73,п.74,п.75- ___ месяцев;

- на стяжки кабельные: Спецификация Товара п.76,п.77,п.78,п.79,п.80- ___________ месяцев;

- на наконечники кабельные: Спецификация Товара п.81,п.82,п.83,п.84,п.85, п.86,п.87,п.88,п.89- _____________________________________________________ месяцев;

- на клеммные колодки: Спецификация Товара п.90,п.91 - ______________________ месяцев;

- на клеммники винтовые: Спецификация Товара п.92,п.93 - ____________________ месяцев;

- на клеммы: Спецификация Товара п.94,п.95,п.96,п.97,п.98 - ___________________ месяцев;

- на кабель-канал: Спецификация Товара п.99,п.100,п.101,п.102,п.103- ___________ месяцев;

- на короб монтажный: Спецификация Товара п.104 - не менее _________________ месяцев;

- на трубы гофрированные: Спецификация Товара п.105,п.106,п.107,п.108,п.109,п.110- ______________________________________________________________________ месяцев.

- на кабель силовой: Спецификация Товара п.114,п.115,п.116,п.117, п.118,п.119,п.120,п.121,п.122,п.123,п.124,п.125,п.126 - ________________________ месяцев;

- п.129,п.130,п.131,п.133,п.134,п.135,п.136- __________________________________ месяцев;

- на кабель коаксиальный: Спецификация Товара п.127- _______________________ месяцев;

- на кабель витая пара: Спецификация Товара п.128- __________________________ месяцев;

- на кабель телефонный: Спецификация Товара п.132- _________________________ месяцев;

- на наконечники штыревые: Спецификация Товара п.137,п.138- ________________ месяцев;

4.2. Товар по характеристикам, размерам должен соответствовать требованиям, установленным в Спецификации Товара. Товар должен иметь документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в случае, если наличие таких документов предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. Товар должен соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза по электромагнитной совместимости технических средств и требованиям технического регламента по пожарной безопасности и по безопасности низковольтного оборудования.

4.3. Товар должен поставляться в упаковке завода-изготовителя, которая соответствует их характеру и способу транспортировки. Упаковка и маркировка Товара должны быть осуществлены Поставщиком в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе государственных стандартов, технических регламентов, технических условий, санитарных правил и норм. Маркировка должна быть четкой.

4.3.1. Упаковка должна быть сухой и чистой, а также должна гарантировать целостность, сохранность качества Товара, его свойств, а также предотвращать его повреждение или порчу при перевозке и длительном хранении.

4.3.2. На упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Заказчик осуществляет приемку Товара по качеству, количеству, комплектности и иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации Товара (Приложение №1 к Договору), с участием представителя Поставщика, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поставки  Товара.  В ходе приемки Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара на соответствие фактически поставленного Товара, заявленному в Спецификации Товара (Приложение №1 к Договору).

5.2. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.3. Если поставленный Товар соответствует условиям настоящего договора по качеству, количеству, комплектности и иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации Товара (Приложение №1 к Договору), Заказчик подписывает документ о приемке.

5.4. Если поставленный Товар не соответствует условиям настоящего договора по качеству, количеству, комплектности и иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации Товара (Приложение №1 к Договору), Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты приемки поставленного Товара, направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания документа о приемке. В этом случае Поставщик обязан, в течение 5 (Пяти) рабочих дней, заменить его на Товар надлежащего качества, комплектности, а равно соответствующий иным характеристикам, предусмотренным в Спецификации Товара (Приложение №1 к Договору), и/или допоставить необходимое количество Товара.

5.5. Претензии по качеству в отношении скрытых недостатков Товара могут быть предъявлены Заказчиком в течение гарантийного срока с момента поставки Товара. в случае обнаружения скрытых недостатков Товара, несоответствия качества Товара стандартам, нормам и условиям договора Заказчик вправе вызвать представителя Поставщика для составления акта о скрытых недостатках. После подписания Сторонами акта о скрытых недостатках Поставщик обязан по требованию Заказчика в течение 7 (Семи) рабочих дней заменить Товар с обнаруженными скрытыми недостатками на Товар надлежащего качества в установленный Заказчиком срок. При отказе представителя Стороны от подписания акта о скрытых недостатках, другая Сторона вправе составить акт о скрытых недостатках в одностороннем порядке и направить его соответствующей Стороне почтой или с нарочным.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.3.Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы__________руб. (______________), что составляет 5% от цены Договора.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

6.5.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.6.Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы _________ руб. (______________), что составляет 2% от цены Договора.

6.7. Сторона, нарушившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой стороне все причиненные таким нарушением убытки. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы (Раздел 7 Договора) или по вине другой Стороны.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. При невыполнении или частичном выполнении любой из Сторон обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

7.3. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 7.2. Договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

8. РАСТОРЖЕНИЕ  ДОГОВОРА

8.1. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Сумма обеспечения исполнения Договора составляет _______ (______) рублей __ копеек.

9.2. Обеспечение исполнения Договора представлено Поставщиком следующим способом: _____________________________________________.

9.3. Обеспечение исполнения Договора подтверждено Поставщиком следующими документами: ___________________________________________.

9.4. Документы, подтверждающие обеспечение исполнения Договора, предоставленные Поставщиком Заказчику до заключения Договора, прилагаются к Договору и являются его неотъемлемой частью.

9.5. Средства из обеспечения исполнения Договора подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору.

9.6. Срок действия представленного Поставщиком обеспечения исполнения Договора устанавливается на срок действия Договора и оканчивается не ранее срока выполнения всех обязательств по Договору. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

9.7. В случае если, по каким-либо причинам, обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе.

9.8.Денежные средства возвращаются Поставщику при условии полного и надлежащего исполнения последним своих обязательств по Договору в течение не более, чем 10 (Десяти) рабочих дней после дня получения Заказчиком письменного требования Поставщика о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров.

10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они после соблюдения претензионного порядка передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Срок рассмотрения претензии составляет не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения.

10.3. При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Любые изменения, дополнения или прекращения обязательств по настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и скреплены печатями организаций.

10.4. Договор составлен в электронной форме на русском языке и подписан Сторонами с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки усиленной квалифицированной подписью. Договор вступает в силу с момента подписания в электронном виде его Заказчиком.

10.5. Все уведомления в рамках Договора должны направляться Сторонами в письменном виде по E-mail или факсу с последующим отправлением оригиналов по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении).

10.6. Днем получения уведомления по Договору считается день доставки уведомления другой Стороне.

10.7. Стороны обязаны не позднее 5 (Пяти) рабочих дней сообщить друг другу об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и  банковских и других реквизитов, определенных Договором и (или) ставших известными другой Стороне в связи с исполнением Договора.

10.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Приложение № 1 (Спецификация Товара).

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет) Юридический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, линия 21-я В.О., д. 2 Почтовый адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. линия, д. 2 Фактический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2 ИНН 7801021076 КПП 780101001 ОГРН - 1027800507591 Дата постановки на учет в налоговом органе 30 декабря 1993г. ОКПО 02068508 ОКТМО 40307000 Расчетный счет № 40501810300002000001 Северо-Западное ГУ Банка России УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190) г. Санкт-Петербург Корреспондентский счет № НЕТ БИК 044030001 Телефон: (812) 328-84-89 e-mail: Gorbatovskiy_ IA@pers.spmi.ru | Наименование (полное, сокращенное) Юридический адрес: Почтовый адрес: Фактический адрес: ИНН: КПП: ОГРН: Дата постановки на учет в налоговом органе: ОКПО: ОКТМО: Р/с: Наименование банка: К/с: БИК: Телефон: Факс: e-mail: |
| От Заказчика Проректор по эксплуатации имущественного комплекса ______________ Суслов А.П. | От Поставщика (Должность) ______________ ____________ |

Приложение № 1

к Договору бюджетного учреждения

№ _____________________________

от « ____ » _______________ 2020 г.

Спецификация Товара

| № п/п | Наименование, характеристика и страна происхождения товара (код ОКСМ) | Ед. изм. | Кол-во | Цена в т.ч. НДС 20%, руб./ НДС не облагается | Стоимость в т.ч. НДС 20%, руб./ НДС не облагается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 138 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО в т.ч. НДС 20 %, руб./ НДС не облагается |  |

| От Заказчика Проректор по эксплуатации имущественного комплекса ______________ Суслов А.П. | От Поставщика (Должность) ______________ ____________ |
| --- | --- |