ДОГОВОР

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № ____________

г. Санкт-Петербург 						«___» ___________ 2020 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по эксплуатации имущественного комплекса Анатолия Павловича Суслова, действующего на основании доверенности № 01-55/60-668 адм от 28.05.2019, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________, действующего на основании _________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании протокола подведения итогов аукциона в электронной форме (реестровый № __________) от « ___ » __________ 2020 г. № ____/223 АЭ(20) заключили настоящий Договор для нужд бюджетного учреждения (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства на оказание услуг по обслуживанию систем фиксирования потребления энергоносителя, автоматики погодного регулирования и насосных станций, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.

1.2. Техническое задание на оказание услуг определено в Приложении № 1 к Договору. Качество оказываемых услуг должно соответствовать государственным стандартам, нормам и правилам.

Оказание услуг осуществляется с момента заключения Договора в течение 12 (Двенадцати) месяцев.

1.3. Заказчик обязуется произвести оплату за оказанные услуги на сумму и в порядке, определенном в разделе 2 Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет __________ (__________) рублей __ коп., в т.ч. НДС __________ (__________) рублей __ коп./НДС не облагается. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

Общая цена Договора включает в себя стоимость услуг, оказываемых по Договору, расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, плановое, внеплановое обслуживание, иные сборы.

2.2. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества и качества оказываемых услуг и иных условий исполнения Договора.

2.3. Оплата производится ежемесячно по факту оказания услуг по безналичному расчету (с оформлением платежных поручений) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, на основании представленных Исполнителем акта сдачи-приемки оказанных услуг, счета на оплату, с предоставлением счета-фактуры (для плательщиков НДС), в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг.

2.4. Обязательства Исполнителя по оказанию услуг считаются исполненными по факту оказания услуг, что подтверждается подписью Заказчика оригинала акта сдачи-приемки оказанных услуг (2 экземпляра) и передачей акта сдачи-приемки оказанных услуг, счет-фактуры (для плательщиков НДС), счета.

2.5. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет, несет Исполнитель.

2.6. Оригиналы документов доставляются Заказчику с курьером за счет Исполнителя.

2.7. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика в адрес Исполнителя.

2.8. Источник финансирования - собственные средства.

2.9. Код вида расходов - 244.

3. МЕСТО, КОЛИЧЕСТВО, СРОКИ (ПЕРИОДЫ) И ИНЫЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Оказание услуг производится силами и средствами Исполнителя по адресам:

- г. Санкт-Петербург, 21-я линия В.О., д. 2, лит. И (УУТЭ);

- г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., д. 38 – 40/73, лит. А (2 УУТЭ);

- г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., д. 83, лит. В (УУТЭ);

- г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., д. 83, лит. В (ИТП);

- г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., д. 83, лит. В (НС (насосная станция));

- г. Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 46, корп. 1, лит. А (2 УУТЭ);

- г. Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 46, корп. 1, лит. А (ИТП);

- г. Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 46, корп. 1, лит. А (НС);

- г. Санкт-Петербург, Шевченко ул., д. 19, корп. 2, лит. А (УУТЭ);

- г. Санкт-Петербург, Шевченко ул., д. 19, корп. 2, лит. А (ИТП);

- г. Санкт-Петербург, Шевченко ул., д. 19, корп. 2, лит. А (НС);

- г. Санкт-Петербург, Морская наб., д. 15, корп. 3, лит. А (УУТЭ);

- г. Санкт-Петербург, Средний пр-кт В.О., д. 82, лит. А (УУТЭ);

- г. Санкт-Петербург, Средний пр-кт В.О., д. 82, лит. А (ИТП);

- г. Санкт-Петербург, Средний пр-кт В.О., д. 82, лит. А (НС);

- г. Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 28/16 лит. В (2 ИТП);

- г. Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 28/16 лит. В (2 УУТЭ);

- г. Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 28/16 лит. Д (УУТЭ);

- г. Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 28/16 лит. Д (ИТП);

- г. Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 28/16 лит. Д (НС);

- г. Санкт-Петербург, 18-я линия, д. 31, лит. А (УУТЭ);

- г. Санкт-Петербург, 18-я линия, д. 31, лит. А (ИТП);

- г. Санкт-Петербург, 4-я линия В.О., д. 15, лит. А (УУТЭ);

- г. Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 10/13, лит. А (УУТЭ);

- г. Санкт-Петербург, 14-я линия В.О., д. 77, лит. А (УУТЭ).

3.2. Приемка оказанных услуг осуществляется уполномоченными представителями Сторон путем проверки соответствия оказанных услуг, указанным в Договоре, и отсутствия видимых недостатков оказанных услуг.

3.3. Исполнитель обязуется:

3.3.1. Выполнить Услуги в полном объеме в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью Договора) качественно и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.3.2. Ежемесячно предоставлять часовые и месячные архивы, формировать и сдавать отчеты о теплопотреблении в установленной форме в теплоснабжающую организацию, а также передавать отчет не позднее 25-го числа текущего месяца в электронном виде и оригинал отчета с отметкой теплоснабжающей организации не позднее 5-го числа следующего за отчетным месяцем Заказчику.

3.3.3. Ежемесячно проводить анализ отчетов о теплопотреблении и выдавать при необходимости Заказчику рекомендации по эксплуатации системы отопления и горячего водоснабжения, а также производить корректировку отчетных форм и модернизацию алгоритмов вычислений в соответствии  с новыми нормативными документами.

3.3.4. В течение 24 часов с момента принятия вызова от Заказчика обеспечивать прибытие специалиста на объект для устранения возникших неисправностей в работе оборудования и приборов и составления акта о неисправности оборудования. При отсутствии представителя Заказчика акт составляется и подписывается представителем Исполнителя в одностороннем порядке.

3.3.5. Самостоятельно согласовать работы, связанные с отключением, переключением подачи воды, тепловой энергии, электроэнергии с соответствующими предприятиями города и администрацией учреждения.

3.3.6. Оказывать услуги с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

3.3.7. Предоставлять Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг, счет и счет-фактуру (для плательщиков НДС).

3.3.8. По требованию Заказчика, за свой счет и своими силами устранить недостатки, выявленные в процессе приемки Услуг и предъявленные Заказчиком в мотивированном отказе в соответствии с п. 5.2. настоящего Договора в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента их обнаружения.

3.3.9. При оказании услуг Исполнитель  должен руководствоваться  требованиями следующих  нормативных документов:

- СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

- Требования, установленные в соответствии с пунктами 8,10 правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 19.02.2000 № 49;

- «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденные Министерством Энергетики. Приказ № 115 от 24.03.2003 г.;

- «Правила подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге», утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103;

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

- Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме».

3.3.10. Качество  услуг  должны  удовлетворять  требованиям  стандартов, техническим  условиям, инструкциям  заводов-изготовителей  оборудования, технологическим  картам-схемам,  нормативным  требованиям  к  качеству услуг по выполнению строительных,  монтажных  и  пусконаладочных работ.

3.3.11. Объем  оказанных услуг не  должен быть  меньше перечня услуг,  приведенных  в  Договоре.

3.3.12. Исполнитель  обеспечивает  оказание услуг  на  объекте  по  рабочим  дням  недели  с 9.00 до 18.00. Оказание услуг осуществляется силами и средствами Исполнителя.

3.3.13. В стоимость Договора не входит ремонт оборудования на ремонтной базе, замена оборудования при невозможности восстановления работоспособности и внеплановая поверка.

3.3.14. Услуги, обязательные для оказания Исполнителем в течение всего действия Договора на обслуживание автоматики ИТП:

- обеспечение для теплопотребляющих систем и ИТП в целом расхода теплоносителя в требуемых параметрах в пределах установленного лимита (договорных нагрузок) соответствии с графиком теплоснабжения;

- обеспечение рационального использования теплоносителя и температурного перепада в системе теплопотребления;

-  снижение до минимума тепловых потерь и устранение утечек;

- обеспечение бесперебойной безопасной работы всего оборудования ИТП и систем теплопотребления;

- согласование работ, связанных с отключением, переключением подачи воды, тепла, электроэнергии с соответствующими предприятиями города и администрацией учреждения.

3.3.15. Исполнитель должен иметь подготовленный теплоэнергетический персонал по эксплуатации тепловых энергоустановок. Работники организации должны иметь допуск к оказанию услуг на тепловых энергоустановках. Требование установлено в соответствии с пунктами 2.1.1., 2.3.1. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом #M12291 9000819 Минэнерго России#S от 24.03.2003 № 115; пунктами 8,10 правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России#S от 19.02.2000 №49.

3.4. Заказчик обязуется:

3.4.1.	Передать Исполнителю УУТЭ и ИТП для оказания услуг по техническому обслуживанию.

Предоставить оригиналы проектной документации на УУТЭ и ИТП и  паспорта приборов УУТЭ и ИТП.

3.4.2.	Обеспечить условия для оказания услуг персоналом Исполнителя в месте установки УУТЭ и ИТП в соответствии с санитарными нормами, правилами по технике безопасности, пожарной безопасности и «Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге».

3.4.3.	Предоставить доверенность Исполнителю на техническое обслуживание УУТЭ и автоматики ИТП.

3.4.4.	Не допускать самостоятельного вмешательства либо вмешательства третьих лиц в работу приборов.

3.4.5.	Обеспечить сохранность приборов и оборудования УУТЭ и ИТП, а также пломб на приборах и оборудовании УУТЭ и ИТП.

3.4.6.	Содержать в исправном состоянии запорную арматуру, установленную в тепловых пунктах.

3.4.7.	Обеспечить бесперебойное электроснабжение приборов и оборудования УУТЭ и ИТП. В случае снятия питания электроснабжающей организацией или при аварии системы энергоснабжения составляет акт и официально, в течение суток ставит об этом в известность Исполнителя.

3.4.8.	В течение 3 (Трех) рабочих дней уведомить Исполнителя обо всех плановых и внеплановых остановках подачи теплоносителя на объект Заказчика.

3.4.9.	Произвести оплату, согласно условиями настоящего Договора.

4. ПРИЕМКА УСЛУГ

4.1. Заказчик осуществляет приемку услуг по качеству и иным характеристикам, предусмотренным в Договоре, с участием представителя Исполнителя, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента оказания услуг. В ходе приемки Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг на соответствие фактически оказанных услуг, заявленным в Договоре.

4.2. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке оказанных услуг, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.3. Если оказанные услуги соответствуют условиям Договора по качеству и иным характеристикам, предусмотренным в Договоре, Заказчик подписывает акт сдачи-приемки оказанных услуг.

4.4. Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписываемый Сторонами ежемесячно, включает следующую информацию:

а) оплата за оказанные услуги (включая все применимые налоги);

б) подписи Сторон и дату подписания.

4.5. Претензии по качеству в отношении скрытых недостатков оказанных услуг могут быть предъявлены Заказчиком в течение периода обслуживания, определенного настоящим Договором с момента оказания услуг. в случае обнаружения скрытых недостатков оказанных услуг, несоответствия качества оказанных услуг стандартам, нормам и условиям Договора Заказчик вправе вызвать представителя Исполнителя для составления акта о скрытых недостатках. После подписания Сторонами акта о скрытых недостатках Исполнитель обязан по требованию Заказчика в течение 1 (Одного) дня исправить обнаруженные скрытые недостатки. При отказе представителя Стороны от подписания акта о скрытых недостатках, другая Сторона вправе составить акт о скрытых недостатках в одностороннем порядке и направить его соответствующей Стороне почтой или с нарочным.

4.6. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за повреждение или уничтожение оборудования и установочных изделий вследствие ненадлежащего оказания услуг.

4.7. Заказчиком не оплачиваются дополнительные транспортные, складские и иные расходы, возникшие в связи с неполноценным оказанием услуг.

5. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

5.1. Качество  услуг  должно  удовлетворять  требованиям  стандартов, техническим  условиям, инструкциям  заводов-изготовителей  оборудования, технологическим  картам-схемам,  нормативным  требованиям  к  качеству услуг по выполнению строительных,  монтажных  и  пусконаладочных работ.

5.2. Качество и безопасность услуг должны соответствовать следующим требованиям нормативных документов:

- СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

- Требования, установленные в соответствии с пунктами 8,10 правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 19.02.2000 № 49;

- «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденные Министерством Энергетики. Приказ № 115 от 24.03.2003 г.;

- «Правила подготовки и проведения отопительного сезона в Санкт-Петербурге», утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103;

- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;

-Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме».

5.3. Исполнитель не несет ответственности за дефекты и неисправности, которые вызваны: неправильным обращением или несоответствующей эксплуатационным нормам работы персонала Заказчика; осуществлением без письменного согласия Исполнителя самостоятельно или силами третьих лиц замены и ремонта отдельных элементов и составных частей оборудования, изменения настроек оборудования, подключения к котельным несоответствующих требованиям технической документации дополнительных устройств; несоответствием электропитания, заземления, климатических условий в помещениях, в которых размещено оборудование, требованиям, предъявляемым производителем; попадание в элементы оборудования жидкостей; нанесением оборудованию физических повреждений и нарушением его физической целостности.

5.4. Гарантия на оказываемые услуги сохраняется на весь период в соответствии с требованиями периодичности обслуживания.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы __________ рублей, ___ копеек (справочно: 10 % от цены Договора).

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы ___________ рублей __ копеек (справочно: 2,5 % от цены Договора).

6.3. Сторона, нарушившая обязательства по Договору, обязана возместить другой стороне все причиненные таким нарушением убытки. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы (Раздел 7 Договора) или по вине другой Стороны.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. При невыполнении или частичном выполнении любой из Сторон обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, без промедления письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

7.3. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 7.2. Договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

8. РАСТОРЖЕНИЕ  ДОГОВОРА

8.1. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Сумма обеспечения исполнения Договора составляет _______ (______) рублей __ копеек.

9.2. Обеспечение исполнения Договора представлено Исполнителем следующим способом: _____________________________________________.

9.3. Обеспечение исполнения Договора подтверждено Исполнителем следующими документами: ___________________________________________.

9.4. Документы, подтверждающие обеспечение исполнения Договора, предоставленные Исполнителем Заказчику до заключения Договора, прилагаются к Договору и являются его неотъемлемой частью.

9.5. Средства из обеспечения исполнения Договора подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем своих обязательств по Договору, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Договору.

9.6. Срок действия представленного Исполнителем обеспечения исполнения Договора устанавливается на срок действия Договора и оканчивается не ранее срока выполнения всех обязательств по Договору. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

9.7. Обеспечение исполнения Договора (денежные средства, внесенные на счет Заказчика в качестве обеспечения) возвращается Заказчиком Исполнителю в случае ненадлежащего исполнения условий Договора Исполнителем при получении Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования.

9.8. В случае если, по каким-либо причинам, обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по Договору, Исполнитель обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору, разрешаются путем переговоров.

10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они после соблюдения претензионного порядка передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Срок рассмотрения претензии составляет не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения.

10.3. При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Любые изменения, дополнения или прекращения обязательств по Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и скреплены печатями организаций.

10.4. Настоящий Договор составлен в электронной форме на русском языке и подписан Сторонами с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки усиленной квалифицированной подписью. Договор вступает в силу с момента подписания его в электронном виде Заказчиком.

10.5. Все уведомления в рамках Договора направляются Сторонами в письменном виде по E-mail или факсу с последующим отправлением оригиналов по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении).

10.6. Днем получения уведомления по Договору считается день доставки уведомления другой Стороне.

10.7. Неотъемлемой частью Договора являются:

10.7.1. Приложение №1 «Техническое задание на оказание услуг».

10.7.2. Приложение №2 «Перечень оборудования и приборов, передаваемых на обслуживание».

11. РЕКВИЗИТЫ

| Исполнитель: Полное наименование (Сокращенное наименование) ОГРН ИНН КПП Дата постановки на учет в налоговом органе ОКПО ОКТМО Юридический адрес Фактический адрес Почтовый адрес Р/с № Наименование банка К/с БИК Тел. Факс E-mail От Исполнителя: Должность ______________________ /____________ / | Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (СПГУ, Горный университет) ОГРН 1027800507591 ИНН 7801021076 КПП 780101001 Дата постановки на учет в налоговом органе 30.12.1993г. ОКПО 02068508 ОКТМО 40307000 Юридический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, линия 21-я В.О., дом 2 Почтовый адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я В.О. линия, д. 2 Фактический адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 2 Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (Горный университет, л/с 20726Х28190) г. Санкт-Петербург Р/с 40501810300002000001 Наименование банка: Северо-Западное ГУ Банка России К/с № НЕТ БИК 044030001 Тел./факс: (812) 328-84-94 e-mail: Ryzhikova_ON@pers.spmi.ru От Заказчика: Проректор по эксплуатации имущественного комплекса _______________________ /А.П. Суслов / |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору №_________________

от «___» ________________2020г.

Техническое задание на оказание услуг

| № п/п | Наименование и характеристики услуг | Время и периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| 1. Оказание услуг по обслуживанию систем фиксирования потребления энергоносителя |
| 1.1 | Установка модемов за счет Исполнителя на все время обслуживания для снятия показаний с узлов учета тепла (установка модемов должна включать установку оборудования, необходимого для оказания услуг, в том числе: блоков питания, усиливающих приемно-передающих антенн (с не менее чем 2 рабочими частотами связи), терминала для измерения и дистанционного обслуживания с поддержкой USSD и передачей голосового трафика). | К оказанию услуг Исполнитель должен приступить в течение 3-х рабочих дней с момента заключения Договора. Услуга оказывается 1 раз в год. |
| 1.2 | Периодическое обслуживание средств измерения (осмотр, снятие и анализ показаний узла учета, донастройка, демонтаж, монтаж, чистка приборов). | Снятие и анализ показаний должны осуществляться ежедневно по рабочим дням во время подачи теплоносителя с момента установки модемов для снятия показаний с узлов учета тепла до окончания срока действия Договора. Донастройка, демонтаж, монтаж, чистка приборов должны осуществляться по мере необходимости по согласованию с Заказчиком. |
| 1.3 | Исполнитель должен обеспечить Заказчику доcтуп к специализированному интернет-сайту, который должен предоставлять следующие данные в режиме онлайн (в режиме реального времени): 1) информационную базу узла учета тепловой энергии: марку и № приборов, установленных на узле учета, данные о поверке каждого прибора, контактные данные по ответственному персоналу, производящему обслуживание узла учета и формирование отчетных данных; 2) акты допуска в эксплуатацию, схемы УУТЭ, графики. 3) ежесуточно обновляемые показания с приборов узла учета с почасовой разбивкой: массу отпущенного и полученного источником теплоты теплоносителя, температуру теплоносителя в подающем, обратном и ГВС (горячего водоснабжения) трубопроводах, давлении, теплопотребление. | Обеспечение круглосуточного доступа к специализированному интернет-сайту должно быть обеспечено в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора. |
| 1.4 | Распечатка ведомостей теплопотребления, составление и защита отчёта в теплоснабжающей организации в период с 25 числа по последнее число каждого месяца. Сдача отчетов о теплопотреблении Заказчику с отметкой теплоснабжающей организации. | Оказание услуг должно осуществляться ежемесячно с момента заключения Договора в течение 12 месяцев в соответствии с графиком и требованиями теплоснабжающей организации (снятие показаний должно осуществляться во время подачи теплоносителя). |
| 1.5 | Метрологические работы в межотопительный период: демонтаж, профилактическая чистка, монтаж, приборов. | Оказание услуг единовременное по согласованию с Заказчиком. Демонтаж, профилактическая чистка, монтаж приборов должны быть выполнены до 15.09.2020 г. |
| 1.6 | Перевод «базы данных тепловычислителей» УУТЭ (узла учета тепловой энергии) на отопительный и межотопительный режимы. | Оказание услуг должно быть выполнено 2 раза в год: в течение двух рабочих дней с начала межотопительного и отопительного периода. |
| 1.7 | Пуско-наладочные работы на УУТЭ. Сдача в эксплуатацию инспектору теплоснабжающей организации (ТСО). | Оказание услуг должно быть выполнено: в начале межотопительного и отопительного периода в соответствии с графиком инспектора ТСО. |
| 1.8 | Подача заявок в теплоснабжающую организацию на выход инспектора для допуска в эксплуатацию УУТЭ. | Оказание услуг должно осуществляться согласно требованиям ТСО. Платные услуги ТСО по допуску узлов в эксплуатацию в стоимость оказания услуги не входят. |
| 2. Оказание услуг по обслуживанию автоматики погодного регулирования |
| 2.1 | Осмотр оборудования ИТП (индивидуального теплового пункта) с записью в оперативном журнале (должна быть выполнена проверка на отсутствие течей, подтеков, а также мокрых пятен на наружной поверхности тепловой изоляции). | Оказание услуг должно осуществляться один раз в неделю в отопительный период и один раз в месяц в межотопительный период. |
| 2.2 | Осмотр входных задвижек, входных и выходных коллекторов. | Оказание услуг должно осуществляться один раз в неделю в отопительный период и один раз в месяц в межотопительный период. |
| 2.3 | Осмотр дренажных приямков и дренажных устройств (насосов). | Оказание услуг должно осуществляться один раз в неделю в отопительный период и один раз в месяц в межотопительный период. |
| 2.4 | Осмотр наиболее ответственных элементов системы отопления: - теплообменных аппаратов; - расширительных баков и предохранительных клапанов; - насосов и связанного с ними оборудования; - запорной арматуры; - контрольно- измерительных приборов; - автоматических устройств. | Оказание услуг должно осуществляться один раз в неделю в отопительный период и один раз в месяц в межотопительный период. |
| 2.5 | Осмотр трубопроводов ГВС: - контрольно-измерительных приборов; - приборов автоматического регулирования; - запорной арматуры. | Оказание услуг должно осуществляться один раз в неделю в отопительный период и один раз в месяц в межотопительный период. |
| 2.6 | Контроль параметров (давление, температура, расход) теплоносителя, поступающего из теплосети и возвращаемого в теплосеть, а также параметров теплоносителя, поступающего и возвращаемого из каждой из систем теплопотребления, с записью в оперативном журнале. | Оказание услуг должно осуществляться один раз в неделю в отопительный период и один раз в месяц в межотопительный период. |
| 2.7 | Проверка узла подпитки на наличие нормативной утечки (при утечке теплоносителя, превышающей установленные нормы, должны приниматься меры к обнаружению места утечки и ее устранению) | Оказание услуг должно осуществляться один раз в неделю в отопительный период и один раз в месяц в межотопительный период. |
| 2.8 | Проверка автоматического включения дренажных насосов под воздействием регулятора уровня. | Оказание услуг должно осуществляться один раз в неделю в отопительный период и один раз в месяц в межотопительный период. |
| 2.9 | Проверка режимов работы насосов систем отопления, вентиляции, ГВС. | Оказание услуг должно осуществляться один раз в неделю в отопительный период и один раз в месяц в межотопительный период. |
| 2.10 | Корректировка режима регулятора в соответствии с параметрами теплоносителя и температурой наружного воздуха. | Оказание услуг должно осуществляться один раз в неделю в отопительный период и один раз в месяц в межотопительный период. |
| 2.11 | Проверка срабатывания автоматики переключения насосов с основного на резервный, включения резервных насосов по сигналам датчиков давления, отключения насосов по сигналам датчиков «сухого хода». | Оказание услуг должно осуществляться один раз в неделю в отопительный период и один раз в месяц в межотопительный период. |
| 2.12 | Проверка исправности сигнализации схем автоматики переключения насосов. | Оказание услуг должно осуществляться один раз в неделю в отопительный период и один раз в месяц в межотопительный период. |
| 2.13 | Проверка работы и корректировка настройки электронных контроллеров отопления, вентиляции и ГВС. | Оказание услуг должно осуществляться один раз в неделю в отопительный период и один раз в месяц в межотопительный период. |
| 2.14 | Проверка величины давления теплоносителя в расширительных баках и в накопительных баках ГВС. | Оказание услуг должно осуществляться один раз в неделю в отопительный период и один раз в месяц в межотопительный период. |
| 2.15 | Проверка работы автоматических регуляторов прямого действия, корректировка их настроек. | Оказание услуг должно осуществляться один раз в неделю в отопительный период и один раз в месяц в межотопительный период. |
| 2.16 | Проверка действия обратных клапанов. | Оказание услуг должно осуществляться один раз в месяц в отопительный период. |
| 2.17 | Проверка величины давления воздуха в мембранных расширительных баках. | Оказание услуг должно осуществляться один раз в месяц в отопительный период. |
| 2.18 | Оценка технического состояния и некоторые технологические операции восстановительного характера: регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение мелких дефектов для обеспечения бесперебойной эксплуатации оборудования на объекте (из материалов Заказчика). | Оказание услуг должно осуществляться по мере необходимости. Стоимость деталей не входит в стоимость оказания услуги. |
| 2.19 | Удаление воздуха из системы отопления согласно инструкции по эксплуатации. | Оказание услуг должно осуществляться по мере необходимости. |
| 2.20 | Очистка наружных поверхностей нагревательных приборов от пыли и грязи. | Оказание услуг должно осуществляться один раз в месяц. |
| 3. Оказание услуг по обслуживанию насосной станции холодного водоснабжения (ХВС) |
| 3.1. | Анализ проектных решений и расчетов, сравнение монтируемого оборудования с целью подготовки необходимых рекомендаций Заказчику по устранению выявленных несоответствий и замечаний или предложений по улучшению технических и эксплуатационных характеристик оборудования. | Единовременно по согласованию с Заказчиком. |
| 3.2 | Проверка расчетов основного оборудования насосной станции ХВС: насосов, клапанов регулирующих с электроприводами. | Единовременно по согласованию с Заказчиком. |
| 3.3. | Анализ компоновочных решений, удобства обслуживания для подготовки рекомендаций Заказчику. | Единовременно по согласованию с Заказчиком. |
| 3.4. | Осуществление контроля за соблюдением правильности монтажа в соответствии с ПТЭ, ПТБ, СНиП и согласованной проектной документацией для обеспечения в дальнейшем безопасной и бесперебойной эксплуатации оборудования. | Единовременно по согласованию с Заказчиком. |
| 3.5 | Обследование насосной станции ХВС. | Оказание услуг должно осуществляться один раз в месяц. |
| 3.6 | Проверка переключаемости насосов. | Оказание услуг должно осуществляться один раз в неделю. |
| 3.7 | Проверка работоспособности блока управления насосами. | Оказание услуг должно осуществляться один раз в неделю. |
| 3.8 | Окончательная обработка результатов по работе системы автоматики, системы отопления зданий. Составление эксплуатационной инструкции по использованию оборудования и обеспечению безопасности, определению технического состояния оборудования и необходимости ремонта. | Оказание услуг должно осуществляться по мере необходимости. |
| 3.9 | Замена оборудования в случае выхода из строя с целью восстановления работоспособности насосной станции. | Оказание услуг должно осуществляться по мере необходимости. Стоимость оборудования в стоимость оказания услуг не входит. |
| 3.10 | Устранение мелкой течи (из материалов Заказчика). | Оказание услуг должно осуществляться по мере необходимости. |

Стоимость услуг в месяц: ________________ руб. ____ коп. (прописью), в том числе НДС _________ руб.______ коп. (прописью)/ НДС не облагается.

Стоимость услуг по договору: ________________ руб. ____ коп. (прописью), в том числе НДС _________ руб.______ коп. (прописью)/ НДС не облагается.

| От Исполнителя Должность ______________________ /____________ / | От Заказчика Проректор по эксплуатации имущественного комплекса ______________________ /А.П. Суслов / |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору №_________________

от «___» ________________2020г.

Перечень оборудования и приборов, передаваемых на обслуживание

- по адресу: г. Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 28/16, лит. В (жилые помещения УУТЭ1 и встроенные помещения УУТЭ2):

жилые помещения - УУТЭ1

| Название прибора | Тип прибора | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Тепловычислитель | СПТ 961.1 | 1 шт. |
| Преобразователь расхода | ПРЭМ Ду40 | 2 шт. |
| Преобразователь давления | Мида -Дн | 2 шт. |
| Преобразователь температуры | КТПТР-01 | 1 комплект |
| Преобразователь расхода (ГВС) | ПРЭМ Ду32 | 1 шт. |
| Преобразователь расхода (ГВС) | ПРЭМ Ду20 | 1 шт. |
| Преобразователь расхода (ГВС) | ВСГ-20 | 2 шт. |

встроенные помещения – УУТЭ2

| Название прибора | Тип прибора | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Тепловычислитель | СПТ 961.1 | 1 шт. |
| Преобразователь расхода | ПРЭМ Ду32 | 2 шт. |
| Преобразователь температуры | КТПТР-01 | 1 комплект |
| Преобразователь расхода (ГВС) | ПРЭМ Ду20 | 2 шт. |
| Преобразователь расхода (ГВС) | ВСГ-20 | 2 шт. |
| Преобразователь температуры (ГВС) | КТПТР-01 | 1 к-т |

## по адресу: г. Санкт-Петербург, Средний пр-кт В.О., д. 82, лит. А

| Название прибора | Тип прибора | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Тепловычислитель | КМ-5-4 | 1 шт. |
| Преобразователь расхода | КМ-5-4 | 1 шт. |
| Преобразователь температуры | КТС-Б | 2 шт. |
| Преобразователь давления | ИД | 2 шт. |
| Преобразователь расхода | ППС | 1 шт. |

- по адресу: г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., д. 38 – 40/73, лит. А

| Название прибора | Тип прибора | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Тепловычислитель | СПТ 943.01 | 1 шт. |
| Преобразователь расхода | ЭРСВ-420Л Ду40 | 2 шт. |
| Преобразователь давления | МЕТРАН 55 | 2 шт. |
| Преобразователь температуры | ТЭМ-100 | 1 комплект |
| Преобразователь расхода (ГВС) | ЭРСВ-440Л Ду25 | 1 шт. |
| Преобразователь температуры (ГВС) | ТЭМ-100 | 1 комплект |

| Название прибора | Тип прибора | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Тепловычислитель | СПТ-943 | 1шт. |
| Преобразователь расхода | ПРЭМ-3-50 | 2шт. |
| Преобразователь давления | МЕТРАН 55 | 2шт. |
| Преобразователь температуры | КТСПР Кл.В | 1 комплект |
| Преобразователь расхода (ГВС) | ПРЭМ-2-32 кл.А ГВС | 1шт. |
| Преобразователь расхода | ПРЭМ-3-20 | 1шт. |
| Преобразователь температуры (ГВС) | КТСПР | 1 комплект |

## по адресу: г. Санкт-Петербург, 21-я линия В.О., д. 2, лит. И

| Название прибора | Тип прибора | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Тепловычислитель | СПТ 961 | 1 шт. |
| Преобразователь расхода | ПРЭМ-2 Ду100 | 2 шт. |
| Преобразователь давления | МИДА ВП | 2 шт. |
| Преобразователь температуры | ТСП-Т | 1 комплект |

## по адресу: г. Санкт-Петербург, Морская наб., д. 15, корп. 3, лит. А

| Название прибора | Тип прибора | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Тепловычислитель | СПТ 961 | 1 шт. |
| Преобразователь расхода | ПРЭМ Ду32 | 2 шт. |
| Преобразователь давления | Метран 55 | 2 шт. |
| Преобразователь температуры | КТСП-Р | 1 комплект |
| Преобразователь расхода (ГВС) | ПРЭМ Ду20 | 2 шт. |
| Преобразователь температуры (ГВС) | КТСП-Р | 1 комплект |

- по адресу: г. Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 10/13, лит. А

| Название прибора | Тип прибора | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Тепловычислитель | ВКТ-7.03 | 1 шт. |
| Преобразователь расхода | ПРЭМ-3-В | 2 шт. |
| Преобразователь температуры | ВЗЛЕТ ТПС | 2 шт. |
| Преобразователь расхода (ГВС) | ПРЭМ-3-А | 1 шт. |
| Преобразователь температуры (ГВС) | ВЗЛЕТ ТПС | 1 шт. |

- по адресу: г. Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., д. 31, лит. А

| Название прибора | Тип прибора | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Тепловычислитель | СПТ-961.2 | 1 шт. |
| Преобразователь расхода | РС-В Ду 32 | 2 шт. |
| Преобразователь температуры | КТПТР-05 | 2 комплекта |
| Преобразователь давления | СДВ-И | 3 шт. |
| Преобразователь расхода ГВС | РС-20-6-А | 1шт. |
| Преобразователь расхода | РС-С Ду 20 | 1 шт. |
| Преобразователь температуры | ТПТ-15-2 | 1 шт. |

- по адресу: г. Санкт-Петербург, 4-я линия В.О., д. 15, лит. А

| Название прибора | Тип прибора | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Тепловычислитель | СПТ 943 | 1 шт. |
| Преобразователь расхода | РС-32-30А | 2 шт. |
| Термопреобразователь сопротивления | ТЭМ-110 | 1 комплект |

- по адресу: г. Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 28/16, лит. Д

| Название прибора | Тип прибора | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Тепловычислитель | СПТ 943.1 | 1 шт. |
| Преобразователь расхода | ПРЭМ Ду80мм | 2шт. |
| Преобразователь расхода | ПРЭМ Ду20мм | 1шт. |
| Преобразователь расхода | ВСГ-20 | 1 шт. |
| Преобразователь давления | МИДА-ДИ-13П | 2шт. |
| Преобразователь температуры | КТПТР-05 | 2 комплекта |

- по адресу: г. Санкт-Петербург, Шевченко ул., д. 19, корп. 2, лит. А

| Название прибора | Тип прибора | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Тепловычислитель | СПТ-943.01 | 1шт. |
| Преобразователь расхода | ПРЭМ Ду32мм | 2шт. |
| Преобразователь давления | МИДА-ДИ-13ПК | 2шт. |
| Термопреобразователь сопротивления | КТПТР-05 | 1компл. |

- по адресу: г. Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 46, корп. 1, лит. А

| Название прибора | Тип прибора | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Тепловычислитель | СПТ-943.1 | 1шт. |
| Преобразователь расхода ГВС | ПРЭМ Ду32мм | 1шт. |
| Преобразователь расхода | ТЭМ-212 | 1шт. |
| Преобразователь расхода | ВСГ-15 | 1шт. |
| Преобразователь расхода | ПРЭМ Ду50мм | 2шт. |
| Преобразователь давления | МЕТРАН-55-ДИ | 2шт. |
| Термопреобразователь сопротивления | КТПТР-05 | 2компл. |

| Название прибора | Тип прибора | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Тепловычислитель | СПТ-961.2 | 1шт. |
| Преобразователь расхода ГВС | ПРЭМ Ду80мм | 2шт. |
| Преобразователь расхода | ПРЭМ Ду20мм | 2шт. |
| Преобразователь расхода | ВСГ-25 | 1шт. |
| Преобразователь расхода | ПРЭМ Ду50мм | 1шт. |
| Преобразователь давления | СДВ-И | 4 шт. |
| Термопреобразователь сопротивления | КТПТР-05 | 2 компл. |

- по адресу: г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., д. 83, лит. В

| Название прибора | Тип прибора | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Тепловычислитель | СПТ-941.10 | 1шт. |
| Преобразователь расхода | ПРЭМ Ду65мм | 2шт. |
| Преобразователь расхода | ВСТ-20 | 1шт. |
| Преобразователь расхода | ВСТ-15 | 1шт. |
| Термопреобразователь сопротивления | КТПТР-01 | 1компл. |

- по адресу: г. Санкт-Петербург, 14-я линия В.О., д. 77, лит. А

| Название прибора | Тип прибора | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Тепловычислитель | СПТ-943.2 | 1шт. |
| Преобразователь расхода | ПРЭМ Ду50мм | 2шт. |
| Преобразователь расхода | ПРЭМ Ду20мм | 1шт. |
| Термопреобразователь сопротивления | КТПТР-01 | 1 компл. |
| Термопреобразователь сопротивления | ТПТ-1-3 | 1 шт. |

Насосная станция по адресу: г. Санкт-Петербург, Наличная ул., д.28/16, лит. Д состоит из:

1. Насос Омега 6-125 – 2 шт.;

Насосная станция по адресу: г. Санкт-Петербург, Шевченко ул., д. 19, корп. 2, лит. А состоит из:

1. Насос Willo COR-2 MHIE.205 /VR-EB – 2 шт.

Насосная станция по адресу: г. Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 46, корп. 1, лит. А  состоит из:

1. Насос Grundfos CR 1-4 – 2 шт.

2. Насос Grundfos CRE 10-1 – 2 шт.

3. Насос Grundfos TPE 80-150/4 - 2 шт.

4. Насос Grundfos CRE 5-4 - 2 шт.

5. Насос Grundfos CRE 3-7 - 2 шт.

6. Насос Grundfos TPD 32-180/2 - 1 шт.

Насосная станция по адресу: г. Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., д. 83, лит. В состоит из:

1. Насос Grundfos CR 20-5 – 2 шт.

Насосная станция по адресу: г. Санкт-Петербург, Средний пр-кт В.О., д. 82, лит. А состоит из:

1. Насос Grundfos UPS2 40-120F – 2 шт.

2. Насос Grundfos Solar 15-80 – 2 шт.

3. Насос Grundfos UPS2 80-120F – 1 шт.

4. Насос Grundfos UPS2 50-120F – 1 шт.

5. Насос Kolmeks N-32 A/2 – 1 шт.

| От Исполнителя: Должность ______________________ /____________ / | От Заказчика: Проректор по эксплуатации имущественного комплекса ______________________ /А.П. Суслов / |
| --- | --- |