# протокол № 045/223 К(20)

# заседания Единой комиссии по рассмотрению и оценке заявок

# на участие в запросе котировок в электронной форме: № 32009587559

г. Санкт-Петербург 	06 ноября 2020 г.

Заказчик - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет».

Наименование предмета запроса котировок в электронной форме:

Поставка кондиционеров воздуха

Начальная (максимальная) цена договора: 5 232 771,20 (Пять миллионов двести тридцать две тысячи семьсот семьдесят один) рубль  20  копеек).

# На заседании Единой комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в запросе котировок в электронной форме присутствовали шесть членов комиссии:

Председатель комиссии: Васильев В.Е. – начальник УКК;

Члены комиссии:	Васильев Ю.Н. – доцент кафедры О и У;

Петров П.А. – доцент каф. АТПП;

Нагорнов Д.О., доцент кафедры геоэкологии;

Горбатовский И.А., ведущий инженер ОГЭ;

Член и секретарь комиссии: Придатченкова Е.В.– специалист по закупкам.

# Кворум имеется, заседание правомочно.

Место проведения: 199106, Санкт-Петербург, В.О., 21-я линия, д.2.

Дата проведения: 10 часов 00 минут 06 ноября 2020 года

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме: 12 часов 00 минут 05 ноября 2020 г.

По истечении срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, были получены 10 (десять) заявок.

Сведения о составе полученных заявок представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п.п. | Наименование организации | Почтовый адрес, КПП, ИНН, ОГРН, номер контактного телефона | Дата и время регистрации заявок | Порядковый номер заявки | Цена заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «ЛЕНКЛИМАТОПТ» | Российская Федерация, 188653, ОБЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ВСЕВОЛОЖСКИЙ, Д ЛУППОЛОВО, , ДОМ 5, КВАРТИРА 37 Тел.: 89650569754 ИНН 4703157651 КПП 470301001 ОГРН 1184704011073 | 27.10.2020 22:47 | 2 | 3 713 180,00 |
|  | ЗАО «АРКТИКА» | Российская Федерация, 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Разъезжая д. 12, офис 43 Тел.: 8124413530*120 ИНН 7825400027 КПП 784001001 ОГРН 1037843063521 | 30.10.2020 11:51 | 3 | 4 695 000,00 |
|  | ООО «Код Комфорта» | 195221, Российская Федерация, 78 Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Металлистов пр-кт, 71, кв. 71 Тел.: (950) 221-94-66 ИНН 7804630365 КПП 780401001 ОГРН 1187847316271 | 01.11.2020 21:06 | 4 | 4 681 280,00 |
|  | ООО «АртТайл» | Российская Федерация, 443011, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д.207, офис 34/12 Тел.: 8463792471 ИНН 6319221284 КПП 631901001 ОГРН 1176313080349 | 03.11.2020 14:24 | 5 | 3 663 120,00 |
|  | ООО «ИСТ» | 115054 г. Москва, ул. Озерковская набережная д.50 стр.1 Тел.: 9037299648 ИНН 9705050624 КПП 770501001 ОГРН 1157746942550 | 03.11.2020 16:32 | 6 | 5 128 115,78 |
|  | ООО «КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ» | 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 86, корпус 1, кв.16 Тел.: 9326024977 ИНН 6658524269 КПП 665801001 ОГРН 1196658023484 | 05.11.2020 10:25 | 7 | 4 640 000,00 |
|  | ООО «АСЕ» | 620138, г. Екатеринбург, ул. Чистопольская, д. 13, оф. 211 Тел.: 3432372939 ИНН 6671418750 КПП 667101001 ОГРН 1136671008253 | 05.11.2020 10:26 | 8 | 3 960 110,40 |
|  | Индивидуальный предприниматель ЧАБАНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ | 296108, Респ Крым, г Джанкой, ул Октябрьская, д. 22, кв. 54 Тел.: 9788463319 ИНН 910501001510 КПП - ОГРН 317910200139892 | 05.11.2020 11:05 | 9 | 4 381 996,00 |
|  | ООО «Теплоэнергомонтаж» | 190020 г. Санкт-Петербург наб. Обводного канала д.150, корп. 1, лит. А Тел.: 8124959450 ИНН 7804498332 КПП 780401001 ОГРН 1127847653295 | 05.11.2020 11:23 | 10 | 4 733 340,00 |
|  | Индивидуальный предприниматель ГОНЧАРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | Российская Федерация, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Р-Н УСПЕНСКИЙ, С УСПЕНСКОЕ, ул. Кирова,51 Тел.: 89615214390 ИНН 235703053306 КПП - ОГРН 315237200006756 | 05.11.2020 11:36 | 11 | 4 269 700,00 |

«По итогам рассмотрения заявок: участников ЗАО «АРКТИКА», ООО «Код Комфорта», ООО «АртТайл», ООО «ИСТ», ООО «КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ», Индивидуальный предприниматель ЧАБАНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ,  ООО «Теплоэнергомонтаж», Индивидуальный предприниматель ГОНЧАРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и допускаются к закупке.

Заявка ООО «ЛЕНКЛИМАТОПТ» не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме. В заявке в п.1 не указаны следующие характеристики:

- должен иметь  антикоррозийное влагостойкое покрытие теплообменников увеличивающие эффективность охлаждения, не задерживая конденсат между пластинами теплообменника, повышая скорость и эффективность оттаивания в режиме обогрева;

-  внутренний блок должен иметь функцию позволяющую управлять воздушным потоком с помощью жалюзи, имеющих 5-7 фиксированных положений и плавное качание, обеспечивающее равномерное распределение воздушного потока;

Размер шрифта на дисплее должен быть не менее

10 х 25 мм (Ширина х Высота) для визуального контроля параметров людьми с нарушением зрения;

-  наружный блок должен иметь защитный кожух вентилей газовой и жидкостной линии фреонопровода;

- должен иметь функцию автоматической разморозки теплообменника наружного блока при работе в режиме обогрева;

- должен иметь функцию  контроля количества хладагента в системе, что позволяет избежать поломок оборудования.

В заявке в п.2 не указаны следующие характеристики:

- должен иметь антикоррозийное влагостойкое покрытие теплообменников увеличивающие эффективность охлаждения, не задерживая конденсат между пластинами теплообменника, повышая скорость и эффективность оттаивания в режиме обогрева;

- должен иметь инверторный компрессор, обеспечивающий низкое энергопотребление и отсутствие пусковых токов;

-  внутренний блок должен иметь функцию позволяющую управлять воздушным потоком с помощью жалюзи, имеющих 5-7 фиксированных положений и плавное качание, обеспечивающее равномерное распределение воздушного потока;

- Размер шрифта на дисплее должен быть не менее 10 х 25 мм (Ширина х Высота) для визуального контроля параметров людьми с нарушением зрения;

- должен иметь функцию автоматической разморозки теплообменника наружного блока при работе в режиме обогрева;

- должен иметь функцию  контроля количества хладагента в системе, что позволяет избежать поломок оборудования.

В заявке в п.2 указано:

- максимальная длина трасы между блоками  удовлетворяет требованию установки и составляет 25 метров;

- максимальный перепад по высоте между блоками  удовлетворяет требованию установки и составляет 10 метров;

Требование извещения о проведении запроса котировок в электронной форме: - максимальная длина трасы между блоками должна удовлетворять требованию установки и быть не менее 30 метров, в связи с архитектурными особенностями строений;

- максимальный перепад по высоте между блоками должен удовлетворять требованию установки и быть не менее 20 метров,  в связи с архитектурными особенностями строений;

Заявка ООО «АСЕ» не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме. В заявке представлена Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 06.04.2020. Требование извещения о проведении запроса котировок в электронной форме: Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок, или нотариально заверенную копию такой выписки.

Дата размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок - 16.10.2020 г.

Сведения о решении каждого члена комиссии о соответствии заявки участника процедуры:

Участник №2

| ФИО члена комиссии | Решение | Основание |
| --- | --- | --- |
| Васильев В.Е | Не допущен | Не соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Васильев Ю.Н. | Не допущен | Не соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Петров П.А. | Не допущен | Не соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Нагорнов Д.О. | Не допущен | Не соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Горбатовский И.А. | Не допущен | Не соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Придатченкова Е.В. | Не допущен | Не соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |

Участник №3

| ФИО члена комиссии | Решение | Основание |
| --- | --- | --- |
| Васильев В.Е | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Васильев Ю.Н. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Петров П.А. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Нагорнов Д.О. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Горбатовский И.А. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Придатченкова Е.В. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |

Участник №4

| ФИО члена комиссии | Решение | Основание |
| --- | --- | --- |
| Васильев В.Е | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Васильев Ю.Н. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Петров П.А. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Нагорнов Д.О. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Горбатовский И.А. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Придатченкова Е.В. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |

Участник №5

| ФИО члена комиссии | Решение | Основание |
| --- | --- | --- |
| Васильев В.Е | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Васильев Ю.Н. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Петров П.А. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Нагорнов Д.О. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Горбатовский И.А. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Придатченкова Е.В. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |

Участник №6

| ФИО члена комиссии | Решение | Основание |
| --- | --- | --- |
| Васильев В.Е | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Васильев Ю.Н. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Петров П.А. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Нагорнов Д.О. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Горбатовский И.А. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Придатченкова Е.В. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |

Участник №7

| ФИО члена комиссии | Решение | Основание |
| --- | --- | --- |
| Васильев В.Е | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Васильев Ю.Н. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Петров П.А. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Нагорнов Д.О. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Горбатовский И.А. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Придатченкова Е.В. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |

Участник №8

| ФИО члена комиссии | Решение | Основание |
| --- | --- | --- |
| Васильев В.Е | Не допущен | Не соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Васильев Ю.Н. | Не допущен | Не соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Петров П.А. | Не допущен | Не соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Нагорнов Д.О. | Не допущен | Не соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Горбатовский И.А. | Не допущен | Не соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Придатченкова Е.В. | Не допущен | Не соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |

Участник №9

| ФИО члена комиссии | Решение | Основание |
| --- | --- | --- |
| Васильев В.Е | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Васильев Ю.Н. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Петров П.А. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Нагорнов Д.О. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Горбатовский И.А. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Придатченкова Е.В. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |

Участник №10

| ФИО члена комиссии | Решение | Основание |
| --- | --- | --- |
| Васильев В.Е | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Васильев Ю.Н. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Петров П.А. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Нагорнов Д.О. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Горбатовский И.А. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Придатченкова Е.В. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |

Участник №11

| ФИО члена комиссии | Решение | Основание |
| --- | --- | --- |
| Васильев В.Е | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Васильев Ю.Н. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Петров П.А. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Нагорнов Д.О. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Горбатовский И.А. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |
| Придатченкова Е.В. | Допущен | Соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме |

Оценка заявок на участие в запросе котировок в электронной форме

Сведения о порядковых номерах, присвоенных по мере увеличения ценовых предложений участников закупки, представлены в таблице 2.

Таблица 2

| № места по порядку | Порядковый номер заявки | Наименование организации | Ценовое предложение, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | ООО «АртТайл» | 3 663 120,00 |
|  | 11 | Индивидуальный предприниматель ГОНЧАРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | 4 269 700,00 |
|  | 9 | Индивидуальный предприниматель ЧАБАНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ | 4 381 996,00 |
|  | 7 | ООО «КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ» | 4 640 000,00 |
|  | 4 | ООО «Код Комфорта» | 4 681 280,00 |
|  | 3 | ЗАО «АРКТИКА» | 4 695 000,00 |
|  | 10 | ООО «Теплоэнергомонтаж» | 4 733 340,00 |
|  | 6 | ООО «ИСТ» | 5 128 115,78 |

В результате рассмотрения и оценки заявок в электронной форме признать победителем запроса котировок в электронной форме ООО «АртТайл», предложившее цену договора 3 663 120,00 рублей (Три миллиона шестьсот шестьдесят три тысячи сто двадцать рублей 00 копеек).

Настоящий протокол подлежит опубликованию на официальном сайте zakupki.gov.ru и на сайте Горного университета www.spmi.ru.

# Члены Единой комиссии, присутствующие на заседании:

# Подписи:

|  | _____________ В.Е.Васильев |
| --- | --- |
|  | _____________ Ю.Н.Васильев |
|  | _____________ П.А.Петров |
|  | _____________ Д.О.Нагорнов |
|  | ____________И.А.Горбатовский ___________Е.В.Придатченкова |
| Согласовано: Ответственный за организацию закупки, Проректор по эксплуатации имущественного комплекса | _______________ А.П. Суслов |